ДОДАТОК №3

до тендерної документації

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# Загальні вимоги

1.1.  Товари медичного призначення повинні бути дозволені до використання в Україні (надати реєстраційні посвідчення МОЗ України та/або декларації про відповідність технічному регламенту);

1.2. На підтвердження якості товару, надати сертифікати якості та/або паспорти якості.

Надати оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера дистриб’ютора уповноваженого на це виробником (надати підтверджуючі документи), яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості зі строками придатності та в терміни, визначені документацією торгів та пропозицією учасника торгів.

1.3 Термін придатності на момент поставки повинен бути не менше 80% загального терміну придатності, при умові їх зберігання відповідно до установлених норм та правил зберігання.

1.4. Товар, що поставляється  повинен бути  цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, зберігатися при транспортуванні згідно інструкцій та стандартів.

1.5. Під час поставки товару, що є предметом закупівлі, Учасник повинен дотримуватися вимог щодо екологічної безпеки та норм із захисту довкілля, згідно чинного законодавства (надати гарантійний лист щодо використання заходів із захисту довкілля)

| № п/п | Найменування товару | Медико-технічні вимоги | одиниці виміру | кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плівка Konica Minolta SD-S 20х25, №125 | Загальний опис: лазерна плівка до принтеру KONICA MINOLTA DRYPRO Σ (Sigma) Тип плівки: прозора плівка з блакитним відтінком. Тип проявлення: лазерне експонування. Формат плівки: 35х43 см (14х17 дюймів), 25х30 (10х12 дюйм). Роздільна здатність зображення: 325 dpi (4480х5500 пікс.). Передача півтонів: 14 біт (16384 відтінків сірого). • Максимальна оптична щільність: Dmax - 3,0. • Термін зберігання надрукованого зображення: не менше 25 років. | Уп | 4 |
| 2 | Плівка Konica Minolta SD-S 25х30, №125 |  | Уп | 4 |

Примітка:

- У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

- Якщо учасник пропонує інший товар (аналог або еквівалент), ніж передбачений цією документацією, то у складі тендерної пропозиції повинен надати порівняльну характеристику пропонованого товару у вигляді таблиці.

Запропоновані Учасником препарати повинні відповідати наступним вимогам:

- Еквівалентом товарів в розумінні даної документації тендерної пропозиції  є продукція розміри, комплектація, матеріали, градація та інші стандартні характеристики товару абсолютно співпадають з характеристиками товару, що є предметом закупівлі. Стандартні характеристики еквіваленту товару на який відбувається заміна повинні відповідати вимогам діючих стандартів щодо даних товарів. Запропонований товар повинен відповідати всім нижче наведеним вимогам.

У випадку, якщо Учасник закупівлі запропонує еквівалент товару, він додатково повинен надати у складі пропозиції детальний опис товару, відомості про виробника та документальне підтвердження від виробника товару повної відповідності технічних характеристик запропонованого товару.

2.  Поставка товару здійснюється за рахунок постачальника  за адресою Замовника

3. При формуванні ціни Постачальник повинен керуватися вимогами чинного законодавства.

Примітка:У разі не надання документів, тендерна пропозиція буде відхилена як така, що не відповідає умовам тендерної документації. Невідповідність запропонованого Учасником товару встановленим медико - технічним вимогам розцінюється як невідповідність пропозиції умовам тендерної документації.