## Додаток 2

**до Тендерної документації**

**Технічна специфікація**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ** | |
| **Поточний ремонт, сервісне обслуговування системи опалення об'єкту за адресою: м. Боярка, вул. Лисенка, 43** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Примітка** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Технічне обслуговування** | | | | |
| 1 | Очищення пальника | шт | 1 |  |
| 2 | Очищення термопари | шт | 1 |  |
| 3 | Очищення електроду запалювання | шт | 1 |  |
| 4 | Перевірка спрацювання датчика димових газів (датчик тяги) | шт | 1 |  |
| 5 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів | шт | 1 |  |
| 6 | Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу від 21 до 50 м | шт | 1 |  |
| 7 | Очищення камери згоряння від золи та продуктів згоряння | шт |  |  |
| 8 | Перевірка герметичності з’єднань | шт | 1 |  |
| 9 | Перевірка та профілактика вентилятора | шт | 2 |  |
| 10 | Перевірка електричних з’єднань | шт | 1 |  |
| 11 | Перевірка блоку керування | шт | 1 |  |
| 12 | Ревізія димаря | шт | 1 |  |
| 13 | Перевірка роботи насоса | шт | 2 |  |
| 14 | Обслуговування розширювального баку (100 л – 199 л) | шт | 1 |  |
| 15 | Обстеження трубопроводів (Ду 15 - Ду 40) до 50 м | м | 1 |  |
| 16 | Очищення сітчастого фільтра | шт | 3 |  |
| 17 | Очищення гідрострілки | шт | 1 |  |
| 18 | Перевірка роботи кульового крана (Ду 15- Ду 50) | шт | 10 |  |
| 19 | Логістичні затрати | шт | 1 |  |

**ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ**

**поточний ремонт, сервісне обслуговування системи опалення об'єкту за адресою: м. Боярка, вул. Вокзальна 75/30**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Примітка** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Технічне обслуговування** | | | | |
| 1 | Очищення камери згоряння від продуктів згоряння | шт | 2 |  |
| 2 | Очищення пальника | шт | 2 |  |
| 3 | Очищення термопари | шт | 2 |  |
| 4 | Очищення електроду запалювання | шт | 2 |  |
| 5 | Перевірка спрацювання датчика димових газів (датчик тяги) | шт | 2 |  |
| 6 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів | шт | 1 |  |
| 7 | Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу від 21 до 50 м | шт | 1 |  |
| 8 | Очищення камери згоряння від золи та продуктів згоряння | шт | 1 |  |
| 9 | Перевірка герметичності з’єднань | шт | 1 |  |
| 10 | Перевірка та профілактика вентилятора | шт | 1 |  |
| 11 | Перевірка електричних з’єднань | шт | 1 |  |
| 12 | Перевірка блоку керування | шт | 1 |  |
| 13 | Ревізія димаря | шт | 1 |  |
| 14 | Перевірка роботи насоса | шт | 2 |  |
| 15 | Обслуговування розширювального баку (100 л – 199 л) | шт | 1 |  |
| 16 | Обстеження трубопроводів (Ду 15 - Ду 40) до 50 м | м | 1 |  |
| 17 | Очищення сітчастого фільтра | шт | 2 |  |
| 18 | Очищення гідрострілки | шт | 1 |  |
| 19 | Перевірка роботи кульового крана (Ду 15- Ду 50) | шт | 5 |  |
| 20 | Логістичні затрати | шт | 1 |  |

**ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ**

**поточний ремонт, сервісне обслуговування системи опалення об'єкту за адресою: смт. Іванків, вул. Київська, 25**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Примітка** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Технічне обслуговування** | | | | |
| 1 | Очищення камери згоряння від продуктів згоряння | шт | 2 |  |
| 2 | Очищення пальника | шт | 2 |  |
| 3 | Очищення термопари | шт | 2 |  |
| 4 | Очищення електроду запалювання | шт | 2 |  |
| 5 | Перевірка спрацювання датчика димових газів (датчик тяги) | шт | 2 |  |
| 6 | Очищення камери згоряння від золи та продуктів згоряння | шт | 1 |  |
| 7 | Перевірка герметичності з’єднань | шт | 1 |  |
| 8 | Перевірка та профілактика вентилятора | шт | 2 |  |
| 9 | Перевірка електричних з’єднань | шт | 1 |  |
| 10 | Перевірка блоку керування | шт | 1 |  |
| 11 | Ревізія димаря | шт | 1 |  |
| 12 | Перевірка роботи насоса | шт | 3 |  |
| 13 | Обслуговування розширювального баку (200 л – 400 л) | шт | 1 |  |
| 14 | Обстеження трубопроводів (Ду 15 - Ду 40) до 50 м | м | 1 |  |
| 15 | Очищення сітчастого фільтра | шт | 5 |  |
| 16 | Очищення гідрострілки | шт | 1 |  |
| 17 | Перевірка роботи кульового крана (Ду 15- Ду 50) | шт | 10 |  |
| 18 | Логістичні затрати | шт | 1 |  |

**ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ**

**поточний ремонт, сервісне обслуговування та промивку системи опалення об'єкту за адресою: с. Тарасівка Обухівський р-н, Київська область,**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Примітка** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Технічне обслуговування** | | | | |
| 1 | Очищення камери згоряння від золи та продуктів згоряння | шт | 1 |  |
| 2 | Перевірка герметичності з’єднань | шт | 1 |  |
| 3 | Перевірка та профілактика пелетного пальника ОКСІ | шт | 2 |  |
| 4 | Перевірка та профілактика штека подачі пелети пеллетного пальника ОКСІ | шт | 1 |  |
| 5 | Перевірка електричних з’єднань | шт | 1 |  |
| 6 | Перевірка та програмування блоку керування пеллетного пальника ОКСІ | шт | 1 |  |
| 7 | Ревізія димаря | шт | 3 |  |
| 8 | Перевірка роботи насоса | шт | 1 |  |
| 9 | Обслуговування розширювального баку (100 л – 199 л) | шт | 1 |  |
| 10 | Обстеження трубопроводів (Ду 15 - Ду 40) до 50 м | м | 1 |  |
| 11 | Очищення сітчастого фільтра (Ду 15 - Ду 50) | шт | 3 |  |
| 12 | Перевірка теплоаккумулятора 500 л | шт | 1 |  |
| 13 | Перевірка роботи кульового крана (Ду 15- Ду 50) | шт | 13 |  |
| 14 | Логістичні затрати | шт | 1 |  |

**ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ**

**поточний ремонт, сервісне обслуговування системи опалення об'єкту за адресою: Київська область, м. Узин, вул. Поповича, 4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Примітка** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Технічне обслуговування** | | | | |
| 1 | Очищення камери згоряння від золи та продуктів згоряння | шт | 1 |  |
| 2 | Перевірка герметичності з’єднань | шт | 1 |  |
| 3 | Ревізія димаря | шт | 1 |  |
| 4 | Перевірка роботи насоса | шт | 2 |  |
| 5 | Обстеження трубопроводів (Ду 15 - Ду 40) до 50 м | м | 1 |  |
| 6 | Перевірка роботи кульового крана (Ду 15- Ду 50) | шт | 2 |  |
| 7 | Логістичні затрати | шт | 1 |  |

**ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ**

**поточний ремонт, сервісне обслуговування системи опалення об'єкту за адресою: Київська область,   
м. Тетіїв, вул. Острозького, б. №22**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Примітка** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Технічне обслуговування** | | | | |
| 1 | Очищення камери згоряння від продуктів згоряння | шт | 2 |  |
| 2 | Очищення пальника | шт | 2 |  |
| 3 | Очищення електроду запалюванняіонізації | шт | 2 |  |
| 4 | Очищення електроду запалювання | шт | 2 |  |
| 5 | Перевірка спрацювання датчика димових газів (датчик тяги) | шт | 1 |  |
| 6 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів | шт | 1 |  |
| 7 | Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу від 21 до 50 м | шт | 1 |  |
| 8 | Очищення камери згоряння від золи та продуктів згоряння | шт | 1 |  |
| 9 | Перевірка герметичності з’єднань | шт | 1 |  |
| 10 | Перевірка та профілактика вентилятора | шт | 1 |  |
| 11 | Перевірка електричних з’єднань | шт | 1 |  |
| 12 | Перевірка блоку керування | шт | 1 |  |
| 13 | Ревізія димаря | шт | 1 |  |
| 14 | Перевірка роботи насоса | шт | 3 |  |
| 15 | Обслуговування розширювального баку (100 л – 199 л) | шт | 1 |  |
| 16 | Обстеження трубопроводів (Ду 15 - Ду 40) до 50 м | м | 1 |  |
| 17 | Очищення сітчастого фільтра | шт | 3 |  |
| 18 | Очищення гідрострілки | шт | 1 |  |
| 19 | Перевірка роботи кульового крана (Ду 15- Ду 50) | шт | 5 |  |
| 20 | Логістичні затрати | шт | 1 |  |

**ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ**

**поточний ремонт, сервісне обслуговування системи опалення об'єкту за адресою: Відділ поліції, Київська область, Київська область, м. Кагарлик, вул. Ярослава Мудрого, б. №13**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Примітка** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Технічне обслуговування** | | | | |
| 1 | Очищення камери згоряння від окалини | шт | 1 |  |
| 2 | Перевірка герметичності з’єднань | шт | 1 |  |
| 3 | Очищення ТЕНів | шт | 10 |  |
| 4 | Перевірка електричних з’єднань | шт | 1 |  |
| 5 | Перевірка блоку керування | шт | 1 |  |
| 6 | Перевірка роботи насоса | шт | 2 |  |
| 7 | Обслуговування розширювального баку (200 л – 400 л) | шт | 1 |  |
| 8 | Обслуговування системи ХВО | шт | 1 |  |
| 9 | Обстеження трубопроводів (Ду 15 - Ду 40) до 50 м | м | 1 |  |
| 10 | Очищення сітчастого фільтра | шт | 4 |  |
| 11 | Очищення гідрострілки | шт | 1 |  |
| 12 | Перевірка роботи крана (Ду 15- Ду 50) | шт | 10 |  |
| 13 | Логістичні затрати | шт | 1 |  |

**ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ**

**поточний ремонт, сервісне обслуговування опалення об'єкту за адресою: Київська область, м. Рокитне, вул. Заводська, б. №3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Примітка** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Технічне обслуговування** | | | | |
| 1 | Очищення камери згоряння від продуктів згоряння | шт | 2 |  |
| 2 | Очищення пальника | шт | 2 |  |
| 3 | Очищення термопари | шт | 2 |  |
| 4 | Очищення електроду запалювання | шт | 2 |  |
| 5 | Перевірка спрацювання датчика димових газів (датчик тяги) | шт | 1 |  |
| 6 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів | шт | 1 |  |
| 7 | Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу від 21 до 50 м | шт | 1 |  |
| 8 | Очищення камери згоряння від золи та продуктів згоряння | шт | 1 |  |
| 9 | Перевірка герметичності з’єднань | шт | 1 |  |
| 10 | Перевірка та профілактика вентилятора | шт | 1 |  |
| 11 | Перевірка електричних з’єднань | шт | 1 |  |
| 12 | Перевірка блоку керування | шт | 1 |  |
| 13 | Ревізія димаря | шт | 1 |  |
| 14 | Перевірка роботи насоса | шт | 2 |  |
| 15 | Обслуговування розширювального баку (100 л – 199 л) | шт | 1 |  |
| 16 | Обстеження трубопроводів (Ду 15 - Ду 40) до 50 м | м | 1 |  |
| 17 | Очищення сітчастого фільтра | шт | 2 |  |
| 18 | Очищення гідрострілки | шт | 1 |  |
| 19 | Перевірка роботи кульового крана (Ду 15- Ду 50) | шт | 5 |  |
| 20 | Логістичні затрати | шт | 1 |  |

**ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ**

**поточний ремонт, сервісне обслуговування системи опалення об'єкту за адресою: м. Сквира, вул. Слобідська, б. №5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Примітка** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Технічне обслуговування** | | | | |
| 1 | Очищення камери згоряння від продуктів згоряння | шт | 2 |  |
| 2 | Очищення пальника | шт | 2 |  |
| 3 | Очищення термопари | шт | 2 |  |
| 4 | Очищення електроду запалювання | шт | 2 |  |
| 5 | Перевірка спрацювання датчика димових газів (датчик тяги) | шт | 2 |  |
| 6 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів | шт | 1 |  |
| 7 | Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу від 21 до 50 м | шт | 1 |  |
| 8 | Очищення камери згоряння від золи та продуктів згоряння | шт | 1 |  |
| 9 | Перевірка герметичності з’єднань | шт | 1 |  |
| 10 | Перевірка та профілактика вентилятора | шт | 2 |  |
| 11 | Перевірка електричних з’єднань | шт | 1 |  |
| 12 | Перевірка блоку керування | шт | 1 |  |
| 13 | Ревізія димаря | шт | 1 |  |
| 14 | Перевірка роботи насоса | шт | 4 |  |
| 15 | Обслуговування розширювального баку (200 л – 400 л) | шт | 1 |  |
| 16 | Обстеження трубопроводів (Ду 15 - Ду 40) до 50 м | м | 1 |  |
| 17 | Очищення сітчастого фільтра | шт | 5 |  |
| 18 | Очищення гідрострілки | шт | 1 |  |
| 19 | Перевірка роботи кульового крана (Ду 15- Ду 50) | шт | 10 |  |
| 20 | Логістичні затрати | шт | 1 |  |

**ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ**

**поточний ремонт, сервісне обслуговування системи опалення об'єкту за адресою: м. Вишневе, вул. Київська, б. №8Б**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Примітка** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Технічне обслуговування** | | | | |
| 1 | Очищення камери згоряння від золи та продуктів згоряння | шт | 1 |  |
| 2 | Перевірка герметичності з’єднань | шт | 1 |  |
| 3 | Перевірка та профілактика вентилятора | шт | 1 |  |
| 4 | Перевірка електричних з’єднань | шт | 1 |  |
| 5 | Перевірка блоку керування | шт | 1 |  |
| 6 | Ревізія димаря | шт | 1 |  |
| 7 | Очищення камери згоряння від продуктів згоряння | шт | 2 |  |
| 8 | Очищення пальника | шт | 2 |  |
| 9 | Очищення термопари | шт | 2 |  |
| 10 | Очищення електроду запалювання | шт | 2 |  |
| 11 | Перевірка спрацювання датчика димових газів (датчик тяги) | шт | 2 |  |
| 12 | Перевірка роботи насоса | шт | 3 |  |
| 13 | Обслуговування розширювального баку (100 л – 199 л) | шт | 1 |  |
| 14 | Обстеження трубопроводів (Ду 15 - Ду 40) до 50 м | м | 1 |  |
| 15 | Очищення сітчастого фільтра | шт | 4 |  |
| 16 | Очищення гідрострілки | шт | 1 |  |
| 17 | Перевірка роботи кульового крана (Ду 15- Ду 50) | шт | 14 |  |
| 18 | Логістичні затрати | шт | 1 |  |

**ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ**

**поточний ремонт, сервісне обслуговування системи опалення об'єкту за адресою: Київська область,**

**м. Боярка, вул. Шевченка, б.№193/5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Примітка** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Технічне обслуговування** | | | | |
| 1 | Очищення камери згоряння від продуктів згоряння | шт | 1 |  |
| 2 | Очищення пальника | шт | 1 |  |
| 3 | Очищення термопари | шт | 1 |  |
| 4 | Очищення електроду запалювання | шт | 1 |  |
| 5 | Перевірка спрацювання датчика димових газів (датчик тяги) | шт | 1 |  |
| 6 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів | шт | 1 |  |
| 7 | Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу від 21 до 50 м | шт | 1 |  |
| 8 | Очищення камери згоряння від золи та продуктів згоряння | шт | 1 |  |
| 9 | Перевірка герметичності з’єднань | шт | 1 |  |
| 10 | Перевірка та профілактика вентилятора | шт | 1 |  |
| 11 | Перевірка електричних з’єднань | шт | 1 |  |
| 12 | Перевірка блоку керування | шт | 1 |  |
| 13 | Ревізія димаря | шт | 1 |  |
| 14 | Перевірка роботи насоса | шт | 2 |  |
| 15 | Обслуговування розширювального баку (100 л – 199 л) | шт | 1 |  |
| 16 | Обстеження трубопроводів (Ду 15 - Ду 40) до 50 м | м | 1 |  |
| 17 | Очищення сітчастого фільтра | шт | 2 |  |
| 18 | Очищення гідрострілки | шт | 1 |  |
| 19 | Перевірка роботи кульового крана (Ду 15- Ду 50) | шт | 5 |  |
| 20 | Логістичні затрати | шт | 1 |  |

**ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ**

**поточний ремонт, сервісне обслуговування системи опалення об'єкту за адресою: Київська область,   
м. Боярка, вул. Лисенка, 43**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Примітка** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Технічне обслуговування** | | | | |
| 1 | Очищення камери згоряння від продуктів згоряння | шт | 1 |  |
| 2 | Очищення пальника | шт | 1 |  |
| 3 | Очищення термопари | шт | 1 |  |
| 4 | Очищення електроду запалювання | шт | 1 |  |
| 5 | Перевірка спрацювання датчика димових газів (датчик тяги) | шт | 1 |  |
| 6 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів | шт | 1 |  |
| 7 | Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу від 21 до 50 м | шт | 1 |  |
| 8 | Очищення камери згоряння від золи та продуктів згоряння | шт | 1 |  |
| 9 | Перевірка герметичності з’єднань | шт | 1 |  |
| 10 | Перевірка та профілактика вентилятора | шт | 1 |  |
| 11 | Перевірка електричних з’єднань | шт | 1 |  |
| 12 | Перевірка блоку керування | шт | 1 |  |
| 13 | Ревізія димаря | шт | 1 |  |
| 14 | Перевірка роботи насоса | шт | 2 |  |
| 15 | Обслуговування розширювального баку (100 л – 199 л) | шт | 1 |  |
| 16 | Обстеження трубопроводів (Ду 15 - Ду 40) до 50 м | м | 1 |  |
| 17 | Очищення сітчастого фільтра | шт | 2 |  |
| 18 | Очищення гідрострілки | шт | 1 |  |
| 19 | Перевірка роботи кульового крана (Ду 15- Ду 50) | шт | 5 |  |
| 20 | Логістичні затрати | шт | 1 |  |

**ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ**

**поточний ремонт, сервісне обслуговування системи опалення об'єкту за адресою: Київська область,   
м. Боярка, вул. Лисенка, 43**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Примітка** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Технічне обслуговування** | | | | |
| 1 | Очищення камери згоряння від продуктів згоряння | шт | 1 |  |
| 2 | Очищення пальника | шт | 1 |  |
| 3 | Очищення термопари | шт | 1 |  |
| 4 | Очищення електроду запалювання | шт | 1 |  |
| 5 | Перевірка спрацювання датчика димових газів (датчик тяги) | шт | 1 |  |
| 6 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів | шт | 1 |  |
| 7 | Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу від 21 до 50 м | шт | 1 |  |
| 8 | Очищення камери згоряння від золи та продуктів згоряння | шт | 1 |  |
| 9 | Перевірка герметичності з’єднань | шт | 1 |  |
| 10 | Перевірка та профілактика вентилятора | шт | 1 |  |
| 11 | Перевірка електричних з’єднань | шт | 1 |  |
| 12 | Перевірка блоку керування | шт | 1 |  |
| 13 | Ревізія димаря | шт | 1 |  |
| 14 | Перевірка роботи насоса | шт | 2 |  |
| 15 | Обслуговування розширювального баку (100 л – 199 л) | шт | 1 |  |
| 16 | Обстеження трубопроводів (Ду 15 - Ду 40) до 50 м | м | 1 |  |
| 17 | Очищення сітчастого фільтра | шт | 2 |  |
| 18 | Очищення гідрострілки | шт | 1 |  |
| 19 | Перевірка роботи кульового крана (Ду 15- Ду 50) | шт | 5 |  |
| 20 | Логістичні затрати | шт | 1 |  |

**ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ**

**поточний ремонт, сервісне обслуговування системи опалення об'єкту за адресою: Київська область, смт. Миронівка, вул. Лермонтова, 20**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Примітка** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Технічне обслуговування** | | | | |
| 1 | Очищення камери згоряння від золи та продуктів згоряння | шт | 1 |  |
| 2 | Перевірка герметичності з’єднань | шт | 1 |  |
| 3 | Перевірка та профілактика вентилятора | шт | 2 |  |
| 4 | Перевірка електричних з’єднань | шт | 1 |  |
| 5 | Перевірка блоку керування | шт | 1 |  |
| 6 | Ревізія димаря | шт | 1 |  |
| 7 | Перевірка роботи насоса | шт | 3 |  |
| 8 | Обслуговування розширювального баку (200 л – 400 л) | шт | 1 |  |
| 9 | Обстеження трубопроводів (Ду 15 - Ду 40) до 50 м | м | 1 |  |
| 10 | Очищення сітчастого фільтра | шт | 5 |  |
| 11 | Очищення гідрострілки | шт | 1 |  |
| 12 | Перевірка роботи кульового крана (Ду 15- Ду 50) | шт | 10 |  |
| 13 | Логістичні затрати | шт | 1 |  |

**ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ**

**поточний ремонт, сервісне обслуговування системи опалення об'єкту за адресою: м. Боярка, вул Хрещатик, 88**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Примітка** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Технічне обслуговування** | | | | |
| 1 | Очищення камери згоряння від золи та продуктів згоряння | шт | 1 |  |
| 2 | Перевірка герметичності з’єднань | шт | 1 |  |
| 3 | Перевірка та профілактика вентилятора | шт | 2 |  |
| 4 | Перевірка електричних з’єднань | шт | 1 |  |
| 5 | Перевірка блоку керування | шт | 1 |  |
| 6 | Ревізія димаря | шт | 1 |  |
| 7 | Перевірка роботи насоса | шт | 3 |  |
| 8 | Обслуговування розширювального баку (200 л – 400 л) | шт | 1 |  |
| 9 | Обстеження трубопроводів (Ду 15 - Ду 40) до 50 м | м | 1 |  |
| 10 | Очищення сітчастого фільтра | шт | 5 |  |
| 11 | Очищення гідрострілки | шт | 1 |  |
| 12 | Перевірка роботи кульового крана (Ду 15- Ду 50) | шт | 10 |  |
| 13 | Логістичні затрати | шт | 1 |  |

**ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ**

**поточний ремонт, сервісне обслуговування системи опалення об'єкту за адресою: Київська область,   
с. Демидів, вул. Морська, 4а**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Примітка** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Технічне обслуговування** | | | | |
| 1 | Очищення камери згоряння від золи та продуктів згоряння | шт | 1 |  |
| 2 | Перевірка герметичності з’єднань | шт | 1 |  |
| 3 | Перевірка електричних з’єднань | шт | 1 |  |
| 4 | Перевірка блоку керування | шт | 1 |  |
| 5 | Перевірка роботи насоса | шт | 3 |  |
| 6 | Обслуговування розширювального баку (100 л – 199 л) | шт | 1 |  |
| 7 | Обстеження трубопроводів (Ду 15 - Ду 40) до 50 м | м | 1 |  |
| 8 | Очищення сітчастого фільтра | шт | 3 |  |
| 9 | Очищення гідрострілки | шт | 1 |  |
| 10 | Перевірка роботи кульового крана (Ду 15- Ду 50) | шт | 5 |  |
| 11 | Логістичні затрати | шт | 1 |  |

**ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ**

**поточний ремонт, сервісне обслуговування системи опалення об'єкту за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Соборна,1а**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Примітка** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Технічне обслуговування** | | | | |
| 1 | Очищення камери згоряння від продуктів згоряння | шт | 2 |  |
| 2 | Очищення пальника | шт | 2 |  |
| 3 | Очищення термопари | шт | 2 |  |
| 4 | Очищення електроду запалювання | шт | 2 |  |
| 5 | Перевірка спрацювання датчика димових газів (датчик тяги) | шт | 2 |  |
| 6 | Перевірка роботи насоса | шт | 4 |  |
| 7 | Обслуговування розширювального баку (200 л – 400 л) | шт | 1 |  |
| 8 | Обстеження трубопроводів (Ду 15 - Ду 40) до 50 м | м | 1 |  |
| 9 | Очищення сітчастого фільтра | шт | 5 |  |
| 10 | Очищення гідрострілки | шт | 1 |  |
| 11 | Перевірка роботи кульового крана (Ду 15- Ду 50) | шт | 10 |  |
| 12 | Логістичні затрати | шт | 1 |  |

**ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ**

**поточний ремонт, сервісне обслуговування системи опалення об'єкту за адресою: Київська область,   
м. Боярка, вул. Грушевського, 22**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Примітка** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Технічне обслуговування** | | | | |
| 1 | Очищення камери згоряння від продуктів згоряння | шт | 1 |  |
| 2 | Очищення пальника | шт | 1 |  |
| 3 | Очищення термопари | шт | 1 |  |
| 4 | Очищення електроду запалювання | шт | 1 |  |
| 5 | Перевірка спрацювання датчика димових газів (датчик тяги) | шт | 1 |  |
| 6 | Перевірка роботи насоса | шт | 4 |  |
| 7 | Обслуговування розширювального баку (200 л – 400 л) | шт | 1 |  |
| 8 | Обстеження трубопроводів (Ду 15 - Ду 40) до 50 м | м | 1 |  |
| 9 | Очищення сітчастого фільтра | шт | 5 |  |
| 10 | Очищення гідрострілки | шт | 1 |  |
| 11 | Перевірка роботи кульового крана (Ду 15- Ду 50) | шт | 10 |  |
| 12 | Логістичні затрати | шт | 1 |  |

**ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ**

**поточний ремонт, сервісне обслуговування системи опалення об'єкту за адресою: м. Київ, вул. Митрофана Довнар-Запольського, 10А**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Примітка** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Технічне обслуговування** | | | | |
| 1 | Очищення камери згоряння від окалини | шт | 3 |  |
| 2 | Перевірка герметичності з’єднань | шт | 3 |  |
| 3 | Очищення ТЕНів | шт | 24 |  |
| 4 | Перевірка електричних з’єднань | шт | 3 |  |
| 5 | Перевірка блоку керування | шт | 3 |  |
| 6 | Перевірка роботи насоса | шт | 4 |  |
| 7 | Обслуговування розширювального баку (200 л – 400 л) | шт | 1 |  |
| 8 | Обстеження трубопроводів (Ду 15 - Ду 40) до 50 м | м | 1 |  |
| 9 | Очищення сітчастого фільтра | шт | 4 |  |
| 10 | Очищення гідрострілки | шт | 1 |  |
| 11 | Перевірка роботи крана (Ду 15- Ду 50) | шт | 10 |  |
| 12 | Логістичні затрати | шт | 1 |  |

**ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ**

**поточний ремонт, сервісне обслуговування системи опалення об'єкту за адресою: Київська область,   
м. Чорнобиль, вул. Карла Маркса, 17**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Примітка** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Технічне обслуговування** | | | | |
| 1 | Очищення камери згоряння від золи та продуктів згоряння | шт | 1 |  |
| 2 | Перевірка герметичності з’єднань | шт | 1 |  |
| 3 | Перевірка електричних з’єднань | шт | 1 |  |
| 4 | Перевірка блоку керування | шт | 1 |  |
| 5 | Перевірка роботи насоса | шт | 1 |  |
| 6 | Обслуговування розширювального баку (100 л – 199 л) | шт | 1 |  |
| 7 | Обстеження трубопроводів (Ду 15 - Ду 40) до 50 м | м | 1 |  |
| 8 | Очищення сітчастого фільтра | шт | 3 |  |
| 9 | Перевірка роботи кульового крана (Ду 15- Ду 50) | шт | 5 |  |
| 10 | Логістичні затрати | шт | 1 |  |

Учасники повинні надати у складі пропозиції документальне підтвердження відповідності технічним вимогам, у формі:

- Учасник надає в складі тендерної пропозиції діючий Сертифікат на систему управління якістю стосовно надання послуг з консультування з питань комерційної діяльності й керування щодо відповідності ДСТУ ISO 9001:2015(ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги», виданий на ім’я Учасника.

- Учасник надає в складі тендерної пропозиції діючий Сертифікат на систему управління якістю стосовно надання послуг з діяльності у сфері електромонтажних робіт, монтажу водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, щодо відповідності ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги», виданий на ім’я Учасника

- Учасник надає в складі тендерної пропозиції діючий Сертифікат на систему екологічного управління стосовно надання послуг з консультування з питань комерційної діяльності й керування щодо відповідності ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування», виданий на ім’я Учасника

- Учасник надає в складі тендерної пропозиції діючий Сертифікат на систему екологічного управління стосовно надання послуг з діяльності у сфері електромонтажних робіт, монтажу водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, щодо відповідності ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування, виданий на ім’я Учасника.

*Якщо в технічній специфікації міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, то слід розуміти у значені «або еквівалент».*