**ДОДАТОК  3**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

**ТЕХНІЧНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

1. **Предмет закупівлі**

Найменування предмета закупівлі: **ДК 021:2015:** **33140000-3 медичні матеріали**

**Лот 1 – ДК 021:2015 33141800-8 стоматологічні матеріали**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва та технічні вимоги до предмету закупівлі** | **Од.** | **кількість** |
| 1 | Пломбувальний матеріал цинк-фосфатний , дрібнозерновий цемент хімічного твердіння типу "Адгезор» (80гр. порошка + 55 мл. рідини), або еквівалент | уп | 154 |
| 2 | Дентин-паста без евгенола для тимчасового пломбування порожнин типу Арде Кав 30 гр., або еквівалент | уп | 48 |
| 3 | Цемент на основі оксиду цинку для тимчасового пломбування зубів типу Дентин для пов'язок ( порошок 200гр.), або еквівалент | уп | 22 |
| 4 | Цемент стоматологічний реставраційний склоіномерний двокомпонентний для адгезивних реставрацій рентгеноконтрастний типу Керамфіл моляр порошок 25 гр., рідина 15 мл, або еквівалент | уп | 6 |
| 5 | Рентгеноконтрастний, склоіномерний реставраційний цемент з широким спектром показань до використання, з підвищеним виділенням фтору типу Ріва порошок 15 гр.рідина 8 мл, або еквівалент | уп | 22 |
| 6 | Рентгеноконтрастний, склоіномерний, фіксуючий цемент, для постійних фіксації металокерамічних коронок в ортопедії типу Кетак Цем, , порошок 33 гр., рідина12 мл, або еквівалент | уп | 3 |
| 7 | Склоіномерний двукомпонентний цемент для фіксації коронок типу Цембест, або еквівалент, порошок 35 гр., рідина 20 мл. | уп | 5 |
| 8 | Матеріал композиційний пломбувальний світлотвердіючий типу "Лателюкс системний комплект" ( 5 шприців по 3 гр., 3 гр. адгезив), або еквівалент | уп | 27 |
| 9 | Світлотвердіючий, рентгеноконтрастний гібридний композит,що складається із частинок субмікронного розміру (Microglass®) призначений для реставрації з адгезивною фіксацією всіх класів каріозних порожнин, шинування зубів типу Харизма Смар, набір 8 шприців по 4 гр. бонд 4 мл, або еквівалент | уп | 24 |
| 10 | Матеріал композиційний пломбувальний світлотвердіючий текучий типу Лателюкс флоу 2,2 гр., або еквівалент | уп | 56 |
| 11 | Матеріал композиційний пломбувальний хімічного твердіння, двухкомпонентний, паста-паста з адгезивною системою типу Прайм-Ден, ( 15 гр. база,15 гр.каталізатор), або еквівалент | уп. | 13 |
| 12 | Матеріал композиційний пломбувальний світлотвердіючий текучий типу Джен ЛС Флоу , шприц 3 гр., або еквівалент | уп | 24 |
| 13 | Світлотвердіючий рентгеноконтрастний підкладочний матеріал с кальцієм типу Бінер, 1 шприц 2 гр., або еквівалент | уп | 16 |
| 14 | Неабсорбуючий двокомпонентний стоматологічний матеріал для постійного пломбування кореневих каналів на основі окису цинку-евгенолу для пломбування кореневих каналів типу Ендометазон (порошок 14 гр.+рідина 10 мл), або еквівалент | уп | 12 |
| 15 | Резорцин-формаліновий цемент для пломбування кореневих каналів типу Форедез, порошок 30 гр.лікувальна рідина 10мл., каталітична рідина 10 мл., або еквівалент | уп | 5 |
| 16 | Цинк оксид-евгенольний антисептичний цемент для пломбування кореневих каналів типу Евгефіл порошок 20 гр., рідина 10 мл., або еквівалент | уп | 5 |
| 17 | Гемостатична рідина для обробки кореневих каналів, при капілярній кровотечі типу Хемостат 30 мл.,або еквівалент | уп. | 54 |
| 18 | Гель для обробки кореневих каналів шляхом розм’якшення гідроксилапатиту дентину комплексоном ЕДТА та подальшою хіміко-механічною обробкою до отримання необхідної форми кореневого каналу типу Трімгель 3 гр.,або еквівалент | уп. | 85 |
| 19 | Матеріал-паста безмиш'якова для девіталізації пульпи зуба типу Девілат 3 гр., або еквівалент | уп. | 48 |
| 20 | Світлотвердіючий однокомпонентний підкладочний матеріал, із фторидами та гідроксиапатитом типу Джен -Лайн LCF шприц 3,0 гр., або еквівалент | уп | 20 |
| 21 | Гель труючий 37 %, шприц 8 гр. для травлення емалі та дентину перед пломбуванням каріозних полостей | уп | 73 |
| 22 | Стоматологічний матеріал для пломбування кореневих каналів на основі епоксидної смоли, як постійний пломбувальний матеріал для кореневих каналів у поєднанні з гутаперчевими штифтами. типу Адсил 13,5 гр.,або еквівалент | уп | 17 |
| 23 | Керамічна маса Дентин порошок типу Дуцерам Кісс колір А3 20 гр., або еквівалент | уп | 2 |
| 24 | Керамічна маса Дентин порошок типу Дуцерам Кісс колір А3,5 20 гр., або еквівалент | уп | 2 |
| 25 | Маса для посилення індивідуалізації колірної інтенсивності типу Дуцерам Кісс Пауер хром №3, порошок 20 гр., або еквівалент | уп | 1 |
| 26 | Маса для посилення індивідуалізації колірної інтенсивності типу Дуцерам Кісс Пауер хром №5, порошок 20 гр., або еквівалент | уп | 1 |
| 27 | Маса для посилення індивідуалізації колірної інтенсивності типу Дуцерам Кісс Пауер хром №6, порошок 20 гр., аба еквівалент | уп | 1 |
| 28 | Керамічна маса типу Дуцерам Кісс (ріжучий край) Емаль №1, 20 гр., або еквівалент | уп | 1 |
| 29 | Керамічна маса типу Дуцерам Кісс (ріжучий край) Емаль№5, 20 гр., або еквівалент | уп | 1 |
| 30 | Керамічна маса типу Дуцерам Кісс (ріжучий край) Емаль№3, 20 гр., обо еквівалент | уп | 1 |
| 31 | Опакер пастообразний типу Дуцерам Кісс 3 гр. А-3,або еквівалент | уп | 2 |
| 32 | Опакер пастообразний типу Дуцерам Кісс 3 гр. А-3,5,або еквівалент | уп | 2 |
| 33 | Опалова ємаль №1 типу Дуцерам Кісс 20 гр., або еквівалент | уп | 1 |
| 34 | Рідина для пастообразного опакера 2мл | уп | 1 |
| 35 | Рідина для моделювання типу Дуцерам Кісс FORM 500 гр., або еквівалент | уп | 1 |
| 36 | Опакер пастообразний типу Дуцерам Кісс колір С-2 3 гр.,або еквівалент | уп | 1 |
| 37 | Опакер пастообразний типу Дуцерам Кісс колір А-4 3 гр.,або еквівалент | уп | 1 |
| 38 | Опакер пастообразний типу Дуцерам Кісс колір В-1 3 гр. ,або еквівалент | уп | 1 |
| 39 | Опакер пастообразний типу Дуцерам Кісс колір В-4 3 гр. ,або еквівалент | уп | 1 |
|  | **Всього, од** |  | **760** |

**Лот 2 – ДК 021:2015 33141100-1 перев’язувальні матеріали: затискачі, шовні матеріали, шприци, леза**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва предмету закупівлі** | **Од.** | **кількість** |
| 1 | Бинт марлевий медичний нестерильний типу Білосніжка 7\*14 см., або еквівалент. Бинт виготовлений із 100% бавовняної відбіленої медичної марлі простого плетіння з щільністю 17 типу( поверхнева щільність, -не менше 23-24 г/м2), Білизна має бути не менше 80%. Розривна здатність не менше 78Н, капілярність готових бинтів не менше 7,0 см. Пакування – 1 шт в індивідуальній упаковці. | шт. | 3350 |
| 2 | Валики стоматологічні ватні, розмір № 2 ( довжина 38 мм, діаметр 10 мм) в упаковці 1000 шт, матеріал натуральний 100% хлопок | уп. | 14 |
| 3 | Вата медична гігроскопічна зигзагоподібна стрічка виготовлена з 100% бавовни високої якості, нестерильна ,100 гр.типу Білосніжка,обо еквівалент | уп | 500 |
| 4 | Пластир медичний на тканевій основі 3м\*500 | уп | 22 |
| 5 | Гемостатична желатинова губка, (містить5 % срібла колоїдного, 50 желатинових губок, розмір 14\*7\*7 мл. в пластиковій банці, типу Гелатемп, або еквівалент | уп. | 8 |
| 6 | Хірургічний шовний метеріал ,Поліамідна нитка №4 типу Олімп ,або еквівалент | шт | 10 |
| 7 | Кетгут звичайний без голки, стерильний хірургічний полірований шовний матеріал №2, типу Ігар, або еквівалент | шт. | 50 |
| 8 | Кетгут звичайний без голки стерильний хірургічний полірований шовний матеріал №3 типу Ігар, або еквівалент | шт | 50 |
| 9 | Шприц ін’єкційний трьохкомпонентний з голкою 0,6 мм\*30 мм одноразовий 2,0 | шт | 6500 |
| 10 | Шприц ін’єкційний трьохкомпонентний з голкою 0,7 мм\*38 мм одноразовий 5,0 | шт | 6500 |
| 11 | Лезо змінне одноразове №15 | шт | 220 |
| 12 | Лезо змінне однорозове № 23 | шт | 220 |
|  | **Всього, од.** |  | **17444** |

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства. Предмет закупівлі повинен відповідати наступним технічним, якісним та кількісним характеристикам (технічній специфікації, опису):

Технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретну марку чи виробника, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно **повинно містити вираз «або еквівалент».**

Якщо учасники пропонують Еквівалент то повинні розуміти що, еквівалентом вважається еквівалентний товар, який за своїми описовими, кількісними, технічними та іншими характеристиками є ідентичним товару, у цьому Додатку, зокрема має ідентичні наступні характеристики (ознаками) або кращі: **1** сфера (галузь) застосування; **2** призначення; **3** методи/способи застосування; **4** склад (матеріал), комплектація, фізичні характеристики, форма випуску/ пакування; **5** шкідливі фактори та вплив на живі організми й довкілля.

Документальним підтвердженням відповідності запропонованого учасником товару, вимогам цього Додатку є:

**а)** порівняльна таблиця якісних та інших характеристик замовлених товарів, які передбачені у цьому Додатку, та запропонованого їх еквіваленту (у довільній формі за підписом учасника)

**b)** копії інструкцій з застосування товару, який пропонуються учасником у якості еквівалента.

Невідповідність запропонованих товарів учасниками МТВ зазначених у додатку замовника може призвести до відхилення тендерної пропозиції такого учасника.

*\*Таблиця еквівалентності*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування предмету закупівлі згідно вимог Замовника** | **Опис предмету закупівлі згідно вимог Замовника** | **Найменування предмету закупівлі запропонованого учасником** | **Опис предмету закупівлі**  **запропонованого учасником** |
|  |  |  |  |  |

**Якщо учасник пропонує еквіваленти предмету закупівлі, то такий учасник повинен надати зразки продукції ( за рахунок Учасника) у строк не пізніше 24 години з моменту вимоги Замовника, з метою визначення Замовником якості Товару**

*Невідповідність запропонованих товарів учасниками МТВ зазначених у додатку 3 замовника та невиконання умов Замовника може призвести до відхилення тендерної пропозиції такого учасника.*

**Загальні вимоги до предмета закупівлі:**

Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду, технічним умовам заводів-виробників. Учасник повинен надати копії підтверджуючих документів, згідно чинного законодавства.

- З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає файл відсканований з Оригіналу листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

- Товари медичного призначення повинні бути зареєстровані та дозволені до використання в Україні (надати реєстраційні посвідчення МОЗ України та/або декларації про відповідність технічному регламенту) відповідно до законодавства ( відповідний документ надається у складі пропозиції).

* На підтвердження якості товару, надати завірені та відскановані сертифікати якості, декларації, сертифікати відповідності та/або паспорти якості.

- Гарантійний лист, що підтверджує можливість учасника торгів надати завірені належним чином копії реєстраційного посвідчення МОЗ України або інші документи (декларації, сертифікати відповідності) на кожну окрему партію товару при доставці.

- Учасник процедури закупівлі у складі своєї тендерної пропозиції надає завізований проєкт Договору.

Примітки: У разі відсутності документів учасник повинен надати замість нього лист пояснення з зазначенням підстави не надання документа з посиланням на законодавчі акти.

Місце поставки: Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна стоматологічна поліклініка» Сумської міської ради, за адресою: вул. Паркова 2/1, м. Суми, 40007.

**Поставка та розвантаження товару здійснюється за рахунок та силами постачальника за адресою:** **вул. Паркова,2/1, м.Суми, Сумської області, 40007- поштовий індекс, Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна стоматологічна поліклініка» Сумської міської ради, кімната для зберігання медикаментів, із заносом на 2 - ий поверх.**  **Прийом товару здійснюється в робочі дні з 9:00 до 15:00 годин.**

Термін поставки: доставка товару повинна здійснюватися протягом 5 -ти робочих днів з дати отримання письмової заяви від Замовника

На підтвердження Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист про вчасну доставку.

. Під час поставки товару, що є предметом закупівлі, Учасник повинен дотримуватися вимог щодо екологічної безпеки та норм із захисту довкілля, згідно чинного законодавства ***(надати гарантійний лист щодо використання заходів із захисту довкілля)***

Гарантійний лист, що термін придатності товару на момент поставки на склад замовника повинен становити не менше 80% від терміну використання визначеного виробником.

Обов’язкова заміна товару, що не відповідає вищенаведеним вимогам щодо якості.

Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за договором з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат визначених законодавством.

***Товари російського та білоруського виробництва або походження не розглядаються та не акцептуються.***

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, учасник у складі тендерної пропозиції надає:

* технічну специфікацію, складена учасником згідно з ***Таблицею 1:***

***Таблиця 1***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ з/п* | *Найменування товару* | *Од. виміру* | *Кількість* | *Технічні характеристики товару* | *Виробник товару\** | *Країна походження товару\*\** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  |  |  |  |  |  |  |

*\* Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).*

*\*\* Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.*