***Додаток № 1***

***до Оголошення***

*Форма технічних вимог, яка подається Учасником на фірмовому бланку.*

*Учасник не повинен відступати від даної форми.*

**Технічні (якісні) та кількісні вимоги до предмету закупівлі**

(Технічна специфікація)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування товару | Кількість, кВт/год | Ціна за одиницю (кВТ/год), грн з ПДВ | Загальна вартість пропозиції, грн з ПДВ, грн. |
| Електрична енергія (Активна) (з урахуванням затвердженого у встановленому законодавством порядку тарифу на послуги з передачі електричної енергії). | 35555.56 | 4.50 (зв’язку з постійним зростанням ціни електроенергії на ринку України) |  |

1. Клас напруги – II клас.

2.Енергетичний ідентифікаційний код точки розподілу (ЕІС код) 82439016.00001, ЕІС-код точки обліку-62Z6692712448722

3. № лічильника 9073972

4. Тип лічильника NIK2303ARP3T.1400.MC.11

5. К обліку 1

6. Тарифна група I

7. До розрахунку ціни пропозиції Учасника не включаються витрати щодо оплати послуг з розподілу електричної енергії, будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням договору.

8. Бюджетні зобов’язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

9. Строк (термін) поставки товару: з 01.08.2022р. до 31.12.2022 року.

10. Місце поставки товару – адреса Замовника: 02222, м. Київ, просп. Маяковського, 26-А.

11. Учасник зобов’язується забезпечити постачання електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017р №2019-VIII-Закон №2019 та Постанови НКРЕКП від 14.03.2018р №312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії» та інших нормативно-правових актів, прийнятих на виконання Закону України «Про ринок електричної енергії».

12. Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу ХІ Кодексу систем розподілу, затвердженою постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р №310, параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення».

13. Для забезпечення безперервного надання послуг з постачання електричної енергії споживачу постачальник зобов’язується здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах, що за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання електричної енергії споживачем.

14.Постачальник зобов’язується дотримуватись якості надання послуг електропостачальника та згідно вимог постанови НКРЕКП від 12.06.2018р № 375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання». В тому числі постачальник зобов’язується забезпечити комерційну якість послуг, які надаються споживачу, що передбачає вчасне та повне інформування споживача про умови постачання електричної енергії, ціни на електричну енергію та вартість послуг, що надаються, надання роз’яснень положень актів чинного законодавства, якими регулюються відносини Сторін, ведення точних та прозорих розрахунків із Споживачем, а також можливість вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання.

15. Всі посилання в тексті цієї документації в цілому та в її додатках на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами тощо, слід читати в сукупності з виразом «або еквівалент».

16.Під час здійснення цієї закупівлі стосовно технічних, якісних характеристик предмета закупівлі передбачається необхідність застосування заходів із захисту довкілля, в тому числі під час виконання договору про закупівлю учасник зобов’язується дотримуватись передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля.

**У разі якщо товар не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначенні Замовником, Пропозиція відхиляється**