ОГОЛОШЕННЯ
про проведення спрощеної закупівлі через систему електронних закупівель

1. Найменування замовника: Комунальне некомерційне підприємство "Новоселицька лікарня" Новоселицької міської ради Чернівецького району Чернівецької області

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 02005832

3. Місцезнаходження замовника: 60300, Чернівецька область, м. Новоселиця, пров. Карамзіна 1

4. Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками: Глігор Федір Матвійович, 0373350954, bugnovcrl@i.ua

5. Конкретна назва предмета закупівлі: Шафа ламінарна з вертикальним потоком повітря "ШЛВ-2" (2 класу)

6. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності): ДК 021:2015 – 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (НК 024:2019 - 20653 - Бокс біологічної безпеки класу II)

7. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 шт

8. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 60300, Чернівецька область, м. Новоселиця, пров. Карамзіна 1

9. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31.08.2022 р.

Доставка товарів здійснюється за\_рахунок\_Постачальника.
10. Очікувана вартість предмета закупівлі: 90 000,00 грн.

11. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 450,00 грн.

12. Кінцевий строк подання пропозицій: 07.07.2022 до 10:00

 13. Вимоги до кваліфікації учасників:

Учасник повинен надати в електронному (сканованому) вигляді в складі своєї пропозиції наступні документи:

* Пропозицію згідно Додатка 1.
* Завірену належним чином копію витягу або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
* Завірену належним чином копію свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або витягу з реєстру платників ПДВ (якщо Учасник є платником ПДВ) або платника єдиного податку (якщо Учасник є платником єдиного податку).
* Копії документів, що підтверджують правомочність посадової особи учасника або повноваження його представника на укладання договору про закупівлю, підписання документів та засвідчення вірності копій документів;
* На вимогу Закону України «Про захист персональних даних» Учасник повинен надати в складі пропозиції згоду (лист в довільній формі) на обробку персональних даних (із їх зазначенням) посадової особи учасника, що підписала документи пропозиції (в т.ч. збирання, зберігання і поширення).
* Контактні дані Учасника (з зазначенням реквізитів учасника: назви, місцезнаходження, поштової адреси, телефону, електронної адреси; відомостей про контактну особу (прізвище, ім’я, по-батькові, посада, контактний телефон)).
* Погоджений проект договору.
* Довідку у довільній формі про те, що учасник немає заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).
* Гарантійний лист Учасника щодо поставки товару у необхідній кількості та якості, яка відповідає законодавству України, державним стандартам та правилам, технічним умовам, що пропонуються Учасником, а також у строки, встановлені Замовником (на фірмовому бланку (за наявності));
* **Примітка:**
* Всі копії документів мають бути завірені власною печаткою Учасника (ця вимога не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством).
* У разі відсутності в учасника документу, передбаченого цим оголошенням або наявності документів з іншою назвою, які містять необхідні відомості відповідно до чинного законодавства України, учасник в складі своєї пропозиції обов’язково надає письмове пояснення причини відсутності або надання іншого документу ніж зазначеного у оголошенні разом з копією документу, який містить відповідні відомості.

14. Інші умови. У разі, якщо пропозиція не відповідає вимогам Замовника, визначеним в оголошенні або вимогам до предмета закупівлі така пропозиція відхиляється.

**Додатки:**Додаток №1 - Форма пропозиції

Додаток № 2 – Медико-технічні вимоги до предмету закупівлі
Проект договору.

**Додаток №1**

**ФОРМА ПРОПОЗИЦІЯ**

Ми, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у закупівлі Шафа ламінарна з вертикальним потоком повітря "ШЛВ-2" (2 класу) (ДК 021:2015 – 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (НК 024:2019 - 20653 - Бокс біологічної безпеки класу II).

Вивчивши вимоги замовника до предмету закупівлі, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору за визначеними цінами:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування****Товару (зазначається повна назва товару)** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Ціна за одиницю,****грн., без ПДВ** | **Ціна за одиницю, грн., з ПДВ** | **Загальна вартість\*, грн., з ПДВ** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Вартість товару без ПДВ** |  |
| **ПДВ** |  |
| **Всього з ПДВ** |  |
| **Всього загальна вартість пропозиції (цифрами та прописом): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

\*У разі, якщо учасник не є платником ПДВ, загальна вартість товару без ПДВ враховується як вартість товару з ПДВ.

1. До акцепту нашої пропозиції, Ваша документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені цією пропозицією.

2. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося укласти Договір про закупівлю відповідно до вимог Замовника, документації та умов акцептованої пропозиції не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю.

3. Ми погоджуємося з істотними (основними) умовами, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю, передбачених замовником.

 4. Сплата податків і зборів, витрати на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, встановлення обладнання, навчання користувачів, інші витрати враховані в ціну товару та проводяться силами Учасника.

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (підпис) (ПІБ)

**Додаток 2**

**Медико-технічні вимоги**

**Шафа ламінарна з вертикальним потоком повітря "ШЛВ-2" (2 класу)**

**(ДК 021:2015 – 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (НК 024:2019 - 20653 - Бокс біологічної безпеки класу II)**

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.
2. Для підтвердження якості товару Постачальник повинен надати завірені належним чином копії наступних документів:

- сертифікати відповідності, (для продукції, яка віднесена до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні);

- документи, що засвідчують якість та безпеку продукції.

1. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.
2. Упаковка, в якій відвантажується товар, повинна відповідати встановленим стандартам та забезпечувати, за умов належного догляду за вантажем, його збереження під час транспортування, навантаження, розвантаження та зберігання.
3. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару (надати копії).
4. Доставка товару до закладів замовника повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.
5. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

**Шафа ламінарна з вертикальним потоком повітря "ШЛВ-2" (2 класу) – 1 шт.**

Бокс ШЛВ на два робочих місця, призначений для створення локальної чистої робочої зони, що продувається профильтрованным через НЕРА-фільтр рецеркулирующим ламінарним повітряним потоком, і конструктивно гарантує захист оператора і навколишнього середовища від потрапляння небажаних аерозолів і мікрочастинок, утворення яких у робочій зоні можливо при роботі з матеріалами, що включають в себе також і інфекційні складові.

Шафа застосовується для оснащення окремих робочих місць у медичних, фармацевтичних та інших установах з високими вимогами до чистоти повітря (вірусологічні та бактеріологічні лабораторії, що працюють з мікроорганізмами III-IV груп патогенності.

У боксі встановлені фільтри НЕРА (Н-14) виробництва компанії «Селтон», забезпечують очистку повітря з ефективністю 99,995% для часток розміром 0,3 мкм. Фільтруючі елементи боксу підібгані з допомогою пружин, що забезпечує герметичність ущільнення фільтрів на весь термін експлуатації незалежно від деформації або природного старіння ущільнювачів фільтрів.

В якості нагнітального блоку в боксі використовується вентилятор європейського виробництва компанії «Systemair» або компанії "Вентс",Україна

 Мікропроцесорна система управління двигуном боксу має в своєму складі систему автоматичного підтримання нормованої швидкості потоку в робочій камері, дозволяє задавати необхідний час УФ-опромінення робочої камери боксу з автоматичним відключенням і подачею звукового сигналу. Ведеться облік часу роботи УФ-лампи та часу роботи вентилятора (фактично враховується термін служби НЕРА фільтрів).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування параметра** | **Значення параметра** | **Відповідність****(так/ні)****з посиланням на сторінку технічного опису, або специфікації** |
| Корпус | Сталь, порошкове фарбування з запіканням. |  |
| Робоча поверхня ( стільниця) | Нержавіюча сталь, 3-х секційна |  |
| Захисне скло | Загартоване 6 мм |  |
| Газліфти скла | так |  |
| Робочий отвір , висота (закривається кришкою) | 200 мм |  |
| Стіл-підставка (799-820 мм регульована висота) | так |  |
| Розміри робочої камери, мм, не менше:- ширина- глибина- висота |   900570581 |  |
| Габаритні розміри боксу, мм, не більше:- ширина- глибина- висота |   9066901935 |  |
| Габаритні розміри підставки, мм, не більше:- ширина- глибина- висота |   906670799 |  |
| Маса без підставки, кг | 80 |  |
| Швидкість повітряного потоку, м/с | 0,2-0,45 |  |
| Фільтр попереднього очищення | (G4) |  |
| Фільтр сервісної очищення (НЕРА) | «Селтон» ФПП.Ж.Н14.860х470х69 мм |  |
| Фільтр очищення повітря, що видаляється, (НЕРА) | ФПП.Ж.Н14. 305х305х69 мм |  |
| Управління | мікропроцесорне |  |
| РІДКОКРИСТАЛІЧНИЙ індикатор | так |  |
| Контроль ресурсу бактерицидної лампи і фільтрів | так |  |
| Тип вентиляторів | ВКМС 315 |  |
| Клас чистоти повітря робочої зони за ДСТУ ГОСТ ИСО 14644-1:2004 | 5 ІСО |  |
| Продуктивність боксу регульована(максимальна потоку очищеного повітря) | 924 м3/год |  |
| Тип освітлювальної лампи | діодна |  |
| Тип бактерицидної лампи | PHILIPS TUV 15W/G13 T8 |  |
| Споживана потужність боксу Вт, не більше | 250 |  |
| Напруга живлення, В | ~ 220 ± 5% |  |

***\*****всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як* ***«або еквівалент»****.*