ДОДАТОК  2

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

*(назва предмета закупівлі)*

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Кондиціонер MIDEA MSAGN-12FN8-I/MSAGN-12FN8-O в комплекті |
| Код ДК 021:2015 | 39710000-2 |
| Код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | 39717200-3 – Кондиціонери |
| Кількість поставки товару | 6 комплектів |
| Місце поставки товару | 25002, м. Кропивницький |
| Строк поставки товару | до 01 червня 2024 року |

**Опис окремої частини або частин предмета закупівлі**

**Кондиціонер MIDEA MSAGN-12FN8-I/MSAGN-12FN8-O**

**в комплекті:**

* труба мідна ¼ (Греція) – 4 м,
* труба мідна 3/8 (Греція) – 4 м,
* утеплювач 6х6 – 4 м,
* утеплювач 10х6 – 4 м,
* кронштейн К2 – 1 пара,
* стрічка Benda vinil (25 м) – 1 рулон,
* кабель ПВС 5х1,5 мм – 5 п/м,
* дюбель нейлон +шуруп 12х130 - 4 шт,
* труба дренажна – 2 п/м.