КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ "КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА"

(КПТМ "КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА")

Ідентифікаційний код юридичної особи 03342184

Україна, 50000, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ПРОВУЛОК ДЕЖНЬОВА, будинок 9

Код за Єдиним закупівельним словником (ДК021:2015): 45260000-7 - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (Роботи з ремонту м'якої покрівлі будівлі котельні ПЗРК, вул. Івана Сірка, 3Б)

**Місце виконання робіт**: центральний склад КПТМ «Криворіжтепломережа», за адресою: провулок Дежньова, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50000.

**Обсяг** **надання послуг згідно вимог**  технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі.

**Оплата** здійснюються з відстрочкою до 6-ти місяців після виконання і приймання всіх робіт та підписання акту приймання виконаних робіт (КБ-2в) та довідкою про вартість виконаних робіт (КБ-3)

**Період уточнення** інформації є період з дати та часу оприлюднення оголошення по дату та час кінцевого строку **звернення за роз’ясненнями.**

**Період подання пропозицій є період з дати та часу кінцевого строку звернення за роз’ясненнями по дату та час кінцевого строку подання пропозицій.**

**Критерій оцінки пропозицій – ціна 100%**

Умови надання **забезпечення пропозицій учасників** не вимагаються.

Умови надання **забезпечення виконання договору про закупівлю** не вимагаються.

В місцях де технічне завдання містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, до таких посилань **застосовується вираз «або еквівалент»**

Витрати, пов’язані із поштовими послугами, несе учасник.

Документи надаються згідно переліку та порядку зазначеному у документах закупівлі *(з відповідною нумерацією та назвою документа який вимагається)*

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

**І. Відомість обсягів робіт**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Перелік робіт** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** |
| ***Котельня*** | | | |
| 1 | Демонтаж карнизних звисів | м | 74 |
| 2 | Демонтаж примикань до парапету | м | 42 |
| 3 | Демонтаж огороджень покрівлі | м | 74 |
| 4 | Демонтаж цементної стяжки | М2 | 40 |
| 5 | Улаштування вирівнюючої цементної стяжки | М2 | 210 |
| 6 | Монтаж огороджень покрівлі | м | 74 |
| 7 | Кутик 50х5 | м | 170 |
| 8 | Полоса 40х4 | м | 146 |
| 9 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газополумяних пальників в два шари. | 100м2 | 7,28 |
| 10 | Улаштування примикань з рулонних покрівельних матеріалів із застосуванням газоплолумяних пальників з улаштуванням фартуха (20х60х20мм) з оцинкованої сталі, висота  примикання 400мм, до стін і парапетів бетонних (Н=400мм) | 100м | 0,42 |
| 11 | Улаштування дрібних покриттів та опоряджувальних елементів з листової сталі: парапетів 20х80х300х80х20 мм | 100 м | 0,42 |
| 12 | Улаштування дрібних покриттів карнизних звисів 400х200 із оцинкованої сталі. | м | 74 |
| 13 | Навантаження будівельного сміття вручну | т | 2,832 |
| 14 | Перевезення будівельного сміття на 30км | т | 2,832 |

**IІ. Вартість робіт визначається згідно з діючим документом:**

**Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва», яка затверджена наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021р №281**

- Рівень середньомісячної заробітної плати, яка включається до прямих витрат локальних кошторисів, складає 16300 грн., що відповідає середньому розряду робіт 3,8.

**III. Технічні вимоги до Учасника та перелік документів, які їх підтверджують**

1. Довідка у довільній формі про наявність необхідних відповідно до законодавства ліцензій та/або дозволів, та/або сертифікатів, та/або декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на виконання робіт, відповідно видам робіт згідно до відомості обсягів робіт, термін дії яких повинен бути не меншим ніж термін виконання робіт за договором
2. Переможець надає копії вищевказаних документів.
3. Довідка у довільній формі про наявність у учасника відповідного обладнання та матеріально-технічної бази, відповідно видам робіт згідно до відомості обсягів робіт, для виконання умов договору.
4. Копію (завірену належним чином) дійсного сертифікату відповідності на покрівельні матеріали (що плануються до використання), виданого уповноваженим органом державної системи сертифікації УкрСЕПРО\*.

\*Якщо продукція не підлягає сертифікації, Учасник надає відповідний документ (оригінал або копію, завірену належним чином), виданий уповноваженим органом.

1. Документальне підтвердження виконання аналогічного договору.
2. Цінову пропозицію.

**IV. Умови укладання договору, виконання та оплати робіт:**

1. Учасник визначає ціну пропозиції, з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані згідно до відомості обсягів робіт. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, страхування, інші витрати
2. Переможець надає кошторис на суму цінової пропозиції, а також розрахунки, передбачені діючими кошторисними нормами України
3. Виконавець своїми силами і засобами та з використанням власних матеріалів виконує всі роботи з ремонту м’якої покрівлі відповідно до відомості обсягів робіт.
4. Під час виконання робіт виконавець використовує сучасні покрівельні матеріали:

* для верхнього шару – бітумно-полімерний рулонний матеріал ЕКП-4.0 (сланець сірий) (біполь або аналог);
* для нижнього шару – бітумно-полімерний рулонний матеріал ЕПП-2.5 (біполь або аналог);

1. Виконавець виконує збір та транспортування власним транспортом будівельних відходів отриманих підчас проведення покрівельних робіт та доставляє їх на полігон для розміщення будівельних відходів
2. При укладанні договору Переможець надає Замовнику кошторисну документацію.згідно з діючими кошторисними нормами України
3. Строк виконання робіт: не пізніше 01.12.2022 р.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА УМОВАМ ЗАКУПІВЛ *(у період подання пропозицій)*

1. Документи, що підтверджують правомірність на укладання договору про закупівлю: надається документ, підтверджуючий право підпису керівника відповідно до вимог установчих документів учасника.
2. Документ що підтверджує статус офіційного дилера/дистриб’ютора або є представником виробника (*Якщо Учасник має такий статус*).
3. Довідка у довільній формі, яка підтверджує поставку товару/виконання робіт/ надання послуг у зазначені строки.
4. Довідку у довільній формі, щодо згоди з оплатою вказаною у документах закупівлі.
5. Комерційну пропозицію із зазначенням інформації про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі. *(обов’язково продублювати комерційну пропозицію з оновленою ціною на e-mail* [*kptstender@ukr.net*](mailto:kptstender@ukr.net) *у строк 1-го робочого дня після аукціону,* ***якщо комерційну пропозицію не продубльовано, то це вважається відмовою від підписання договору***)
6. Якщо учасник відмовляється від підписання договору, то учасник повинен надати лист-відмову від підписання договору.
7. Учасник гарантує, що технічні та якісні характеристики предмета закупівлі передбачають застосування заходів із захисту довкілля.
8. Надати гарантійний лист у довільній формі щодо згоди з поставкою та гарантує що не буде відмовлятись від поставки. *(Замовник відхиляє пропозицію учасника, якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю)*