Державна установа «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії Національної академії медичних наук України»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протоколом щодо прийняття рішення

уповноваженою особою

№24  від 30 червня   2022 року

Уповноважена особа

Людмила СЕЛЬВАНЮК

___________________

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

процедура закупівлі – відкриті торги

Предмет закупівлі:

Код ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали

«Медичні вироби — 14 найменувань»

(код НКМВ 024:2019: 47017 - Шприц загального призначення, разового застосування, 14085 - Разова ендотрахейна трубка, 34922 - Катетер для периферійного судинного вливання, 12161 Внутрішньовенний катетеризаційний комплект, 60839 Фільтр бактеріальний для медичних газів, стерильний, одноразового використання, 12170 Набір для подовження магістралі для внутрішньовенних вливань, 47017 - Шприц загального призначення, разового застосування, 40548 - Хірургічна рукавичка, латексна,

47937 Напівпроникні плівки, антимікробні)

Київ – 2022 рік

| I. Загальні положення |
| --- |
| 1. Терміни, які вживаються в тендерній документації | Тендерна документація розроблена на виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» №922-VІІІ від 25.12.2015 року (далі Закон). Терміни, які використовуються в цій тендерній документації, вживаються у значенні, наведеному у Законі |
| 2. Інформація про замовника торгів |  |
| 2.1. повне найменування | Державна установа «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії Національної академії медичних наук України» |
| 2.2. місцезнаходження | Україна, 04050, м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32, корпус 5, 7-8-й поверх. Тел.: (044) 483-32-17 |
| 2.3. посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | Чабанович Надія Богданівна – Завідуюча відділенням анестезіології та інтенсивної терапії, вул. Платона Майбороди, буд. 32, корпус 5, 7-9-й поверхи, м. Київ, 04050; тел. (044) 483-32-17; e-mail: npcnrh@i.ua |
| 3. Процедура закупівлі | Відкриті торги |
| 4. Інформація про предмет закупівлі | Код ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали «Медичні вироби — 14 найменувань» |
| 4.1. назва предмета закупівлі | Код ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали «Медичні вироби — 14 найменувань» (код НКМВ 024:2019: 47017 - Шприц загального призначення, разового застосування, 14085 - Разова ендотрахейна трубка, 34922 - Катетер для периферійного судинного вливання, 12161 Внутрішньовенний катетеризаційний комплект, 60839 Фільтр бактеріальний для медичних газів, стерильний, одноразового використання, 12170 Набір для подовження магістралі для внутрішньовенних вливань, 47017 - Шприц загального призначення, разового застосування, 40548 - Хірургічна рукавичка, латексна, 47937 Напівпроникні плівки, антимікробні) (далі - товар) |
| 4.2. опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | Відсутній розподіл на лоти. |
| 4.3. місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Місце поставки: Державна установа «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії Національної академії медичних наук України». Адреса поставки товару: 04050, м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32, корпус 5, 7-8-й поверх |
| 4.4. строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | до 31.12.2022 року |
| 5. Недискримінація учасників | Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. Замовники забезпечують вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої цим Законом. |
| 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна тендерної пропозиції | Валютою тендерної пропозиції є гривня. |
| 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції | Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. А також за рішенням замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою. Усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції, та підготовлені безпосередньо учасником, повинні бути складені українською мовою. У разі неможливості надання документів українською мовою, вони можуть бути надані іноземною мовою, також додатково надається переклад на українську мову. Якщо учасник торгів не є резидентом України, він може подавати свою пропозицію іноземною мовою та надати переклад українською мовою, завірений нотаріально. |
| II. Порядок унесення змін та надання роз'яснень до тендерної документації |
| 1. Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за десять днів до закінчення строку подання тендерних пропозицій звернутися через електрону систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі. Усі звернення за роз’ясненнями автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону. У разі несвоєчасного надання або ненадання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації строк подання тендерних пропозицій автоматично продовжується електронною системою не менше як на сім днів |
| 2. Унесення змін до тендерної документації | Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше ніж сім днів. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Положення тендерної документації, до яких вносяться зміни, відображаються у вигляді закреслених даних та повинні бути доступними для перегляду після внесення змін до тендерної документації. Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону. |
| III. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції |
| 1. Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | 3.1.1. Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним критеріям, наявність/відсутність підстав, установлених у статті 17 цього Закону і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації, а саме: форма "ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ", згідно додатку №1; інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям; інформацією щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону; інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі); документами, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції; документом, що підтверджує надання учасником забезпечення тендерної пропозиції (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі); інформацією про субпідрядника (субпідрядників); оригіналу або копії довідки свідоцтва платника ПДВ або витягу з реєстру платників податку на додану вартість (якщо учасник є платником ПДВ); 3.1.2. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота)). 3.1.3. Повноваження щодо підпису документів пропозиції учасника (юридичної особи) процедури закупівлі та договору про закупівлю підтверджується оригіналом або копією одного із наступних документів: виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність, доручення, або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів пропозиції та договору. 3.1.4. Усі документи як завантажені файли, окрім заповненої електронної форми з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), що подаються учасником у складі своєї тендерної пропозиції, повинні бути скановані з оригіналів або копій (якщо надання копій вимагається ТД) документів в кольоровому режимі, у вигляді електронного (их) файлів у форматі *.pdf, .jpg, .bmp, .doc, .docx, або інші. У випадку, якщо згідно цієї тендерної документації передбачається надання копій, усі копії документів повинні бути завірені нотаріально (у випадку, якщо це прямо передбачено тендерною документацією), або завірені підписом уповноваженої особи учасника та печаткою учасника процедури закупівлі (у разі наявності печатки). 3.1.5. Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". Всі документи тендерної пропозиції подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в електронну систему закупівель. Документи мають бути належного рівня зображення (чіткими та розбірливими для читання). Учасник повинен накласти кваліфікований електронний підпис (КЕП) або удосконалений електронний підпис (УЕП) на пропозицію (якщо учасник надає в складі тендерної пропозиції хоча б один сканований документ) або на кожен електронний документ тендерної пропозиції окремо (якщо такі документи надані у формі електронного документа). Якщо пропозиція містить скановані документи і документи в електронній формі, то учасник повинен накласти КЕП/УЕП на пропозицію в цілому та на кожен електронний документ окремо. Документи тендерної пропозиції, які надані не у формі електронного документа (без КЕП/УЕП на документі) повинні містити підпис уповноваженої посадової особи учасника закупівлі (із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи), а також відбитки печатки учасника (у разі використання) на кожній сторінці такого документу (окрім документів, виданих іншими підприємствами/ установами/ організаціями). Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням кваліфікованого електронного підпису на кожен із таких документів. Замовник перевіряє КЕП/ УЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify Під час перевірки КЕП/ УЕП повинні відображатися прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (власника ключа). У випадку відсутності даної інформації учасник вважається таким, що не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства та його пропозицію буде відхилено на підставі підпункту 2 пункту 1 частини1 статті 31 Закону. Всі документи тендерної пропозиції подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель (шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в електронну систему закупівель). Документи, що розміщуються учасником в Системі, повинні бути належного рівня зображення та доступні до перегляду. Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника. Вимога щодо засвідчення того чи іншого документу тендерної пропозиції власноручним підписом учасника/уповноваженої особи не застосовується до документів (матеріалів та інформації), що подаються у складі тендерної пропозиції, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані учасником у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням кваліфікованого електронного підпису на кожен з таких документів (матеріал чи інформацію). Копії документів повинні бути завірені нотаріально (у випадку, якщо це прямо передбачено тендерною документацією), або завірені відповідно до ДСТУ 4163-2003 «Вимоги до оформлення документів». |
| 2.Забезпечення тендерної пропозиції | 3.2.1. Не вимагається |
| 3. Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | 3.3.1. Не встановлюються, оскільки забезпечення не вимагається |
| 4. Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | 3.4.1. Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом не менше 90 календарних днів з дати розкриття тендерній пропозицій. 3.4.2. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерної пропозиції. 3.4.3. Учасник має право: - відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції (якщо таке вимагалось); - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції (якщо таке вимагалось). 3.4.4. Учасники, які не подовжують строк дії своїх забезпечень, вважаються такими, що відхилили вимогу щодо продовження дії своїх пропозицій. |
| 5. Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону | 3.5.1. Учасники повинні відповідати кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, визначеним ст. 16 Закону. 3.5.2. Для підтвердження відповідності кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції наступні документи: Кваліфікаційний критерій Документальне підтвердження 1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази - Інформаційну довідку в довільній формі про наявність в учасника обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання умов договору. 2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід - Інформаційну довідку в довільній формі про наявність в учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, необхідних для виконання умов договору. 3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів. - Довідка у довільній формі, за підписом керівника, скріплена печаткою Учасника, із зазначенням договорів на поставку аналогічного предмету закупівлі, дати і номеру договору та сум договорів. 3.5.3. Для підтвердження відсутності підстав відмови в участі у процедурі закупівлі, учаснику необхідно надати наступні документи: - Гарантійний лист, про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, що визначені у частині 1 та частині 2 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі», - Завірена копія Статуту (для юридичних осіб), - Завірені копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду/облікової картки фізичної особи-платника податків (для фізичних осіб). Для іноземного учасника - завірений переклад витягу з торгового реєстру, тощо); - Завірена копія ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на право провадження певного виду господарської діяльності, за їх відсутності письмове пояснення причин відсутності ліцензії або документа дозвільного характеру, що повинно містити посилання на нормативні акти або копію роз'яснення державних органів. 3.5.4. Учасник-переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6, 8, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону, а саме: електронна довідка, довідка або нотаріально завірена копія документа (-ів), виданого відповідним органом (МВС), який має такі повноваження, про те, що фізичну особу, яка є Учасником не було засуджено за злочин, учинений з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом та відмиванням коштів), та про те, що така особа не має незнятої або непогашеної судимості у встановленому законом порядку. Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа (для керівника юридичної особи (та іншої посадової особи Учасника), фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців) (пункти 5-6 частини 1 статті 17 Закону); електронна довідка, довідка або нотаріально завірена копія документа (-ів), виданого відповідним органом (МВС), який має такі повноваження, про те, що службову (посадову) особу Учасника, яка підписала тендерну пропозицію не було засуджено за злочин, учинений з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом та відмиванням коштів), та про те, що така особа не має незнятої або непогашеної судимості у встановленому законом порядку. Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа (для керівника юридичної особи (та іншої посадової особи Учасника), фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців) (пункти 5-6 частини 1 статті 17 Закону); довідка, складена у довільній формі, що підтверджує відсутність підстави, передбаченої п.12 частини 1 ст.17 Закону (пункт 12 частини 1 статті 17 Закону); оригінал, або нотаріально завірена копія, або електронний оригінал документа, виданого відповідним органом, який має такі повноваження, з інформацією про те, що, учасник процедури закупівлі не має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім випадку, якщо такий учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника, що діє станом на дату подання документа (пункт 13 частини 1 статті 17 Закону); довідка, складена у довільній формі, що підтверджує відсутність підстави, передбаченої абзацом 1 ч. 2 ст. 17 Закону, або інформація у довільній формі, що підтверджує вжиття заходів для доведення надійності учасника, згідно абзацу 2 ч. 2 ст. 17 Закону (частини 2 статті 17 Закону). 3.5.5. За надання завідомо недостовірної інформації учасники та їх посадові особи несуть кримінальну відповідальність за підроблення документів відповідно до діючого Кримінального кодексу України. 3.5.6. В разі неможливості надання учасником будь-якого документа в складі тендерної пропозиції, через його відсутність в нього відповідно до вимог діючого законодавства, він повинен надати довідку в довільній формі про неможливість подання такого документу із зазначенням причин відсутності та посиланням на норми діючих нормативно-правових актів. 3.5.7. Документи, що не передбачені законодавством для учасників або учасників конкурентного діалогу - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. 3.5.8. Учасник нерезидент повинен надати зазначені документи з урахуванням особливостей законодавства його країни походження. У разі відсутності аналогів зазначених документів учасник нерезидент повинен надати замість нього лист з поясненням відсутності ненаданого документа. 3.5.9. У разі якщо учасник процедури закупівлі має намір залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю у випадку закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 цього Закону, замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав, визначених у частині 1 ст.17 Закону |
| 6. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | 3.6.1. Предмет закупівлі «Медичні вироби — 7 найменувань» Код ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали (60951 - Рукавички хірургічні з латексу гевеї, непудровані, антибактеріальні - 100 пар; 47172 - Непудровані, оглядові / процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні - 75000 пар; 35177 - Маска хірургічна, одноразового застосування - 19500 шт; 57793 - Респіратор загального застосування - 100 шт ; 47174 - Непудровані оглядові / процедурні рукавички з синтетичного полімеру, нестерильні - 7000 пар; 47509 - Оглядові / процедурні рукавички з гваюлового латексу, непудровані - 1500 пар; 61217 - Рукавички хірургічні з гваюлового латексу, непудровані - 4500 пар). 3.6.2. У разі, коли у додатку 2 у якості вимог до предмета закупівлі зазначено вказівку на виробника товару чи матеріалу або його складових, торгову марку, комерційне найменування, то учасник має право за власним вибором пропонувати на торги зазначений товар, або його еквівалент. Якщо учасник пропонує інший товар (аналог або еквівалент) ніж передбачений цією документацію, даний товар за своїми властивостями повинен повністю відповідати товару, що є предметом закупівлі за усіма показниками. |
| 7. Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт) | Не передбачається. |
| 8. Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | 3.8.1. Учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. 3.8.2. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються в разі, якщо їх отримано електронною системою закупівель до закінчення строку подання тендерних пропозицій |
| IV. Подання та розкриття тендерних пропозицій |
| 1. Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | 4.1.1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: ______________ 2022 року. Кінцевий час подання тендерних пропозицій електрона система визначає автоматично. 4.1.2. Отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру; 4.1.3. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу; 4.1.4. Тендерні пропозиції, отримані електронною системою закупівель після закінчення строку подання, не приймаються та автоматично повертаються учасникам, які їх подали. |
| 2. Дата та час розкриття тендерної пропозиції | 4.2.1. Дата і час розкриття тендерних пропозицій визначаються електронною системою закупівель автоматично та зазначаються в оголошенні про проведення процедури відкритих торгів. 4.2.2. Розкриття тендерних пропозицій з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та інформацією і документами, що містять технічний опис предмета закупівлі, здійснюється автоматично електронною системою закупівель відразу після закінчення електронного аукціону. Перед початком електронного аукціону автоматично розкривається інформація про ціни/приведені ціни тендерних пропозицій. 4.2.3. До початку проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично розкривається інформація про ціну та перелік усіх цін пропозицій, розміщений у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про учасників. 4.2.4. У разі якщо крім ціни установлені інші критерії оцінки до початку електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично, відповідно до методики оцінки, установленої замовником в тендерній документації, визначаються показники інших критеріїв оцінки та приведена ціна, після чого розкривається інформація про приведену ціну та перелік усіх приведених цін пропозицій, розміщений у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про учасників. 4.2.5. Під час проведення електронного аукціону в електронній системі відображаються значення ціни пропозиції учасника та приведеної ціни. 4.2.6. У разі якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 Закону у день і час закінчення строку подання тендерних пропозицій, зазначених в оголошенні про проведення процедури закупівлі, електронною системою закупівель автоматично розкривається частина тендерної пропозиції з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та інформацією і документами, що містять технічний опис предмета закупівлі. 4.2.7. Під час розкриття тендерних пропозицій автоматично розкривається вся інформація, зазначена в пропозиціях учасників, та формується перелік учасників у порядку від найнижчої до найвищої запропонованої ними ціни/приведеної ціни. Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником конфіденційною. 4.2.8. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону і вимогам, установленим статтею 17 Закону. 4.2.9. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється електронною системою закупівель автоматично в день розкриття пропозицій за формою, установленою Уповноваженим органом. |
| 3. Порядок проведення електронного аукціону | 4.3.1. Дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою автоматично, але не раніше ніж через п’ять днів після оприлюднення протоколу розгляду тендерних пропозицій. 4.3.2. Електронний аукціон полягає в повторювальному процесі пониження цін або приведених цін з урахуванням показників інших критеріїв оцінки за математичною формулою, визначеною в методиці оцінки, що проводиться у три етапи в інтерактивному режимі реального часу. 4.3.3. Для проведення електронного аукціону ціни/приведені ціни всіх пропозицій розташовуються в електронній системі закупівель у порядку від найвищої до найнижчої без зазначення найменувань учасників. Стартовою ціною визначається найвища ціна/приведена ціна. Перед початком кожного наступного етапу аукціону визначається нова стартова ціна за результатами попереднього етапу аукціону. 4.3.4. У разі якщо учасники подали пропозиції з однаковим значенням ціни/приведеної ціни, першим в електронному аукціоні пониження ціни буде здійснювати учасник, який подав свою пропозицію пізніше, ніж інші учасники з аналогічним значенням ціни пропозиції. 4.3.5. Учасник може протягом одного етапу аукціону один раз понизити ціну/приведену ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни/приведеної ціни. 4.3.6. В оголошенні про проведення процедури закупівель Замовник обов’язково зазначає відомості про розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у відсотках або грошових одиницях та математичну формулу, що буде застосовуватися при проведенні електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки. 4.3.7. Протягом кожного етапу електронного аукціону всім учасникам забезпечується доступ до перебігу аукціону, зокрема до інформації стосовно місця розташування їх цін або приведених цін в електронній системі закупівель від найвищого до найнижчого на кожному етапі проведення аукціону та інформації про кількість учасників на даному етапі електронного аукціону без зазначення їх найменування. |
| V. Оцінка тендерної пропозиції |
| 1. Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію | 5.1.1. Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, шляхом застосування електронного аукціону. 5.1.2. Єдиним критерієм оцінки згідно даної процедури відкритих торгів є ціна (питома вага критерію – 100%). Згідно ч. 1 ст. 28 Закону оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критерію і методики оцінки, зазначених у цій тендерній документації, та шляхом застосування електронного аукціону. До початку проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично розкривається інформація про ціну та перелік усіх цін пропозицій, розміщений у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про учасників. Під час проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель відображаються значення ціни тендерної пропозиції учасника. Електронний аукціон здійснюється у відповідності з положеннями ст. 30 Закону. 5.1.3. До оцінки тендерних пропозицій приймається сума, що становить загальну вартість тендерної пропозиції кожного окремого учасника, розрахована з урахуванням вимог щодо технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, визначених цією документацією, в тому числі з урахуванням включення до ціни податку на додану вартість (ПДВ), якщо учасник є платником ПДВ, інших податків та зборів, що передбачені чинним законодавством, та мають бути включені таким учасником до вартості товарів, робіт або послуг. |
| 2. Інша інформація | 5.2.1. Замовник у тендерній документації може зазначити іншу інформацію відповідно до вимог законодавства, яку вважає за необхідне включити. Згідно п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону аномально низька ціна тендерної пропозиції (далі - аномально низька ціна) - ціна найбільш економічно вигідної пропозиції за результатами аукціону, яка є меншою на 40 або більше відсотків від середньоарифметичного значення ціни тендерних пропозицій інших учасників на початковому етапі аукціону, та/або є меншою на 30 або більше відсотків від наступної ціни тендерної пропозиції за результатами проведеного електронного аукціону. Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота). 5.2.2. Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг пропозиції. Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, у разі якщо учасник не надав належного обґрунтування вказаної у ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію у разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного згідно цього пункту. Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про: 1) досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва; 2) сприятливі умови, за яких учасник може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальна цінова пропозиція (знижка) учасника; 3) отримання учасником державної допомоги згідно із законодавством. 5.2.3. Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції та/або подання яких вимагалось тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Замовник розміщує повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах: 1) що підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону; 2) на підтвердження права підпису тендерної пропозиції та/або договору про закупівлю. Повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей повинно містити наступну інформацію: 1) перелік виявлених невідповідностей; 2) посилання на вимогу (вимоги) тендерної документації, щодо яких виявлені невідповідності; 3) перелік інформації та/або документів, які повинен подати учасник для усунення виявлених невідповідностей. Замовник не може розміщувати щодо одного й того ж учасника процедури закупівлі більш ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції. Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей. 5.2.4. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме на виконання вимог викладених в пункті 1, 2 розділу ІІІ тендерної документації - технічні помилки та описки в тексті документа або орфографічні помилки в словах. 5.2.5. Факт подання тендерної пропозиції учасником - фізичною особою чи фізичною особою-підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI. |
| 3. Відхилення тендерних пропозицій | 5.3.1. Замовник відхиляє тендерну пропозицію у разі, якщо: 1) учасник процедури закупівлі: не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 Закону та/або наявні підстави, встановлені частиною першою статті 17 Закону; не відповідає, встановленим абзацом першим частиною третьою статті 22 Закону, вимогам до учасника відповідно до законодавства; зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з частиною п’ятнадцятою статті 29 Закону; не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені замовником у тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції; не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку визначеного в частині чотирнадцятій статті 29 Закону; визначив конфіденційною інформацію, яка не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог частини другої статті Закону; 2) тендерна пропозиція учасника: не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмету закупівлі тендерної документації; викладена іншою мовою (мовами), аніж мова (мови), що вимагається тендерною документацією; є такою, строк дії якої закінчився; 3) переможець процедури закупівлі: відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону; не надав копію ліцензії або документу дозвільного характеру (у разі їх наявності) відповідно до частини другої статті 41 Закону; не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником. 5.3.2. Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення, протягом одного дня з дня ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. |
| VI. Результати торгів та укладання договору про закупівлю |
| 1. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | 6.1.1. Замовник відміняє тендер у разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель. 6.1.2. Тендер автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі: 1) подання для участі: у відкритих торгах – менше двох тендерних пропозицій; у конкурентному діалозі – менше трьох тендерних пропозицій; у відкритих торгах для укладення рамкових угод – менше трьох тендерних пропозицій; у кваліфікаційному відборі першого етапу торгів із обмеженою участю – менше чотирьох пропозицій; 2) допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій у процедурі відкритих торгів, у разі якщо оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднено відповідно до частини третьої статті 10 Закону, а в разі застосування конкурентного діалогу, другого етапу торгів із обмеженою участю або здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками – менше трьох тендерних пропозицій; 3) відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з Законом. 6.1.3. Про відміну тендеру з підстав, визначених у частині першій та другій цієї статті, має бути чітко зазначено в тендерній документації. 6.1.4. Тендер може бути відмінено частково (за лотом). 6.1.5. Замовник має право визнати тендер таким, що не відбувся, у разі: 1) якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили; 2) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. 6.1.6. Замовник має право визнати тендер таким, що не відбувся частково (за лотом). 6.1.7. У разі відміни тендеру замовником або визнання тендеру таким, що не відбувся, замовник протягом одного робочого дня з дня прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття рішення. У разі відміни тендеру з підстав, визначених частиною другою цієї статті, електронною системою закупівель автоматично оприлюднюється інформація про відміну тендеру. |
| 2. Строк укладання договору | 6.2.1. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. 6.2.2. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладання договору може бути продовжений до 60 днів. 6.2.3. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю призупиняється. |
| 3. Проект договору про закупівлю | 6.3.1. Проект договору про закупівлю передбачений у Додатку № 4. 6.3.2. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати: 1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю; 2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. 6.3.3. У разі якщо переможцем процедури закупівлі є об’єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об’єднання учасників. |
| 4. Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю | 6.4.1. Зазначається замовником відповідно до вимог статі 41 Закону 6.4.2. Учасник процедури закупівлі у складі своєї тендерної пропозиції надає гарантійний Лист щодо погодження з проектом договору. 6.4.3. У разі незгоди учасника з істотними умовами договору, або відсутності гарантійного листа щодо погодження його з ними, пропозиція такого учасника відхиляється як така, що не відповідає вимогам тендерної документації. |
| 5. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | 6.5.1. У разі відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації замовник відхиляє тендерну пропозицію цього учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув. |
| 6. Забезпечення виконання договору про закупівлю | 6.6.1. Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається. |

Додаток №1

до тендерної документації

ФОРМА "ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ"

(форма, заповнюється та подається Учасником на бланку)

Ми, __________________________________________(в цьому місці зазначається повне найменування юридичної особи/ПІБ фізичної особи - Учасника) надає свою пропозицію щодо участі у відкритих торгах на закупівлю за предметом: «Медичні вироби — 14 найменувань»

Код ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали

(код НКМВ 024:2019: 47017 - Шприц загального призначення, разового застосування, 14085 - Разова ендотрахейна трубка, 34922 - Катетер для периферійного судинного вливання, 12161 Внутрішньовенний катетеризаційний комплект, 60839 Фільтр бактеріальний для медичних газів, стерильний, одноразового використання, 12170 Набір для подовження магістралі для внутрішньовенних вливань, 47017 - Шприц загального призначення, разового застосування, 40548 - Хірургічна рукавичка, латексна, 47937 Напівпроникні плівки, антимікробні).

Вивчивши тендерну документацію та технічні вимоги на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та Договору за наступною ціною:

| № з/п | Торгівельна назва товару запропонованого учасником | Од. вим. | Кількість | Ціна за одиницю, грн., без ПДВ | Загальна вартість, грн., з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| N .. |  |  |  |  |  |
| Всього без ПДВ |  |
| Всього з ПДВ* |  |
| Загальна вартість пропозиції: прописом |

* Якщо учасник не є платником ПДВ, колонка «Всього з ПДВ» не заповнюється

1. У разі визначення нас переможцем та прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня визначення переможця тендерних пропозицій.

3. Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Ми розуміємо та погоджуємося, що Ви можете відмінити процедуру закупівлі у разі наявності обставин для цього згідно із Законом.

5. Якщо нас визначено переможцем торгів, ми беремо на себе зобов’язання підписати договір із замовником не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю та не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

6. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в тендерній документації.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

Додаток №2

до тендерної документації

Медико-технічні вимоги

Предмет закупівлі: «Медичні вироби — 14 найменувань»

Код ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали

(код НКМВ 024:2019: 47017 - Шприц загального призначення, разового застосування, 14085 - Разова ендотрахейна трубка, 34922 - Катетер для периферійного судинного вливання, 12161 Внутрішньовенний катетеризаційний комплект, 60839 Фільтр бактеріальний для медичних газів, стерильний, одноразового використання, 12170 Набір для подовження магістралі для внутрішньовенних вливань, 47017 - Шприц загального призначення, разового застосування, 40548 - Хірургічна рукавичка, латексна, 47937 Напівпроникні плівки, антимікробні)

| № п/п | Код НК | Найменування товару або еквівалент | Медико-технічні вимоги | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 47017 - Шприц загального призначення, разового застосування | Шприц ін’єкційний одноразового використання стерильний, 20 мл, двокомпонентний з голкою, 21G x 1 1/2" (0,8x40 мм) | Шприци двокомпонентні 20,0 мл, одноразового використання, стерильні, нетоксичні, апірогенні. Голка 21 G (0,8 х 40 мм), тригранна заточка. З’єднанням Луер. Циліндр шприца виготовлений з поліпропілену. Поршень шприцу виготовлений з поліетилену. Шкала витиснена, стійка до змивання. Загальний термін зберігання 5 років. Індивідуальне стерильне пакування. | шт | 4000 |
| 2 | 47017 - Шприц загального призначення, разового застосування | Шприц ін’єкційний одноразового використання стерильний, 10 мл, двокомпонентний з голкою 21G x 1 1/2" (0,8x40 мм) | Шприци двокомпонентні 10,0 мл, одноразового використання, стерильні, нетоксичні, апірогенні. Голка 21 G (0,8 х 40 мм), тригранна заточка. З’єднанням Луер. Циліндр шприца виготовлений з поліпропілену. Поршень шприцу виготовлений з поліетилену. Шкала витиснена, стійка до змивання. Загальний термін зберігання 5 років. Індивідуальне стерильне пакування. | шт | 10000 |
| 3 | 47017 - Шприц загального призначення, разового застосування | Шприц ін’єкційний 2-компонентний одноразового застосування, 5(6) мл, з голкою 22G (0,7х40 мм) | Шприц ін’єкційний 2-компонентний одноразового застосування, Luer, 5(6) мл, з голкою 22G (0,7х40 мм) Шприци 2-компонентні 5(6) мл, одноразового застосування, стерильні, нетоксичні, апірогенні. Голка 22 G (0,7 х 40 мм), тригранна заточка. З’єднання Луер. Ексцентричне розташування з’єднання Луер. Циліндр шприца виготовлений з поліпропілену. Поршень шприца виготовлений з поліетилену. Не містить в складі ПВХ та латекс. Шкала витиснена, стійка до змивання. Загальний термін зберігання 5 років. Індивідуальне стерильне пакування. | шт | 5000 |
| 4 | 47017 - Шприц загального призначення, разового застосування | Шприц ін’єкційний одноразового використання стерильний, 2 мл, двокомпонентний з голкою , 23G x 1 1/4" (0,6x30 мм) | Шприци двокомпонентні 2,0 мл, одноразового використання, стерильні, нетоксичні, апірогенні. Голка 23 G (0,6 х 30 мм), тригранна заточка. З’єднанням Луер. Циліндр шприца виготовлений з поліпропілену. Поршень шприцу виготовлений з поліетилену. Шкала витиснена, стійка до змивання. Загальний термін зберігання 5 років. Індивідуальне стерильне пакування. | шт | 4000 |
| 5 | 14085 - Разова ендотрахейна трубка | Трубка ендотрахеальна одноразового застосування, з манжетою, з каналом для аспірації, розмір 7,0 | Для оральної та назальної інтубації. Ендотрахеальна трубка виготовлена з прозорого термопластичного ПВХ. Містить манжету великого об`єму низького тиску і пілотний балон з клапаном для забезпечення ідентифікації та контролем наповнення манжети трубки. Дистальний кінець трубки має заокруглений атравматичний кінець і додатковий отвір (вічко Мерфі). Рентгеноконтрастна смуга по всій довжині трубки. Містить додатковий аспіраційний канал для надманжеточної аспірації. Не містить латексу. Розмір трубки 7,0 мм по внутрішньому діаметру. Стерильне індивідуальне блістерне пакування. | шт | 50 |
| 6 | 14085 - Разова ендотрахейна трубка | Трубка ендотрахеальна одноразового застосування, з манжетою, з каналом для аспірації, розмір 7,5 | Для оральної та назальної інтубації. Ендотрахеальна трубка виготовлена з прозорого термопластичного ПВХ. Містить манжету великого об`єму низького тиску і пілотний балон з клапаном для забезпечення ідентифікації та контролем наповнення манжети трубки. Дистальний кінець трубки має заокруглений атравматичний кінець і додатковий отвір (вічко Мерфі). Рентгеноконтрастна смуга по всій довжині трубки. Містить додатковий аспіраційний канал для надманжеточної аспірації. Не містить латексу. Розмір трубки 7,5 мм по внутрішньому діаметру. Стерильне індивідуальне блістерне пакування. | шт | 50 |
| 7 | 34922 - Катетер для периферійного судинного вливання | Канюля внутрішньо венна, 20 G (1,1 мм) х 32 мм | Периферична венозна канюля для пункції та катетеризації периферичних вен з ін'єкцій-ним портом. Канюля катетера прозора, з округленим завальцьованим кінчиком; інте-гровані три рентrеноконтрастні лінії, які не впливають на гладку поверхню канюлі. Зовнішній діаметр 20G (1,1 мм), довжина 32 мм, швидкість потоку - 65 мл/хв. Матеріал канюлі - поліуретан. Не повинна містити ПВХ та латексу. Індивідуальне стерильне пакування. | шт | 1000 |
| 8 | 34922 - Катетер для периферійного судинного вливання | Канюля внутрішньо венна 22 G (0,9 мм) х 25 мм | Периферична венозна канюля для пункції та катетеризації периферичних вен з ін'єкцій-ним портом. Канюля катетера прозора, з округленим завальцьованим кінчиком; інте-гровані три рентrеноконтрастні лінії, які не впливають на гладку поверхню канюлі. Зовнішній діаметр 22G ( 0,9 мм), довжина 25 мм, швидкість потоку - 36 мл/хв. Матері-ал канюлі - поліуретан. Не повинна містити ПВХ та латексу. Індивідуальне стерильне пакування. | шт | 1000 |
| 9 | 12161 Внутрішньовенний катетеризаційний комплект | Набір інфузійний 24G | Набір інфузійний 24G одноразового використання. Повинен бути: канюля внутрішньовенна, ФЕП, 24G (0,7×19 мм), рентгеноконтрастна (2 полоски), з крилами та ін'єкційним портом, стерильна - 1шт, серветка, просочена спиртовим розчином – 2 шт, фіксуюча пов'язка для канюль внутрішньовенних, 6 см х 8 см, стерильна - 1шт. | шт | 50 |
| 10 | 60839 Фільтр бактеріальний для медичних газів, стерильний, одноразового використання | Бактеріальний фільтр з тепло-вологообмінником HMEF - ЕЛІТ | Фільтр дихальний з тепловологообмінником з портом для дорослих та дітей. Коннектори 22M-15F та 22F-15М. Наявний порт CO2. Дихальний об’єм 200-1500 мл. Об’єм мертвого простору не більше 95 мл. Опір потоку дихальної суміші 30л/хв. повинно бути не більше 0,3 см Н2О; 60л/хв. - не більше 0,7 см Н2О; 90л/хв. - не більше 1,2 см Н2О. Тривалість використання не більше 24 год. Ефективність бактеріальної та вірусної фільтрації повинна становити не менше 99,99%. Одноразового використання. Стерильний. | шт | 500 |
| 11 | 12170 Набір для подовження магістралі для внутрішньовенних вливань | Лінія подовжувальна для шприцевих насосів, прозора, з’єднання Луер-Лок | Лінія подовжувальна для шприцевих насосів, прозора, з’єднання Луер-Лок, (тип male/female). Виготовлена з полівінілхлоріда без DEPH ( без ДЕГФ), Довжина лінії 150 см, Діаметр зовнішній/внутрішній 2,7 / 1,5 мм, Резистентність до тиску в системі до 2 бар , Об’єм заповнення 2,6 мл | шт | 1000 |
| 12 | 47017 - Шприц загального призначення, разового застосування | Шприц трьох-компонентний для шприцевих насосів 50 мл з мінімальним залишковим об’ємом з аспіраційною голкою (2.0 х 30 мм) для набору медикаменту та з’єднанням Луер-Лок. | Шприц трьох-компонентний для шприцевих насосів 50 мл з мінімальним залишковим об’ємом з аспіраційною голкою (2.0 х 30 мм) для набору медикаменту та з’єднанням Луер-Лок. Циліндр та поршень шприцу виготовлені з поліпропілену. Накладка поршню, що не містить латексу, з двома ущільнюючими кільцями | шт | 1000 |
| 13 | 40548 - Хірургічна рукавичка, латексна | Рукавички хірургічні латексні необпудровані, стерильні, розмір 7.5 | Повинні використовуватись для захисту рук медичного персоналу під час хірургічних втручань. Виготовлені з матеріалу – натуральний каучуковий латекс. З валиком на манжеті для більш зручного одягання, без пудри. Повинні мати текстуровану поверхню долонь та пальців, анатомічна форма (ліва та права). Повинні мати довжину рукавичок не менше 265 мм. Повинні мати товщину в зоні пальців і долоні ≥ 0,18мм (не менше 0,16 мм). Ширина в зоні долоні: Р. 7,5 – 95±6мм Повинні мати розміри: 6,0-8,5. Повинні бути стерильними, апірогенними, нетоксичними. Повинні бути для одноразового використання. | пар | 1000 |
| 14 | 47937 Напівпроникні плівки, антимікробні | Антимікробна хірургічна плівка, 56 см х 45 см | Антимікробна хірургічна плівка, 56 см х 45 см Основа – поліестерова плівка Розмір- 66см х 45см, розріз 56см х 45см Адгезив: нешкідливий для шкіри поліакрилат (гіпоалергенний). Плівка повинна легко розтягуватись і приймати форму тіла. Повинна бути повністю прозорою. Кожна плівка повинна бути в індивідуальному стерильному пакуванні. Повинна мати антисептичний ефект. Концентрація йодофора на плівці не менше 0,0782 мг/кв.см. Шкіра пацієнта повинна «дихати» через плівку, що забезпечувало б щільне прилягання плівки під час найтриваліших операцій. | шт | 100 |

Примітка: усі посилання у Додатку 2 до Документації на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати такими, що містять вираз «або еквівалент».

### Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі

Технічні вимоги до товару:

- Рік виготовлення – 2021р.-2022р.

- Термін придатності: повинен бути вказаний в супровідній документації.

- Товар, який постачається, не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені.

- Упаковка товару повинна бути не пошкоджена.

- Товар має бути новим, якісним, герметично упакованим, на упаковці зазначається: назва товару, логотип фірми-виробника, країна виробника, розмір, серія, умови зберігання, термін придатності, правила користування.

1. Запропонований Учасником товар за своїми властивостями повинен відповідати наступним вимогам:

- товар повинен бути зареєстрований в Україні та/або дозволений для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства;

- термін (строк) придатності товару на момент поставки  Замовнику повинен бути не менше 85% від загального терміну придатності - Учасник надає довідку-підтвердження у довільній формі;

- запропонований Учасником товар, повинен відповідати медико-технічним вимогам згідно Додатку 2 цієї Документації.

2. Підтвердженням відповідності запропонованих товарів медико-технічним вимогам є посилання на відповідний пункт (сторінку) в інструкції з використання (експлуатації) або друкованої технічної документації виробника тощо.

Відсутність підтвердження на будь-який пункт медико-технічних вимог посиланням на відповідний пункт (сторінку) в інструкції з використання (експлуатації) або в друкованій технічній документації виробника буде означати, що такий параметр у товару, що запропоновано Учасником відсутній, що призведе до відхилення його пропозиції як такої, що не відповідає медико-технічним вимогам.

В наданих матеріалах рекомендовано маркером відмітити дані, що відповідають заданим медико-технічним вимогам.

3. Інформація про відповідність запропонованого предмета закупівлі вимогам тендерної документації повинна бути підтверджена:

1) копією декларації про відповідність або копіями документів, що підтверджують можливість  введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту (з урахуванням вимог Постанов КМУ від 02.10.2013  № 753  «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів», від 02.10.2013  № 754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики invitro», від 02.10.2013   № 755 «Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують»).

2) копією інструкції з використання (експлуатації) або копією  друкованої технічної документації виробника тощо.

3) таблицею відповідності медико-технічним вимогам, визначеним у Додатку 3 до цієї тендерної документації.

Надається на фірмовому бланку Учасника за підписом уповноваженої особи Учасника.

4) довідкою у довільній формі про те, що запропонований Учасником товар буде поставлено із врахуванням екологічних вимог, що викладені в законі України “Про охорону навколишнього природного середовища”, а також розроблених відповідно до нього Земельного, Водного, Лісового  кодексів, Законів України “Про охорону атмосферного повітря”, “Про відходи”, “Про поводження з радіоактивними відходами” та передбачати усі заходи спрямовані із захисту довкілля.

5) Учасник має надати оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника - якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб'ютора, уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки запропонованого товару, який є предметом закупівлі цих торгів у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені цією тендерною документацією та тендерною пропозицією Учасника торгів (повноваження представника, дилера, дистриб'ютора підтверджуються копіями доручень або договорів про співпрацю, іншими документами, якими виробник доручає представнику, дилеру, дистриб'ютору діяти від його імені).

6.) Тендерна пропозиція, що не містить передбачених  документів та/або не відповідає медико-технічним вимогам цієї тендерної документації, вважається такою, що не відповідає умовам цієї тендерної документації.

7.) Ціни за одиницю товару запропоновані учасником повинні формуватись, згідно норм чинного законодавства. Вартість одиниці товару з включенням ПДВ, держмита, інших загальнообов’язкових платежів та витрат, пов’язаних з поставкою товару Замовнику.

Загальні вимоги:

1. Місце поставки товарів: Державна установа «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії Національної академії медичних наук України», 04050, м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32, корпус 5,  поверхи 7,8,9.

2. Технічні характеристики повинні відповідати таким, що вказані в документації.

3. У складі тендерної пропозиції Учасник має надати скан-копії наступних документів:

- дозволу або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

- декларацію про відповідність, сертифікат якості виробника, висновок державно санітарно-епідеміологічної експертизи, оформлені відповідно до вимог законодавства України.

- інструкцію для застосування, викладену українською мовою і затверджену належним чином.

4. Гарантійний лист від учасника про те, що товар повинен бути поставлено в необхідній кількості та належної якості в необхідний строк.

5. При здійсненні кожної поставки товару Постачальник зобов’язаний надати Замовнику наступні супроводжувальні документи:

- декларацію про відповідність, сертифікат якості виробника, висновок державно санітарно-епідеміологічної експертизи, оформлені відповідно до вимог законодавства України.

- інструкцію для застосування, викладену українською мовою і затверджену належним чином.

- видаткову накладну в 3 екземплярах.

6. Поставка товару за договором здійснюється відповідно до письмових заявок Замовника. Заявки надаються Замовником у письмовій формі в установленому законодавством порядку. Постачальник зобов’язаний поставити товар Замовнику протягом 10 робочих днів з моменту отримання заявки. Для підтвердження учасником обов’язково надається гарантійний лист.

При поставці Товар повинен передаватись медичній установі в неушкодженій упаковці, яка забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час транспортування з необхідними реквізитами виробника, серією, строком придатності.

8. Пропозиція, яка містить товар, що відрізняється від вимог замовника розмірами,  кількістю, формою випуска, вмістом упаковок, пакуванням та іншими критеріями, зазначеними в оголошенні не розглядається.

9. Доставка товару, завантажувальні-розвантажувальні роботи здійснюються транспортом Постачальника чи транспортом перевізника за рахунок Постачальника. Постачальник зобов’язаний поставляти товар в асортименті та кількості згідно кожного замовлення при виконанні договору.

Додаток №3

до тендерної документації

Таблиця відповідності

запропонованого товару

медико-технічним вимогам до предмету закупівлі:

«Медичні вироби — 14  найменувань»

Код ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали

(код НКМВ 024:2019: 47017 - Шприц загального призначення, разового застосування, 14085 - Разова ендотрахейна трубка, 34922 - Катетер для периферійного судинного вливання, 12161 Внутрішньовенний катетеризаційний комплект, 60839 Фільтр бактеріальний для медичних газів, стерильний, одноразового використання, 12170 Набір для подовження магістралі для внутрішньовенних вливань, 47017 - Шприц загального призначення, разового застосування, 40548 - Хірургічна рукавичка, латексна, 47937 Напівпроникні плівки, антимікробні)

| № п/п | Назва товару згідно з тендерною документацією | Назва згідно декларації про відповідність або сертифікату про відповідність (торгова назва товару) | Одиниця виміру | Кількість | Медико-технічні вимоги (характериcтика/параметри) | Відповідність |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

Додаток №4

до тендерної документації

ПРОЕКТ

ДОГОВІР № _____

про закупівлю товарів

| м. Київ | «_____» ___________2022 року |
| --- | --- |
| Державна установа «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії Національної академії медичних наук України», в особі ___________________, що діє на підставі __________ (далі Замовник), з однієї сторони та ___________________________________ в особі ___________________________, що діє на підставі __________________________ (далі - Постачальник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір): |

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується у 2022 році поставити Замовнику товар, зазначений в Специфікації (Додаток № 1), а Замовник - прийняти і оплатити такий товар «Медичні вироби -14 найменувань» Код ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали 1.2. Найменування товару відповідно до Специфікації (Додаток № 1). Кількість товару: 14 найменувань. 1.3. Зобов’язання (платіжні) за даним договором виникають виключно при наявності відповідного бюджетного призначення (бюджетного асигнування). Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

II. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Постачальник повинен поставити Замовнику товари, якість яких відповідає умовам цього Договору . 2.2. Товар, що постачається, повинен мати необхідні сертифікати, реєстраційні посвідчення або свідоцтва про реєстрацію, інструкції українською, або російською мовами, затверджені в установленому порядку, супроводжуватися документами щодо кількості, найменування виробника. 2.3. Постачальник гарантує якість Товару, що постачається Замовнику за цим Договором. 2.4. Комплектність Товару, що поставляється за цим Договором, повинна відповідати вимогам стандартів та технічних умов. У випадку поставки некомплектного Товару, Постачальник зобов’язаний, на вимогу Замовника, доукомплектувати Товар чи замінити його комплектним Товаром протягом 3-х днів з моменту отримання повідомлення від Замовника. 2.5. Постачальник при поставці відповідної партії Товару передає Замовнику супровідну документацію на Товар. Замовник має право не приймати Товар у випадку ненадання супровідних документів на Товар. 2.6. Товари передаються Замовнику в упаковці згідно із вимогами. Упаковка товару повинна забезпечувати його схоронність за звичайних умов зберігання і транспортування. Упаковка Товару не повинна бути пошкодженою, наявні на Товарах написи та етикетки повинні легко читатися. Товари повинні мати необхідну інформацію згідно вимогам чинних нормативно-правових актів. У разі виявлення Замовником в момент отримання товару явних дефектів або інших показників, що свідчать про неналежну якість товару, Постачальник повинен замінити вказаний Товар на Товар належної якості за власний рахунок впродовж 2-х робочих днів з дати постачання.

III. СУМА ДОГОВОРУ

3.1. Сума цього Договору становить: _________________________ грн. (зазначається сума прописом) з ПДВ. 3.2. Сума цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін. 3.3. 33.3. Сума на товар встановлюється в національній грошовій одиниці України.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки за Договором проводяться на підставі рахунку та видаткових накладних шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. 4.2. Спосіб оплати – шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника. При здійсненні платежу Замовник обов'язково повинен вказувати у платіжному дорученні номер та дату цього Договору та номер рахунку, виписаного Учасником на поставлений Товар. 4.3. Ціна на товар визначена з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на транспортування, навантаження та розвантаження та інших витрат згідно вимог діючих законодавчих і розпорядчих актів місцевого самоврядування щодо формування ціни. Не врахована Постачальником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції.

V. ПОСТАВКА ТОВАРУ

5.1. Строк поставки товару - до 31 грудня 2022 року.

5.2. Порядок здійснення поставки: поставка Товару здійснюється Постачальником протягом 10-ти робочих днів з моменту отримання заявки від Замовника.

5.3. Місце поставки товару: 04050, м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32, корпус 5, 7-8-й поверх.

5.4. Право власності на товар зберігається за Постачальником до повної його оплати, при цьому, до повної його оплати Замовник не має права розпоряджатися товаром.

5.5. Постачальник має право вимагати від Замовника повернення товару у разі прострочення останнім строків оплати товару, або у разі невиконання інших умов договору. У такому разі Замовник зобов’язаний протягом 10 днів з моменту отримання від Постачальника такої вимоги повернути товар.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов'язаний: 6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари; 6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з видатковою накладною. 6.2. Замовник має право: 6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його у строк 10 календарних днів до розірвання; 6.2.2. Контролювати поставку товару у строки, встановлені цим Договором; 6.2.3. Зменшувати загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору; 6.2.4. Повернути видаткову накладну Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів. 6.2.5. Відмовитись від прийняття Товару, якщо Товар переданий не належної якості (з недоліками, дефектами тощо). В цьому випадку Постачальник зобов’язаний терміново вжити всіх заходів для передачі Замовнику Товару відповідної якості. 6.3. Постачальник зобов'язаний: 6.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором; 6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору; 6.4. Постачальник має право: 6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари; 6.4.2. У разі невиконання зобов'язань Замовником, Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 10 календарних днів до розірвання.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором. 7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Постачальник сплачує Замовнику штрафні санкції у розмірі 0,1% від суми непоставленого товару за кожний день затримки. Сплата штрафних санкцій не звільняє Постачальника від виконання прийнятих на себе зобов’язань згідно Договору про закупівлю. 7.3. У разі невиконання, або несвоєчасного виконання зобов'язань за цим Договором щодо оплати товару Замовник сплачує Постачальникові неустойку у вигляді пені у розмірі 0,1% від суми неоплаченого Товару за кожний день затримки. 7.4. Замовник має право відмовитись від товару неналежної якості в тому числі якщо якість не відповідає умовам документації закупівлі та повернути його Постачальнику, при цьому в разі якщо товар був оплачений Замовником, кошти підлягають поверненню в трьохденний строк з дати повернення товару, або вимагати заміни такого товару на товар належної якості.

VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання нормативних актів органами державної влади чи місцевого самоврядування, які їх істотно змінюють умови даного Договору, або інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню. 8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. 8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України, або іншим уповноваженим органом. 8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. 9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до 31 грудня 2022 року, але в будь якому разі до повного виконання сторонами своїх зобов’язань, в т.ч. і щодо оплати Товару. 10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. 10.3. Дія договору про закупівлю може продовжуватись на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

ХІ. ІНШІ УМОВИ

11.1. Виконання договору буде здійснюватися в межах бюджетних призначень.

11.2. Сторони домовились про нерозголошення будь-яких даних, щодо персональних, які стали відомі в процесі виконання ними договірних відносин.

11.3. Істотні умови цього договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених діючим законодавством.

11.4. Строк дії договору, за взаємною згодою сторін, може бути продовжений відповідно до вимог діючого законодавства, про що укладається додаткова угода.

XII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є Специфікація (Додаток 1).

XIII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

|  | Постачальник ____________________________ ____________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ________________ __________________/___________/ | Замовник ДУ «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України» __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ ______________ _____________ / _____________ М.П. |
| --- | --- | --- |

Додаток № 1 до договору №_______

про закупівлю товарів

від «_____» __________________ 2022 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

| № | Найменування товару | Одиниці виміру | Кількість | Ціна за одиницю, грн., без ПДВ | Загальна вартість, грн., з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО: |  |

|  | Від Постачальника | Від Замовника |
| --- | --- | --- |
| ______________ __________________/___________/ | ______________ _____________ / _____________ М.П. |  |