**Додаток №1**

до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА**

**КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

# Предмет закупівлі: «Конструкційні матеріали різні».

# Кількість та характеристика товару:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва** | **Одиниця виміру** | **К-ть** | **Вимоги до технічних та фізичних властивостей** |
|
| 1 | Плита OSB 10 мм | шт | 30 | Вид деревно-плитного матеріалу: ОСП; ширина: 1250; товщина: 10.0; довжина: 2500.0; різновид ОСП: ОСП-3. |
| 2 | Плита OSB 18 мм | шт | 4 | Вид деревно-плитного матеріалу: ОСП; ширина: 1250; товщина: 18.0; довжина: 2500.0; різновид ОСП: ОСП-3. |
| 3 | Плівка самоклеюча | м.п. | 3 | Самоклеюча плівка; ширина: 670 мм; колір: білий; декоративна особливість: однотонна; структура поверхні: глянець. |
| 4 | ПСБ (35) "Ecotherm" standart EPS-70 (Євробуд) 2 см, або еквівалент | шт | 60 | Вид основної сировини: неорганічне; форма поставки матеріалу: плита; розміри: товщина - 20 мм, ширина - 500 мм, довжина - 1000 мм; плотність: 15 кг/м.куб.; коефіцієнт теплопровідності: 0,040; міцність на стиск: не менше 70 кПа. |
| 5 | ПСБ (35) "Ecotherm" standart EPS-70 (Євробуд) 5 см, або еквівалент | шт | 130 | Вид основної сировини: неорганічне; форма поставки матеріалу: плита; розміри: товщина - 50 мм, ширина - 500 мм, довжина - 1000 мм; плотність: 15 кг/м.куб.; коефіцієнт теплопровідності: 0,040; міцність на стиск: не менше 70 кПа. |
| 6 | Екструдований пінопласт 5 см. (1200х550) | шт | 12 | Екструдований пінополістирол для теплоізоляції; довжина: 1200 мм.; ширина: 550 мм.; товщина: 50 мм; температура експлуатації °С: від -50 до +75; горючість (група): Г4; щільність, в межах, кг/м3: 20-35. |

3. Код згідно державного класифікатору - **ДК 021:2015 44190000-8 «Конструкційні матеріали різні».**

4. Місце поставки: 48260, Україна, Тернопільська область, м. Копичинці.

 Отримувач: військова частина А7147

5. Технічні та якісні вимоги до товару:

Рік виготовлення товару –2024.

Гарантійний термін становить не менше 12 місяців від дати поставки.

Вимоги до якості.

Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати документи, що підтверджують якість продукції (зразок паспорту якості або сертифікату якості або сертифікат відповідності тощо), оригінал документа про якість буде надаватися безпосередньо при прийманні товару.

Довідку в довільній формі про виробника товару.

6. Порядок поставки: поставка за рахунок Учасника (Постачальника) на вказану адресу (п.4). - силами і засобами Постачальника.

7. Ціна товару включає в себе витрати податків і зборів, необхідних платежів, що сплачуються або мають бути сплачені Учасником, згідно із законодавством України, які доручатимуться для виконання третім особам, а також витрати на зберігання, навантаження та поставку товару.

8. Товар, який постачається, не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені.

9. Постачальник несе відповідальність щодо втрати чи пошкодження товару до передачі його Покупцю.

10. Строк поставки: ***до 15 червня 2024 р****.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник організації–учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | *(підпис)**МП (за наявності)* | *(ініціали та прізвище)* |