ДОДАТОК №2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Предмет закупівлі: Код ДК 021:2015 - 33140000-3 «Медичні матеріали»

Медичні матеріали (Код за НК 024:2019: 16156 Анероїдний механічний апарат для вимірювання артеріального тиску; 44059 Одноразовий акушерсько-гінекологічний хірургічний набір, що не містить лікарських засобів; 48126 Рулон марлевий, нестерильний;   48126 Рулон марлевий, нестерильний; 48126 Бинт марлевий, стерильний; 48126 Бинт марлевий, стерильний; 34655 Марля, неткана; 11425 Гель для електродів; 35844 Джгут на верхню / нижню кінцівку, багаторазового застосування; 32322 Ручний турнікет; 43998 Затискач для пуповини; 14202 Шлунково-кишкова трубка; 14202 Шлунково-кишкова трубка; 34920 Катетер для периферійного судинного вливання; 34920 Катетер для периферійного судинного вливання; 34920 Катетер для периферійного судинного вливання; 34920 Катетер для периферійного судинного вливання; 40601 Периферичний судинний катетер; 45603 Уретральний катетер для разового дренування; 45603 Уретральний катетер для разового дренування; 34923 Катетер аспіраційної системи, загального призначення; 34923 Катетер аспіраційної системи, загального призначення; 5035 Електрокардіографічний електрод, одноразовий; 46967 Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання;  46967 Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання;  35339 Проґумоване простирадло; 45036  Ларингеальний повітропровід, разового застосування; 45036  Ларингеальний повітропровід, разового застосування; 45036  Ларингеальний повітропровід, разового застосування; 45036  Ларингеальний повітропровід, разового застосування; 35177 Маска хірургічна, одноразового застосування; 60856 Набір для проведення кисневої терапії, нестерильний;  60856 Набір для проведення кисневої терапії, нестерильний;  61326 Маска для серцево-легеневої реанімації, одноразового використання;  16649 Основний набір внутрішньовенного введення; 12170 Набір для подовження магістралі для внутрішньовенних вливань; 47017 Шприц загального призначення, разового застосування; 61849 Простирадло всмоктуюче, стерильне;  60709 Пелюшка вбирає; 47783 Простирадло хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне; 62489 Щипці для перев'язувального матеріалу / універсальні, в формі пінцета, одноразового використання; 56631 Фіксатор внутрішньовенного катетера; 44990 Лейкопластир для поверхневих ран; 44990 Лейкопластир до поверхневих ран; 42424 Повітропровід ротоглотковий, одноразового використання; 42424 Повітропровід ротоглотковий, одноразового використання; 42424 Повітропровід ротоглотковий, одноразового використання; 42424 Повітропровід ротоглотковий, одноразового використання; 42424 Повітропровід ротоглотковий, одноразового використання; 42424 Повітропровід ротоглотковий, одноразового використання; 42424 Повітропровід ротоглотковий, одноразового використання; 42422 Повітропровід носоглотковий, одноразового використання; 56286 Рукавички оглядові/процедурні нітрилові, необпудровані, нестерильні; 56286 Рукавички оглядові/процедурні нітрилові, необпудровані, нестерильні; 56286 Рукавички оглядові/процедурні нітрилові, необпудровані, нестерильні; 40548 Хірургіна рукавичка латексна; 48134 Серветка марлева тканна, стерильна; 48134 Серветка марлева тканна, стерильна; 47237 Серветка для очищення шкіри; 47569 Скальпель, разового застосування; 13472 Скарифікатор; 37469 Стилет для воздуховоду, одноразового використання;  61339 Ковдра для надання першої медичної допомоги; 42461 Шпатель для язика, оглядовий; 63095  Шприц/голки загального призначення ін'єкційний одноразового застосування; 63095  Шприц/голки загального призначення ін'єкційний одноразового застосування; 63095  Шприц/голки загального призначення ін'єкційний одноразового застосування; 63095  Шприц/голки загального призначення ін'єкційний одноразового застосування; 15321 Нестерильний з'єднувальний гель; 35173 Маска для кисню без зворотного дихання; 31264 Щипці для дихальної трубки, багаторазового використання; 38832 Ліхтарик ручний для огляду/терапевтичних процедур; 48131 Серветка неткана, стерильна; 35815 Тримач ендотрахейної трубки)

І. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

1.	Строк поставки товару: до 31.12.2023 року окремими партіями (або однією повною*), згідно заявки** отриманої від Замовника.

1.1. Доставка замовленої продукції  проводиться малими партіями (або ж повною) згідно заявки за адресою замовника торгів (передання в руки уповноваженій особі закладу) з дотриманням санітарно-гігієнічних умов зберігання.

1.2. Поставка Товару Учасником (Постачальником) здійснюється не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання Постачальником від Замовника заявки на відповідний Товар (форма заявки: факсом, електронною поштою, телефоном).

* Зважаючи на специфіку роботи Замовника Учасник повинен мати змогу та бути готовий  поставити Товар однією партією за заявкою замовника.

** Заявка вважається отриманою Постачальником від Замовника в момент її надсилання Постачальнику засобами зв’язку (факсом, електронною поштою, телефоном).

2.	Місце поставки товару: 29008,  м. Хмельницький, вулиця Депутатська, 20.

3.	Доставка та розвантаження товару за адресою замовника Учасником (Постачальником) здійснюється самостійно, щоденно у робочі дні згідно заявки.

4.	Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, розвантаження, витрати пов’язані з пересиланням документів, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.

5.	Термін придатності медичних виробів на момент поставки повинен складати не менше 75 відсотків від загального терміну придатності (встановлених інструкцією термінів зберігання) на дату завезення їх на склад Замовника.

6.	Учасник зобов’язується у випадку продажі товару неналежної якості замінити на товар  належної якості, протягом 3 робочих днів. Всі витрати пов’язані із заміною товару неналежної якості несе Учасник (Постачальник).

7. 	Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим у даному додатку до Документації.

У разі пропонування еквіваленту товару, що зазначений в медико-технічних вимогах, учасник подає у табличній формі порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначений у Медико-технічних вимогах, з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника, яка підтверджується відповідними документами виробника, що також надаються у складі тендерної пропозиції, із зазначенням назви документа та сторінки/пункту/абзацу, тощо, на якому міститься інформація на підтвердження відповідності.

8.	Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал або завірену копію одного з наступних документів (або витягів з них) на кожне найменування товару: декларація про відповідність, або сертифікат відповідності, або інших документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу відповідно до чинного законодавства України.

9.	Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал або завірену копію листа виробника (або представництва, або філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у необхідній кількості та в терміни. Такий лист повинен включати: повну назву учасника, адресуватися Замовнику, містити номер ідентифікатора даної закупівлі. Допускається надання гарантійного листа учаснику з боку офіційного дистриб’ютора або іншого представника виробника, при цьому учасник повинен надати оригінал або завірену копію документу, що підтверджує повноваження такого офіційного дистриб’ютора або іншого представника.

ІІ. Медико-технічні та кількісні вимоги до предмету закупівлі

| № з/п | Загальноприйнята назва | Код за НК 024:2019 | Технічне завдання | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Апарат для вимірювання кров’яного тиску зі стетоскопом | 16156 Анероїдний механічний апарат для вимірювання артеріального тиску | Призначення: для виміру артеріального тиску у пацієнтів із захворюваннями та станами, при яких спостерігається підвищення тиску. Тип вимірювання механічний. В комплект поставки входять: − Манометр; − Манжета; − Пневматичний нагнітач; − Стетоскоп з плоскою головкою | шт. | 50 |
|  | Комплект покриттів операційних акушерський | 44059 Одноразовий акушерсько-гінекологічний хірургічний набір, що не містить лікарських засобів | Призначення: застосовуються в лікувально-діагностичному процесі. Склад: покриття операційне 120см х 80см - 2 шт. (СМС - щільністю не менше 35 г/м2), покриття операційне 80см х 60см - 2 шт. (СМС - щільністю не менше 35 г/м2), пелюшка поглинаюча 60см х 40см - 1 шт. (целюлоза+абсорбент), стерильний | компл. | 50 |
|  | Бинт марлевий медичний нестерильний 5м х 10см | 48126 Рулон марлевий, нестерильний | Призначення: для перев'язок, фіксації тампонів з вати та інших медичних виробів. Бинт має бути виготовлений з марлі простого плетіння. Нестерильний. В індивідуальній упаковці. Розмір: 5м х 10см | шт. | 5000 |
|  | Бинт марлевий медичний нестерильний 7м х 14см | 48126 Рулон марлевий, нестерильний | Призначення: для перев'язок, фіксації тампонів з вати та інших медичних виробів. Бинт має бути виготовлений з марлі простого плетіння. Нестерильний. В індивідуальній упаковці. Розмір: 7м х 14см | шт. | 5000 |
|  | Бинт марлевий медичний стерильний 5м х 10см, | 48126 Бинт марлевий, стерильний | Призначення: для перев'язок, фіксації тампонів з вати та інших медичних виробів. Бинт має бути виготовлений з марлі простого плетіння. Стерильний. В індивідуальній упаковці Розмір: 5м х 10см | шт. | 1000 |
|  | Бинт марлевий медичний стерильний 7м х 14см | 48126 Бинт марлевий, стерильний | Призначення: для перев'язок, фіксації тампонів з вати та інших медичних виробів. Бинт має бути виготовлений з марлі простого плетіння. Стерильний. В індивідуальній упаковці Розмір: 7м х 14см | шт. | 1000 |
|  | Відріз марлевий медичний нестерильний 3м х 90см | 34655 Марля, неткана | Призначення: для виготовлення операційно-перев’язувальних засобів. Ширина 90 см, довжина 3 м. Не стерильний. | шт. | 100 |
|  | Гель для ЭКГ 260г | 11425 Гель для електродів | Призначення: для електродів діагностичного або елетрореанімаційного обладнання.Об’єм 260г. Вязкість 80.000 ± 10.000 CPS | шт. | 200 |
|  | Джгут для внутрішньовенних маніпуляцій | 35844 Джгут на верхню / нижню кінцівку, багаторазового застосування | Призначення: для проведення внутрішньовенних маніпуляцій. Виготовлений з нейлону та гуми. Може оброблятися дезінфікуючими засобами. Для багаторазового використання. | шт. | 100 |
|  | Кровоспинний турнікет | 32322 Ручний турнікет | Призначення: для зупинки кровотечі. Довжина 93 см. Ширина 4 см. Ширина внутрішньої стропи 2.5 см. Фіксатор воротка трикутник/метал. Основа: текстиль + пластик. | шт. | 200 |
|  | Затискач для пуповини | 43998 Затискач для пуповини | Призначення: для перетискання судин пуповини в перші хвилини життя новонародженого. Біологічно безпечний та атравматичний. Насічки на внутрішній стороні затискача. Максимальне відкриття не менше 15мм. Стерильний, апірогенний, нетоксичний. Індивідуальне пакування. | шт. | 400 |
|  | Зонд шлунковий, розмір Fr12 | 14202 Шлунково-кишкова трубка | Призначення: для шлункового зондування з діагностичною або лікувальною метою. Довжина 1200 мм.Розмір 12Fr. Одноразового використання. Стерильний. | шт. | 200 |
|  | Зонд шлунковий, розмір Fr27 | 14202 Шлунково-кишкова трубка | Призначення: для шлункового зондування з діагностичною або лікувальною метою. Довжина 1200 мм. Розмір 27Fr. Одноразового використання. Стерильний. | шт. | 200 |
|  | Катетер внутрішньовенний 18G | 34920 Катетер для периферійного судинного вливання | Має бути одноразового використання, не містити ПВХ, DEHP фталатів та латексу. Голка повинна бути з медичної сталі та мати потрійну заточку. Матеріал катетера – тефлон. Три рентгеноконтрастні лінії повинні бути включені в матеріал тефлон так, щоб унеможливлювати диспергування BaSO4 у кров пацієнта.Повинен бути ін'єкційний порт із фіксуючою захисною кришкою порту, для зручного використання однією рукою. Ін'єкційний порт повинен мати односторонній клапан для додаткового введення препаратів, при збереженні потоку інфузії. Технологія без використання клею. Повинні бути сумісними з силовими інжекторами для контрастних введень (робочий тиск 330 PSI). Повинна бути швидкість потоку не менше 96 мл/хв. Розмір 18G/ 1,30х45 mm. | шт. | 2000 |
|  | Катетер внутрішньовенний 20G | 34920 Катетер для периферійного судинного вливання | Має бути одноразового використання, не містити ПВХ, DEHP фталатів та латексу. Голка повинна бути з медичної сталі та мати потрійну заточку. Матеріал катетера – тефлон. Три рентгеноконтрастні лінії повинні бути включені в матеріал тефлон так, щоб унеможливлювати диспергування BaSO4 у кров пацієнта.Повинен бути ін'єкційний порт із фіксуючою захисною кришкою порту, для зручного використання однією рукою. Ін'єкційний порт повинен мати односторонній клапан для додаткового введення препаратів, при збереженні потоку інфузії. Технологія без використання клею. Повинні бути сумісними з силовими інжекторами для контрастних введень (робочий тиск 330 PSI). Повинна бути швидкість потоку не менше 59 мл/хв. Розмір 20G/ 1,00х32 mm. | шт. | 6000 |
|  | Катетер внутрішньовенний 22G | 34920 Катетер для периферійного судинного вливання | Має бути одноразового використання, не містити ПВХ, DEHP фталатів та латексу. Голка повинна бути з медичної сталі та мати потрійну заточку. Матеріал катетера – тефлон. Три рентгеноконтрастні лінії повинні бути включені в матеріал тефлон так, щоб унеможливлювати диспергування BaSO4 у кров пацієнта. Повинен бути ін'єкційний порт із фіксуючою захисною кришкою порту, для зручного використання однією рукою. Ін'єкційний порт повинен мати односторонній клапан для додаткового введення препаратів, при збереженні потоку інфузії. Технологія без використання клею. Повинні бути сумісними з силовими інжекторами для контрастних введень (робочий тиск 330 PSI). Повинна бути швидкість потоку не менше 42 мл/хв. Розмір 22G/ 0,90х25 mm. | шт. | 5000 |
|  | Катетер внутрішньовенний 24G | 34920 Катетер для периферійного судинного вливання | Має бути одноразового використання, не містити ПВХ, DEHP фталатів та латексу. Голка повинна бути з медичної сталі та мати потрійну заточку. Матеріал катетера – тефлон. Три рентгеноконтрастні лінії повинні бути включені в матеріал тефлон так, щоб унеможливлювати диспергування BaSO4 у кров пацієнта. Повинен бути ін'єкційний порт із фіксуючою захисною кришкою порту, для зручного використання однією рукою. Ін'єкційний порт повинен мати односторонній клапан для додаткового введення препаратів, при збереженні потоку інфузії. Технологія без використання клею. Повинні бути сумісними з силовими інжекторами для контрастних введень (робочий тиск 330 PSI). Повинна бути швидкість потоку не менше 29 мл/хв. Розмір 24G/ 0,74х19 mm. | шт. | 1500 |
|  | Катетер внутрішньовенний тип метелик 25G | 40601 Периферичний судинний катетер | Призначення: для вливань лікарських засобів в малі периферичні вени. Тип "метелик". Розмір 25G. В упаковці 100 шт. | пак. | 35 |
|  | Катетер Нелатона, розмір Fr6 | 45603 Уретральний катетер для разового дренування | Призначення: для катетеризації сечового міхура у чоловіків, розмір 6Fr. Одноразового використання. Стерильний. | шт. | 200 |
|  | Катетер Нелатона, розмір Fr12 | 45603 Уретральний катетер для разового дренування | Призначення: для катетеризації сечового міхура у чоловіків, розмір 12Fr. Одноразового використання. Стерильний. | шт. | 200 |
|  | Катетер для аспірації 8Fr | 34923 Катетер аспіраційної системи, загального призначення | Катетер для аспірації з вакуум контролем. Повинен мати гладку та прозору головну трубку для полегшення введення катетера в усі види ендотрахеальних трубок та трубок для трахеостомії. Повинен мати заокруглений м’який кінчик та гладкі краї отворів, що знижують ризик травмування пацієнта. Повинен мати довжину не менше 500 мм, зовнішній діаметр 2,66 мм. Розмір 8Fr. Одноразового використання . Стерильні | шт. | 200 |
|  | Катетер для аспірації 14Fr | 34923 Катетер аспіраційної системи, загального призначення | Катетер для аспірації з вакуум контролем. Повинен мати гладку та прозору головну трубку для полегшення введення катетера в усі види ендотрахеальних трубок та трубок для трахеостомії. Повинен мати заокруглений м’який кінчик та гладкі краї отворів, що знижують ризик травмування пацієнта. Повинен мати довжину не менше 500 мм, зовнішній діаметр 4,66 мм. Розмір 14Fr. Одноразового використання . Стерильні | шт. | 200 |
|  | Електрод ЕКГ | 5035 Електрокардіографічний електрод, одноразовий | Призначення: електрод розташовується на поверхні тіла для передачі електричного сигналу на записуючий або моніторинговий прилад, що формує електрокардіограму або вектор-кардіограму. Діаметр 55 мм, круглу форма. Нестерильний. Одноразового використання. | шт. | 3000 |
|  | Трубка ендотрахеальна з манжетою, 4,0 мм | 46967 Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання | Повинна бути призначена для відновлення прохідності дихальних шляхів, за допомогою інтубації трахеї через ніс або рот. Повинна бути одноразового використання. Повинна мати орієнтаційний подвійний маркер на дистальному кінці. Повинна мати глибинні позначки в сантиметрах. Контрольний балон повинен мати цільну литу форму з клапаном Luer. Повинна мати заокруглений атравматичний кінець із збільшеним отвором Мерфі. Повинна мати 15 М конічний з’єднувач. Повинна мати рентгеноконтрастну лінію. Повинна мати манжету великого обєму, низького тиску. Повинна бути виготовлена з медичного полівінілхлориду.Повинна не містити латексу та фталатів DEHP. Повинна мати внутрішній діаметр 4,0 мм. Одноразового використання . Стерильні | шт. | 110 |
|  | Трубка ендотрахеальна з манжетою, 7,0 мм | 46967 Ендотрахейна стандартна трубка, одноразового використання | Повинна бути призначена для відновлення прохідності дихальних шляхів, за допомогою інтубації трахеї через ніс або рот. Повинна бути одноразового використання. Повинна мати орієнтаційний подвійний маркер на дистальному кінці. Повинна мати глибинні позначки в сантиметрах. Контрольний балон повинен мати цільну литу форму з клапаном Luer. Повинна мати заокруглений атравматичний кінець із збільшеним отвором Мерфі. Повинна мати 15 М конічний з’єднувач. Повинна мати рентгеноконтрастну лінію. Повинна мати манжету великого обєму, низького тиску. Повинна бути виготовлена з медичного полівінілхлориду.Повинна не містити латексу та фталатів DEHP. Повинна мати внутрішній діаметр 7,0 мм. Одноразового використання . Стерильні | шт. | 110 |
|  | Клейонка підкладна гумотканинна | 35339 Проґумоване простирадло | Призначення: для санітарно-гігієнічних цілей як підкладковий матеріал в медицині та побуті. Еластична, водо- і сечо-непроникна.Стійка до багаторазової дезінфекції. Ширина не менше 0,7м. Довжинуа 50 м. Багаторазового використання. | м.п | 250 |
|  | Маска ларингеальна, розмір 1,5 | 45036 Ларингеальний повітропровід, разового застосування | Ларингеальна маска одноразового використання, стерильна, виготовлена з полівінілхлориду для медичних виробів. Має прозору роздувну манжету. Повинна мати цілісну конструкцію та кольорову індикацію пілотного балону, що забезпечує зручну ідентифікацію розміру маски. М-15 з’єднувач по стандарту ISO 5356, забезпечує універсальне з'єднання. Транспортна упаковка повинна містити насос для манжети з кольоровою ідентифікацією. Не містить латекс та фталати. Розмір 1,5. Рекомендована вага пацієнта 5-10 кг. | шт. | 60 |
|  | Маска ларингеальна, розмір 3 | 45036 Ларингеальний повітропровід, разового застосування | Ларингеальна маска одноразового використання, стерильна, виготовлена з полівінілхлориду для медичних виробів. Має прозору роздувну манжету. Повинна мати цілісну конструкцію та кольорову індикацію пілотного балону, що забезпечує зручну ідентифікацію розміру маски. М-15 з’єднувач по стандарту ISO 5356, забезпечує універсальне з'єднання. Транспортна упаковка повинна містити насос для манжети з кольоровою ідентифікацією. Не містить латекс та фталати. Розмір 3. Рекомендована вага пацієнта 30-50 кг. | шт. | 110 |
|  | Маска ларингеальна, розмір 4 | 45036 Ларингеальний повітропровід, разового застосування | Ларингеальна маска одноразового використання, стерильна, виготовлена з полівінілхлориду для медичних виробів. Має прозору роздувну манжету. Повинна мати цілісну конструкцію та кольорову індикацію пілотного балону, що забезпечує зручну ідентифікацію розміру маски. М-15 з’єднувач по стандарту ISO 5356, забезпечує універсальне з'єднання. Транспортна упаковка повинна містити насос для манжети з кольоровою ідентифікацією. Не містить латекс та фталати. Розмір 4. Рекомендована вага пацієнта 50-70 кг. | шт. | 110 |
|  | Маска ларингеальна, розмір 5 | 45036 Ларингеальний повітропровід, разового застосування | Ларингеальна маска одноразового використання, стерильна, виготовлена з полівінілхлориду для медичних виробів. Має прозору роздувну манжету. Повинна мати цілісну конструкцію та кольорову індикацію пілотного балону, що забезпечує зручну ідентифікацію розміру маски. М-15 з’єднувач по стандарту ISO 5356, забезпечує універсальне з'єднання. Транспортна упаковка повинна містити насос для манжети з кольоровою ідентифікацією. Не містить латекс та фталати. Розмір 5. Рекомендована вага пацієнта 70 -100 кг. | шт. | 110 |
|  | Маски медичні з гумовими петлями | 35177 Маска хірургічна, одноразового застосування | Призначення: для захисту обличчя медичного персоналу від інфекцій, в тому числі при здійсненні хірургічних маніпуляцій. Тришарова. Гумові петлі. Матеріал нетоксичний та гіпоалергенний. Нестерильна. | шт. | 120000 |
|  | Маска киснева для дорослих, із головним тримачем і кисневою трубкою 2,1 м | 60856 Набір для проведення кисневої терапії, нестерильний | Маска змінної продуктивності для постачання кисню до пацієнта, через рот та ніс. Повинна складатися з кисневої маски, головного тримача та кисневої трубки довжиною не менше 2,1 м. Киснева трубка, яка кріпиться через шарнірний з'єднувач та має спеціальну систему захисту від перегинання трубки. Повинна постачати мінімальну концентрацію кисню, що складає не менше 28% 2 л/ хв. Повинна постачати максимальну концентрацію кисню не менше 60% 10 л/хв. Одноразового використання. Не містить фталатів DEHP. | шт. | 2510 |
|  | Маска киснева педіатрична, із головним тримачем і кисневою трубкою 2,1 м | 60856 Набір для проведення кисневої терапії, нестерильний | Киснева маска середньої змінної продуктивності для постачання кисню до пацієнта, через рот та ніс. Повинна складатися з кисневої маски, головного тримача та кисневої трубки довжиною не менше 2,1 м. Киснева трубка має спеціальну систему захисту від перегинання трубки.Повинна постачати мінімальну концентрацію кисню, що складає не менше 28% 2 л/ хв. та максимальну концентрацію кисню не менше 50% 8л/хв. | шт. | 510 |
|  | Маска кишенькова реанімаційна для надання невідкладної допомоги | 61326 Маска для серцево-легеневої реанімації, одноразового використання | Кишенькова маска для надання штучного дихання «з рота в маску» пацієнту без дихання. Маска повинна мати нереверсивний клапан, який запобігає рефлюксному забрудненню, водночас дозволяючи газу витікати через бічні вентиляційні отвори. Повинна мати вбудований порт із заглушкою для підключення кисневої лінії.Повинна мати вбудований фільтр, який захищає як пацієнта, так і реаніматолога. Маска надійно зберігається у футлярі, який за необхідності легко та швидко відкривається. Попередньо заповнена манжета забезпечує надійне ущільнення. Не містить латексу та DEHP фталатів. | шт. | 210 |
|  | Одноразова система для вливання інфузійних розчинів | 16649 Основний набір внутрішньовенного введення | Призначення: для внутрішньовенного вливання інфузійних розчинів та кровозамінників. Довжина трубки не менше 1450 мм. Виготовлена з полівінілхлориду. Тип з’єднання Луер Сліп. Стерильна. | шт. | 5000 |
|  | Подовжувач 150 см | 12170 Набір для подовження магістралі для внутрішньовенних вливань | Призначення: для інфузійних помп застосовуються для приєднання шприцевих помп-дозаторів до інфузійних систем. Підходятьдля будь-яких шприцевих насосів. Лінія для перфузору 150 см. Гвинтові з'єднувачі Луєр Лок з обох боків. Стерильний. В індивідуальній упаковці. | шт. | 100 |
|  | Шприц 50 мл | 47017 Шприц загального призначення, разового застосування | Призначееня: для застосування з шприцевими насосами. Трьохкомпонентний. Мінімальний залишковий об’єм. Чітке градуювання, що не затирається. Герметичне з’єднання Луер-Лок. Об'єм 50 мл. | шт. | 100 |
|  | Пелюшка поглинаюча 90см х 60см | 61849 Простирадло всмоктуюче, стерильне | Призначення: застосовуються в лікувально-діагностичному процесі. Матеріал: целюлоза+абсорбент, розмір: 90см х 60см, стерильна | шт. | 300 |
|  | Пелюшки поглинаючі гігієничні 90см х 60см | 60709 Пелюшка вбирає | Призначення: для додаткового захисту постільної білизни. Складаються з всмоктуючого абсорбенту і распушенної целюлози. Розмір: 90см х 60см. 5 шт. в упаковці | пак. | 50 |
|  | Покриття операційне 210см х 160см | 47783 Простирадло хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне | Призначення: застосовуються в лікувально-діагностичному процесі. Матеріал: CМС - щільністю не менше 30 г/м2, розмір: 210см х 160см, стерильне | шт. | 100 |
|  | Пінцет отоларингологічний | 62489 Щипці для перев'язувального матеріалу / універсальні, в формі пінцета, одноразового використання | Призначення: для захоплення перев'язувальних матеріалів, ватних і марлевих тампонів, під час лікувальних процедур і профілактичних оглядів. Виготовлений з медичного нетоксичного полістиролу, індивідуально упакований. Довжина 200 мм. Виріб стерильний, апірогенний, нетоксичний. Кожен пінцет упакований індивідуально. | шт. | 200 |
|  | Пластир для фіксації канюль внутрішньовенних | 56631 Фіксатор внутрішньовенного катетера | Призначення: для фіксації внутрішньовенних канюль. Розміри: 8см х 6см. Легко знімається. Має індивідуальне пакування. Нестерильний. В упаковці 50 шт. | пак. | 200 |
|  | Пластир медичний 2см х 500см | 44990 Лейкопластир для поверхневих ран | Призначення: для ефективної фіксації будь-якого виду перев’язок, після операцій, для закріплення тампонів, зондів, компресів, ендотрахеальних трубок, і інших виробів медичного призначення. Основа виготовлена з бавовни. Розмір 2см х 500см. На котушці (в рулоні). Нестерильний | шт. | 1000 |
|  | Пластир бактерицидний 2,5х7,6см | 44990 Лейкопластир до поверхневих ран | Призначення: для захисту невеликих ран, коли накладення повноцінної пов'язки недоцільно, фіксації різних трубок, проводів, катетерів. Бавовняний, еластичний, ПВХ. Розмір 2,5х7,6 см. В упаковці 100 шт. | пак. | 40 |
|  | Повітровід Гведела довжина 4 см | 42424 Повітропровід ротоглотковий, одноразового використання | Повинен мати кольорове кодування відповідно до BS EN ISO 5364:2016 для зручності індикації розміру. Повинен мати чітко позначений розмір на повітроводі для швидкої та легкої перевірки. Матеріал Поліпропілен. Повинен мати довжину не менше 4 см, розмір 000. Повинен бути стерильний. | шт. | 150 |
|  | Повітровід Гведела довжина 5 см | 42424 Повітропровід ротоглотковий, одноразового використання | Повинен мати кольорове кодування відповідно до BS EN ISO 5364:2016 для зручності індикації розміру. Повинен мати чітко позначений розмір на повітроводі для швидкої та легкої перевірки. Матеріал Поліпропілен. Повинен мати довжину не менше 5 см, розмір 00. Повинен бути стерильний. | шт. | 150 |
|  | Повітровід Гведела довжина 7 см | 42424 Повітропровід ротоглотковий, одноразового використання | Повинен мати кольорове кодування відповідно до BS EN ISO 5364:2016 для зручності індикації розміру. Повинен мати чітко позначений розмір на повітроводі для швидкої та легкої перевірки. Матеріал Поліпропілен. Повинен мати довжину не менше 7 см, розмір 1. Повинен бути стерильний. | шт. | 100 |
|  | Повітровід Гведела довжина 8 см | 42424 Повітропровід ротоглотковий, одноразового використання | Повинен мати кольорове кодування відповідно до BS EN ISO 5364:2016 для зручності індикації розміру. Повинен мати чітко позначений розмір на повітроводі для швидкої та легкої перевірки. Матеріал Поліпропілен. Повинен мати довжину не менше 8 см, розмір 2. Повинен бути стерильний. | шт. | 150 |
|  | Повітровід Гведела довжина 9 см | 42424 Повітропровід ротоглотковий, одноразового використання | Повинен мати кольорове кодування відповідно до BS EN ISO 5364:2016 для зручності індикації розміру. Повинен мати чітко позначений розмір на повітроводі для швидкої та легкої перевірки. Матеріал Поліпропілен. Повинен мати довжину не менше 9 см, розмір 3. Повинен бути стерильний. | шт. | 100 |
|  | Повітровід Гведела довжина 10 см | 42424 Повітропровід ротоглотковий, одноразового використання | Повинен мати кольорове кодування відповідно до BS EN ISO 5364:2016 для зручності індикації розміру. Повинен мати чітко позначений розмір на повітроводі для швидкої та легкої перевірки. Матеріал Поліпропілен. Повинен мати довжину не менше 10 см, розмір 4. Повинен бути стерильний. | шт. | 150 |
|  | Повітровід Гведела довжина 11 см | 42424 Повітропровід ротоглотковий, одноразового використання | Повинен мати кольорове кодування відповідно до BS EN ISO 5364:2016 для зручності індикації розміру. Повинен мати чітко позначений розмір на повітроводі для швидкої та легкої перевірки. Матеріал Поліпропілен. Повинен мати довжину не менше 11 см, розмір 5. Повинен бути стерильний. | шт. | 150 |
|  | Повітровід назофарингеальний 28 Fr | 42422 Повітропровід носоглотковий, одноразового використання | Повинен мати поворотний обмежувач, який може обертатись на 360⁰, розташовуючи повітровід в найзручнішому положенні для пацієнта та не блокуючи вільну ніздрю. Повинен мати заокруглений скошений кінчик. Повинен мати довжину не менше 140 мм, зовнішній діаметр не більше 9 мм. Повинен бути стерильним, індивідуально запакованим. Повинен бути вироблений з медичного ПВХ та не містить латекс та DEHP фталати. | шт. | 100 |
|  | Рукавички оглядові нітрилові, розмір S | 56286 Рукавички оглядові/процедурні нітрилові, необпудровані, нестерильні | Призначення: для оглядових процедур та захисту від інфекцій, в лікувальнопрофілактичних закладах та при лабораторних дослідженнях. Виготовлені з гіпоалергенного нетоксичного матеріалу – нітрилу. Текстурована поверхня пальців. Неприпудрен. Нестерильні. Розмір S | пара | 30000 |
|  | Рукавички оглядові нітрилові, розмір M | 56286 Рукавички оглядові/процедурні нітрилові, необпудровані, нестерильні | Призначення: для оглядових процедур та захисту від інфекцій, в лікувальнопрофілактичних закладах та при лабораторних дослідженнях. Виготовлені з гіпоалергенного нетоксичного матеріалу – нітрилу. Текстурована поверхня пальців. Неприпудрен. Нестерильні. Розмір М | пара | 200000 |
|  | Рукавички оглядові нітрилові, розмір L | 56286 Рукавички оглядові/процедурні нітрилові, необпудровані, нестерильні | Призначення: для оглядових процедур та захисту від інфекцій, в лікувальнопрофілактичних закладах та при лабораторних дослідженнях. Виготовлені з гіпоалергенного нетоксичного матеріалу – нітрилу. Текстурована поверхня пальців. Неприпудрен. Нестерильні. Розмір L | пара | 170000 |
|  | Рукавички хірургічні латексні, розмір 7,5 | 40548 Хірургіна рукавичка латексна | Призначення: для забезпечення захисту медичного персоналу під час хірургічних втручань. Виготовлені з натурального латекса. Неприпудрені. Текстурована поверхня долоні та пальців. Валик на манжеті. Стерильні. Розмір 7,5 | пара | 500 |
|  | Серветки марлеві 16смх14см, №1 | 48134 Серветка марлева тканна, стерильна | Призначення: використовуються в якості готових операційно-перев'язувальних засобів. Розмір: 16смх14см (4 шар). Стерильна. | шт. | 3000 |
|  | Серветки марлеві 16смх14см, №5 | 48134 Серветка марлева тканна, стерильна | Призначення: використовуються в якості готових операційно-перев'язувальних засобів. Розмір: 16смх14см (4 шар). Стерильна. 5 шт. в упаковці. | пак. | 4000 |
|  | Серветка спиртова | 47237 Серветка для очищення шкіри | Призначення: для зовнішнього місцевого застосування в якості антисептичного засобу, для обробки шкіри, дезінфекції рук, підготовки операційного поля та місць проколів (пункцій, ін’єкцій) або інших поверхонь, які потребують дезінфекції. Просочена 70% розчином ізопропілового спирту. Нестерильні. В упаковкі 100 шт. | пак. | 40 |
|  | Скальпель, розмір 21 | 47569 Скальпель, разового застосування | Призначення: для всіх видів хірургічного втручання в медико - профілактичних установах. Лезо виготовлене з нержавіючої сталі. Ручка скальпеля виготовлена з полістиролу. Розмір 21. Стерильний, апірогенний, нетоксичний. Одноразового використання | шт. | 50 |
|  | Скарифікатор | 13472 Скарифікатор | Призначення: для проколу пальця при заборі зразка крові на клінічні та інші аналізи у лікувальнопрофілактичних закладах. Для одноразового застосування. В упаковця 200 шт. | пак. | 150 |
|  | Стилет стерильний, для дорослих | 37469 Стилет для воздуховоду, одноразового використання | Повинен бути одноразового використання в стерильній упаковці. Повинен бути виготовлений з алюмінієвої основи з м’яким зовнішнім покриттям. Повинен мати гладкий кінчик, який знижує ризик пошкодження м’яких тканин. Повинна бути довжина не менше ніж 405 мм. Діаметр повинен бути не більше 4,0 мм (12 Ch). Матеріали: Покриття стержня - Полівінілхлорид (ПВХ); Гнучкий стержень – Алюміній. Не містять фталатів DEHP. | шт. | 100 |
|  | Ковдра ізотермічна | 61339 Ковдра для надання першої медичної допомоги | Призначення: використовується при наданні першої медичної допомогидля захисту тіла людини від переохолодження або від перегріву. Розміри ковдри в розгорнутому вигляді: 210 х 160см. Нестерильна | шт. | 1000 |
|  | Шпатель отоларингологічний | 42461 Шпатель для язика, оглядовий | Призначення: для огляду порожнини рота в отоларингологічному обстеженні. Гладка поверхня і краї. Виготовлений з екологічно чистого та безпечного матеріалу - дерево. Розмір 150х18х1,6 мм. Стерильний. Для одноразового застосування. | шт. | 2000 |
|  | Шприц ін’єкційний 2,0 мл | 63095 Шприц/голки загального призначення ін'єкційний одноразового застосування | Призначення: використовується для проведення підшкірних, внутрішньовенних та/або внутрішньом’язових ін’єкцій. Об’єм 2,0 мл. Трьохкомпонентний, з голкою 0,6 x 25мм. Одноразового використання. | шт. | 45000 |
|  | Шприц ін’єкційний 5,0 мл | 63095 Шприц/голки загального призначення ін'єкційний одноразового застосування | Призначення: використовується для проведення підшкірних, внутрішньовенних та/або внутрішньом’язових ін’єкцій. Об’єм 5,0 мл. Трьохкомпонентний, з голкою 0,7 x 38мм. Одноразового використання. | шт. | 100000 |
|  | Шприц ін’єкційний 10,0 мл | 63095 Шприц/голки загального призначення ін'єкційний одноразового застосування | Призначення: використовується для проведення підшкірних, внутрішньовенних та/або внутрішньом’язових ін’єкцій. Об’єм 10,0 мл. Трьохкомпонентний, з голкою 0,8 x 38мм. Одноразового використання. | шт. | 30000 |
|  | Шприц ін’єкційний 20,0 мл | 63095 Шприц/голки загального призначення ін'єкційний одноразового застосування | Призначення: використовується для проведення підшкірних, внутрішньовенних та/або внутрішньом’язових ін’єкцій. Об’єм 20,0 мл. Трьохкомпонентний, з голкою 0,8 x 38мм . Одноразового використання. | шт. | 25000 |
|  | Гель лубрикант | 15321 Нестерильний з'єднувальний гель | Призначення: для медичного використання. Об’єм 260г. Вязкість 60.000 ± 10.000 CPS | шт. | 25 |
|  | Маска нереверсивна для дорослих | 35173 Маска для кисню без зворотного дихання | Нереверсивна киснева маска забезпечує подачу високу концентрацію кисню пацієнтам із самостійним диханням. Повинна мати комплектацію: маска киснева, головний тримач, резервний мішок, киснева трубка. Трубка із зіркоподібним просвітом, довжиною не менше 2,1м. Повинна постачати мінімальну концентрацію кисню, що складає 80 %.15 л/ хв. Повинні бути зубці на шарнірному з’єднувачі, які забезпечують безперебійну подачу кисню з дихального мішка до пацієнта. Повинна не містити латекс та фталати DEHP | шт. | 20 |
|  | Щипці для введення катетеру | 31264 Щипці для дихальної трубки, багаторазового використання | Призначення: для захоплення трубки (напр., , катетера або ендотрахеальної трубки) з метою її введення в дихальні шляхи і / або видалення з дихальних шляхів або для захоплення і видалення сторонніх тіл, що викликали обструкцію дихальних шляхів. Виріб загальновідомий як щипці "Magill's". Це щипці з кільцевими ручками, робочий кінець зазвичай має бранши з невеликими кільцевими або S-образними захопленнями на дистальному кінці. Бранші мають насічки для забезпечення надійного захоплення. Щипці виготовляються з високоякісної нержавіючої сталі. Доступні вироби різних розмірів. Виріб зазвичай використовується службами невідкладної медичної допомоги. Це виріб багаторазового використання. | шт. | 10 |
|  | Ліхтарик діагностичний | 38832 Ліхтарик ручний для огляду/терапевтичних процедур | Призначення: для діагностики очей і горла. Металевий корпус, лакована поверхня. Лампа LED. Включається при натисканні на кліпсу. В комплекті зі змінними батерейками 1,5 В Micro (тип ААА) 2 шт. | шт. | 110 |
|  | Бинт гофрований для зупинки кровотечі | 48131 Серветка неткана, стерильна | Призначення: для зупинки кровотеч різної інтенсивності та для лікування ран. Виготовлений з не тканинного матеріалу, імпрегнований. Має кровоспинні властивості. Розмір 7.5 x 360 см. Стерильний. | шт. | 300 |
|  | Тримач ендотрахеальної трубки для дорослих | 35815 Тримач ендотрахейної трубки | Тримач повинен фіксуватися за допомогою міцного тканинного ременя на липучці. Тримач має окремі отвори, достатнього розміру, які дозволяють відсмоктувати виділення із ротової порожнини. Внутрішня сторона тримача повинна покрита м'яким покриттям з пінорезини, яке захищає обличчя від пошкодження під час використання. З внутрішньої сторони має невеликий вмонтований прикусний валик, який діє як блок прикусу, та знижує ризик травмування ендотрахеальної трубки. Регульований гвинтовий затискач дозволяє використовувати тримач з трубками розміру 5-11 мм ID. Повинен бути первинно упакований в поліетиленовий (PE) пакет. Не містить латексу та DEHP фталатів | шт. | 100 |

*У разі якщо медико-технічні вимоги містять посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, то потрібно вважати, що таке посилання містить вираз "або еквівалент" та є необхідним, обґрунтованим, зазначеним в т.ч. задля того, щоб предмет закупівлі однозначно розумівся замовником і учасниками.

** Учасник повинен запропонувати товар  (медичні матеріали), який у повній мірі відповідає вимогам Тендерної документації, зокрема Додатку 2 ТД. Запропонований учасником товар повинен відповідати медико-технічним вимогам Додатку 2.

_______________/_______________________________________________________________

[Підпис] [Посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою ]