**ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ**

**ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА**

**"ЛУБНИТЕПЛОЕНЕРГО"**

**( ОКВПТГ „Лубнитеплоенерго” )**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Затверджено протоколом уповноваженої**   |  | | --- | | **особи № 247**  **від 5 липня 2023 р.**  **Уповноважена особа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Ольга ЛЕБЕДИНЕЦЬ** | |  |  | **комітету № 56**  **від "07" вересня2018р.** |
|  | **Е**  **коЮ.** |  |  | **Голова тендерного**  **комітету \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**

**ВІДКРИТІ ТОРГИ З ОСОБЛИВОСТЯМИ**

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ**

**Реконструкція котельні по вул.Старотоїцька,4а (приміщення 2) в м.Лубни**

**Код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи**

**м. Лубни**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | **Загальні положення** | | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | **Терміни, які вживаються в тендерній документації** | Тендерну документацію сформовано Замовником відповідно до вимог статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII, в редакції закону від 10.09.2022 (далі – Закон), з урахуванням особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування затверджених Постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178 зі змінами (далі-Особливості). Терміни, які використовуються в цій тендерній документації (далі - ТД), вживаються в значеннях, визначених Законом та Особливостями. | |
| 2 | **Інформація про замовника торгів** |  | |
| 2.1 | повне найменування | Обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства «Лубнитеплоенерго» | |
| 2.2 | місцезнаходження | 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Захисників України, 17 | |
| 2.3 | посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | Лебединець Ольга Вікторівна – фахівець з публічних закупівель, тел. 0661579710, e-mail: lubnyltetk@ukr.net | |
| 3 | Процедура закупівлі | Відкриті торги з Особливостями | |
| **4** | **Інформація про предмет закупівлі** |  | |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | **Реконструкція котельні по вул.Старотоїцька,4а (приміщення 2) в м.Лубни. Код за ДК 021:2015:** **45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи** | |
| 4.2 | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | Подання тендерних пропозиції щодо окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота) не передбачено.  **Учасник процедури закупівлі подає тендерну пропозицію щодо предмета закупівлі в цілому.** | |
| 4.3 | місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Місце надання послуг: вул.Старотоїцька,4а (приміщення 2) в м.Лубни, Полтавської обл., 37500  Кількість - **Реконструкція котельні по вул.Старотоїцька,4а (приміщення 2)в м.Лубни** -2 роботи (роботи будуть виконуватись в дві черги, відповідно до вимог щодо технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі (додаток 4 до тендерної документації)). | |
| 4.4 | строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Термін виконання робіт: перша черга – до 01.09.2023р., друга черга- до 01.12.2023р. | |
| 4.5 | Умови оплати | Оплата здійснюється в безготівковій формі, шляхом перерахування Замовником на поточний рахунок Виконавця авансу в розмірі 30% протягом 10 календарних днів з дня підписання договору, остаточна оплата протягом 60 банківських днів згідно пілписаних актів виконаних робіт. | |
| 4.6 | Джерело фінансування | Власні кошти | |
| 4.7 | Очікувана вартість | **Загальна вартість -4 484 541,00грн. з ПДВ (Чотири мільйони чотириста вісімдесят чотири тисячі п’ятсот сорок одна грн. 00 коп. з ПДВ).**  **З них:**  **перша черга-3 881 394,00грн з ПДВ (Три мільйони вісімсот вісімдесят одна тисяча триста дев’яносто чотири грн. 00коп. з ПДВ)**  **друга черга-603 147.00грн з ПДВ (шістсот три тисячі сто сорок сім грн. 00коп. з ПДВ).** | |
| **5** | **Недискримінація учасників** | | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах.  Замовники забезпечують вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої Законом. |
| **6** | **Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції** | | Валютою тендерної пропозиції є національна валюта України - **гривня.** |
| **7** | **Інформація  про  мову (мови),  якою  (якими) повинно  бути  складено тендерні пропозиції** | | Усі документи тендерної пропозиції повинні бути складені українською мовою. У разі, якщо документ або інформація, надання яких передбачено цією тендерною документацією, складені іншою мовою, ніж передбачено умовами цієї тендерної документації, у складі тендерної пропозиції надається документ мовою оригіналу з обов’язковим перекладом українською мовою.  Якщо учасник торгів є нерезидентом України, він може подавати свою тендерну пропозицію іншою мовою з обов’язковим перекладом українською мовою. |
| 8 | **Інформація про прийняття чи неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів Замовник не приймає до розгляду тендерні пропозиції, ціни яких є вищими ніж очікувана вартість предмета, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів.** | | Замовник не приймає до розгляду тендерні пропозиції, ціни яких є вищими ніж очікувана вартість предмета, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. |
| **Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації** | | | |
| **1** | **Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації та унесення змін до тендерної документації** | | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз'ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру.  Усі звернення за роз'ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз'яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель.  Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме в оголошенні про проведення відкритих торгів, таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.  Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення.  У разі несвоєчасного надання замовником роз'яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів.  Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз'яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні (пункт 54 Особливостей). |
| **Підготовки тендерної пропозиції** | | | |
| **1** | **Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції** | | Тендерна пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх (його) встановлення, наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 цих особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації.  Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації  частини предмета закупівлі (лота).  Документи тендерної пропозиції учасника подаються у вигляді кольорових сканкопій у форматі .pdf або .jpg, або електронних документів з накладеним удосконаленим електронним підписом або кваліфікованим електронним підписом. Електронний підпис повинен міститися в окремому файлі. У разі надання неякісних сканованих копій документів або пошкоджених електронних файлів, що унеможливлюють їх розгляд (нечітке зображення, зміщене зображення, файл не відкривається, невірний формат файлу тощо) такі документи замовником не розглядаються і вважаються не поданими учасником.  Під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги», тобто тендерна пропозиція у будь-якому випадку повинна містити накладений удосконалений електронний підпис або кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи учасника. Електронний підпис повинен міститися в окремому файлі.  Згідно з наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 710 "Про затвердження Переліку формальних помилок" та на виконання пункту 19 частини 2 статті 22 Закону в тендерній документації наведено опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки та описки, відсутність підпису чи/та печатки на одній чи декількох сторінках. Технічні помилки та описки будуть сприйматися замовником, як формальна (несуттєва) помилка в разі, якщо така помилка не призводить до значного спотворення інформації, допущена очевидно не навмисно та не з метою надання недостовірної інформації, та при умові, що при комплексному розгляді документів можливо встановити інформацію, яка відповідає дійсності, та встановити, що така помилка не навмисна. До формальних (несуттєвих) помилок відносяться:  - Інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: уживання великої літери;  уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю – помилка в цифрах; застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс;  нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі). - Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля  електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі.  - Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації.  - Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання).  - У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації.  - Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис.  - Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера.  - Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.  - Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).  - Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).  - Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною.  - Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.  Приклади формальних помилок: - "Інформація в довільній формі" замість "Інформація", "Лист-пояснення" замість "Лист", "довідка" замість "гарантійний лист", "інформація" замість "довідка"; - "м.київ" замість "м.Київ";  - "поряд -ок" замість "поря - док"; - "ненадається" замість "не надається"; - "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_" замість "14.08.2020 №320/13/14-01".  **Тендерна пропозиція, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:**  **-форми "Тендерна пропозиція", що подається у вигляді, наведеному в Додатку № 3 тендерної документації;**  **-форма «Технічні вимоги і якісні характеристики та основні умови», що подається у вигляді, наведеному в Додатку № 4 тендерної документації;**  **-документів, які вимагаються замовником для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону та інших документів необхідних для прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю (згідно Додатку № 1 тендерної документації);**  **-гарантійний лист щодо погодження з проєктом договору згідно Додатку № 5 тендерної документації;**  **-документів, передбачених Додатком №4 тендерної документації (Перелік документів, підтверджуючих відповідність предмета закупівлі нормативно-технічній документації та технічним і якісним характеристикам) до цієї тендерної документації, та містити повну інформацію щодо відповідності тендерної пропозиції учасника Технічній специфікації замовника (згідно Додатку № 4 тендерної документації).**  Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.  Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.  Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов'язаних з виконанням рішення органу оскарження. |
| **2.** | **Розмір та умови надання забезпечення тендерних пропозицій** | | Не встановлено |
| **3.** | **Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції** | | Не встановлено |
| **4.** | **Строк дії тендерної пропозиції, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними** | | Тендерні пропозиції вважаються дійсними не менше, ніж **90 (дев’яносто) днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.**  Тендерні пропозиції залишаються дійсними протягом зазначеного в тендерній документації строку, який у разі необхідності може бути продовжений.  До закінчення зазначеного строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право:  відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;  погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції.  У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| **5.** | **Перелік документів, які**  **вимагаються замовником**  **для підтвердження**  **відповідності учасника**  **кваліфікаційним критеріям**  **встановленим статтею 16**  **закону та перелік документів переможця процедури закупівлі** | | Згідно з даною тендерною документацією, учасник подає, як частину його тендерної пропозиції, перелік документів необхідних для визначення переможця (**Додаток № 1 тендерної документації**).  Документи, що не передбачені законодавством для учасників – юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції.  Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому цього пункту (**Додаток №2 до Тендерної документації**).  Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.  Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в цьому пункті (крім підпунктів 1 і 7, абзацу чотирнадцятого цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.  Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у цьому пункті (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого цього пункту.  Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 цього пункту. |
| **6.** | **Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі)** | | Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі) зазначена у додатку №4 до тендерної документації. **Відповідність тендерної пропозиції Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі повинна бути підтверджена згідно з вимогами додатка № 4 до тендерної документації**.  Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі (технічне завдання) згідно з частиною другою статті 22 Закону.  Тендерні пропозиції повинні узгоджуватися з відповідним технічним завданням.  До технічних та якісних вимог предмета закупівлі застосовується вираз «або еквівалент»\* *(\*еквівалент – «рівнозначний», «рівноцінний» предмет або кількість, що відповідає іншим предметам або кількостям, може замінювати або виражати їх)*. |
| **7.** | **Інформація про маркування, протоколу випробування або сертифікату, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим вимогам** | | Замовник може вимагати від учасників підтвердження того, що пропоновані ними товари, послуги чи роботи за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у тендерній документації. У разі встановлення екологічних чи інших характеристик товару, роботи чи послуги замовник повинен в тендерній документації зазначити, які маркування, протоколи випробувань або сертифікати можуть підтвердити відповідність предмета закупівлі таким характеристикам (частина 5 статті 23 Закону).  **Якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об’єктивним критеріям. Замовник зобов’язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свого рішення.**  **Якщо замовник посилається в тендерній документації на конкретні маркування, протокол випробувань чи сертифікат, він зобов’язаний прийняти маркування, протоколи випробувань чи сертифікати, що підтверджують відповідність еквівалентним вимогам та видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством (частина 6 статті 23 Закону).**  **Інформація про маркування, сертифікати, протоколи випробувань, що підтверджують відповідність предмета закупівлі зазначена у додатку №4 до тендерної документації.** |
| **8.** | **Інформація про субпідрядника / співвиконавця** | | У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб'єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб'єктів господарювання щодо відсутності підстав, визначених пунктом 47 Особливостей. |
| **10.** | **Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником** | | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| **Подання та розкриття тендерної пропозиції** | | | |
| **1** | **Кінцевий строк подання тендерної пропозиції** | | Кінцевий строк подання тендерної пропозицій:  **дата – 13.07.2023р.**  Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель.  Строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше, ніж сім днів з дня оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель. |
| **2** | **Дата та час розкриття тендерної пропозиції** | | Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.  Розкриття тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 28 Закону (положення абзацу третього частини першої та абзацу другого частини другої статті 28 Закону не застосовуються).  Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 цих особливостей. |
| **Оцінка тендерної пропозиції** | | | |
| **1** | **Перелік критеріїв оцінки та методика оцінки тендерних пропозиції із зазначенням питомої ваги кожного критерію** | | Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону.  Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 цих особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин третьої та четвертої статті 28 Закону.  Замовник розглядає таку тендерну пропозицію відповідно до вимог статті 29 Закону (положення частин другої, п'ятої - дев'ятої, одинадцятої, дванадцятої, чотирнадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п'ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 цих особливостей. Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно до цього пункту щодо її відповідності вимогам тендерної документації.  Якщо замовником встановлені інші, крім ціни, критерії оцінки відповідно до методики оцінки, після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначеного замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, в електронній системі закупівель автоматично визначаються показники інших критеріїв оцінки та приведена ціна, після чого розкривається інформація про приведену ціну.  Якщо замовником застосовуються інші, крім ціни, критерії оцінки, у тендерній документації визначається їх вартісний еквівалент або питома вага таких критеріїв у загальній оцінці тендерних пропозицій. Питома вага цінового критерію не може бути нижчою ніж 70 відсотків.  За обґрунтованим рішенням замовника відкриті торги можуть бути проведені без застосування електронного аукціону.  Оголошення про проведення відкритих торгів, що проводяться замовником без застосування електронного аукціону, повинно містити інформацію, визначену частиною другою статті 21 Закону (крім інформації, визначеної пунктом 11 частини другої статті 21 Закону), а також інформацію щодо проведення відкритих торгів без застосування електронного аукціону та обґрунтування проведення замовником відкритих торгів без застосування електронного аукціону.  Електронною системою закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначеного замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, що проводяться замовником без застосування електронного аукціону, розкривається вся інформація (крім інформації, визначеної пунктом 40 цих особливостей), зазначена в тендерній пропозиції (тендерних пропозиціях), у тому числі інформація про ціну / приведену ціну тендерної пропозиції (тендерних пропозицій). Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин третьої та четвертої статті 28 Закону.  Оцінка тендерної пропозиції проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, визначених замовником у тендерній документації, шляхом визначення тендерної пропозиції найбільш економічно вигідною. Найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією електронна система закупівель визначає тендерну пропозицію, ціна / приведена ціна якої є найнижчою.  Якщо замовником встановлені інші, крім ціни, критерії оцінки відповідно до методики оцінки, після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначеного замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, що проводяться замовником без застосування електронного аукціону, в електронній системі закупівель автоматично визначаються показники інших критеріїв оцінки та приведена ціна, після чого розкривається інформація про приведену ціну та перелік усіх приведених цін тендерних пропозицій, розташованих у порядку від найнижчої до найвищої ціни.  Якщо замовником застосовуються інші, крім ціни, критерії оцінки, у тендерній документації визначається їх вартісний еквівалент або питома вага таких критеріїв у загальній оцінці тендерних пропозицій. Питома вага цінового критерію не може бути нижчою ніж 70 відсотків.  Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію відповідно до вимог статті 29 Закону (положення частин другої, п'ятої - дев'ятої, дванадцятої, шістнадцятої, абзацу першого частини чотирнадцятої, абзаців другого і третього частини п'ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 цих особливостей.  Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно до цього пункту щодо її відповідності вимогам тендерної документації.  Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою (у цьому пункті під терміном "аномально низька ціна тендерної пропозиції" розуміється ціна / приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни / приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни / приведеної ціни тендерної пропозиції; аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота), повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції.  Розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п'ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 цих особливостей.  Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником/переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.  У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 цих особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі. |
| **2.** | **Інша інформація** | | Учасник самостійно несе усі витрати пов’язані з підготовкою та поданням тендерної пропозиції (в тому числі з отриманням дозволів, ліцензій, сертифікатів, свідоцтв тощо).  Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст пропозиції Учасника та за витрати Учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів.  Відповідальність за достовірність наданої Учасником інформації в своїй пропозиції несе Учасник.  Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог цієї документації з боку Учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що Учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї документації та згодні з вимогами, викладеними в ній.  **Будь-які витрати, понесені Учасником-переможцем процедури закупівлі у зв’язку з участю в торгах та укладенням договору, не вважаються збитками і не підлягають відшкодуванню Учаснику.**  У випадках, що не висвітлені у цій документації, уповноважена особа і Учасники процедури закупівлі керуються нормами Закону, а також іншими чинними нормативними-правовими актами України. |
| **3.** | **Відхилення тендерних пропозицій** | | **Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:**  1) учасник процедури закупівлі:  підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих особливостей;  зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей;  не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;  не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону / абзацом дев'ятим пункту 37 цих особливостей;  визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 цих особливостей;  є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація / Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації / Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. N 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування" (Офіційний вісник України, 2022 р., N 84, ст. 5176);  2) тендерна пропозиція:  не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей;  є такою, строк дії якої закінчився;  є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації;  не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону;  3) переможець процедури закупівлі:  відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;  не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 цих особливостей;  не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей.  **Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:**  1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою;  2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов'язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків).  Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.  У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов'язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону.  **Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов'язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли:**  1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;  2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;  3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією;  4) суб'єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;  5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов'язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку;  6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов'язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку;  7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;  8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;  9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів);  10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом);  11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення нею публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції";  12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.  Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов'язання за раніше укладеним договором про закупівлю із цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб'єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов'язався сплатити відповідні зобов'язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі. |
| **Результати торгів та укладання договору про закупівлю** | | | |
| **1.** | **Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися** | | **Замовник відміняє відкриті торги у разі:**  1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;  2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;  3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;  4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.  У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення.  **Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:**  1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями;  2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями.  Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів.  Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом).  Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
|  |
| **2** | **Укладання договору** | | Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником відповідно до статті 33 Закону та цього пункту.  Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю автоматично формується електронною системою закупівель протягом одного дня з дати оприлюднення замовником рішення про визначення переможця процедури закупівлі в електронній системі закупівель.  З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п'ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.  Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється.  У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 цих особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та цих особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та цим пунктом.  У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені цими особливостями. |
| **3** | **Проєкт договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов** | | Проект договору складається з урахуванням особливостей предмету закупівлі.  **Проект договору про закупівлю наведено у додатку № 5 до тендерної документації.**  Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 цих особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої - п'ятої, сьомої - дев'ятої статті 41 Закону та цих особливостей.  Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю.  Забороняється укладення договорів про закупівлю, що передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення відкритих торгів / використання електронного каталогу, крім випадків, передбачених цими особливостями.  **Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків:**  визначення грошового еквівалента зобов'язання в іноземній валюті;  перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі;  перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки.  У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених цим пунктом, замовник обов'язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону з урахуванням цих особливостей.  **Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю повинно містити таку інформацію:**  1) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія;  2) унікальний номер оголошення про проведення відкритих торгів / закупівлі, здійсненої з використанням електронного каталогу / звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, присвоєний електронною системою закупівель;  3) дата укладення та номер договору про закупівлю;  4) найменування (для юридичної особи) або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю;  5) ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань / реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю;  6) місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефона;  7) дата внесення змін до договору про закупівлю;  8) випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до цього пункту;  9) опис змін, що внесені до істотних умов договору.  Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю може містити іншу інформацію.  У разі коли оприлюднення в електронній системі закупівель інформації про місцезнаходження замовника та/або місцезнаходження (для юридичної особи) / місце проживання (для фізичної особи) постачальника (виконавця робіт, надавача послуг), та/або місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг (оприлюднення якої передбачено Законом та/або цими особливостями) несе загрозу безпеці замовника та/або постачальника, така інформація в повідомленні про внесення змін до договору про закупівлю може зазначатися як назва населеного пункту місцезнаходження замовника та/або місцезнаходження (для юридичної особи) / місце проживання (для фізичної особи) постачальника (виконавця робіт, надавача послуг), та/або назва населеного пункту, в який здійснюється доставка товару (в якому виконуються роботи чи надаються послуги). |
| **4** | **Істотні умови, що обов'язково включаються до договору про закупівлю** | | **Істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10 і 13 (крім підпункту 13 пункту 13) цих особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:**  1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;  2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;  3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;  4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;  5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);  6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;  7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку "на добу наперед", що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;  8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.  **Договір про закупівлю є нікчемним у разі:**  1) коли замовник уклав договір про закупівлю з порушенням вимог, визначених пунктом 5 особливостей;  2) укладення договору про закупівлю з порушенням вимог пункту 18 цих особливостей;  3) укладення договору про закупівлю в період оскарження відкритих торгів відповідно до статті 18 Закону та цих особливостей;  4) укладення договору з порушенням строків, передбачених абзацами третім та четвертим пункту 49 цих особливостей, крім випадків зупинення перебігу строків у зв'язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону з урахуванням цих особливостей;  5) коли назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником. |
| 6 | **Забезпечення виконання договору про закупівлю** | | Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається. |

# Додаток № 1

# до тендерної документації

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ЗАМОВНИКОМ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ ВСТАНОВЛЕНИМ СТАТТЕЮ 16 ЗАКОНУ, ТА ДОКУМЕНТІВ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ**

1. Документи для підтвердження відповідності пропозиції Учасника кваліфікаційним критеріям, визначеним у статті 16 Закону:
   1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази:

- довідка за формою зазначеною в таблиці, яка містить відомості про наявність власного та/або залученого обладнання та матеріально-технічної бази із зазначенням їх переліку. У випадку якщо Учасник користуватиметься залученим (орендованим) обладнанням та матеріально-технічною базою, додаються копії документів про їх залучення (оренду).

**Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | **Найменування обладнання** (інструментів, устаткування, приладів) **та матеріально-технічної бази** (машин, механізмів, техніки) | **Стан обладнання** (інструментів, устаткування, приладів) **та матеріально-технічної бази** (машин, механізмів, техніки):  нове (а), справне (а),  несправне (а),  а також **наявна кількість** (одиниць) | **Тип власності** (власне/оренда) | Примітка |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |

Учасник надає перелік обладнання, що забезпечує виконання вимог зазначених у технічному завданні.

1.2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають відповідні знання та досвід:

- довідка за формою зазначеною в таблиці, яка містить відомості про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід щодо надання відповідних послуг.

**Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Прізвище,  ім`я та по батькові | Посада | Досвід роботи на займаній посаді (роки, місяці) |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
|  |  |  |  |

1. Документи, що підтверджують відсутність передбачених Особливостями підстав для

відмови в участі у процедурі закупівлі згідно пункту 47 Особливостей:

2.1. Довідка, складена учасником процедури закупівлі у довільній формі, що підтверджує

відсутність підстави, передбаченої абзацом чотирнадцятим пункту 47 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 (далі - Особливості), або інформація у довільній формі, що підтверджує вжиття заходів для доведення надійності учасника, згідно абзацу чотирнадцятого пункту 47 Особливостей.

2.2.У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/ співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону, такі субпідрядники/співвиконавці надають довідку наступного змісту:

«Ми \_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування субпідрядника/співвиконавця, код ЄДРПОУ) цією довідкою засвідчуємо про відсутність підстав, передбачених пунктом 47 (крім абзацу чотирнадцятого пункту 47) Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178».

2.3.У разі подання тендерної пропозиції об’єднанням учасників, кожен з учасників, які входять до складу об’єднання окремо надають довідку наступного змісту:

«Ми \_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування учасника, який входить у склад об’єднання, код ЄДРПОУ) цією довідкою засвідчуємо про відсутність підстав, передбачених пунктом 47 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178».

1. Довідка в довільній формі, яка містить відомості про учасника. Довідка повинна обов’язково містити інформацію про діючу електронну адресу (не російських доменів) для отримання заявок на поставку товару з електронної адреси Покупця [lubnyltetk@ukr.net](mailto:lubnyltetk@ukr.net).
2. Копія витягу або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
3. Копія свідоцтва, або копія витягу з реєстру Учасників платників податку на додану вартість чи єдиного податку.
4. Довідка з інформацією про усіх кінцевих бенефіціарних власників підприємства (у тому числі кінцевого бенефіціарного власника засновника, якщо засновник - юридична особа) із зазначенням наступної інформації: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, адреса бенефіціара; тип бенефіціарного володіння; відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі.
5. Форма «Технічних вимоги, якісні характеристики та основні вимоги»(**згідно Додатку № 4 тендерної документації**) та документи, передбачених Додатком №4 тендерної документації (Перелік документів, підтверджуючих відповідність предмета закупівлі нормативно-технічній документації та технічним і якісним характеристикам) до цієї тендерної документації, та містити повну інформацію щодо відповідності тендерної пропозиції учасника Технічній специфікації замовника (згідно Додатку № 4 тендерної документації)
6. Гарантійний лист щодо погодження з проєктом договору **згідно Додатку № 5 тендерної документації.**
7. Довідка учасника в довільній формі про фактичне місцезнаходження виробничих потужностей виробника.
8. Оригінал або завірена печаткою підприємства та підписом уповноваженої особи копія Статуту із змінами (у разі їх наявності); або оригінал або завірена печаткою підприємства та підписом уповноваженої особи копія інших установчих документів у разі відсутності Статуту. У разі, якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного Статуту, необхідно надати оригінал або завірену печаткою підприємства та підписом уповноваженої особи копію рішення засновників про створення такої юридичної особи.
9. Оригінал або завірена печаткою підприємства та підписом уповноваженої особи копія документу, який підтверджує право посадової особи учасника підписувати документи тендерної пропозиції (виписка з протоколу зборів про призначення керівника та наказ про призначення або довіреність керівника (або інший документ) на уповноважену(их) особу(осіб) учасника (оформлена належним чином з урахуванням статутних документів).
10. Оригінал або завірена печаткою підприємства та підписом уповноваженої особи копія документу, який підтверджує право посадової особи учасника укладати договір (виписка з протоколу зборів про призначення керівника та наказ про призначення або довіреність керівника (або інший документ) на уповноважену(их) особу(осіб) учасника (оформлена належним чином з урахуванням статутних документів).
11. Форма «Тендерна пропозиція» (**згідно Додатку № 3 тендерної документації**).
12. Копія довідки про взяття на облік внутрішньо-переміщеної особи, видана уповноваженим на це органом (надається у випадку, якщо кінцевий бенефіціарний власник зареєстрований на тимчасово окупованій території України).
13. Учасник-нерезидент повинен надати зазначені документи з урахуванням Особливостей законодавства країни, в якій цей Учасник зареєстрований (аналоги документів).
14. Учасник надає гарантійний лист про те, що ціна є нижчою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів.
15. Документ про створення об’єднання учасників, якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників.
16. Довідка в довільній формі (створена учасником) із зазначенням наявності/відсутності акціонерів, що мають частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків та є громадянами Російської Федерації / Республіки Білорусь (вимога стосується тільки акціонерних товариств).
17. У разі, якщо учасник є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь та проживає на території України на законних підставах, такий учасник надає документ відповідно до статті 1 Закону України «Про громадянство України», що підтверджує такі законодавчі підстави проживання на території України (вимога стосується тільки фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців).
18. У разі, якщо учасник є юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, надається документ, виданий Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що підтверджує прийняття в управління активів (вимога стосується тільки юридичних осіб).
19. У разі, якщо учасник є юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь, то такий учасник у складі тендерної пропозиції надає документ, відповідно до статті 1 Закону України «Про громадянство України», що підтверджує такі законодавчі підстави проживання на території України (вимога стосується тільки юридичних осіб, крім випадків надання документа, передбаченого підпунктом 20).

*Примітки:*

а) відповідальність за достовірність і зміст довідок, листів-роз’яснень, інформації тощо, складених в довільній формі, несуть Учасники;

б) всі документи, що складаються Учасником (форми, довідки, листи-роз’яснення, інформація тощо) мають бути оригіналами, містити посаду, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки\* Учасника, крім надання документів (матеріалів та інформації);

в) на всіх копіях документів (крім оригіналів документів, які видаються сторонніми організаціями, та нотаріально завірених копій), що подаються в окремих файлах у складі тендерної пропозиції, повинно бути зазначено «Згідно з оригіналом», посада, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки\* Учасника;

г) в разі надання документів (матеріалів та інформації) у формі електронного документа через електронну систему закупівель документи надаються із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги»;

д) у разі перенесення дати розкриття тендерних пропозицій зазначені документи залишаються чинними, якщо вони були дійсними на дату розкриття, зазначену в оголошенні про проведення торгів.

*\* Ця вимога не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством або її не використовують (Учасники, що не використовують печатку у своїй діяльності, надають довідку у довільній формі відколи не використовують і чим це підтверджується ) за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих Учасникам іншими організаціями (підприємствами, установами).*

**Додаток № 2**

**до тендерної документації**

**ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ УЧАСНИКОМ-ПЕРЕМОЖЦЕМ**

**Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотирьох днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, повинен завантажити в електронну систему закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі згідно пункту 47 Особливостей**

1. Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення з відомостями про наявність/відсутність інформації про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення в цьому реєстрі, на:

- керівника учасника процедури закупівлі;

або

- фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі.

Учасник завантажує в електронну систему закупівель електронні інформаційні довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення файлами, отримані з реєстру та захищені кваліфікованим електронним підписом НАЗК.

Замовник перевіряє наявність кваліфікованого електронного підпису НАЗК. Якщо при перевірці електронних інформаційних довідок відсутній кваліфікований електронний підпис НАЗК – дана довідка вважається недійсною.

2. Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», або довідка МВС України або відповідного територіального підрозділу про притягнення (не притягнення) до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України на:

- фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі;

або

- керівника учасника процедури закупівлі.

Доступ до інформаційно-аналітичної системи (ІАС), як і можливість отримати витяг, відкритий на порталі МВС – https://vytiah.mvs.gov.ua/app/landing. Витяг засвідчується електронною печаткою служби Єдиної інформаційної системи МВС. Кожен витяг міститиме QR-код, по якому можна знайти на відповідний підтвердний запис в електронних ресурсах ІАС. Підстава – Наказ МВС від 30.03.2022 № 207 «Деякі питання ведення обліку відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості».

**Документи маєть бути сформовано не раніше 3 місяців відносно дати їх подання.**

3. Довідка, складена переможцем процедури закупівлі у довільній формі, що підтверджує відсутність підстави, передбаченої абзацом чотирнадцятим пункту 47 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 (далі - Особливості), або інформація у довільній формі, що підтверджує вжиття заходів для доведення надійності учасника, згідно абзацу чотирнадцятого пункту 47 Особливостей.

4. Форма «Тендерна пропозиція» (Додаток №3 Тендерної документації) з остаточною вартість.

*Примітки:*

а) відповідальність за достовірність і зміст довідок, листів-роз’яснень, інформації тощо, складених в довільній формі, несуть Учасники;

б) всі документи, що складаються Учасником (форми, довідки, листи-роз’яснення, інформація тощо) мають бути оригіналами, містити посаду, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки\* Учасника, крім надання документів (матеріалів та інформації);

в) на всіх копіях документів (крім оригіналів документів, які видаються сторонніми організаціями, та нотаріально завірених копій), що подаються в окремих файлах у складі тендерної пропозиції, повинно бути зазначено «Згідно з оригіналом», посада, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки\* Учасника;

г) в разі надання документів (матеріалів та інформації) у формі електронного документа через електронну систему закупівель документи надаються із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги»;

д) у разі перенесення дати розкриття тендерних пропозицій зазначені документи залишаються чинними, якщо вони були дійсними на дату розкриття, зазначену в оголошенні про проведення торгів.

*\* Ця вимога не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством або її не використовують (Учасники, що не використовують печатку у своїй діяльності, надають довідку у довільній формі відколи не використовують і чим це підтверджується ) за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих Учасникам іншими організаціями (підприємствами, установами).*

**Додаток № 3**

**до тендерної документації**

Форма «Тендерна пропозиція» подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник/Переможець не повинен відступати від даної форми *( будь які виправлення вже існуючого тексту не допускається. Інформація учасником вноситься лише в пусті рядки додатку).*

**ФОРМА «ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ»**

(подається Учасником/Переможцем на фірмовому бланку (за наявності))

Ми, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(назва Переможця)

надаємо свою пропозицію для підписання договору за результатами аукціону на закупівлю: **код за ДК 021:2015:код 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи**, згідно з технічними вимогами Замовника торгів.

Вивчивши тендерну документацію і технічні вимоги, на виконання зазначеного вище, ми маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та проекту Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції, за цінами, вказаними нижче:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***з/п*** | ***Найменування робіт*** | ***Кількість.*** | ***Ціна за од.,***  *без ПДВ,*  *грн.* | ***Сума***  *без ПДВ,*  *грн.* |
| **1** | **Реконструкція котельні по вул. Старотоїцька, 4а (приміщення 2)в м.Лубни (перша черга)** | **1** |  |  |
| **2** | **Реконструкція котельні по вул. Старотоїцька, 4а (приміщення 2)в м.Лубни (друга черга)** | **1** |  |  |
|  | **Всього** |  |  |  |
| **Всього без ПДВ, грн.:** | | | |  | |
| **ПДВ 20%, грн.:** | | | |  | |
| **Всього з ПДВ, грн.:** | | | |  | |

1. Ціна включає в себе всі витрати на транспортування, навантаження та розвантаження, страхування та інші витрати, сплату податків і зборів тощо.

2. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами тендерної документації.

3. Ми зобов’язуємося укласти договір про закупівлю не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. З метою забезпечення права на оскарження рішень Замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

4. Ми зобов’язуємося виконати всі умови, передбачені проектом Договору, з умовами якого ознайомлені та згодні.

5. Виконати роботи у разі наявність заборгованості за попередньо виконані послуги.

6. Термін виконання робіт: перша черга – до 01.09.2023р., друга черга- до 01.12.2023р.

.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи переможця, завірені печаткою\* (у разі її використання).*

*\* Вимога не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством або її не використовують (Учасники, що не використовують печатку у своїй діяльності, надають довідку у довільній формі відколи не використовують і чим це підтверджується ).*

*\*\*У разі надання пропозиції переможцем-неплатником ПДВ або якщо предмет закупівлі не обкладається ПДВ, то таку пропозицію надають без врахування ПДВ та в графі «Ціна тендерної пропозиції (загальна вартість закупівлі, з ПДВ), грн.» зазначають ціну без ПДВ, про що переможець робить відповідну позначку.*

**Додаток № 4**

**до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ):**

**код за ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи**

*В місцях де технічне завдання містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, до таких посилань застосовується вираз* ***«або еквівалент»\****

***(\*еквівалент – «рівнозначний», «рівноцінний» предмет або кількість, що відповідає іншим предметам або кількостям, може замінювати або виражати їх)***

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Реконструкція котельні по вул.Старотоїцька,4а (приміщення 2) в м.Лубни**

Додана технічна специфікація містить об´єми будівельно-монтажних робіт, які необхідно виконати, а також перелік основного обладнання, які необхідні для виконання робіт. Ці документи вважаються основою для виконання зазначеного обсягу робіт та постачання відповідного обладнання.

**Реконструкція котельні по вул.Старотоїцька,4а (приміщення 2)в м.Лубни (перша черга)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | На Газопостачання  Роздiл 1. Вузол обліку газу |  |  |  |
| 1 | Виготовлення опорних конструкцій та ін. | т | 0,07444 |  |
| 2 | Монтаж опорних конструкцій для шафи | т | 0,07444 |  |
| 3 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових  конструкцій масою до 0,5 т [шафа вузла обліку газу] | т | 0,09377 |  |
| 4 | Монтаж шафи | т | 0,09593 |  |
| 5 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази  ґрунтовкою ХС-010 | м2 | 16,03 |  |
| 6 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь  емаллю ХВ-125 за два рази | м2 | 16,03 |  |
| 7 | Установлення петель | шт | 6 |  |
| 8 | Монтаж закладного пристрою для вимірювання тиску  [розрідження] газів у трубопроводі | шт | 1 |  |
| 9 | Установлення фільтрів для очищення газу від  механічних домішок діаметром до 50 мм | шт | 2 |  |
| 10 | Установлення термометрів в оправі прямих та кутових | комплект | 1 |  |
| 11 | Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск понад 10  МПа [100 кгс/см2] | шт | 1 |  |
| 12 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів  зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із  стальних труб діаметром до 50 мм | шт | 7 |  |
| 13 | Установлення сталевих зварних фасонних частин | т | 0,00347 |  |
| 14 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 3 |  |
| 15 | Установлення фланцевих з'єднань на стальних  трубопроводах діаметром 50 мм | шт | 4 |  |
| 16 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із  спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 1 |  |
|  | Роздiл 2. Газопостачання |  |  |  |
| 17 | Установлення газопальникових пристроїв із пальниками  продуктивністю до 120 м3/год | шт | 1 |  |
| 18 | Виготовлення кріпленя пальника | т | 0,01612 |  |
| 19 | Монтаж кріплення пальника | т | 0,267 |  |
| 20 | Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні,  пружинні одноважільні та двоважільні зворотні  підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2],  діаметр умовного проходу 50 мм  [електричний або електромагнiтний привiд] | шт | 1 |  |
| 21 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів  зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із  стальних труб діаметром до 50 мм | шт | 2 |  |
| 22 | Установлення фільтрів для очищення газу від  механічних домішок діаметром до 50 мм | шт | 1 |  |
| 23 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 2 |  |
| 24 | Установлення вібровставки фланц. діаметром 50 мм | шт | 1 |  |
| 25 | Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних  труб діаметром до 50 мм | м | 14 |  |
| 26 | Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних  труб діаметром 80 мм | м | 0,5 |  |
| 27 | Пневматичне випробування газопроводів | м | 14,5 |  |
| 28 | Врізання штуцером у діючі стальні газопроводи низького  тиску до 4,9 кПа [0,05 кгс/см2] під газом без зниження  тиску, діаметр газопроводу 50 мм | шт | 4 |  |
| 29 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази  ґрунтовкою ХС-010 | м2 | 3,625 |  |
| 30 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь  емаллю ХВ-125 за два рази | м2 | 3,625 |  |
|  | Тепломеханічне рішення  Роздiл 1. Обладнання |  |  |  |
| 31 | Установлення димососів | т | 0,071 |  |
| 32 | Монтаж насосного агрегату відцентрованого, маса до 0,  064 т | шт | 2 |  |
| 33 | Прилади, що монтуються на технологічному  трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний,  індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор  тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини;  проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-  метрів], діаметр трубопроводу до 120 мм (лічильник  теплової енергії) | шт | 1 |  |
| 34 | Прилади, що монтуються на технологічному  трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний,  індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор  тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини;  проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-  метрів], діаметр трубопроводу до 120 мм | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 2. Арматура |  |  |  |
| 35 | Хімічна деаєрація | шт | 1 |  |
| 36 | Засувки чавунні фланцеві на умовний тиск 1 МПа [10  кгс/см2], діаметр умовного проходу 125-150 мм | шт | 6 |  |
| 37 | Засувки чавунні фланцеві на умовний тиск 1 МПа [10  кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм | шт | 1 |  |
| 38 | Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на  умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного  проходу 10-50 мм | шт | 2 |  |
| 39 | Клапани чавунні зворотні підіймальні, зворотні  поворотні фланцеві на умовний тиск до 2,5 МПа [25  кгс/см2], діаметр умовного проходу 150 мм | шт | 2 |  |
| 40 | Клапани чавунні зворотні підіймальні, зворотні  поворотні фланцеві на умовний тиск до 2,5 МПа [25  кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм  [електричний або електромагнiтний привiд] | шт | 1 |  |
| 41 | Установлення фільтрів для води осадкових, діаметр  умовного проходу 125-150 мм | шт | 2 |  |
| 42 | Прилади, що монтуються на технологічному  трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний,  індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор  тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини;  проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-  метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм | шт | 1 |  |
| 43 | Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа  [100 кгс/см2] | шт | 3 |  |
| 44 | Прилади, що установлюються на технологічних  трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях,  з'єднання різальні | шт | 3 |  |
| 45 | Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа  [100 кгс/см2] | шт | 6 |  |
| 46 | Прилади, що установлюються на технологічних  трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях,  з'єднання різальні | шт | 6 |  |
| 47 | Вентилі сталеві муфтові та цапкові, діаметр умовного  проходу 6-25 мм | шт | 6 |  |
| 48 | Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа  [100 кгс/см2] | шт | 9 |  |
| 49 | Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа  [100 кгс/см2] | шт | 4 |  |
|  | Роздiл 3. Трубопроводи та деталі |  |  |  |
| 50 | Виготовлення вузлiв трубопроводiв, зовнiшнiй дiаметр  трубопроводу 108 мм  [у примiщеннях дизельних, насосних, компресорних,  котельних, теплових електростанцiй та бойлерних] | т | 0,03449 |  |
| 51 | Трубопроводи , що монтуються з готових вузлiв, дiаметр  зовнiшнiй 108 мм  [у примiщеннях дизельних, насосних, компрессорних,  котельних, теплових електростанцiй та бойлерних] | т | 0,03449 |  |
| 52 | Виготовлення вузлiв трубопроводiв, зовнiшнiй дiаметр  трубопроводу 159 мм  [у примiщеннях дизельних, насосних, компресорних,  котельних, теплових електростанцiй та бойлерних] | т | 0,29018 |  |
| 53 | Трубопроводи , що монтуються з готових вузлiв, дiаметр  зовнiшнiй 159 мм  [у примiщеннях дизельних, насосних, компрессорних,  котельних, теплових електростанцiй та бойлерних] | т | 0,29018 |  |
| 54 | Виготовлення вузлів для технологічних цехових  трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із  фланцями та зварними стиками на умовний тиск не  більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнішній діаметр  трубопроводу 57 мм  [у примiщеннях дизельних, насосних, компресорних,  котельних, теплових електростанцiй та бойлерних] | т | 0,01908 |  |
| 55 | Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та  зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа  [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр  зовнішній 57 мм  [у примiщеннях дизельних, насосних, компрессорних,  котельних, теплових електростанцiй та бойлерних] | т | 0,01908 |  |
| 56 | Виготовлення вузлів для технологічних цехових  трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із  фланцями та зварними стиками на умовний тиск не  більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнішній діаметр  трубопроводу 15мм  [у примiщеннях дизельних, насосних, компресорних,  котельних, теплових електростанцiй та бойлерних] | т | 0,00188 |  |
| 57 | Трубопроводи зі сталевих труб, що монтуються з  готових вузлів, діаметр зовнішній 15 мм  [у примiщеннях дизельних, насосних, компрессорних,  котельних, теплових електростанцiй та бойлерних] | т | 0,00188 |  |
| 58 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору  сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за  два рази | м2 | 9,7 |  |
| 59 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 45 мм матами  мiнераловатними прошивними в обкладках, товщина  iзоляцiйного шару 50 мм | м | 5 |  |
| 60 | Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм  матами мінераловатними прошивними в обкладках,  виробами мінераловатними з гофрованою структурою,  товщина ізоляційного шару 50 мм | м | 11,6 |  |
| 61 | Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром 57  мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного  шару 50 мм | м | 5 |  |
| 62 | Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від  159 мм до 273 мм виробами з оцинкованої сталі,  товщина ізоляційного шару 60 мм | м | 11,6 |  |
| 63 | Фланцеві з'єднання з ущільненням на металевїй  прокладці на трубопроводах зі сталевих труб, діаметр  зовнішній та умовний 245х150-299х200 мм | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 4. Демонтаж |  |  |  |
| 64 | (Демонтаж) Засувки чавунні фланцеві на умовний тиск 1  МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 125-150 мм | шт | 3 |  |
| 65 | (Демонтаж) Клапани чавунні зворотні підіймальні,  зворотні поворотні фланцеві на умовний тиск до 2,5  МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 150 мм | шт | 1 |  |
| 66 | (Демонтаж) Монтаж насосного агрегату лопатевого  відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого  об'ємного, вихрового, поршневого, приводного,  роторного на загальній фундаментній плиті або  моноблочного, маса до 0,425 т | шт | 1 |  |
| 67 | (Демонтаж) Трубопроводи , що монтуються з готових  вузлiв, дiаметр зовнiшнiй 159 мм  [у примiщеннях дизельних, насосних, компрессорних,  котельних, теплових електростанцiй та бойлерних] | т | 0,08575 |  |
|  | Електротехнічні рішення  Роздiл 1. Щит ЩР3 |  |  |  |
| 68 | Щит, що складається з окремих панелей та блоків  керування однорядний або дворядний, без блоків  резисторів, висотою понад 1700 мм, глибиною до 800  мм, виконання шафне | м ширини | 0,8 |  |
| 69 | Установлення вентиляторів | шт | 1 |  |
| 70 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,  25 м2 | грати | 1 |  |
|  | Роздiл 2. Інші вироби |  |  |  |
| 71 | Перемикач [рубильник, що перемикає] однополюсний з  центральною або бiчною рукояткою або керуванням  штангою, що установлюється на металевiй основi,  струм до 250 А | шт | 24 |  |
| 72 | Кнопка, установлювана на пультах і панелях | шт | 24 |  |
| 73 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,  триполюсний, що установлюється на конструкції на  підлозі, струм до 100 А | шт | 1 |  |
| 74 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до  5 кг | шт | 1 |  |
| 75 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,  триполюсний, що установлюється на конструкції на  підлозі, струм до 25 А | шт | 16 |  |
| 76 | Монтаж реле | шт | 1 |  |
| 77 | Установка контактора | шт | 6 |  |
| 78 | Монтаж блоків розподільчих | шт | 4 |  |
| 79 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до  5 кг | шт | 7 |  |
| 80 | Монтаж перетворювача термоелектричного  багатозонового | шт | 1 |  |
| 81 | Прокладання коробів пластикових | м | 5 |  |
| 82 | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і  панельних | м | 338 |  |
| 83 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або  проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до  затискачів апаратів і приладів, установлених на  пристроях, переріз жили до 10 мм2 | жил | 407 |  |
| 84 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або  проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до  затискачів апаратів і приладів, установлених на  пристроях, переріз жили до 35 мм2 | жил | 10 |  |
| 85 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або  проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до  затискачів апаратів і приладів, установлених на  пристроях, переріз жили до 70 мм2 | жил | 12 |  |
|  | Роздiл 3. Щит ЩР3 |  |  |  |
| 86 | Щит, що складається з окремих панелей та блоків  керування однорядний або дворядний, без блоків  резисторів, висотою понад 1700 мм, глибиною до 800  мм, виконання шафне | м ширини | 0,8 |  |
| 87 | Установлення вентиляторів | шт | 1 |  |
| 88 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,  25 м2 | грати | 1 |  |
|  | Роздiл 4. Інші вироби |  |  |  |
| 89 | Перемикач [рубильник, що перемикає] однополюсний з  центральною або бiчною рукояткою або керуванням  штангою, що установлюється на металевiй основi,  струм до 250 А | шт | 24 |  |
| 90 | Кнопка, установлювана на пультах і панелях | шт | 24 |  |
| 91 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,  триполюсний, що установлюється на конструкції на  підлозі, струм до 100 А | шт | 1 |  |
| 92 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до  5 кг | шт | 1 |  |
| 93 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,  триполюсний, що установлюється на конструкції на  підлозі, струм до 25 А | шт | 16 |  |
| 94 | Монтаж реле | шт | 1 |  |
| 95 | Установка контактора | шт | 6 |  |
| 96 | Монтаж блоків розподільчих | шт | 4 |  |
| 97 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до  5 кг | шт | 7 |  |
| 98 | Монтаж перетворювача термоелектричного  багатозонового | шт | 1 |  |
| 99 | Прокладання коробів пластикових | м | 5 |  |
| 100 | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і  панельних | м | 338 |  |
| 101 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або  проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до  затискачів апаратів і приладів, установлених на  пристроях, переріз жили до 10 мм2 | жил | 407 |  |
| 102 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або  проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до  затискачів апаратів і приладів, установлених на  пристроях, переріз жили до 35 мм2 | жил | 10 |  |
| 103 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або  проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до  затискачів апаратів і приладів, установлених на  пристроях, переріз жили до 70 мм2 | жил | 12 |  |
|  | Роздiл 5. Силові мережі |  |  |  |
| 104 | Короби металеві на конструкціях, кронштейнах по  фермах та колонах, довжина короба до 3 м  [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 45 |  |
| 105 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,  маса 1 м до 1 кг  [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 305 |  |
| 106 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або  проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до  затискачів апаратів і приладів, установлених на  пристроях, переріз жили до 35 мм2 | жил | 24 |  |
| 107 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або  проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до  затискачів апаратів і приладів, установлених на  пристроях, переріз жили до 70 мм2 | жил | 4 |  |
| 108 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або  проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до  затискачів апаратів і приладів, установлених на  пристроях, переріз жили до 120 мм2 | жил | 12 |  |
|  | Роздiл 6. Щиток ЩРП |  |  |  |
| 109 | Блок керування шафного виконання або розподiльний  пункт [шафа], що установлюється на пiдлозi | шт | 1 |  |
| 110 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,  триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні  або колоні, струм до 100 А | шт | 1 |  |
| 111 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,  триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні  або колоні, струм до 25 А | шт | 5 |  |
| 112 | Монтаж перетворювача частотного | шт | 3 |  |
| 113 | Прокладання коробів пластикових | м | 2 |  |
|  | Автоматизація  тепломеханічних рішень  Роздiл 1. Щит автоматики ЩАСУ |  |  |  |
| 114 | Щит, що складається з окремих панелей та блоків  керування однорядний або дворядний, без блоків  резисторів, висотою понад 1700 мм, глибиною до 800  мм, виконання шафне | м ширини | 0,8 |  |
| 115 | Установлення вентиляторів | шт | 1 |  |
| 116 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,  25 м2 | грати | 1 |  |
| 117 | Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що  підключаються, до 2 | шт | 6 |  |
| 118 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до  5 кг | шт | 1 |  |
| 119 | Монтаж панелі оператора | шт | 1 |  |
| 120 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,  триполюсний, що установлюється на конструкції на  підлозі, струм до 25 А | шт | 21 |  |
| 121 | Встановлення розетки на Din-рейку | шт | 3 |  |
| 122 | Монтаж реле | шт | 22 |  |
| 123 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до  5 кг | шт | 24 |  |
| 124 | Прокладання коробів пластикових | м | 6 |  |
| 125 | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і  панельних | м | 420 |  |
| 126 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до  5 кг | шт | 1 |  |
| 127 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до  5 кг | шт | 1 |  |
| 128 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до  5 кг | шт | 1 |  |
| 129 | Підключення проводів і жил електричних кабелів до  приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під  гвинт з окінцюванням наконечником | кінц. | 520 |  |
|  | Роздiл 2. Обладнання та пристрої за місцем |  |  |  |
| 130 | Монтаж перетворювача термоелектричного  багатозонового | шт | 16 |  |
| 131 | Прилади, що установлюються на технологічних  трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях,  з'єднання різальні (термостат, датчики ) | шт | 28 |  |
| 132 | Реле, установлюване на пультах і панелях | шт | 1 |  |
| 133 | Сигналізатор загазованості в комплекті з датчиками | шт | 4 |  |
|  | Роздiл 3. Кабельно-провідникова продукція |  |  |  |
| 134 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,  маса 1 м до 1 кг  [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 10 |  |
| 135 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням  накладними скобами, маса 1 м до 2 кг  [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 502 |  |
|  | Роздiл 4. Електромонтажні вироби |  |  |  |
| 136 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням  накладними скобами, діаметр до 25 мм  [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 10 |  |
| 137 | Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа  [100 кгс/см2] | шт | 8 |  |
|  | Щит місцевого керування котлом  Роздiл 1. Електромонтажні вироби |  |  |  |
| 138 | Труба ПВХ по стінах і колонах з кріпленням накладними  скобами, діаметр до 25 мм | м | 10 |  |
| 139 | Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа  [100 кгс/см2] | шт | 8 |  |
|  | Роздiл 2. Щит місцевого керування котлом (Блок  управления автоматикой котельни Синвест (2 шт)) |  |  |  |
| 140 | Монтаж блока управления автоматикой котельни | шафа | 2 |  |
| 141 | Щиток, що установлюється розпірними дюбелями в ніші,  маса щитка до 6 кг | шт | 2 |  |
| 142 | Перемикач незаглибленого типу при відкритій проводці | шт | 4 |  |
| 143 | Монтаж затискача наборного без кожуха | шт | 60 |  |
| 144 | Установлення DIN рейки | шт | 2 |  |
| 145 | Прокладання коробів пластикових | м | 4 |  |
|  | Пусконалагоджувальні  роботи |  |  |  |
| 146 | Пальник газомазутний або газовий | Пальник | 1 |  |
| 147 | Котел водогрійний, що працює на рідкому або  газоподібному паливі, теплопродуктивність до 2.5  Гкал/год | Котел | 1 |  |
| 148 | Котел водогрійний, що працює на рідкому або  газоподібному паливі, теплопродуктивність до 2.5  Гкал/год [при виконанні робіт на кожному наступному  навантаженні](друге навнтаження) | Котел | 1 |  |
| 149 | Котел водогрійний, що працює на рідкому або  газоподібному паливі, теплопродуктивність до 2.5  Гкал/год [при виконанні робіт на кожному наступному  навантаженні](третє навантаження навнтаження) | Котел | 1 |  |
| 150 | Еколого-теплотехнічні випробування котла парового або  водогрійного, що працює на газоподібному паливі,  теплопродуктивність до 2.5 Гкал/год | Котел | 1 |  |
| 151 | Еколого-теплотехнічні випробування котла парового або  водогрійного, що працює на газоподібному паливі,  теплопродуктивність до 2.5 Гкал/год [при виконанні  робіт на кожному наступному навантаженні] | Котел | 1 |  |
| 152 | Еколого-теплотехнічні випробування котла парового або  водогрійного, що працює на газоподібному паливі,  теплопродуктивність до 2.5 Гкал/год [при виконанні  робіт на кожному наступному навантаженні] | Котел | 1 |  |
| 153 | Сигналізатори контролю полум'я | Комплект | 1 |  |
| 154 | Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год | Насос | 2 |  |
| 155 | Елемент програмно-логічного керування, модуль  мікропроцесорного контролю | шт | 7 |  |
| 156 | Вимірювальні перетворювачі з природним вихідним  сигналом [термоперетворювач опору, перетворювач  теплоенергетичний, пристрій, що звужує і т.п.] | шт | 16 |  |
| 157 | Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним  сигналом [сигналізатор, датчик-реле і т.п.] | шт | 37 |  |
| 158 | Система сигналізації імпульсна, з запам'ятовуванням  або реєстрацією причини відхилення | Система | 1 |  |
| 159 | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і  інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі  електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам  і комутаційним апаратам (Вимірювання опору ізоляції  КЛ 0,38кВ) | Лінія | 2 |  |
| 160 | Випробування підвищеною напругою кабеля силового,  напруга до 10 кВ | Випроб. | 2 |  |
| 161 | Кабельні роботи. Визначення активного опору або  робочої електричної ємності жили кабеля на напрузі до  35 кВ (визначення відсутності обривів оболонок і жил  кабелів) | Вимір. | 3 |  |
| 162 | Випробування підвищеною напругою первинної  обмотки трансформатора вимірювального | Випроб. | 1 |  |
| 163 | Вимірювання струмів витоку або пробивної напруги  розрядника або струмів витоку обмежувача напруги | Вимір. | 4 |  |
| 164 | Вимикач триполюсний з електромагнітним, тепловим  або комбінованим розчіплювачем, номінальний струм  до 400 А, напруга до 1 кВ | шт | 1 |  |
| 165 | Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола  між заземлювачами і заземленими елементами | \_точ. | 2 |  |
| 166 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору  розтіканню струму заземлювача | Вимір. | 3 |  |
| 167 | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і  інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі  електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам  і комутаційним апаратам (Вимірювання опору ізоляції  КЛ 0,38кВ) | Лінія | 1 |  |
| 168 | Випробування підвищеною напругою кабеля силового,  напруга до 10 кВ | Випроб. | 1 |  |
| 169 | Випробування підвищеною напругою первинної  обмотки трансформатора вимірювального | Випроб. | 6 |  |

**Реконструкція котельні по вул.Старотоїцька,4а (приміщення 2)в м.Лубни (друга черга)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Роздiл 1. Газопостачання |  |  |  |
| 1 | Установлення газопальникових пристроїв із пальниками  продуктивністю до 120 м3/год | шт | 1 |  |
| 2 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів  зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із  стальних труб діаметром до 50 мм | шт | 2 |  |
| 3 | Установлення фільтрів для очищення газу від  механічних домішок діаметром до 50 мм | шт | 1 |  |
| 4 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 2 |  |
| 5 | Установлення вібровставки фланц. діаметром 50 мм | шт | 1 |  |
| 6 | Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних  труб діаметром до 50 мм | м | 4,5 |  |
| 7 | Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних  труб діаметром 80 мм | м | 0,5 |  |
| 8 | Фланцеві з'єднання з ущільненням на металевїй  прокладці на трубопроводах зі сталевих труб, діаметр  зовнішній та умовний 245х150-299х200 мм | шт | 1 |  |
| 9 | Пневматичне випробування газопроводів | м | 5 |  |
| 10 | Врізання штуцером у діючі стальні газопроводи низького  тиску до 4,9 кПа [0,05 кгс/см2] під газом без зниження  тиску, діаметр газопроводу 50 мм | шт | 2 |  |
| 11 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази  ґрунтовкою ХС-010 | м2 | 1,16 |  |
| 12 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь  емаллю ХВ-125 за два рази | м2 | 1,16 |  |
|  | Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 13 | Пальник газомазутний або газовий | Пальник | 1 |  |
| 14 | Котел водогрійний, що працює на рідкому або  газоподібному паливі, теплопродуктивність до 2.5  Гкал/год | Котел | 1 |  |
| 15 | Котел водогрійний, що працює на рідкому або  газоподібному паливі, теплопродуктивність до 2.5  Гкал/год [при виконанні робіт на кожному наступному  навантаженні](друге навнтаження) | Котел | 1 |  |
| 16 | Котел водогрійний, що працює на рідкому або  газоподібному паливі, теплопродуктивність до 2.5  Гкал/год [при виконанні робіт на кожному наступному  навантаженні](третє навантаження навнтаження) | Котел | 1 |  |
| 17 | Еколого-теплотехнічні випробування котла парового або  водогрійного, що працює на газоподібному паливі,  теплопродуктивність до 2.5 Гкал/год | Котел | 1 |  |
| 18 | Еколого-теплотехнічні випробування котла парового або  водогрійного, що працює на газоподібному паливі,  теплопродуктивність до 2.5 Гкал/год [при виконанні  робіт на кожному наступному навантаженні] | Котел | 1 |  |
| 19 | Еколого-теплотехнічні випробування котла парового або  водогрійного, що працює на газоподібному паливі,  теплопродуктивність до 2.5 Гкал/год [при виконанні  робіт на кожному наступному навантаженні] | Котел | 1 |  |
| 20 | Сигналізатори контролю полум'я | Комплект | 1 |  |

Виконання Робіт розпочинається протягом 10 календарних днів з дати надходження заявки Замовника на виконання робіт першої черги та надходження заявки на виконання робіт другої черги.

1. Термін виконання робіт: перша черга – до 01.09.2023р., друга черга- до 01.12.2023р.
2. Щит місцевого керування котлом повинен бути забезпечений модулем безпеки котла «Sinvest».
3. В складі своєї Тендерної пропозиції учасник надає: Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, Ліцензія державної архітектурно-будівельної інспекції україни на проведення господарської діяльності з будівництва об'єктів що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками з додатками.
4. Для запобігання можливих проблемних питань, які можуть виникнути під час проведення робіт, можливих перешкод, а також для формування ціни своєї пропозиції з урахуванням всіх необхідних обсягів матеріалів та робіт – попереднє відвідування об’єкту, повноважними представниками Учасника для ознайомлення з об’єктом, місцем роботи, є обов’язковим.

Попередній моніторинг окремих показників технічного стану об’єкту має слугувати базою для формування Учасником раціонального та об’єктивного плану виконання робіт, а також мінімізації ризиків виникнення непорозумінь на етапі укладання договору з переможцем закупівлі.

Про що в складі тендерної пропозиції Учасники повинні надати акт огляду, за підписом представника Замовника.

1. Учасник визначає вартість робіт, які він пропонує виконати за Договором, користуючись Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва» №281 від 01.11.2021 р. з урахуванням тих видів робіт, які пропонує виконати за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, інших витрат. До розрахунку ціни входять усі види робіт, у тому числі й ті, які долучатимуться для виконання субпідрядникам. Не врахована Учасником вартість окремих робіт не сплачується Замовник окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції конкурсних торгів. Остаточно виводиться вартість всього комплексу робіт з ПДВ.
2. Учасник процедури закупівлі в складі тендерної пропозиції повинен надати:

* Дефектний акт;
* Договірна ціна (динамічна);
* Локальний кошторис;
* Відомість ресурсів до локального кошторису;

Загальна вартість Послуг, що є предметом закупівлі, визначається на підставі Договірної ціни, відповідно до вимог чинного законодавства.

1. Виконавець повинен дотримуватись правил техніки безпеки та охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці». Для цього учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист (довільної форми), що під час виконання робіт будуть неухильно дотримуватись діючих нормативних документів щодо охорони праці і промислової безпеки у будівництві.
2. Учасник повинен виконати роботи із дотриманням законодавства і заходів із захисту довкілля.
3. В ході виконання робіт учасник повинен використовувати транспортні засоби та/або машини та/або технологічні транспортні засоби тощо, обладнання та/або устаткування та/або прилади та/або інструменти тощо технічний стан яких не спричиняють шкоди довкіллю і не забруднюють навколишнє середовище паливно-мастильними матеріалами.

Заходи щодо захисту довкілля:

- не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт, асфальтове покриття;

- під час експлуатації автотранспорту викид відпрацьованих газів не повинен перевищувати допустимі норми;

- не допускати складування сміття у несанкціонованих місцях;

- компенсувати шкоду, заподіяну в разі забруднення або іншого негативного впливу на природне середовище.

1. Виконавець забезпечує виконання договірних зобов’язань та оперативний зв’язок з Замовником. З боку замовника контроль за виконанням договірних зобов’язань виконавцем здійснює визначена особа.
2. Під час виконання робіт, у випадку непередбачених ситуацій, що призводять до неминучих відхилень, зміни повинні бути представлені Виконавцем для погодження з проектною організацією та затвердження Замовником.
3. Виконавець несе відповідальність за транспортування, розвантажування та зберігання всіх матеріалів та обладнання. Підрядник повинен поводитися з ними й зберігати їх у такий спосіб, щоб уникнути пошкоджень матеріалів.
4. Поставка до місця надання послуг необхідного обладнання та матеріалів здійснюється Виконавцем та за його рахунок.
5. Виконавець виконує підготовку спеціалістів для здійснення реконструкції котельні, в тому числі проходження інструктажів з техніки безпеки, охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища. Безумовне дотримання спеціалістами Виконавця робіт всіх норм і правил поведінки під час перебування на об’єкті **є обов’язковим** і гарантується організацією, що надає послугу. В разі порушення спеціалістами Виконавця послуг будь-яких норм і правил поведінки під час перебування на об’єкті замовник залишає за собою право припинення надання послуг без жодних відшкодувань організації-переможцюУчасник повинен виконувати роботи з дотриманням правил техніки безпеки, використовувати екологічно безпечні матеріали, своєчасно вивозити сміття, гарантує якість закінчених робіт, досягнення показників, визначених нормативною документацією, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.
6. Гарантійний строк експлуатації Об'єкта має становити не менше десяти місяців (десять або більше) від дня прийняття Об'єкта в експлуатацію про що Учасник надає гарантійний лист.
7. Якість виконання робіт повинна повністю відповідати вимогам нормативно-технічної та технологічної документації, чинним стандартам та правилам безпеки.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи переможця, завірені печаткою\* (у разі її використання).*

*\* Вимога не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством або її не використовують (Учасники, що не використовують печатку у своїй діяльності, надають довідку у довільній формі відколи не використовують і чим це підтверджується ).*

**Додаток № 5**

**до тендерної документації**

**Договір №**

|  |  |
| --- | --- |
| м. Лубни | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 року |

**ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА «ЛУБНИТЕПЛОЕНЕРГО»** в особі директора Приймака Дмитра Васильовича, який діє на підставі Статуту (далі – Замовник),з однієї сторони, та \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (надалі - Виконавець), в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з іншої сторони, разом надалі Виконавець і Замовник іменуються Сторонами, уклали цей Договір про подане нижче:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується виконати роботи:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_**Код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи,** яка зазначена в специфікації на роботи (Додаток до Договору), що є його невід’ємною частиною, у власність Замовника, а Замовник зобов'язується прийняти ці Роботи та своєчасно здійснити їх оплату.

1.2. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального виконаних робіт.

**2. ЯКІСТЬ РОБІТ**

2.1. Виконавець повинен виконати Роботи, якість яких відповідає стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, що встановлює вимоги до їх якості, та загальноприйнятим вимогам, встановленим до даного виду Робіт.

2.2. У разі виконання Робіт, що не відповідає вимогам встановленим пунктом 2.1. цього Договору, Виконавець зобов’язаний виконати якісні Роботи за власний рахунок.

**3. ЦІНА ДОГОВОРУ**

3.1. Загальна ціна Робіт за цим Договором становить – \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень 00 коп.), в т.ч. ПДВ 20% - \_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

**4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ**

4.1. Оплата здійснюється в безготівковій формі, шляхом перерахування Замовником на поточний рахунок Виконавця авансу в розмірі 30% протягом 10 календарних днів з дня підписання договору, остаточна оплата протягом 60 банківських днів згідно підписаних актів виконаних робіт.

**5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН**

5.1. Виконавець зобов’язаний:

5.1.1. Виконати Роботи належної якості, відповідно до замовлень Замовника та умов цього Договору.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані Роботи, в порядку встановленому Договором.

5.3. Замовник зобов’язаний:

5.3.1. Прийняти Роботи в терміни й у порядку, що передбачені цим Договором.

5.3.2. Оплатити Виконавцю виконані Роботи відповідно до умов, установлених цим Договором.

5.4. Замовник має право:

5.4.1..Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Виконавцем, повідомивши про це його у 20 денний строк.

5.4.2. Отримувати Роботи відповідної якості, обумовленої в Договорі.

**6. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ**

6.1. Виконання Робіт здійснюється: перша черга – до 01.09.2023р., друга черга- до 01.12.2023р.

Виконавець розпочинає виконання Робіт протягом 10 календарних днів з дати надходження заявки Замовника на виконання робіт першої черги та надходження заявки на виконання робіт другої черги.

6.2. Передача виконаних робіт Виконавцем і приймання їх Замовником проводиться після виконання Виконавцем всього обсягу робіт першої та другої черги та оформляється актами здачі-приймання виконаних робіт, підписаними Сторонами. В акті про виконання робіт повинен бути відображений перелік робіт.

6.3. Якщо під час виконання робіт Виконавець відступив від умов Договору, що призвело до погіршення якості робіт, то на вимогу Замовника він зобов’язаний безкоштовно виправити всі виявлені недоліки у встановлений за згодою Сторін термін, але не більше 20 календарних днів з моменту виявлення недоліків.

6.4. При наявності у виконаних роботах істотних відступів від Договору та Технічних вимог або інших істотних недоліків, Замовник вправі вимагати розірвання договору з відшкодуванням збитків.

6.5 Якщо при прийнятті виконаних робіт Замовником виявлені допущені у виконаних роботах відступи від Договору або інші недоліки, він зобов’язаний заявити про них Виконавцю у 7-ми денний термін з моменту виявлення недоліків.

6.6 Виконавець самостійно організовує виконання робіт за даним Договором, визначає безпосередніх виконавців та розподіляє обов’язки між ними.

6.7. Ризик випадкового знищення або пошкодження (псування) обладнання Замовника до здачі виконаних робіт несе Виконавець.

**7. ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ РОБІТ**

7.1. Гарантійний строк (строк, протягом якого Виконавець гарантує якість Робіт) на Роботи складає 10 (десять) місяців. Протягом гарантійного строку на підставі Дефектного акту, підписаного Сторонами, Виконавець зобов'язаний усунути недоліки (дефекти), якщо виявлені недоліки сталися з його вини, а не внаслідок порушення Покупцем чи третьою особою правил користування та зберігання. Гарантія не розповсюджується на механічні пошкодження Робіт.

7.2. У разі істотного порушення вимог щодо якості Робіт (виявлення недоліків, які не можна усунути, недоліків, усунення яких пов’язане з непропорційними витратами або затратами часу, недоліків, які виявилися неодноразово чи з’явилися знов після їх усунення) Виконавець зобов’язується повторно виконати Роботу.

7.3. Гарантійний строк починає перебіг з дати підписання Акту виконаних робіт.

7.4. Виконавець гарантує якість Робіт у цілому та по кожній окремій частині.

7.5..У випадку виявлення недоліків (дефектів) Робіт, Замовник зобов'язаний повідомити про це Виконавця в найкоротші строки, а останній зобов’язується наступного дня, з дати отримання від Замовника повідомлення про виявлені недоліки (дефекти) Робіт, направити свого представника для з’ясування обставин виникнення недоліків Робіт, при цьому Сторони складають та підписують Дефектний Акт, в якому встановлюють причини та терміни усунення недоліків (дефектів) або заміни Роботи.

7.6. Якщо Виконавець не з’явиться у строк, визначений п. 7.5 Договору, Замовник вправі скласти такий акт одноособово.

7.7. У разі усунення недоліків (дефектів) Роботи гарантійний строк продовжується на час, протягом якого така Робота не використовувалась через недоліки (дефекти), а при повторному наданні гарантійний строк обчислюється заново від дня повторного надання.

7.8. Дія гарантійних строків не залежить від строку дії Договору.

**8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством та цим Договором.

8.2. У разі несвоєчасного виконання зобов’язань за цим Договором Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1% вартості Робіт, з якого допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості Робіт.

8.3. За порушення умов зобов'язання щодо якості Робіт, який передається Замовнику, з Виконавця стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісної (некомплектної) Роботи.

8.4. Сплата пені або штрафу не звільняє Виконавця від виконання своїх зобов'язань за цим Договором у повному обсязі.

**9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

9.1. Усі спори або розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором або у зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.2. У випадку неможливості вирішення спору шляхом переговорів він підлягає розгляду у судовому порядку відповідно до чинного законодавства.

**10. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ**

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, війна та інші обставини, зазначені у статті 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні»).

10.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) днів з моменту їх виникнення, повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

10.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами.

**11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ**

11.1. Цей Договір набуває чинності з дня підписання і діє до 31 грудня 2023року, а в частині розрахунків за виконані Роботи - до повного їх виконання Сторонами.

11.2. Цей Договір укладається українською мовою і підписується у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

11.3. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

**12. ІНШІ УМОВИ**

12.1. Всі зміни і доповнення до цього Договору повинні бути прийняті лише за згодою Сторін у формі додаткових угод, які є невід'ємною частиною цього Договору.

12.2. У випадку зміни місцезнаходження, платіжних або інших реквізитів однієї із Сторін, така Сторона зобов’язана не пізніше 3 (трьох) днів з дня настання таких змін повідомити про це іншу Сторону.

12.3. Сторони погодились, що їх персональні дані, які стали відомі в зв’язку з укладанням цього Договору включаються до баз персональних даних Сторін. Підписуючи даний Договір Сторони дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин. Представники Сторін підписанням цього договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

**13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН**

|  |  |
| --- | --- |
| **ВИКОНАВЕЦЬ:** | **ЗАМОВНИК:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. | **Обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства «Лубнитеплоенерго»**  **37500, Полтавська обл.,**  **м. Лубни, вул. Захисників України, 17**  **п/р №UA493052990000026006011207565 в ПГРУ КБ «ПриватБанк»,**  **Свідоцтво ПДВ № 23561227,**  **ІПН 055410816040, код ЄДРПОУ 05541083**  **тел. (05361) 78008**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.В.Приймак**  **(підпис)**  **М.П.** |

*Додаток 1*

*до Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_*

*від \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 року*

СПЕЦИФІКАЦІЯ НА РОБОТИ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва | Кількість, шт. | Вартість за одиницю, грн., без ПДВ | Сума, грн, без ПДВ |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Всього без ПДВ, грн. | | |  |

**Від ВИКОНАВЦЯ: Від ЗАМОВНИКА:**

|  |  |
| --- | --- |
| Директор | Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.В.Приймак  М.П. |