**ДОДАТОК №2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі.***

**Назва предмета закупівлі:** Папір для ЕКГ; термочутливий папір у рулоні (для запису показників діагностичного обладнання).

# Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021: 2015: 33140000-3 "Медичні матеріали".

# Класифікатор медичних виробів НК 024:2023: 16754 - Папір для реєстрації електрокардіограм.

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування** | **Технічні вимоги** | | **Од. виміру** | **Кількість** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| **1.** | **Папір для ЕКГ.**  Код НК 024:2023 -16754 | **Розмір 110х20 мм**.  розмір втулки – 16 мм. | Термочутливий папір у рулоні з нанесеною діаграмною сіткою. Використовується для запису показників діагностичного обладнання.  **Специфікація:**  Вид: рулон  Намотування: зовнішне.  Щільність (м/м²): 55 | рул. | **100** |
| **Розмір 110х30** **мм.**  розмір втулки – 12 мм. | рул. | **100** |
| **2.** | **Термочутливий папір у рулоні (для запису показників діагностичного обладнання)** Код НК 024:2023 -16754 | Вид: рулон  Тип: термопапір чистий (без сітки)  Намотування: зовнішня  Ширина (мм): 55  Довжина (м): 25  Діаметр втулки (мм): 12  Щільність (м/м): 55 | | рул. | **500** |

1.Товар, що пропонується Учасником повинен бути зареєстрованим в Україні.

2. Вимоги до тари та упаковки: тара та упаковка повинна відповідати вимогам, встановленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень, псування під час перевезення Товар, що поставляється повинен бути цілим, новим, таким, що не був у використанні в т.ч. в якості демонстраційного зразку та не експонувався на виставках, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, мати відповідне маркування. Учасник повинен забезпечувати належні умови зберігання та транспортування товару. Товар, отриманий розпакованим або у неналежній упаковці, має бути замінений Постачальником за власний рахунок впродовж *3 календарних днів* з дати постачання.

3.Товар поставляється за рахунок і транспортом постачальника в кількості та в переліку згідно заявки, на адресу Замовника - Україна, 41100, м. Шостка, вул. Знаменська,6а.

Доставка товару повинна здійснюватися транспортом постачальника, за рахунок постачальника, вантажно-розвантажувальні роботи - за рахунок постачальника.

Учасник несе відповідальність за якість та кількість поставленого товару, своєчасність поставки, та надає всі необхідні супровідні документи на кожну партію товару.