**ДОДАТОК №2**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**На закупівлю:**

**«ДК 021:2015 – 33140000-3 – Медичні матеріали (Бинт марлевий медичний нестерильний 5м\*10см тип марлі 17 Код НК 024:2019 48125; Бинт марлевий медичний нестерильний 7м\*14см тип марлі 17 Код НК 024:2019 48125; Вата медична нестерильна зиг-заг 100г Код НК 024:2019 58234; Відріз марлевий медичний нестерильний 5м\*90см тип марлі 17 Код НК 024:2019:34655; Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні припудрені, розмір S Код НК 024:2019: 56286; Рукавички медичні латексні хірургічні припудрені стерильні, розмір 7,5 (текстуровані з валиком на манжеті) Код НК 024:2019 – 61938; Маски медичні з гумовими петлями “MEDICARE” Код НК 024:2019 35177; Системи ПК Код НК 024:2019 код 43324; Одноразова система для вливання інфузійних розчинів “MEDICARE” Код НК 024:2019 – 43324; Катетер В/В G20 код НК :024:2019:34920; Катетер В/В G24 код НК :024:2019:34920; Катетер В/В G22 код НК :024:2019:34920; Катетер В/В G25 код НК :024:2019:34920; Шприц ін'єкційний одноразового використання стерильний, Луєр Сліп, "Umedo Group", 2 мл код НК 024:2019 47017; Шприц ін’єкційний одноразового використання, безпечний “MEDICARE” 2,0мл (з голкою 0,6 х 25мм) код НК 024:2019 47017; Шприц ін’єкційний одноразового використання, саморуйнівний “MEDICARE” 3,0мл (з голкою 0,5 х 20мм) код НК 024:2019 47017; Шприц ін'єкційний одноразового використання стерильний, Луєр Сліп, "Umedo Group", 5 мл код НК 024:2019 47017;**

**Шприц ін'єкційний одноразового використання стерильний, Луєр Сліп, "Umedo Group", 10 мл код НК 024:2019 47017; Шприц ін'єкційний одноразового використання стерильний, Луєр Сліп, "Umedo Group", 20 мл код НК 024:2019 47017;**

**Пластир медичний "MEDICARE" (в котушці; на бавовняній основі, 2,5см х 500см) код НК 024:2019: 44990 ; Голка атравматична USP0 (м3,5) 25мм. ПОЛІГЛІКОЛІД, 1/2ріжуча трикут тіло одногол плетена фіолетова 75 см Код НК 024:2019 – 13906; Голка атравматична USP1 (м4) 30мм. ПОЛІГЛІКОЛІД, 1/2ріжуча трикут тіло одногол плетена фіолетова 75 см. Код НК 024:2019 – 13906 ; Голка атравматична USP2 (м5) 40мм.**

**ПОЛІГЛІКОЛІД, 1/2 звич. Ріжуча трикут тіло одногол плетена фіолетова 75 см. Код НК 024:2019 – 13906; Голка атравматична USP1 (м4) 25мм. ПОЛІПРОПІЛЕН 1/2звич.ріжуча трикут тіло одногол моноф. синя 75 см Код НК 024:2019 – 13906; Лезо до скальпеля стерильне №20 Код НК 024:2019: 37445; Лезо до скальпеля стерильне №21 Код НК 024:2019: 37445; Шовк стерильний №6 код НК 024:2019 – 13910; Шовк стерильний №4 код НК 024:2019 – 13910; Кетгут стерильний №4 код НК 024:2019 13898; Кетгут стерильний №6 код НК 024:2019 13898).»**

Учасники закупівлі повинні надати в складі пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, а саме:

1. У складі пропозиції надати гарантійний лист, що кожна партія товару буде супроводжуватись завіреними належним чином копією чинної декларації відповідності з додатками (при наявності) про дозвіл застосування предмета закупівлі у медичній практиці, копією сертифікату(ів) відповідності згідно вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів.
2. Надати довідку в довільній формі про гарантії належного терміну придатності на товари, який повинен становити не менше як 80 % від загального терміну придатності або не менше 12 місяців від загального терміну придатності
3. Спроможність Учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа виробника (якщо Учасник не є виробником товару) або офіційного представника виробника на території України, або дилера/дистрибютора (з підтвердженням таких повноважень та представництва) що підтверджує можливість постачання Учасником запропонованого Товару в необхідній кількості, необхідної якості та в потрібні терміни, які визначені цим оголошенням про проведення спрощеної закупівлі та пропозицією Учасника. Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Назва | одиниці  виміру | к-ть |
| 1 | Бинт марлевий медичний нестерильний 5м\*10см тип марлі 17   Код НК 024:2019 48125 | шт | 1490 |
| 2 | Бинт марлевий медичний нестерильний 7м\*14см тип марлі 17   Код НК 024:2019 48125 | шт | 1510 |
| 3 | Вата медична нестерильна зиг-заг 100г  Код НК 024:2019 58234 | шт | 232 |
| 4 | Відріз марлевий медичний нестерильний 5м\*90см тип марлі 17  **Код НК** 024:2019:34655 | шт | 430 |
| 5 | Рукавички медичні латексні оглядові нестерильні припудрені, розмір S -**Код НК** 024:2019: 56286 | пар | 4600 |
| 6 | Рукавички медичні латексні хірургічні припудрені стерильні, розмір 7,5 (текстуровані з валиком на манжеті)  **Код НК** 024:2019 – 61938 | пар | 50 |
| 7 | Маски медичні з гумовими петлями “MEDICARE”  **Код НК** 024:2019 35177 | упак | 230 |
| 8 | Системи ПК  **Код НК** 024:2019 **код** 43324 | шт | 10 |
| 9 | Одноразова система для вливання   інфузійних розчинів “MEDICARE”  Код НК 024:2019 – 43324, | шт | 1560 |
| 10 | Катетер В/В G20  **код НК** :024:2019:34920 | шт | 630 |
| 11 | Катетер В/В G24  **код НК** :024:2019:34920 | шт | 50 |
| 12 | Катетер В/В G22  **код НК** :024:2019:34920 | шт | 400 |
| 13 | Катетер В/В G25  **код НК** :024:2019:34920 | шт | 50 |
| 14 | Шприц ін'єкційний одноразового використання стерильний, Луєр Сліп, "Umedo Group", 2 мл  **код НК** 024:2019 47017 | шт | 5000 |
| 15 | Шприц ін’єкційний одноразового  використання, безпечний  “MEDICARE” 2,0мл  (з голкою 0,6 х 25мм)  **код НК** 024:2019 47017 | шт | 100 |
| 16 | Шприц ін’єкційний одноразового  використання, саморуйнівний  “MEDICARE” 3,0мл  (з голкою 0,5 х 20мм)  **код НК** 024:2019 47017 | шт | 100 |
| 17 | Шприц ін'єкційний одноразового використання стерильний, Луєр Сліп, "Umedo Group", 5 мл  **код НК** 024:2019 47017 | шт | 5700 |
| 18 | Шприц ін'єкційний одноразового використання стерильний, Луєр Сліп, "Umedo Group", 10 мл  **код НК** 024:2019 47017 | шт | 4100 |
| 19 | Шприц ін'єкційний одноразового використання стерильний, Луєр Сліп, "Umedo Group", 20 мл  **код НК** 024:2019 47017 | шт | 1300 |
| 20 | Пластир медичний "MEDICARE"  (в котушці; на бавовняній основі, 2,5см х 500см)  **код НК** 024:2019: 44990 | шт | 130 |
| 21 | Голка атравматична USP0 (м3,5) 25мм. ПОЛІГЛІКОЛІД, 1/2ріжуча трикут тіло одногол плетена фіолетова 75 см  **Код НК 024:2019 – 13906** | шт | 48 |
| 22 | Голка атравматична USP1 (м4) 30мм. ПОЛІГЛІКОЛІД, 1/2ріжуча трикут тіло одногол плетена фіолетова 75 см.  **Код НК 024:2019 – 13906** | шт | 48 |
| 23 | Голка атравматична USP2 (м5) 40мм. ПОЛІГЛІКОЛІД, 1/2 звич. Ріжуча трикут тіло одногол плетена фіолетова 75 см.  **Код НК 024:2019 - 13906** | шт | 48 |
| 24 | Голка атравматична USP1 (м4) 25мм. ПОЛІПРОПІЛЕН 1/2звич.ріжуча трикут тіло одногол моноф. синя 75 см  **Код НК 024:2019 – 13906** | шт | 48 |
| 25 | Лезо до скальпеля стерильне №20  . Код **НК** 024:2019: 37445 | шт | 100 |
| 26 | Лезо до скальпеля стерильне №21  .Код **НК** 024:2019: 37445 | шт | 100 |
| 27 | Шовк стерильний №6  **код НК** 024:2019 – 13910 | шт | 48 |
| 28 | Шовк стерильний №4  **код НК** 024:2019 – 13910 | шт | 48 |
| 29 | Кетгут стерильний №4  **код НК** 024:2019 13898 | шт | 50 |
| 30 | Кетгут стерильний №6  **код НК** 024:2019 13898 | шт | 50 |

В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в медико-технічних вимогах, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в МТВ з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.