ПЕРЕЛІК ЗМІН, ЩО ВНОСЯТЬСЯ ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЗАКУПІВЛІ

Заходи з енергозбереження. Капітальний ремонт теплових мереж від ТК-422 по вул. Нахімова до ТК-444 по вул. Трамвайна у м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область (ДК 021:2015: 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація)

Відповідно до абз. 3 ч. 51 Особливостей Замовником прийнято рішення внести зміни до пункту 2 та 3 Розділ III. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції тендерної документації (Протокол 3/102/24 від 24.04.2024 року), та викласти в наступній редакції:

| 2 | Забезпечення тендерної пропозиції | Тендерна пропозиція обов’язково повинна супроводжуватись документом, що підтверджує надання Учасником забезпечення тендерної пропозиції, яке має бути надане у формі електронної банківської гарантії (далі - банківська гарантія) з накладеним електронно-цифровим підписом/кваліфікованого електронного підпису гаранту (далі-банк-гарант) відповідно до вимог діючого законодавства. Банківська гарантія повинна бути видана банком, який має відповідну банківську ліцензію Національного банку України (скановану копію даної ліцензії, або рішення органу ліцензування про видачу вказаної/их ліцензії/й, або витяг з державного реєстру банків про видачу вказаної/их ліцензії/й або довідку, видану банком, складену в довільній формі, з підтвердженням наявності відповідної/их ліцензії/й з посиланням на відкритий реєстр, який містить таку інформацію), учасник повинен надати у складі своєї тендерної пропозиції. Електронна гарантія обов’язково повинна містити посилання на реквізити закупівлі, її назву та номер на веб-порталі Уповноваженого органу. Електронна гарантія надається у складі тендерної пропозиції у форматі, що дає можливість перевірити електронний цифровий підпис/кваліфікований електронний підпис банку-гаранта за допомогою ресурсу офіційного веб-сайту Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України. У разі відсутності або не підтвердження ЕЦП/КЕП банківської гарантії, подана учасником тендерна пропозиція відхиляється Замовником. Банківська гарантія надана банком-резидентом України повинна бути оформлена відповідно до вимог постанови правління НБУ від 15.12.2004 № 639 «Про затвердження положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах» та повинна відповідати формі забезпечення тендерної пропозиції та заповнена відповідно вимог до забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції затверджених наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 14 грудня 2020 року № 2628, з урахуванням Особливостей. Повноваження особи, яка підписує банківську гарантію, повинні бути підтверджені відповідним документом з накладенням ЕЦП/КЕП гаранта (у випадку, якщо підписантом не є голова правління). Розмір забезпечення тендерної пропозиції складає 325 000,00 грн. (триста двадцять п’ять тисяч гривень 00 копійок). Строк дії забезпечення тендерної пропозиції (строк дії гарантії) – не менше 90 календарних днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, яка вказана в оголошенні на веб-порталі Уповноваженого органу. Гарантія має набувати чинності з дня її надання. Гарантія має передбачати лише можливість сплати всієї суми, на яку вона видана (часткові сплати-заборонені). В тексті гарантії обов’язково повинно бути зазначено: - Зобов’язання Банку-гаранта сплатити Замовнику гарантійну суму єдиним платежем протягом 5-ти робочих днів з дня отримання вимог Замовника без подання будь-яких інших документів або виконання будь-яких інших умов; - Умови гарантії не можуть бути змінені і вона не може бути припинена Банком-гарантом, в тому числі згідно із заявою Учасника, без згоди та погодження з Замовником, після її передавання / надсилання Замовнику. Банківська гарантія повинна бути оформлена з повним грошовим покриттям на весь строк дії такої гарантії. На підтвердження наявності грошового покриття, надається довідка з банку про наявність повного грошового покриття на весь строк дії відповідної гарантії та виписка з Банку по рахунку покриття, яка підтверджує зачислення грошового покриття на рахунок покриття, видані Банком- гарантом, завірені печаткою Банка-гаранта та підписом уповноваженої особи від Банку гаранта. |
| --- | --- | --- |
| 3 | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | Згідно з пунктом 3 Особливостей, під час здійснення цієї закупівлі відповідно до Особливостей замовник застосовує положення статті 25 Закону з урахуванням положень пункту 47 Особливостей. Умови повернення забезпечення тендерної пропозиції зазначаються відповідно до частини четвертої статті 25 Закону. Забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику у разі: 1. закінчення строку дії тендерної пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації; 2. укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем процедури закупівлі; 3. відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання; 4. закінчення тендеру в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції. Умови неповернення забезпечення тендерної пропозиції зазначаються відповідно до частини третьої статті 25 Закону з урахуванням положень пункту 47 Особливостей. Забезпечення тендерної пропозиції не повертається у разі: 1. відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними; 2. непідписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем тендеру; 3. ненадання переможцем процедури закупівлі у строк, визначений абзацом 15 пункту 47 Особливостей, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених пунктом 47 Особливостей; 4. ненадання переможцем процедури закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією. За зверненням учасника, яким було надано забезпечення тендерної пропозиції, замовник повідомляє установу, що видала такому учаснику гарантію, про настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції протягом п’яти днів з дня настання однієї з підстав повернення забезпечення тендерної пропозиції. |

Відповідно до абз. 3 ч. 51 Особливостей Замовником прийнято рішення внести зміни до Розділ «ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ Заходи з енергозбереження. Капітальний ремонт теплових мереж від ТК-422 по вул. Нахімова до ТК-444 по вул. Трамвайна у м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область» додатку № 3 до тендерної документації (Протокол 3/102/24 від 24.04.2024 року), та викласти в наступній редакції:

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
|  | будівельні роботи |  |  |
|  | Згідно КНУ "Вказівки по застосуванню ресурсних елементних норм на будівельні роботи (п.2.6 та дод.Б1, п.8 (в)) "Вказівки щодо застосування РЕКН" до норм витрат труда робітників-будівельників, машиністів та часу експлуатації машин та механізмів застосовано k умов виконання робіт=1,06 |  |  |
|  | Застосування коефіцієнту зумовлено проведенням робіт у безпосередній близькості від житлових будинків та зелених насаджень, що зберігаються; неможливістю складування будівельних матеріалів на буд. майданчику- монтаж ведеться з коліс |  |  |
|  | Розділ №1. Демонтажні роботи |  |  |
| 1 | Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (нерухомі опори) | т | 4,7651 |
| 2 | Брухт металевий (зворотнi матерiали) | т | 4,7651 |
| 3 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів | м3 | 13,68 |
| 4 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. | т | 32,832 |
| 5 | Перевезення сміття до 30 км | т | 32,832 |
|  | Розділ №2. Нерухома опора, що розміщується в теплових камерах МАХ шириною 2,5 м |  |  |
| 6 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,7737 |
| 7 | Сталь швелерна | т | 0,6465 |
| 8 | Сталь кутова | т | 0,1518 |
| 9 | Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону | т | 0,7737 |
| 10 | Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів, бетон класу С12/15 | м3 | 1,02 |
|  | Розділ №3. Нерухома опора, що розміщується в теплових камерах МАХ шириною 4 м |  |  |
| 11 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 3,9033 |
| 12 | Сталь швелерна | т | 3,573 |
| 13 | Сталь кутова | т | 0,4554 |
| 14 | Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону | т | 3,9033 |
| 15 | Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів, бетон класу С12/15 | м3 | 3,06 |
|  | Розділ №4. Нерухома опора, що розміщується в лотках |  |  |
| 16 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 1,2784 |
| 17 | Сталь швелерна | т | 1,1376 |
| 18 | Сталь кутова | т | 0,1824 |
| 19 | Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону | т | 1,2784 |
| 20 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм, бетон класу С12/15 | м3 | 9,6 |
| 21 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,8744 |
| 22 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 179,92 |
| 23 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази) | м2 | 179,92 |
|  | теплові мережі |  |  |
|  | Згідно КНУ "Вказівки по застосуванню ресурсних елементних норм на будівельні роботи (п.2.6 та дод.Б1, п.8 (в)) "Вказівки щодо застосування РЕКН" до норм витрат труда робітників-будівельників, машиністів та часу експлуатації машин та механізмів застосовано k умов виконання робіт=1,06 |  |  |
|  | Застосування коефіцієнту зумовлено проведенням робіт у безпосередній близькості від житлових будинків та зелених насаджень, що зберігаються; неможливістю складування будівельних матеріалів на буд. майданчику- монтаж ведеться з коліс |  |  |
|  | Розділ №1. Демонтажні роботи |  |  |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом | м3 | 22,3 |
| 2 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | м3 | 100,064 |
| 3 | (Демонтаж) Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів цементним розчином (зі збереженням) | м2 | 40 |
| 4 | (Демонтаж) Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2 (зі збереженням) | шт | 382 |
| 5 | (Демонтаж) Укладання плит перекриття камер площею до 5 м2 (41шт зі збереженням) | шт | 59 |
| 6 | (Демонтаж) Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити (лотки разом з плитами перекриття -150шт) | м3 | 288,36 |
| 7 | Очищення лотків від сміття | м3 | 100 |
| 8 | Водовідлив з камер | м3 | 16 |
| 9 | Очищення камер від сміття | м3 | 13 |
| 10 | (Демонтаж) Установлення люка | шт | 53 |
|  | Демонтаж труб виконати разом з запірною арматурою |  |  |
| 11 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів діаметром 50 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1, 6 Мпа та температурі 150 градусів С | м | 80 |
| 12 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів діаметром 80 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1, 6 Мпа та температурі 150 градусів С | м | 80 |
| 13 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів діаметром 100 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1, 6 Мпа та температурі 150 градусів С | м | 160 |
| 14 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів діаметром 150 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1, 6 Мпа та температурі 150 градусів С | м | 100 |
| 15 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів діаметром 200 мм у непрохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С | м | 276 |
| 16 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 300 мм | м | 2700 |
| 17 | (Демонтаж) Протягування у футляр сталевих труб діаметром 300 мм | м | 40 |
| 18 | (Демонтаж) Установлення сальникових компенсаторів з труб діаметром 300 мм | шт | 40 |
| 19 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 872,432 |
| 20 | Перевезення сміття до 30 км | т | 872,432 |
| 21 | Брухт металевий (зворотнi матерiали) | т | 206,663 |
|  | Розділ №2. Земляні роботи |  |  |
| 22 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2 | м3 | 4947,05 |
| 23 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механiзованим способом] | м3 | 136 |
| 24 | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 | м3 | 4947,05 |
| 25 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | м3 | 136 |
| 26 | Звалювання з кореня дерев м'яких порід, діаметр стовбура до 16 см | шт | 8 |
| 27 | Звалювання з кореня дерев м'яких порід, діаметр стовбура понад 16 см до 24 см | шт | 7 |
| 28 | Звалювання з кореня дерев м'яких порід, діаметр стовбура понад 24 см до 32 см | шт | 5 |
| 29 | Звалювання з кореня дерев твердих порід, діаметр стовбура більше 32 см | шт | 11 |
|  | Розділ №3. Теплові мережі |  |  |
|  | *лотки |  |  |
| 30 | Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити | м3 | 288,36 |
| 31 | Лоток для тепломереж Л16-3/2 (2980x1840x1030h) | шт | 150 |
| 32 | Плита перекриття для тепломереж П15-8 (2990х1840х120h) | шт | 150 |
| 33 | Укладання плит перекриття лотків площею до 5 м2 (раніше демонтовані) | шт | 382 |
| 34 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 | 2412 |
|  | *теплова камера |  |  |
| 35 | Укладання плит перекриття камери площею до 5 м2 (раніше демонтовані) | шт | 41 |
| 36 | Укладання плит перекриття камери площею до 5 м2 | шт | 18 |
| 37 | Плити перекриття телокамери ПО-4 2300х1500х200 | шт | 15 |
| 38 | Плити перекриття телокамери ПО-1 2300х2000х200 | шт | 3 |
| 39 | Установлення люка | шт | 53 |
| 40 | Люк чавунний легкий типу "Л" з запірним пристоєм для колодязів | шт | 50 |
| 41 | Люк чавунний важкий типу "Т" з запірним пристоєм для колодязів | шт | 3 |
|  | Розділ №4. Прокладання трубопроводів |  |  |
| 42 | Доустановлення сталевих фасонних частин на мережах теплопостачання, діаметр труб 100 - 150 мм | т | 0,28 |
| 43 | Прокладання трубопроводів діаметром 100 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С | м | 160 |
| 44 | Труби сталеві безшовні гарячедеформовані в захисній бітумно-гумовій ізоляції, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 6 мм | м | 160 |
| 45 | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 6 мм | шт | 40 |
| 46 | Прокладання трубопроводів діаметром 150 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С | м | 100 |
| 47 | Труби сталевi безшовнi гарячедеформованi в захисній бітумно-гумовій ізоляції, зовнiшнiй дiаметр 159 мм, товщина стiнки 6 мм | м | 100 |
| 48 | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 150 мм, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 6 мм | шт | 20 |
| 49 | Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 150х100 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 159х8-108х6 мм | шт | 2 |
| 50 | Доустановлення сталевих фасонних частин на мережах теплопостачання, діаметр труб 50 - 80 мм | т | 0,0408 |
| 51 | Прокладання трубопроводів діаметром 50 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С | м | 80 |
| 52 | Труби сталевi безшовнi гарячедеформованi в захисній бітумно-гумовій ізоляції, зовнiшнiй дiаметр 57 мм, товщина стiнки 5 мм | м | 80 |
| 53 | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 5 мм | шт | 13 |
| 54 | Прокладання трубопроводів діаметром 80 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С | м | 80 |
| 55 | Труби сталевi безшовнi гарячедеформованi в захисній бітумно-гумовій ізоляції, зовнiшнiй дiаметр 89 мм, товщина стiнки 6 мм | м | 80 |
| 56 | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80 мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 6 мм | шт | 16 |
| 57 | Доустановлення сталевих фасонних частин на мережах теплопостачання, діаметр труб 200 - 300 мм | т | 0,3122 |
| 58 | Прокладання трубопроводів діаметром 200 мм у непрохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С | м | 276 |
| 59 | Труби сталевi безшовнi гарячедеформованi в захисній бітумно-гумовій ізоляції, зовнiшнiй дiаметр 219 мм, товщина стiнки 8 мм | м | 276 |
| 60 | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 200 мм, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 8 мм | шт | 20 |
| 61 | Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 300 мм | м | 2700 |
| 62 | Протягування у футляр сталевих труб діаметром 300 мм | м | 40 |
| 63 | Труби сталевi безшовнi гарячедеформованi в захисній бітумно-гумовій ізоляції, зовнiшнiй дiаметр 325 мм, товщина стiнки 8 мм | м | 2700 |
| 64 | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 300 мм, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 8 мм | шт | 38 |
| 65 | Відводи гнуті під кутом 45 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 300 мм, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 8 мм | шт | 6 |
| 66 | Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 300х200 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 325х10-219х8 мм | шт | 2 |
| 67 | Установлення сальникових компенсаторів з труб діаметром 300 мм | шт | 40 |
| 68 | Установлення засувок або клапанів стальних для гарячої води і пари діаметром 300 мм | шт | 4 |
| 69 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1, 6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 300 мм | шт | 8 |
| 70 | Засувка сталева фланцева клинова 30с41нж Ду300, Ру1, 6МПа з ручним редуктором (з комплектом монтажних частин) | шт | 4 |
| 71 | Установлення засувок або клапанів сталевих діаметром 100 мм для гарячої води та пари | комплект | 5 |
| 72 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1, 6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм | шт | 32 |
|  | *засувка ф100 -11шт передбачено КБ22-36-3 |  |  |
| 73 | Засувка сталева фланцева клинова 30с41нж Ду100, Ру1, 6МПа (з комплектом монтажних частин) | шт | 16 |
| 74 | Установлення засувок або клапанів сталевих діаметром 200 мм для гарячої води та пари | комплект | 6 |
| 75 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1, 6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 200 мм | шт | 12 |
| 76 | Засувка сталева фланцева клинова 30с41нж Ду200, Ру1, 6МПа (з комплектом монтажних частин) | шт | 6 |
| 77 | Установлення засувок або клапанів сталевих діаметром 150 мм для гарячої води та пари | комплект | 8 |
| 78 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1, 6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 150 мм | шт | 16 |
| 79 | Засувка сталева фланцева клинова 30с41нж Ду150, Ру1, 6МПа (з комплектом монтажних частин) | шт | 8 |
| 80 | Установлення засувок або клапанів сталевих діаметром 80 мм для гарячої води та пари | комплект | 8 |
| 81 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1, 6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм | шт | 16 |
| 82 | Засувка сталева фланцева клинова 30с41нж Ду80, Ру1, 6МПа (з комплектом монтажних частин) | шт | 8 |
| 83 | Приварювання фланців діаметром 50 мм до сталевих трубопроводів | шт | 20 |
| 84 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1, 6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт | 20 |
| 85 | Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм (4шт для зливу) | шт | 12 |
| 86 | Засувка сталева фланцева клинова 30с41нж Ду50, Ру1, 6МПа (з комплектом монтажних частин) | шт | 12 |
| 87 | Кран муфтовий Ду32 | шт | 8 |
| 88 | Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм матами мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 80 мм | м | 80 |
| 89 | Улаштування пароізоляційного шару з склопластику теплоізоляційного фольгованого на трубопроводах діаметром 57 мм при товщині ізоляційного шару 80 мм | м | 80 |
| 90 | Ізоляція трубопроводів діаметром 89 мм матами мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 80 мм | м | 80 |
| 91 | Улаштування пароізоляційного шару з склопластику теплоізоляційного фольгованого на трубопроводах діаметром 89 мм при товщині ізоляційного шару 80 мм | м | 80 |
| 92 | Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм матами мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 80 мм | м | 160 |
| 93 | Улаштування пароізоляційного шару з склопластику теплоізоляційного фольгованого на трубопроводах діаметром 108 мм при товщині ізоляційного шару 80 мм | м | 160 |
| 94 | Ізоляція трубопроводів діаметром 159 мм матами мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 80 мм | м | 100 |
| 95 | Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової на трубопроводах діаметром 159 мм при товщині ізоляційного шару 80 мм | м | 100 |
| 96 | Ізоляція трубопроводів діаметром 219 мм матами мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 80 мм | м | 276 |
| 97 | Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової на трубопроводах діаметром 219 мм при товщині ізоляційного шару 80 мм | м | 276 |
| 98 | Ізоляція трубопроводів діаметром 325 мм матами мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 80 мм | м | 2700 |
| 99 | Улаштування пароізоляційного шару з склопластику теплоізоляційного фольгованого на трубопроводах діаметром 325 мм, товщина ізоляційного шару 80 мм | м | 2700 |
| 100 | Мати прошивні із мінеральної вати теплоізоляційні, товщина 80 мм | м3 | 389,66 |
| 101 | Склопластик рулонний теплоізоляційний фольгований | м2 | 5429,15 |
| 102 | Дрiт в'язальний термооброблений оцинкований, д=1, 25мм | т | 0,50804 |
| 103 | Улаштування контрольної трубки | шт | 6 |
| 104 | Труба сталева ф57х3,5 (Ду50) L=2м | м | 12 |
| 105 | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно- гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 50 мм | м | 12 |
| 106 | Ковер малий зварний на контрольній трубці | шт | 6 |
| 107 | Залізобетонна подушка під ковер | шт | 6 |
| 108 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (зварні шви) | м2 | 31 |
| 109 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021/за 2 рази (зварні шви) | м2 | 31 |
|  | *монтаж враховано в прокладінні трубопроводу опори пофарбовані |  |  |
| 110 | Опора рухомі для труб 325 Т14.22 | шт | 270 |
| 111 | Опорні подушки ОП-2 | шт | 270 |
| 112 | Опора рухомі для труб 219 Т14.16 | шт | 22 |
| 113 | Опорні подушки ОП-2 | шт | 22 |
| 114 | Опора нерухома Т5.07 для труб ф300 | шт | 40 |
|  | ****Ремонт теплової камери |  |  |
| 115 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі | м2 | 690 |
| 116 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | м2 | 150 |
| 117 | Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2 | м3 | 18,4 |
| 118 | Бетон С8/10 | м3 | 19,136 |
| 119 | Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином | м шва | 500 |
| 120 | Заповнення горизонтальних швів стінових панелей цементним розчином | м шва | 90 |
| 121 | Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями | м3 | 7,3 |
| 122 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | шт | 2935 |
|  | ****** |  |  |
| 123 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви | м3 | 4,8 |
| 124 | Суміш щебенево-піщана С7 | м3 | 5,856 |
| 125 | Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів цементним розчином (раніше демонтована) | м2 | 40 |
| 126 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви | м3 | 85,04 |
| 127 | Суміш щебенево-піщана С7 | м3 | 103,75 |
| 128 | Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м | м2 | 257,7 |
| 129 | Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27- 26-1 - 27-26-4 | м2 | -257,7 |
| 130 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 1 | т | 41,77 |
| 131 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви | м3 | 10,224 |
| 132 | Суміш щебенево-піщана С7 | м3 | 12,47 |
| 133 | Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м | м2 | 85,2 |
| 134 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | т | 10,36 |

Уповноважена особа

відповідальна за організацію

та проведення процедур закупівель	               (підпис)	          	Наталя ГУЛІЄВА