**ДОДАТОК 1**

**до оголошення**

**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

**«Водень технічний марка Б»**

**ДК 021:2015 - 24110000-8 —– Промислові гази**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару****(або еквівалент)** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Ціна за одиницю без ПДВ (грн**) | **Сума без****ПДВ (грн.)** | **Країна походження товару\*\*** |
| 1. | Водень технічний марка Б | м3 | 3 866 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва** | **Об’ємна частка водню в перерахунку на сухий газ/не менше** | **Об’ємна частка кисню,% не більше** | **Об’ємна частка азоту, % не більше** | **Масова концетрація водяних парів при 20°C і 101.3 кПа (760 мм, рт.ст.), г/м3, не більше: - в балонгах під тиском; -точка роси, °C не більше** |
| **Водень технічний марка Б** | 99,95 | 0,05 | 0,05 | 0,2-33 |

*\* Запропонований товар повинен мати вказані вище технічні, експлуатаційні та якісні характеристики та відповідати найменуванням вказаним в таблиці.*

*\*\* Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.*

***У разі зазначення країни походження товару з російської федерації, республіки білорусь, китайської народної республіки учасник у складі пропозиції надає митну декларацію, що підтверджує ввезення цього товару на територію України до 24.02.2022* *включно.***

 ***\*\*\* Постачання товару відбувається у тарі, що надається замовником.***

1. Якість Товару повинна відповідати вимогам ДСТУ, ГОСТ, ТУ.

2. Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки.

3. Строк гарантії на Товар – не менше гарантійного строку заводу-виробника.

4. Товар повинен бути новим.

5. Ціна пропозиції, за яку Постачальник згоден виконати замовлення, розраховується на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення закупівлі Товару. Навантаження, доставка здійснюється за кошти Постачальника та входить в ціну Договору.