# Додаток № 1

# до оголошення

# спрощеної закупівлі

Медико-технічні вимоги до предмета закупівлі

# ДК 021:2015 33750000-2 – Засоби для догляду за малюками (Підгузки для дорослих, підгузки-труси для дорослих, дитячі підгузки). Код за НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів»: 11239-підгузки для дорослих, 35008 – Дитячий підгузок

| № п/п | Найменування товару | Кількість | Одиниця виміру | Медико-технічні вимоги | Відповідність (так/ні) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підгузки труси для дорослих, розмір М | 960 | шт | Поглинаючі вологу підгузки-труси, призначені для одноразового використання. Повинні бути виготовлені з м'якого дихаючого матеріалу і забезпечувати циркуляцію повітря, підтримуючи здоров'я шкіри, миттєво поглинати рідину і гарантувати тривале відчуття сухості і комфорту. Повинні гарантувати щільне прилягання і комфорт у використанні. Поглинання високе. |  |
| 2 | Підгузки труси для дорослих, розмір L | 600 | шт |  |  |
| 3 | Підгузки для дорослих, розмір М | 1800 | шт | Підгузники повинні підходити для лежачих хворих та пацієнтів із середньою і важкою формою нетримання. Індикатор наповнення повинен полегшувати догляд, допомагаючи визначити необхідність заміни підгузника. Дихаюча поверхня повинна давати повітрю циркулювати, запобігаючи перегрівання і знижуючи ризик появи подразнень і пролежнів. Подвійний всмоктуючий шар повинен забезпечувати швидке вбирання і надійне утримання рідини. Застібки повинні фіксуватися стільки разів, скільки необхідно, не пошкоджуючи поверхню підгузника. |  |
| 4 | Підгузки для дорослих, розмір L | 1500 | шт |  |  |
| 5 | Підгузки дитячі №5 | 1000 | шт | Підгузки для дітей, розмір 5. Повинні бути м’якими всередині і зовні, мати «дихаючу» поверхню, пропускати повітря до шкіри малюка, мати багаторазові застібки,захищати від протікань. Поглинальна здатність не менше 1000мл; Повинні мати анатомічну форму. Не містять ароматів та добавок, які можуть викликати алергічні реакції Внутрішня поверхня має бути виготовлена з поглинаючого матеріалу. Повинні бути в герметично запакованій упаковці. |  |
| 6 | Підгузки дитячі №6 | 1500 | шт | Підгузки для дітей, розмір 6. Повинні бути м’якими всередині і зовні, мати «дихаючу» поверхню, пропускати повітря до шкіри малюка, мати багаторазові застібки,захищати від протікань. Поглинальна здатність не менше 1100мл; Повинні мати анатомічну форму. Не містять ароматів та добавок, які можуть викликати алергічні реакції Внутрішня поверхня має бути виготовлена з поглинаючого матеріалу. Повинні бути в герметично запакованій упаковці. |  |

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі,  а саме:

- Надати копії документів, які свідчать про якість товарів, що пропонуються Учасником (сертифікат якості (якщо предмет закупівлі підлягає сертифікації) або посвідчення/паспорт якості або висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи, декларація про відповідність, тощо), або іншій подібний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами і правилами. Такі документи також обов’язково надаються при поставці кожної партії товару.

- Залишковий термін придатності на момент поставки товару повинен залишатися не менше 12 місяців придатності на момент поставки (надати гарантійний лист в довільній формі).

- Гарантійний лист про те, що кожна партія товару, під час поставки, буде супроводжуватись документами, що підтверджують їх якість,  із зазначенням даних, що вимагаються чинним законодавством України.

Товармає бути новий, сертифікований  та зареєстрований  на території України та відповідати санітарно-гігієнічним нормам.

Доставка товару, завантажувальні-розвантажувальні роботи здійснюються транспортом Постачальника.

Учасник визначає ціну з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, в тому числі на транспортування до місця поставки, страхування та таке інше

.

Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів. Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але  всі витрати пов’язані із заміною товару несе постачальник.

У разі поставки неякісного або такого що не відповідає медико-технічним вимогам товару постачальник зобов’язується замінити товар на протязі 10 днів.

ПОСТАВКА НЕЯКІСНОГО ТОВАРУ МОЖЕ БУТИ ПРИЧИНОЮ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ раніше встановленого строку.

Місце поставки:  42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Сумська, 55

Строк поставки товару має не перевищувати 10-ти  днів з часу подання заявки Замовником.

Ми, __________________________________________________________ у разі визнання нас переможцем торгів та укладення договору  із замовником про поставку товару згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі вимоги  замовника, зазначені у цьому додатку (Додаток 1до тендерної документації).

_________________

(дата)

__________________        _______________________       __________________________

Посада                                   (підпис)                                         П.І.Б.