Комунальне некомерційне підприємство

«Санаторій медичної реабілітації «Глорія»

Запорізької обласної ради

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням уповноваженої особи

від «08» вересня 2023 р

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Відкриті торги з особливостями

на закупівлю

медичне обладнання за кодом ДК 021:2015: 33150000-6  Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (Апарат для ультразвукової терапії, НК 024:2023 - 11248 - Ультразвукова система для фізіотерапії; Магнітотерапевтичний пристрій НК 024:2023 - 58762 - Система глибокої електромагнітної стимуляції тканин, професійна; Апарат для короткохвильової  терапії, НК 024:2023 - 45207 - Система короткохвильової діатермічної терапії, професійна; Фізіотерапевтичний прилад для пресотерапії, НК 024:2023 - 10969 - Система змінної компресії вен; Кріотерапевтичний апарат, НК 024:2023 - 61429  - Система теплової / холодової / компресійної терапії; Апарат лазерної терапії, НК 024:2023 - 60409 - Лазер терапевтичний універсальний малої потужності, з живленням від мережі)

# Запоріжжя

# 2023 р.

| № | Розділ І. Загальні положення |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Терміни, які вживаються в тендерній документації | Тендерна документація розроблена на виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015 р. в редакції Закону № 114-IX від 19.09.2019 (далі – Закон) з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (надалі – Постанова). Терміни, які використовуються в цій тендерній документації, вживаються в значеннях, визначених Законом та Постановою. Під особливостями у цій тендерній документації слід розуміти «Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджені Постановою. |
| 2 | Інформація про замовника торгів |  |
| 2.1 | повне найменування | Комунальне некомерційне підприємство «Санаторій медичної реабілітації «Глорія» Запорізької обласної ради |
| 2.2 | місцезнаходження | вул. Курортна, 83, місто Приморськ, Запорізька область, 72102, Україна |
| 2.3 | посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | Бабіна Ганна Валеріївна – Уповноважена особа, яка є відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель або спрощених закупівель Телефон/факс: (06137) 7-27-54 Е-mail: kzgloriazor@ukr.net |
| 3 | Процедура закупівлі | відкриті торги з особливостями |
| 4 | Інформація про предмет закупівлі |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | ДК 021:2015: 33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (Апарат для ультразвукової терапії, НК 024:2023 - 11248 - Ультразвукова система для фізіотерапії; Магнітотерапевтичний пристрій НК 024:2023 - 58762 - Система глибокої електромагнітної стимуляції тканин, професійна; Апарат для короткохвильової терапії, НК 024:2023 - 45207 - Система короткохвильової діатермічної терапії, професійна; Фізіотерапевтичний прилад для пресотерапії, НК 024:2023 - 10969 - Система змінної компресії вен; Кріотерапевтичний апарат, НК 024:2023 - 61429 - Система теплової / холодової / компресійної терапії; Апарат лазерної терапії, НК 024:2023 - 60409 - Лазер терапевтичний універсальний малої потужності, з живленням від мережі) |
| 4.2 | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | Закупівля здійснюється щодо предмету закупівлі в цілому. |
| 4.3 | місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Місце поставки товару – КНП «Санаторій медичної реабілітації «Глорія» Запорізької обласної ради, вул. Миру, 1, місто Запоріжжя, Запорізька область, 69019, Україна Кількість: Апарат для ультразвукової терапії – 1 шт.; Магнітотерапевтичний пристрій – 1 шт.; Апарат для короткохвильової терапії – 1 шт.; Фізіотерапевтичний прилад для пресотерапії – 1 шт.; Кріотерапевтичний апарат – 1 шт.; Апарат лазерної терапії – 1 шт. |
| 4.4 | Строк надання послуг (поставки товарів, виконання робіт) | З дня укладання договору до 31.12.2023 року, та відповідно Постанови №1178 від 12.10.2022р «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (із змінами та доповненнями). (За заявками замовника) |
| 5 | Недискримінація учасників | Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. Замовник не здійснює публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у юридичних осіб — резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь державної форми власності, юридичних осіб, створених та/або зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, та юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками (власниками) яких є резиденти Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/або у фізичних осіб (фізичних осіб —підприємців) — резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь, а також публічні закупівлі в інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, за винятком товарів, робіт і послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності цією Постановою |
| 6 | Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції | Валютою тендерної пропозиції є гривня. У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник зазначає ціну пропозиції в електронній системі закупівель у валюті – гривня. |
| 7 | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції | Мова тендерної пропозиції – українська. Усі документи, що входять до складу тендерної пропозиції та підготовлені безпосередньо учасником, мають бути складені українською мовою. Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загально прийнятого застосування. Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно адреси мережі "інтернет", адреси електронної пошти, торговельної марки (знаку для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Тендерна пропозиція та усі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються Учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом на українську мову. Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї, та які учасник додатково надає на власний розсуд. У разі надання учасником, що вимагаються цією тендерною документацією, складених учасником іноземною мовою в минулих періодах, та/або наданих сторонніми підприємствами чи установами, таких як: накази про призначення, протоколи зборів, договори, накладні, акти, виписки, листи-відгуки, технічні специфікації, сертифікати, паспорти якості тощо, та/або скріншоти сторінок з офіційних іноземних сайтів, та/або сканкопії публікацій іноземних друкованих видань або письмових підтверджень, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом на українську мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою. Виключення: 1. Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї та які учасник додатково надає на власний розсуд, у тому числі якщо такі документи надані іноземною мовою без перекладу. 2. У випадку надання учасником на підтвердження однієї вимоги кількох документів, викладених різними мовами, та за умови, що хоча б один з наданих документів відповідає встановленій вимозі, в тому числі щодо мови, замовник не розглядає інший(і) документ(и), що учасник надав додатково на підтвердження цієї вимоги, навіть якщо інший документ наданий іноземною мовою без перекладу. |
| 8 | Інформація про прийняття/неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою від очікуваної вартості та відсоток перевищення ціни | Ціна тендерної пропозиції не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі. Ціна пропозиції повинна бути обрахована у відповідності до Додатку 4. |
| Розділ ІІ. Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації |
| 1 | Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації | 1.1 Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель. У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів. Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. |
| 2 | Внесення змін до тендерної документації | 2.1. Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме в оголошенні про проведення відкритих торгів, таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції |
| 1 | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | 1.1 Тендерні пропозиції подаються відповідно до порядку, визначеного статтею 26 Закону, крім положень частин першої, четвертої, шостої та сьомої статті 26 Закону. Тендерна пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх (його) встановлення, наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 Особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації: 1) інформацію та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям(ю), згідно з переліком наведеним у Додатку 1 до цієї тендерної документації; 2) інформацію та документи про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, – згідно з переліком, визначеним у Додатку 2 до тендерної документації (гарантійний лист-згода з технічними, якісними та кількісними характеристики предмета закупівлі та документи зазначені у Додатку 2 до тендерної документації); 3) інформацією щодо відсутності підстав, установлених в пункті 47 Особливостей, – згідно з Додатком 1 до цієї тендерної документації; 4) для об’єднання учасників як учасника процедури закупівлі замовником зазначаються умови щодо надання інформації та способу підтвердження відповідності таких учасників об’єднання установленим кваліфікаційним критеріям та підставам, визначеним 47 Особливостей, - згідно з Додатком 1 до цієї тендерної документації; 5) у разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання; 6) інформацією щодо кожного субпідрядника/ співвиконавця у разі залучення (відповідно до п. 7 «Інформація про субпідрядника/співвиконавця» даного Розділу) документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції та договору про закупівлю, наприклад: - для керівника учасника - виписка з протоколу зборів засновників або протокол зборів засновників та/або наказ (витяг з наказу) про призначення та/або інший документ, що підтверджує повноваження керівника учасника; - для іншої посадової особи учасника – довіреність (доручення) керівника учасника на ім’я уповноваженої особи учасника та виписка з протоколу зборів засновників та/або протокол зборів засновників та/або наказ (витяг з наказу) про призначення керівника, який надав довіреність (доручення) та/або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника; Довідки, гарантійні листи надаються на фірмовому бланку учасника (за наявності). Іншу інформацію та документи, відповідно до вимог цієї тендерної документації та додатків до неї. Тендерна пропозиція може містити будь-які інші документи, які бажає додати учасник. Рекомендується надавати документи у складі пропозиції учасника у тій послідовності, в якій вони наведені у тендерній документації замовника, а також надавати окремим файлом кожний документ, що іменується відповідно змісту документа. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, встановлені в Додатку 1 (для переможця). Першим днем строку, передбаченого цією тендерною документацією та/ або Законом та/ або Особливостями, перебіг якого визначається з дати певної події, вважатиметься наступний за днем відповідної події календарний або робочий день, залежно від того, у яких днях (календарних чи робочих) обраховується відповідний строк. Опис та приклади формальних несуттєвих помилок. Згідно з наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 710 «Про затвердження Переліку формальних помилок» та на виконання пункту 19 частини 2 статті 22 Закону в тендерній документації наведено опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій у наступній редакції: «Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме технічні помилки та описки. Опис формальних помилок: 1. Інформація / документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: — уживання великої літери; — уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; — використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; — зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю — помилка в цифрах; — застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; — написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; — нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі). 2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа / унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та / або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та / або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі. 3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації. 4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та / або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання). 5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації. 6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис. 7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера. 8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа. 9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо). 10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані). 11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною. 12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду. Приклади формальних помилок: — «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»; — «м.київ» замість «м.Київ»; — «поряд -ок» замість «поря – док»; — «ненадається» замість «не надається»»; — «______________№_____________» замість «14.08.2020 №320/13/14-01» — учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «JPG» замість документа у форматі «pdf» (PortableDocumentFormat)». У разі здійснення закупівлі автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, учасники при формуванні ціни пропозиції повинні враховувати вимоги постанови Кабінету Міністрів України № 332 від 04.04.2001 р. Документи, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником. УВАГА!!! Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". Учасники процедури закупівлі подають тендерні пропозиції у формі електронного документа чи скан-копій через електронну систему закупівель. Тендерна пропозиція учасника має відповідати ряду вимог: 1) документи мають бути чіткими та розбірливими для читання; 2) тендерна пропозиція учасника повинна бути підписана кваліфікованим електронним підписом (КЕП)/удосконаленим електронним підписом (УЕП); 3) якщо тендерна пропозиція містить і скановані, і електронні документи, потрібно накласти КЕП/УЕП на тендерну пропозицію в цілому та на кожен електронний документ окремо. Винятки: 1) якщо електронні документи тендерної пропозиції видано іншою організацією і на них уже накладено КЕП/УЕП цієї організації, учаснику не потрібно накладати на нього свій КЕП/УЕП. Зверніть увагу: документи тендерної пропозиції, які надані не у формі електронного документа (без КЕП/УЕП на документі), повинні містити підпис уповноваженої особи учасника закупівлі (із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи), а також відбитки печатки учасника (у разі використання) на кожній сторінці такого документа (окрім документів, виданих іншими підприємствами / установами / організаціями). Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги». Замовник перевіряє КЕП/УЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify. Під час перевірки КЕП/УЕП повинні відображатися: прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (власника ключа). Всі документи тендерної пропозиції подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель (шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в електронну систему закупівель). Тендерні пропозиції мають право подавати всі заінтересовані особи. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота) (у разі здійснення закупівлі за лотами). |
| 2 | Забезпечення тендерної пропозиції | 2.1. Не вимагається |
| 3 | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | 3.1. Не передбачено |
| 4 | Строк дії тендерної пропозиції, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними | 4.1. Тендерні пропозиції залишаються дійсними протягом 90 днів з дати подання тендерних пропозицій, який при необхідності може бути продовжений. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій. 4.2. Учасник має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції. У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| 5 | Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, згідно з пунктом 28 та пунктом 47 Особливостей | 5.1. Замовник установлює один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону. Визначені Замовником згідно з цією статтею кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначені в Додатку 1 до цієї тендерної документації. 5.2. Спосіб підтвердження відповідності учасника критеріям і вимогам згідно із законодавством наведено в Додатку 1 до цієї тендерної документації. Підстави, визначені пунктом 47 Особливостей. Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли: 1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі; 2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; 3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією; 4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів; 5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку; 6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку; 7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника; 8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура; 9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів); 10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом); 11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи — учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення нею публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”; 12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та/або переможця, визначених пунктом 47 Особливостей, у разі, коли така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, та/або може бути отримана електронною системою закупівель шляхом обміну інформацією з іншими державними системами та реєстрами. |
| 6 | Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі) | 6.1. Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником; 6.2. Вимоги до предмета закупівлі (технічні, якісні та кількісні характеристики) згідно з пунктом третім частини другої статті 22 Закону зазначено в Додатку 2 до цієї тендерної документації.; 6.3. У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…. «або еквівалент»». |
| 7 | Інформація про субпідрядника/співвиконавця (у випадку закупівлі робіт чи послуг) | 7.1. Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку з інформацією про повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ та ПІБ керівника щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю (надається у разі залучення). |
| 8 | Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | 8.1. Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| Розділ IV. Подання та розкриття тендерної пропозиції |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | 1.1. Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 16.09.2023 р. (строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше ніж сім днів з дня оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель). 1.2. Отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру; 1.3. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна система закупівель повинна забезпечити можливість подання тендерної пропозиції всім особам на рівних умовах. |
| 2 | Дата та час розкриття тендерної пропозиції | 2.1.Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель. 2.2.Розкриття тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 28 Закону (положення абзацу третього частини першої та абзацу другого частини другої статті 28 Закону не застосовуються). 2.3.Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей. |
| Розділ V. Оцінка тендерної пропозиції |
| 1 | Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію | 1.1. Розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей. Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону. Критерії та методика оцінки визначаються відповідно до статті 29 Закону. Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію: Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, шляхом застосування електронного аукціону. (у разі якщо подано дві і більше тендерних пропозицій). Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин третьої та четвертої статті 28 Закону. Замовник розглядає таку тендерну пропозицію відповідно до вимог статті 29 Закону (положення частин другої, п’ятої — дев’ятої, одинадцятої, дванадцятої, чотирнадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей. Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно до цього пункту щодо її відповідності вимогам тендерної документації. Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення. Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію „Ціна”. Питома вага – 100%. Замовник НЕ ПРИЙМАЄ ДО РОЗГЛЯДУ ТЕНДЕРНІ ПРОПОЗИЦІЇ, ЦІНА ЯКОЇ Є ВИЩОЮ, НІЖ ОЧІКУВАНА ВАРТІСТЬ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, ВИЗНАЧЕНА ЗАМОВНИКОМ В ОГОШЛОШЕННІ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ! 1.2. Найбільш економічно вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (у тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ або без ПДВ — у разі, якщо учасник не є платником ПДВ, а також без ПДВ - якщо предмет закупівлі не оподатковується. Оцінка здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому. Учасник визначає ціни на послуги, що він пропонує виконати за договором про закупівлю, з урахуванням податків і зборів (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ, крім випадків коли предмет закупівлі не оподатковується), що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат, передбачених для послуг даного виду. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону – 0,5 %. Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою (у цьому пункті під терміном “аномально низька ціна тендерної пропозиції” розуміється ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції; аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота), повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником/переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі. Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження. Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей. У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 Особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та Особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пункту 49 Особливостей. У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені Особливостями. |
| 2 | Інша інформація | 2.1. Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені. Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його тендерної пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст тендерної пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів. До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі проведення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю. Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку. Понесені витрати не відшкодовуються (в тому числі у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися). Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог тендерної документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї тендерної документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі. За підроблення документів, печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів, печаток, штампів, учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно статті 358 Кримінального Кодексу України. Інші умови тендерної документації: 1. Учасники відповідають за зміст своїх тендерних пропозицій та повинні дотримуватись норм чинного законодавства України. 2. У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (в тому числі у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом / переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях документації документ, накладати електронний підпис, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, у якому зазначає законодавчі підстави щодо ненадання відповідних документів або ненакладення електронного підпису; або надає копію/ї роз'яснення/нь державних органів щодо цього. 3. Документи, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. 4. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником. 5. Учасники торгів — нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених Додатком 1 до тендерної документації, подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані. 6. Факт подання тендерної пропозиції учасником — фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI. В усіх інших випадках факт подання тендерної пропозиції учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку несе виключно учасник процедури закупівлі, що подав тендерну пропозицію. 7. Документи, видані державними органами, повинні відповідати вимогам нормативних актів, відповідно до яких такі документи видані. 8. Учасник, який подав тендерну пропозицію, вважається таким, що згодний з проєктом договору про закупівлю, викладеним у Додатку 3 до цієї тендерної документації, та буде дотримуватися умов своєї тендерної пропозиції протягом строку, встановленого в п. 4 Розділу 3 до цієї тендерної документації. 9. Якщо вимога в тендерній документації встановлена декілька разів, учасник/переможець може подати необхідний документ або інформацію один раз. 10.Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує, що у попередніх відносинах між Учасником та Замовником таку оперативно-господарську/і санкцію/ї, передбачену/і пунктом 4 частини 1 статті 236 ГКУ, як відмова від встановлення господарських відносин на майбутнє, не було застосовано. 11. Тендерна пропозиція учасника може містити документи з водяними знаками. 12. Учасники при поданні тендерної пропозиції повинні враховувати норми (врахуванням вважається факт подання тендерної пропозиції, що учасник ознайомлений з даним нормами і їх не порушує, жодні окремі підтвердження не потрібно подавати): — постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з країною-агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови; — постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації; — Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII. А також враховувати, що в Україні замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. |
| 3 | Відхилення тендерних пропозицій | Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі: підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих особливостей; зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей; не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 цих особливостей; визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 цих особливостей; є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176); 2) тендерна пропозиція: не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей; є такою, строк дії якої закінчився; є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації; не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону; 3) переможець процедури закупівлі: відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 цих особливостей; не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей. Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою; 2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків). Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. |
| Розділ VI. Результати тендеру та укладання договору про закупівлю |
| 1 | Відміна замовником тендеру чи визнання його таким, що не відбувся | 1.1. Замовник відміняє торги у разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень; 3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг; 4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили. У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення. 1.2. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі: 1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями; 2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями. Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів. Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом). 1.3. Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 2 | Строк укладання договору | 2.1. Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю автоматично формується електронною системою закупівель протягом одного дня з дати оприлюднення замовником рішення про визначення переможця процедури закупівлі в електронній системі закупівель. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. 2.2.Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється. 2.3.У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладання договору про закупівлю призупиняється Укладення договору про закупівлю під час оскарження забороняється. |
| 3 | Проєкт договору про закупівлю | 3.1.Проєкт договору про закупівлю викладено в Додатку 3 до цієї тендерної документації. 3.2.Договір про закупівлю укладається відповідно до вимог цієї тендерної документації та тендерної пропозиції переможця у письмовій формі у вигляді єдиного документа у строки, визначені пунктом 2 «Строк укладання договору про закупівлю» цього розділу. 3.3.Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю |
| 4 | Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю | 4.1. Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої — п’ятої, сьомої — дев’ятої статті 41 Закону та Особливостей. 4.2.Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів. 4.3.Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків: визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті; перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі; |
| 5 | Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | 5.1. У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 цих особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та цих особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та цим пунктом. |
| 6 | Забезпечення виконання договору про закупівлю | 6.1.Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається. |

ДОДАТОК 1

до тендерної документації

Увага!!! Всі документи тендерної пропозиції (та інші документи, які передбачені для переможця процедури) подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель (шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в електронну систему закупівель).

Перелік документів та інформації  для підтвердження відповідності УЧАСНИКА  кваліфікаційним критеріям, визначеним у статті 16 Закону “Про публічні закупівлі”:

| № п/п | Кваліфікаційні критерії | Документи, які підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід | Інформаційну довідку в довільній формі про наявність в учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, необхідних для виконання умов договору. |
| 2 | Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій | Інформаційна довідка, складена у довільній формі, про наявність матеріально-технічної бази та технологій. |
| 3 | Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) | Інформаційна довідка, складена у довільній формі, про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів): Надати сканкопiю (ії) аналогічного (их) договору (ів) (з усіма додатками, та додатковими угодами), інформація по якому (яких) відображена в Довідці; Під аналогічним договором розуміється повністю виконаний (завершений) договір |

Підтвердження відповідності Учасника вимогам, визначеним у пункті 47 Особливостей

| № п/п | Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі | Учасник процедури закупівлі | Переможець у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, надає замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі (підпункт 1 пункту 47 Особливостей) | Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі такої підстав | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 2 | відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (підпункт 2 пункту 47 Особливостей) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 3 | керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією (підпункт 3 пункту 47 Особливостей) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Довідка формується автоматично після визнання учасника переможцем закупівлі завдяки інтеграції між Prozorro та Реєстром осіб, що вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення. Якщо довідка не сформувалася, переможець надає таку довідку самостійно. Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі. Довідка надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на веб-ресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача. |
| 4 | суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів (підпункт 4 пункту 47 Особливостей) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 5 | фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку (підпункт 5 пункту 47 Особливостей) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець процедури закупівлі має надати повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі до кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває |
| 6 | керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку (підпункт 6 пункту 47 Особливостей) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець процедури закупівлі має надати повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що керівник* учасника процедури закупівлі до кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває. |
| 7 | тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника (підпункт 7 пункту 47 Особливостей) | Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі такої підстав | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 8 | учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура (підпункт 8 пункту 47 Особливостей) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 9 | у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів) (підпункт 9 пункту 47 Особливостей) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 10 | юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом) (підпункт 10 пункту 47 Особливостей) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції (лише якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)) | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 11 | учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи – учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції», крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА (підпункт 11 пункту 47 Особливостей) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. Якщо під час подання тендерної пропозиції учасника буде відсутня технічна можливість самостійно декларувати відсутність підстави для відмови в участі у викритих торгах, учасник має надати довідку в довільній формі про те, що учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення нею публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України »Про санкції» | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 12 | керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми (підпункт 12 пункту 47 Особливостей) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець процедури закупівлі надає повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що керівника* учасника процедури закупівлі / фізичну особу, яка є учасником до кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває. |
| 13 | Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та може відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі (абзац 14 пункту 47 Особливостей) | Учасник процедури закупівлі має надати: довідку в довільній формі про те, що між ним і замовником раніше не було укладено договір про закупівлю за яким учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та / або відшкодування збитків – протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору; або учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених в абзаці 14 пункту 47 Особливсотей, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього він повинен довести, що сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. | Переможець надає довідку в довільній формі про те, що між ним і замовником не було укладено договору про закупівлю за яким переможець процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору або Переможець процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених в абзаці 14 пункті 47 Особливостей, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього він повинен довести, що сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

* Враховуючи, що відповідно до статті 55 Господарського кодексу України відокремлені підрозділи та філії не є юридичними особами переможець, який є відокремленим підрозділом або філією юридичної особи, має надати витяг або довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення та повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» на керівника юридичної особи, а не керівника відокремленого підрозділу або філії.

У разі якщо під час розгляду тендерної пропозиції учасника замовником виявлено наявність підстав для відмови в участі у відкритих торгах, замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника на підставі абзацу 2 підпункту 1 пункту 44 Особливостей, а саме: учасник процедури закупівлі підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих особливостей.

У разі якщо переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, встановлених підпунктами 3, 5, 6, 12 та в абзаці 14 пункту 47 Особливостей або надав документи, які не відповідають вимогам визначним у тендерній документації або надав їх з порушенням строків визначених Особливостями або наявні підстави для відмови в участі у відкритих торгах, визначені підпунктом 3 та /або 5 та / або 6 та / або 12 та / або абзацом 14 пункту 47 Особливостей, замовник відхиляє його на підставі абзацу 3 підпункту 3 пункту 44 Особливостей, а саме: переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 цих особливостей.

Інша інформація (для УЧАСНИКІВ - юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців).

Інші документи, які мають бути надані учасником у складі тендерної пропозиції:

1. Копія виписки з протоколу засновників, або наказу про призначення, або довіреності (доручення), або іншого документу, який підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання тендерної пропозиції та договору.

2. Довідка учасника  у довільній формі, яка містить відомості про учасника :

а) реквізити (місцезнаходження, телефон для контактів, електронна пошта);

б) керівництво (посада, ПІБ, телефон для контактів);

в) інформація про реквізити банку, за якими буде здійснюватися оплата за договором в разі перемоги.

3. Копія документу, що підтверджує статус платника податків (витяг з реєстру платників податку на додану вартість, витяг з реєстру платників єдиного податку тощо).

4. Копія статуту або іншого установчого документу (для юридичної особи) (або код доступу до документів, що подані для проведення державної реєстрації в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) або копію паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду – для фізичних осіб.

5. Гарантійний лист про те, що учасник не обмежений законодавством «Про санкції» у виконанні умов договору про закупівлю та дотримується у своїй діяльності норм чинного законодавства України.

6. Гарантійний лист про те, що Учасник погоджується з умовами Договору згідно Додатку 3 до тендерної документації.

7. Копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань з обов’язковим зазначенням кінцевого бенефіціарного власника. У разі відсутності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, Учасник надає пояснення з цього приводу з посиланням на відповідні норми законодавства.

В разі неможливості надання учасником будь-якого документа в складі пропозиції, через його відсутність в нього відповідно до вимог діючого законодавства, він повинен надати довідку в довільній формі про неможливість подання такого документу із зазначенням причин відсутності та посиланням на норми діючих нормативно-правових актів.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі наявності факту зазначення у пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію такого учасника.

У випадку, якщо вищезазначені документи не будуть додані до Вашої пропозиції під час періоду подання пропозиції замовник не буде її приймати до розгляду незалежно від ціни, яку Ви запропонуєте.

Якщо будь-який із документів не може бути наданий з причин його втрати чинності або зміни форми, назви тощо, Учасник надає інший рівнозначний документ та письмове пояснення з посиланням на норми законодавства.

Додаток 2

до тендерної документації

##### Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

(подається на фірмовому бланку Учасника (за наявності))

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Номенклатура та обсяги закупівлі

| № з/п | Найменування медичного виробу | НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів» | Од. виміру | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Апарат для ультразвукової терапії | 11248 - Ультразвукова система для фізіотерапії | шт. | 1 |
| 2. | Магнітотерапевтичний пристрій | 58762 - Система глибокої електромагнітної стимуляції тканин, професійна | шт. | 1 |
| 3. | Апарат для короткохвильової терапії | 45207 - Система короткохвильової діатермічної терапії, професійна | шт. | 1 |
| 4. | Фізіотерапевтичний прилад для пресотерапії | 10969 - Система змінної компресії вен | шт. | 1 |
| 5. | Кріотерапевтичний апарат | 61429 - Система теплової / холодової / компресійної терапії | шт. | 1 |
| 6. | Апарат лазерної терапії | 60409 - Лазер терапевтичний універсальний малої потужності, з живленням від мережі | шт. | 1 |

Загальні вимоги

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація, з наданням копії документів.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.

3. Учасник повинен провести кваліфіковане навчання працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження надати гарантійний лист про забезпечення навчання персоналу Замовника по користуванню (керуванню) обладнанням за місцем його експлуатації.

4. Товар, запропонований Учасником, повинен мати сервісну підтримку в Україні.

Учасник повинен надати лист в довільній формі із зазначення адреси сервісного центру.

5. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати копії документів наведених нижче, або гарантійний лист, що один із нижче зазначених документів буде надано під час поставки:

завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість  введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

6. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника

1. Медико-технічні вимоги до апарату для ультразвукової терапії –  1 шт.

| № | Характеристики | Вимоги | Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Частота ультразвуку | 1 МГц та 33 МГц |  |
| 2. | Максимальна інтенсивність ультразвуку: | 3 Вт/см² при 1 МГц, 1,5 Вт/см² при 3,3 МГц |  |
| 3. | Ефективна площа випромінювання | 5 см² та 2,5 см² ± 20% |  |
| 4. | Частота імпульсів: | CW, 5%, 10%, 20%, 30% та 50% |  |
| 5. | Імпульсна частота звуку: | 100 Гц ± 5% |  |
| 6. | Аплікатор: | титанова поверхня ультразвукової головки |  |
| 7. | Клас захисту ультазвукового датчика | IP X7 |  |
| 8. | Вага | Не менше 4,5 кг без комплектуючих |  |
| 9. | Дисплей: | 10.1" тонкоплівковий світлодіодний з сенсорним кольоровим екраном |  |
| 10. | Мова меню | Українська |  |
| 11. | Наявність в комплекті поставки | Ультразвукова головка 5 см² Гель для ультразвуку, пляшка 250 м Силовий кабель |  |

2.Медико-технічні вимог до магнітотерапевтичного пристрію – 1шт.

| № | Характеристики | Вимоги | Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Індукція | Не менше 50 мТл |  |
| 2. | Частота імпульсів | Не гірше 2-72 Гц |  |
| 3. | Кількість незалежних каналів | Не менше 4 |  |
| 4. | Кількість терапевтичних вбудованих програм | Не менше 100 |  |
| 5. | Швидкі програми | Наявність |  |
| 6. | Індивідуальні програми, з можливістю одночасно використання на чотирьох каналах. | Наявність |  |
| 7. | Час процедури | Не гірше 5 - 90 хв. |  |
| 8. | Маса | Не більше 7 кг |  |
| 9. | Аплікатори | Наявність не менше п’яти |  |
| 10. | Аплікатор 1 | Наявність термічно – теплового ефекту до 39 С. Для локального застосування діаметр не менше 22cм. Максимальна індукція не менше 30 м Тл. |  |
| 11. | Аплікатор 2 | Наявність термічно – теплового ефекту до 30 С. Для комбінованого застосування не менше 67х28 cм Максимальна індукція не менше 25 м Тл. |  |
| 12. | Аплікатор 3 | Наявність термічно – теплового ефекту до 30 С. Для застосування в вертебральній зоні та спині не менше 100х34 cм Максимальна індукція не менше 20 м Тл. Наявність м’якої подушки під голову |  |
| 13. | Аплікатор 4 | Наявність термічно – теплового ефекту до 39 С. Для загального застосування на все тіло, не менше ø 60cм. x l34 см Максимальна індукція не менше 10 м Тл. |  |
| 14. | Аплікатор 5 | Наявність термічно – теплового ефекту до 39 С. Для застосування на кінцівки, діаметр не менше ø 30 x 34 см Максимальна індукція не менше 15 м Тл. |  |

3. Медико-технічні вимоги до апарату для короткохвильової терапії – 1шт.

| № | Характеристики | Вимоги | Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Робоча частота | 27,12 МГц +/-06% |  |
|  | Кольоровий сенсорний дисплей не менше 12 дюймів | Наявність |  |
|  | Кількість каналів | Не менше 2 |  |
|  | Тип випромінювання неіонізуюче | Наявність |  |
|  | Потужність в імпульсному режимі | Не менше 1100 Вт |  |
|  | Потужність в постійному режимі | Не менше 400 Вт |  |
|  | Пластиковий плаский електрод 165 мм | Не менше 2 |  |
|  | Пластиковий плаский електрод 120 мм | Не менше 2 |  |
|  | Пластиковий плаский електрод 80 мм | Не менше 2 |  |
|  | Макс. ефект. потужність / пік плаского електрода | 400 Вт ефект. / 1100 Вт пік |  |
|  | Мова меню українська | Наявність |  |

4. Медико-технічні вимоги до фізіотерапевтичного приладу для пресотерапії – 1шт.

| № п/п | Характеристики | Вимоги | Відповідність із посиланням на сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вага апарату | Не 6ільше 7 |  |
| 2. | Вага апарату разом з манжетами | Не 6ільше 11 кг |  |
| 3. | Габаритні розміри | Не 6ільше 500х410х220 мм |  |
| 4 | Кількість каналів | Не менше 2 х 8 |  |
| 5 | Тиск в манжетах - регульований | Не менше 0 – 22 кПа |  |
| 6 | Регульовані елементи масажу -тиск в ячейках манжети -тривалість тиску -інтервал вмикання ячеєк | Не гірше 0 – 22 кПа 0 – 90 с. 0 – 90 с |  |
| 7 | Тривалість процедури | Не гірше 1- 90 хвилин |  |
| 8 | Режим активації ячеєк: Лінійний Крапковий Циркулярний | Наявність |  |
| 9 | Число програм | Не менше 7 |  |
| 10 | Число вільно встановлюваємих програм | Не менше14 |  |
| 11 | Комплектація, наявність | прилад -1шт., манжета для ніг - 2 шт., манжета на пояс - 1шт., |  |

5. Медико-технічні вимоги до кріотерапевтичного апарату - 1 шт.

| № | Характеристики | Вимоги | Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Призначення | Кріотерапія при порушеннях опорно-рухового апарату, ревматичних захворюваннях, спастичності |  |
| 2. | Потік повітря | Автоматично регульований |  |
| 3. | Попередньо запрограмовані налаштування | Наявність |  |
| 4. | Методи лікування | Статичний та динамічний, або запрограмований та ручний |  |
| 5. | Система запобігання надто низьких та надто високих температур | Наявність |  |
| 6. | Максимальний потік повітря | Не менше 1000 л/хв |  |
| 7. | Холодне повітря | Не нижче -30С |  |
| 8. | Рівень шуму | Не вище 75 дБ |  |
| 9. | Дисплей | Наявність |  |
| 10. | Безазотовий принцип роботи | Відповідність |  |
| 11. | Потік потужності повітря має | Не менше 9 рівнів |  |
| 12. | Колеса для переміщення апарату | Наявність |  |
| 13. | Довжина терапевтичної трубки | Не менше 200 см |  |

6. Медико-технічні вимоги до Апарату лазерної терапії – 1 шт.

| № | Характеристики | Вимоги | Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або паспорту виробника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Апарат для низькорівневої лазерної терапії | Наявність |  |
| 2. | Кольоровий сенсорний екран 4.3” | Наявність |  |
| 3. | Панель дисплея оснащена покриттям антивідблиску | Наявність |  |
| 4. | Кількість каналів для підключення випромінювачів | Не менше 2 |  |
| 5. | Можливість задати параметри для кожного каналу | Наявність |  |
| 6. | Лазерних випромінювачів | Не менше 2 |  |
| 7. | Максимальна вихідна потужність випромінювача | Не менше 500 мВт |  |
| 8. | Випромінювач типу Безперервний лазер на арсеніді алюмінію-галію | Наявність |  |
| 9. | Довжина хвилі випромінювача | Лазерний діод ближнього ІЧ-діапазону 808 нм |  |
| 10. | Розбіжність променя випромінювача | Не менше 225 x 77 мрад |  |
| 11. | Тривалість імпульсу випромінювача | Безперервний |  |
| 12. | Максимальна потужність лазера | Не менше 500 мВт |  |
| 13. | Імпульсний випромінювач | Наявність |  |
| 14. | Максимальна вихідна потужність випромінювача | Не менше 100 мВт |  |
| 15. | Тип випромінювача | Імпульсний лазер на арсеніді галію |  |
| 16. | Довжина хвилі випромінювача | Лазерний діод ближнього ІЧ-діапазону 905 нм |  |
| 17. | Розбіжність променя випромінювача | Не менше 184 x 92 мрад |  |
| 18. | Тривалість імпульсу випромінювача | Не менше 100 нс |  |
| 19. | LED-індикатор випромінювача з відображенням режиму роботи | Наявність |  |
| 20. | Кнопка екстреної зупинки терапії | Наявність |  |
| 21. | Наявність клінічних протоколів | Наявність |  |
| 22. | Габарити основного блоку | 22 х 16 х 14 см +/- 3% |  |
| 23. | Вага | 1,6 кг +/- 3% |  |
| 24. | Комплектація наявність | Апарат для лазерної терапії: Захісні окуляри - 2 шт.; Лазерний безперервний випромінювач - 1шт; Лазерний імпульсний випромінювач – 1 шт; Мережевий кабель – 1 шт. |  |

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».

Додаток 3

до тендерної документації

ПРОЕКТ

ДОГОВІР

про закупівлю

м. Запоріжжя						    	  «___»_______________ 2023 року

Комунальне некомерційне підприємство «Санаторій медичної реабілітації «Глорія» Запорізької обласної ради, в особі виконуючого обов`язки директора Чумаченко Андрія Євгеновича далі «Покупець», що діє на підставі Статуту з однієї сторони, з однієї

сторони, і ______________________________________________, в особі _________________________________, що діє на підставі ____________________ (далі - Постачальник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

Стаття 1. Предмет Договору

1.1. Постачальник зобов’язується поставити та передати у власність Покупця медичне обладнання за кодом «ДК 021:2015: 33150000-6  Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (Апарат для ультразвукової терапії, НК 024:2023 - 11248 - Ультразвукова система для фізіотерапії; Магнітотерапевтичний пристрій НК 024:2023 - 58762 - Система глибокої електромагнітної стимуляції тканин, професійна; Апарат для короткохвильової  терапії, НК 024:2023 - 45207 - Система короткохвильової діатермічної терапії, професійна; Фізіотерапевтичний прилад для пресотерапії, НК 024:2023 - 10969 - Система змінної компресії вен; Кріотерапевтичний апарат, НК 024:2023 - 61429  - Система теплової / холодової / компресійної терапії; Апарат лазерної терапії, НК 024:2023 - 60409 - Лазер терапевтичний універсальний малої потужності, з живленням від мережі)» (далі - Товар) згідно Специфікації до даного Договору (надалі – Поставка), а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити за нього грошову суму, погоджену Сторонами у ст. 2 Договору та відповідній Специфікації до Договору.

1.2. Умови Договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції (у

тому числі ціни за одиницю Товару) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання Договору про закупівлю до повного виконання зобов’язань Сторонами, крім випадків, визначених частиною п’ятою ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі», умовами даного Договору та чинним законодавством, в тому числі статті 188 Господарського кодексу України.

Стаття 2. Ціна та загальна вартість Договору

2.1. Поставка Товару здійснюється на умовах DDP – склад Покупця (п.7.1 ст. 7 Договору), Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів «ІHКОТЕРМС» у редакції 2010 року.

2.2. Загальна вартість Договору складає:_____________________________________ (______________), в тому числі ПДВ у розмірі __ % _________________ (_______), та включає

вартість Товару, пакування, тари, маркування, завантаження-розвантаження, перевезення, монтажу і введення в експлуатацію обладнання, пуско-налагоджувальні роботи, навчання персоналу, нормативно-технічної (експлуатаційної) документації виробника на Товар (із перекладом на українську мову).

2.3. Продавець гарантує, що при формуванні ціни на товар ним дотримано вимоги законодавства про ціни та ціноутворення в частині державного регулювання цін (у разі якщо

ціна підлягає державному регулюванню).

Стаття 3. Порядок платежу

3.1. Оплата за Договором здійснюється Покупцем у національній валюті України - гривнях у

безготівковому порядку шляхом перерахування еквіваленту грошового зобов‘язання на

рахунок Постачальника.

3.2. Покупець здійснює оплату товару на підставі виставленого Постачальником рахунку

та/ або накладної на умовах відстрочки платежу на термін не більше 30 календарних днів з

моменту підписання Сторонами накладної, відповідно до п. 4.2. цього Договору.

3.3. Платежі здійснюються поступово по мірі надходження коштів на розрахунковий рахунок

Покупця, з обов'язковим посиланням на номер та дату Договору, на рахунок Постачальника.

3.4. Датою виконання зобов’язань з оплати вважається дата зарахування грошових коштів на

рахунок Постачальника.

Стаття 4. Умови Постачання

4.1. Строк (термін) поставки (передачі) товарів не більше 5 календарних днів з моменту отримання письмової заявки від Покупця, але не пізніше ніж 31 грудня 2023 року. При кожній поставці товару Постачальник повинен надавати копії декларацій та/або сертифікатів відповідності на товар.

4.2. Датою поставки Товару та перехід до Покупця ризиків втрати або пошкодження Товару, вважається дата підписання Сторонами накладної, а право Покупця на використання та розпорядження (після виконання послуг вказаних в п.8.2) виникає після введення Товару в експлуатацію та підписання Акту ведення в експлуатацію.

4.3. Покупець зобов’язаний своєчасно прийняти Товар, зокрема, до спливу строку поставки виконати дії, необхідні з його боку для забезпечення передачі та отримання Товару, в тому числі отримати необхідні дозволи чи ліцензії, якщо такі вимагаються законом для набуття права власності/користування Товаром або його складовою частиною.

4.4. Роботи з монтажу, налагодження та тестування Товару здійснюється тільки за умови готовності приміщення до виконання монтажних робіт. Відповідно до цього, до початку проведення вказаних робіт, Покупець повинен забезпечити відповідність приміщення де буде встановлюватися відповідний Товар (далі – приміщення) загальним технічним вимогам визначених законодавством та технічною документацією щодо Товару (далі – Загальні вимоги до приміщень). З метою консультування Покупця щодо відповідності приміщень Загальним Вимогам до приміщень, Покупець зобов’язується забезпечити Постачальнику доступ для проведення попередньої оцінки приміщення. Постачальник повинен надати Покупцю свої рекомендації та зауваження щодо Приміщення.

4.5. Приміщення повинні бути підготовлені Покупцем у повній відповідності до Загальних вимог до приміщень до узгодженої Сторонами дати проведення монтажу Товару.

Стаття 5. Упаковування і маркування

5.1. Товар упаковуються належним чином відповідно характеру Товару згідно нормативно- технічної документації (експлуатаційної документації) виробника.

5.2. Упаковування забезпечує повне збереження Товару від усякого роду ушкоджень при його

перевезенні.

Стаття 6. Якість Товару

6.1. Якість та комплектність Товару повинна відповідати вимогам нормативно-технічної документації (експлуатаційної) документації виробника, сертифікату відповідності уповноваженого органу України, якщо Товар підлягає обов’язковій сертифікації відповідно до

законодавства України, а також додатковим умовам щодо якості та комплектності, якщо вони передбачені Специфікацією.

6.2. Копії нормативно-технічної (експлуатаційної) документації виробника із перекладом на українську або російські мови, сертифікатів відповідності, у випадках, коли Товар, що постачаються, підлягають обов’язковій сертифікації згідно з законодавством України, повинні

бути додані на момент постачання Товару.

Стаття 7. Умови здачі (прийому) Товару

7.1. Місце поставки Товару за адресою: КНП «Санаторій медичної реабілітації «Глорія» Запорізької обласної ради, вул. Миру, 1, місто Запоріжжя, Запорізька область, 69019, Україна.

7.2. Здача-приймання Товару здійснюється в присутності представника Постачальника:

а) по кількості: відповідно до товаросупровідних документів;

б) по якості: відповідно до документів, що визначають вимоги по якості Товару;

в) по комплектації: відповідно до Медико-технічних вимог, вказаних в вимогах Предмету

закупівлі.

7.3. У комплект товаросупровідної документації входять:

а) видаткова накладна на Товар, 2 екземпляри (один підлягає поверненню Постачальнику);

б) завірені копії чинних свідоцтв про державну реєстрацію виробів медичного призначення або сертифікатів та декларацій про відповідність виробів медичного призначення вимогам відповідних технічних регламентів згідно з чинним законодавством разом з додатками до них та інших документів, наявність яких передбачена чинними нормативно-правовими актами України на дату поставки.

7.4. Повноваження представника Покупця на здійснення та оформлення здачі-прийняття Товару в місці поставки повинні підтверджуватися відповідною довіреністю або рішенням про призначення керівника, якщо приймання товару здійснюється безпосередньо керівникові.

7.5. Постачальник має право на власний розсуд обрати або перевозити Товар самостійно, або укласти договір з кваліфікованим перевізником.

7.6. Товар (частина Товару) з виявленими під час введення в експлуатацію недоліками, підлягає поверненню Покупцем, за рахунок Постачальника, для повторної перевірки (дослідження), або заміни доброякісним Товаром (частиною Товару) Постачальнику (виробнику) протягом 5 (п’яти) днів з моменту складання акту дослідження. Відправка Товару проводиться на підставі акту приймання з поміткою «брак». Товар, недоліки в якому виявлені в період гарантійного строку, при можливості, повертаються, за рахунок Постачальника, в такій же оригінальній упаковці, а якщо цю вимогу виконати неможливо, то в тарі, що забезпечує схоронність Товару від пошкоджень під час транспортування.

7.7. Покупець не має права розкривати заводську упаковку до введення в експлуатацію Товару

без присутності уповноваженої особи Постачальника.

Стаття 8. Виконання монтажних і пуско-налагоджувальних робіт

8.1. Монтажні і пуско-налагоджувальні роботи (далі – Роботи) виконуються інженером з організації експлуатації та ремонту Постачальника або залученої ним організації, у строки окремо узгоджені Сторонами щодо кожного Товару. При цьому Покупець зобов’язаний надати Постачальникові відповідні приміщення, придатні для виконання Робіт. Постачальник виконує Роботи за адресою вказаною в п.7.1. цього Договору.

Товар вважається таким, що прийнятий Покупцем за якістю, з моменту підписання Акту введення в експлуатацію.

8.2. Роботи з монтажу і введення в експлуатацію Товару містять у собі:

а) розпакування;

б) складання;

в) монтаж і встановлення в призначеному для цього приміщенні; введення в експлуатацію;

г) підключення до контуру заземлення;

д) підключення до системи електроживлення;

е) програмування (відповідно до вимог експлуатаційної документації);

ж) налаштування та тестування;

з) навчання персоналу Центру.

8.3. Особливі технічні вимоги до приміщень, необхідних комплектуючих для монтажу і внутрішньої кабельної розводки узгоджуються Сторонами додатково до моменту поставки Товару.

8.4. До початку виконання Робіт Покупець зобов’язаний своїм наказом призначити компетентного фахівця, відповідального за подальшу експлуатацію Товару, і надати йому право ухвалення рішень за погодженням технічних і організаційних питань, пов'язаних з виконанням Постачальником зобов'язань за Договором.

8.5. Покупець під час виконання Робіт зобов'язаний забезпечити безперешкодний допуск фахівців Постачальника або його субпідрядників до приміщень, монтажних майданчиків, Товару, збереження майна персоналу Постачальника або його субпідрядників від втрати та/або пошкодження, передбачені законодавством заходи безпеки з охорони праці, протипожежної безпеки в місці проведення робіт.

8.6. Роботи виконуються в нормальних умовах праці і при 8-годинній тривалості робочого дня.

8.7. В день фактичного закінчення виконання Робіт, Сторони підписують Акт введення в експлуатацію. У підписанні Актів не може бути відмовлено через затримку не з вини Постачальника або у разі виявлення несуттєвих недоліків, які не впливають на введення Товару в експлуатацію чи його використання. Покупець зобов’язується підписати Акт або пред’явити мотивовану відмову від його підписання. Відмова надається у письмовому вигляді з переліком причин, які обумовлюють таку відмову. Сторони розглядають питання погодження зауважень протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання відповідної відмови та складають Протокол про недоліки виконаних Робіт і визначають порядок та строк усунення зауважень.

8.8. Якщо протягом 5 (п’яти) робочих днів Постачальник не отримає підписаний Акт або мотивовану відмову, Акт вважається підписаним обома Сторонами, а Роботи прийнятими Покупцем без зауважень, а зобов’язання Постачальника виконаними належним чином.

Стаття 9. Гарантії

9.1. Гарантійний строк на Товар складає 12 місяців з дати введення Товару в експлуатацію (про що формується письмовий акт за підписом представників обох сторін), але не більше 18 місяців з моменту поставки Товару, в залежності від настання першочергової обставини. У разі виявлення Покупцем у межах гарантійного терміну прихованих недоліків (дефектів) Товару, пред’явлена рекламація/претензія та її задоволення здійснюється відповідно до умов Договору. Рішення про задоволення або відмову у задоволенні рекламації (претензії), які пред’являються протягом гарантійного строку, приймаються Постачальником з урахуванням результатів перевірки (експертизи) Товару за рахунок Постачальника.

9.2. Пред’явлення та розгляд рекламацій (претензій) щодо виявлених у період гарантійного строку недоліків Товару (прихованих дефектів) проводиться в порядку, передбаченому пунктом 7.6 Договору.

Постачальник повинен розглянути звернення Покупця щодо виявлених недоліків протягом встановленого гарантійного терміну на Товар на протязі 3 робочих днів та надати письмову відповідь щодо усунення виявлених недоліків.

9.3. Відповідно до нормативно-технічної документації виробника Товар експлуатуються в приміщеннях, що постійно повністю відповідають Загальним вимогам до приміщень, з визначеними параметрами електропостачання.

9.4. Гарантійні зобов’язання Постачальника (виробника) не поширюються на дефекти Товару (їх частини), які виникли внаслідок порушення Покупцем правил використання та експлуатації Товару, зокрема але не виключно:

- при зміні первинного місця встановлення Товару без відома Постачальника (у випадку, якщо документацією передбачена необхідність часткового або повного демонтажу, або додаткового налагодження, або повторного вводу в експлуатацію);

-якщо на Товарі є сліди стороннього втручання, порушена цілісність пломб, встановлених виробником чи Постачальником;

-при зміні конфігурації Товару, або при використанні витратних матеріалів, запасних частин, блоків та комплектуючих, відмінних від тих, що рекомендовані виробником Товару і зазначених в інструкції з експлуатації, або відмінних від тих, з яких було вироблено Товар.

9.5. Постачальник гарантує, що Товар може використовуватися відповідно до чинного законодавства як Товар медичного призначення.

9.6. Всі витрати в період користування Товаром, що не пов’язані з гарантійним обслуговуванням, несе Покупець.

9.7. Сервісне обслуговування Товару здійснюється після закінчення терміну гарантійного строку на Товар, згідно Сервісного договору.

Стаття 10. Відповідальність Сторін

10.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання зобов'язань відповідно до законодавства України та умов Договору.

10.2. За порушення встановлених умовами Договору термінів виконання зобов'язань з поставки Товару або надання супутніх послуг передбачених п.8.2 цього договору, Постачальник на письмовому вимогу Покупця сплачує штраф в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості Договору за кожний день прострочення.

10.3. Сплата неустойки (штрафу, пені) не звільняє Сторону від виконання зобов'язання за Договором, якщо інше не буде передбачено окремою угодою.

10.4. За порушення встановлених у Договорі строків оплату за Товар Покупець на письмову вимогу Постачальника сплачує штраф в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості несплаченої суми за кожний день прострочення.

10.5. За порушення умов статті 13 Договору, Покупець несе відповідальність згідно законодавства України - відшкодовує всі завдані матеріальні або нематеріальні, прямі або непрямі збитки.

10.6. Постачальник звільняється від відповідальності по Договору в разі порушення встановлених строків Поставки Товару у зв’язку з антитерористичними, військовими діями/операціями (незалежно від факту оголошення війни), вторгненнями, масштабними громадянськими заворушеннями і т.п. на території адміністративно-териториальної одиниці (області) місця Поставки Товару/виконання Робіт. Поставка Товару чи виконання Робіт переноситься на кількість днів, що пропорційна кількості днів дії вищевказаних обставин.

10.7. Постачальник несе відповідальність за втрату, пошкодження Товару за наявності його доведеного умислу.

Стаття 11. Форс-мажор

11.1. Сторони погодились, що у разі настання і дії обставин непереборної сили та/або їх наслідків, які не залежать від волі Сторін (надалі – обставини «форс-мажор»), подібних таким, але не тільки таким як військові дії, війни, ембарго, блокади або інші міжнародні санкції, валютні, митні обмеження та інші дії органів державної влади і управління або монопольних суб'єктів господарювання, які унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов'язань, а також пожежі, повені, снігопади, замерзання морів, річок, проток та інші стихійні лиха або сезонні природні явища, закриття портів, аеропортів, доріг, перевалів, проток, каналів і інших шляхів сполучення, аварії на комунікаціях і т. ін. – Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором на час дії обставин «форс-мажор».

11.2. Строк виконання зобов'язань продовжується на час, протягом якого діяли обставини «форс-мажор».

11.3. У разі, якщо дія обставин «форс-мажор» триває більше 30 (тридцяти) днів, кожна зі Сторін вправі в односторонньому порядку відмовитися від Договору (припинити його дію) і не нести відповідальності за пов'язані з цим наслідки за умови, що Сторона письмово повідомила про це іншу Сторону не пізніше як за 10 (десять) днів до фактичного припинення Договору.

11.4. У разі необхідності достатнім доказом дії обставин «форс-мажор» буде документ, виданий Торгово-промисловою палатою України (регіональною палатою) або іншим компетентним органом.

11.5. Настання і дія обставин «форс-мажор» не може служити підставою для відмови Постачальника повернути грошові кошти, отримані в порядку попередньої оплати (авансу), якщо поставка Товару небула виконана, чи для відмови Покупця здійснити платежі за Договором, якщо Товар був поставлений до настання цих обставин.

Стаття 12. Порядок вирішення спорів

12.1. Спори, що можуть виникнути між Сторонами з цього Договору або у зв’язку з ним, вирішуються в порядку досудового врегулювання спору з обов’язковим додержанням досудового (претензійного) порядку врегулювання спору.

12.2. У разі недосягнення згоди в досудовому порядку, спори передаються на розгляд і вирішення судом, згідно з чинним законодавством України.

12.3. Правові відносини Сторін за Договором підпорядковуються нормам діючого законодавства України.

12.4. Правом, яке регулює цей Договір, є матеріальне право України.

Стаття 13. Прикінцеві положення

13.1. Сторони уклали Договір при цілковитому розумінні його предмету і умов Договору.

13.2. Всі зміни та доповнення до цього Договору будуть мати силу лише за умови, якщо вони будуть складені письмово і підписані уповноваженими представниками обох Сторін.

13.3. Одностороння відмова від виконання зобов'язання, а також одностороння відмова від Договору допускаються лише у випадках, передбачених законодавством і умовами Договору.

13.4. Договір може бути розірваний за рішенням господарського суду в порядку і на умовах, передбачених законодавством України.

13.5. Передача Стороною прав і обов'язків за Договором третім особам, у тому числі відступлення права вимоги, переведення боргу, застава, - не допускається без попередньої письмової згоди іншої Сторони.

13.6. Специфікації, додаткові угоди, повідомлення і інші документи, узгодження, що стосуються зміни, доповнення і виконання умов Договору, вважаються його складовою і невід'ємною частиною при умові, якщо вони виконані у письмовій формі, підписані особами, що мають право представництва, завірені печатками Сторін і відправлені рекомендованим пакетом з повідомленням про вручення або доставлені кур'єром.

13.7. Для прискорення обміну інформацією допускається попереднє надсилання документів із застосуванням електронних засобів зв'язку (апаратів факсиміле, електронної пошти, ін.).

Вимога про підтвердження відповідності оригіналу документів, одержаних з використанням електронних засобів, підлягає задоволенню протягом 2-х (двох) робочих днів з моменту отримання.

13.8. Сторони домовились, що будь-які запити, повідомлення, листи за цим Договором вважатимуться такими, що надані та отримані належним чином, якщо вони будуть доставлені/вручені особисто, надіслані кур’єром, цінним або рекомендованим листом або іншим передбаченим законодавством України чином на адресу, вказану в реквізитах цього Договору.

13.9. Договір складений у двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін Договору.

13.10. Про зміну юридичних реквізитів Сторони зобов'язані повідомляти одна одну негайно. У разі неодержання повідомлення про зміну місця знаходження кореспонденція, відправлена на вказану в Договорі адресу, вважається відправленою і доставленою належним чином.

13.11. Кожна зі Сторін підтверджує, що:

- вона має всі передбачені чинним законодавством та установчими документами Сторони повноваження на укладення цього Договору;

- представник Сторони, що підписує Договір, має всі передбачені чинним законодавством і установчими документами Сторони повноваження представляти Сторону і підписувати від імені Договір;

- не потребує ніяких попередніх, послідуючих узгоджень для підписання Договору;

- не існує ніяких обмежень на укладення Стороною (підписання представником Сторони) Договору.

13.12. Уповноважені представники, які від імені Сторін підписали цей Договір, (надалі – «Представники») підписанням Договору підтверджують, що кожен з них надав іншій Стороні згоду на обробку його персональних даних, зазначених у Договорі, з метою забезпечення реалізації відносин у сфері господарської діяльності та/або іншою метою, визначеною відповідно до документів, що регулюють діяльність такої Сторони. Підписанням цього Договору Представники також підтверджують, що вони належним чином повідомлені про їх права у зв’язку із включенням персональних даних Представників до бази персональних даних відповідної Сторони.

13.13. Зміна істотних умов може здійснюватися лише за згодою сторін у випадках, що передбачені ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», про що укладається додаткова угода із подальшим оприлюдненням таких змін відповідно до вимог ст.10 Закону України «Про публічні закупівлі».

13.14. На момент укладання цього Договору Покупець є неприбутковою організацією.

13.15. Постачальник є / не є платником (податку на прибуток на загальних підставах / єдиного податку) та є / не є платником податку на додану вартість.

Стаття 14. Строк дії договору

14.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до 31 грудня 2023 року включно. У частині оплати — до повного виконання сторонами узятих на себе зобов’язань за цим Договором».

14.2. Невід'ємною частиною цього Договору є Специфікація (Додаток 1).

Стаття 15. Юридичні реквізити Сторін

ПОКУПЕЦЬ: 							ПОСТАЧАЛЬНИК:

Додаток № 1

до Договору № ____________

від «__________» 2023 року

СПЕЦИФІКАЦІЯ

| № з/п | Найменування | Торгова назва, (зазначається згідно свідоцтва про державну реєстрацію/декларації про відповідність) | Назва виробника, країна | Одиниця виміру | Кількість | Ціна з/без ПДВ, грн. | Сума з/без ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Загальна вартість ______ грн. (Прописом) у т.ч. з/без ПДВ ____ грн. (Прописом).

ПОКУПЕЦЬ: 							ПОСТАЧАЛЬНИК:

Додаток 4

до тендерної документації

ФОРМА ТЕНДЕРНОЇ (ЦІНОВОЇ) ПРОПОЗИЦІЇ

| 1. Повне та скорочене (за наявності) найменування учасника |  |
| --- | --- |
| Юридична та фактична адреса учасника | Юридична адреса: Фактична адреса: |
| 3. Код ЄДРПОУ учасника /ІПН для ФОП |  |
| 4. Керівник підприємства учасника |  |
| 5. Уповноважена особа учасника здійснювати зв'язок із замовником (ПІБ, контактний телефон, електронна пошта) |  |
| 6. Банківські реквізити (рахунок на який буде здійснюватися оплата у разі заключення договору) учасника |  |
| 7. Платник/ неплатник ПДВ (вказати групу та відсоток) |  |
| 8. Телефон (факс), е-mail підприємства |  |

Ми, ____________________(назва Учасника) надаємо свою пропозицію щодо участі у відкритих торгах з особливостями на закупівлю «ДК 021:2015: 33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (Апарат для ультразвукової терапії, НК 024:2023 - 11248 - Ультразвукова система для фізіотерапії; Магнітотерапевтичний пристрій НК 024:2023 - 58762 - Система глибокої електромагнітної стимуляції тканин, професійна; Апарат для короткохвильової терапії, НК 024:2023 - 45207 - Система короткохвильової діатермічної терапії, професійна; Фізіотерапевтичний прилад для пресотерапії, НК 024:2023 - 10969 - Система змінної компресії вен; Кріотерапевтичний апарат, НК 024:2023 - 61429 - Система теплової / холодової / компресійної терапії; Апарат лазерної терапії, НК 024:2023 - 60409 - Лазер терапевтичний універсальний малої потужності, з живленням від мережі)» згідно з технічними вимогами Замовника торгів.

Вивчивши тендерну документацію, а також технічні, якісні та кількісні вимоги, ми пропонуємо до участі в закупівлі наступні Послуги:

| № з/п | Найменування | Торгова назва, (зазначається згідно свідоцтва про державну реєстрацію/декларації про відповідність) | Назва виробника, країна | Одиниця виміру | Кількість | Ціна з/без ПДВ, грн. | Сума з/без ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Загальна вартість ______ грн. (Прописом) у т.ч. з/без ПДВ ____ грн. (Пропимос).

*Якщо учасник неплатник ПДВ, він вказує ціну без ПДВ

Ми підтверджуємо:

- До прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю у результаті розгляду та оцінки нашої тендерної пропозиції, Ваша тендерна документація разом з нашою тендерною пропозицією (за умови її відповідності усім вимогам, встановленим у Тендерній документації) мають силу попереднього договору між нами. Якщо у результаті розгляду та оцінки нашої тендерної пропозиції Вами буде прийнято рішення про намір укласти договір про закупівлю, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

- Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

- Ми розуміємо та погоджуємося, що Ви можете відмінити процедуру закупівлі у разі наявності обставин для цього згідно із Законом.

- Якщо нас визначено переможцем торгів, ми беремо на себе зобов’язання підписати договір (відповідно до проекту, викладеного у Додатку 3 до тендерної документації) із замовником не пізніше ніж через 15 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю та не раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

- Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в тендерній документації.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника.

Примітки:

1. Тендерна пропозиція подається на бланку Учасника (за наявності).

2. Учасники - фізичні особи, фізичні особи-підприємці складають тендерну пропозицію за цією ж формою, але від імені першої особи.