ОГОЛОШЕННЯ

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СПРОЩЕНОЇ ЗАКУПІВЛІ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

1.Замовник:

1.1. Найменування: 	Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради "Київський обласний центр ментального здоров'я"

1.2. Код за ЄДРПОУ: 01991702

1.3. Місцезнаходження: 08296, Україна, Київська обл., смт Ворзель, вул. Паркова, 4.

1.4. Посади і особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я по – батькові, посада та адреса. Номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса): Ягельський Олександр Володимирович, +380459746411

kopnl2_vorzel@ukr.net

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі товару:  299 900 грн. (двісті дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот грн.), з урахуванням ПДВ.

2.1. Крок аукціону 1% очікуваної вартості товару: 2 999  грн.

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі: ДК: 021:2015:90410000-4 Послуги з відкачування стічних вод (Поточний ремонт внутрішніх та зовнішніх мереж водовідведення).

Обсяги робіт:

| № з/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очищення каналізації: Ø100мм | м | 97 |
| 2 | Очищення каналізації: Ø150мм | м | 240 |
| 3 | Очищення каналізації: Ø200мм | м | 423 |
| 4 | Очищення каналізаційних колодязів (глибина до 3м) | шт. | 35 |
| 4 | Очищення жировловлювача: розмір – 2х2 м, глибина – 3 м | шт. | 1 |
| 5 | Очищення КНС з діленням: діаметр – 7 м, глибина – 8 м | шт. | 1 |

3.2 Місце надання послуги: Київська обл., смт Ворзель, вул. Паркова, 4.

3.3. Строк надання послуги: по 21.11.2022 року.

3.4 Кінцевий строк подання пропозиції: 12.10.2022 р.

3.5. Технічні вимоги до послуги:

Вимоги до обладнання, яке буде використовуватись для виконання предмету закупівлі:

Учасник повинен мати:

гідроочисну техніку (не менш ніж 2 од.) з параметрами:

• тиск насоса не менш ніж 60 МПа; • витрати води не менш ніж 300 л/хв.

мулосос (не менш ніж 2 од.)  з параметрами:

• ємність не менше 5 м3; • продуктивність одного не менше 1000 м3/год.

- гідравлічний пістолет на кожну гідроочисну техніку;

- набір насадок.

При роботі у колодязях обов’язкове застосування газоаналізатора на кожну гідроочисну техніку (надати довідку про наявність та  тип газоаналізатора, а також свідоцтво про повірку або сертифікат перевірки типу, що підтверджує відповідність типу засобу вимірювальної техніки застосовним вимогам Технічного регламенту).

Виконавець оплачує всі витрати, пов’язані з пересилкою документів (договір, сертифікати, накладні та інше) через кур’єрську службу доставки («Нова пошта», та інші).

### Учасник повинен здійснити попереднє обстеження на території об’єкта Замовника, для визначення детального обсягу робіт при складанні кошторисної документації та порядку надання послуг. Учасник повинен надати акт огляду у складі пропозиції, підписаний посадовими особами Замовника.

### Вимоги до кваліфікації учасників: Надати

### 1) Довідку, що містить інформацію про наявність в учасника відповідного обладнання та матеріально-технічної бази для виконання умов договору. Надати підтвердження наявності в Учасника власної, чи такої, що використовується на правах оренди, лізингу, найму, тощо техніки (копії  відповідних договорів) та технічні паспорти на автотранспорт, на орендовану техніку надати гарантійний лист від власника техніки про те, що вона буде надана учаснику на період виконання договору.

### Для підтвердження технічних характеристик щодо наведених в довідці машин, механізмів, техніки та обладнання, надати копії паспорту (-ів) з технічними характеристиками на машини, обладнання, механізми, устаткування та/або техніку, що буде використовуватись при очищенні або інструкцію (-ї) з експлуатації від заводу (-ів) виробника(-ів), що містять опис та технічні характеристики наведеної техніки/обладнання.

### До довідки включаються тільки такі машини, механізми, обладнання та устаткування, що будуть використовуватися при виконанні умов цієї закупівлі. Кількість обладнання, матеріально-технічної бази для надання послуг/виконання робіт відповідно до умов закупівлі повинна відповідати предмету закупівлі, умовам цієї тендерної документації та обсягу закупівлі з урахуванням встановлених строків виконання робіт/надання послуг.

### 2) Довідку, складену у довільній формі, про наявність працівників відповідної кваліфікації (перелік), які мають необхідні знання та досвід.

### Кількість, склад працівників та їх професії повинні відповідати предмету закупівлі та кількості використовуваного обладнання для виконання робіт та їх обсягу.

### Кваліфікація повинна бути підтверджена:

### - наявністю у всіх працівників, зазначених у довідці, посвідчення перевірки знань з загального курсу ОП, НПАОП 0.00-1.71-13 «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»; НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті, НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, НПАОП 41.0-1.01-79 «Правило техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць», надати копії протоколів та посвідчень;

*За умови навчання працівників на підприємстві надати сертифікати (посвідчення) на членів комісії цього підприємства, які пройшли відповідне навчання.

### - оригіналами висновків психофізіологічної експертизи на всіх працівників зазначених у довідці, які будуть безпосередньо залучені до виконання послуги, а саме на слюсарів та водіїв;

### - копіями трудових книжок працівників (першої сторінки та сторінки останнього запису про працевлаштування) або документів, що підтверджують трудові відносини таких працівників з учасником.

### 3) Довідку, складена у довільний формі, про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.

### До довідки додати скан-копію аналогічного договору та акти виконаних робіт/надання послуг.

### 4) Кошторисну документацію в складі: договірна ціна, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису, пояснювальна записка, пропечатана та підписана учасником.

### 5) Копію декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

### Надати копію чинного дозволу на Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах тощо), земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою, злив, очистка, нейтралізація резервуарів, тари та інших ємностей з-під нафтопродуктів, кислот, лугів та інших небезпечних речовин.

### 6) Копію документа (виписка або витяг), наданий органами Державної служби статистики України щодо надання відомостей про включення учасника до ЄДРПОУ, або іншого аналогічного документу;

### 7) Копію витягу або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

### 8) Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або витягу з реєстру платників ПДВ (якщо Учасник є платником ПДВ) або платника єдиного податку (якщо Учасник є платником єдиного податку);

### 9) Копію ліцензії на провадження відповідної діяльності (у випадках передбачених законодавством, в іншому випадку пояснювальний лист, що відповідний вид діяльності не підлягає ліцензуванню);

### 10) Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції;

### 11) Документи, що підтверджують правомочність особи/-іб, якій/-им надано право на укладання договору про закупівлю (витяг з протоколу учасників та/або наказ про призначення та/або довіреність та/або доручення та/або інший документ, що підтверджує відповідні повноваження);

### 12) Копію статуту (іншого установчого документу);

### 13) Оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, видана не раніше дати  публікації оголошення про закупівлю;

### 14) Довідка з обслуговуючого банку про відкриття поточного рахунку (рахунків), видана не раніше дати  публікації оголошення про закупівлю.

### * Всі документи, які мають відношення до тендерної пропозиції, складаються українською мовою. Інші документи, що мають відношення до тендерної пропозиції, можуть бути складені як українською, так і іноземними мовами, а у разі надання цих документів іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською мовою та засвідчені підписом перекладача. На підтвердження повноважень перекладача надається скан-копія диплому про профільну (спеціальну) освіту перекладача.

### ** Під час використання електронної системи закупівель з метою подання пропозицій/пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". (пропозиція учасника повинна бути підтверджена шляхом накладення КЕП).

### Уповноважена особа        ______________________Олександр ЯГЕЛЬСЬКИЙ