**ДОДАТОК 2**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**ВАЖЛИВО: у вартість товару входить переобмір виробів спеціалістом Учасника та транспортні витрати.**

***Враховуючи відсутність у замовника фахівців необхідної категорії та досвіду проведення замірів для якісного встановлення вікон та дверей металопластикових, учасники перед виготовленням проводять уточнюючі заміри з обов’язковим складанням відповідного акту який скріплюється підписами відповідальних осіб з обох сторін***

**Загальна характеристика до вікон:**

- Профіль: ПВХ 5-ти- 6-ти камерний (п’ять-шість повітряних камер в рамі та стулці), монтажна глибина від 58 мм, товщина зовнішньої стінки – не менше 2,5мм.

- Колір — білий,

- Склопакет: **2-камерний, енергозберігаючий: 4/10Ar/4/10Ar/4Is**

- Фурнітура: сертифікована.

- Профіль повинен містити армування в рамі та стулці товщиною не менше 1,5 мм, армування імпоста 1,5-3 мм.

- В комплекті усіх вікон має бути підставочний профіль (підвіконна планка).

**Загальна характеристика до дверей:**

Двері вхідна група:

- Профіль: ПВХ 5-ти- 6-ти камерний (п’ять-шість повітряних камер в рамі та стулці)

- Склопакет: **2-камерний, енергозберігаючий: 4KR/10Ar/4/10Ar/4Is/**

**-** Сендвіч-плита 32 мм біла

**-** Стулка Т-120

**-** Поріг алюмінієвий

**-** фурнітура – замок рейка, петлі дверні білі, серцевина Ключ-Ключ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Типи конструкцій | Характеристики встановлені Замовником (вимоги) | Примітки |
|  | C:\Program Files (x86)\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp1.bmp | Вікно  Кількість: 7 шт.  Ширина - 990  висота - 1490 |  |
|  | C:\Program Files (x86)\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp2.bmp | Вікно  Кількість: 2 шт.  Ширина - 1320  висота - 1710  робоча створка права - 660 |  |
|  | C:\Program Files (x86)\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp3.bmp | Вікно  Кількість: 2 шт.  Ширина - 400  висота - 960  глухе |  |
|  | C:\Program Files (x86)\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp4.bmp | Вікно  Кількість: 4 шт.  Ширина - 1400  висота - 1360  робоча створка права - 700 |  |
|  | C:\Program Files (x86)\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp5.bmp | Вікно  Кількість: 1 шт.  Ширина - 1820  висота - 1070  робоча створка середня - 607 |  |
|  | C:\Program Files (x86)\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp6.bmp | Вікно  Кількість: 1 шт.  Ширина - 870  висота - 1770 |  |
|  | C:\Program Files (x86)\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp1.bmp | Вікно  Кількість: 4 шт.  Ширина - 1460  висота - 1200  робоча створка права - 730 |  |
|  | C:\Program Files (x86)\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp2.bmp | Вікно  Кількість: 2 шт.  Ширина - 1760  висота - 1200  робоча створка середня - 587 |  |
|  | C:\Program Files (x86)\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp3.bmp | Вікно  Кількість: 1 шт.  Ширина - 960  висота — 1200 |  |
|  | C:\Program Files (x86)\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp4.bmp | Вікно  Кількість: 1 шт.  Ширина - 820  висота — 1200 |  |
|  | C:\Program Files (x86)\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp5.bmp | Вікно  Кількість: 1 шт.  Ширина - 560  висота — 1200 |  |
|  | C:\Program Files (x86)\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp6.bmp | Вікно  Кількість: 1 шт.  Ширина - 900  висота — 1200 |  |
|  | C:\Program Files (x86)\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp1.bmp | Вікно  Кількість: 1 шт.  Ширина - 1170  висота — 1940  глухе |  |
|  | C:\Program Files (x86)\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp2.bmp | Вікно  Кількість: 1 шт.  Ширина - 1170  висота — 1940  робоча створка нижня:  ширина - 1170  висота - 970 |  |
|  | C:\Program Files (x86)\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp1.bmp | Вікно  Кількість: 2 шт.  Ширина - 1220  висота — 1680  робоча створка права - 610 |  |
|  | C:\Program Files (x86)\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp2.bmp | Вікно  Кількість: 3 шт.  Ширина - 1300  висота — 1820  робоча створка права - 650 |  |
|  | C:\Program Files (x86)\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp3.bmp | Вікно  Кількість: 1 шт.  Ширина - 1200  висота — 1800  робоча створка права - 600 |  |
|  | C:\Program Files (x86)\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp7.bmp | Двері  Кількість: 1 шт.  Ширина - 1160  висота - 2000 |  |
|  | C:\Program Files (x86)\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp7.bmp | Двері  Кількість: 1 шт.  Ширина - 1000  висота — 2150 |  |
|  | C:\Program Files (x86)\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp8.bmp | Двері  Кількість: 1 шт.  Ширина - 1050  висота — 2150 |  |
|  | C:\Program Files (x86)\ADGroup\CcalcDealerUnlimViknaroff\temp3.bmp | Двері  Кількість: 1 шт.  Ширина - 800  висота — 2000 |  |
|  |  | Двері  Кількість: 1 шт.  Ширина - 1130  висота — 2010 |  |

Товар, який постачається, повинен бути новим, без дефектів, термін та умови його зберігання не порушені. Дата виробництва товару: 2024р. Строк гарантії на Товар – не менше гарантійного строку заводу-виробника.

Для розрахунку вартості робіт учасниками застосовуються ціни на матеріали, що склалися в регіоні на відповідну продукцію на момент підготовки своєї пропозиції.

Всі матеріали, обладнання і роботи, включені у тендерну пропозицію, повинні повністю відповідати відповідним міжнародним і вітчизняним правилам і стандартам.

Гарантійний термін на матеріали, вироби, конструкції та обладнання, які були застосовані при виконанні робіт на об’єкті, встановлюється у відповідності з вимогами чинного законодавства та згідно гарантії заводу-виробника.

**Учасник гарантує надання документів, які засвідчують якісні, технічні характеристики товару, його походження (сертифікати відповідності/якості, паспорти якості, протоколи випробувань тощо). Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, екології.**

Товар повинен бути упакований/складений належним чином, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні.

Учасник може надати календарний графік (орієнтовний) щодо виготовлення, поставки товару.

**Учасник може запропонувати товар кращої якості, ніж вимагається Замовником. Для цього Учасник повинен надати інформацію про переваги запропонованого товару у формі порівняльної таблиці.**

***Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника***

***чи уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою***