**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

**Дизельне паливо Євро-5, Бензин А-95 (з подальшим зберіганням), код 09130000-9 —**

**Нафта і дистиляти за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника**

Код номенклатурної позиції:

 - Дизельне паливо Євро-5 (з подальшим зберіганням) – 8 000 л., Код ДК 021:2015 09134200-9 Дизельне паливо,

 - Бензин А-95 (з подальшим зберіганням) – 4 000 л., Код ДК 021:2015 09132000-3 Бензин

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Код ДК 021:2015** | **Технічні вимоги** | **Документальне підтвердження у складі тендерної пропозиції** | **Од. вим.** | **Кіль-кість** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1 | Дизельне паливо Євро-5 (з подальшим зберіганням) | 09134200-9 Дизельне паливо | Згідно ДСТУ 7688:2015 та/або «Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927 (зі змінами) | Сертифікат та/або паспорт якості | л |  8 000 |
| 2 | Бензин А-95 (з подальшим зберіганням) | 09132000-3 Бензин | Згідно ДСТУ 7687:2015 та/або «Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927 (зі змінами) | Сертифікат та/або паспорт якості | л | 4 000 |

**Строк поставки та зберігання дизельного палива, бензину А-95 на АЗС Продавця (як Зберігача) - 18 (вісімнадцять) місяців після підписання договору, але в будь-якому разі не пізніше 31 жовтня 2025 року.**

Фактичний відпуск дизельного палива та бензину повинен здійснюватись безпосередньо на власних або партнерських, або орендованих тощо автозаправних станціях Учасника, які розташовані в **м. Звягель Житомирської області.**

!!! Товар буде замовлятися окремими невеликими партіями згідно заявок та потреб Замовника протягом усього строку дії договору. Під партією Товару розуміється обсяг Товару, що замовляється Замовником!!!

1. Вартість тендерної пропозиції учасника повинна враховувати витрати на зберігання товару та доставку документів. **У складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати лист-гарантію.**

2. Продавець відповідає за якість продукції протягом всього терміну зберігання.

3. Учасник вказує в пропозиції чіткі визначення марки/виду товару.

4. Товар повинен відповідати діючим в Україні (ДСТУ, ГОСТам, ТУ).

11. При поставці товару в Продавця (Учасника) повинні бути наявні документи, передбачені чинним законодавством України, які підтверджують відповідні технічні та якісні характеристики товару (сертифікати якості, тощо).

13. Учасник повинен надати в складі пропозиції сертифікати відповідності та/або паспорти якості на пальне.

 **Учасник у складі пропозиції надає:**

1.Гарантійний лист, в якому учасник має підтвердити що товар, який є предметом закупівлі, буде поставлено належної якості.

2. Гарантійний лист за підписом керівника або уповноваженої посадової особи учасника, щодо вжиття учасником заходів із захисту довкілля під час поставки, зберігання товару за предметом закупівлі та дотримання учасником положень чинних нормативно-правових актів у галузі охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки.

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

*В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз "або еквівалент".*

*В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».*

*Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації Замовника. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент», тендерну пропозицію такого учасника буде відхилено як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою*

* *(прізвище, ініціали, підпис – для фізичної особи).*