Комунальне некомерційне підприємство

«Черкаський обласний наркологічний

# диспансер Черкаської обласної ради»

|  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням уповноваженої особою від 30 січня 2023 р. |
| --- | --- | --- |

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

згідно предмету закупівлі:

Медичні вироби за кодом CPV за ДК 021:2015 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (тест для виявлення маріхуани (НК 024:2019 30426  - Набір реагентів для вимірювання каннабіноїдів); тест для виявлення амфетаміну (НК 024:2019 30422 - Набір реагентів для вимірювання амфетаміну); тест для виявлення метадону (НК 024:2019  30431 - Набір реагентів для вимірювання рівня метадону);  тест для виявлення метамфетаміну (НК 024:2019  30422 - Набір реагентів для вимірювання амфетаміну); тест для виявлення морфіну (НК 024:2019  30433 - Набір реагентів для вимірювання рівня морфіну); тест для виявлення бензодіазепінів (НК 024:2019  30425 - Набір реагентів для вимірювання бензодіазепіну); тест для виявлення барбітуратів (НК 024:2019  30424 - Набір реагентів для вимірювання барбітурату); тест для виявлення кетаміну (НК 024:2019 62130  - Кетамін / метаболіти кетаміну ІВД, реагент); тест для виявлення трамадолу (НК 024:2019  62308 - Трамадол ІВД, калібратор); тест для виявлення бупренорфіну (НК 024:2019 42695  - Реагент для визначення бупренорфіну); тест для виявлення ЛСД (НК 024:2019 30430 - Набір реагентів для вимірювання діетиламіду лізергіновї кислоти); тест для виявлення синтетичної маріхуани (спайсу) (НК 024:2019 30426  - Набір реагентів для вимірювання каннабіноїдів); тест для виявлення фенциклідину (НК 024:2019 30435  - Набір реагентів для вимірювання фенциклідину); тест для виявлення МДМА екстазі (НК 024:2019 30422 - Набір реагентів для вимірювання амфетаміну); тест для виявлення фенциклідину (НК 024:2019 30435  - Набір реагентів для вимірювання фенциклідину); тест для виявлення МДМА екстазі (НК 024:2019 30422 - Набір реагентів для вимірювання амфетаміну); Тест для виявлення кокаїну (НК 024:2019 30427 - Набір реагентів для вимірювання метаболіту кокаїну); CITOLAB  2 GK - тест-смужки діагностичні для визначення глюкози, кетонів №50 (НК 024:2019 30167 - Набір реагентів для вимірювання глюкози); Actim Pancreatitis - тест для діагностики гострого панкреатиту (сеча), №10 (НК 024:2019 54514 - Численні аналіти сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз); 18. CITO TEST HIV 1/2 - швидкий тест для визначення антитіл до ВІЛ 1 та 2 типів (цільна кров, сироватка, плазма) №40 ((НК 024:2019 30779 - Набір реагентів для виявлення множини антитіл вірусу імунодефіциту людини))

м. Черкаси

2023

| Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) та з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (далі - Особливості). Терміни, що стосуються правових відносин щодо організації та проведення закупівлі вживаються у значеннях, наведених в Законі та з урахуванням Особливостей. |
| --- |
| № | Зміст | Вимоги замовника |
|  | Інструкція з підготовки тендерних пропозицій | 1.1. Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним критеріям, наявність/відсутність підстав, установлених у статті 17 Закону і в цій тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів (у випадках, передбачених цією тендерною документацією – шляхом самостійного декларування учасником), що вимагаються замовником у цій тендерній документації, а саме: - інформації та документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям; - інформації щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону; - документів, що підтверджують повноваження відповідної особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції; - згоду з проєктом договору про закупівлю, який має бути заповнений зі сторони Учасника (крім інформації про ціну та додатків) та підписаний уповноваженою на те особою Учасника – згідно з Додатком 1 до цієї тендерної документації.; - форми «Технічна специфікація», що має бути складена та заповнена учасником у відповідності до Додатку 2 до цієї тендерної документації; - форма «Тендерна пропозиція», що має бути складена та заповнена учасником у відповідності до Додатку 3 до цієї тендерної документації. Вартість тендерної пропозиції повинна включати всі витрати на транспортування, навантаження та розвантаження, страхування товару та інші витрати, пов’язаній з доставкою товару Замовнику, сплату податків і зборів тощо; - Форма «Відомості про учасника» що має бути складена та заповнена учасником у відповідності до Додатку 4 до цієї тендерної документації; інформацією у довільній формі, що підтверджує видачу Учаснику ліцензію/дозвіл на право провадження господарської діяльності; якщо наявність ліцензії/дозволу передбачено вимогами чинного законодавства України. - копією чинного статуту або іншого установчого документа учасника (крім випадку якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту – у такому разі надати копію рішення загальних зборів учасників або рішення засновника (учасника) тощо про здійснення діяльності на підставі модельного статуту); - гарантійним листом про дотримання у своїй діяльності законодавства України про санкції, в тому числі прийнятого у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України; - іншою інформацією, що передбачена згідно цієї тендерної документації та додатків до неї. 1.1.1. З урахуванням абз. 7 п. п. 1 п. 41 Особливостей замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли учасник процедури закупівлі є юридичною особою – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/або юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) Російської Федерації/Республіки Білорусь, або фізичною особою (фізичною особою – підприємцем) – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь, або є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь. 1.2. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію. Тендерні пропозиції мають право подавати всі заінтересовані особи. 1.3. Всі визначені цією тендерною документацією документи тендерної пропозиції завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «..pdf.», «..jpeg.», тощо), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії. Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника. Вимога щодо засвідчення того чи іншого документу тендерної пропозиції власноручним підписом учасника/або уповноваженої особи учасника/або уповноваженої особи іншого суб’єкту, що надає учаснику відповідний документ, не застосовується до документів (матеріалів та інформації), що подаються у складі тендерної пропозиції, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису (що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису) учасника/або уповноваженої особи учасника/або уповноваженої особи іншого суб’єкту, що надає учаснику відповідний документ, та на кожен з таких документів (матеріал чи інформацію), та відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги". 1.4. Під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги", тобто тендерна пропозиція у будь-якому випадку повинна містити накладений електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги", учасника/уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, повноваження якої щодо підпису документів тендерної пропозиції підтверджуються відповідно до поданих документів, що вимагаються згідно п. 1.5. цієї тендерної документації. 1.5. Повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі (в тому числі на підпис тендерної пропозиції згідно п. 1.4. цієї тендерної документації) підтверджується шляхом подання у складі тендерної пропозиції наступних документів: для посадових (службових) осіб учасника, які уповноважені підписувати документи пропозиції та вчиняти інші юридично значущі дії від імені учасника на підставі положень установчих документів – розпорядчий документ про призначення (обрання) на посаду відповідної особи - наказ про призначення та/ або протокол зборів засновників, тощо, разом із копією установчого документу учасника, що містить інформацію щодо повноважень (функцій, тощо) такої особи (у випадку, якщо учасник діє на підставі модельного статуту, у складі тендерної пропозиції замість копії установчого документу надається копія рішення учасників товариства про провадження діяльності на підставі модельного статуту); для осіб, що уповноважені від імені учасника на підпис документів тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі (в тому числі на підпис тендерної пропозиції згідно п. 1.4. цієї тендерної документації), та які не входять до кола осіб, які представляють інтереси учасника без довіреності – довіреність, оформлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із зазначенням повноважень повіреного, разом з документами, що у відповідності до цього пункту підтверджують повноваження посадової (службової) особи учасника, що підписала вказану довіреність; для фізичних осіб-підприємців, що подають тендерну пропозицію від власного імені та особисто підписують документи тендерної пропозиції замовник самостійно та з використанням інформації, що знаходиться у вільному (публічному) доступі перевіряє відповідну інформацію про реєстрацію суб’єкта господарювання. У випадку, якщо від імені фізичної особи-підприємця документи тендерної пропозиції та/або тендерна пропозиція засвідчується підписом представника такої особи, повноваження представника повинні підтверджуватись нотаріально посвідченою довіреністю, копія якої відповідно надається у складі документів тендерної пропозиції. 1.6. Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником. 1.7. Ціною тендерної пропозиції вважається сума, зазначена учасником у його тендерній пропозиції як загальна сума, за яку він погоджується виконати умови закупівлі згідно вимог замовника, в тому числі з урахуванням технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, всіх умов виконання договору, та з урахуванням сум належних податків та зборів, що мають бути сплачені учасником. |
|  | Кваліфікаційні критерії відповідно до статті 16 Закону, підстави, встановлені статтею 17 Закону, та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством. | 2.1. Замовник вимагає від учасника подання ним документально підтвердженої інформації про його відповідність кваліфікаційному критерію, а саме: наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів). Учасник шляхом подання у складі тендерної пропозиції відповідних підтверджуючих документів, що визначені цією тендерною документацією, повинен підтвердити повне або часткове виконання не менше ніж одного аналогічного договору, предметом якого має бути товар ідентичний та/або аналогічний товару, який закуповується, та інформація про укладення такого договору повинна міститись в електронній системі закупівель. Для підтвердження відповідності кваліфікаційному критерію учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції всі документи згідно переліку, вказаного нижче, а саме: - копію аналогічного договору*; - копії документів (документу), що підтверджують фактичне виконання аналогічного договору**, копію якого надана у складі тендерної пропозиції – видаткові накладні (або інші аналогічні документи, складені у двосторонньому порядку сторонами договору у письмовій формі, що підтверджують приймання-передачу ідентичного та/або аналогічного товару – акти приймання-передачі, акти звірки взаєморозрахунків, тощо, та зміст яких містить інформацію щодо реквізитів договору, щодо виконання якого надаються такі документи (документ)). Примітки. * учасник має право не надавати у складі тендерної пропозиції копії додатків до аналогічного договору (специфікації, додаткові угоди, тощо), та які згідно змісту аналогічного договору визначені як невід’ємні частини такого договору. Відповідно неподання таких документів не вважатиметься невідповідністю поданої учасником тендерної пропозиції вимогам тендерної документації. ** копія документу, що підтверджує фактичне виконання аналогічного договору надається на будь-який обсяг поставки аналогічного товару та/або за будь-який розрахунковий період в межах аналогічного договору. 2.1.1. У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації. Спосіб документального підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям у такому випадку повинен у будь-якому разі відповідати п. 2.1 цієї тендерної документації. 2.2. Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо: 1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі; 2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; 3) службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією; 4) суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів; 5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 6) службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 7) тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника; 8) учасник процедури закупівлі визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура; 9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів); 10) учасник процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"; 11) службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми; 12) замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині другій статті 17 Закону, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі. 2.3. Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в абзаці першому пункту 44 Особливостей, шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. У випадку відсутності відповідного поля в електронній системі закупівель для підтвердження учасником при поданні тендерної пропозиції (шляхом самостійного декларування) відсутності підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно частини 2 статті 17 Закону, інформація про відсутність такої підстави для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі може надаватись учасником у складі тендерної пропозиції згідно вимог цього пункту у вигляді довідки, складеної учасником у довільній формі (або інформації у складі інших документів, тощо). У разі подання тендерної пропозиції об’єднанням учасників підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі встановлених статтею 17 Закону здійснюється, у формі, що передбачена цим пунктом для учасника процедури закупівлі. 2.4. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 3, 5, 6 і 12 частини першої та частиною другою статті 17 Закону, а саме: інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка містить інформацію про наявність або відсутність відомостей в такому реєстрі, стосовно особи зазначеної в пункті 3 частини першої статті 17 Закону, сформована в онлайн-режимі на основі персональних даних, вказаних у кваліфікованому електронному підписі зазначеної особи, та згідно Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, затвердженого рішенням Національного агентства від 09.02.2018 № 166 (далі - Положення), або витяг з вказаного реєстру щодо такої особи, та який отриманий згідно умов Положення. Передбачені даним пунктом інформаційна довідка або витяг з реєстру повинні бути видані (отримані особою) не раніше дня оприлюднення оголошення про проведення цих відкритих торгів в електронній системі закупівель; витяг з інформаційно-аналітичної системи "Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості", щодо осіб (особи), визначених згідно п. п. 5, 6, 12 частини 1 ст. 17 Закону, отриманий в порядку, передбаченому згідно наказу МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ від 30 березня 2022 року N 207, та який містить інформацію станом на дату не раніше дня оприлюднення оголошення про проведення цих відкритих торгів в електронній системі закупівель; довідка, складена учасником у довільній формі, що підтверджує відсутність підстави, передбаченої абзацом 1 ч. 2 ст. 17 Закону, або інформація у довільній формі, що підтверджує вжиття заходів для доведення надійності учасника, згідно абзацу 2 ч. 2 ст. 17 Закону та п. п. 12 п. 2.2. цього розділу. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. |
|  | Очікувана вартість закупівлі | 300 000,00 грн. з урахуванням ПДВ та усіх витрати на транспортування, навантаження та розвантаження, страхування товару та інших витрати, пов’язаних з доставкою товару Замовнику, сплату податків і зборів тощо. |
|  | Назва предмета закупівлі | Медичні вироби за кодом CPV за ДК 021:2015 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (тест для виявлення маріхуани (НК 024:2019 30426 - Набір реагентів для вимірювання каннабіноїдів); тест для виявлення амфетаміну (НК 024:2019 30422 - Набір реагентів для вимірювання амфетаміну); тест для виявлення метадону (НК 024:2019 30431 - Набір реагентів для вимірювання рівня метадону); тест для виявлення метамфетаміну (НК 024:2019 30422 - Набір реагентів для вимірювання амфетаміну); тест для виявлення морфіну (НК 024:2019 30433 - Набір реагентів для вимірювання рівня морфіну); тест для виявлення бензодіазепінів (НК 024:2019 30425 - Набір реагентів для вимірювання бензодіазепіну); тест для виявлення барбітуратів (НК 024:2019 30424 - Набір реагентів для вимірювання барбітурату); тест для виявлення кетаміну (НК 024:2019 62130 - Кетамін / метаболіти кетаміну ІВД, реагент); тест для виявлення трамадолу (НК 024:2019 62308 - Трамадол ІВД, калібратор); тест для виявлення бупренорфіну (НК 024:2019 42695 - Реагент для визначення бупренорфіну); тест для виявлення ЛСД (НК 024:2019 30430 - Набір реагентів для вимірювання діетиламіду лізергіновї кислоти); тест для виявлення синтетичної маріхуани (спайсу) (НК 024:2019 30426 - Набір реагентів для вимірювання каннабіноїдів); тест для виявлення фенциклідину (НК 024:2019 30435 - Набір реагентів для вимірювання фенциклідину); тест для виявлення МДМА екстазі (НК 024:2019 30422 - Набір реагентів для вимірювання амфетаміну); тест для виявлення фенциклідину (НК 024:2019 30435 - Набір реагентів для вимірювання фенциклідину); тест для виявлення МДМА екстазі (НК 024:2019 30422 - Набір реагентів для вимірювання амфетаміну); Тест для виявлення кокаїну (НК 024:2019 30427 - Набір реагентів для вимірювання метаболіту кокаїну); CITOLAB 2 GK - тест-смужки діагностичні для визначення глюкози, кетонів №50 (НК 024:2019 30167 - Набір реагентів для вимірювання глюкози); Actim Pancreatitis - тест для діагностики гострого панкреатиту (сеча), №10 (НК 024:2019 54514 - Численні аналіти сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз); 18. CITO TEST HIV 1/2 - швидкий тест для визначення антитіл до ВІЛ 1 та 2 типів (цільна кров, сироватка, плазма) №40 ((НК 024:2019 30779 - Набір реагентів для виявлення множини антитіл вірусу імунодефіциту людини)) |
|  | Місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | За адресою замовника Детальніше про кількість та обсяг поставки товарів: Додаток 2 до тендерної документації |
|  | Строки поставки товарів | До 31.12.2023 року |
|  | Проект договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов | Згідно додатку 1 до цієї тендерної документації. |
|  | Опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота), щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції | Поділ на лоти не передбачається |
|  | Перелік критеріїв оцінки та методика оцінки тендерних пропозицій із зазначенням питомої ваги критерію/кожного з критеріїв | 9.1. Єдиним критерієм оцінки згідно даної процедури відкритих торгів є ціна (питома вага критерію – 100%). Згідно ч. 1 ст. 29 Закону оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критерію і методики оцінки, зазначених у цій тендерній документації, та шляхом застосування електронного аукціону. До початку проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично розкривається інформація про ціну та перелік усіх цін пропозицій, розміщений у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про учасників. Під час проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель відображаються значення ціни тендерної пропозиції учасника. Електронний аукціон здійснюється у відповідності з положеннями ст. 30 Закону. 9.2. До оцінки тендерних пропозицій приймається сума, що становить загальну вартість тендерної пропозиції кожного окремого учасника, розрахована з урахуванням вимог щодо технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, визначених цією документацією, в тому числі з урахуванням включення до ціни податку на додану вартість (ПДВ), якщо учасник є платником ПДВ, інших податків та зборів, що передбачені чинним законодавством, та мають бути включені таким учасником до вартості товарів. 9.3. З урахуванням обсягу фінансування видатків замовника до розгляду не приймається тендерна пропозиція, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення цих відкритих торгів. |
|  | Строк дії тендерної пропозиції, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними | 10.1. Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. 10.2 До закінчення зазначеного строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції. У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
|  | Валюта, у якій повинна бути зазначена ціна тендерної пропозиції; | Валютою тендерної пропозиції є національна валюта України - гривня. |
|  | Мова (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції; | 12.1. Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. 12.2. Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та необхідність подання яких у складі тендерної пропозиції передбачається згідно цієї тендерної документації, викладаються українською мовою. |
|  | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій; | Вказаний в оголошенні закупівлі. |
|  | Розмір та умови надання забезпечення тендерних пропозицій | Не передбачено |
|  | Розмір, вид, строк та умови надання, повернення та неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю | Не передбачено |
|  | Прізвище, ім’я та по батькові, посада та електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками; | ПІБ: Васильківська Наталія Сергіївна Посада: економіст Телефон: +38097-954-65-24 E-mail: 13vns@ukr.net Місцезнаходження: 18028 Україна, Черкаська область, м. Черкаси, пр-т Хіміків, 62 |
|  | Інформація про субпідрядника (субпідрядників) | Не передбачено |
|  | Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій. | Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки та описки, перелік, приклади та опис яких встановлено у відповідності до наказу МІНІСТЕРСТВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ від 15.04.2020р. № 710 «Про затвердження Переліку формальних помилок». Приклади формальних (несуттєвих) помилок: - «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»; - «м.київ» замість «м.Київ»; - «поряд -ок» замість «поря – док»; - «ненадається» замість «не надається», тощо. |
|  | Інша інформація | 19.1. Згідно п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону аномально низька ціна тендерної пропозиції (далі - аномально низька ціна) – ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції за результатами аукціону, яка є меншою на 40 або більше відсотків від середньоарифметичного значення ціни тендерних пропозицій інших учасників на початковому етапі аукціону, та/або є меншою на 30 або більше відсотків від наступної ціни тендерної пропозиції за результатами проведеного електронного аукціону. Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі. 19.2. Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів чи послуг пропозиції. Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, у разі якщо учасник не надав належного обґрунтування вказаної у ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію у разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного згідно цього пункту. Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про: 1) досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів; 2) сприятливі умови, за яких учасник може поставити товари, зокрема спеціальна цінова пропозиція (знижка) учасника; 3) отримання учасником державної допомоги згідно із законодавством. 19.3. Замовник відміняє відкриті торги у разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень; 3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг; 4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі: 1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з Особливостями; 2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з Особливостями. 19.4. При здійсненні публічних закупівель відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" замовник враховує вимоги Закону України "Про санкції", зокрема в частині заборони здійснення закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно Закону України "Про санкції". 19.5. Згідно ч. 2 ст. 13 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» здійснення господарської діяльності юридичними особами, фізичними особами - підприємцями та фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія, дозволяється виключно після зміни їхньої податкової адреси на іншу територію України. Правочин, стороною якого є суб’єкт господарювання, місцезнаходженням (місцем проживання) якого є тимчасово окупована територія, є нікчемним. На такі правочини не поширюється дія положення абзацу другого частини другої статті 215 Цивільного кодексу України. Згідно п. п. 45.1. - 45.2. Податкового кодексу України податковою адресою платника податків - фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контролюючому органі. Платник податків - фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси. Податковою адресою юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) є місцезнаходження такої юридичної особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. При цьому, перелік територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), визначається у відповідності до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій від 25.04.2022р. № 75 ( з урахуванням змін). Таким чином, у випадку наявності обставин, що передбачені цим пунктом та щодо учасника процедури закупівлі, тендерна пропозиція останнього відхиляється замовником згідно Особливостей. 19.6. Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України, Закону та з урахуванням Особливостей. |

Невід’ємною частиною цієї тендерної документації є наступні додатки:

1. Додаток 1 до тендерної документації (Проєкт договору про постачання електричної енергії споживачу та порядок змін умов договору про закупівлю).

2. Додаток 2 до тендерної документації (Форма «Технічна специфікація»)

3. Додаиток 3 до тендерної документації (Форма «Тендерної пропозиції»)

4. Додаток 4 до тендерної документації (Форма «Відомості про учасника»)

Додаток 1 до тендерної документації

(Проєкт договору

та порядок змін умов договору про закупівлю)

Розділ1. ПРОЄКТ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ

# Договір № ______

м. Черкаси                                                                                                          «___»____________20__ р.

_______________________________________________________ (надалі – Постачальник), в особі _______________________________________________________, яка діє на підставі _______________________________________________________________, з однієї сторони Комунальне некомерційне підприємство «Черкаський обласний наркологічний диспансер Черкаської обласної ради» (надалі -Замовник), в особі Головного лікаря Борозенця Анатолія Віталійовича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали цей договір про наступне.

1. Предмет договору

1.1. Постачальник зобов‘язується поставити і передати у власність Замовнику товар: Найменування предмету закупівлі вказується згідно тендерної документації, а Замовник – прийняти і оплатити вартість Товару на умовах, передбачених цим Договором.

1.2. Найменування, кількість та асортимент Товару вказуються в  Специфікації (Додаток №1), яка є невід‘ємною частиною цього Договору.

1.3. Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені, зокрема, з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника.

1.4. Постачання товару здійснюється за адресою Замовника.

1.5. Строк поставки товару: протягом 202_ року.

2. Ціна Договору

2.1. Сума цього Договору складає _____________ грн. (________________________________ _______________________________________________грн. ___коп.), в тому числі ПДВ _______ грн.

2.2. Сума цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін в результаті зменшення обсягів закупівлі, у зв’язку з відсутністю коштів на дані видатки у Замовника або зменшення ціни за одиницю  продукції.

2.3. Ціна за одиницю товару може бути змінена (зменшена або збільшена) у наступних випадках:

у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, в тому числі відповідно до зміни цін за реєстром Міністерства охорони здоров’я України на медичні препарати.

Зокрема кількість та/або ціна товару на момент фактичної поставки змінюється у випадку зміни курсу української гривні по відношенню до долару США або євро, у порівнянні з курсом НБУ на дату розкриття пропозицій. Сторони використовують офіційний курс долара США або євро до гривні, встановлений Національним банком України. Зміна кількості та/або ціни Товару здійснюється пропорційно зміні курсу продажу долару США або євро по відношенню до гривні за даними офіційного сайту  Національного банку України.

Розрахунок проводиться за наступною формулою:  Ц = Ц1 × Курс П : Курс 1, де: Ц – змінена ціна за одиницю товару;  Ц1 – первинна ціна за одиницю товару на дату розкриття пропозицій; Курс П – поточний курс долара США або євро; Курс 1 – курс долара США або євро станом на дату розкриття “Замовником” пропозиції торгів.

При цьому поточним курсом долару США або євро є курс долару США або євро, встановлений НБУ на день фактичної поставки товару. Сторони узгодили, що курс долара США на день розкриття пропозиції «___» ________ 20__ року становив __________ грн. за 1 долар США,  курс євро на день розкриття пропозиції «___» ________ 20__ року становив __________ грн. за 1 євро розкриття пропозиції

2.4. Зміна ціни товару здійснюється шляхом підписання відповідної додаткової угоди до договору та не впливає на загальну суму договору. Остаточне коригування суми договору здійснюється в кінці звітного року. При чому кінцева сума договору не може бути вищою від початкової, яка склалась на момент підписання договору.

2.5. У разі зміни ціни за одиницю товару Постачальник повинен надати підтверджуючі документи. Це може бути: інформація оприлюднена НБУ або довідка з банку у разі коливання курсу, довідка з торгово – промислової палати у разі коливання ціни на ринку, інформація оприлюднена МОЗ України – копія витягу з додатку до Наказу МОЗ про реєстрацію зміни оптово-відпускної ціни, інформація з офіційного веб-сайту Міністерства охорони здоров’я України про задекларовану (зареєстровану) оптово-відпускну ціну на запропоновані вироби медичного призначення та/або лікарські засоби або інші документи, які підтверджують відповідні зміни ціни.

- Порядок відпуску товару

3.1. Відпуск товару Постачальником здійснюється матеріально-відповідальній особі Замовника, уповноваженій його керівником.

3.2. Факт отримання засвідчується підписами  особи, що отримала, та особи, що відпустила лікарські засоби,  в обох примірниках накладних, виписаних Постачальником, з зазначенням дати.

3.3. Відпуск  товару здійснюється в кількостях, визначених Замовником.

3.4. Сума договору може бути зменшена (збільшена) в залежності від реального фінансування видатків Замовника.

3.5. Перевезення товару здійснюється автотранспортом Постачальника з дотриманням всіх умов забезпечення їх збереження.

- Порядок прийомки товару

4.1. При отриманні товару матеріально-відповідальна особа Замовника зобов’язана перевірити їх найменування і кількість на відповідність найменуванням і кількостям, проставлених у накладних, в присутності матеріально-відповідальної особи Постачальника.

4.2. Приймання Товару по кількості та якості здійснюється у відповідності до вимог діючого законодавства, а також у відповідності до товаросупровідних документів по кількості Товару. Приймання-передача товару оформлюється видатковою накладною, яка підписується матеріально-відповідальними особами кожної із сторін. В накладній обов'язково зазначається: торговельна назва, кількість, назва виробника, ціна за одиницю товару та загальна вартість поставки.

4.3. У разі виявлення недостачі товару складається акт за підписами уповноважених осіб, які здійснювали приймання-передачу товару.

4.4. У разі виявлення некомплектності товару, поставки товару, що не відповідає за торговельною назвою цього Договору або товаросупровідним документам складається акт за підписами уповноважених осіб, які здійснювали приймання-передачу товару, який є підставою для повернення товару Постачальнику.

Про виявлені порушення цього договору щодо кількості та якості товару Замовник письмово повідомляє Постачальника.

4.5. Датою  виконання  Учасником  зобов'язань  щодо  поставки  товару вважається дата його надходження у кількості та якості, що відповідають вимогам цього Договору до місця призначення, зазначеного у п 1.5 цього Договору, та прийняття його Замовником  відповідно до п.4.3 та п.4.4 цього Договору.

4.6. Постачальник гарантує, що товар належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством.

5. Якісні вимоги до товару

5.1. Постачальник повинен поставити Замовнику товар, якість якого відповідає наступним умовам:

- технічним вимогам Замовника, які були зазначені в тендерній документації.

- товар повинен мати всі необхідні посвідчення, висновки, сертифікати тощо, які передбачені чинним законодавством.

- тара, пакування повинні забезпечити збереження якості під час транспортування, вантажно-розвантажувальних робіт на протязі терміну зберігання продукції відповідно до діючих стандартів України.

- на кожній упаковці повинно бути маркування Товару відповідно до діючих стандартів України.

5.2. Претензії щодо якості або недопоставки Товару, що поставляється, можуть бути надані Замовником протягом 10 днів з дати поставки Товару. Всі витрати пов’язані із заміною неякісного Товару або допоставкою Товару (транспортні витрати та ін.) несе Постачальник. Постачальник зобов’язаний замінити товар неналежної якості у строк до 3-х днів.

5.3. Гарантії Постачальника не розповсюджуються на випадки недодержання правил зберігання.

5.4. Протягом гарантійного строку Учасник повинен усунути виявлені Замовником в установленому порядку дефект, а при неможливості їх усунення здійснити заміну дефектного товару.

5.5. Уразі виявлення невідповідності виробництва товару зазначеним стандартам, нормам і правилам, Замовник має право відмовитись від товару, якщо невідповідність не буде усунена у строк, який дозволить здійснити його постачання у термін, визначений умовами договору.

5.6. Товар, що не відповідає технічним вимогам та діючим стандартам, прийманню не підлягає.

6. Порядок здійснення розрахунків

6.1. Замовник оплачує  вартість отриманих лікарських засобів шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника відповідно до накладних, які вважаються невід’ємною частиною цього Договору.

6.2. Оплата за фактично поставлений товар здійснюється протягом 30 (тридцяти) банківських днів (за умови надходження бюджетних коштів на рахунок Замовника за даним кодом видатків) з дати надання Учасником Замовнику належним чином оформленої видаткової накладної на поставлений товар. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

6.3. Порушення Замовником умов розрахунків за п.6.2. Договору, дає право Постачальнику припинити відпуск лікарських засобів Замовнику.

7. Обов`язки сторін

7.1. Замовник зобов'язаний:

7.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари.

7.1.2. Приймати поставлені товари  згідно з накладною.

7.2. Замовник має право:

7.2.1. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором.

7.2.2. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну  вартість цього Договору

залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

7.2.3. Повернути  накладну Постачальнику без  здійснення оплати  в разі неналежного оформлення документів (відсутність печатки, підписів тощо).

7.2.4. Достроково  розірвати  цей Договір у разі  невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його у строк  30 денний строк.

7.2.5. Відмовитися від прийняття товару у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання товару відповідно до мети, зазначеної у Документації конкурсних торгів та Договорі, і не можуть бути усунені Постачальником або третьою особою.

7.2.6. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли  в  наслідок допущених Постачальником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо це передбачено Договором. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Постачальником, у тому числі, за рахунок відповідного зниження договірної ціни.

7.2.7. Відмовитись від Договору у повному обсязі, або частково в односторонньому порядку, якщо відпала необхідність закупівлі товару, що є предметом Договору, попередньо повідомивши Постачальника  про таку відмову у строк 30 днів.

7.3. Постачальник зобов'язаний:

7.3.1. Забезпечити поставку товарів  у строки, встановлені цим Договором.

7.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим

розділом 5 цього Договору.

7.4. Постачальник має право:

7.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари.

7.4.2. На дострокову поставку товарів  за письмовим погодженням Замовника.

7.5. Керівники та уповноважені особи Постачальника та Замовника зобов`язуються забезпечувати конфіденційність інформації про здійснення операцій, пов`язаних з обігом наркотичних, психотропних лікарських засобів та прекурсорів.

8. Обставини непереборної сили

8.1. Ніяка відповідальність не може бути наслідком невиконання або неналежного виконання будь-якого із положень цього Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком причин, що знаходяться поза контролем виконавчої Сторони, таких як пожежі, стихійні лиха, воєнні дії, торгове ембарго (далі “Обставини непереборної сили ”).

8.2. При виникненні обставин непереборної сили, які роблять неможливим повне або часткове виконання кожною із Сторін зобов’язань за цим Договором, виконання умов цього Договору відсувається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини.

8.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за цим Договором, повинна негайно сповістити іншу Сторону про початок і припинення обставин непереборної сили.

8.4. Наявність та строк дії обставин непереборної сили підтверджується Торгово-промисловою палатою України.

8.5. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 10 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

9. Вирішення спорів

9.1. Спори, які виникають з цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та прийняттям відповідних рішень.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

10. Відповідальність та інші умови

10.1. Відповідальність за дотримання ліцензійних умов щодо обігу лікарських засобів, а також за дотримання встановлених нормативів запасу несе Замовник.

10.2. Закінчення терміну дії Ліцензії у Замовника” є підставою для припинення відпуску лікарських засобів Постачальника.

10.3. За прострочку оплати лікарських засобів Замовник сплачує на користь Постачальника пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочки.

10.4. Закінчення, розірвання, а також призупинення дії цього Договору не звільняє Замовника від зобов`язань по оплаті отриманих лікарських засобів.

10.5. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

10.6 Жодна із Сторін не має права передавати права та обов’язки за цим Договором третій особі без отримання письмової згоди іншої Сторони.

10.7 Цей Договір викладений українською мовою в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

11. Термін дії договору

11.1. Договір вступає в силу з моменту підписання і діє до 31 грудня 2023 року, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

11.2. Строк дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару може бути продовжено у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі.

11.3. Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

12. Юридичні адреси та банківські реквізити

| Постачальник ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ М.П. | Замовник Комунальне некомерційне підприємство «Черкаський обласний наркологічний диспансер Черкаської обласної ради» Код ЄДРПОУ 05540451 18028, Україна, м. Черкаси, пр. Хіміків, 62 Тел. (0472) 64-75-45 Факс (0472) 64-75-45 Головний лікар _______________________ А.В.Борозенець М.П. |
| --- | --- |

Додаток № 1

Специфікація

до договору № ___ від ____________20__ року

| № | Назва товару згідно документів виробника | Одиниця виміру згідно документів виробника | Кількість згідно документів виробника | Ціна за одиницю, з ПДВ, грн. | Загальна сума, з ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Разом з ПДВ |  |
| В тому числі ПДВ |  |

| Постачальник ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ М.П. | Замовник Комунальне некомерційне підприємство «Черкаський обласний наркологічний диспансер Черкаської обласної ради» Код ЄДРПОУ 05540451 18028, Україна, м. Черкаси, пр. Хіміків, 62 Тел. (0472) 64-75-45 Факс (0472) 64-75-45 Головний лікар _______________________ А.В.Борозенець М.П. |
| --- | --- |

Розділ 2. Порядок змін умов договору про закупівлю

1. Зміни до істотних умов договору про закупівлю можуть бути внесені у випадках, що передбачені згідно п. 19 Особливостей, та оформлюються в такій самій формі, що й договір про закупівлю, а саме у письмовій формі шляхом укладення додаткової угоди.

2. Пропозицію щодо внесення змін до договору може зробити кожна із сторін договору.

3. Пропозиція щодо внесення змін до договору має містити обгрунтування необхідності внесення таких змін до договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття.

4. Відповідь особи, якій адресована пропозиція щодо змін до договору, про її прийняття повинна бути повною і безумовною, та надається у двадцятиденний строк.

5. Зміна договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. В той же час, договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

Додаток 2 до тендерної документації (Форма «Технічна специфікація»)

Технічна специфікація до предмету закупівлі:

Медичні вироби за кодом CPV за ДК 021:2015 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (тест для виявлення маріхуани (НК 024:2019 30426  - Набір реагентів для вимірювання каннабіноїдів); тест для виявлення амфетаміну (НК 024:2019 30422 - Набір реагентів для вимірювання амфетаміну); тест для виявлення метадону (НК 024:2019  30431 - Набір реагентів для вимірювання рівня метадону);  тест для виявлення метамфетаміну (НК 024:2019  30422 - Набір реагентів для вимірювання амфетаміну); тест для виявлення морфіну (НК 024:2019  30433 - Набір реагентів для вимірювання рівня морфіну); тест для виявлення бензодіазепінів (НК 024:2019  30425 - Набір реагентів для вимірювання бензодіазепіну); тест для виявлення барбітуратів (НК 024:2019  30424 - Набір реагентів для вимірювання барбітурату); тест для виявлення кетаміну (НК 024:2019 62130  - Кетамін / метаболіти кетаміну ІВД, реагент); тест для виявлення трамадолу (НК 024:2019  62308 - Трамадол ІВД, калібратор); тест для виявлення бупренорфіну (НК 024:2019 42695  - Реагент для визначення бупренорфіну); тест для виявлення ЛСД (НК 024:2019 30430 - Набір реагентів для вимірювання діетиламіду лізергіновї кислоти); тест для виявлення синтетичної маріхуани (спайсу) (НК 024:2019 30426  - Набір реагентів для вимірювання каннабіноїдів); тест для виявлення фенциклідину (НК 024:2019 30435  - Набір реагентів для вимірювання фенциклідину); тест для виявлення МДМА екстазі (НК 024:2019 30422 - Набір реагентів для вимірювання амфетаміну); тест для виявлення фенциклідину (НК 024:2019 30435  - Набір реагентів для вимірювання фенциклідину); тест для виявлення МДМА екстазі (НК 024:2019 30422 - Набір реагентів для вимірювання амфетаміну); Тест для виявлення кокаїну (НК 024:2019 30427 - Набір реагентів для вимірювання метаболіту кокаїну); CITOLAB  2 GK - тест-смужки діагностичні для визначення глюкози, кетонів №50 (НК 024:2019 30167 - Набір реагентів для вимірювання глюкози); Actim Pancreatitis - тест для діагностики гострого панкреатиту (сеча), №10 (НК 024:2019 54514 - Численні аналіти сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз); 18. CITO TEST HIV 1/2 - швидкий тест для визначення антитіл до ВІЛ 1 та 2 типів (цільна кров, сироватка, плазма) №40 ((НК 024:2019 30779 - Набір реагентів для виявлення множини антитіл вірусу імунодефіциту людини))

| Державний класифікатор 021:2015 | Національний класифікатор 024:2019 | Назва медичного виробу | Технічні характеристики | Форма випуску | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ДК 021:2015 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання | 30426 - Набір реагентів для вимірювання каннабіноїдів | Тест для виявлення маріхуани | Швидкий тест має бути у форматі тест-смужки Визначення наявності наркотичних речовин має проводитися по сечі людини Визначена порогова концентрація (рівень чутливості) швидкого тесту на маріхуану має бути не більше 50 нг/мл тетрагідроканабінолу Точність тесту – співпадіння з результатами ГХ/МС – має бути не нижче 99% для позитивних та 100% для негативних зразків Тест має виявляти наступні речовини у пороговій концентрації, що не перевищує: - 11-нор-∆8-тетрагідроканабінолу-9-карбоксі – 37.5 нг/мл - 11-нор-∆9-тетрагідроканабінолу-9-карбоксі – 50 нг/мл - 11-гідроксі -∆9- тетрагідроканабінолу – 5000 нг/мл - ∆8-тетрагідроканабінолу – 15000 нг/мл - ∆9-тетрагідроканабінолу – 25000 нг/мл Час тестування не повинен перевищувати 5 хвилин. | Шт. | 1000 |
|  | 30422 - Набір реагентів для вимірювання амфетаміну | Тест для виявлення амфетаміну | Швидкий тест має бути у форматі тест-смужки Визначення наявності наркотичних речовин має проводитися по сечі людини Визначена порогова концентрація (рівень чутливості) швидкого тесту на амфетамін має бути не більше 500 нг/мл д-амфетаміну Точність тесту – співпадіння з результатами ГХ/МС – має бути не нижче 98.5% для позитивних та 100 для негативних зразків Тест має виявляти наступні речовини у пороговій концентрації, що не перевищує: Д-амфетамін – 500 нг/мл Д/Л-амфетимін – 1000 нг/мл (±)МДА – 1250 нг/мл Л-амфетамін – 15000 нг/мл Тирамін – 25000 нг/мл Час тестування не повинен перевищувати 5 хвилин. | Шт. | 1200 |
|  | 30431 - Набір реагентів для вимірювання рівня метадону | Тест для виявлення метадону | Швидкий тест має бути у форматі тест-смужки Визначення наявності наркотичних речовин має проводитися по сечі людини Визначена порогова концентрація (рівень чутливості) швидкого тесту на метадон має бути не більше 300 нг/мл метадону Точність тесту – співпадіння з результатами ГХ/МС – має бути не нижче 100% для позитивних та негативних зразків Тест має виявляти наступні речовини у пороговій концентрації, що не перевищує: - (±) Метадону гідрохлорид – 300 нг/мл - Метадол – 300 нг/мл Час тестування не повинен перевищувати 5 хвилин. | Шт. | 1000 |
|  | 30422 - Набір реагентів для вимірювання амфетаміну | Тест для виявлення метамфетаміну | Швидкий тест має бути у форматі тест-смужки - Визначення наявності наркотичних речовин має проводитися по сечі людини . Визначена порогова концентрація (рівень чутливості) швидкого тесту на метамфетамін має бути не більше 500 нг/мл (+)метамфетаміну . Точність тесту – співпадіння з результатами ГХ/МС – має бути не нижче 98% для позитивних та 100% для негативних зразків. Тест має виявляти наступні речовини у пороговій концентрації, що не перевищує: - (+)метамфетамін – 500 нг/мл - (±)метамфетамін – 500 нг/мл - (±)МДМА – 500 нг/мл - (±)МБДБ – 500 нг/мл - (±)МДЕА – 1500 нг/мл - Р(-)метамфетамін – 2500 нг/мл - Орфенадину гідрохлорид – 25000 нг/мл Час тестування не повинен перевищувати 5 хвилин. | Шт. | 200 |
|  | 30433 - Набір реагентів для вимірювання рівня морфіну | Тест для виявлення морфіну | Швидкий тест має бути у форматі тест-смужки Визначення наявності наркотичних речовин має проводитися по сечі людини Визначена порогова концентрація (рівень чутливості) швидкого тесту на морфін має бути не більше 300 нг/мл морфіну Точність тесту – співпадіння з результатами ГХ/МС – має бути не нижче 99% для позитивних та негативних зразків Тест має виявляти наступні речовини у пороговій концентрації, що не перевищує: - 6-ацетилморфін – 100 нг/мл - Кодеїн - 300 нг/мл - Дигідрокодеїн – 300 нг/мл - Етілморфін – 300 нг/мл - Гідроморфон – 300 нг/мл - Морфін – 300 нг/мл - Морфін-3-бета-глюкуронід – 300 нг/мл - Налорфін – 750 нг/мл - Норкодеїн – 1000 нг/мл - Героїн – 1000 нг/мл - Гідрокодон – 1000 нг/мл - Норморфін – 2000 нг/мл - Налоксон – 25000 нг/мл - Натрексон – 100000 нг/мл Час тестування не повинен перевищувати 5 хвилин. | Шт. | 900 |
|  | 30425 - Набір реагентів для вимірювання бензодіазепіну | Тест для виявлення бензодіазепінів | Швидкий тест має бути у форматі тест-смужки- Визначення наявності наркотичних речовин має проводитися по сечі людини - Визначена порогова концентрація (рівень чутливості) швидкого тесту на бензодіазепін має бути не більше 300 нг/мл оксазепаму Точність тесту – співпадіння з результатами ГХ/МС – має бути не нижче 98% для позитивних та 100% для негативних зразків Тест має виявляти наступні речовини у пороговій концентрації, що не перевищує: - Нітразепам – 100 нг/мл - Алпразолам - 300 нг/мл - Хлорадіазепоксид – 300 нг/мл - Клабазам – 300 нг/мл - Дезметилдіазепам (нордіазепам) – 300 нг/мл - Естазолам – 300 нг/мл - Оксазепам – 300 нг/мл - Темазепам – 300 нг/мл - Лорметазепам – 500 нг/мл - Бромазепам – 1000 нг/мл - Діазепам – 1000 нг/мл - Флунітразепам– 1000 нг/мл - Лоразепам – 1000 нг/мл - Тріазолам – 1000 нг/мл - Клоназепам – 2000 нг/мл - Флуразепам – > 100 мкг/мл Час тестування не повинен перевищувати 5 хвилин. | Шт. | 150 |
|  | 30424 - Набір реагентів для вимірювання барбітурату | Тест для виявлення барбіуратів | Швидкий тест має бути у форматі тест-смужки Визначення наявності наркотичних речовин має проводитися по сечі людини Точність тесту – співпадіння з результатами ГХ/МС – має бути не нижче 100% для позитивних та негативних зразків Тест має виявляти наступні речовини у пороговій концентрації, що не перевищує: - Алфенал – 100 нг/мл - Барбітал – 150 нг/мл - Пентобарбітал – 150 нг/мл - Фенобарбітал – 150 нг/мл - Амобарбітал – 200 нг/мл - Секобарбітал – 200 нг/мл - Буталбітал – 5000 нг/мл - Час тестування не повинен перевищувати 5 хвилин. | Шт. | 300 |
|  | 62130 - Кетамін / метаболіти кетаміну ІВД, реагент | Тест для виявлення кетаміну | Швидкий тест має бути у форматі тест-смужки Визначення наявності наркотичних речовин має проводитися по сечі людини Визначена порогова концентрація (рівень чутливості) швидкого тесту для виявлення кетаміну має бути не більше 1000 нг/мл кетаміну Точність тесту – співпадіння з результатами ГХ/МС – має бути не нижче 100% для негативних зразків та 99% для позитивних зразків Тест має виявляти наступні речовини у пороговій концентрації, що не перевищує: Кетамін - 1000 нг/мл Норкетамін - 500 нг/мл Фенциклідин (PCP) - 25 000 нг/мл Methaonde - 50 000 нг/мл Тетрагідрозолін - 50 000 нг/мл Час тестування не повинен перевищувати 5 хвилин | Шт. | 50 |
|  | 62308 - Трамадол ІВД, калібратор | Тест для виявлення трамадолу | Швидкий тест має бути у форматі тест-смужки Визначення наявності наркотичних речовин має проводитися по сечі людини Визначена порогова концентрація (рівень чутливості) швидкого тесту для виявлення трамадолу 200 нг/мл трамадолу Точність тесту – співпадіння з результатами ГХ/МС – має бути не нижче 98% для негативних зразків та 97% для позитивних зразків Тест має виявляти наступні речовини у пороговій концентрації, що не перевищує: Цис-трамадол - 200 нг/мл N-дезметил-цис трамадол - 500 нг/мл О-дезметил-цис трамадол - 20 000 нг/мл Нетрексон - 10 000 нг/мл Тетрагідрозолін - 10 000 нг/мл Дигідрокодеїн - 50 000 нг/мл Час тестування не повинен перевищувати 5 хвилин | Шт. | 50 |
|  | 42695 - Реагент для визначення бупренорфіну | Тест для виявлення бупренорфіну | Швидкий тест має бути у форматі тест-смужки Визначення наявності наркотичних речовин має проводитися по сечі людини Визначена порогова концентрація (рівень чутливості) швидкого тесту на бупренорфін має бути не більше 10 нг/мл бупренорфіну Точність тесту – співпадіння з результатами ГХ/МС – має бути не нижче 100% для негативних зразків та 96% для позитивних зразків Тест має виявляти наступні речовини у пороговій концентрації, що не перевищує: - (±) бупренорфін -200 нг/мл - бупренорфін-3-β-d-глюкуронід – 10 нг/мл Час тестування не повинен перевищувати 5 хвилин | Шт. | 50 |
|  | 30430 - Набір реагентів для вимірювання діетиламіду лізергіновї кислоти | Тест для виявлення ЛСД |  | Шт. | 50 |
|  | 30426 - Набір реагентів для вимірювання каннабіноїдів | Тест для виявлення синтетичної маріхуани (спайсу) | Швидкий тест має бути у форматі тест-смужки Визначення наявності наркотичних речовин має проводитися по сечі людини - Визначена порогова концентрація (рівень чутливості) швидкого тесту на маріхуану має бути не більше 50 нг/мл JWH-018 пентанової кислоти та JWH-73 бутанової кислоти - Тест має виявляти наступні речовини у пороговій концентрації, що не перевищує: JWH-018 пентанова кислота - 50 нг/мл JWH-018 N-пропанова кислота - 25 нг/мл JWH-018 N-4-гідроксипентил - 2000 нг/мл JWH-018 N-5-гідроксипентил - 2000 нг/мл JWH-073 бутанова кислота - 25 нг/мл JWH-073 N-4-гідроксибутил - 1000 нг/мл JWH-073 N-2-гідроксибутил - 2000 нг/мл JWH-019 6-гідроксигексил - 2000 нг/мл JWH-019 5-гідроксигексил - 2000 нг/мл JWH122 N-4-гідроксипентил - 2000 нг/мл JWH-122 N-5-гідроксипентил - 5000 нг/мл JWH200 6-гідроксиіндол - 2000 нг/мл JWH210 N-5-карбоксипентил - 200 нг/мл JWH-398 N-пентанова кислота - 200 нг/мл MAM2201 N-пентанова кислота - 100 нг/мл RCS4 N-5-карбоксипентил - 750 нг/мл Час тестування не повинен перевищувати 5 хвилин. | Шт. | 100 |
|  | 30435 - Набір реагентів для вимірювання фенциклідину | Тест для визначенння фенциклідину | Швидкий тест має бути у форматі тест-смужки Визначення наявності наркотичних речовин має проводитися по сечі людини - Визначена порогова концентрація (рівень чутливості) швидкого тесту вимірювання фенциклідину має бути не більше 25 нг/мл фенциклідину Точність тесту – співпадіння з результатами ГХ/МС – має бути не нижче 98% для позитивних та 95% для негативних зразків Тест має виявляти наступні речовини у пороговій концентрації, що не перевищує: Фенциклідин - 25 нг/мл Кодеїн - 10,000 нг/мл Нелорфін - 10,000 нг/мл Налтрексон - 10,000 нг/мл Налоксон - 10,000 нг/мл Сis-трамадол - 10,000 нг/мл N-десметил-cis трамадол - 10,000 нг/мл O-десметил- cis трамадол - 10,000 нг/мл Декстрометорфан 50,000 - нг/мл Оксиморфон 60,000 - нг/мл Оксикодон 80,000 - нг/мл Час тестування не повинен перевищувати 5 хвилин. | Шт. | 30 |
|  | 30422 - Набір реагентів для вимірювання амфетаміну | Тест для виявлення МДМА екстазі | Швидкий тест має бути у форматі тест-смужки Визначення наявності наркотичних речовин має проводитися по сечі людини Визначена порогова концентрація (рівень чутливості) швидкого тесту для вимірювання амфетаміну має бути не більше 500 нг/мл d-амфетаміну Точність тесту – співпадіння з результатами ГХ/МС – має бути не нижче 96% для позитивних та 95% для негативних зразків Тест має виявляти наступні речовини у пороговій концентрації, що не перевищує: (±)МДМА - 500 нг/мл (±)MDEA - 500 нг/мл (±)MDA - 2,000 нг/мл (±)MBDB - 5,000 нг/мл Час тестування не повинен перевищувати 5 хвилин. | Шт. | 50 |
|  | 30427 - Набір реагентів для вимірювання метаболіту кокаїну | Тест для визначенння кокаїн | Швидкий тест має бути у форматі тест-смужки Визначення наявності наркотичних речовин має проводитися по сечі людини Визначена порогова концентрація (рівень чутливості) швидкого тесту на кокаїн має бути не більше 300 нг/мл бензоїлекгоніну Точність тесту – співпадіння з результатами ГХ/МС – має бути не нижче 99% для позитивних та негативних зразків Тест має виявляти наступні речовини у пороговій концентрації, що не перевищує: - Бензоїлекгонін – 300 нг/мл - Кокаїну гідрохлорид – 300 нг/мл Час тестування не повинен перевищувати 5 хвилин. | Шт. | 50 |
|  | 30167 - Набір реагентів для вимірювання глюкози | CITOLAB 2 GK - тест-смужки діагностичні для визначення глюкози, кетонів №50 | Пороговий рівень визначення глюкози не вище 50 мг/дл., кетонів не вище за 5 мг/дл. Термін придатності складає 24 місяці. Зберігання при температурі, нижній поріг якої не повинен перевищувати +2°С, а верхній +30 °С. Тест-смужки забезпечують швидке напівкількісне визначення глюкози, кетонів та білку у сечі без спеціального обладнання та забезпечують візуальну оцінку результатів дослідження. Тривалість проведення аналізу – 60 сек. Наявність інструкції українською мовою. | Шт. | 12 |
|  | 54514 - Численні аналіти сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз | Actim Pancreatitis - тест для діагностики гострого панкреатиту (сеча), №10 | Принцип визначення: однокроковий імунохроматографічний експрес-тест з візуальною інтерпретацією результату (повинні використовуватися два різні типи моноклональних антитіл для виявлення трипсиногена-2 людини). Результати вимірювання: якісні. Пороговий рівень: 50 мкг/л Зразок для аналізу: сеча. Зберігання: тест може зберігатись при температурі 2-25°C. Термін придатності: не менше 24 міс. Процедура тестування: довести упаковку зі смужкою до кімнатної температури. Отримання результатів: через 5 хв. Контроль якості: тест повинен бути оснащений внутрішнім контролем якості. Характеристики роботи тесту: • чутливість: до 96% • специфічність: до 100% Інтерференція: наступні речовини: глюкоза, альбумін, гемоглобін, ацетилсаліцилова кислота, аскорбінова кислота, саліцилова кислота, білірубін, біотін, рН 5,0-9,0 не повинні впливати на результат Комплектація: • Тест-смужка в індивідуальній упаковці разом с осушувачем • Інструкція | Шт. | 1 |
|  | 30779 - Набір реагенів для виявлення множини антитіл вірусу імунодефіциту людини | CITO TEST HIV 1/2 - швидкий тест для визначення антитіл до ВІЛ 1 та 2 типів (цільна кров, сироватка, плазма) №40 | Принцип визначення: швидкий імунохроматографічний тест для якісного визначення наявності антитіл до ВІЛ 1-го та 2-го типу. Результати вимірювання: якісні. Зразок для аналізу: цільна кров, сироватка чи плазма. Зберігання: тест може зберігатись при кімнатній температурі або в холодильнику при температурі 2°-30°C. Процедура тестування: довести тест-касету, зразки, буфер і / або контролі до кімнатної температури (15°-30°C) перед проведенням тестування. Отримання результатів: облік результату провести через 10 хвилин. Не брати до уваги результат після 20 хвилин. Контроль якості: тест повинен бути оснащений внутрішнім контролем якості. Характеристики роботи тесту: • Відносна чутливість: більше 99.9% • Відносна специфічність: 99.9% Перехресна реактивність: Не виявлено до HBsAg, антитiла до вiрусу гепатиту С, антитiла до Тгеропеmа pallidum, антитiла до Chlamydia trachomatis Об’єм зразку: Для зразків сироватки та плазми: • 1 крапля сироватки або плазми (25 мкл) + 1 крапля буферу (40 мкл). Для зразків цільної венозної крові: • 2 краплі цільної крові (50 мкл) + 2 краплі буферу (80 мкл). Для зразків цільної крові з пальца: • 2 краплі цільної крові з пальця (50 мкл) + 2 краплі буферу (80 мкл). Комплектація: • Тест-касета • Одноразова піпетка • Буфер • Інструкція | Шт. | 1 |

На підтвердження відповідності вказаним технічним вимогам учасники повинні надати:

- оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора, уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки запропонованого товару, який є предметом закупівлі цих торгів у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені цією тендерною документацією та тендерною пропозицією Учасника торгів (повноваження представника, дилера, дистриб’ютора підтверджуються копіями доручень або договорів про співпрацю, іншими документами, якими виробник доручає представнику, дилеру, дистриб’ютору діяти від його імені);

- паспорт на продукції або інструкцію з експлуатації, в якій вказані технічні характеристика товару українською мовою;

- гарантійний лист щодо надання, паспортів/сертифікатів якості виробника на запропонований товар при кожній поставці товару;

- завірену копією декларації або копіями документів, що підтверджують можливість  введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно з вимогами технічного регламенту, та/або завірену копією реєстраційного посвідчення МОЗ України (з додатками), або копією свідоцтва про державну реєстрацію МОЗ України (з додатками), що свідчить про наявності товару в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення. Якщо на дату розкриття термін дії свідоцтва закінчився або закінчується, учасник в складі своєї пропозиції повинен надати документальне підтвердження подання на перереєстрацію свідоцтва згідно чинного законодавства або лист- роз’яснення в довільній формі.

З урахуванням вимог постанов Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753*, №754**, №755***, якщо Учасником торгів пропонується товар, що станом на дату розкриття тендерних пропозицій не внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення, у такому разі учасник надає копії документів, що підтверджують проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, а саме:

- копію листа призначеного органу з оцінки відповідності про факт подання заявки на проведення оцінки відповідності та відповідного пакету документів або про те, що проведення процедури оцінки відповідності не потребує залучення органу з оцінки відповідності на запропонований учасником товар

*  - Постанова КМУ від 02.10.2013. № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів».

** - Постанова КМУ від 02.10.2013  № 754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro».

*** - Постанова КМУ від 02.10.2013. № 755 «Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують».

Загальні вимоги:

- Постачання товару, що є предметом закупівлі здійснюється транспортом та за рахунок Постачальника за адресами Замовника на підставі заявок. Надати гарантійний лист.

- Технічні та якісні характеристики, форма випуску, упаковка товару повинні відповідати таким, що вказані в тендерній документації.

- У випадку якщо Учасником у складі товарів до тендерної пропозиції запропоновано еквівалентні товари, то на такі товари наявність еквівалентності повинна бути підтверджена наданням детальної порівняльної характеристики запропонованого ним товару та товару, що визначений в специфікації тендерної документації з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника, а також копією інструкції з використання товару, що зазначений в специфікації тендерної документації та запропонованого ним товару та обов’язково після закінчення аукціону, на протязі однієї доби, надати зразки, запропонованої продукції Замовнику. Якщо дана вимога не буде виконана, пропозиція буде відхилена. Документи повинні бути надані, до моменту початку аукціону, в електронному вигляді у форматі *PDF (скановані або оцифровані) та містити розбірливі зображення. Еквівалентність визначається замовником.

- Товар повинен бути сертифікований та зареєстрований на території України, відповідати санітарно-гігієнічним нормам.

- Упаковка  повинна забезпечувати  повне  збереження Товару  від  усякого  роду  пошкоджень  і  псування  при перевезенні  його  будь-якими  видами  транспорту з урахуванням  перевантажень у дорозі, а також тривалого зберігання.

- Термін придатності на момент поставки Замовнику повинен бути не менший ніж 80% від встановлених виробником термінів придатності. Для підтвердження учасником обов’язково надається гарантійний лист.

- Постачання Товару здійснюється за заявкою Замовника, протягом 2023 року. Для підтвердження учасником обов’язково надається гарантійний лист.

- Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат, визначених законодавством.

- У разі  необхідності замовник має право до укладення договору про закупівлю вимагати надання по одному зразку товару, що пропонується до постачання для оцінювання Замовником його відповідності до вимог щодо технічним та якісним характеристикам (учасник повинен надати гарантійний лист). Ненадання зразків товару на вимогу замовника протягом трьох календарних днів з дати такої вимоги буде вважатися порушенням умов тендерної документації, що в свою чергу призведе до відхилення тендерної пропозиції учасника;

- Залишковий термін придатності товарів на момент постачання повинен складати не менше 85% загального терміну їх зберігання, встановленого в інструкції по використанню (надати гарантійний лист про залишковий термін придатності).

* у разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

Додаток 3 до тендерної документації (Форма «Тендерної пропозиції»)

- Форма „ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ", подається у вигляді, наведеному нижче. Учасник не повинен відступати від даної форми. Учасником – юридичною особою форма подається на фірмовому бланку (у разі наявності таких бланків)

- ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю Медичні вироби за кодом CPV за ДК 021:2015 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (тест для виявлення маріхуани (НК 024:2019 30426  - Набір реагентів для вимірювання каннабіноїдів); тест для виявлення амфетаміну (НК 024:2019 30422 - Набір реагентів для вимірювання амфетаміну); тест для виявлення метадону (НК 024:2019  30431 - Набір реагентів для вимірювання рівня метадону);  тест для виявлення метамфетаміну (НК 024:2019  30422 - Набір реагентів для вимірювання амфетаміну); тест для виявлення морфіну (НК 024:2019  30433 - Набір реагентів для вимірювання рівня морфіну); тест для виявлення бензодіазепінів (НК 024:2019  30425 - Набір реагентів для вимірювання бензодіазепіну); тест для виявлення барбітуратів (НК 024:2019  30424 - Набір реагентів для вимірювання барбітурату); тест для виявлення кетаміну (НК 024:2019 62130  - Кетамін / метаболіти кетаміну ІВД, реагент); тест для виявлення трамадолу (НК 024:2019  62308 - Трамадол ІВД, калібратор); тест для виявлення бупренорфіну (НК 024:2019 42695  - Реагент для визначення бупренорфіну); тест для виявлення ЛСД (НК 024:2019 30430 - Набір реагентів для вимірювання діетиламіду лізергіновї кислоти); тест для виявлення синтетичної маріхуани (спайсу) (НК 024:2019 30426  - Набір реагентів для вимірювання каннабіноїдів); тест для виявлення фенциклідину (НК 024:2019 30435  - Набір реагентів для вимірювання фенциклідину); тест для виявлення МДМА екстазі (НК 024:2019 30422 - Набір реагентів для вимірювання амфетаміну); тест для виявлення фенциклідину (НК 024:2019 30435  - Набір реагентів для вимірювання фенциклідину); тест для виявлення МДМА екстазі (НК 024:2019 30422 - Набір реагентів для вимірювання амфетаміну); Тест для виявлення кокаїну (НК 024:2019 30427 - Набір реагентів для вимірювання метаболіту кокаїну); CITOLAB  2 GK - тест-смужки діагностичні для визначення глюкози, кетонів №50 (НК 024:2019 30167 - Набір реагентів для вимірювання глюкози); Actim Pancreatitis - тест для діагностики гострого панкреатиту (сеча), №10 (НК 024:2019 54514 - Численні аналіти сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз); 18. CITO TEST HIV 1/2 - швидкий тест для визначення антитіл до ВІЛ 1 та 2 типів (цільна кров, сироватка, плазма) №40 ((НК 024:2019 30779 - Набір реагентів для виявлення множини антитіл вірусу імунодефіциту людини)) КНП «Черкаський обласний наркологічний диспансер Черкаської обласної ради».

- Вивчивши тендерну документацію, технічну специфікацію та інші вимоги Замовника на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на загальну суму ________________грн. (цифрами та прописом)_(зазначити з ПДВ чи без ПДВ; в тому числі ПДВ______)*

| № | Назва товару згідно документів виробника | Одиниця виміру згідно документів виробника | Кількість згідно документів виробника | Ціна за одиницю, з ПДВ, грн. | Загальна сума, з ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Разом з ПДВ |  |
| В тому числі ПДВ |  |

- Ціна включає в себе всі витрати на транспортування, навантаження та розвантаження, страхування та інші витрати, сплату податків і зборів тощо.

- Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом строку 90 днів з дня розкриття тендерної пропозицій.

- Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію чи всі інші пропозиції.

- У разі визначення нас переможцем та прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором.

- Якщо нас визначено переможцем торгів, ми беремо на себе зобов’язання підписати договір із замовником протягом строку дії нашої пропозиції не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та нашої тендерної пропозиції як переможця процедури закупівлі та не раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладання договору може бути продовжений до 60 днів.

- Посада, прізвище, ініціали, власноручний підпис уповноваженої особи учасника,

- завірені печаткою (за наявності).

- Примітки:

- *У разі надання пропозиції учасником - не платником ПДВ, або предмет закупівлі не обкладається ПДВ, то такі пропозиції надаються без врахування ПДВ,  із зазначенням відповідної позначки "без ПДВ".

- Додаток 3 до тендерної документації

(Форма «Відомості про учасника»)

Відомості про учасника закупівлі подаються на фірмовому бланку Учасника (у разі наявності таких бланків).

ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА ЗАКУПІВЛІ

| 1 | Повне найменування |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Скорочене найменування |  |
| 3 | Поштова адреса |  |
| 4 | Юридична адреса |  |
| 5 | Телефон/факс |  |
| 6 | Електронна адреса |  |
| 7 | Код за ЄДРПОУ |  |
| 8 | № свідоцтва платника ПДВ |  |
| 9 | Індивідуальний податковий номер |  |
| 10 | Статус платника податку на прибуток (для юридичної особи) |  |
| 11 | Банківські реквізити |  |
| 12 | Відомості про керівника: прізвище, ім’я, по-батькові, телефон для контактів |  |
| 13 | Відомості про головного бухгалтера: прізвище, ім’я, по-батькові, телефон для контактів |  |
| 14 | Відомості про відповідальну особу за участь у торгах: прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактні телефони |  |
| 15 | Форма власності та юридичний статус |  |
| 16 | Профілюючий напрям діяльності |  |

Керівник учасника процедури закупівлі		_____________	Прізвище, ініціали

(або уповноважена особа)                                          (підпис)

М.П. (у разі наявності)