Додаток № 4

 До тендерної документації

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 31120000-3 Генератори (Генератори).

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

1. Замовник самостійно визначає необхідні  технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням чинного законодавства.

2. До ціни пропозиції включаються наступні витрати:

- податки і збори (обов’язкові платежі), що сплачуються або мають бути сплачені;

- витрати на поставку до місця поставки (передачі) товару;

- завантаження/ розвантаження;

- інші витрати, передбачені чинним законодавством на закупівлю товару даного виду.

3. До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням договору.

4. Бюджетні зобов’язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

5. Якість товару має відповідати вимогам державних стандартів та/або технічним умовам, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам)), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

**6. Кількість, обсяг поставки та інші характеристики товару:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування товару | Потужність | Од. виміру | Кількість |
| 1 | Генератор  | Не меньше9 кВТ | шт. | 6 |
| ВСЬОГО: | шт. | 6 |

**7. Технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмета закупівлі**

**ДК 021:2015 31120000-3 Генератори (Генератори**).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування параметру** | **Значення** |
|  | Потужність максимальна, кВт | Не меньше 9 |
|  | Потужність номінальна, кВт | Не меньше 8,5 |
|  | Вихідна напруга, В | 220-230 |
|  | Охолодження  | повітрям |
|  | Режим використання  | професійний |
|  | Місткість паливного баку, л | Не менше 23 |
|  | Витрата палива  | Не більше 5л/год |
|  | Старт | Електричний  |
|  | Потужність двигуна | Не менше 17,5 |
|  | Швидкість двигуна | Не менше 2850 |
|  | Автономність  | Не менше 70% |
|  | Потужність двигуна, к.с. | Не менше 17 |
|  | Рівень шуму не більше  | 100Дб |
|  | Довжина | Не менше 600 |
|  | Ширина | Не більше 500 |
|  | Висота | Не менше 535 |
|  | Коефіцієнт потужності | 1 |
|  12. | Гарантійний термін, не менше, місяців | 24 |
| 13. | Генератор повинен бути новий, виготовлений у 2021 або 2022 році | Новий  |
| 14. | Тип запуску | Під ключ |

***\*Дані в таблиці приведені з врахуванням закупки товару з не гіршими параметрами!!!!!!!!***

**8. Учасник повинен надати як частину своєї пропозиції документи, що підтверджують відповідність Товару технічним, якісним та іншим вимогам**

8.1. Продукція має бути новою, яка не була у використанні (надати лист-гарантію (в довільній формі) про те, що запропоноване Учасником обладнання є новим та раніше не використовувалося).

8.2. Пристрої повинні постачатися в комплекті, бути зібраними та протестованими виробником.

8.3. Товар повинен бути укомплектований паспортом, гарантійним талоном та іншими необхідними документами (інструкція, тощо).

8.4. Товар не повинен мати дефектів, пов'язаних з матеріалами та/або роботою по їх виготовленню, які виявляються в результаті дії або упущення виробника та/або Постачальника за Договором.

8.5. Учасник у складі пропозиції надає Таблицю-порівняння щодо відповідності Товару, що пропонується, технічним вимогам та специфікації Замовника (надати таблицю-порівняння складену на основі таблиці технічної специфікації).

8.6. Доставка обладнання здійснюється на територію замовника з перевіркою комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень в присутності представників Замовника (надати лист-гарантію).

8.7. Копії сертифікату якості та декларації про відповідність на обладнання.

8.8. Копія висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи або сертифікатів відповідності на відповідність матеріалів вимогам діючого санітарного законодавства: Картон з сферою застосування «транспортування і зберігання товарів народного вжитку.

8.9. Копію Висновку про визначення біоцидних властивостей фарби.

9.0. Копія висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи або сертифікатів відповідності на відповідність матеріалів вимогам діючого санітарного законодавства труба сталева, фарба.

10.Місце поставки: м. Одеса, заклади освіти Малиновського району (6 закладів). Строк поставки товару: до 20.12.2022 року включно, про що надати гарантійний лист у складі пропозиції.

11.Постачання здійснюється в кожен заклад освіти, у час погоджений з керівником закладу.

 12.Доставка, вантажно-розвантажувальні роботи Товару здійснюються за рахунок Постачальника.

 13. Товар не повинен завдавати шкоди навколишньому середовищу та повинен передбачати заходи щодо захисту довкілля (підтвердити у складі тендерної пропозиції довідкою із зазначенням заходів захисту довкілля).

 14. Відповідно до постанови кабінету міністрів України від 09.04.2022 №426, Товар не повинен бути ввезений на митну територію України в мирному режимі імпорту з Російської Федерації, що підтверджується гарантійним листом учасника.

 15. Господарська діяльність учасника закупівлі не повинна підпадати під дію економічних санкцій , та відповідати Постанові кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації, про що учасник надає гарантійний лист.

16. Закупівля здійснюється з урахуванням постанови Кабміну від 20 березня 2020 р. № 224 «Про затвердження переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість та які звільняються від сплати ввізного мита».