Додаток 3

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

ДК 021: 2015. ДК 021:2015 33690000-3 Лікарські засоби різні ДК 021: 2015 33696000-5 Реактиви та контрастні речовини

Код згідно класифікатора НК 024:2023 "Класифікатор медичних виробів"

45899 Амоксицилінові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro )

45445 - Амікацинові диски для тестування на чутливість, IVD (діагностика in vitro

37435 - Диск IVD (діагностика in vitro) для випробування на сприйнятливість до азитроміцину

46191 Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro )

59209 Тобраміцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro )

45529 - Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)

38575 Доксициклін диски длятестування на чутливість IVD (діагностика in vitro )

41910 - Диск IVD (діагностика in vitro) дискретизації сприйнятливості до еритроміцину

37441 Диск IVD (діагностика in vitro ) для випробування на сприйнятливість до цефтазидиму

37383 - Визначення ізоляту виду культури дріжджів/профілі чутливості до антимікробної форми IVD (діагностика in vitro), комплект

45347 Кларитроміцинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)

59143Лінезолід, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)

59139 - Левофлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)

59140 Лінкоміцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)

38567- Диск IVD (діагностика in vitro ) для діагностики чутливості до хлорамфеніколу

59153Моксифлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro )

59147 - Меропенем, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)

59162 - Норфлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)

59165 Офлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)

59174 - Перфлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)

45586 - Поліміксин B, мінімальна інгібувальна концентрація IVD(діагностика in vitro )

59176 - Піперацилін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro )

59183 Рифампіцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro )

59204 - Тетрациклін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)

59159 Нітрофурантоїн, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro )

59149 Метронідазол, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro )

42830 - Диски для тестування на чутливість з флуконазолом, IVD (діагностика in vitro)

45352- Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro ),набір

41655 Диск IVD (діагностика in vitro) для випробування на сприйнятливість фосфоміцину

40755-Диск IVD (діагностика in vitro ) для діагностики чутливості до цефазоліну

44483 - Диски для тестування на чутливість з цефтріаксоном, IVD (діагностика in vitro)

45359 - Ципрофлоксацинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)

37371 Диск IVD (діагностика in vitro) для випробування на сприйнятливість до цефалексину

42487-Диски для тестування на чутливість з цефуроксимом натрію, IVD (діагностика in vitro)

37441 Диск IVD (діагностика in vitro ) для випробування на сприйнятливість до цефтазидиму

46006 Цефоперазонові/сульбактамові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro

46005 Цефотаксимові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro )

43143 Диски для тестування на чутливість з цефіксимом, IVD (діагностика in vitro)

37573 - Цефепім мінімальна інгібувальна концентрація IVD (діагностика in vitro)

38720 - Цефокситин-диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)

46169 - Диски іміпенему для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)

38053 - Ванкоміцин мінімальна інгібувальна концентрація IVD (діагностика in vitro)

59168 Оксацилін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro )

45736 Колістин сульфат, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)

59201 -Тейкопланін, диски для тестування на чутливістьIVD (діагностика in vitro )

59148 Метицилін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)

62707 -Базовий компонент живильного середовища IVD (діагностика in vitro )

51848 - Вібріон (Vibrio cholerae), антигени ентеротоксину IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації

51848 - Вібріон (Vibrio cholerae), антигени ентеротоксину IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації

62451 Escherichia coli численні штами антигени ізоляту культури ІВД, набір, реакція аглютинації

62451 Escherichia coli численні штами антигени ізоляту культури ІВД, набір, реакція аглютинації

62451 Escherichia coli численні штами антигени ізоляту культури ІВД, набір, реакція аглютинації

51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинаці

51535 - Множинні види Salmonella, загальні антитіла IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації

51535 - Множинні види Salmonella, загальні антитіла IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації

51535 - Множинні види Salmonella, загальні антитіла IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації

51535 - Множинні види Salmonella, загальні антитіла IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації

51535 - Множинні види Salmonella, загальні антитіла IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації

51535 - Множинні види Salmonella, загальні антитіла IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації

51535 - Множинні види Salmonella, загальні антитіла IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації

51600 Множинні види Shigella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації

51600 Множинні види Shigella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації

62451 Escherichia coli численні штами антигени ізоляту культури ІВД, набір, реакція аглютинації

57525 -Плазматична клітина IVD (діагностика in vitro ), реагент

51513 - Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації

| №з/п | Найменування | Код згідно класифікатора НК 024:2023 "Класифікатор медичних виробів" | Технічні характеристики | Кількість | Одиниці виміру | Відповідність технічним характеристикам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Амоксиклав диски для визначення чутливості №100 | 45899 Амоксицилінові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Амоксицилін/клавуланова кислота (Амоксиклав) диски для тестування на чутливість ІВД(100дисків) | 12,000 | фл. |  |
|  | Амікацин 30мкг диски для визначення чутливості №100 | 45445 - Амікацинові диски для тестування на чутливість, IVD (діагностика in vitro | Амікацинові диски для тестування на чутливість IVD(100дисків) | 6,000 | фл. |  |
|  | Азитроміцин 15 диски для визначення чутливості №100 | 37435 - Диск IVD (діагностика in vitro) для випробування на сприйнятливість до азитроміцину | Азитроміцин диски для тестування на чутливість ІВД(100дисків) | 8,000 | фл. |  |
|  | Ампіцилін 10 диски для визначення чутливості №100 | 46191 Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски на визначення чутливості з Ампіциліном №100 | 8,000 | фл. |  |
|  | Тобраміцин диски для визначення чутливості №100 | 59209 Тобраміцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Тобраміцин диски для тестування на чутливість IVD(100дисків) | 4,000 | фл. |  |
|  | Гентаміцин 10мкг диски для визначення чутливості №100 | 45529 - Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD(100дисків) | 8,000 | фл. |  |
|  | Доксициклін диски для визначення чутливості №100 | 38575 Доксициклін диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Доксициклін диски для тестування на чутливість IVD(100дисків) | 8,000 | фл. |  |
|  | Еритроміцин 15мкг диски для визначення чутливості №100 | 41910 - Диск IVD (діагностика in vitro) дискретизації сприйнятливості до еритроміцину | Диски на визначення чутливості з еритроміцином №100 | 4,000 | фл. |  |
|  | Цефтазидім диски для визначення чутливості №100 | 37441 Диск IVD (діагностика in vitro ) для випробування на сприйнятливість до цефтазидиму | Цефтазидім диски для тестування на чутливість IVD(100дисків) | 8,000 | фл. |  |
|  | Кліндоміцин диски для визначення чутливості №100 | 37383 - Визначення ізоляту виду культури дріжджів/профілі чутливості до антимікробної форми IVD (діагностика in vitro), комплект | диск кліндаміцину для тестування на чутливість IVD(100дисків) | 4,000 | фл. |  |
|  | Кларитроміцин 15 мкг диски для визначення чутливості №100 | 45347 Кларитроміцинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Кларитроміцин диски для тестування на чутливість ІВД(100дисків) | 2,000 | фл. |  |
|  | Лінезолід 10мкг диски для визначення чутливості №100 | 59143 Лінезолід, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Лінезолід диски для тестування на чутливість ІВД(100дисків) | 5,000 | фл. |  |
|  | Левофлоксацин 5мкг диски для визначення чутливості№100 | 59139 - Левофлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Левофлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД(100дисків) | 12,000 | фл. |  |
|  | Лінкоміцин диски для визначення чутливості №100 | 59140 Лінкоміцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Лінкоміцин диски для тестування на чутливість ІВД(100дисків) | 4,000 | фл. |  |
|  | Левоміцетин диски для визначення чутливості №100 | 38567- Диск IVD (діагностика in vitro ) для діагностики чутливості до хлорамфеніколу | Левоміцетин диски для тестування на чутливість ІВД(100дисків) | 4,000 | фл. |  |
|  | Моксіфлоксацин диски для визначення чутливості №100 | 59153 Моксифлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Моксіфлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД(100дисків) | 10,000 | фл. |  |
|  | Меропенем 10мкг диски для визначення чутливості №100 | 59147 - Меропенем, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Меропенем диски для тестування на чутливість ІВД(100дисків) | 6,000 | фл. |  |
|  | Норфлоксацин диски для визначення чутливості №100 | 59162 - Норфлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Норфлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД(100дисків) | 4,000 | фл. |  |
|  | Офлоксацин диски для визначення чутливості №100 | 59165 Офлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Офлоксацин диски для тестування на чутливість IVD(100дисків) | 4,000 | фл. |  |
|  | Диски Пефлоксацин PEF (5 мкг) / Pefloxacin PEF (5mcg) №100 | 59174 - Перфлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Диски Пефлоксацин PEF (5 мкг) / Pefloxacin PEF (5mcg) №100 Диски на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій ВООЗ та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015 та EN ISO 13485:2016 ISO 11133:2014 флакон100 шт Термін придатності 3 роки | 3,000 | фл. |  |
|  | Диски Поліміксин-Бета PB 300 IU / POLYMYXIN B PB 300 IU №100 | 45586 - Поліміксин B, мінімальна інгібувальна концентрація IVD(діагностика in vitro ) | Диски Поліміксин-Бета PB 300 IU / POLYMYXIN B PB 300 IU №100 Диски на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій ВООЗ та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015 та EN ISO 13485:2016 ISO 11133:2014 флакон100 шт Термін придатності 3 роки | 4,000 | фл. |  |
|  | Бензилпеніцилін 1 ОД диски для визначення чутливості №100 | 59176 Піперацилін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Піперацилін диски для тестування на чутливість ІВД(100дисків) | 4,000 | фл. |  |
|  | Рифампіцин 5мкг диски для визначення чутливості №100 | 59183 Рифампіцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Рифампіцин диски для тестування на чутливість ІВД(100дисків) | 4,000 | фл. |  |
|  | Тетрациклін 30мкг диски для визначення чутливості №100 | 59204 - Тетрациклін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Диски на визначення чутливості з тетрацикліном №100 | 2,000 | фл. |  |
|  | Нітрофурантоїн диски для визначення чутливості №100 | 59159 Нітрофурантоїн, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Нітрофурантоїн диски для тестування на чутливість ІВД(100дисків) | 2,000 | фл. |  |
|  | Метронідазол диск для визнач чутливості №100 | 59149 Метронідазол, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Метронідазол диски для тестування на чутливість ІВД(100дисків) | 4,000 | шт. |  |
|  | Флуконазол диски для визначення чутливості №100 " | 42830 - Диски для тестування на чутливість з флуконазолом, IVD (діагностика in vitro) | ФЛУКОНАЗОЛ ДИСКИ ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ НА ЧУТЛИВІСТЬ, IVD(100дисків) | 4,000 | фл. |  |
|  | Фуразидин (Фурагін, Фурамаг) 300мкг №100 | 45352- Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro ),набір | Диски Фуразидин для тестування на чутливість, IVD(100дисків) | 3,000 | фл. |  |
|  | Фосфоміцин 50мкг диски для визначення чутливості №100 | 41655 Диск IVD (діагностика in vitro) для випробування на сприйнятливість фосфоміцину | Диски Фосфоміцин для тестування на чутливість, IVD(100дисків) | 10,000 | фл. |  |
|  | Цефазолін диски для визначення чутливості №100 | 40755-Диск IVD (діагностика in vitro ) для діагностики чутливості до цефазоліну | цефазолінові диски для тестування на чутливість ІВД(100дисків) | 5,000 | фл. |  |
|  | Цефтріаксон диски для визначення чутливості №100 | 44483 - Диски для тестування на чутливість з цефтріаксоном, IVD (діагностика in vitro) | диски для тестування на чутливість з цефтріаксоном, IVD(100дисків) | 10,000 | фл. |  |
|  | Ципрофлоксацин 5мкг диски для визначення чутливості №100 | 45359 - Ципрофлоксацинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Ципрофлоксацинові диски для тестування на чутливість IVD(100дисків) | 12,000 | фл. |  |
|  | Цефалексін диск для визначення чутливості №100 | 37371 Диск IVD (діагностика in vitro) для випробування на сприйнятливість до цефалексину | Цефалексін диски для тестування на чутливість ІВД(100дисків) | 5,000 | фл. |  |
|  | Цефуроксім диски для визначення чутливості №100 | 42487-Диски для тестування на чутливість з цефуроксимом натрію, IVD (діагностика in vitro) | Диски Цефуроксім для тестування на чутливість, IVD(100дисків) | 10,000 | фл. |  |
|  | Цефтазидім диски для визначення чутливості №100 | 37441 Диск IVD (діагностика in vitro ) для випробування на сприйнятливість до цефтазидиму | Цефтазидим диски для тестування на чутливість ІВД(100дисків) | 10,000 | фл. |  |
|  | Цефоперазон/сульбактам диски для визначення чутливості №100 | 46006 Цефоперазонові/ сульбактамові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro | Цефоперазон/сульбактам диски для тестування на чутливість ІВД(100дисків) | 2,000 | фл. |  |
|  | Цефотаксім 30мкг диски №100 для визначення чутливості | 46005 Цефотаксимові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Цефотоксим диски для тестування на чутливість ІВД(100дисків) | 10,000 | фл. |  |
|  | Цефіксим диски для визначення чутливості №100 | 43143- Диски для тестування на чутливість з цефіксимом, IVD (діагностика in vitro) | Цефіксим диски для тестування на чутливість ІВД(100дисків) | 6,000 | фл. |  |
|  | Цефепім 30мкг диски для визначення чутливості №100 | 37573 - Цефепім мінімальна інгібувальна концентрація IVD (діагностика in vitro) | Диски для тестування на чутливість з цефепимом, IVD(100дисків) | 8,000 | фл. |  |
|  | Цефокситин диски для визначення чутливості №100 | 38720 - Цефокситин-диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Цефокситин диски для тестування на чутливість ІВД(100дисків) | 8,000 | фл. |  |
|  | Іміпенем/циластатин 10мкг для визнвчення чутливості, №100 | 46169 - Диски іміпенему для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Іміпенем/циластатин диски для тестування на чутливість ІВД(100дисків) | 4,000 | фл. |  |
|  | Ванкоміцин диски 5 мкг для визначення чутливості №100 | 38053 - Ванкоміцин мінімальна інгібувальна концентрація IVD (діагностика in vitro) | Ванкоміцин диски для тестування на чутливість ІВД(100дисків) | 4,000 | фл. |  |
|  | Оксацилін диски для визначення чутливості №100 | 59168 Оксацилін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Оксацилін диски для тестування на чутливість IVD(100дисків) | 4,000 | фл. |  |
|  | Колістин 10 мкг диски для визна чутли №100" | 45736 Колістин сульфат, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Диски Колістин для тестування на чутливість, IVD(100дисків) | 2,000 | фл. |  |
|  | Диски Тейкопланін TEC (30 мкг) / Teicoplanin TEC (30mcg) №100 | 59201 Тейкопланін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски Тейкопланін TEC (30 мкг) / Teicoplanin TEC (30mcg) №100 Диски на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій ВООЗ та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015 та EN ISO 13485:2016 ISO 11133:2014 флакон100 шт Термін придатності 3 роки | 6,000 | фл. |  |
|  | Диски Метицилін MET (5 мкг) / Methicillin MET (5 mcg) №100 | 59148 Метицилін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro) | Диски Метицилін MET (5 мкг) / Methicillin MET (5 mcg) №100 Диски на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до рекомендацій ВООЗ та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015 та EN ISO 13485:2016 ISO 11133:2014 флакон100 шт Термін придатності 3 роки | 4,000 | фл. |  |
|  | Сироватка ВРХ для бактеріологічних поживних середовищ 100мл (Agar®ВРХ) | 62707 -Базовий компонент живильного середовища IVD (діагностика in vitro ) | Збагачення бактеріологічних поживних середовищ, культивування клітин,сироватка крові великої рогатої худоби, стерильно фільтрована - фільтрується потрійною фільтрацією через серію стерильних мембран (фільтрів) із розміром пір до 0,1 мікрон. Термін придатності: 5 років. Зберігають свої властивості протягом усього терміну придатності. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державно мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | 4,000 | фл. |  |
|  | Сироватка холерна Інаба, 1 мл | 51848 - Вібріон (Vibrio cholerae), антигени ентеротоксину IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | Cироватки холерні рекомендуються для використання в тестах аглютинації на предметному склі для ідентифікації та визначення серотипу холерного вібріону соматичними (О) антигенами. Сироватки діагностичні холерні для реакції аглютинації 2 роки. Рідкі сироватки зберігають свої властивості протягом усього терміну придатності, незалежно від кількості розтинів флакона. Чинна декларація про відповідність, інструкції надається у складі пропозиції державно мовою. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою. | 1,000 | амп |  |
|  | Сироватка холерна Огава, 1 мл | 51848 - Вібріон (Vibrio cholerae), антигени ентеротоксину IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | Cироватки холерні рекомендуються для використання в тестах аглютинації на предметному склі для ідентифікації та визначення серотипу холерного вібріону соматичними (О) антигенами. Сироватки діагностичні холерні для реакції аглютинації 2 роки. Рідкі сироватки зберігають свої властивості протягом усього терміну придатності, незалежно від кількості розтинів флакона. Чинна декларація про відповідність, інструкції надається у складі пропозиції державно мовою. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою. | 1,000 | амп |  |
|  | Тест-реагент Anti-Coli I (O26:(K60), O44:(K74), O114:(K90), O125:(K70), O142:(K86) і O158:(K-)), 1 м | 62451 Escherichia coli численні штами антигени ізоляту культури ІВД, набір, реакція аглютинації | Тест-реагент Anti-Coli I (O26:(K60), O44:(K74), O114:(K90), O125:(K70), O142:(K86) і O158:(K-)), 1 мл | 2,000 | шт. |  |
|  | Тест-реагент Anti-Coli II (O55:(K59), O86:(K61), O91:(K-), O111:(K58), O119:(K69), O126:(K71), O127 | 62451 Escherichia coli численні штами антигени ізоляту культури ІВД, набір, реакція аглютинації | Тест-реагент Anti-Coli II (O55:(K59), O86:(K61), O91:(K-), O111:(K58), O119:(K69), O126:(K71), O127:(K63) і O128:(K67)), 1 мл | 2,000 | шт. |  |
|  | Тест-реагент Anti-Coli III (O25:(K11), O78:(K80), O103:(K-), O118:(K-), O124:(K72), O145:(K-), O157:(K-) і O164:(K-)), 1 мл | 62451 Escherichia coli численні штами антигени ізоляту культури ІВД, набір, реакція аглютинації | Тест-реагент Anti-Coli III (O25:(K11), O78:(K80), O103:(K-), O118:(K-), O124:(K72), O145:(K-), O157:(K-) і O164:(K-)), 1 мл | 2,000 | шт. |  |
|  | Сироватка діагностична Anti-Salmonella I (А-E),1 мл | 51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинаці | Тест-реагент ( суміщ моноклональних антитіл ) Anti-Salmonella I (A-E+Vi) використовують для серологічної ідентифікації штамів Salmonella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.\1 мл та піпетка із зігнутим носиком в комплекті. Відповідність стандартам ISO, СЕ, GMP. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою. | 4,000 | шт. |  |
|  | Сироватка діагностична Anti-Salmonella H і 1ml | 51535 - Множинні види Salmonella, загальні антитіла IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації | Моноспецифічний ентероклон Anti-Salmonella H i використовується для серологічної ідентифікації штамів Salmonella за H-антигеном. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.\1 мл, піпетка із зігнутим носиком в комплекті. Відповідність стандартам ISO, СЕ, GMP. | 2,000 | шт. |  |
|  | Сироватка діагностична Anti-Salmonella H g,m 1 мл | 51535 - Множинні види Salmonella, загальні антитіла IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації | МоноспецифічнийентероклонAnti-Salmonella H g,m - ВикористовуєтьсядлясерологічноїідентифікаціїштамівSalmonella за H-антигеном. Являє собою гомогенну, опалесцюючурідину, колір в межах відбілуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.\1 мл, піпеткаіззігнутим носиком в комплекті. Відповідність стандартам ISO, СЕ, GMP. | 2,000 | шт. |  |
|  | Сироватка діагностична сальмонельозна O : 1, 1 мл (ТК) | 51535 - Множинні види Salmonella, загальні антитіла IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації | Сироватки діагностичні сальмонельозні призначені для серологічної ідентифікації бактерій роду Salmonellaз досліджуваного матеріалу на основі методу аглютинаціїна предметному склі. Для повної ідентифікації бактерій роду Salmonella необхідне виділення культури,біохімічної характеристики та серотипування. Склад: поліклональні антитіла, отримані шляхом імунізації кроликів стандартними штамами. Для високої специфічності неспецифічні аглютиніни були видалені шляхом абсорбції. Консервант: 0,1% азид натрію. Термін придатності: 2 роки. Рідкі сироватки зберігають свої властивості протягом усього терміну придатності. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державно мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | 2,000 | фл. |  |
|  | Сироватка діагностична сальмонельозна O : 12, 1 мл | 51535 - Множинні види Salmonella, загальні антитіла IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації | Сироватки діагностичні сальмонельозні призначені для серологічної ідентифікації бактерій роду Salmonellaз досліджуваного матеріалу на основі методу аглютинаціїна предметному склі. Для повної ідентифікації бактерій роду Salmonella необхідне виділення культури,біохімічної характеристики та серотипування. Склад: поліклональні антитіла, отримані шляхом імунізації кроликів стандартними штамами. Для високої специфічності неспецифічні аглютиніни були видалені шляхом абсорбції. Консервант: 0,1% азид натрію. Термін придатності: 2 роки. Рідкі сироватки зберігають свої властивості протягом усього терміну придатності. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державно мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | 2,000 | фл. |  |
|  | Сироватка діагностична Anti-Salmonella О 4 1 мл | 51535 - Множинні види Salmonella, загальні антитіла IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації | Моноспецифічний ентероклон Anti-Salmonella O:4 використовується для серологічної ідентифікації штамів Salmonella за О-антигеном. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.\1 мл, піпетка із зігнутим носиком в комплекті. Відповідність стандартам ISO, СЕ, GMP. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою. | 1,000 | шт. |  |
|  | Сироватка діагностична Anti-Salmonella О 5 1 мл | 51535 - Множинні види Salmonella, загальні антитіла IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації | Моноспецифічний ентероклон Anti-Salmonella О5 i використовується для серологічної ідентифікації штамів Salmonella за О5-антигеном. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.\1 мл, піпетка із зігнутим носиком в комплекті. Відповідність стандартам ISO, СЕ, GMP. | 1,000 | шт. |  |
|  | Сироватка діагностична Anti-Salmonella О 9 1 мл | 51535 - Множинні види Salmonella, загальні антитіла IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації | Моноспецифічний ентероклон Anti-Salmonella O:9 використовується для серологічної ідентифікації штамів Salmonella за О-антигеном. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.\1 мл, піпетка із зігнутим носиком в комплекті. Відповідність стандартам ISO, СЕ, GMP. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою. | 4,000 | шт. |  |
|  | Сироватка діагностична Anti-Shigella flexneri 1-6 Sonnei 1,2 1мл | 51600 Множинні види Shigella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | Поліспецифічний тест-реагент Anti- Shigella flexneri ( S.flexneri тип 1-6 та групи 3,4 (y), 6 та 7,8 (x)) використовують для визначення сироварів штамів Shigella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.\1 мл, піпетка із зігнутим носиком в комплекті. | 2,000 | шт. |  |
|  | Сироватка діагн Anti-Shigella sonnei S- and F-form (phase I and II) | 51600 Множинні види Shigella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | Моноспецифічний тест-реагент Anti- ShigellasonneiS- форма та F- форма ( фази I та II) використовують для визначення сироварів штамів Shigella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.\1 мл, піпетка із зігнутим носиком в комплекті.. | 2,000 | шт. |  |
|  | Сироватка еширіхіозна Anti-Coli O 25:K 11 | 62451 Escherichia coli численні штами антигени ізоляту культури ІВД, набір, реакція аглютинації | Використовується для серологічної ідентифікації штамів E. coli. Являює собою ліофілізат, колір в межах від білуватого до жовтого. Не має ознак зростання бактерій або грибів, осаду і інших сторонніх домішок; Упаковка - по 1 фл\1 мл, піпетка в комплекті; Відповідність стандартам ISO, CE. Сертифікати аналізу та якості (оригінал та переклад); Інструкція українською мовою; Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | 2,000 | шт. |  |
|  | Плазма кроляча ліофілізована 1мл х 10фл | 57525 -Плазматична клітина IVD (діагностика in vitro ), реагент | Плазма кроляча цитратна суха, отримана з крові кролів шляхом змішування з 10 % розчином натрію лимоннокислого. Форма випуску: Ліофілізована маса; по 1 мл в ампулі, по 10 ампул в коробці. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою. | 2,000 | упак. |  |
|  | Сироватка діагностична сальмонельозна O Polyvalent A-S, 1 мл | 51513 - Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | Сироватки діагностичні сальмонельозні призначені для серологічної ідентифікації бактерій роду Salmonellaз досліджуваного матеріалу на основі методу аглютинаціїна предметному склі. Group:A,B,C,................,O:39(Q),O:40(R),O:41(S). Для повної ідентифікації бактерій роду Salmonella необхідне виділення культури,біохімічної характеристики та серотипування. Склад: поліклональні антитіла, отримані шляхом імунізації кроликів стандартними штамами. Для високої специфічності неспецифічні аглютиніни були видалені шляхом абсорбції. Консервант: 0,1% азид натрію. Термін придатності: 2 роки. Рідкі сироватки зберігають свої властивості протягом усього терміну придатності. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державно мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. Термін придатності: 2 роки. Рідкі сироватки зберігають свої властивості протягом усього терміну придатності. | 1,000 | фл. |  |

# Примітка:

# 1. У разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент".

# 2. Складові предмету закупівлі повинні відповідати зазначеній в специфікації інформації про необхідні якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, формі випуску, дозування та кількості. Якщо учасник пропонує інший товар (еквівалент) ніж передбачений цією тендерною документацією, даний товар за своїми властивостями повинен повністю відповідати товару, що є предметом закупівлі за всіма показниками. У цьому випадку учасник подає порівняльну таблицю

# 1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічному завданні, викладеному у даному додатку до оголошення.

# Документальне підтвердження відповідності товару технічним, якісним та кількісним характеристикам має бути надане у складі пропозиції, у вигляді вищевказаної заповненої таблиці.

# 2.    Товар має бути зареєстрований в Україні (надати декларацію про відповідність).

# 3.    При поставці товару повинні надаватися копії сертифікатів якості (надати гарантійний лист про те, що при поставці будуть надаватися сертифікати якості до кожного найменування товару).

# 4.	Товар повинен передаватись на склад Замовника в неушкодженій упаковці, яка  забезпечує  цілісність товару та збереження  його якості під час транспортування. Упаковка  не повинна бути пошкоджена, розкрита, не укомплектована чи недоукомплектована. На упаковці повинні бути визначені дата виробництва та термін придатності.

5. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості та якості, яких вимагає ця документація, надати оригінали гарантійних листів виробників або їх офіційних представників (якщо їх повноваження поширюються на територію України), якими підтверджується те, що Учасник має можливість поставки запропонованого товару для потреб Замовника у відповідній до вимог цієї документації, кількості, якості та у встановлені терміни. Гарантійний лист виробника повинен містити повну назву учасника, номер оголошення.

6.    Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.

# 7.  Кожна партія товару має супроводжуватись документами, що підтверджують їх якість (сертифікат якості, посвідчення якості тощо) із зазначенням даних, що вимагаються чинним законодавством України.

# 8. Дозування, форма випуску, концентрація Товару повинні відповідати специфікації заявленому переліку.

# 9.  Товар поставляється згідно заявки протягом 7 календарних днів з моменту отримання заявки від Замовника.

# 10.  На момент постачання товару залишок терміну зберігання продукції повинен бути не менше 80% загального терміну зберігання (надати гарантійний лист про те, що залишки терміну зберігання на момент поставки товару складатимуть не менше 80% до загального терміну зберігання)

# 11. Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе постачальник.

# 12. Пропозиція, що не відповідає медико - технічним вимогам, викладеним у цьому пункті буде відхилена як така, що не відповідає вимогам Документації тендерної пропозиції