ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

Затверджено

рішенням Уповноваженої особи

Дніпропетровської регіональної державної

лабораторії Державної служби України

з питань безпечності харчових продуктів

та захисту споживачів

від 19 березня 2024 року

Уповноважена особа

Кучко І.В.

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

на закупівлю

«Код ДК 021:2015 – 24310000-0, Основні неорганічні хімічні речовини (Хімічні реактиви)»

м. Дніпро

| № | Розділ 1. Загальні положення |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Терміни, які вживаються в тендерній документації | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (надалі – Закон) з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі – Особливості). Терміни, які використовуються в цій тендерній документації, вживаються в значеннях, визначених Законом. |
| 2 | Інформація про замовника торгів |  |
| 2.1 | повне найменування | Дніпропетровська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів |
| 2.2 | Місцезнаходження | 49054, м. Дніпро, пр. О. Поля, буд. 48 |
| 2.3 | прізвище, ім'я та по батькові, посада та електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками | Уповноважена особа, провідний бухгалтер Кучко Ірина Володимирівна, проспект Олександра Поля, 48, м. Дніпро, 49054, тел.: (056) 786-10-04, buxvet@ukr.net. |
| 3 | Процедура закупівлі | Відкриті торги |
| 4 | Інформація про предмет закупівлі |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | Код ДК 021:2015 – 24310000-0, Основні неорганічні хімічні речовини (Хімічні реактиви) |
| 4.2 | опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота), щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції, у разі якщо учасникам дозволяється подати тендерні пропозиції стосовно частини предмета закупівлі (лота) | Учасник подає тендерну пропозицію щодо всього предмету закупівлі, визначеного у Додатку 4 до цієї тендерної документації. |
| 4.3 | місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Місце поставки – за місцем знаходження замовника. Кількість – 71 найменування (одиниці). Вимоги до предмета закупівлі, у т.ч. обсягу закупівлі, більш детально визначені у п.6 розділу 3 та Додатку 4 до тендерної документації. |
| 4.4 | строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Протягом 2024 року на умовах, визначених договором. |
| 5 | Недискримінація учасників | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. Замовники забезпечують вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої Законом. |
| 6 | Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції | Валютою тендерної пропозиції є гривня. |
| 7 | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції | Усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції, повинні бути складені українською мовою, за винятком документів та інформації, передбачених п.6 розділу 3 Тендерної документації, документів про освіту, записів в трудових книжках, які можуть бути складені українською та/або російською мовами. У разі, якщо документ чи інформація, надання яких передбачено цією тендерною документацією, складені іншою(ими) мовою(ами), ніж передбачено умовами цієї тендерної документації, у складі тендерної пропозиції надається документ мовою оригіналу з обов’язковим перекладом українською мовою. |
| 8 | Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону | 0,5% |
| Розділ 2. Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації |
| 1 | Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз'ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз'ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз'яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель. У разі несвоєчасного надання замовником роз'яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів. Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз'яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. |
| 2 | Унесення змін до тендерної документації | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме в оголошенні про проведення відкритих торгів, таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції |
| 1 | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | 1.1. Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх встановлення замовником), наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 Особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації, у т.ч. відповідно до вимог абзацу першого частини 3 статті 22 Закону. Учасник відповідно до вимог цієї тендерної документації повинен надати у складі тендерної пропозиції: 1) заповнену та підписану тендерну пропозицію за формою, наведеною у Додатку 1 до тендерної документації; 2) інформацію та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям (Додаток 2 до тендерної документації); 3) інформацію щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у пункті 47 Особливостей (Додаток 3 до тендерної документації); 4) інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, підготовлені у відповідності з вимогами п.6 розділу 3 тендерної документації та Додатку 4 до тендерної документації; 5) для учасників-юридичних осіб - копію статуту зі змінами та доповненнями з відміткою державного реєстратора (у випадку відсутності відмітки державного реєстратора на статуті, учасник додатково у складі тендерної пропозиції повинен надати опис, де зазначено код доступу, за яким існує можливість перевірити достовірність наданого статуту або переглянути електронну версію документу або інший установчий документ зі змінами (у випадку законодавчо обумовленої відсутності статуту)). У разі, якщо учасник здійснює господарську діяльність на підставі модельного статуту, надається копія відповідного рішення загальних зборі учасників; 6) копію або оригінал документу, який підтверджує статус та повноваження особи учасника на підписання документів тендерної пропозиції та договору за результатами торгів: для учасників-юридичних осіб - у разі підписання керівником організації-учасника – протокол зборів засновників про призначення директора, президента, голови правління тощо, наказ про призначення керівника або виписка (витяг) із зазначених документів. У разі підписання іншою особою – доручення (довіреність) керівника учасника та документальне підтвердження статусу та повноважень особи, яка видала доручення (довіреність), щодо видачі доручення (довіреності)) (протокол зборів засновників про призначення директора, президента, голови правління тощо, наказ про призначення керівника або виписка (витяг) із зазначених документів); для учасників-юридичних осіб - довідка у довільній формі про відсутність/наявність статутних обмежень* щодо права уповноваженої особи учасника на підписання договору на суму наданої тендерної пропозиції; *При наявності обмежень у Статуті органів управління учасника (господарського товариства) на укладання договорів, відповідно до Господарського кодексу України, обов’язково надається рішення загальних зборів учасників (засновників) товариства, яке дає право підписання договору на суму наданої пропозиції, завірене належним чином; - для учасників-фізичних осіб, у т.ч. фізичних осіб-підприємців - довідка у довільній формі про відсутність/наявність обмежень щодо права уповноваженої особи Учасника на підписання договору на суму наданої тендерної пропозиції, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру та копія паспорту (сторінки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10-16), засвідчені учасником. При наявності обмежень щодо права уповноваженої особи Учасника на підписання договору на суму наданої тендерної пропозиції у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати документальне підтвердження права уповноваженої особи Учасника на підписання договору на суму наданої тендерної пропозиції; - для учасників-фізичних осіб, у т.ч. фізичних осіб-підприємців, - у разі підписання документів тендерної пропозиції та договору про закупівлю уповноваженою особою учасника, у складі тендерної пропозиції надається доручення (довіреність) учасника; ) у разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників, учасник у складі тендерної пропозиції надає документ про створення такого об’єднання; 8) проект договору, підготовлений у відповідності з Додатком 5, який повинен бути заповнений для сторони учасника, включаючи додатки та специфікації до нього, підписаний уповноваженою особою учасника і містити печатку учасника. При заповнені проекту договору та додатків до договору цінові показники можуть не зазначатися (не заповнюватися); 9) довідку/лист у довільній формі, яка/який підтверджує, що учасник ознайомився з проектом договору та гарантує виконання своїх зобов’язання за ним; 10) документ(и), що підтверджує(ють) надання забезпечення тендерної пропозиції відповідно до п.2 розділу 3 тендерної документації; 11) лист-згоду на збір та обробку персональних даних, підписаний посадовою особою учасника уповноваженою на підписання тендерної пропозиції та договору про закупівлю, форма якого наведена у Додатку 6 до цієї тендерної документації; 12) гарантійний лист, яким учасник підтверджує, що учасник, засновник(и) учасника, кінцевий(і) бенефеціар(и) учасника, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі, предмет закупівлі, запропонований на торги, не перебувають під дією спеціальних економічних та/або інших обмежувальних заходів (санкцій) та/або спеціальних санкцій за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність, а також будь-яких інших обставин та заходів нормативного, адміністративного чи іншого характеру, що перешкоджають укладенню та/або виконанню договору про закупівлю, передбачених, зокрема, але не виключно, Законом України «Про санкції», Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», постановою Кабінету Міністрів від 07.11.2014р. №595 «Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей, а також інших платежів з рахунків, відкритих в органах Казначейства», постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації», постановою Кабінету Міністрів України від 09.04.2022 №426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації»; 13) відповідно до вимог частини 2 статті 13 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» здійснення господарської діяльності юридичними особами, фізичними особами - підприємцями та фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія, дозволяється виключно після зміни їхньої податкової адреси на іншу територію України. Правочин, стороною якого є суб’єкт господарювання, місцезнаходженням (місцем проживання) якого є тимчасово окупована територія, є нікчемним. На такі правочини не поширюється дія положення абзацу другого частини другої статті 215 Цивільного кодексу України. У зв’язку з цим, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати гарантійний лист про те, що місцезнаходженням (місцем проживання) суб’єкта господарювання, який є учасником, не є територіальна громада, яка перебуває в тимчасовій окупації*. *Замовник перевіряє інформацію щодо учасника згідно Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Мінреінтеграції від 22.12.2022 р. №309. 14) відповідно до вимог пп.1 п.1 постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 №187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» в якості учасника не можуть виступати: - громадяни Російської Федерації, крім тих, що проживають на території України на законних підставах; - юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації; - юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації; - юридичні особи, утворені відповідно до законодавства іноземної держави, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, яких є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації, - у випадку виконання зобов’язань перед ними за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті. Зазначене обмеження не застосовується до юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України: - які є банками або за рахунками яких на підставі нормативно-правових актів або рішень Національного банку дозволяється здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій; які є постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або електронних комунікаційних послуг, визначеними розпорядженням Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій, прийнятим відповідно до Порядку оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р. № 812 «Деякі питання оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану» (Офіційний вісник України, 2004 р., № 26, ст. 1696). З метою підтвердження виконання вимог даного пункту тендерної документації учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати: - довідку в довільній формі про те, що учасник не є: громадянином Російської Федерації, крім тих, що проживають на території України на законних підставах; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації; юридичною особою, утвореною відповідно до законодавства іноземної держави, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, яких є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації, - у випадку виконання зобов’язань перед ними за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті; - законність підстав проживання на території України кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) – громадянина/громадян Російської Федерації підтверджується наданням у складі тендерної пропозиції одного з таких документів*: а) паспорт громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з відміткою про постійну чи тимчасову прописку на території України або зареєстрував на території України свій національний паспорт; б) посвідку на постійне чи тимчасове проживання на території України; в) військовий квиток, виданий російському громадянину, який уклав контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України; г) посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні (стаття 1 Закону України «Про громадянство України»); *Згідно роз'яснення Міністерства юстиції України від 08.03.2022 № 24560/8.1.3/10-22. 15) Анкету для проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів (за формою, наведеною в Додатку 8 до Тендерної документації); 16) документи фінансової звітності за два останніх звітних періоди: Баланс (форма № 1), Звіт прo фінансові результати (форма № 2), Звіт пpо рух грошових коштів (формa №3) або інші документи фінансової звітності з відмітками про прийняття уповноваженим органом (або з наданням квитанції про прийняття звітності вищезазначеним органом); У разі, якщо учасник відповідно до норм чинного законодавства не зобов’язаний складати вказані документи, він подає довідку пояснення щодо неможливості подання документів, а також зазначає інформацію про законодавчі підстави для ведення інших фінансових документів, що є документами фінансової звітності. Якщо учасник є новоствореною особою, і ще не складав та не подавав до органів державної фіскальної служби (державної податкової інспекції) звітність відповідно до положень Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», то він у складі пропозиції надає лист-пояснення (в довільній формі), за підписом уповноваженої особи учасника та завірений печаткою, в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вищезазначених документів та надає копії витребуваних документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності за наявні в такого учасника останні звітні періоди (проміжні звітні періоди), які передують даті кінцевого строку подання тендерних пропозицій. 17) довідка (або інший документ), видана(ий) Державною податковою службою України (або територіальним органом або державною податковою інспекцією) про наявність зареєстрованих рахунків в банківських установах, не більше місячної давнини відносно дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій; 18) довідка(и) не більше двотижневої давнини по відношенню до дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, видана(і) банківськими установами, у яких обслуговується учасник, про відсутність заборгованості по сплаті відсотків за кредитами. Довідка(и) надаються з усіх банківських установ, вказаних у довідці(ах)/іншому документі, виданому Державною податковою службою України (або територіальним органом або державною податковою інспекцією); Учасник торгів – нерезидент у складі пропозиції повинен надати: - довідку банку про фінансову спроможність учасника торгів – нерезидента; - довідку, що підтверджує задовільний фінансовий стан учасника торгів – нерезидента, виданої уповноваженим органом реєстрації в країні нерезидента. 19) інші документи та матеріали, які повинні бути оформлені та подані учасниками згідно з цією тендерною документацією. Для правильного оформлення тендерної пропозиції учасник вивчає всі інструкції, форми, терміни та специфікації, наведені у тендерній документації. Неспроможність подати всю інформацію, що потребує тендерна документація, або подання пропозиції, яка не відповідає встановленим вимогам, буде віднесена на ризик учасника та спричинить за собою відхилення тендерної пропозиції. Документи та інформація, які вимагаються замовником відповідно до вимог цієї тендерної документації у складі тендерної пропозиції, але не передбачені чинним законодавством України для учасників, не подаються останніми в складі своєї тендерної пропозиції. При цьому, такий учасник повинен у складі тендерної пропозиції надати аналог документу (при наявності) з відповідним поясненням подання аналогу документу з посиланням на відповідні нормативно-правові акти або пояснювальну записку з обґрунтуванням та причинами неподання документів та інформації, у т.ч. аналогів документу/інформації, з посиланням на відповідні нормативно-правові акти. Замовник не заперечує щодо надання учасником за його бажанням будь-яких додаткових документів про досвід учасника та його технічні можливості щодо постачання предмета закупівлі. Неподання таких додаткових документів, які не вимагаються тендерною документацією, не буде розцінено як невідповідність тендерної пропозиції умовам тендерної документації. Достовірність інформації, що надається у складі тендерної пропозиції згідно з вимогами тендерної документації та додатками до неї, підтверджується відкритою інформацією, оприлюдненою на сайтах виробників/офіційних дилерів/дистриб’юторів, інформацією, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах/судових реєстрах, доступ до яких є вільним, або інформацією/публічною інформацією, що є доступною в електронній системі закупівель. 1.2. Усі сторінки/аркуші тендерної пропозиції учасника, які містять інформацію, у т.ч. документи, отримані в електронній формі згідно з чинним законодавством та роздруковані, повинні містити підпис уповноваженої особи учасника та печатку* учасника. *Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством. У випадках, коли в тендерній документації наявна вимога замовника щодо надання копії документу або належним чином засвідченої копії документу – це означає, що має бути надана копія, яка повинна містити власноручний підпис уповноваженої посадової особи або представника учасника процедури закупівлі, а також відбиток печатки учасника. У всіх інших випадках замовник вимагає надання оригіналу або нотаріально посвідченої копії відповідного документу. У разі надання оригіналу та/або нотаріально посвідченої копії документа замість нотаріально посвідченої копії та/або копії документа, що вимагались замовником, будуть вважатись належним чином виконаною вимогою щодо надання нотаріально посвідченої копії та/або копії документа. Сторінки тендерної пропозиції, які є оригіналами, що видані учаснику іншими установами, організаціями, підприємствами або посвідчені нотаріально, можуть не містити власноручного підпису уповноваженої посадової особи або представника учасника процедури закупівлі та відбитку печатки* учасника. Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги». Всі сторінки тендерної пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, засвідчуються власноручним підписом уповноваженої особи учасника. Відповідальність за помилки друку у документах тендерної пропозиції несе учасник. У разі надання довідок у вигляді роздрукованого електронного документу, такі довідки повинні містити обов’язкові атрибути (QR-код та/або № документа, запиту тощо) за допомогою яких можна перевірити автентичність цих документів. Відповідно до п.19 частини 2 статті 22 Закону дана тендерна документація містить опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій. Замовник не відхиляє тендерні пропозиції через допущення формальних помилок, перелік яких затверджений наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15 квітня 2020 року № 710, до яких відносяться: 1) інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: - уживання великої літери; - уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; - використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; - зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах; - застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; - написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; - нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі); 2) помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі; 3) невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації; 4) окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання); 5) у складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації; 6) подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис; 7) подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера; 8) подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа; 9) подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо); 10) подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані); 11) подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною; 12) подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду. Наприклад: - учасником надано довідку, в якій міститься інформація про адресу й зазначено назву міста з маленької літери або ціна пропозиції наведено з великої літери; - зазначення в довідці русизмів, сленгових слів та технічних помилок; - учасником зазначено номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, але допущено помилка в цифрах оголошення; - учасником під час підготовки документа не застосовано (не враховано) правила переносу частини слова, написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; - повторне помилкове зазначення наявності сторінки №56 або неврахування сторінки №30 в загальну кількість сторінок, або взагалі відсутність нумерації сторінки (у разі якщо вимогами документації передбачена нумерація сторінок); - ціна 300 тис грн. замість 300 000 грн або спочатку літери цифр, а потім цифри (триста тисяч грн.. - 300 000 грн.), або заокруглення числа: після математичної формули відрахування ПДВ 20% складає 0,66 грн, Учасником зазначено 0,67 грн. При цьому дані факти не впливають на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводять до її спотворення та/або не стосуються характеристик предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі; - учасником надано документ під назвою «Довідка про наявність працівників», але за змістом документ відповідає вимогам визначеним замовником у тендерній документації в частині наявності необхідної інформації про обладнання, матеріально-технічну базу та технології; - незавірення окремої сторінки (сторінок) документу, наприклад, Статуту (чи інших установчих документів) підписом та/або печаткою (у разі її використання) учасника торгів; - учасником здійснено посилання в наданій довідці на договір оренди без його надання, при цьому, умовами документації договір оренди не вимагається; - учасником надано форму «Тендерна пропозиція» (або інший документ), яка не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, проте на цей документ (документи) накладено її електронний підпис; - учасником надано документ, який має дату його творення, адресата але не має вихідного номеру; - вимогами затвердженої документації передбачено надання копії Статуту (або іншого установчого документу) проте Учасником надано сканований оригінал Статуту (або іншого установчого документу); - учасником станом на кінцевий строк подання пропозицій надано документ, в якому міститься найменування міста Кіровоград. Проте відбулося перейменування міста вже після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані); - учасником в формі «Тендерна пропозиція» або «Проект Договору» зазначено цифрами - 10 000,00, літерами – сто тисяч грн. При цьому, сума, що зазначена прописом, є правильною під час здійснення математичної дії; - вимогами тендерної документації передбачено, що документи, які вимагаються, учасник повинен розмістити (завантажити) в електронній системі закупівель до кінцевого строку подання тендерних пропозицій у сканованому вигляді у форматі PDF (Portable Document Format) або ppt, але учасником надано документи у форматі pptx, jpeg, png та/або розширення програм, що здійснюють архівацію даних; - зазначення неповного переліку інформації в певному документі, усупереч вимогам тендерної документації, у разі якщо така інформація повністю відображена в іншому документі, що наданий в складі тендерної пропозиції учасника. Допущення учасниками формальних (несуттєвих) помилок не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію. 1.3. Усі документи як завантаженні файли, що подаються учасником у складі своєї тендерної пропозиції повинні бути скановані з оригіналів або копій (якщо надання копій передбачено тендерною документацією) документів в кольоровому режимі, у вигляді електронного (их) файлів у форматі *.pdf (виняток складають електронний підпис (кваліфікований електронний підпис (КЕП), подання документів у форматі **.pdf у заархівованому вигляді, електронна банківська гарантія та документи електронної банківської гарантії, які подаються у форматі, наданому банком-гарантом). Сканований варіант пропозицій не повинен містити різних накладень, малюнків, рисунків (наприклад, накладених підписів, печаток) на скановані документи. *Виняток складають документи та інформація, що обґрунтовано визначені учасником конфіденційними відповідно до вимог чинного законодавства. У такому випадку документи та інформація, що обґрунтовано визначені учасником конфіденційними відповідно до вимог чинного законодавства, подаються у вигляді окремого файлу та не розкриваються. Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей. Замовник, орган оскарження та Держаудитслужба мають доступ в електронній системі закупівель до інформації, яка визначена учасником процедури закупівлі конфіденційною. 1.4. Інформація, зазначена учасником в документах повинна відповідати інформації, зазначеній ним в екранних формах електронної системи закупівель при подачі пропозиції. У разі невідповідності, пріоритетною вважається інформація, зазначена в екранних формах електронної системи закупівель. У випадку розбіжності в документах, завантажених (розміщених) на електронних торгових майданчиках та на веб-порталі Уповноваженого органу, пріоритетною вважається інформація (ціна, перелік документів, їх зміст тощо), що розміщені на веб-порталі Уповноваженого органу в мережі Інтернет: http://prozorro.gov.ua. 1.5. У разі внесення змін до тендерної документації та подовження строку для подання тендерних пропозицій, документи тендерної пропозиції, отримані на першу/попередню дату кінцевого строку подання тендерних пропозицій, будуть вважатися дійсними (такими, що відповідають вимогам тендерної документації) на нову дату кінцевого строку подання тендерних пропозицій. 1.6. Якщо умовами цієї тендерної документації та додатків до неї передбачено надання учасником процедури закупівлі документів/відомостей тощо, інформація відносно яких є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, учасник не подає/має право не подавати такі документи/інформацію/відомості у складі тендерної пропозиції. У разі неподання учасником документів/інформації/відомостей, інформація відносно яких є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку/обґрунтування в довільній формі щодо причин неподання з посиланням на відповідні нормативно-правові акти, відповідно до яких інформація є публічною або міститься у відкритих державних реєстрах. Додатково учасник вказує або надає довідку/обґрунтування в довільній формі, яка повинна містити інтерактивне посилання на відкриті дані/відкриті реєстри, інформація з яких підтверджує відповідність учасника вимогам, встановленим у тендерній документації відповідно до законодавства. |
| 2 | Забезпечення тендерної пропозиції | Замовником вимагається надання Учасником забезпечення тендерної пропозиції у формі: електронної банківської гарантії (безвідкличної банківської гарантії, оформленої відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639), із зобов’язанням банку у разі виникнення обставин, передбачених пунктом 3 цього ж Розділу, сплатити на рахунок замовника, вказаний у зверненні, кошти у сумі забезпечення тендерної пропозиції, визначеній в тендерній документації. Банківська гарантія оформлюється в банку, який має ліцензію Національного банку України (копія додається у складі документів тендерної пропозиції). Гарантія має містити: найменування, номер, дату, місце складання. реквізити гаранта - повну та/або скорочену назву, його юридичну та/або фактичну адресу, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; реквізити принципала - повну та/або скорочену назву принципала, що збігається з назвою, яка зазначена ним у картці із зразками підписів і відбитка печатки (для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові та документ, що її засвідчує (серія, номер, дата, ким виданий, місце проживання), його місцезнаходження ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; реквізити бенефіціара - назву, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, реквізити оголошення про закупівлю – унікальний номер оголошення про проведення процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, у форматі UA-XXXX-XX-XX-XXXXXX-X та назва вебсайта інформаційно-телекомунікаційної системи «PROZORRO»; суму гарантії цифрами та словами і валюту платежу; термін дії або строк дії гарантії чи обставини, за яких строк дії гарантії вважається закінченим – “викласти обставини, передбачені у пункту 3 Розділу III тендерної документації, строк дії банківської гарантії до “___” _________ 20__ р. включно”. умови настання гарантійних випадків – “викласти обставини, передбачені пунктом 3 Розділу III тендерної документації”; умови, за яких можна вносити зміни до тексту гарантії принципалом, бенефіціаром, банком-гарантом. Розмір забезпечення тендерної пропозиції: 34 965,00 грн. (тридцять чотири тисячі дев’ятсот шістдесят п’ять гривень 00 копійок). Строк дії забезпечення тендерної пропозиції повинен складати не менше дев’яносто робочих днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій (у вигляді конкретної дати). Якщо у банківській гарантії є посилання на договір про надання банківської гарантії/договір про надання гарантії/заяву, учасник обов’язково має надати такий договір/заяву разом з банківською гарантією. Строк сплати за гарантією має становити не більше 5 робочих днів з дня отримання вимоги. Гарантія має вступити в силу з дати її видачі та бути чинною протягом всього періоду її дії. Набуття чинності забезпечення тендерної пропозиції підтверджується листом банку-гаранта, який Учасник в обов’язковому порядку надає у складі документів тендерної пропозиції. Гарантія повинна бути покрита грошовими коштами, що має бути підтверджено учасником шляхом подання у складі тендерної пропозиції оригіналу довідки від банку-гаранта з інформацією про відкриття рахунку для внесення коштів забезпечення тендерної пропозиції (та/або зарахування коштів забезпечення тендерної пропозиції на вказаний рахунок) та інформацією про залишок коштів на вказаному рахунку, який повинен складати суму не менше суми гарантії. Електронна банківська гарантія та документи, передбачені цим пунктом Тендерної документації, надаються у складі тендерної пропозиції у форматі, що дає можливість перевірити кваліфікований електронний підпис особи, яка підписала гарантію та документи, що надаються у складі тендерної пропозиції, та кваліфіковану електронну печатку банку-гаранта. Повноваження особи, яка підписує банківську гарантію, повинні бути підтверджені сканованою копією відповідного документу гаранта (у випадку, якщо підписантом не є голова правління). Застереження щодо випадків, у разі якщо забезпечення тендерної пропозиції не повертається учаснику, вказані у пункті 3 цього Розділу. Пропозиції, що не супроводжуються забезпеченням тендерної пропозиції, відхиляються Замовником відповідно до пункту 44 Особливостей. Усі витрати, пов’язані з наданням забезпечення тендерної пропозиції, здійснюються за рахунок Учасника. Банківські реквізити замовника: Назва Дніпропетровська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Код ЄДРПОУ отримувача 00693517 Поточний рахунок UA708201720343151004200004948 Банк отримувача ДКСУ м. Київ МФО 820172 |
| 3 | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | 3.1. Забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику в разі: 1) закінчення строку дії тендерної пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації; 2) укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем процедури закупівлі; 3) відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання; 4) закінчення тендеру в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції. 3.2. Забезпечення тендерної пропозиції не повертається у разі: 1) відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними; 2) непідписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем тендеру; 3) ненадання переможцем процедури закупівлі у строк, визначений пунктом 47 Особливостей, документів та інформації, що підтверджують відсутність підстав, установлених пунктом 47 Особливостей; 4) ненадання переможцем процедури закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією. 3.3. За зверненням учасника, яким було надано забезпечення тендерної пропозиції, замовник повідомляє установу, що видала такому учаснику гарантію, про настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції протягом п'яти днів з дня настання однієї з підстав, визначених частиною четвертою статті 25 Закону з урахуванням пункту 47 Особливостей. 3.4. Кошти, що надійшли як забезпечення тендерної пропозиції, якщо вони не повертаються учаснику у випадках, визначених Законом, підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а в разі здійснення закупівлі замовниками не за бюджетні кошти - перераховуються на рахунок таких замовників. |
| 4 | Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | Тендерні пропозиції повинні бути дійсними протягом 90 (дев’яноста) днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення зазначеного строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції. У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| 5 | Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені пунктом 47 Особливостей | 5.1. Кваліфікаційні критерії та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників процедури закупівлі установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством визначені відповідно до статті 16 Закону з урахуванням вимог Особливостей. Перелік документів, що підтверджує інформацію учасника, щодо відповідності встановленим кваліфікаційним критеріям наведено у Додатку 2 до тендерної документаці. Підстави для відмови в участі у відкритих торгах та інформація про спосіб підтвердження відсутності підстав для відхилення визначені відповідно до пункту 47 Особливостей. Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли: 1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі; 2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; 3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією; 4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів; 5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку; 6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку; 7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника; 8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура; 9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» (крім нерезидентів); 10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом); 11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції», крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА; 12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та може відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та/або переможця, визначених пунктом 47 Особливостей, у разі, коли така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, та/або може бути отримана електронною системою закупівель шляхом обміну інформацією з іншими державними системами та реєстрами. У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав, визначених цим пунктом. Інформація про відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей, надається учасником відповідно до вимог Додатку 3 Тендерної документації. Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 цього пункту. 5.2. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. Замовником визначається спосіб документального підтвердження згідно із законодавством щодо відсутності підстав, передбачених пунктами 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей, для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі через електронну систему закупівель, а саме: 1. Інформаційна довідка* з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, отримана/видана не раніше дня оприлюднення оголошення про заплановану закупівлю в електронній системі закупівель, про відсутність відносно керівника учасника процедури закупівлі, фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі, інформації про корупційне правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією. Вказана інформаційна довідка повинна бути надана у вигляді електронного документу з відповідним кваліфікованим електронним підписом та/або кваліфікованою електронною печаткою установи/організації, яка відповідальна за видачу таких довідок (документів). *Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, відносно керівника учасника процедури закупівлі, фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі, надається у разі, якщо вказана інформаційна довідка не була сформована електронною системою закупівель шляхом обміну інформацією з іншими державними системами та реєстрами та/або якщо доступ до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. 2. Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», який повинен бути отриманий не раніше дня оприлюднення оголошення про заплановану закупівлю в електронній системі закупівель у порядку, визначеному наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.03.2022 №207 «Деякі питання ведення обліку відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», про те, що фізична особа, яка є учасником, не була притягнута до кримінальної відповідальності, не має судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України. Вказаний Витяг повинен бути наданий у вигляді електронного документу з відповідним кваліфікованим електронним підписом та/або кваліфікованою електронною печаткою установи/організації, яка відповідальна за видачу таких витягів (документів), та/або номером (QR-код), який дозволяє перевірити інформацію, зазначену у Витягу. 3. Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», який повинен бути отриманий не раніше дня оприлюднення оголошення про заплановану закупівлю в електронній системі закупівель у порядку, визначеному наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.03.2022 №207 «Деякі питання ведення обліку відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», про те, що керівник учасника процедури закупівлі не був притягнутий до кримінальної відповідальності, не має судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України. Вказаний Витяг повинен бути наданий у вигляді електронного документу з відповідним кваліфікованим електронним підписом та/або кваліфікованою електронною печаткою установи/організації, яка відповідальна за видачу таких витягів (документів), та/або номером (QR-код), який дозволяє перевірити інформацію, зазначену у Витягу. 4. Довідку у довільній формі про те, що керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. 5. Довідку у довільній формі про те, що учасник процедури закупівлі не має невиконаного зі своєї сторони зобов'язання за раніше укладеним договором про закупівлю з замовником, який проводить процедуру закупівлі, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору.* *Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі. |
| 6 | Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | 6.1. Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим даною тендерною документацією (Додаток 4 до тендерної документації). 6.2. Інформація про відповідність запропонованого предмету закупівлі вимогам тендерної документації повинна бути підтверджена: таблицею відповідності запропонованого учасником товару вимогам тендерної документації, яка повинна містити: вимоги замовника, конкретні параметри запропонованого учасниками товару; зразками або копіями зразків сертифікатів/паспортів якості/аналізу та/або технічними специфікаціями виробника на кожну запропоновану позицію предмету закупівлі; документами та інформацією, передбаченими Додатком 4 до Тендерної документації. Тендерна пропозиція, що не відповідає технічним вимогам, викладеним у Додатку 4, буде відхилена як така, що не відповідає умовам тендерної документації. |
| 7 | Інформація про субпідрядника/співвиконавця (у разі закупівлі робіт або послуг) | Здійснюється закупівля товару. |
| 8 | Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються в разі, якщо їх отримано електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 00:00 27.03.2024. Отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу. Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |
| 2 | Дата та час розкриття тендерної пропозиції | Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель. Розкриття тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 28 Закону (положення абзацу третього частини першої та абзацу другого частини другої статті 28 Закону не застосовуються). |
| Розділ 5. Оцінка тендерної пропозиції |
| 1 | Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію | Оцінка тендерної пропозиції проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, визначених замовником у тендерній документації, шляхом визначення тендерної пропозиції найбільш економічно вигідною. Єдиним критерієм оцінки для визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції є ціна тендерної пропозиції учасника, розрахована з урахуванням вимог чинного законодавства щодо сплати податків і зборів, зокрема враховуючи вимоги чинного законодавства щодо сплати ПДВ (у разі, якщо учасник звільнений від сплати ПДВ, ціна тендерної пропозиції вказується, а у подальшому і оцінюється без ПДВ). Питома вага критерію «Ціна» - 100%. |
| 2 | Інша інформація | 2.1. Ціна тендерної пропозиції не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення відкритих торгів. Замовник не приймає до розгляду тендерну пропозицію, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. |
| 3 | Відхилення тендерних пропозицій | 1. Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі: - підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 Особливостей; - зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 Особливостей; - не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; - не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; - не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 Особливостей; визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 Особливостей; є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, крім випадків, коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176); 2) тендерна пропозиція: - не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей; - є такою, строк дії якої закінчився; - є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації; - не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону; 3) переможець процедури закупівлі: - відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; - не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей; - не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; - надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 Особливостей. 2. Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою; 2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків). 3. Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. |
| Розділ 6. Результати торгів та укладання договору про закупівлю |
| 1 | Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | 1. Замовник відміняє відкриті торги у разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень; 3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг; 4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили. У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення. 2. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі: 1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями; 2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями. Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів. 3. Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом). 4. Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 2 | Строк укладання договору | Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. |
| 3 | Проект договору про закупівлю | 3.1. Проєкт договору про закупівлю. Проєкт договору наведено у Додатку 5 до тендерної документації. Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої – п’ятої, сьомої-дев’ятої статті 41 Закону, та Особливостей. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків: визначення грошового еквівалента зобов'язання в іноземній валюті; перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі; перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки. 3.2. Порядок укладення договору про закупівлю. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю. З метою дотримання вимог п.18 Особливостей, уникнення порушення п.21 Особливостей переможець надає замовнику документи та інформацію, необхідні для укладення договору про закупівлю, а саме: заповнений проєкт договору з усіма додатками з відповідним розрахунком ціни (Додаток 5 до Тендерної документації). Переможець надає замовнику документи (інформацію), вказані в даному пункті тендерної документації, поштою або особисто за адресою: 49054, м. Дніпро, пр. О. Поля, буд. 48. Контактна особа: Уповноважена особа, провідний бухгалтер Кучко Ірина Володимирівна, тел.: (056) 786-10-04, buxvet@ukr.net. Неподання документів та інформації, передбачених п.3.2 розділу 6 тендерної документації для укладення договору про закупівлю, буде вказувати про виникнення обставин не укладення договору про закупівлю з вини учасника, а саме: відмову від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації. |
| 4 | Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю | Зазначаються замовником відповідно до вимог статті 41 Закону з урахуванням Особливостей. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; 2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення; 3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг); 6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування; 7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку «на добу наперед», що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни; 8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону; 9) зменшення обсягів закупівлі та/або ціни згідно з договорами про закупівлю робіт з будівництва об’єктів нерухомого майна відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 р. № 382 «Про реалізацію експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації» (Офіційний вісник України, 2023 р., № 46, ст. 2466), якщо розроблення проектної документації покладено на підрядника, після проведення експертизи та затвердження проектної документації в установленому законодавством порядку. У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених пунктом 19 Особливостей, замовник обов’язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону з урахуванням Особливостей. Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку. У разі виконання сторонами договору про закупівлю, укладеного відповідно до пункту 10 Особливостей, або закінчення строку дії такого договору про закупівлю за умови його виконання сторонами, або його розірвання замовник обов'язково оприлюднює звіт про виконання договору про закупівлю у строки, визначені пунктом 12 частини першої статті 10 Закону. Договір про закупівлю є нікчемним у разі: 1) коли замовник уклав договір про закупівлю з порушенням вимог, визначених пунктом 5 цих особливостей; 2) укладення договору про закупівлю з порушенням вимог пункту 18 цих особливостей; 3) укладення договору про закупівлю в період оскарження відкритих торгів відповідно до статті 18 Закону та цих особливостей; 4) укладення договору з порушенням строків, передбачених абзацами третім та четвертим пункту 49 цих особливостей, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону з урахуванням цих особливостей; 5) коли назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником. |
| 5 | Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 Особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та цих особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пунктом 49 Особливостей. У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені Особливостями. |
| 6 | Забезпечення виконання договору про закупівлю | Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається. |

Додаток 1 до Тендерної документації

Форма тендерної пропозиції заповнюється Учасником

та надається у складі тендерної пропозиції

ФОРМА “тендернА Пропозиціяˮ 1

(форма, яка подається учасником на фірмовому бланку)

___________________  20__ р.

Кому: Дніпропетровська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

(повна назва замовника)

Найменування предмета закупівлі згідно тендерної документації Код ДК 021:2015 – 24310000-0, Основні неорганічні хімічні речовини (Хімічні реактиви)

Номер/ідентифікатор закупівлі UA - _________________

Найменування учасника: _______________________________________________________

(повна назва організації учасника)

в особі _______________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада відповідальної особи)

уповноважений повідомити наступне:

1. Вивчивши тендерну документацію, технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, ми уповноважені на підписання Договору, маємо можливість виконати вимоги Замовника на умовах, зазначених у цій пропозиції.

2. Адреса (юридична, поштова) учасника торгів ___________________________________

3. Телефон/факс, e-mail________________________________________________________

4. Відомості про керівника (П.І.Б., посада, номер контактного телефону) – для юридичних осіб _____________________________________________________________________________

5. Форма власності, юридичний статус підприємства (організації), організаційно-правова форма господарювання, дата утворення, місце реєстрації, спеціалізація, інформація про систему оподаткування, на якій перебуває учасник, а також інформація про податок, що сплачується учасником _______________________________________________

6. Код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) (ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків та інших обов'язкових платежів) ________________________________________

7. Індивідуальний податковий номер ____________________________________

8. Банківські реквізити ________________________________________________

9. П.І.Б., зразок підпису, посада особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) підписувати документи тендерної пропозиції учасника ________________________________________

10. Строки поставки  ______________________________________________________

11. Умови оплати ___________________________________________________________

12. П.І.Б., зразок підпису, посада особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) підписувати документи за результатами процедури закупівлі (договір про закупівлю) ______________

13. Пропозиція щодо предмету закупівлі:

| № з/п | Найменування предмету закупівлі згідно тендерної документації | Найменування предмету закупівлі, запропонованого учасником, виробник, країна походження | Одиниця виміру | Загальна кількість | Ціна за одиницю, грн. (без ПДВ2) | Сума, грн. (без ПДВ2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальна вартість пропозиції (без урахування ПДВ2), грн. |  |
| ПДВ2, грн. |  |
| Загальна вартість пропозиції (з урахуванням ПДВ2), грн. |  |

14. Ми погоджуємося з основними умовами Договору, які викладені у Додатку 5 до Документації «Проект договору» тендерної документації, та з тим, що основні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами, у повному обсязі, крім випадків, визначених пунктом 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178.

15. Строк дії нашої тендерної пропозиції складає 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Наша тендерна пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована замовником у будь-який час до закінчення встановленого Законом терміну.

(Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника або уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (у разі наявності)).

МП

1Тендерні пропозиції оформлюються та подаються за встановленою замовником формою. Учасник не повинен відступати від даної форми.

2ПДВ нараховується у випадках, передбачених законодавством України.

Додаток 2 до Тендерної документації

Кваліфікаційні критерії до учасника відповідно до статті 16 Закону

та спосіб їх документального підтвердження

| Кваліфікаційні критерії, встановлені відповідно до ст. 16 Закону | Документи, які підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним критеріям |
| --- | --- |
| 1. Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій. | 1.1. Довідка у довільній формі та документальне підтвердження наявності/права розпоряджатися/користування автотранспорту для доставки предмета закупівлі (власний або орендований тощо). 1.2. Довідка у довільній формі та документальне підтвердження наявності/права розпоряджатися/користування складського(их) приміщення(нь). |
| 2. Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. | 2.1. Довідка у довільній формі про працівника(ів) відповідної кваліфікації, який(і) має(ють) необхідні знання та досвід для проведення інсталяції, наладки обладнання та початкового курсу навчання на місці встановлення обладнання (довідка повинна містити наступну інформацію про працівника(ів): ПІБ, посаду, інформацію про освіту, спеціальність, стаж роботи). |
| 3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів). | 3.1. Відомості про виконання аналогічного(их) договору(ів) щодо предмету закупівлі згідно Додатку 7 до тендерної документації, які повинні свідчити про те, що учасник має досвід виконання аналогічного(их) договору(ів). Аналогічним(и) договором(ами) відповідно до умов цієї тендерної документації є договір(ори) на постачання товарів, що належать до коду ДК 021:2015, за яким здійснюється закупівля, та/або договір(ори) на постачання хімічних/лабораторних реактивів. Для підтвердження виконання аналогічного(их) договору(ів) учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати по договору(ам), вказаному(им) у формі, підготовленій відповідно до Додатку 7 тендерної документації: копію(ї) договору(ів); копію(ї) акту(ів) приймання-передачі/копію(ї) накладної(их), що підтверджують факт передачі товару згідно аналогічного договору замовнику та виконання аналогічного(их) договору(ів) у повному обсязі. |

Примітка.

1. У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.

Додаток 3 до тендерної документації

Підтвердження відсутності обставин для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачених пунктом 47 Особливостей

Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в пункті 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7, абзацу чотирнадцятого пункту 47 Особливостей), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого пункту 47 Особливостей), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого пункту 47 Особливостей.

З урахуванням викладеного, учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку у довільній формі про те, що учасник процедури закупівлі не має невиконаного зі своєї сторони зобов'язання за раніше укладеним договором про закупівлю із замовником, який проводить процедуру закупівлі, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору.*

*Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі

Примітка.

У разі подання тендерної пропозиції об’єднанням учасників підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, визначеним пунктом 47 Особливостей, подається по кожному з учасників окремо, які входять у склад об’єднання, шляхом надання довідки в довільній формі.

Додаток 4 до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Предмет закупівлі: «Код ДК 021:2015 – 24310000-0, Основні неорганічні хімічні речовини (Хімічні реактиви)»

| № з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Технічні вимоги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-нафтиламін | кг | 0,02 | Кваліфікація – чда Масова частка основної речовини,%, ≥ 99,5 Масова частка 2-нафтиламіну,%, ≤ 0,5 Температура кристалізації, °С, не нижче - 47-48 Масова частка залишку після прожарювання,%, ≤ 0,02 Масова частка нерозчинних в оцтовій кислоті речовин,%, ≤0,005 Масова частка заліза,%, ≤0,001 Масова частка важких металів,%, ≤0,001 |
| 2 | Алюміній окис | кг | 0,3 | Кваліфікація – хч рН 10%-ного розчину препарату, 9,0-10,0 Нерозчинні у воді речовини, ≤, % - 0,5 Хлориди (CI), ≤, % - 0,1 Сульфати (SО4), ≤, % - 0,1 |
| 3 | Алюміній хлористий 6-водний | кг | 0,5 | Кваліфікація – чда Масова доля основної речовини, %, ≥ 97,0 Нерозчинні у воді речовини, %, ≤ 0,01 Кремнекислота, %, ≤ 0,01 Амонійні солі, %, ≤ 0,002 Залізо, %, ≤ 0,001 Калій, натрій, %, ≤0,2 Миш’як, %, ≤ 0,0005 Сульфати, %, ≤ 0,01 Важкі метали сірководневої групи, %, ≤ 0,002 рН 5%-го р-ну препарату, %, ≤ 0,0005 |
| 4 | Аміак водний | л | 3,4 | Кваліфікація - чда Масова частка аміаку ≥ 25 % Нелеткий залишок ≤ 0,002% Масова частка вуглекислих солей ≤ 0,002% Загальна сірка ≤ 0,0003% Фосфати ≤ 0,0001% Хлориди ≤ 0,0001% Залізо ≤ 0,00002% Важкі метали ≤ 0,00005% Сума кальцію та магнію ≤ 0,0002% Речовин, які відновлюють KMnO4 ≤ 0,0008% |
| 5 | Амоній молібденовокислий | кг | 1 | Кваліфікація - чда Масова частка основної речовини - 99,0-101,0% Нерозчинні у воді речовини ≤ 0,005% Кремнекислоти ≤ 0,0005% Нітрати ≤ 0,003% Сульфати ≤ 0,020% Фосфати ≤ 0,0005% Хлориди ≤ 0,0010% Залізо ≤ 0,002% Магній ≤ 0,020% Важкі метали ≤ 0,001% |
| 6 | Амоній сірчанокислий | кг | 1,5 | Кваліфікація - чда Масова частко основної речовини ≥ 99,0% Нерозчинні у воді речовини ≤ 0,005% Залишок після прожарювання ≤ 0,02% Нітрати та хлорати ≤ 0,002% Роданіди ≤ 0,005% Фосфати ≤ 0,0005% Хлориди ≤ 0,001% Залізо ≤ 0,0005% Кальцій ≤ 0,01% Магній ≤ 0,0005% Миш’як, ≤ 0,00002% Важкі метали ≤ 0,0005% |
| 7 | Амоній щавлевокислий 1-водний | кг | 0,02 | Кваліфікація – хч Масова частка основної речовини % не менш - 99,8 Нерозчинні у воді речовини н/б - 0,005 Остаток після прожарювання н/б - 0,01 Нітрати н/б - 0,001 Сульфати н/б - 0,01 Фосфати н/б - 0,0005 Хлориди н/б - 0,002 Залізо н/б - 0,001 Миш’як - Не норм. Важкі метали н/б - 0,001 рН 2,5% розчину препарату - 6,3-7,0 |
| 8 | Барій хлористий 2-водний | кг | 0,1 | Кваліфікація – чда Масова частка 2-водн. хлориду барію, %, не менше - 99,5 Масова частка нерозчинних в воді речовин, %, не більше - 0,005 Масова доля загального азота, %, не більше - 0,002 Масова частка хлоратів, %, не більше - 0,002 Масова частка заліза, %, не більше - 0,0002 Масова частка важких металів, %, не більше - 0,0004 Масова частка суми калія і натрія, %, не більше - 0,05 Масова частка кальцію і стронцію, %, не більше - 0,1 рН розчину препарату з масовою долею 5% - 5,0-8,0 |
| 9 | СЗ РМ (стандартний зразок складу розчину іонів металу) | шт | 119 | ДСЗУ (стандартні розчини металів) |
| 10 | Розчин екстракційний для дослідження хрестоцвітних на нітрати | л | 200 | Флакон 1000 мл Розчин екстракційний (для дослідження хрестоцвітих на нітрати |
| 11 | Залізо хлорне 6-водне | кг | 0,1 | Кваліфікація – чда Масова частка основної речовини ≥ 98,0% Домішки нерозчинні у воді ≤ 0,05% Нітрати ≤ 0,03% Сульфати ≤ 0,03% Фосфати ≤ 0,01% Залізо ≤ 0,005% Мідь ≤ 0,01% Миш´як ≤ 0,0005% Цинк ≤ 0,01% Свинець ≤ 0,005% Калій ≤ 0,05% Натрій ≤ 0,1% Кальцій ≤ 0,1% |
| 12 | Йод кристалічний | кг | 0,1 | Кваліфікація - фарм Опис - сірувато-чорні пластини або гранули, мають металевий блиск Розчинність - мало розчинний у воді, розчинний в етанолі Масова частка основної речовини, % 99,5-100,5 Броміди, хлориди ≤50 ppm Нелеткі речовини ≤0,01 % Залізо ≤10 ppm Сульфати ≤75 ppm Важкі метали ≤ 10 ppm |
| 13 | Калій азотнокислий | кг | 0,5 | Кваліфікація - хч Масова частка основної речовини ≥ 99,8% Втрати при висушуванні ≤ 0,2% Нерозчинні у воді речовини ≤ 0,005% Нітрити ≤ 0,0005% Сульфати ≤ 0,003% Фосфати ≤ 0,0003% Хлориди ≤ 0,001% Хлорати і перхлорати ≤ 0,002% Амонійні солі ≤ 0,005% Залізо ≤ 0,0002% Кальцій ≤ 0,002% Натрій ≤ 0,005% Магній ≤ 0,001% Важкі метали ≤ 0,0003% pH 5% -го розчину препарату 5,5-8,0 |
| 14 | Калій бромистий | кг | 0,1 | Кваліфікація – фарм Зовнішній вигляд - Білі кристали Масова частка калію бромистого,% - ≥99,0 Втрати при висушуванні,% - ≤0,05 Масова частка миш'яку,% - ≤0,0003 Масова частка важких металів,% - ≤0,001 Масова частка сульфатів,% - ≤0,01 Масова частка хлоридів,% - ≤0,2 Рн 5 % розчину - 5,5-8,5 |
| 15 | Калій двохромовокислий | кг | 0,1 | Кваліфікація - чда Масова частка основної речовини ≥ 99,9% Нерозчинні у воді речовини ≤ 0,001% Осаджуємі аміаком речовини ≤ 0,002% Сульфати ≤ 0,01% Хлориди ≤ 0,002% Кальцій ≤ 0,002% Натрій ≤ 0,02% |
| 16 | Калій залізистосинєродистий | кг | 4 | Кваліфікація - чда Масова частка основної речовини ≥ 99,0% Нерозчинні у воді речовини ≤ 0,005% Карбонати ≤ 0,01% Сульфати ≤ 0,005% Хлориди ≤ 0,01% |
| 17 | Калій гідроокис | кг | 5,055 | Кваліфікація – чда Масова частка основної речовини,%, н/м - 90,0 Масова частка хлоридів, %, не більше - 0,004 Масова частка сульфатів,%, не більше - 0,002 Масова частка кремнєкислоти, %, не більше - 0,002 Масова частка фосфатів, %, не більше - 0,0002 Масова частка загального азоту, %, не більше - 0,0005 Масова частка важких металів, %, не більше - 0,0005 Масова частка заліза, %, не більше - 0,0005 Масова частка алюмінію, %, не більше - 0,0001 Масова доля кальцію, %, не більше - 0,001 |
| 18 | Калій йодистий | г | 200 | Кваліфікація - фарм Зовнішній вигляд - білий кристалічний порошок Розчинність - дуже легко розчинний у воді, вільно розчинний в етанолі (96%) Ідентифікація - Тест А Дає реакцію на йодиди Ідентифікація - Тест В Дає реакцію на калій Зовнішній вигляд розчину - 10% розчин у вільній від карбон діоксиду у воді прозорий і безбарвний Лужність ≤ 0,5 мл 0,01М НСl Йодати - підсинювання не спостерігається Сульфати ≤ 150 ppm Тіосульфати Підсинювання не спостерігається Залізо ≤ 20 ppm Важкі метали(Pb) ≤10 ppm Втрати при висушуванні <0,1% Масова частка основної речовини 99,0-100,5% Розмір часток 20mesh ≥ 99,4% |
| 19 | Калій йодистий | кг | 2,7 | Кваліфікація - фарм Зовнішній вигляд - білий кристалічний порошок Розчинність - дуже легко розчинний у воді, вільно розчинний в етанолі (96%) Ідентифікація - Тест А Дає реакцію на йодиди Ідентифікація - Тест В Дає реакцію на калій Зовнішній вигляд розчину - 10% розчин у вільній від карбон діоксиду у воді прозорий і безбарвний Лужність ≤ 0,5 мл 0,01М НСl Йодати - підсинювання не спостерігається Сульфати ≤ 150 ppm Тіосульфати Підсинювання не спостерігається Залізо ≤ 20 ppm Важкі метали(Pb) ≤10 ppm Втрати при висушуванні <0,1% Масова частка основної речовини 99,0-100,5% Розмір часток 20mesh ≥ 99,4% |
| 20 | Калій марганцевокислий (перманганат) | кг | 0,1 | Кваліфікація - фарм Масова доля основної речовини - 99,0-100,5% Сульфати ≤ 0,05% Хлориди ≤ 0,02% Нерозчинні у воді речовини ≤ 1,0% |
| 21 | Калій сірчанокислий | кг | 3 | Кваліфікація - чда Масова доля сірчанокислого калію, %, не менше - 98,0 Масова доля нерозчинних в воді речовин, %, не більше - 0,010 Масова доля амонійних солей, %, не більше - 0,002 Масова доля нітратів, %, не більше - 0,002 Масова доля хлоридів, %, не більше - 0,0010 Масова доля заліза, %, не більше - 0,0005 Масова доля миш’яку, %, не більше - 0,00010 Масова доля натрію, %, не більше - 0,15 Масова доля кальцію, %, не більше - 0,010 Масова доля важких металів, %, не більше -0,0010 рН 5%-ного розчину препарату - 5,5-8,0 |
| 22 | Калій фосфорнокислий 2-заміщений, зневоднений | кг | 0,2 | Кваліфікація – чда Вміст основної речовини (в переліку на суху речовину),%, н/м - 98,0 Важкі метали ( як Pb),%, н/б - 0,001 Втрати при висушуванні,%, н/б - 2 Речовини нерозчинні у воді,%, н/б - 0,2 Свинець (Pb),%, н/б - 0,0002 Фториди (F),%, н/б - 0,001 Міш’як (As),%, н/б - 0,0003 |
| 23 | Калій фталевокислий | кг | 0,05 | Кваліфікація – ч Масова частка основної речовини,% - 98-101 Кислотність або лужність - 0,5 Зовнішній вигляд - Білий порошок |
| 24 | Калій хлористий | кг | 20,642 | Кваліфікація - хч Масова частка основної речовини ≥ 99,7% рН - Відповідає Натрій (Na) ≤ 0,5% Важкі метали (Pb) ≤5,0 мг/кг Втрати при висушуванні ≤ 1,0% |
| 25 | Калій хромовокислий | г | 100 | Кваліфікація – чда Масова частка основної речовини, % н/м - 99,5 рН 5%-го розчину препарату - 8,6-9,8 Нерозчинні у воді речовини,% - н/б 0,004 Сульфати,% - н/б 0,02 Хлориди,% - н/б 0,002 Кальцій,% - н/б 0,005 Натрій,% - н/б 0,1 |
| 26 | Кальцій вуглекислий | кг | 0,05 | Кваліфікація – чда Масова частка основної речовини,%, не менше - 99,0 Нерозчинні в кислоті соляної речовини, %, н/б - 0,01 Розчинні лугу і карбонати (у вигляді ОН) , %, н/б - 0,003 Азот з нітратів, нітритів і аміаку, %, н/б - 0,02 Сульфати, %, н/б - 0,01 Фосфати - Не норм Хлориди, %, н/б - 0,002 Залізо, %, н/б - 0,005 Калій, натрій, %, н/б - 0,04 Магній, %, н/б - 0,02 Важкі метали, %, н/б - 0,002 |
| 27 | Кальцій хлористий зневоднений | кг | 0,05 | Кваліфікація – чда Вміст основної речовини, % - ≥95,0 Розчинність - Легко розчиняється в воді та спирті Хлориди, % - ≤3,0 Магнієві та лужні солі, % - ≤0,5 Сульфати, % - ≤0,05 Залізо, % - ≤0,004 Вміст важких металів, у тому числі: Миш’як, мг/кг - ≤3,0 Свинець, мг/кг - ≤5,0 Нерозчинний осад, % - ≤0,03 Фториди, мг/кг - ≤40,0 Калій+натрій, % - ≤0,5 Вільний луг в перерахунку на Са(ОН)2,% - ≤0,15 |
| 28 | Борна кислота | кг | 14,05 | Кваліфікація – хч Масова частка основної речовини, %, ≥ 99,0 Масова частка нелетких речовин при обробці етанолом, %, не більше - 0,05 Масова частка нерозчинних у воді, %, - іспит Масова частка сульфатів, %, не більше- 0,0005 Масова частка заліза, %, не більше - 0,0002 Масова частка хлоридів, %, не більше - 0,0001 Масова частка кальцію, %, не більше - 0,001 Масова частка миш’яку, %, не більше - 0,0001 Масова частка фосфатів, %, не більше - 0,001 Масова частка важких металів, %, не більше - 0,0005 |
| 29 | Кислота ортофосфорна 85% | кг | 1,35 | Кваліфікація - харч Масова частка основної речовини ≥ 85,0% Фосфориста кислота ≤ 0,012% Важкі метали (Pb) ≤ 0,0005% Фториди ≤ 0,001% Залізо (Fe) ≤ 0,001% Хлориди (Cl) ≤ 0,0005% Сульфати (SO4) ≤ 0,001% Миш’як ≤ 0,00005% |
| 30 | Кислота сірчана | кг | 89 | Масова частка основної речовини - 93,5-95,6 Залишок після прожарювання ≤ 0,0006% Хлориди ≤ 0,00002% Нітрати ≤ 0,00002% Амонійні солі ≤ 0,0001% Свинець ≤ 0,0001% Залізо ≤ 0,00002% Миш'як ≤ 0,0001% Селен ≤ 0,0001% Речовини відновлюючі КМnO4 (в пер на SO4) ≤ 0,0002% Фасування по 1 л |
| 31 | Кислота соляна | кг | 15 | Зовнішній вигляд Безбарвна прозора рідина, або ледь жовтувата Масова частка соляної кислоти - 35-38% Залишок після прожарювання ≤ 0,0005% Сульфіти ≤ 0,0002% Сульфати ≤ 0,0002% Вільний хлор ≤ 0,00005% Амонійні солі ≤ 0,0003% Залізо ≤ 0,00005% Миш’як ≤ 0,000005% Важкі метали ≤ 0,00005% Фасування по 1 л |
| 32 | Кобальт сірчанокислий 7-водний | кг | 0,2 | Кваліфікація - чда Масова частка основної речовини - 99,5-102,0% Нерозчинні у воді речовини ≤ 0,01% Азот загальний ≤ 0,05% Хлориди ≤ 0,003% Залізо ≤ 0,005% Калій, натрій ≤ 0,05% Кальцій ≤ 0,03% Магній ≤ 0,005% Мідь ≤ 0,005% Нікель ≤ 0,1% Цинк ≤ 0,002% рН 5%-го розчину препарату 3-5 |
| 33 | Літій сірчанокислий 1-водний | кг | 0,05 | Кваліфікація – хч Зовнішній вигляд – кристали білого кольору Масова частка основної речовини, %, не менше – 99,0 Масова частка нерозчинних у воді речовин, %, не більше – 0,003 Масова часка нітратів, %, не менше - 0,001 Масова частка фосфатів, %, не більше – 0,0005 Масова частка хлоридів, %, не більше – 0,001 Масова частка амонію, %, не більше - 0,002 Масова частка заліза, % не більше - 0,0005 Масова частка натрію, %, не більше - 0,002 Масова частка калію, %, не більше - 0,005 Масова частка кальцію, %, не більше - 0,002 Масова частка магнію, %, не більше - 0,002 Масова частка важких металів, %, не більше - 0,0005 рН розчину препарату з масовою часткою 5 % - 5,5-7,5 |
| 34 | Магній окис | кг | 1 | Кваліфікація – чда Масова доля основної речовини,% 96,0-100,5 Масова кальцію,% н/б - 1,5 Масова доля заліза,%, н/б - 0,07 Домішки, розчинні у воді,%, н/б - 2,0 Втрати при прожарюванні,%, н/б - 5,0 Масова доля хлоридів,%, н/б, - 0,10 Масова доля сульфатів,% н/б, - 1,0 Масова доля оксиду кальцію,%, н/б - 1,5 Домішки, розчинні в кислоті,%, н/б - 0,1 Масова доля важких металів, ррm, н/б - 30 Масова доля миш'яку, %, н/б - 3 Масова доля свинцю,%, н/б - 2,0 Насипна щільність, г/л, н/м- 260 |
| 35 | Імерсійна рідина для мікроскопії | кг | 2 | Імерсійне масло для мікроскопії – прозора жовтувата рідина Розчинність у воді – не розчиняється Кінематична вязкість при 40◦С, sCr – 260-325 Щільність при 20◦С – 0,955-0,973 Імерсійне масло для мікроскопії 1 фл*100 мл |
| 36 | Імерсійна рідина для мікроскопії | фл | 1 | Імерсійне масло для мікроскопії – прозора жовтувата рідина Розчинність у воді – не розчиняється Кінематична вязкість при 40◦С, sCr – 260-325 Щільність при 20◦С – 0,955-0,973 Імерсійне масло для мікроскопії 1 фл*100 мл |
| 37 | Мастидин-Р | мл | 10000 | Зовнішній вигляд - Рідина від вишнево-фіолетового до жовтуватого кольору, допускається наявність осаду, який при кімнатній темперетурі зникає рН - 7,0-9,5 Об’єм - 100мл; Густина розчину при температурі 20 С0,г/см3 - 1,015-1,035 |
| 38 | Мідь сірчанокисла | кг | 1,2 | Кваліфікація – чда Масова частка у перерах. на мідь сірчанокислу,% н/м - 99,1 Масова частка у перерах. на мідь ,% н/м -25,22 Масова доля заліза,%, н/б - 0,02 Масова доля нікелю, - Не норм Масова доля вільної сірчаної кислоти,%, н/б - 0,01 Масова доля нерозчинного у воді залишку,%, н/б - 0,028 Масова доля миш’яку, - Не норм Масова доля свинцю, - Не норм |
| 39 | Паладієвий матрічний модифікатор для графітової печі AAS c(Pd) = 10.0 ± 0.2 г/л (Pd(NО3)2 / HNО3 са. 15%) | паков | 14 | Паладієвий матрічний модифікатор для графітової печі AAS c(Pd) = 10.0 ± 0.2 г/л (Pd(NО3)2 / HNО3 15%) Аналіз (Паладій) 9.8 - 10.2 г/л Срібло ≤ 0.000100 г/л Миш'як ≤ 0.000010 г/л Кадмій ≤ 0.000001 г/л Свинець ≤ 0.000010 г/л Селен ≤ 0.00010 г/л Талій ≤ 0.000020 г/л Пакування - флакон 50 мл |
| 40 | Натрій фосфорнокислий 2-заміщений 12-водий | кг | 0,15 | Кваліфікація - чда Зовнішній вигляд - кристали білого кольору Масова частка основної речовини ≥ 98,0% Р2О5 ≥ 19,4% Нерозчинні у воді речовини ≤ 0,05% Фтор ≤ 0,005% Сульфати ≤ 0,1% Залізо ≤ 0,005% Важкі метали ≤ 0,001% Миш'як ≤ 0,003% рН (1-% розчину) 9,0-9,6 |
| 41 | Борогідрид натрію дрібнозернистий для синтезу | паков | 57 | Дрібнозернистий для синтезу Аналіз (гіпохлорит) - ≥ 99.5% Ідентифікація (ICP-OES) – тест Пакування – уп-ка 25 гр |
| 42 | Натрій вольфрамовокислий | кг | 0,1 | Кваліфікація – чда Масова частка основної речовини, %, не менше - 99,0 Нерозчинні у воді речовини, %, н/б - 0,01 Азот загальний, %, н/б - 0,01 Сульфати, %, н/б - 0,01 Хлориди, %, н/б - 0,003 Залізо, %, н/б - 0,0005 Молібден, %, н/б - 0,002 Мыш'як, %, н/б - 0,0005 Важкі метали, %, н/б - 0,001 pH 5%-го розчину препарату - 8,0-10,0 |
| 43 | Натрій вуглекислий кислий | кг | 0,15 | Кваліфікація - чда Зовнішній вигляд - кристалічний порошок білого кольору без запаху Масова доля двовуглекислого натрію ≥ 99,3% Вуглекислий натрій ≤ 0,5% Хлориди ≤ 0,01% Залізо ≤ 0,0006% Сульфати ≤ 0,01% Нерозчинні у воді залишки ≤ 0,02% Натрій хлористий ≤ 0,017% Окис заліза ≤ 0,0009% рН 1-% р-н, н/б 8,5 |
| 44 | Натрій двовуглекислий | кг | 1,5 | Кваліфікація - чда Зовнішній вигляд - кристалічний порошок білого кольору без запаху Масова доля двовуглекислого натрію ≥ 99,3% Вуглекислий натрій ≤ 0,5% Хлориди ≤ 0,01% Залізо ≤ 0,0006% Сульфати ≤ 0,01% Нерозчинні у воді залишки ≤ 0,02% Натрій хлористий ≤ 0,017% Окис заліза ≤ 0,0009% рН 1-% р-н, н/б 8,5 |
| 45 | Натрій гідроокис | кг | 63,85 | Кваліфікація – хч Масова частка основної речовини, %, н/м - 99,0 Масова частка вуглекислого натрію (Na2CO3), %, н/б - 0,8 Масова частка хлориду (Cl), %, н/б - 0,0025 Масова частка сульфатів (SO4), %, н/б - 0,0005 Масова частка заліза у перерахуванні на Fe2CO3, %, н/б - 0,0005 Масова частка загального азоту, (N), %, н/б - 0,0003 Масова частка кремнекислоти (SiO2), %, н/б - 0,002 Масова частка фосфатів (PO4), %, н/б - 0,0005 Масова частка алюмінію (Al), %, н/б - 0,0005 Масова частка калію (K), %, н/б - 0,01 Масова частка кальцію і магнію в перерахунку на магній Mg, %, н/б - 0,005 Масова частка важких металів (Ag), %, н/б - 0,0005 Масова частка миш'яку (As), %, н/б - 0,00004 Фасування по 1 кг |
| 46 | Натрій молібденовокислий 2-водний | кг | 0,2 | Кваліфікація – чда Масова частка основної речовини,%, н/м - 99,12 Молібден,%, н/м - 39,3 Миш`як,%, н/б - 0,003 Кадмій,%, н/б - 0,001 Свинець,%, н/б - 0,01 Ртуть,%, н/б - 0,0001 Нерозчинні у воді речовини ,%, н/б - 0,04 |
| 47 | Натрій сіркуватистокислий 5-водний | кг | 0,1 | Кваліфікація – чда Масова частка основної речовин,% - 99,5-100,5 Масова частка нерозчинних у воді речовин,%, н/б - 0,005 Масова частка сульфатів та сульфітів (у вигляді сульфатів),%, н/б - 0,05 Масова частка сульфідів, %, н/б - 0,0002 Масова частка кальцію,%, н/б - 0,005 Масова частка важких металів,%, н/б - 0,001 Масова частка заліза,%, н/б - 0,001 рН розчину препарату з масовою часткою 5% - 6,5-8,0 |
| 48 | Натрій сірчанокислий зневоднений | кг | 116,2 | Кваліфікація - чда Масова частка сірчанокислого натрію ≥ 99,5% Втрати при прожарюванні ≤ 0,2% Нерозчинні у воді речовини ≤ 0,05% Хлориди ≤ 0,35% Залізо ≤ 0,002% Кальцій та магній ≤ 0,15% Вологість ≤ 0,20% Білизна ≥ 82% рН - 9,2 |
| 49 | Натрій сірчистокислий | кг | 0,1 | Кваліфікація – чда Масова частка основної речовини,%, не менше - 98,0 Залізо, %, н/б - 0,0005 Важкі метали, %, н/б - 0,0005 Хлориди, %, н/б - 0,005 Лужність, %, н/б - 0,05 Нерозчинні у воді речовини, %, н/б - 0,003 Арсен, %, н/б - 0,00002 Тиосульфати, %, н/б - 0,02 |
| 50 | Натрій тетраборнокислий 10-водний | кг | 0,3 | Кваліфікація - чда Масова частка основної речовини,% - 99,5-101,0 Масова частка нерозчинних у соляній кислоті речовин,%, н/б - 0,005 Масова частка карбонатів - Повинен витримувати іспит Масова частка сульфатів,%, н/б - 0.005 Масова частка фосфатів,%, н/б - 0.001 Масова частка хлоридів,%, н/б - 0.001 Масова частка заліза,%, н/б - 0.0005 Масова частка кальцію,%, н/б -0.005 Масова частка миш`яку,%, н/б - 0.0002 Масова частка важких металів,%, н/б - 0.0010 Розчинність у воді - Повинен витримувати іспит рН 4%-ного розчину препарату - 9-10 |
| 51 | Натрій фосфорнокислий 1-заміщений 2-водний | кг | 0,1 | Кваліфікація – чда Масова частка основної речовини,%, н/м - 99 Масова частка нерозчинних у воді речовин,%, н/б - 0,005 Масова частка загального азоту,%, н/б - 0,001 Масова частка сульфатів,%, н/б - 0,01 Масова частка хлоридів,%, н/б - 0,001 Масова частка заліза,%, н/б - 0,002 Масова частка важких металів,%, н/б- 0,0002 Масова частка миш`яку,%, н/б - 0,00005 Рн розчину препарату з масовою часткою 5%- 4,2-4,5 |
| 52 | Натрій фосфорнокислий 2-зам., зневоднений | кг | 0,1 | Кваліфікація - чда рН ( 1%-ного розчину) - 8,4-9,3 Масова частка основної речовини,% - ≥98,0 Р2О5,% 49,5-51,0 Масова частка нерозчинних у воді речовин,% -≤0,20 Втрати при висушуванні,% - ≤0,50 Насипна щільність, г/см3 - 0,70-1,10 Фториди, мг/кг - ≤10,0 Важкі метали, мг/кг - ≤10,0 As, мг/кг - ≤1,0 Свинець, мг/кг - ≤1,0 Ртуть, мг/кг - ≤0,10 Кадмий, мг/кг - ≤1,0 |
| 53 | Натрій хлористий | кг | 13,4 | Кваліфікація - чда Масова доля хлористого натрію у прожареному препараті, ≥% - 99,72 Масова частка нерозчинних у воді речовин, ≤% - 0,005 Масова частка втрат при прожарюванні, ≤% - 0,5 Масова частка загального азоту, ≤% - 0,0010 Масова частка йодидів, ≤% - 0,001 Масова частка бромідів, ≤% - Не норм. Масова частка сульфатів, ≤% - 0,002 Масова частка фосфатів, ≤% - Не норм. Масова частка барію, ≤% - 0,003 Масова частка заліза, ≤% - 0,0002 Масова частка магнію, ≤% - 0,0010 Масова частка миш’яку, ≤% - 0,00005 Масова частка важких металів (Pb), ≤% - 0,0005 Масова частка калію, ≤% - 0,010 Масова частка кальцію, ≤% - 0,002 рН розчину препарату з масовою часткою 5% - 5-8 |
| 54 | Натрій хлористий | г | 150 | Кваліфікація - чда Масова доля хлористого натрію у прожареному препараті, ≥% - 99,72 Масова частка нерозчинних у воді речовин, ≤% - 0,005 Масова частка втрат при прожарюванні, ≤% - 0,5 Масова частка загального азоту, ≤% - 0,0010 Масова частка йодидів, ≤% - 0,001 Масова частка бромідів, ≤% - Не норм. Масова частка сульфатів, ≤% - 0,002 Масова частка фосфатів, ≤% - Не норм. Масова частка барію, ≤% - 0,003 Масова частка заліза, ≤% - 0,0002 Масова частка магнію, ≤% - 0,0010 Масова частка миш’яку, ≤% - 0,00005 Масова частка важких металів (Pb), ≤% - 0,0005 Масова частка калію, ≤% - 0,010 Масова частка кальцію, ≤% - 0,002 рН розчину препарату з масовою часткою 5% - 5-8 |
| 55 | Перекис водню 35% | л | 11 | Кваліфікація - мед Колір - безбарвна, прозора рідина Масова частка основної речовини - 35-40% Вільні кислоти в перерахунку на H2SO4 ≤ 0,02% Нелеткий залишок ≤ 0,05% |
| 56 | Натрія резазурінат | г | 5 | Кваліфікація – ч Вміст основної речовини, %, не менше - 85,0 Максимум кривої світлопоглинання, λмах, нм - 598 (380) Інтервал переходу забарвлення від помаранчового до фіолетового рН - 3,8 – 6,5 |
| 57 | Силікагель 60 (0.063-0.200 мм) для колоночної хроматографії (70-230 mesh ASTM) | кг | 8 | Силікагель 60 (0.063-0.200 мм) для колоночної хроматографії (70-230 mesh ASTM) pH-значення (10 % суспензії) 6.5 - 7.5 Залізо ≤ 0.02% Об'єм пор (N2-ізотерма) 0.74 - 0.84 мл/г Площа поверхні (відповідно до BET; 5-Pt.) 480 - 540 м2/г Втрати при висиханні (150 °C) ≤ 7,0 Розмір частки (d10) 75 - 95 мкм Розмір частки ( d 50) 125 - 150 мкм Розмір частки (d90) 215 - 245 мкм Пакування – 1 кг |
| 58 | Срібло азотнокисле | г | 600 | Кваліфікація - хч Масова частка срібла азотнокислого ≥ 99,9% нерозчинних у воді речовин ≤ 0,003% Речовини, що не осаджуються соляною кислотою ≤ 0,01% Сульфати ≤ 0,002% Хлориди ≤ 0,0002% Залізо ≤ 0,0002% Вісмут ≤ 0,0005% Мідь ≤ 0,0005% Свинець ≤ 0,0005% Маса срібла в 100 г продукту ≥ 63% Фасування по 0,05 – 0,1 кг |
| 59 | Срібло азотнокисле | кг | 0,1 | Кваліфікація - хч Масова частка срібла азотнокислого ≥ 99,9% нерозчинних у воді речовин ≤ 0,003% Речовини, що не осаджуються соляною кислотою ≤ 0,01% Сульфати ≤ 0,002% Хлориди ≤ 0,0002% Залізо ≤ 0,0002% Вісмут ≤ 0,0005% Мідь ≤ 0,0005% Свинець ≤ 0,0005% Маса срібла в 100 г продукту ≥ 63% Фасування по 0,05 – 0,1 кг |
| 60 | Стандарт титри для приготування буферних розчинів робочих еталонів рН 2-го розряду КАЛІЙ ТЕТРАОКСАЛАТ ТИП 1 рН-1,68 | пак | 5 | Стандарт титри для приготування буферних розчинів робочих еталонів рН 2-го розряду рН метрія ТИП №1 рН-1,68 КАЛІЙ ТЕТРАОКСАЛАТ Номінальне значення рН при температурі 25 ˚С – 1,68 Маса речовини в ампулі, г – 12,61±0,02 Пакування – 6 амп. в упак. |
| 61 | Магній сірчанокислий стандарт-титри | кор | 1 | Магній сірчанокислий стандарт-титри 0,1 моль/дм3 (0,1 Н) Кількість речовини у флаконі в перерахунку на 100%, г – 12,33±0,2450 Коефіціент поправки до концентрації титрованого розчину – 1,00±0,02 Пакування – 10 амп. в упак. |
| 62 | Натрій серноватистокислий стандарт-титри | кор | 1 | Натрій сіркуватистокислий (Натрій тіосульфат) стандарт-титри 0,1 моль/дм3 (0,1 Н) Кількість речовини у флаконі в перерахунку на 100%, г – 24,818±0,248 Коефіціент поправки до концентрації титрованого розчину – 1,00±0,01 Пакування – 10 амп. в упак. |
| 63 | Сірчана кислота (43% основної речовини) стандарт-титри | кор | 3 | Сірчана кислота (43% основної речовини) стандарт-титри Концентрація – 0,1 моль/дм3 (0,1 Н) Кількість речовини у флаконі в перерахунку на 100%, г – 4,9035±0,0490 Коефіціент поправки до концентрації титрованого розчину – 1,00±0,01 Пакування – 10 амп. в упак. |
| 64 | Соляна кислота (13% основної речовини) стандарт-титри | кор | 3 | Соляна кислота (13% основної речовини) стандарт-титри Концентрація – 0,1 моль/дм3 (0,1 Н) Кількість речовини у флаконі в перерахунку на 100%, г – 3,65±0,0365 Коефіціент поправки до концентрації титрованого розчину – 1,00±0,01 Пакування – 10 амп. в упак. |
| 65 | Стандарт титри для приготування буферних розчинів робочих еталонів рН 2-го розряду рН МЕТРІЯ ТИП № 3 Калій гідрофталат рН 4,01 | пак | 2 | Стандарт титри для приготування буферних розчинів робочих еталонів рН 2-го розряду рН метрія ТИП №3 Калій гідрофталат (фталевокислий кислий) Номінальне значення рН при температурі 25 ˚С – 4,01 Відхилення значення рН, од. рН - +/- 0,01 Пакування – 6 амп. в упак. |
| 66 | Стандарт титри для приготування буферних розчинів робочих еталонів рН 2-го розряду фосфати ТИП 4 рН – 6,86 | пак | 9 | Стандарт титри для приготування буферних розчинів робочих еталонів рН 2-го розряду рН метрія ТИП №4 ФОСФАТИ Номінальне значення рН при температурі 25 ˚С – 6,86 +/- 0,01 Пакування – 6 амп. в упак. |
| 67 | Стандарт титри для приготування буферних розчинів робочих еталонів рН 2-го розряду рН метрія ТИП №5 Натрій тетраборнокислий рН-9,18 | пак | 8 | Стандарт титри для приготування буферних розчинів робочих еталонів рН 2-го розряду рН метрія ТИП №5 Натрій тетраборнокислий Номінальне значення рН при температурі 25 ˚С – 9,18 Відхилення значення рН, од. рН - +/- 0,01 Пакування – 6 амп. в упак. |
| 68 | Натрій гідроокис стандарт-титри | фл | 900 | Натрій гідроокис стандарт- титри 0,1 моль/дм3 (0,1 Н) Кількість речовини у флаконі, г – 4,0+/- 0,0080 Коефіціент поправки до концентрації титрованого розчину – 1,00±0,01 |
| 69 | Розчин телуриту калію 2% | пак | 2 | Опис безбарвна з незначною опалесценцією рідина, можлива поява білої зависі рН розчину 10,00 -11,5 Кількісне визначення (в 1 мл препарату), грам 0,02 ± 0,002 Мікробіологічні дослідження - результати біологічних досліджень відповідають АНД 5 ампул по 5мл (2% розчин) |
| 70 | Флорісіл PR кваліфікація для аналізу FDA | кг | 9,5 | ФЛОРІСІЛ PR кваліфікація для аналізу FDA Зовнішній вигляд - прозорий або білий Форма – порошок Фасування – 0,5-1,0 кг |
| 71 | Цинк сірчанокислий | кг | 15 | Кваліфікація - чда Масова частка основної речовини ≥ 99,5% Нерозчинні у воді речовини ≤0,005% Нітрати ≤ 0,0010% Хлориди ≤ 0,0010% Залізо ≤ 0,0010% Натрій, кальцій ≤ 0,015% Марганець ≤ 0,0010% Миш`як ≤ 0,00010% Мідь ≤ 0,0010% Свинець ≤ 0,002% рН розчину препарату з масовою часткою 5% 4,4-6,0 |

Примітка:

- н/б – не більше;

- н/м – не менше.

Вартість предмету акупівлі повинна включати у себе вартість доставки на склад Замовника за адресою 49054, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, пр.О.Поля, буд. 48.

Якщо товар потребує державної реєстрації, надати копії відповідних документів.

Запропонований учасником товар повинен відповідати наступним технічним вимогам:

- мати залишковий термін зберігання не менше 80% (надати гарантійний лист);

- дозування, форма випуску, концентрація повинні відповідати вимогам тендерної документації.

Товар має надходити до місця поставки з супровідними документами, що свідчать про його походження та якість. Надати гарантійний лист.

У разі надання еквіваленту, Учасник в пропозиції повинен зазначити найменування та технічні характеристики запропонованого еквіваленту.

При підготовці тендерної пропозиції учасники повинні чітко зазначати найменування товару (тип, марка і т.і.), що пропонується для постачання.

У разі, якщо даний Додаток містить посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі містить(ять) вираз «або еквівалент».

Додаток 5 до тендерної документації

ПРОЕКТ

ДОГОВІР ПОСТАЧАННЯ № _______

м. Дніпро      		                                                              «____»____________ 2024  р.

ПОКУПЕЦЬ:  Дніпропетровська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту

споживачів, в особі _________________________________________, який діє на підставі _______________,  з однієї сторони, та

ПОСТАЧАЛЬНИК: ____________________________________________________________, яке має статус _______________________________________________________, в особі _______________________________________________________________, який діє на підставі __________________________________________________, з другої Сторони, а разом Сторони, уклали даний Договір про наступне:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  - Постачальник зобов’язується поставити Покупцеві у 2024 році (далі – Товар), ________________________ (назва предмету закупівлі згідно тендерної документації, номер лоту (за наявності)), зазначений в специфікації, що додається до Договору і є його невід’ємною/-ими частиною/-ами (далі – Специфікація), а Покупець - прийняти і оплатити такий Товар.

  - Асортимент (найменування, кількість, вартість за одиницю) Товару, що є предметом поставки за цим Договором, зазначається у специфікації, яка є  невід’ємним Додатком  №1 до Договору.

  - Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

  - Постачальник гарантує, що Товар, який є предметом Договору належить йому на праві власності або іншому речовому праві, що надає йому право розпоряджатися Товаром, є новим і не був у використанні, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.

  - Постачальник підтверджує, що укладання та виконання ним цього Договору не суперечить нормам чинного законодавства України та відповідає його вимогам (зокрема, щодо отримання всіх необхідних дозволів та погоджень), а також підтверджує те, що укладання та виконання ним цього Договору не суперечить цілям діяльності Постачальника, положенням його установчих документів чи інших локальних актів.

- ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Постачальник повинен поставити Покупцю Товар, якість якого відповідає діючим вимогам, державним стандартам, санітарним нормам, а також іншій нормативно-технічній документації.

2.2. Всі товари будуть поставлятись виключно в упаковці Виробника. Пакування та маркування товарів повинно відповідати характеру товарів.

2.3. Товар повинен постачатися в тарі, що відповідає вимогам санітарних правил і норм. Упаковка товару повинна бути не пошкодженою.

2.4. У разі поставки Постачальником неякісного Товару, такий Товар підлягає заміні на Товар належної якості, визначеної у Договорі, протягом 10-ти календарних днів з дати отримання Постачальником відповідної вимоги (претензії) від Покупця. Всі витрати, пов’язані із заміною неякісного Товару на якісний, здійснюються за рахунок Постачальника. У разі неможливості заміни Товару Постачальник зобов’язується повернути Покупцю сплачену за цей Товар грошову суму протягом 5-х (п’яти) банківських днів з моменту отримання вищезазначеної вимоги Покупця.

2.5. Кожна партія товару має супроводжуватися документами (накладними, документами, які засвідчують якість та безпеку).

2.6. Постачальник повинен гарантувати, що термін придатності товару повинен складати на момент поставки не менше як 80% від встановлених інструкцією термінів зберігання для кожного окремого найменування.

3. ЦІНА ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Ціна Договору становить _____________________(__________________________) гривень, у тому числі ПДВ _________________ (___________________________) гривень, у тому числі ПДВ _________________ (___________________________) гривень. Ціна договору включає вартість пакування товару, завантаження, доставки та розвантаження.

3.2. Покупець оплачує повну вартість отриманого Товару шляхом прямих банківських переказів з відстрочкою платежу протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати поставки Товару (дата підписання видаткової накладної сторонами). У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється на протязі 5 банківських днів з дня отримання Покупцем бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. У разі відсутності у Покупця всієї суми фінансування, Покупець буде здійснювати оплату за поставлений Товар частинами по мірі отримання Покупцем бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

3.3. Ціни в накладних і в рахунках вказуються в національній валюті України. Датою оплати Товару є дата відправлення грошових коштів банком Покупця.

3.4. У випадку зміни курсу іноземної валюти (долар США та/або Євро) на 2 або більше відсотки відносно курсу, який встановлений Національним банком України на дату укладення Договору, Сторони мають право застосовувати наступний порядок коригування ціни за одиницю непоставленого Товару іноземного походження залежно від зміни курсу іноземної валюти:

Ц=(К1/К2)*Цт,

де:

- К1- офіційний курс гривні до долара США/Євро, встановлений НБУ, на дату укладання відповідної додаткової угоди про зміну ціни за одиницю Товару;

- К2 - офіційний курс гривні до долара США/Євро, встановлений НБУ, на дату укладення Договору;

-  Цт – ціна за одиницю Товару, визначена в Договорі на дату укладення Договору;

-  Ц – остаточна ціна одиниці Товару, за якою здійснюється відпуск Товару.

Зміна курсу іноземної валюти підтверджується даними Національного банку України, які розміщуються на офіційному сайті НБУ.

Ціна за одиницю Товару, що розраховується в порядку та на умовах, визначених за вищенаведеною формулою, погоджується Сторонами шляхом укладення Додаткової угоди до Договору.

4. ПОСТАВКА ТОВАРУ

4.1. Строк поставки товарів: товар повинен бути поставлений Покупцю за попередньою письмовою заявкою Покупця в кількості та у строки, що не перевищують 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання Постачальником заявки Покупцем. Заявка на поставку Товару надсилається Покупцем з e – mail_______________ на e – mail Постачальника __________. Дата отримання заявки є дата відправлення Покупцем заявки.

4.2. Поставка Товару проводиться безпосередньо Покупцю транспортом Постачальника.

4.3. Датою поставки Товару є дата підписання уповноваженими представниками Сторін акту приймання – передачі Товару або видаткової накладної. Право власності на Товар переходить від Постачальника до Покупця з дати підписання Сторонами акту приймання – передачі Товару або видаткової накладної.

4.4. Місце поставки товарів: Постачальник забезпечує поставку товару на умовах поставки DDP – м.Дніпро (Інкотермс - 2010) на склад Покупця за адресою: 49054,  м.Дніпро, пр.О.Поля, буд. 48.

4.5. Постачальник надає на адресу Покупця наступні документи: видаткову накладну; рахунок; документи, підтверджуючі якість товару.

4.6. Приймання Товару по кількості проводиться відповідно до Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по кількості, затвердженої постановою Держарбітражу № П-6 від 15.06.1965р., по якості - Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю, затвердженої постановою Держарбітражу № П-7 від 25.04.1966р.

4.7. Уповноважений представник підрозділу Покупця при прийнятті Товару зобов’язаний звірити відповідність кількості і асортименту Товару, вказаному в рахунку і накладній, розписатися за отримання Товару та видати представнику Постачальника довіреність на отримання даної партії товару.

4.8. Відповідальність за правильність та повноту оформлення товаросупровідних документів і наслідки, пов'язані із затримками при постачанні Товару, приймає на себе Постачальник.

4.9. При виникненні додаткових витрат у зв’язку з неправильністю оформлення товаросупровідних документів або неможливістю відправлення Товару з вини Постачальника, такі витрати (у тому числі по доставці Товару в кінцевий пункт призначення) здійснюються Постачальником.

4.10. Упаковка і маркування Товару повинні відповідати встановленим правилам, стандартам і технічним умовам.

4.11. Упаковка повинна забезпечувати повну цілісність Товару при транспортуванні усіма видами транспорту, включаючи перевантаження, а також мати пристосування для можливих перевантажень як за допомогою піднімальних механізмів, так і ручним засобом (за допомогою візків і авто (електро) каром).

4.12. У випадку наявності претензій по кількості та асортименту Товару, Сторони керуються пунктами 2.4.-2.6. цього Договору.

5.  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

  - Покупець зобов’язаний:

5.1.1. Приймати поставлений Товар згідно з документами, зазначеними в п. 4.5. Договору.

5.1.2. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату за поставлений Товар.

5.2. Покупець має право:

5.2.1. Контролювати поставку Товару у строки встановлені цим Договором.

5.2.2. Повернути Постачальнику неякісний Товар.

5.2.3. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі ненадання або неналежного оформлення документів, зазначених у п. 4.5. Договору (відсутність печатки, підписів тощо).

5.2.4. Вимагати дострокового розірвання Договору у разі невиконання зобов’язань Постачальником, повідомивши його про це у строк 30 календарних днів.

5.2.5. Вимагати зменшення обсягу закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

  - Постачальник зобов’язаний:

    - Поставити Товар у строк, встановлений цим Договором.

5.3.2. Забезпечити поставку Товар, якість якого відповідає умовам, встановленим розділом 2 цього Договору

5.3.3. Проводити заміну невідповідного асортименту, заміну неякісного Товару, усунути виявлені дефекти.

5.3.4. Здійснити доставку товару до закладу Покупця, а також вантажно-розвантажувальні роботи.

5.4. Постачальник має право:

5.4.1. Своєчасно і в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар.

5.4.2. Вимагати дострокового розірвання Договору у разі невиконання зобов’язань Покупцем, повідомивши його про це у строк 30 календарних днів.

- ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов`язань за даним договором винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України і цим Договором.

6.2. Відповідно до статті 231 Господарського кодексу України у разі порушення умов зобов’язання щодо якості (асортименту) Товару (партії Товару) з Постачальника стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісного (недокомплектованого) Товару (партії Товару).

6.3. Відповідно до статті 231 Господарського кодексу України у разі порушення строків поставки Товару з Постачальника стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості Товару, з якого допущено прострочення виконання за кожен день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

6.4. Відповідно до положень пункту 4 частини 1 статті 236 Господарського кодексу України у  разі невиконання або неналежного виконання Постачальником зобов'язань за Договором Покупець має право відмовитися від встановлення на майбутнє господарських відносин з Постачальником..

6.5. У випадку поставки Постачальником Товару без заявки, Покупець має право не приймати поставлений Товар, про що письмово повідомляє Постачальника.

6.6. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

6.7. У всіх інших випадках за порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент виникнення порушення.

6.8. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від взятих на себе зобов’язань.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, інша небезпечна подія).

7.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом трьох днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

7.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є довідка, яка видається Торгово-промисловою палатою України або іншим відповідним державним органом.

7.4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більш як тридцять днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати Договір. У такому разі Сторона не має права вимагати від іншої Сторони відшкодування збитків.

- ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

8.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір набирає чинності з дати підписання і діє до 31 грудня 2024 року, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами взятих зобов’язань.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.

10.2. Зміст Договору визначено Сторонами при повному розумінні його положень та умов на основі вільного волевиявлення Сторін.

10.3. Жодна із Сторін не вправі передавати обов’язки за цим  Договором третій Стороні без попередньо письмової згоди на це  іншої Сторони.

10.4. Всі додатки і доповнення до Договору повинні бути укладені в письмовій формі і завірені підписами та печатками Сторін.

10.5. Офіційна кореспонденція спрямовується Сторонами за адресами вказаними в розділі  12 «Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін».

10.6. В разі  зміни відомостей, вказаних в Додатках або в преамбулі Договору або в розділі 12 «Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін», Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну про такі зміни протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту настання таких змін.

10.7. Сторони усвідомлюють необхідність виконання положень Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» від 11.02.2015 року № 183 – VIII та погоджуються на оприлюднення інформації на єдиному веб-порталі використання публічних коштів та обізнані про настання відповідальності за недостовірність і повноту оприлюдненої інформації.

10.8. Сторони дають згоду на збирання, обробку, використання їх персональних даних у зв’язку із вступом у договірні відносини відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

10.9. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку «на добу наперед", що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни»;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

10.10. Відповідно до положень частини шостої статті 41 Закону України « Про публічні закупівлі» договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

- ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

  - Невід’ємною частиною цього Договору є Специфікація № 1 (Додаток № 1).

- МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

| ПОКУПЕЦЬ: |  | ПОСТАЧАЛЬНИК: |
| --- | --- | --- |
| ____________________/_______________/ М.П. |  | ____________________/_______________/ М.П. |

Додаток № 1

до проекту Договору № _____постачання   від ___ ______ 2024 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ №1

| № | Код ДК 021:2015 | Найменування, виробник, країна походження | Один. виміру | Кількість | Ціна за одиницю товару, грн., без ПДВ | Сума, грн., без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| Сума без ПДВ: |  |
| Сума ПДВ: |  |

| ПОКУПЕЦЬ: |  | ПОСТАЧАЛЬНИК: |
| --- | --- | --- |
| ____________________/_______________/ М.П. |  | ____________________/_______________/ М.П. |

Додаток 6 до тендерної документації

ФОРМА  ЛИСТА-ЗГОДИ

НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ УЧАСНИКА

І. Інформація про Учасника процедури закупівлі:

| Найменування / прізвище, ім’я, по батькові Учасника |  |
| --- | --- |
| Місцезнаходження / місце проживання |  |
| Код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний номер |  |
| Номер телефону / телефаксу |  |

ІІ. Інформація про згоду на обробку персональних даних Учасника відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

На вимогу Закону України «Про захист персональних даних» надаємо згоду на обробку персональних даних Учасника (в т.ч. збирання, зберігання і поширення, включаючи оприлюднення на Веб - порталі Уповноваженого органу) з метою проведення процедури закупівель на виконання умов Закону України «Про публічні  закупівлі».

Дата

Посада, П.І.Б. уповноваженої особи

Підпис

М.П.

Додаток 7 до Тендерної документації

Відомості

про виконання аналогічних договорів щодо предмету закупівлі

| № з/п | Найменування замовника, для якого виконувалися аналогічні договори, місцезнаходження, код ЄДРПОУ, телефон | Найменування предмета закупівлі згідно аналогічного договору, кількість | Номер та дата укладеного договору | Вартість виконаного договору, грн. | Контактна особа замовника, телефон | Номер оголошення про проведення/результати процедури закупівлі (заповнюється у разі, якщо аналогічний договір був укладений за результатами відповідної процедури закупівлі відповідно до законодавства у сфері закупівель, чинного на дату укладення договору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Посада, П.І.Б. уповноваженої особи

Підпис

М.П.

Додаток 8 до Тендерної документації

АНКЕТА

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПЕРЕВІРКИ ДІЛОВИХ ПАРТНЕРІВ

Інформація, наведена у цій Анкеті, буде використовуватися і розголошуватися для/від імені Дніпропетровська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі – замовник) для проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів.

Будь ласка, вкажіть інформацію у відповідних полях нижче:

| Повна юридична назва компанії (Організації): |  |
| --- | --- |
| Інформація щодо реєстрації юридичної особи: Вулиця: |  |
| Місто: |  |
| Область: |  |  |  |
| Поштовий індекс та країна реєстрації: |  |  |  |
| Телефон/факс: |  |  |  |
| Адреса веб-сайту Компанії: |  |
| ПІБ контактної особи, посада: |  |
| Телефон та e-mail: |  |

- Вкажіть прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) керівника Вашої компанії.

____________________________________________________________________

- Вкажіть організаційно-правову форму Вашої Компанії (Організації) (наприклад, благодійна організація, Товариство з обмеженою відповідальністю тощо)

_______________________________________________________________

- Перерахуйте усіх власників (учасників/засновників/акціонерів) Вашої Компанії (Організації) (частки яких разом складуть 100%)

| ПІБ/Назва компанії | % | Країна реєстрації |
| --- | --- | --- |

- Вкажіть інформацію про фізичну особу - кінцевого бенефіціарного власника Вашої Компанії.

*У разі відсутності фізичної особи – кінцевого бенефіціарного власника Вашої компанії необхідно вказати причини його відсутності відповідно до законодавства.

| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) | Країна реєстрації |
| --- | --- |

*_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Чи є Ваша Компанія (Організація) дочірнім підприємством або материнською компанією іншої компанії? Якщо так, то вкажіть, будь ласка, її повну назву:

________________________________________________________________________________

- Як довго Ваша Компанія (Організація) веде діяльність (у роках та місяцях)?

_________________________________________________________________________________

- Чи мають керівники та/або працівники Вашої Компанії (Організації), які залучені або будуть залучені до виконання договору, особисті, сімейні, ділові та/або дружні стосунки із працівниками замовника. Якщо так, надайте інформацію про таких осіб Вашої компанії (прізвище, ім’я, по батькові, посада), характер таких стосунків та інформацію про відповідних працівників замовника.

☐ Так		☐ Ні

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Чи буде будь-який державний службовець чи родич державного службовця, який займає посаду, що могла б надати йому можливість вплинути на рішення або дії щодо предмета договору в рамках даної закупівлі, або змісту договору, або діяльності замовника, член політичної партії чи кандидат на державну посаду, мати право на будь-яку компенсацію чи винагороду, яку замовник сплатить у межах запропонованого договору?

☐ Так		☐ Ні

Якщо ТАК, назвіть, будь ласка, прізвище такого державного службовця, державну організацію (агентство, комітет, установу тощо), до якої він належить, його посаду та точну суму, яка буде надана. Також вкажіть, будь ласка, інформацію щодо членів політичних партій чи кандидатів на державну посаду.

| Прізвище | Організація | Посада | Сума |
| --- | --- | --- | --- |

- Чи була Ваша Компанія (Організація) чи будь-хто із її працівників (включаючи засновників та акціонерів) відповідачем у будь-яких судових спорах, пов’язаних із шахрайством, хабарництвом, корупцією і/чи іншою протизаконною діяльністю впродовж останніх 10 років?

☐ Так		☐ Ні

Якщо ТАК, наведіть, будь ласка, детальну інформацію (наприклад, дату початку розгляду спору, прийняття рішення, їхній вид та кількість, результат розгляду). Будь ласка, не вказуйте ПІБ вказаних осіб.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Укажіть, будь ласка, чи існують асоційовані із Вашою Компанією (Організацією) особи (в розумінні статті 126 Господарського кодексу України).

☐ Так		☐ Ні

Якщо ТАК, наведіть, будь ласка, таку інформацію:

| Назва та адреса компанії | Діяльність |
| --- | --- |

- Чи планує Ваша Компанія (Організація) взаємодіяти з будь-якими іншими компаніями (субпідрядниками), які є резидентами російської федерації або республіки білорусь, включно із дочірніми підприємствами, філіями, партнерствами або спільними підприємствами Вашої Компанії (Організації), або з фізичними особами, які не є працівниками Вашої Компанії (Організації), для виконання договорів із замовником?

☐ Планує		☐ Не планує

Якщо ТАК, наведіть, будь ласка, назву та адресу субпідрядника (чи ПІБ та адресу фізичної особи), його зв'язок із Вашою Компанією (Організацією) та вид діяльності, який він буде здійснювати у якості субпідрядника.

| Назва/адреса | Зв'язок | Діяльність |
| --- | --- | --- |

- УЧАСНИК підтверджує, що його засновники, акціонери та кінцевий бенефіціарний власник, а також ВИРОБНИК товарів, які плануються до постачання, не внесені до списку санкцій OFAC Сполучених Штатів Америки (переліку осіб, до яких застосовані санкції, що визначається The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury), інших, ніж OFAC, державних органів США, режим дотримання яких може бути порушений виконанням Договору, списку санкцій Європейського Союзу (Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions), списку санкцій Her Majesty's Treasury Великої Британії (списку осіб, включених в “Consolidated list of financial sanctions targets in the UK” та в “List of persons subject to restrictive measures in view of Russia's actions destabilizing the situation in Ukraine”, що ведеться the UK Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) of the Her Majesty's Treasury), списку санкцій Ради Безпеки ООН (зведеного списку санкцій Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй (Consolidated United Nations Security Council Sanctions List), в який включені фізичні та юридичні особи, щодо яких застосовані санкційні заходи Ради Безпеки ООН.

☐ Підтверджую		☐ Не підтверджую

- УЧАСНИК гарантує, що стосовно продукції за Договором та/або щодо виконання інших умов Договору Радою національної безпеки і оборони України не застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції» рішеннями, які введені в дію Указами Президента України), у випадку, якщо виконання Договору суперечитиме дотриманню санкцій Ради національної безпеки і оборони України.

☐ Так		☐ Ні

- Учасник гарантує, що виробництво товарів або його окремих складових, які плануються до постачання замовнику, не здійснюється на виробничих ділянках, що розміщені на території російської федерації та/або республіки білорусь.

☐ Так		☐ Ні

____________________________________________		___________

(Підпис)						                                     (Дата)

____________________________________________ 		 _________

(ПІБ )					                                                        (Посада)

Учасник має право поставити на документі відбиток печатки у випадку її використання учасником.