**Додаток № 1**

до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Характеристика** | **Одиниці виміру** | **Кількість** |
| 1 | Промислові гази (кисень)  ГОСТ ДСТУ 5583:2009 | Кисень газ технічний 2.1(5.1)№ ООН 1072 сорт ІІ | Балонів | 200 |

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Технічні характеристики | Документ, що підтверджує якісні характеристики предмета закупівлі | |
| 1. Технічні положення | | |
| Якість товару, а саме:  -кисень повиннен відповідати діючим в Україні Держстандартам та ТУ підприємства – виробника. | Надати копії сертифікатів відповідності підприємства – виробника та копії паспортів якості. | |
| 1.1 кисневі балони повинні відповідати вимогам Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском. |  | |
| 2. Інша інформація | | |
| 2.1 Інформація про виробника Товару (найменування НПЗ) | | Надати довідку в довільній формі, що свідчить про найменування виробників запропонованого товару. |