**Додаток № 3**до оголошення

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики,**

**опис предмета закупівлі, спосіб доставки**

Предмет закупівлі:насосний агрегат К 20/30 з електродвигуном 4 кВт в кількості 1шт:

**за кодом ДК 021:2015 – 42120000-6: Насоси та компресори**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменуваннятовару | Один. виміру | Кількість |
| 1 | Насосних агрегатів К 20/30 з електродвигуном 4 кВт  | шт. | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Насосних агрегатів К 20/30 з електродвигуном 4 кВт**  |  |  |
| 1. | Середовища, що перекачуються | для перекачування чистих рідин | шт. | 1 |
| 2. | Максимальний напір | 30.0 (м) |
| 3. | Пропускна здатність | 20.0 (м3/год.) |
| 4. | Колесо робоче  | 162 мм |
| 5. | Максимальна температура робочої рідини | не більше 900 |
| 6. | Матеріал валу  | Сталь 45. |
| 7. | Ущільнення валу  | Подвійний сальник |
| 8. | Частота обертів | 3000 об/хвилину |
| 9. | Матеріал корпусу | Чавун |
| 10. | Матеріал робочого колеса | Чавун |
| 11. | Встановлення насоса | Горизонтальне |
| 12. | Потужність ел. двигуна | 4 кВт |
| 13. | Марка ел. двигуна  | АІР 100 S 2 |

 **Вимоги до предмету закупівлі:**
1. Учасник повинен надати сертифікат (паспорт) Товару
2. Заміна дефектного Товару, у випадку пошкодження при транспортуванні.
3. Строк гарантії на Товар – не менше 12 місяців, наступає з моменту передачі товару по накладній.
4. Місце поставки Товару: до вартості Товару включена вартість його доставки транспортом перевізника за адресою:
 -80100, Львівська область м. Червоноград вул. Промислова 1, або службами доставки
 -80100, м. Червоноград, «Нова-пошта», відділення №1 Коперника 1-1Б,
 -80100, м. Червоноград «Делівері» вул. Б. Хмельницького, 61,
 -80100, м. Червоноград «Міст Експрес» вул. Б. Хмельницького, 65.

5. Термін поставки : до 08.07.2022р (включно)
 Учасник-переможець повинен забезпечити поставку товару, якість якого відповідає вимогам стандартів, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду та тендерної документації.