**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

**Труби**

***ДК 021:2015:*44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби**

**(44163100-1 Труби)**

Товар, зазначений в даному технічному завданні повинне відповідати чинним в Україні Законам, постановам, стандартам і нормам, а також задовольняти вимогам до технічних характеристик, конструкції, випробувань, упаковки.

**У разі якщо найменування чи технічні характеристики мають посилання на конкретну торгівельну марку, фірму, патент або виробника читати у редакції «… або еквівалент».**

**1. Обсяг товару:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Одиниця товару** | **ДСТУ** | **Од. вим.** | **Кількість** | **Технічні, якісні характери-стики товару запропоно-ваного учасником** (заповнюється учасником при поданні тендерної пропозиції) |
| 1. | Труба сталева водогазопровідна  Ø 20х2,8х6000 мм | ДСТУ 8936:2019 | м | 36 |  |
| 2. | Труба сталева водогазопровідна  Ø 25х3,2х6000 мм | ДСТУ 8936:2019 | м | 36 |  |
| 3. | Труба сталева водогазопровідна  Ø 40х3,5х6000 мм | ДСТУ 8936:2019 | м | 24 |  |
| 4. | Труба сталева електрозварна Ø 57х3,0х6000 мм | ДСТУ 8943:2019 | м | 30 |  |
| 5. | Труба сталева електрозварна Ø 108х4,0х6000 мм | ДСТУ 8943:2019 | м | 24 |  |
| 6. | Труба сталева електрозварна Ø 159х4,5х6000 мм | ДСТУ 8943:2019 | м | 30 |  |
| 7. | Труба сталева профільна  Ø 80х40х4х6000 мм | ДСТУ 8940:2019 | м | 24 |  |
|  | **Всього** | |  | **204** |  |

**2. Предмет закупівлі повинен відповідати наступним параметрам:**

1. Місце поставки: вул. Івана Франка, 15-А, м. Звягель, Житомирської обл.
2. Термін поставки:по 30 квітня 2024 року включно.
3. Труби сталеві довжиною - 6 м.
4. Труби повинні мати не більше одного повздовжнього шва.
5. Рік виготовлення продукції: не раніше 2023 року.
6. Товар не повинен бути у попередній експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені.
7. Учасник повинен поставити Замовнику Товар, якість якого відповідає технічній документації на Товар, діючим на території України ДСТУ і ТУ, умовам до якості, умовам Договору.

8. Відповідності технічних параметрів товару за показниками якості підтверджується сертифікатом/декларацією відповідності/якості / паспортом якості чи іншим підтверджуючим документом (**надати копії на кожну позицію, що є предметом закупівлі при поданні пропозиції**).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (прізвище, ініціали, підпис – для фізичної особи).***