Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Експлуатаційні та інші послуги, пов’язані з утриманням будинків та прибудинкових територій ГУ ДПС у Хмельницькій області в належному стані

за ДК 021:2015 – 70330000-3 Послуги з управління нерухомістю, надавані на платній основі чи на договірних засадах

Надання послуги здійснювати силами Учасника (згідно Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації), затверджених наказом Міністерства праці і соціальної політики України № 105 від 11.05.2004), протягом 8-годинного робочого дня при п’ятиденному робочому тижні згідно регламенту робочого часу Замовника та включає:

-	забезпечення належного утримання адмінбудинків та прилеглих до них територій відповідно до санітарно-гігієнічних вимог;

-	забезпечення експлуатаційного обслуговування адмінбудинків ГУ ДПС у Хмельницькій області.

Учасник повинен забезпечити надання послуги згідно вимог чинного законодавства України: норм з охорони праці, оплати праці, інструкцій з пожежної безпеки, норм з охорони навколишнього природного середовища, Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. №2694-XII (зі змінами), Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р. №1264-XII (зі змінами), Закону України «Про відходи» від 05.03.1998 р. №187/98-ВР (зі змінами), Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 р. №4004-XII (зі змінами), Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР (зі змінами), тощо.

Прибирання приміщення та прибудинкової території, експлуатаційне обслуговування адмінприміщень здійснюється на протязі усього робочого дня

(учасник надає лист-гарантію щодо готовності технічного обслуговування адмінприміщень та прибудинкових територій протягом усього робочого дня за вимогою Замовника): понеділок - п’ятниця з 8:30 год. по 17:00 год.

Учасник визначає ціну послуг, які він пропонує виконати, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.

Технічні засоби (витратні матеріали) постачаються за рахунок учасника (їх вартість становить складову частину вартості прибирання приміщень та прилеглої території).

При обчисленні нормативної чисельності персоналу для надання послуг Учасник (Виконавець) повинен дотримуватися нормативів відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва, та житлово-комунального господарства України від 25 грудня 2013 року № 603 (зі змінами).

Опис приміщень та прибудинкової території об’єктів надання послуг Головного управління ДПС у Хмельницькій області

| № з/п | Місцезнаходження | Системи теплопостачання | Об'єкти прибирання |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Службові приміщення, кв. м. | Прибудинкова територія, кв.м |
| 1 | Головне управління ДПС у Хмельницькій області, адреса: 29001, м. Хмельницький, вул.Пилипчука, 17; | Власна газова котельня | 1. Площа прибирання: 3035,70 кв.м., в т. ч. санітарні вузли: раковини 23 шт., унітази та чаші генуя, 23 шт. 2. Сходова клітина: 2 шт. 5 поверхів | 1700 кв. м |
| 2 | Хмельницька ДПІ ГУ ДПС у Хмельницькій області, адреса: 29001, м. Хмельницький, вул.Героїв Майдану, 12 | Централізоване теплопостачання | 1. Площа прибирання: 831,30 кв. м. в т. ч. санітарні вузли: раковини 4 шт., чаші генуя 6 шт. 2. Сходова клітина: 1 шт. (1,3,4 поверхи в 11 поверховому будинку) |  |
| 3 | Волочиська ДПІ ГУ ДПС у Хмельницькій області, адреса: 31201, м.Волочиськ, вул.Центральна,3а; | Власна газова котельня | 1. Площа прибирання: 960,6 кв. м. в т. ч. санітарні вузли: раковини 2 шт., унітази та чаші генуя 2 шт. 2. Сходова клітина: 2 шт. 2 поверхів. | 786,9 кв.м. |
| 4 | Славутська ДПІ ГУ ДПС у Хмельницькій області, адреса: 30000, м. Славута, вул.. Козацька, 26; | Централізоване теплопостачання | 1. Площа прибирання: 1094 кв. м. в т. ч. санітарні вузли: . раковини 2 шт., унітази та чаші генуя 4 шт. 2. Сходова клітина: 2 шт. 4 поверхів. Примітка: 661,5кв.м.(3 поверхи) щоденно, 218 кв.м.(4 поверх 1 раз на тиждень) | 2177 кв. м |
| 5 | Білогірська ДПІ ГУ ДПС у Хмельницькій області, адреса: 30200, смт. Білогіря, вул. Шевенка,44; | Опалення електричною енергією | 1. Площа прибирання: 204,5 кв. м. в т. ч. санітарні вузли: раковини 2 шт., унітази та чаші генуя 2 шт. 2. Сходова клітина: -1 шт. 1 поверх. |  |
| 6 | Ізяславська ДПІ ГУ ДПС у Хмельницькій області, адреса: 30300, м.Ізяслав , вул. Незалежності, 43; | Централізоване теплопостачання | 1. Площа прибирання: 231,69 кв. м. в т. ч. санітарні вузли: раковини 2 шт., унітази та чаші генуя 2 шт. 2. Сходова клітина: -1 шт. 1 поверх |  |
| 7 | - Нетішинська ДПІ ГУ ДПС у Хмельницькій області, адреса: 30100, Нетішин, вул. Шевченка,1; | Орендоване приміщення | 1. Площа прибирання: 148,6 кв. м. Примітка: санітарні вузли, хол, коридор двічі - тричі на тиждень: |  |
| 8 | Полонська ДПІ ГУ ДПС у Хмельницькій області, адреса: 30500, м. Полонне, вул. Л.Українки, 114А; | Централізоване теплопостачання | 1. Площа прибирання: 583,2 кв. м. в т. ч. санітарні вузли: . раковини 1 шт., унітази та чаші генуя 2 шт. 2. Сходова клітина: 1 шт. 1 поверх. |  |
| 9 | Шепетівська ДПІ ГУ ДПС у Хмельницькій області, адреса: 30400, м. Шепетівка, вул. Островського ,4; | Орендоване приміщення | 1. Площа прибирання: 429,7кв. м. в т. ч. санітарні вузли: 25,9 кв. м. раковини 4 шт., унітази та чаші генуя 4 шт. 2. Сходова клітина: 1 шт.2 поверхів (2-та 4 поверхи). |  |
| 10 | Віньковецька ДПІ ГУ ДПС у Хмельницькій області, адреса: 32500, м. Віньківці, вул. Соборної України, 7; | Власна газова котельня | 1. Площа прибирання: 462 кв. м. в т. ч. санітарні вузли: раковини 2 шт., унітази та чаші генуя 4 шт. 2. Сходова клітина: 1 шт.2 поверхів | 340 кв. м |
| 11 | Городоцька ДПІ ГУ ДПС у Хмельницькій області, адреса: 32000, м.Городок, вул. Грушевського, 90; | Власна газова котельня | 1. Площа прибирання: 584 кв. м. в т. ч. санітарні вузли: раковини 2 шт., унітази та чаші генуя 4 шт. 2. Сходова клітина: 1 шт.2 поверхів | 262 кв. м |
| 12 | Дунаєвецька ДПІ ГУ ДПС у Хмельницькій області, адреса: 32400, м.Дунаївці , вул. Партизанська,21-а; | Власна газова котельня | 1. Площа прибирання: 550 кв. м. в т. ч. санітарні вузли: раковини 2 шт., унітази та чаші генуя 4 шт. 2. Сходова клітина: 1 шт.2 поверхів | 723 кв. м |
| 13 | Камянець-Подільька ДПІ ГУ ДПС у Хмельницькій області, адреса: 32300, м. Камянець-Подільський, вул. Огієнка, 74; | Власна газова котельня | 1. Площа прибирання: 1129 кв. м. в т. ч. санітарні вузли: раковини 8 шт., унітази та чаші генуя 10 шт. 2. Сходова клітина: 2 шт. 4 поверхів. | 1170 кв.м. |
| 14 | Новоушицька ДПІ ГУ ДПС у Хмельницькій області, адреса: 32600, смт. Нова Ушиця, провул. Український, 6а; | Власна газова котельня | 1. Площа прибирання: 204 кв. м. в т. ч. санітарні вузли в приміщені: раковини 1 шт., унітази 1 шт. 2. вуличний санвузол 3. Сходова клітина: 1 шт. 4 поверхів. | 1550 кв. м |
| 15 | Чемеровецька ДПІ ГУ ДПС у Хмельницькій області, адреса: 31600, смт. Чемерівці, вул. Центральна, 28; | Орендоване приміщення | 1. Площа прибирання: 205,9 кв. м. в т. ч. санітарні вузли: раковини 1 шт. унітази 1 шт. 2.Сходова клітина: 1 шт. 1 поверхів |  |
| 16 | Ярмолинецька ДПІ ГУ ДПС у Хмельницькій області, адреса: 32101, смт.Ярмолинці, вул. 600-річчя Ярмолинець,1; | Централізоване теплопостачання | 1. Площа прибирання: 261,6 кв. м. в т. ч. санітарні вузли: раковини 1 шт., унітази 1 шт. 2. Сходова клітина: 1 шт. 1 поверх. |  |
| 17 | Деражнянська ДПІ ГУ ДПС у Хмельницькій області, адреса: 32200, м. Деражня , вул.. Грушевського,6 | Власна газова котельня | 1. Площа прибирання: 714,1 кв. м. в т. ч. санітарні вузли: раковина 2 шт., унітаз 2 шт. 2. Сходова клітина: 1 шт. 2 поверх. | 969 кв. м |
| 18 | Красилівська ДПІ ГУ ДПС у Хмельницькій області, адреса: 31000, м.Красилів , вул. Центральна,38; | Власна газова котельня | 1. Площа прибирання: 619,9 кв. м. в т. ч. санітарні вузли: раковини 2 шт., чаші генуя 2 шт. 2. Сходова клітина: 2 шт. 2 поверх. | 701 кв. м |
| 19 | Летичівська ДПІ ГУ ДПС у Хмельницькій області, адреса: 31500, смт.Летичів, вул..Савіцького Юрія, 16 | Орендоване приміщення | 1. Площа прибирання: 187,6 кв. м. в т. ч. санітарні вузли: раковини 1 шт., - чаші генуя 1 шт. |  |
| 20 | Старосинявська ДПІ ГУ ДПС у Хмельницькій області, адреса: 31400, смт. Стара Синява, вул.. Івана Франка, 5а | Власна газова котельня | 1. Площа прибирання: 389,7 кв. м. в т. ч. санітарні вузли: раковини 2 шт., чаші генуя 2 шт. 2. Сходова клітина: 2 шт. 2 поверхів. | 520 кв.м. |
| 21 | Старокостянтинівська ДПІ ГУ ДПС у Хмельницькій області, адреса: м.Старокостянтинів, вул.. Героїв Небесної Сотні,4 | Централізоване теплопостачання | 1. Площа прибирання: 493,6 кв. м. в т. ч. санітарні вузли: раковини 2 шт., чаші генуя 2 шт. 2. Сходова клітина: 2 шт. 2 поверхів. |  |
| 22 | Теофіпольська ДПІ ГУ ДПС у ДПІ ГУ ДПС у Хмельницькій області, адреса: 30601, смт.Теофіполь , вул. Небесної сотні, 25. | Централізоване теплопостачання | 1. Площа прибирання: 268,69 кв. м. в т. ч. санітарні вузли: раковини 1 шт., унітази 1 шт. | 80,1 кв.м. |

- Утримання в чистоті приміщення:

1.1. Послуги з професійного прибирання і догляду повинні відповідати вимогам даного стандарту, а також технологічним документам, що діють на послуги конкретного виду.

1.2. Перелік послуг та деталізація послуг щодо прибирання і догляду будівель, споруд і прилеглої території наведений в таблиці 1.

Таблиця 1.

| Перелік послуг, що надаються | Періодичність надання |
| --- | --- |
|  | Щодня | Щонеділі | Щомісячно |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Холи, коридори, вхідні зони |  |  |  |
| Збір сміття і переміщення його до контейнерів | х |  |  |
| Вологе прибирання сходів і зон входу | х |  |  |
| Видалення локальних забруднень з внутрішньої сторони вікон не вище 200 см. |  |  | х |
| Видалення локальних забруднень із стін, вхідних і внутрішніх дверей, доводчиків, дверних блоків, дверних ручок, колон заввишки до 2м. |  |  | х |
| Видалення пилу локальних забруднень з поверхонь вимикачів і розеток |  | х |  |
| Видалення пилу, слідів пальців і інших локальних забруднень |  |  | х |
| Видалення пилу, локальних забруднень, поліровка металевих і скляних поверхонь |  |  | х |
| Видалення пилу з вертикальних і горизонтальних поверхонь не вище 200см. |  |  | х |
| Промітання полів з твердим покриттям | х |  |  |
| Вологе прибирання полів з твердим покриттям | х |  |  |
| Вологе прибирання і видалення пилу з радіаторів опалювання, пожежних гідрантів, декоративних екранів радіаторів |  |  | х |
| Вологе прибирання і видалення пилу з плінтусів |  |  | х |
| Видалення пилу із стельових світильників не вище 3м. |  |  | х |
| 2. Сходи |  |  |  |
| Збір сміття і переміщення його до контейнерів | х |  |  |
| Вологе прибирання полів із твердим покриттям | х |  |  |
| Вологе прибирання і видалення пилу з плінтусів |  |  | х |
| Вологе прибирання горизонтальних і вертикальних поверхонь сходинок | х |  |  |
| Видалення пилу, локальних забруднень, поліровка горизонтальних поручнів |  | х |  |
| Видалення пилу, локальних забруднень з поверхонь вимикачів і розеток |  | х |  |
| Видалення пилу з радіаторів опалювання, декоративних екранів радіаторів |  | х |  |
| 3. Сантехнічні приміщення |  |  |  |
| Спорожнення сміттєвих корзин, протирання, заміна пластикових пакетів | х |  |  |
| Миття сміттєвих корзин бактерицидним засобом |  | х |  |
| Видалення локальних забруднень із стін, дверей, доводчиків, дверних блоків, дверних ручок |  |  | х |
| Вологе прибирання полів з твердим покриттям | х |  |  |
| Вологе прибирання плінтусів |  |  | х |
| Видалення пилу, локальних забруднень з перегородок і дверей туалетних кабінок не вище 200 см. |  |  | х |
| Видалення пилу і локальних забруднень з кахляних стін не вище 200см. |  |  | х |
| Поліровка дзеркал і скляних поверхонь | х |  |  |
| Вологе прибирання , видалення водного і вапняного каміння | х |  |  |
| Видалення сміття із стоків раковин | х |  |  |
| Видалення вапняного нальоту з кранів |  | х |  |
| Видалення іржі, сечового, водного і вапняного каміння з внутрішньої і зовнішньої поверхні унітазів | х |  |  |
| Вологе прибирання кришок і сидінь унітазів | х |  |  |
| Видалення пилу з радіаторів опалювання, декоративних екранів радіаторів, підвіконь |  | х |  |
| Миття унітазів, сидінь унітазів, раковин, змішувачів арматури бактерицидним засобом | х |  |  |
| Вологе прибирання дверних рам і петель |  |  | х |
| Обробка туалетних йоржиків і стаканів для них бактерицидним засобом | х |  |  |
| Чистка отворів для стоку води |  | х |  |
| Миття та надання блиску сантехнічному обладнанню та хромовим елементам з використанням спеціальних миючих засобів | х |  |  |
| Миття мильниць від залишків мила | х |  |  |
| Генеральне прибирання туалетів |  |  | х |
| 4. Кабінети |  |  |  |
| Збір сміття і переміщення його до контейнерів, заміна пакетів | х |  |  |
| Миття сміттєвих корзин бактерицидним засобом |  |  | х |
| Видалення локальних забруднень із стін, дверей, доводчиків, дверних блоків, дверних ручок |  |  | х |
| Вологе прибирання полів з твердим покриттям | х |  |  |
| Обробка килимового покриття пилососом | х |  |  |
| Вологе прибирання плінтусів |  |  | х |
| Видалення слідів пальців, локальних забруднень з металевих поверхонь |  |  | х |
| Видалення локальних забруднень з відкритих поверхонь меблів, офісної техніки, використовуючи серветки та полірувальні засоби |  | х |  |
| Видалення пилу з горизонтальних поверхонь меблів, використовуючи серветки та спеціальних миючих засобів | х |  |  |
| Протирання вільних площ столів, використовуючи серветки та полірувальні засоби | х |  |  |
| Видалення пилу, локальних забруднень з поверхонь вимикачів і розеток |  | х |  |
| Видалення пилу з радіаторів опалювання, декоративних екранів радіаторів |  |  | х |
| Чищення м’яких меблів з використанням спеціальних миючих засобів |  |  | х |
| Догляд за вазонами з квітами, які знаходяться у приміщеннях |  | х |  |
| 5. Генеральне прибирання приміщення |  |  |  |
| Поліровка дзеркал і скляних поверхонь |  |  | х |
| Протирання пожежних гідрантів, вогнегасників і ящиків пожежного устаткування |  |  | х |
| Прибирання павутини із стель |  |  | х |
| Видалення пилу із штучних рослин, світильників ( не під напругою), предметів інтер’єру |  |  | х |
| Вологе прибирання дверних рам і петель |  |  | х |
| Вологе прибирання радіаторів опалювання, декоративних екранів радіаторів, підвіконь |  |  | х |
| Вологе прибирання бічних поверхонь столів і ніжок стільців |  |  | х |
| Видалення пилу і бруду з важкодоступних місць (за меблями, тумбочками, шафами і т.д.) |  |  | х |
| Видалення пилу, локальних забруднень, слідів пальців з підвіконь, віконних рам не вище 200 см. |  |  | х |
| Миття підвіконня |  |  | х |
| Вологе чищення горизонтальних та вертикальних жалюзі |  |  | х |
| Миття вікон (внутрішне і зовнішне) з використанням спеціальних миючих засобів | За потребою |
| Видалення пилу з настінних світильників, або картин не вище 200 см. |  |  | х |
| Миття побутової техніки з використанням спеціальних миючих засобів |  |  | х |
| 6. Технічні приміщення |  |  |  |
| Вологе прибирання підлоги |  |  | х |
| Видалення пилу з горизонтальних і вертикальних поверхонь не вище 2м. |  |  | х |
| Видалення локальних забруднень з дверних блоків |  |  | х |
| Видалення сміття, заміна пакетів |  |  | х |
| 7. Актовий зал |  |  |  |
| Збір сміття і переміщення його до контейнерів | х |  |  |
| Видалення локальних забруднень із стін, дверей, дверних блоків, дверних ручок |  |  | х |
| Вологе прибирання полів з твердим покриттям | х |  |  |
| Вологе прибирання плінтусів |  |  | х |
| Видалення пилу, локальних забруднень з поверхонь вимикачів і розеток |  |  | х |
| Видалення пилу з радіаторів опалювання, декоративних екранів радіаторів |  |  | х |
| 8. Обслуговування прибудинкової території |  |  |  |
| Підмітання території, видалення снігу, льоду, листя, виніс сміття | х |  |  |
| Обрізання гілок, кущів, скошування трави, полив зелених насаджень, догляд за клумбами | За потребою |

2. Обслуговування електрогосподарства майнового комплексу ГУ ДПС у Хмельницькій області:

| № з/п | Перелік послуг | Періодичність надання послуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечення проведення робіт із очищення приміщень від пилу і бруду | 1 раз на місяць |
| 2 | Заміна перегорілих ламп освітлення приміщень, та вуличного освітлення (з урахуванням витратних матеріалів) | Заявка Замовника |
| 3 | Вимірювання стану контактних з’єднань пірометром в РЩ | 1 раз на 3 місяці |
| 4 | Регулювання приводів, блокуючих пристроїв, автоматичних вимикачів | 1 раз на 6 місяців |
| 5 | Очищення розподільчих щитів, ізоляторів | 1 раз на 3 місяці |
| 6 | Оновлення, фарбування фаз та часткове фарбування обладнання (з урахуванням витратних матеріалів) | 1 раз на рік |
| 7 | Відновлення найменувань на обладнанні (з урахуванням витратних матеріалів) | Заявка Замовника |
| 8 | Виміри навантажень кабельної лінії | 1 раз на 6 місяців |
| 9 | Ведення оперативно-технічної документації по обслуговуванню | Цілодобово |
| 10 | Контроль за навантаженням електроустановок | Цілодобово |
| 11 | Проведення періодичних оглядів електрообладнання РУ-0,4 кВ | 1 раз на місяць |
| 12 | Заміна перегорілих ламп освітлення (з урахуванням витратних матеріалів) | Заявка Замовника |
| 13 | Вимірювання стану контактних з’єднань пірометром в РУ-0,4 кВ | 1 раз на 3 місяці |
| 14 | Очищення силових щитів, ізоляторів | 1 раз на 3 місяці |
| 15 | Оперативні перемикання після аварійного відключення | Заявка Замовника |
| 16 | Оперативні перемикання після аварійного відключення зі змінами в режмі роботи електричних мереж | Заявка Замовника |
| 17 | Повірка приладів обліку електроенергії та трансформаторів струму | згідно з паспортом |
| Внутрішня електромережа: |
| 1 | Перевірка стану заземлення | 1 раз на 1 рік (протокол) |
| 2 | Заміна ламп (з урахуванням витратних матеріалів), а саме: |  |
| 2.1 | люмінесцентних | Заявка Замовника |
| 2.2 | галогенних | Заявка Замовника |
| 2.3 | ламп світодіодних світильників | Заявка Замовника |
| 3 | Заміна стартерів | Заявка Замовника |
| 4 | Заміна патронів | Заявка Замовника |
| 5 | Заміна вимикачів | Заявка Замовника |
| 6 | Заміна розеток | Заявка Замовника |
| 7 | Відновлення найменувань на обладнанні (з урахуванням витратних матеріалів) | Заявка Замовника |
| 9 | Контроль за роботою силових розподільчих щитів, обладнання, яке змонтовано в них, та підтримання їх в працездатному стані | Цілодобово |
| 13 | Перевірка роботи допоміжного обладнання | 1 раз на місяць |
| 14 | Перевірка затяжки контактів силових шин | 1 раз на місяць |
| 15 | Чистка, змащування механічних рухомих частин | 1 раз на місяць |
| 16 | Чистка, змащування механізму взводу і виключення апарата | 1 раз на місяць |
| Перевірка роботи обладнання АВР: |
| 1 | Перевірка електричного блокування | 1 раз на місяць |
| 2 | Перевірка схеми управління АВР | 1 раз на місяць |
| 3 | Перевірка алгоритму роботи АВР | 1 раз на місяць |
| Обслуговування абонентської трансформаторної підстанції: |

| 1 | Очищення вентиляційних решіток, радіаторів, трансформаторів від пилу та павутиння | 1раз на місяць |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дистанційний вимір температури контактних з’єднань шинопроводів, кабелів, комутаційної апаратури | 1раз на місяць |
| 3 | Проведення оперативних перемикань у комірках РУ-10кВ, за вказівкою диспетчера міського РЕМ | При виникнені аварійної ситуації у електромережах |
| 4 | Очищення поверхонь аккумуляторів (60 штук) та решіток шафи, перевірка на відсутність підтікань | 1раз на місяць |
| 5 | Чистка пилосмоком (порохотягом) вентиляторів, внутрішніх блоків та решіток ДБЖ | 1раз на квартал |
| 6 | Проведення тестових вмикань ДБЖ при зникненні зовнішнього електроживлення та переході на живлення від дизельгенератора | 1раз на квартал |
| 7 | Перевірка працездатності дизельгенератора : наявність технічних рідин, палива, працездатності термостату, зарядку акумулятора, спрацювання системи автоматики АВР | 1раз на місяць |

3. Обслуговування газового господарства майнового комплексу ГУ ДПС у Хмельницькій області:

| № з/п | Перелік послуг | Періодичність надання послуг |
| --- | --- | --- |
|  | Перевірка технічного стану, а саме: | Щоденно |
| 1 | Перевірка модулів систем опалення, вентиляції ГВП на течу |  |
| 2 | Перевірка правильного функціонування запобіжних та контрольних пристроїв |  |
| 3 | Перевірка трубних з’єднань на течу |  |
| 4 | Перевірка параметрів фільтрів, очищення фільтрів |  |
| 5 | Перевірка датчиків тиску циркуляційних насосів |  |
| 6 | Перевірка роботи апарату магнітної обробки води |  |
| 7 | Контроль роботи контролера управління параметрами гарячої води |  |
| 8 | Перевірка стану радіаторів системи опалення на течу |  |

4. Обслуговування системи централізованого водопостачання та водовідведення в адміністративних будинках майнового комплексу ГУ ДПС у Хмельницькій області:

| № з/п | Перелік послуг | Періодичність надання послуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Усунення протікання в приладах(з урахуванням витратних матеріалів) | Заявка Замовника |
| 2 | Усунення течі в приладах (з урахуванням витратних матеріалів) | Заявка Замовника |
| 3 | Чистка каналізації і водовідводів | За потребою, але не менше 1 раз на місяць |
| 4 | Розбирання і чистка фільтрів, грязьовиків | Заявка Замовника |
| 5 | Контроль роботи насосів підживлення і високого тиску, контрольно-вимірювальних приладів та технічним станом зворотних клапанів | За потребою, але не менше 1 раз на місяць |
| 6 | Оновлення, фарбування та часткове фарбування обладнання (з урахуванням витратних матеріалів) | Один раз на 6 місяців |
| 7 | Заміна прокладок у водопровідних кранах (з урахуванням витратних матеріалів) | Заявка Замовника |
| 8 | Заміна кульових кранів (з урахуванням витратних матеріалів) | Заявка Замовника |
| 9 | Заміна зливного пристрою (з урахуванням витратних матеріалів) | Заявка Замовника |
| 10 | Заміна гнучкого шлангу підвода води (з урахуванням витратних матеріалів) | Заявка Замовника |
| 11 | Заміна регулятора тиску води (з урахуванням витратних матеріалів) | Заявка Замовника |
| 12 | Заміна кришки унітаза (з урахуванням витратних матеріалів) | Заявка Замовника |
| 13 | Заміна змішувача води (з урахуванням витратних матеріалів) | Заявка Замовника |
| 14 | Заміна унітаза (з урахуванням витратних матеріалів) | Заявка Замовника |
| 15 | Заміна зливного бачка (з урахуванням витратних матеріалів) | Заявка Замовника |
| 16 | Заміна картриджа для змішувачів води (з урахуванням витратних матеріалів) | Заявка Замовника |
| 17 | Заміна умивальника (з урахуванням витратних матеріалів) | Заявка Замовника |
| 18 | Заміна елементів живлення в змішувачі води (з урахуванням витратних матеріалів) | Заявка Замовника |
| 19 | Прочищення сифонів, лежаків | Заявка Замовника |
| 20 | Очищення бачків від вапнякових відкладень | Заявка Замовника |
| 21 | Закріплення приладів, що розхитались | Заявка Замовника |
| 22 | Перевірка несправностей каналізаційних витяжок | Заявка Замовника |
| 23 | Заміна гумових муфт та манжетів унітазів (з урахуванням витратних матеріалів) | Заявка Замовника |
| 24 | Регулювання зливних бачків | Заявка Замовника |
| 25 | Заміна прокладок біля дзвона та кульових клапанів змивних бачків (з урахуванням витратних матеріалів) | Заявка Замовника |

5. Забезпечення в технічно справному стані адміністративних будинків майнового комплексу ГУ ДПС у Хмельницькій області

| № з/п | Перелік послуг: | Періодичність надання послуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведення загальних, непередбачених та профілактичних оглядів. | Заявка Замовника |
| 2 | Зняття та встановлення пружин, довідників на дверях у приміщеннях будинку (з урахуванням витратних матеріалів) | Заявка Замовника |
| 3 | Укріплення дверної лиштви (з урахуванням витратних матеріалів) | Заявка Замовника |
| 4 | Заміна дверних замків, встановлення(з урахуванням витратних матеріалів) | Заявка Замовника |
| 5 | Усунення пошкоджень і несправностей, регулювання фурнітури вікон (з урахуванням витратних матеріалів) | Заявка Замовника |
| 6 | Усунення пошкоджень і несправностей, регулювання фурнітури дверей, замків (з урахуванням витратних матеріалів) | Заявка Замовника |
| 7 | Усунення несправностей та пошкоджень меблів (з урахуванням витратних матеріалів) | Заявка Замовника |
| 8 | Усунення несправностей та виготовлення окремих столярних виробів (з урахуванням витратних матеріалів) | Заявка Замовника |
| 9 | Ремонт туалетних приладів (з урахуванням витратних матеріалів) | Заявка Замовника |
| 10 | Знімання та встановлення дзеркал, поличок, настінних годинників, картин, плакатів, інформаційних дошок (з урахуванням витратних матеріалів) | Заявка Замовника |
| 11 | Знімання карнизів, штор (з урахуванням витратних матеріалів) | Заявка Замовника |
| 12 | Знімання жалюзі, ролет (з урахуванням витратних матеріалів) | Заявка Замовника |
| 13 | Регулювання та налагодження системи кондиціювання та вентиляції повітря | Заявка Замовника |
| 14 | Коригування уставок температур у службових приміщеннях | Заявка Замовника |
| 15 | Коригування установок притоку-витоку повітря | Заявка Замовника |
| 16 | Коригування розкладу роботи установок притоку-витоку повітря | Заявка Замовника |

6. Мінімальний перелік миючих засобів та інших витратних матеріалів з розрахунку на календарний місяць для прибирання

| № з/п | Найменування товару | Бренд або характеристики (або еквівалент) | Кількість на місяць |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Засіб для миття поверхонь, 0,75 л. | Сан Клин Універсал або еквівалент | не менше 30 од. |
| 2 | Засіб для миття підлоги, 1,0 л. | Мr.Proper або еквівалент | не менше 35 од. |
| 3 | Порошок для чищення, 0,5 кг. | Gala або еквівалент | не менше 15 од. |
| 4 | Засіб для миття скла, 0,5 л. | Мr. Мuscle або еквівалент | не менше 6 од. |
| 5 | Засіб для прибирання вапна і ржі, 0,5 л. | Сilit або еквівалент | не менше 5од. |
| 6 | Засіб для унітазів, 1 л. | Domestos або еквівалент | не менше 10 од. |
| 7 | Засіб для меблів (аерозоль), шт. | Пронто SC Johnson або еквівалент | не менше 5 од. |
| 8 | Відбілювач, 1 л. | Білизна або еквівалент | не менше 20 од. |
| 9 | Освіжувач повітря | Без вимоги до виробника | не менше 35 од |
| 10 | Губка кухона (10шт.уп.) | Без вимоги до виробника | не менше 20 од. |
| 11 | Салфетка віскозні (10шт.уп.) | Без вимоги до виробника | не менше 40 од. |
| 12 | Перчатки гумові про резинові (пара) | Фрекен Бок або еквівалент | не менше 40 од. |
| 13 | Ганчірка для підлоги | Без вимоги до виробника | не менше 40 од. |
| 14 | Поліетиленові пакети для сміття (упак.): 35 л (упак. – 100шт.) 35л -35 л (упак. - 30 шт.) -120 л(упак.- 10шт.) | Без вимоги до виробника | не менше 60 од. 4 упак. 4 упак. |
| 15 | Поліетиленові пакети для сміття (упак.): 120 л (упак.-10шт.) 35 л (упак. – 100шт.), 120 л (10шт.упак) 35л -35 л (упак. - 30 шт.) -120 л(упак.- 10шт.) | Без вимоги до виробника | не менше 15 од. 4 упак. 4 упак. |
| 16 | Туалетне мило рідке (5л.) | Без вимоги до виробника | не менше 20 од. |
| 17 | Туалетний папір | Обухівська або еквівалент | не менше 100 од. |

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою _________________________________________________________