Додаток 1 до ТД

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА  КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж газопостачання, газових приладів та ШГРП

(ДК 021:2015: 50530000- 9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки)

Таблиця 1

| Назва предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж газопостачання, газових приладів та ШГРП |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | 50530000- 9 |
| Назва послуги номенклатурної позиції предмета закупівлі та код послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки |
| Обсяг надання послуг | 2624 послуг |
| Місце надання послуг | Об’єкти замовника |
| Строк надання послуг | до 31.12.2024 року включно |

Технічні, якісні та кількісні характеристики послуги:

| 1 | Технічне обслуговування зовнішніх газопроводів-вводів, в т.ч : | --- |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Обхід трас газопроводів-вводів підземних середнього тиску | 1 раз на 2 тижні |
| 1.2. | Обхід трас газопроводів-вводів підземних низького тиску | 1 раз на місяць |
| 1.3. | Обхід трас газопроводів-вводів надземних | 1 раз на місяць |
| 1.4. | Технічне обслуговування запірної арматури, у т.ч. в колодязях, шурфах | 1 раз на рік |
| 1.5. | Перевірка герметичності всіх з’єднань газопроводів, вимикаючих пристроїв приладовим методом. | При обході трас |
| 1.6. | Виявлення та усунення (під час обслуговування) порушень кріплення, провисання газопроводів. | При обході трас |
| 1.7. | Підтяжка або заміна (за необхідністю) прокладок, болтів, гаєк фланцевих з’єднань | При обході трас |
| 1.8. | Технічне обстеження, в тому числі комплексне приладове обстеження газопроводів і споруд на них з оформленням актів | 1 раз на рік |
| 1.9. | Технічний огляд установок захисту газопроводів від електрохімічної корозії: - установки катодного захисту - установки протекторного захисту | 1 раз на місяць 1 раз в 6 місяців |
| 1.10. | Перевірка справності електроізолювальних з’єднань | 1 раз на рік |
| 1.11. | Заміри різниці потенціалів «газопровід-земля» на вводах протягом 10 хвилин | 1 раз на 3 місяця |
| 2 | Технічне обслуговування внутрішніх газопроводів, в т.ч : | ----- |
| 2.1. | Обхід та обслуговування внутрішніх газопроводів | 1 раз на місяць |
| 2.2. | Технічне обслуговування запірної арматури | 1 раз на місяць |
| 2.3. | Перевірка герметичності всіх з’єднань газопроводів, вимикаючих пристроїв за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом | 1 раз на місяць |
| 3 | Технічне обслуговування шахових газорегуляторних пунктів, в т.ч: | ----- |
| 3.1. | Технічний огляд обладнання | 1 раз на місяць |
| 3.2. | Регулювання обладнання та перевірка параметрів спрацювання запобіжно-скидних та запобіжно-запірних клапанів | 1 раз на 6 місяців |
| 3.3. | Технічне обслуговування обладнання | 1 раз на рік |
| 3.4. | Поточний ремонт обладнання | 1 раз на рік |
| 4 | Технічне обслуговування вузлів обліку газу: | ----- |
| 4.1. | Візуальний огляд вузла обліку витрат природного газу | 1 раз на місяць |
| 4.2. | Перевірка працездатності обладнання, а саме: - датчика тиску, - датчика температури, - лічильника газу, - коректора об'єму газу (обчислення, стан батарей, інтерфейсу зв'язку), пристрою передачі даних (модем) | 1 раз на місяць |
| 4.3. | Аналіз роботи вузла обліку газу в звітний період (звіт показників за місяць) | 1 раз на місяць |
| 4.4. | Обстеження вузла обліку газу, визначення причин несправностей та рекомендації по їх усуненню | 1 раз на місяць |
| 4.5. | Усунення розбіжностей між показаннями приладів вимірювальної техніки (коректор об’єму газу, лічильник газу) | 1 раз на місяць |
| 4.6. | Програмування засобів вимірювальної техніки після ремонту | 1 раз на місяць |
| 4.7. | Оперативний виїзд обслуговуючої бригади в випадках виникнення несправностей по заявці Замовника | цілодобово |
| 5 | Поточний ремонт систем газопостачання, в т.ч: | ----- |
| 5.1. | Роботи, що передбачені технічним регламентом з щорічного поточного ремонту систем газопостачання | 1 раз на рік (ІІ-ІІІ квартал) |

Кількість послуг 2624, з них по закладам загальної середньої освіти – 1303;

- по закладам дошкільної освіти  - 1242;

- по закладам позашкільної освіти – 79.

Дрібний ремонт систем газопостачання об’єктів Замовника, пов’язаний із заміною гвинтів, штифтів, пружин, ущільнюючих матеріалів при перепакуванні фланцевих та різьбових з’єднань і запірних пристроїв, виконується за рахунок експлуатаційних витрат Виконавця.

Якщо пропозиція закупівлі Учасника містить не всі види послуг a6o зміну o6cягів та складу послуг згідно з документацією закупівліь, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі та відхиляється Замовником.

Перелік об’єктів за якими надаються послуги

| № | Назва закладу | Адреса | Підземний газопровід-ввід | Надземний газопровід-ввід, м | ШГРП, шт | Вузол обліку газу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нікопольський ліцей № 5НМР | м. Нікополь, вул. Гагаріна, буд. 54А | середній тиск | низький тиск | 1 | Лічильник газу коректор |
|  | Нікопольський ліцей № 8НМР | м. Нікополь, вул. Довгалівська, буд. 5 | --- | низький тиск | --- | лічильник газу коректор |
|  | Нікопольська гімназія № 10НМР | м. Нікополь, вул. Некрасова, буд. 43А | низький тиск | низький тиск | 1 | лічильник газу коректор |
|  | «Нікопольська гімназія № 11 НМР» | м. Нікополь, вул. Лапинська, буд. 130 | низький тиск | низький тиск | --- | Лічильник газу ТКБ |
|  | «Нікопольська гімназія № 12 НМР» | м. Нікополь, вул. Лапинська, буд. 254 | --- | середній тиск низький тиск | 1 | Лічильник газу коректор |
|  | «Нікопольська гімназія № 14 НМР» | м. Нікополь, вул. Гайдамацька, буд. 33 | низький тиск | низький тиск | --- | Лічильник газу коректор |
|  | Нікопольський ліцей № 20НМР | м. Нікополь, вул. Шевченко, буд. 204 | середній тиск | середній тиск низький тиск | 1 | Лічильник газу коректор |
|  | Нікопольська гімназія № 22НМР | м. Нікополь, вул. Добролюбова, буд. 47А | середній тиск | низький тиск | 1 | Лічильник газу коректор |
|  | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла – садок) № 2 «Капітошка» Нікопольської міської ради | м. Нікополь, вул. Княжа, буд. 86 | --- | низький тиск | --- | Лічильник газу коректор |
|  | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла – садок) № 7 «Барвінок» Нікопольської міської ради | м. Нікополь, вул. Герцена, буд. 11 | низький тиск | низький тиск | --- | Лічильник газу коректор |
|  | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 8 «Промінь» Нікопольської міської ради | м. Нікополь, вул. Довгалівська, буд. 114 | низький тиск | низький тиск | --- | Лічильник газу коректор |
|  | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла – садок) №10 «Джерельце» Нікопольської міської ради | м. Нікополь, вул. Світла, буд. 40 | низький тиск | низький тиск | --- | Лічильник газу коректор |
|  | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 18 «Горобинонька» Нікопольської міської ради | м. Нікополь, вул. Микитинська, буд. 49 | --- | низький тиск | --- | Лічильник газу коректор |
|  | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 26 «Росточок» Нікопольської міської ради | м. Нікополь, вул. Б.Мозолевського, буд. 25А | низький тиск | низький тиск | --- | Лічильник газу ТКБ |
|  | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла – садок)№ 33 «Журавлик» для дітей з ранніми проявами туберкульозної інфекції, з малими і загасаючими формами туберкульозу санаторного типу Нікопольської міської ради | м. Нікополь, вул. П. Орлика, буд. 55А | низький тиск | низький тиск | --- | Лічильник газу ТКБ |
|  | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла – садок) №47 «Квітонька» Нікопольської міської ради | м. Нікополь, вул. Шевченко, буд. 109А | низький тиск | низький тиск | --- | Лічильник газу коректор |
|  | Комунальний ясла – садок№ 48 дитячий психолого – лікувально – оздоровчий центрНікопольської міської ради | м. Нікополь, вул. Шевченко, буд. 182 | низький тиск | низький тиск | --- | Лічильник газу коректор |
|  | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла – садок) № 53 «Золотий Півник» Нікопольської міської ради | м. Нікополь, вул. Усова, буд. 6 | середній тиск | середній тиск низький тиск | 1 | Лічильник газу коректор |
|  | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 56 «Усмішка» комбінованого типу Нікопольської міської ради | м. Нікополь, вул. Піддубного, буд. 3 | низький тиск | низький тиск | --- | Лічильник газу коректор |
|  | Нікопольський ліцей № 6НМР | м. Нікополь, вул. Електрометалургів, буд. 55 | середній тиск | низький тиск | 1 | Лічильник газу коректор |
|  | Нікопольська гімназія № 16НМР | м. Нікополь, вул. Довгалівська, буд. 279 | низький тиск | низький тиск | --- | Лічильник газу коректор |
|  | Нікопольський ліцей № 13 НМР | м. Нікополь, вул. Г.Чорнобиля, буд. 65 | середній тиск | середній тиск низький тиск | 1 | Лічильник газу коректор |
|  | Нікопольська гімназія № 2 НМР | м. Нікополь, вул. Г. Чорнобиля, буд. 68 | середній тиск | середній тиск низький тиск | 1 | Лічильник газу коректор |
|  | Нікопольська гімназія № 7НМР | м. Нікополь, вул. 50 років НЗФ, буд. 42 | середній тиск | низький тиск | 1 | Лічильник газу коректор |
|  | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла – садок) № 36 «Сонечко» Нікопольської міської ради | м. Нікополь, вул. Каштанова, буд. 57 | середній тиск | низький тиск | 1 | Лічильник газу коректор |
|  | Комунальний заклад дошкільної освіти № 17 «Метелик» Нікопольської міської ради | м. Нікополь, вул. Б. Мозолевського, 43 | низький тиск | низький тиск | --- | Лічильник газу |
|  | Комунальний позашкільний навчальний заклад освіти «Нікопольський міжшкільний центр трудового навчання та технічної творчості» | м.Нікополь, вул. Котельникова,16 | низький тиск | низький тиск | --- | Лічильник газу ТКБ |
|  | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла – садок) № 4 «Чайка» | м. Нікополь, вул. Електрометалургів, буд. 46А | низький тиск | низький тиск | --- | Лічильник газу |
|  | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла – садок) № 12 «Світлячок» Нікопольської міської ради | м. Нікополь, пр. Трубників, буд. 12А | низький тиск | низький тиск | --- | Лічильник газу |
|  | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла – садок) № 29 «Райдуга» Нікопольської міської ради | м. Нікополь, вул. П.України, буд. 144в | низький тиск | низький тиск | --- | Лічильник газу |
|  | Комунальний заклад дошкільної освіти ( ясла-садок) № 40 «Чебурашка» Нікопольської міської ради | м. Нікополь, вул. Шевченка, буд. 213 | низький тиск | низький тиск | --- | Лічильник газу |
|  | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла – садок) № 42 «Малятко» Нікопольської міської ради | м. Нікополь, вул. Надьожкіна, буд. 2 | низький тиск | низький тиск | --- | Лічильник газу |
|  | Нікопольський ліцей № 15НМР | м. Нікополь, вул. Шульгіна, буд. 2 | низький тиск | низький тиск | --- | Лічильник газу |

Загальна вартість пропонованих послуг не може перевищувати кошторисних призначень замовника, які становлять:

- по закладам загальної середньої освіти – 155000 грн.;

- по закладам дошкільної освіти  - 80 000 грн.;

- по закладам позашкільної освіти – 5000 грн.