**Оголошення**

**про проведення спрощеної закупівлі**

**товарів через систему електронних закупівель**

1.Замовник

1.1**. КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Баштанської міської ради Миколаївської області**

1.2. Код за ЄДРПОУ: **38313781**

 1.3. Місцезнаходження: **56101, Миколаївська обл., місто Баштанка, вулиця Ювілейна,3**

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками:

Прізвище, ім’я, по-батькові: Літвінова Ірина Сергіївна

Контакти: +380958596730

телефон: (05158)26333;

 електронна поштаpmsd\_bash@ukr.net

2. Очікувана вартість закупівлі товару: **108000,00 грн. ( Сто вісім тисяч грн. 00 копійок) з ПДВ**

3. Інформація про предмет закупівлі.

#  3.1. ДК 021:2015-33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (Портативний 12-ти канальний електрокардіограф)

3.2.Дата та час проведення електронного аукціону **:** визначається електронною

системою закупівель автоматично.

3.3. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: відповідно до додатку №1 Оголошення.

3.4. Місце поставки товару: Миколаївська обл., Баштанський р-н, м.Баштанка, вул. Ювілейна,3

Максимальна сума закупівлі включає вартість доставки до замовника та вартість пересилки документів за рахунок постачальника.

3.5. Умови розрахунків - оплата товару здійснюється шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахунку Покупця протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати одержання товару. Розрахунки за поставлений товар здійснюються на підставі ч.1 ст.49 Бюджетного кодексу України. У разі затримання бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 3 банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного фінансування.

4. Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження: перелік документів для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам Замовника викладено в Додатку 2 до оголошення.

5. Документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF або JPG та містити розбірливі зображення.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі наявності факту зазначення у пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначені результатів процедури закупівлі, замовник дискваліфікує такого учасника.

6. Дата закінчення подання запитів на уточнення та/або запитань щодо закупівель: згідно оприлюдненого оголошення в електронній системі закупівель

7. Дата початку подання пропозицій: згідно оприлюдненого оголошення в електронній системі закупівель

8. Дата закінчення подання пропозицій: згідно оприлюдненого оголошення в електронній системі закупівель

Всі документи повинні бути надані учасниками до періоду закінчення подання пропозицій.

9. Крок аукціону 0,5% .

10. Критерії оцінки: ціна.

Якщо крім ціни замовником встановлені інші критерії оцінки відповідно до методики оцінки, до початку електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично визначаються показники інших критеріїв оцінки та приведена ціна, після чого розкривається інформація про приведену ціну та перелік усіх приведених цін тендерних пропозицій/пропозицій, розташованих у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про учасників.

11. Методика оцінки: - переможцем закупівлі з числа учасників, пропозиції яких не було відхилено згідно з Законом, визначається учасник, ціна пропозиції якого є найменшою.

12. Забезпечення пропозиції учасників: не вимагається

13. Інша інформація:

13.1. Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо:

1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі;

2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю;

4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю.

13.2. Замовник відміняє закупівлю в разі:

1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;

2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель;

3) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

13.3. Закупівля автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі:

1) відхилення всіх пропозицій згідно з частиною 13 статті 14 Закону України «Про публічні закупівлі»;

2) відсутності пропозицій учасників для участі в ній

**Уповноважена особа І.С.Літвінова**

**Додаток 1**

 **до оголошення**

**Медико-технічні вимоги до портативного 12-ти канального електрокардіографа**

| **№** | **Медико-технічні вимоги** | **Значення** | **Заповнюється Учасником, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на сторінку технічної документації** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Загальні параметри** |
|  | Одночасна реєстрація 12-ти стандартних ЕКГ- відведень. | Наявність |  |
|  | Клас безпеки, не гірше | IIб із захистом від дефібриляції |  |
|  | Підсилення чутливості приладу, не гірше | 2.5мм/мВ, 5мм/мВ, 10мм/мВ, 20мм/мВ, 40мм/мВ (+/-5%) |  |
|  | Вимірювання параметрів, не гірше | HR (частота серцевих скорочень), PR час інтервалу Р, тривалість QRS, тривалість Т, тривалість QT та інтервалу Q-Т, Р Axis, QRS осі, T Axis, R (V5), S (V1), R (V5) + S (V1). |  |
|  | Фільтр живлення 50Гц/60Гц | Наявність |  |
|  | Фільтр ЕКГ перешкод 35Гц | Наявність |  |
|  | Коефіцієнт ослаблення синфазного сигналу (КОСС), не гірше | >60дБ |  |
|  | Вхідний опір, не гірше | 50мОм |  |
|  | Діапазон частот, не гірше | 150 Гц ~ 0.05Гц. |  |
|  | Вага, не більше | 4 кг |  |
|  | Габаритні розміри, не більше | 340мм × 320мм × 85мм |  |
|  | Автоматичне центрування по ізолінії ЕКГ кривої | Наявність |  |
|  | Автоматична компенсація дрейфу ізолінії | Наявність |  |
|  | Системи автоматичного аналізу та інтерпретації ЕКГ (повної та скороченої): вимірювання зубців та інтервалів ЕКГ, положення електричної осі, усереднених ЕКГ-комплексів, зміщення ST сегменту, інтерпретація результатів з отриманням діагностичного заключення | Наявність |  |
|  | Порт та програмне забезпечення для передачі електрокардіограм у комп’ютер для додаткової обробки та зберігання у базі даних. | Наявність |  |
|  | Можливість запису та візуалізації до 12 ЕКГ - кривих одночасно з комп’ютера. | Наявність |  |
|  | Збереження даних пацієнтів, не менше | 980 |  |
|  | **Режими роботи** |
|  | Режими роботи авто-реєстрація | Наявність |  |
|  | Режим роботи ручного запису | Наявність |  |
|  | Режим автоматичного відключення, якщо прилад не активний протягом певного часу | Наявність |  |
|  | Режим безперервного моніторингу кардіосигналів і частоти серцевих скорочень із звуковим супроводженням | Наявність |  |
|  | **Дисплей** |
|  | Кольоровий, сенсорний, TFT дисплей | Наявність |  |
|  | Діагональ, не менше | 8 дюймів |  |
|  | Роздільна здатність, не менше | 800х600 пікселів |  |
|  | **Відображення інформації на дисплеї** |
|  | Візуалізація одночасно ЕКГ-кривих, не менше | 12 |  |
|  | Перемикання відображення відведень (груп відведень) | Наявність |  |
|  | Відображення стану відведень | Наявність |  |
|  | Відображення ЧСС | Наявність |  |
|  | Відображення поточної дати та часу | Наявність |  |
|  | Відображення поточного часу запису | Наявність |  |
|  | Інтерфейс, що зображує розміщення електродів на тілі пацієнта | Наявність |  |
|  | Відображення стану фільтрів | Наявність |  |
|  | Відображення стану батареї | Наявність |  |
|  | **Параметри друку** |
|  | Одночасний друк відведень | 12 |  |
|  | Вбудований термопринтер | Наявність |  |
|  | Ширина паперу для друку, не більше | 210 мм |  |
|  | Розподільча здатність друку термопринтера, не менше | 8 крапок /мм. |  |
|  | Швидкість друку в автоматичному режимі, не гірше | 25мм/с, 50мм/с  |  |
|  | Швидкість друку в режимі запису ритму, не гірше | 25мм/с, 50мм/с  |  |
|  | Швидкість друку в ручному режимі, не гірше | 5 мм/с, 6.25 мм/с, 10 мм/с, 12.5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с, 100 мм/с  |  |
|  | Реєстрація в ручному режимі (прямий друк) 12-х ЕКГ-відведень. | Наявність |  |
|  | Друк зареєстрованих даних на папір формату А4 за допомогою ПК | Відповідність |  |
|  | Порт USB2.0 | Наявність |  |
|  | **Робота від батареї** |
|  | Час роботи пристрою без друку , не менше | 4 годин |  |
|  | Друк без зупинки при роботі від батареї, не менше | 90 хвилин |  |
|  | **Вимоги до живлення** |
|  | Напруга мережі змінного струму | 100В~240В |  |
|  | Частота мережі змінного струму | 50/60 Гц |  |
|  | **Комплектація** |
|  | Електрокардіограф (основний блок) | 1 шт. |  |
|  | Кабель живлення | 1 шт. |  |
|  | Кабель заземлення | 1 шт. |  |
|  | Термопапір | 1 рулон |  |
|  | Кабель ЕКГ | 1 шт. |  |
|  | Прищепка - електрод | 4 шт. |  |
|  | Грушка - електрод | 6 шт. |  |
|  | USB-кабель для підключення пристрою до комп’ютера | 1 шт. |  |

ДОДАТОК 2

до оголошення

Перелік документів для підтвердження відповідності учасника

кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам Замовника

- Сканована копія оригіналу статуту (діюча редакція) (для юридичних осіб). Якщо учасник діє на підставі модельного статуту, то учасник має надати рішення про створення юридичної особи на підставі модельного статуту(для Юридичних осіб).

- Сканована копія оригіналу виписки/витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи чи фізичної особи-підприємця (у разі наявності), сформованої не раніше 2021 року

- Сканована копія оригіналу витягу з реєстру платників податку на додану вартість.

- Сканована копія оригіналу витягу з реєстру платників єдиного податку

- Сканована копія оригіналу паспорту або двосторонній оригінал чи копію паспорту громадянина України у випадку, якщо такий паспорт оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, або оригінал чи копію іншого документу встановленого чинним законодавством України (для фізичних осіб-підприємців).

- Сканована копія оригіналу довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб-підприємців).

- Сканована копія оригіналу документів, що підтверджують повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та договору: виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, або довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів (для юридичних осіб).

- Цінова пропозиція за формую передбаченою в Додатку № 3

- гарантійний лист про те, що дата виготовлення запропонованого учасником буде не раніше 2020 року;

- В пропозиції надати довідку з банківської установи, де здійснюють обслуговування учасника, про відсутність простроченої заборгованості за кредитами та відсотками, по рахунку Учасника, яка видана (сформована) протягом 10 календарних днів відносно дати розкриття.

- Гарантійний лист від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання товару ( надати оригінал відповідного документу)

- Декларація про відповідність продукції вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів і сертифікат про відповідність медичного виробу або свідоцтво про державну реєстрацію (надати копію)

Документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі \*PDF (скановані або оцифровані), завірені учасником та містити розбірливі зображення. Всі документи повинні бути розміщеними таким чином, щоб вони не мали ніяких розмитих або нечітких місць. Документи, які не будуть чітко відображені, розглядатися не будуть і такі пропозиції будуть відхилятись. Всі документи мають бути подані в повному об’ємі. Договори, що підтверджують досвід поставки товару, мають надаватися з всіма його накладними.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі наявності факту зазначення у пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначені результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію такого учасника.

Документи, щодо яких діючим законодавством України встановлено строк їх дії, повинні бути надані Учасником дійсними на дату проведення закупівлі через систему електронних торгів.

**ДОДАТОК 3**

**до оголошення**

*Форма «Цінова пропозиція» подається учасником торгів на фірмовому бланку (за наявності) за встановленою замовником формою. Учасник не повинен відступати від даної форми.*

**ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ**

Ми, (назва Учасника), надаємо свою цінову пропозицію на закупівлю:

За ДК 021:2015- **33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання**

 Для КНП «ЦПМСД» Баштанської міської ради згідно з технічним завданням та іншими вимогами Замовника .

Вивчивши оголошення про проведення процедури електронних торгів, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та договору на умовах, зазначених цією пропозицією за наступними цінами за результатом електронного аукціону:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю товару, грн. (з ПДВ\*) | Загальна вартість товару, грн. (з ПДВ\*)  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| ................................................................................................................................................................................. |
| ……………………………………………………………………………………………………………………… |
| Вартість пропозиції  |
| \*примітка: з ПДВ для платників ПДВ. Якщо учасник не є платником ПДВ, в такому випадку він зазначає ціну та суму без ПДВ. Підписати пропозицію КЕП |

 |

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені учасником*