**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

***за ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник" – 31120000-3 - Генератори***

***(Генератор бензиновий)***

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | ***Генератор бензиновий*** |
| Код ДК 021:2015 | ***31120000-3 - Генератори*** |
| Назва товару / послуги номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару / послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | ***31121000-0 - Генераторні установки*** |
| Кількість поставки товару / Обсяг надання послуг / Обсяг виконання робіт | ***4 шт*** |
| Місце поставки товару / надання послуг / виконання робіт | ***Заклади освіти Роздільнянської міської ради Одеської області*** |
| Строк поставки товару / надання послуг / виконання робіт | ***До 20.12.2023*** |

1.Товар (та його окремі складові), який постачається, є новим, не перебував в експлуатації, не перебуває в заставі або під арештом, вільний від претензій третіх осіб, термін та умови його зберігання не порушені.

2. В складі тендерної пропозиції надається паспорт, інструкція, керівництво, брошура тощо на генератор дизельний / витяг з паспорту, інструкції, керівництва тощо на мобільний дизельний генератор, що підтверджує технічні характеристики товару.

3. Товар, що пропонується учасником, повинен бути новим, упакованим у заводську упаковку, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні, не пошкодженим, з відповідним маркуванням щодо продукції, що постачається. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезенні та вантажно-розвантажувальних роботах.

4. Ціна за одиницю товару повинна бути сформована з урахуванням витрат на завантаження, розвантаження, транспортних витрат до місця поставки.

6. Технічне завдання:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару** | **Одини-ця виміру** | **Кількість товару** | **Технічні характеристики** |
| 1. | Генератор бензиновий 1-о фазний | шт. | 1 | Вид генератора – бензиновий;  Запуск генератора – ручний стартер, електростартер;  Номінальна потужність –5,5 кВт;  Кількість фаз – фаза (220 В);  Частота – 50 Гц;  Тип генератора – синхронний;  Матеріал обмотки – мідь.  Оснащення:   * AVR ( автоматичний регулятор напруги); * вольтметр; * датчик рівня оливи; * датчик рівня пального; * захист від короткого замикання і перенавантаження; * захист від низького рівня оливи;   - лічильник мотогодин. |
| 2. | Генератор бензиновий 1-о фазний | шт. | 1 | Вид генератора – бензиновий;  Запуск генератора – ручний стартер, електростартер;  Номінальна потужність –7,5 кВт;  Кількість фаз – фаза (220 В);  Частота – 50 Гц;  Тип генератора – синхронний;  Матеріал обмотки – мідь.  Оснащення:   * AVR ( автоматичний регулятор напруги); * вольтметр; * датчик рівня оливи; * датчик рівня пального; * захист від короткого замикання і перенавантаження; * захист від низького рівня оливи;   - лічильник мотогодин. |
| 3. | Генератор бензиновий 3-х фазний | шт. | 2 | Вид генератора – бензиновий;  Запуск генератора – ручний стартер, електростартер;  Номінальна потужність – 7,5 кВт;  Кількість фаз – 3 фази (220/400 В);  Частота – 50 Гц;  Тип генератора – синхронний;  Матеріал обмотки – мідь.  Оснащення:   * AVR ( автоматичний регулятор напруги); * вольтметр; * датчик рівня оливи; * датчик рівня пального; * захист від короткого замикання і перенавантаження; * захист від низького рівня оливи; * лічильник мотогодин. |

*Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника в джерелах резервного живлення задля підготовки закладів освіти до опалювального сезону.*

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

Технічні характеристики Товару, який пропонується Учасником повинні бути не гіршими за вимоги встановлені Замовником у цьому додатку. З цією метою Учасник у складі своєї пропозиції надає порівняльну таблицю відповідності товару технічним вимогам Замовника.

Якість Товару, при поставці, засвідчується документом, підтверджуючим якість Товару, яким може бути або сертифікат відповідності, або декларація відповідності, або паспорт виробника, тощо.

Технічні, якісні характеристики Товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

Таблиця повинна містити точну назву (торгову марку, модель, тощо) товару, яка пропонується учасником.

7. Документами, що підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, є:

* інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, наведена в цьому додатку до тендерної документації.

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування товару | Технічні характеристики товару | Од. виміру | Кількість | Виробник товару\* | Країна походження товару\*\* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  |  |  |  |  |  |  |

*\* Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).*

*\*\* Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.*

***● підтвердження ступеня локалізації виробництва товару, що є предметом закупівлі, відповідно підпункту 2 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону про публічні закупівлі, не застосовується у зв’язку з тим, що очікувана вартість предмета закупівлі не перевищує 200 тисяч гривень, згідно з нормами Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від***[*12.10.2022 № 1178*](https://radnuk.com.ua/pravova-baza/postanova-kmu-pro-zatverdzhennia-osoblyvostej-zdijsnennia-publichnykh-zakupivel-tovariv-robit-i-posluh-dlia-zamovnykiv-peredbachenykh-zakonom-ukrainy-pro-publichni-zakupivli-na-period-dii-pravovoho-re/)***(далі — Особливості).***