**Комунальне підприємство**

**«Криворізький онкологічний диспансер»**

**Дніпропетровської обласної ради»**

|  |
| --- |
| **ЗАТВЕРДЖЕНО**  **Рішенням уповноваженої особи**  **ПРОТОКОЛ № Т-12/1**  **від 26 лютого 2024 р.**  **УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА**  **Дарина АХМЕДОВА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |
| --- |
| **ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ** |

по процедурі **ВІДКРИТІ ТОРГИ (з особливостями)**

на закупівлю **Товару**

**ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні"**

**(33696500-0 «Лабораторні реактиви»)**

**м. Кривий Ріг**

**2024 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Розділ 1. Загальні положення** | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | **Терміни, які вживаються в тендерній документації** | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (із змінами й доповненнями) (далі — Особливості / Постанова № 1178).  Терміни, які використовуються в цій документації, вживаються у значенні, наведеному в Законі та Особливостях. |
| 2 | **Інформація про замовника торгів** |  |
| 2.1 | повне найменування | Комунальне підприємство «Криворізький онкологічний диспансер» Дніпропетровської обласної ради» |
| 2.2 | місцезнаходження | Україна, 50048 Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,  вул. Дніпровське шосе, 41 |
| 2.3 | прізвище, ім’я та по батькові, посада та електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками | Уповноважена особа: Ахмедова Дарина Сергіївна, економіст з фінансової роботи, тел. +38-096-098-48-22;  e-mail: onko2017@ukr.net  Час роботи: з 08 год 00 хв до 16 год 30 хв (з понеділка по п’ятницю)  Обідня перерва : з 12 год 30 хв до 13 год 00 хв |
| 3 | **Процедура закупівлі** | відкриті торги (з особливостями) |
| 4 | **Інформація про предмет закупівлі** |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні"  (33696500-0 «Лабораторні реактиви») |
| 4.2 | опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота), щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції | Закупівля здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому. |
| 4.3 | кількість товару та місце його поставки | Кількість: *відповідно до Додатку №2 до цієї тендерної документації.*  Місце поставки товарів: Україна, 50048 Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, 41 |
| 4.4 | строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг | Поставка товару здійснюється партіями у кількості, згідно замовлення протягом строку дії договору до 31 грудня 2024р. Заявка надається Постачальнику на електронну пошту або в телефонному режимі. |
| 5 | **Недискримінація учасників** | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. |
| 6 | **Валюта, у якій повинна бути зазначена ціна тендерної пропозиції** | Валютою тендерної пропозиції є гривня. ***У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент*,** такий учасник зазначає ціну пропозиції в електронній системі закупівель у валюті – гривня. |
| 7 | **Мова (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції** | Мова тендерної пропозиції – українська.  Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад іншою мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою.  Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загальноприйнятого застосування.  Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків, коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно, адреси мережі Інтернет, адреси електронної пошти, торговельної марки (знака для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Тендерна пропозиція та всі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї, складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються Учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом українською мовою.  **Виключення:**  1. Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї та які учасник додатково надає на власний розсуд, у тому числі якщо такі документи надані іноземною мовою без перекладу.  2. У випадку надання учасником на підтвердження однієї вимоги кількох документів, викладених різними мовами, та за умови, що хоча б один з наданих документів відповідає встановленій вимозі, в тому числі щодо мови, замовник не розглядає інший(і) документ(и), що учасник надав додатково на підтвердження цієї вимоги, навіть якщо інший документ наданий іноземною мовою без перекладу. |
| **Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації** | | |
| 1 | **Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації** | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру.  Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника.  Замовник повинен ***протягом трьох днів*** з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель.  У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів.  Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій ***не менш як на чотири дні.*** |
| 2 | **Внесення змін до тендерної документації** | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до [статті 8](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n960) Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме в оголошенні про проведення відкритих торгів, таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.  Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель ***у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації.******Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін***, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| **Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції** | | |
| **1** | **Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції** | Тендерні пропозиції подаються відповідно до порядку, визначеного статтею 26 Закону, крім положень частин першої, четвертої, шостої та сьомої статті 26 Закону.  Тендерна пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх (його) встановлення, наявність/відсутність підстав, установлених у [пункті 47](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1261) Особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації:   * інформацією, що підтверджує відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям – ***згідно*** з ***Додатком 1*** до цієї тендерної документації; * інформацією щодо відсутності підстав, установлених в пункті 47 Особливостей, – ***згідно з Додатком 1*** до цієї тендерної документації; * для об’єднання учасників як учасника процедури закупівлі замовником зазначаються умови щодо надання інформації та способу підтвердження відповідності таких учасників об’єднання установленим кваліфікаційним критеріям та підставам, визначеним [47](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n159) Особливостей, - згідно з ***Додатком 1*** до цієї тендерної документації; * інформацією про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам *(у разі встановлення даної вимоги в Додатку 2),* — ***згідно з Додатком 2*** до тендерної документації; * документами, що підтверджують надання учасником забезпечення тендерної пропозиції *(якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі та тендерною документацією);* * у разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання; * іншою інформацією та документами, відповідно до вимог цієї тендерної документації та додатків до неї.   Рекомендується документи у складі пропозиції Учасника надавати у тій послідовності, у якій вони наведені у тендерній документації замовника, а також надавати окремим файлом кожний документ, що іменується відповідно до змісту документа.  Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує **чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю**, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, встановлені в Додатку 1 (для переможця).  **Першим днем строку, передбаченого цією тендерною документацією та/ або Законом та/ або Особливостями, перебіг якого визначається з дати певної події, вважатиметься наступний за днем відповідної події календарний або робочий день, залежно від того, у яких днях (календарних чи робочих) обраховується відповідний строк.**  ***Опис та приклади формальних несуттєвих помилок.***  Згідно з наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 710 «Про затвердження Переліку формальних помилок» та на виконання пункту 19 частини 2 статті 22 Закону в тендерній документації наведено опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій у наступній редакції:  «Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме технічні помилки та описки.  ***Опис формальних помилок:***  1. Інформація / документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині:  — уживання великої літери;  — уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні;  — використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови;  — зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю — помилка в цифрах;  — застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок;  — написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс;  — нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).  2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа / унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та / або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та / або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі.  3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації.  4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та / або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання).  5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації.  6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис.  7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера.  8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.  9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).  10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).  11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною.  12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.  ***Приклади формальних помилок:***  — «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»;  — «м.київ» замість «м.Київ»;  — «поряд -ок» замість «поря – док»;  — «ненадається» замість «не надається»»;  — «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» замість «14.08.2020 №320/13/14-01»  — учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «JPG» замість документа у форматі «pdf» (PortableDocumentFormat)».  Документи, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником.  **УВАГА!!!**  **Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". Учасники процедури закупівлі подають тендерні пропозиції у формі електронного документа чи скан-копій через електронну систему закупівель. Тендерна пропозиція учасника має відповідати ряду вимог:**  **1) документи мають бути чіткими та розбірливими для читання;**  **2) тендерна пропозиція учасника повинна бути підписана кваліфікованим електронним підписом (КЕП)/удосконаленим електронним підписом (УЕП);**  **3) якщо тендерна пропозиція містить і скановані, і електронні документи, потрібно накласти КЕП/УЕП на тендерну пропозицію в цілому та на кожен електронний документ окремо.**  **Винятки:**  **1) якщо електронні документи тендерної пропозиції видано іншою організацією і на них уже накладено КЕП/УЕП цієї організації, учаснику не потрібно накладати на нього свій КЕП/УЕП.**  **Зверніть увагу: документи тендерної пропозиції, які надані не у формі електронного документа (без КЕП/УЕП на документі), повинні містити підпис уповноваженої особи учасника закупівлі (із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи), а також відбитки печатки учасника (у разі використання) на кожній сторінці такого документа (окрім документів, виданих іншими підприємствами / установами / організаціями).**  **Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».**  **Замовник перевіряє КЕП/УЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify. Під час перевірки КЕП/УЕП повинні відображатися: прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (власника ключа).**  Всі документи тендерної пропозиції  подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель (шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в електронну систему закупівель).  Тендерні пропозиції мають право подавати всі заінтересовані особи.  Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію(у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота) *(у разі здійснення закупівлі за лотами)*. |
| 2 | **Забезпечення тендерної пропозиції** | Забезпечення тендерної пропозиції не вимагається. |
| 3 | **Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції** | Не передбачається. |
| 4 | **Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними** | Тендерні пропозиції вважаються дійсними ***протягом 90 (дев’яносто) днів*** із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.  До закінчення зазначеного строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій.  Учасник процедури закупівлі має право:  відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;  погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції *(у разі якщо таке вимагалося)*.  У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| 5 | **Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, згідно з пунктом 28 та пунктом 47 Особливостей** | Замовник установлює один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону. Визначені Замовником згідно з цією статтею кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначені в ***Додатку 1***до цієї тендерної документації.  Спосіб підтвердження відповідності учасника критеріям і вимогам згідно із законодавством наведено в ***Додатку 1*** до цієї тендерної документації.  **Підстави, визначені пунктом 47 Особливостей.**  Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли:  1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;  2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;  3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;  4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене [пунктом 4](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n52) частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;  5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку;  6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку;  7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;  8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;  9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів);  10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом);  11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи — учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”, крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА;  12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.  Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.  Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та/або переможця, визначених пунктом 47 Особливостей, у разі, коли така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, та/або може бути отримана електронною системою закупівель шляхом обміну інформацією з іншими державними системами та реєстрами. |
| 6 | **Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі** | Вимоги до предмета закупівлі (технічні, якісні та кількісні характеристики) згідно з [пунктом третім частини друго](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2289-17)ї статті 22 Закону зазначено в ***Додатку 2*** до цієї тендерної документації. |
| 7 | **Інформація про субпідрядника /співвиконавця** | Не передбачено. |
| 8 | **Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником** | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| **Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції** | | |
| 1 | **Кінцевий строк подання тендерної пропозиції** | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — **05.03.2024 року, 00:00 год.**  *(Строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше, ніж сім днів з дня оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.)*  Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.  Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу.  Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |
| 2 | **Дата та час розкриття тендерної пропозиції** | Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.  Розкриття тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 28 Закону (положення абзацу третього частини першої та абзацу другого частини другої статті 28 Закону не застосовуються).  Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом [47](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n159) Особливостей. |
| **Розділ 5. Оцінка тендерної пропозиції** | | |
| 1 | **Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію** | Розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої, [шістнадцятої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1553), абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей.  Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону.  Критерії та методика оцінки визначаються відповідно до статті 29 Закону.  **Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію:**  Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, шляхом застосування електронного аукціону.  *(у разі якщо подано дві і більше тендерних пропозицій).*  Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин третьої та четвертої статті 28 Закону. Замовник розглядає таку тендерну пропозицію відповідно до вимог статті 29 Закону (положення частин другої, п’ятої — дев’ятої, одинадцятої, дванадцятої, чотирнадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей. Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно до цього пункту щодо її відповідності вимогам тендерної документації.  Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення.  Ціна тендерної пропозиції не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення відкритих торгів, з урахуванням абзацу другого пункту 28 Особливостей.  До розгляду не приймається тендерна пропозиція, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів.  Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію „Ціна”. Питома вага – 100 %.  Найбільш економічно вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (у тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ або без ПДВ — у разі, якщо учасник  не є платником ПДВ, а також без ПДВ - якщо предмет закупівлі не оподатковується.  Оцінка здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому.  Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником/переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.  У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі.  Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.  Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.  Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.  Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель ***протягом 24 годин*** з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей.  У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 Особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та Особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пункту 49 Особливостей.  У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені Особливостями. |
| 2 | **Інша інформація** | Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.  Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його тендерної пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст тендерної пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів.  До розрахунку ціни  пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі проведення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю. Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку. Понесені витрати не відшкодовуються (в тому числі  у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).  Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог тендерної документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї тендерної документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі.  За підроблення документів, печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів, печаток, штампів, учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно зі статтею 358 Кримінального кодексу України.  ***Інші умови тендерної документації:***  1. Учасники відповідають за зміст своїх тендерних пропозицій та повинні дотримуватись норм чинного законодавства України.  2.   У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (в тому числі у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом / переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях документації документ, накладати електронний підпис, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, у якому зазначає законодавчі підстави щодо ненадання відповідних документів або ненакладення електронного підпису; або надає копію/ї роз'яснення/нь державних органів щодо цього.  3.    Документи, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції.  4.  Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником.  5.  Учасники торгів — нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених ***Додатком  1*** до тендерної документації, подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.  6.  Факт подання тендерної пропозиції учасником — фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI, жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції.  В усіх інших випадках факт подання тендерної пропозиції учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку несе виключно учасник процедури закупівлі, що подав тендерну пропозицію, жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції.  7. Документи, видані державними органами, повинні відповідати вимогам нормативних актів, відповідно до яких такі документи видані.  8. Учасник, який подав тендерну пропозицію, вважається таким, що згодний з проєктом договору про закупівлю, викладеним у ***Додатку 3*** до цієї тендерної документації, та буде дотримуватися умов своєї тендерної пропозиції протягом строку, встановленого ***в п. 4 Розділу 3*** до цієї тендерної документації.  9. Якщо вимога в тендерній документації встановлена декілька разів, учасник/переможець може подати необхідний документ або інформацію один раз.  10. Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує (жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції), що у попередніх відносинах між Учасником та Замовником таку оперативно-господарську/і санкцію/ї, передбачену/і пунктом 4 частини 1 статті 236 ГКУ, як відмова від встановлення господарських відносин на майбутнє, не було застосовано.  11. Тендерна пропозиція учасника може містити документи з водяними знаками.  12. Учасники при поданні тендерної пропозиції повинні враховувати норми (врахуванням вважається факт подання тендерної пропозиції, що учасник ознайомлений з даним нормами і їх не порушує, жодні окремі підтвердження не потрібно подавати):  — постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з країною-агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови;  — постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації;  — Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII.  А також враховувати, що в Україні замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян Російської Федерації/ Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/ Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран; юридичних осіб, утворених та *з*ареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/ Республіка Білорусь/ Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/ Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/ Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;  замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран, за винятком товарів походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою №1178. |
| 3 | **Відхилення тендерних пропозицій** | ***Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:***  1) учасник процедури закупівлі:  підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих особливостей;  зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей;  не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;  не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 цих особливостей;  визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 цих особливостей;  є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація / Республіка Білорусь / Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран, крім випадків, коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран (за винятком товарів походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176);  2) тендерна пропозиція:  не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до [пункту 4](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n131)3 цих особливостей;  є такою, строк дії якої закінчився;  є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації;  не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону;  3) переможець процедури закупівлі:  відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;  не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 цих особливостей;  не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей.  ***Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:***  1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою;  2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків).  Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.  У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. |
| **Розділ 6. Результати торгів та укладання договору про закупівлю** | | |
| 1 | **Відміна тендеру чи визнання тендеру таким, що не відбувся** | ***Замовник відміняє відкриті торги у разі:***  1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;  2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;  3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;  4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.  У разі відміни відкритих торгів замовник ***протягом одного робочого дня*** з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення.  ***Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:***  1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з Особливостями;  2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з Особливостями.  Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених пунктом 51 Особливостей, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів.  Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом).  Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 2 | **Строк укладання договору про закупівлю** | Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, ***не пізніше ніж через 15 днів*** з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору ***може бути продовжений до 60 днів***.  У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється.  З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю ***не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів***з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. |
| 3 | **Проєкт договору про закупівлю** | Проєкт договору про закупівлю викладено в ***Додатку 3*** до цієї тендерної документації.  Договір про закупівлю укладається відповідно до вимог цієї тендерної документації та тендерної пропозиції переможця у письмовій формі у вигляді єдиного документа. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю. |
| 4 | **Умови договору про закупівлю** | Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої — п’ятої, сьомої — дев’ятої статті 41 Закону та Особливостей.  Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.  Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків:  визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;  перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі. |
| 5 | **Забезпечення виконання договору про закупівлю** | Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається. |

Додатки: 1. Додаток 1 до тендерної документації на 5 арк. в 1 прим.

2. Додаток 2 до тендерної документації на 12 арк. в 1 прим.

3. Додаток 3 до тендерної документації на 7 арк. в 1 прим.

4. Додаток 3 до тендерної документації на 1 арк. в 1 прим.

**ДОДАТОК 1**

*до тендерної документації*

1. **Перелік документів та інформації  для підтвердження відповідності УЧАСНИКА  кваліфікаційним критеріям, визначеним у статті 16 Закону “Про публічні закупівлі”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Кваліфікаційні критерії** | **Документи та інформація, які підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям\*\*** |
| **3** | **Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)** | 1.1. На підтвердження досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) Учасник має надати:  1.1.1. довідку в довільній формі, з інформацією про виконання  аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)  (не менше одного договору).  1.1.2. не менше 1 копії договору, зазначеного в довідці в повному обсязі  1.1.3. копії/ю документів/а на підтвердження виконання не менше ніж одного договору, зазначеного в наданій Учасником довідці. |
| 2 | **Достовірна інформація у вигляді довідки довільної форми**, у якій зазначити дані про наявність чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. Замість довідки довільної форми учасник може надати чинну ліцензію або документ дозвільного характеру.  (Надається лише у разі, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду господарської діяльності передбачено законом). | |
| 3 | Для Учасників – юридичних осіб: Статут (положення, інший установчий документ в залежності від організаційно-правової форми). Статут повинен містити відмітку державного реєстратора про проведення державної реєстрації (у разі реєстрації Статуту або внесення змін до Статуту (нова редакція) з 01.01.2016 відповідно ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та за відсутності відмітки державного реєстратора – учасник надає довідку в довільній формі із зазначенням коду адміністративних послуг, за яким можна отримати доступ до чинних установчих документів учасника на веб-порталі Міністерства юстиції https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch) (у випадку наявності на веб-порталі Міністерства юстиції Статуту учасника, у складі його пропозиції може бути подана тільки довідка у довільній формі без надання копії Статуту). У випадку, якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати копію рішення засновників про створення такої юридичної особи та здійснення діяльності на підставі модельного статуту. | |
| 4 | Довідка, яка містить інформацію про учасника закупівлі, а саме: повне найменування; юридична та фактична адреси; телефон, е-mail; код ЄДРПОУ (або ІПН ФОП); банківські реквізити (поточний рахунок, назва банку, в якому відкритий рахунок); інформація про систему оподаткування, на якій перебуває учасник як суб’єкт підприємницької діяльності із зазначення групи та ставки платника податків; ПІБ та посада керівника підприємства (для ФОП зазначається П.І.Б). | |
| 5 | Копію виписки (або витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності) або свідоцтво про державну реєстрацію | |
| 6 | Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ або витяг з реєстру платників ПДВ (якщо Учасник є платником ПДВ) чи чинне свідоцтво про сплату єдиного податку або інший документ, що підтверджує сплату єдиного податку (якщо Учасник є платником єдиного податку), або підтвердження, що Учасник на загальній системі оподаткування | |
| 7 | Копія довідки/картки про присвоєння ідентифікаційного коду, у разі відсутності з релігійних переконань, копію сторінки паспорта з відповідною відміткою або лист-пояснення із зазначенням законодавчих підстав ненадання документу -для фізичних осіб, фізичних осіб- підприємців) та паспорту (1-6 сторінки та місце проживання) у випадку, якщо такий паспорт оформлено у вигляді книжечки, завірений належним чином, або копією обох сторін паспорту, якщо такий паспорт оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, або копією іншого документа, передбаченого статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 №5492-VI (із змінами)- для фізичних осіб, фізичних осіб- підприємців. | |
| 8 | Якщо пропозиція подається не керівником учасника, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а іншою особою, учасник надає довіреність або доручення на таку особу. | |
| 9 | Гарантійний лист від Учасника наступного змісту:  «Даним листом підтверджуємо, що зазначити найменування Учасника не перебуває під дією спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, передбачених Законом України «Про санкції», чи спеціальних санкцій за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність, а також будь-яких інших обставин та заходів нормативного, адміністративного чи іншого характеру, що перешкоджають укладенню та/або виконанню договору про закупівлю». | |
| 10 | Лист згода з проектом договору та заповненим проектом договору згідно Додатку 3 до тендерної документації | |
| 11 | Гарантійний лист у довільній формі про те, що учасник не підпадає під дію обмежувальних умов, встановлених постановою КМУ «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією РФ» від 03.03.2022 № 187 | |
| 12 | Довідка у довільній формі, у якій учасник гарантує, що предмет закупівлі (послуги) не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачатиме заходи щодо захисту довкілля (сканкопія) | |
| 13 | У разі, якщо учасник або його кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран та проживає на території України на законних підставах, учасник у складі тендерної пропозиції має надати стосовно таких осіб:  • військовий квиток, виданий іноземцю, який в установленому порядку уклав контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України  *або*  • посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні,  *або*  • посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту в Україні,  *або*  • посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист в Україні,  *або*  • витяг із реєстру територіальної громади, що підтверджує зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи разом з посвідкою на тимчасове проживання або посвідкою на постійне проживання або візою.   У разі, якщо активи учасника в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», учасник у складі тендерної пропозиції має надати:  • Ухвалу слідчого судді, суду, щодо арешту активів,  *або*  • Нотаріально засвідчену копію згоди власника, щодо управління активами,  а також:  • Договір управління майном укладений між Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних та інших злочинів та управителем,  *або*  • рішення Кабінету Міністрів України, щодо управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні. | |

**2. Підтвердження відповідності УЧАСНИКА (в тому числі для об’єднання учасників як учасника процедури)  вимогам, визначеним у пункті 47 Особливостей.**

Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого пункту 47 Особливостей.

Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в пункті 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7, абзацу чотирнадцятого цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 цього пункту.

Учасник  повинен надати **довідку у довільній формі** щодо відсутності підстави для відмови учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах, встановленої в абзаці 14 пункту 47 Особливостей. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.

*Якщо на момент подання тендерної пропозиції учасником в електронній системі закупівель відсутня технічна можливість підтвердження учасником відсутності окремих підстав, зазначених у пункті 47 Особливостей, шляхом самостійного декларування в електронній системі, то факт подання тендерної пропозиції вважається самостійним декларуванням відсутності таких підстав для відмови йому в участі в торгах за вимогами пункту 47 Особливостей.*

**Кожен файл, який містить документ/інформацію, завантажується учасником процедури закупівлі у форматах pdf, jpg, jpeg. Формати файлів повинні бути доступними для загального перегляду без придбання спеціалізованого програмного забезпечення.**

**3. Перелік документів та інформації  для підтвердження відповідності ПЕРЕМОЖЦЯ вимогам, визначеним у пункті** 47 **Особливостей:**

Переможець процедури закупівлі у строк, що ***не перевищує чотири дні*** з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей.

Першим днем строку, передбаченого цією тендерною документацією та/ або Законом та/ або Особливостями, перебіг якого визначається з дати певної події, вважатиметься наступний за днем відповідної події календарний або робочий день, залежно від того, у яких днях (календарних чи робочих) обраховується відповідний строк.

**3.1. Документи, які надаються  ПЕРЕМОЖЦЕМ (юридичною особою):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Вимоги згідно п. 47 Особливостей** | **Переможець торгів на виконання вимоги згідно п. 47 Особливостей (підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію:** |
| **1** | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.  **(підпункт 3 пункт 47 Особливостей)** | Витяг або Інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, який / яка оформлена на керівника учасника процедури закупівлі або фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі. Довідка надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на вебресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення  *Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа.* |
| **2** | Керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку.  **(підпункт 6 пункт 47 Особливостей)** | Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо керівника учасника процедури закупівлі.  *Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа.* |
| **3** | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.  **(підпункт 12 пункт 47 Особливостей)** |
| **4** | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах.  **(абзац 14 пункт 47 Особливостей)** | **Довідка в довільній формі**, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було, або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах (для цього переможець (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

**3.2. Документи, які надаються ПЕРЕМОЖЦЕМ (фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Вимоги згідно пункту 47 Особливостей** | **Переможець торгів на виконання вимоги згідно пункту 47 Особливостей (підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію:** |
| **1** | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.  **(підпункт 3 пункт 47 Особливостей)** | Витяг або Інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, який / яка оформлена на керівника учасника процедури закупівлі або фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі. Довідка надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на вебресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення  *Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа.* |
| **2** | Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку.  **(підпункт 5 пункт 47 Особливостей)** | Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо керівника учасника процедури закупівлі.  *Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа.* |
| **3** | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.  **(підпункт 12 пункт 47 Особливостей)** |
| **4** | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах.  **(абзац 14 пункт 47 Особливостей)** | **Довідка в довільній формі**, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було, або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах (для цього переможець (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Враховуючи, що відповідно до статті 55 Господарського кодексу України відокремлені підрозділи та філії не є юридичними особами переможець, який є відокремленим підрозділом або філією юридичної особи, має надати витяг або довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення та повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» на керівника юридичної особи, а не керівника відокремленого підрозділу або філії.

\*\* Під час розгляду тендерної пропозиції учасника замовник самостійно відповідно до пункту 47 Особливостей перевіряє чи застосовано до учасника процедури закупівлі або кінцевого бенефіціарного власника, члена або учасника (акціонера) юридичної особи - учасника процедури закупівлі санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції».

У разі встановлення факту застосування санкції у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції» до учасника процедури закупівлі або кінцевого бенефіціарного власника, члена або учасника (акціонера) юридичної особи - учасника процедури закупівлі, замовник на підставі пункту 42 Особливостей звертається за підтвердженням інформації, наданої учасником, шляхом самостійного декларування відсутності підстави, визначеної підпунктом 11 пункту 47 Особливостей, до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

У разі надання інформації Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо відсутності у їх управлінні активів учасника процедури закупівлі або кінцевого бенефіціарного власника, члена або учасника (акціонера) юридичної особи - учасника процедури закупівлі до якого застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції», замовник відхиляє такого учасника на підставі абзацу 2 та 3 підпункту 1 пункту 44 Особливостей.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

У разі якщо під час розгляду тендерної пропозиції учасника замовником виявлено наявність підстав для відмови в участі у відкритих торгах, замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника на підставі абзацу 2 підпункту 1 пункту 44 Особливостей, а саме: учасник процедури закупівлі підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих особливостей.

У разі якщо переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, встановлених підпунктами 3, 5, 6, 12 та в абзаці 14 пункту 47 Особливостей або надав документи, які не відповідають вимогам визначним у тендерній документації або надав їх з порушенням строків визначених Особливостями або наявні підстави для відмови в участі у відкритих торгах, визначені підпунктом 3 та /або 5 та / або 6 та / або 12 та / або абзацом 14 пункту 47 Особливостей, замовник відхиляє його на підставі абзацу 3 підпункту 3 пункту 44 Особливостей, а саме: переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 цих особливостей.

**Кожен файл, який містить документ/інформацію, завантажується переможцем процедури закупівлі у форматах pdf, jpg, jpeg. Формати файлів повинні бути доступними для загального перегляду без придбання спеціалізованого програмного забезпечення.**

**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні" (33696500-0 «Лабораторні реактиви»)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва | Од.вим. | Кіль-кість | МТВ |
| 1 | Гематоксилін для фарбування за Mайєром, 1000 мл; ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні" (33696500-0 «Лабораторні реактиви»); код НК 024:2023 - 42704- Набір для фарбування гематоксиліном та еозином, контрольний матеріал, IVD (діагностика in vitro ) | л | 8 | Форма - рідина пурпурного кольору. Призначення - ядерний барвник. Склад: Гематоксилін; Алюмінієвий сульфат калію; Деіонізована вода; Іодат натрію; Хлоральний гідрат; Лимонна кислота. |
| 2 | Тимол, чда; ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні" (33696500-0 «Лабораторні реактиви»); код НК 024:2023 -43203- Набір для проведення тимолової проби | кг | 0,2 | Зовнішній вигляд: Безбарвні, прозорі або білі кристали. Масова частка основної речовини: не менше 99,0%. Крапка плавлення: 49 - 51 °С.  Крапка застигання: 48 - 51 °С.  Крапка кипіння: 233 - 236 °С.  Нелеткі речовини: 0,05%. Розчинний у спирті. Індекс рефракції при 20°С: 1,510 – 1,525. Термін зберігання: 3 роки. |
| 3 | Полістирол G1551; ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні" (33696500-0 «Лабораторні реактиви»); код НК 024:2023 -57743- Спрей для фіксації цитологічних зразків IVD (діагностика in vitro) | кг | 3 | Міцність на розрив: 450 кг/см2. Модуль пружності при розтягуванні: 2.6x10(4) кг/см2.  Ударна міцність по Ізоду (виїмка, t=6,4 мм): 2.1 кг-см/см. Точка розм’якшення (1000 г): 91-100°C. Індекс розплаву (200°C, 5000 г): 8-12 г/10 хв.  Залишковий мономер стиролу: ˂500 Мг/кг. |
| 4 | Аміак водний 25%, чда; ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні" (33696500-0 «Лабораторні реактиви»); код НК 024:2023 -53208- Аміак IVD (діагностика in vitro ), реагент | кг | 8,4 | Зовнішній вигляд: Прозора безбарвна рідина. Масова доля аміаку: не менше 25%. Масова концентрація нелеткого залишку: не більше 0,07 г/куб.дм. Термін зберігання: 3 роки. |
| 5 | Фенол, чда; ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні" (33696500-0 «Лабораторні реактиви»); код НК 024:2023 -55776- Фенол IVD (діагностика in vitro), реагент | кг | 2 | Вміст основної речовини, ≥ 99,5 %. Температура кристалізації: 39…41оС. Нелеткий залишок: не більше 0,005%. Вміст води: не менше 0,2%. Хлориди (Cl): не більше 0,0005%. Залізо (Fe): не більше 0,00005%. Важкі метали (Pb): не більше 0,0005%. Термін зберігання: 3 роки |
| 6 | Гліцерин дистильований (1 л - 1.26 кг); ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні" (33696500-0 «Лабораторні реактиви»); код НК 024:2023 - 60795- Мастило універсальне для хірургічних інструментів | кг | 2,52 | Зовнішній вигляд: Безбарвна прозора рідина. Густина (г20) при 20 ⁰С: 1,258-1,261 г/см3. Масова частка гліцерину: не менше 99,3%. Показник заломлення n20D: 1,4728-1,4744. Масова частка залишку після прожарювання у вигляді сульфатів: не більше 0,001%. Масова частка сульфатів (SO4): не більше 0,0005%. Масова частка хлоридів (СІ): не більше 0,0001%. Масова частка амонійних солей (NH4): не більше 0,0005%. Масова частка заліза (Fe): не більше 0,00005%. Масова частка миш'яку (As): не більше 0,00004%. Масова частка важких металів (РЬ): не більше 0,00005%. Масова частка ефірів жирних кислот і жирних кислот в перерахунку на масляну кислоту: не більше 0,025%. Масова частка речовин, що темніють під дією сірчаної кислоти: Витримує пробу з сірчаною кислотою. Речовини, що відновлюють срібло з аміачного розчину: Витримує пробу з розчином азотнокислого срібла. Сахароза і глюкоза: Витримує пробу з реактивом Фелінга. Гарантійний термін зберігання: 3 роки з дати виробництва. |
| 7 | Вазелінове масло liguidum фарм; ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні" (33696500-0 «Лабораторні реактиви»); код НК 024:2023 -60795- Мастило універсальне для хірургічних інструментів | л | 2,7 | Безбарвна, прозора, масляниста рідина. Практично нерозчинна у воді, легко розчинна в етанолі 96%, змішується з вуглеводнями. Кольоровість (Сейбол): +30. Кінетична в'язкість, 40 ° С, cSt: вд 65 до 75. Крапка займання: 200-400°С. Крапка застигання: -13 ... -9°С. Густота при 25С: 0,825 – 0,868 г/мл. Термін зберігання: 4 роки. |
| 8 | Кальцій вуглекислий; ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні" (33696500-0 «Лабораторні реактиви»); код НК 024:2023 -52875- Кальцій (Ca2+) IVD (діагностика in vitro ), реагент | кг | 5 | Зовнішній вигляд: Порошок біло-жовтого кольору. Вміст основної речовини: не менше 99,0%. Вологість: не більше 2,0 %. СаО: не більше 0,2%. Залізо: не більше 0,10%. Марганець (Mn): не більше 0,0080%. рН 10%-ного розчину препарату: 8-12. Білизна: > 95,0% Нерозчинні в соляній кислоті речовини: не більше 0,20%. Термін зберігання: 2 роки. |
| 9 | Набір альціановий синій (блакитний) pH 1.0, 100 тестів; ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні" (33696500-0 «Лабораторні реактиви»); код НК 024:2023 - 42688- Альціановий синій розчин, IVD (діагностика in vitro | набір | 4 | Упаковка: набір 100 тестів. Призначення: Набір реагентів для виділення муцинів сульфідних кислот у гістологічних зрізах. Склад: Спиртовий буфер - 1x70 мл; Альциановий блакитний pH 1.0 за Дорлінгом - 1x30 мл. Тип зразку та препарату: - Препарат - Блок залитий парафіном; - Рекомендований фіксатор - Формалін; - Контрольний зразок - Товста кишка, хрящ. Температура зберігання - +15°/+30°С. Час виконання процедури - 35 хвилин Товщина зрізу 3-5 мкм Результат фарбування:  - Сульфована муцина: синьо-зелена;  - Фон: позбавлений кольору. |
| 10 | Набір Ван Гізон трихром, 100 тестів; ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні" (33696500-0 «Лабораторні реактиви»); код НК 024:2023 -43597- Барвник Ван Гізона для колагенових волокон, набір, IVD (діагностика in vitro ) | набір | 4 | Упаковка: набір 100 тестів. Технічний опис: Набір реагентів для виявлення сполучної тканини. Склад: 1. Залізний гематоксилін Вейгерта - реагент А - 1x30 мл. 2. Залізний гематоксилін Вейгерта - реагент В - 1x30 мл. 3. Пікрофуксин за Ван Гізоном - 1x30 мл. Залізний гематоксилін Вейгерта - реагент А: - Гематоксилін; - Етанол. Залізний гематоксилін Вейгерта - реагент В: - Хлорид заліза; - Соляна кислота 37%; - Деіонізована вода. Пікрофуксин за Ван Гізоном: - Пікрінова кислота; - Кислий фуксин; - Деіонізована вода. |
| 11 | Фенолфталеїн; ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні" (33696500-0 «Лабораторні реактиви»); код НК 024:2023 -55776- Фенол IVD (діагностика in vitro ), реагент | кг | 0,5 | Зовнішній вигляд: Білий або майже білий дрібно кристалічний порошок, що практично не розчиняється у воді, розчинний у спирті. Масова частка основної речовини: не менше 98,0-100,0%. Точка плавлення: 260,0-262,0 ⁰С. Кольоровість розчину: Розчин прозорий і не інтенсивніше забарвлений, ніж еталонний розчин Y7. Важкі метали: ≤10 ppm. Хлориди: ≤100 ppm. Сульфати: ≤200 ppm Втрати при висушуванні: ≤0,05%. Сульфатна зольність: ≤0,1%. Термін зберігання: 2 роки. |
| 12 | Ізопропанол (1л х 0.8 кг) хч; ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні" (33696500-0 «Лабораторні реактиви»); код НК 024:2023 -55666- Ізопропіловий спирт IVD (діагностика in vitro), реагент | кг | 264 | Зовнішній вигляд: прозора і вільна від суспензій речовина. Вміст основної речовини: >99,8%. Вода: <0,1%. Кислотність в перерахунку на оцтову кислоту: <0,001%. Нелеткий залишок, г/100мл: <0,001. Колір, Pt-Co: ≤5. Густина при 20°С: 0,785-0,786 г/см3. Межі температури кипіння, °С : 81,8-82,8. Показник заломлення при 20°С: 1,376-1,378. Термін зберігання: 2 роки. |
| 13 | Формалін 37%; ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні" (33696500-0 «Лабораторні реактиви»); код НК 024:2023 -44837- Розчин для стерилізації інструментів на основі формальдегіду | кг | 110 | Зовнішній вигляд: Безбарвна прозора рідина. При зберіганні може утворитись каламуть та осад, розчинний при t не вище 40 град. Масова частка основної речовини: 36,9-37,5%. Масова частка метанолу: 4-8%. Масова частка кислот в перерахунку на мурашину кислоту: не більше 0,02%. Масова частка заліза: не більше 0,0001%. Масова частка залишку після прожарення: не більше 0,008%. Термін зберігання: 2 роки. |
| 14 | Парафін тверд. (П2); ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні" (33696500-0 «Лабораторні реактиви»); код НК 024:2023 - 57738- Парафінове заливальне середовище IVD (діагностика in vitro) | кг | 120 | Зовнішній вигляд: Маса білого кольору. Проплавлення за 25 °С, 1/10mm: 40 - 60. Вміст олій: 1,0 – 4,0%. Наявність запаху: немає. Масова частка води: 0,0%. Масова частка механічних домішок: 0,0%. Вміст золи: не більше 0,1%. Кольоровість (Сейбол): 25 - 30. Залишки розчинників:  - бензол: не більше 0,5 ppm; - толуол: не більше 5,0 ppm; Свинець: не більше 0,2 ppm. Термін зберігання 5 років. |
| 15 | О-ксилол (1л - 0.9 кг); ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні" (33696500-0 «Лабораторні реактиви»); код НК 024:2023 -43781- Розчин ксилену, IVD (діагностика in vitro ) | кг | 180 | Зовнішній вигляд: Безбарвна прозора рідина. Масова частка основної речовини: не менше 99,3%. Щільність при 20 °С: 0,878 - 0,880 г/см3. Масова частка органічних домішок: не більше 0,7%. Бромне число, в г брому на 100 г препарату: не більше 0,05. Забарвлення сірчаної кислоти: не вище 0,15. Термін зберігання 1 рік. |
| 16 | 2095 Експлуатаційний набір EasyLyte; ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні" (33696500-0 «Лабораторні реактиви»); код НК 024:2023 -52866- Множинні електроліти IVD (діагностика in vitro ), набір, йон-селективні електроди | компл | 2 | Склад: - Мембрана 1 шт; - Внутрішній заповнюючий розчин 125 мл. |
| 17 | 2309 Промивочний розчин EasyLyte (50мл) Промивочний розчин (50 мл) до аналізатору електролітів; ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні" (33696500-0 «Лабораторні реактиви»); код НК 024:2023 -63377- Засіб для очищення приладу/ аналізатора IVD (діагностика in vitro ) | шт | 2 | Призначення. Для використовування з аналізаторами EasyLite. Містить: 50 мл 0,1 моль/л біфториду амонію. |
| 18 | 2121 Блок розчинів для EasyLyte PLUS (800 мл) До аналізатору електролітів EasyLyte Na/K/CI; ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні" (33696500-0 «Лабораторні реактиви»); код НК 024:2023 -52866- Множинні електроліти IVD (діагностика in vitro ), набір, йон-селективні електроди | шт | 7 | ПРИЗНАЧЕННЯ. Блок розчинів EasyLyte Na + / К + / СІ- призначений для кількісного визначення іонів натрію (Na +), калію (К +) і хлору (СІ-) в сироватці, плазмі, цільній крові і сечі людини на аналізаторі EasyLyte® компанії MEDICA. СКЛАД РЕАГЕНТІВ. 1. Стандартний розчин А, 800 mL (мл): 140,0 ммоль/л Na+; 4,0 ммоль/л К+; 125,0 ммоль/л СІ-; Буфер; Консервант; Зволожуючий агент. 2. Стандартний розчин В, 180 mL (мл): 35,0 ммоль/л Na+; 16,0 ммоль/л К+; 41,0 ммоль/л СІ-; Буфер; Консервант; Зволожуючий агент. 3. Промивний розчин, 80 mL (мл): 0,1 моль/л, гідродифторид амонія. 4. Ємність для відпрацьованого розчину. |
| 19 | 2102 Na+ електрод EasyLyte; ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні" (33696500-0 «Лабораторні реактиви»); код НК 024:2023 -52866- Множинні електроліти IVD (діагностика in vitro ), набір, йон-селективні електроди | шт | 2 | ПРИЗНАЧЕННЯ. Цей електрод, призначені для вимірювання концентрації іонів Na+ в пробі (сироватці, крові, плазмі, сечі) при роботі з аналізатором серії EASYLYTE. Електрод призначений для використання тільки з аналізаторами електролітів крові серії EASYLYTE виробництва компанії MEDІCA CORPORATION. УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ. Зберігають при t ° 18 -25 ° С при вологості не більше 85%. |
| 20 | 2101 K+ електрод EasyLyte; ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні" (33696500-0 «Лабораторні реактиви»); код НК 024:2023 -52866- Множинні електроліти IVD (діагностика in vitro ), набір, йон-селективні електроди | шт | 2 | ПРИЗНАЧЕННЯ. Цей електрод, призначені для вимірювання концентрації іонів К + в пробі (сироватці, крові, плазмі, сечі) при роботі з аналізатором серії EASYLYTE. Електрод призначений для використання тільки з аналізаторами електролітів крові серії EASYLYTE виробництва компанії MEDІCA CORPORATION. УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ. Зберігають при t ° 18 -25 ° С при вологості не більше 85%. |
| 21 | 2113 Cl- електрод EasyLyte; ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні" (33696500-0 «Лабораторні реактиви»); код НК 024:2023 -52866- Множинні електроліти IVD (діагностика in vitro ), набір, йон-селективні електроди | шт | 2 | ПРИЗНАЧЕННЯ. Цей електрод, призначені для вимірювання концентрації іонів Cl- в пробі (сироватці, крові, плазмі, сечі) при роботі з аналізатором серії EASYLYTE. Електрод призначений для використання тільки з аналізаторами електролітів крові серії EASYLYTE виробництва компанії MEDІCA CORPORATION. УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ. Зберігають при t ° 18 -25 ° С при вологості не більше 85%. |
| 22 | 2815 Трирівневий набір для контролю ,якості 10 мл рівень 1 (норма),10 мл рівень 2 (вище норми),10 мл рівень 3 (нижче норми); ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні" (33696500-0 «Лабораторні реактиви»); код НК 024:2023 - 52860- Множинні аналіти газів крові/гемоксиметрія/елек троліти IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал | компл | 2 | Призначення. Для in vitro діагностики. Для встановлення ефективності роботи систем аналізаторів електролітів. Характеристика продукту. Контрольні розчини EasyQC це розчини солей, буферні розчини, бичачий альбумін та консерванти. Контрольні розчини EasyQC не містять людської сироватки або її продуктів. Не вимагається дотримання спеціальних заходів безпеки під час використання продукту, крім тих, які застосовуються при звичайному використанні препаратів крові. Зберігання та стабільність. Контрольні матеріали зберігати при температурі 2-8 °С до закінчення терміну придатності, вказаного на флаконі. Контрольний розчин зберігає стабільність протягом 8 тижнів після розкриття флакону. |
| 23 | Діагностичний моноклональний реагент-Анти-D для визн.групи крові людини за системою Rhesus (10мл); ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні" (33696500-0 «Лабораторні реактиви»); код НК 024:2023 -52695- Набір для визначення групи крові системи АВО IVD (діагностика in vitro ), реакція аглютинації | флак | 26 | Склад: Діагностичний моноклональний реагент анти-D містить людські моноклональні анти-D антитіла IgM проти антигену D еритроцитів людини. Призначення: Діагностичний моноклональний реагент анти-D призначений для встановлення групи крові за системою Rhesus шляхом визначення D антигену еритроцитів людини (будь-якої групи крові за системою АВ0) за допомогою реакції прямої аглютинації. Відтворюваність результатів складає 100%. Термін придатності – не менше 2,5 років (30 місяців). Опис: Прозора або з незначною опалесценцією рідина. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та з термінами придатності, яких вимагає Замовник, надати гарантійний лист Виробника, яким підтверджується можливість поставки запропонованого товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується Учасником із зазначенням: повної назви учасника, назви предмету закупівлі. У разі надання еквіваленту товару, учасник подає детальну порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначений в специфікації ТД із зазначенням детальних відомостей щодо відповідності вимогам Замовника. Еквівалентність визначається замовником. У разі необхідності замовник має право до укладення договору про закупівлю вимагати надання по одному зразку товару, що пропонується до постачання для оцінювання Замовником його відповідності до вимог щодо технічним та якісним характеристикам. Не надання зразків товару на вимогу замовника протягом трьох днів з дати такої вимоги буде вважатися порушенням умов. |
| 24 | Діагностичний моноклональний реагент-Анти-D+D VI (IgM+IgG) для визн.групи крові людини за системою Rhesus(10мл); ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні" (33696500-0 «Лабораторні реактиви»); код НК 024:2023 - 52695- Набір для визначення групи крові системи АВО IVD (діагностика in vitro ), реакція аглютинації | флак | 3 | Склад: Діагностичний моноклональний реагент анти - D/DVI IgM/IgG для визначення групи крові людини за системою Rhesus містить людські моноклональні анти-D-антитіла IgM та людські моноклональні IgG проти антигену D еритроцитів людини, клони P3X61 IgM, P3X35 IgG, P3X21223B10 IgM, P3X290 IgG. Призначення: призначений для визначення D антигену еритроцитів людини (в тому числі слабких його варіантів і категорій) за допомогою реакції прямої аглютинації в будь-якій її модифікацій (на площині, в пробірках, мікроплатах та гелевих картах), непрямим антиглобуліновим тестом (непрямим тестом Кумбса) та реакцією конглютинації із застосуванням желатину розчину. Термін придатності – не менше 2 років (24 місяців).  Опис: Прозора або з незначною опалесценцією рідина. |
| 25 | Діагностичний моноклональний реагент-Анти-A для визн.групи крові людини за системою АВО(10мл); ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні" (33696500-0 «Лабораторні реактиви»); код НК 024:2023 -52695- Набір для визначення групи крові системи АВО IVD (діагностика in vitro ), реакція аглютинації | флак | 72 | Склад: містять специфічні моноклональні антитіла IgM до відповідних антигенів еритроцитів людини. Призначення: призначені для визначення групи крові людини за системою АВ0 шляхом виявлення антигенів А еритроцитів людини за допомогою реакції прямої аглютинації на площині, в пробірках, в мікроплатах/мікропланшетах з «U-подібним» дном та в нейтральних гелевих картах. Термін придатності – не менше 2,5 років (30 місяців). Опис: Прозора або з незначною опалесценцією рідина різних відтінків червоного кольору. |
| 26 | Діагностичний моноклональний реагент-Анти-A B для визн.групи крові людини за системою АВО(10мл); ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні" (33696500-0 «Лабораторні реактиви»); код НК 024:2023 -52695- Набір для визначення групи крові системи АВО IVD (діагностика in vitro ), реакція аглютинації | флак | 43 | Склад: містять специфічні моноклональні антитіла IgM до відповідних антигенів еритроцитів людини. Призначення: призначені для визначення групи крові людини за системою АВ0 шляхом виявлення антигенів В еритроцитів людини за допомогою реакції прямої аглютинації на площині, в пробірках, в мікроплатах/мікропланшетах з «U-подібним» дном та в нейтральних гелевих картах. Термін придатності – не менше 2,5 років (30 місяців). Опис: Прозора або з незначною опалесценцією безбарвна рідина. |
| 27 | Діагностичний моноклональний реагент-Анти-B для визн.групи крові людини за системою АВО(10мл); ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні" (33696500-0 «Лабораторні реактиви»); код НК 024:2023 -52695- Набір для визначення групи крові системи АВО IVD (діагностика in vitro ), реакція аглютинації | флак | 72 | Склад: містять специфічні моноклональні антитіла IgM до відповідних антигенів еритроцитів людини. Призначення: призначені для визначення групи крові людини за системою АВ0 шляхом виявлення антигенів В еритроцитів людини за допомогою реакції прямої аглютинації на площині, в пробірках, в мікроплатах/мікропланшетах з «U-подібним» дном та в нейтральних гелевих картах. Термін придатності – не менше 2,5 років (30 місяців). Опис: Прозора або з незначною опалесценцією рідина від блідо-фіолетового до синього кольору. |
| 28 | НАБІР №1-20 20% суспензія стандартних еритроцитів групи 0 Rh+поз CcDEe, 0 Rh-нег.ccdee, A1 Rh+поз., B Rh+поз; код НК 024:2023 -52543- Панель еритроцитів для ідентифікування антитіл IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації | набір | 6 | Склад: Діючою складовою стандартних еритроцитів є консервовані еритроцити донорів із встановленим фенотипом за системами антигенів АВ0 і Rhesus. Складові Набору:  1. 20 % суспензія еритроцитів 0 Rh + поз. CcDEe 2. 20 % суспензія еритроцитів 0 Rh - нег. сcdee 3. 20 % суспензія еритроцитів А1 Rh + поз. 4. 20 % суспензія еритроцитів В Rh + поз. Форма випуску: Набір стандартних еритроцитів у рідкому вигляді. Призначення: Набір №1-20 призначений для визначення груп крові за системою АВ0 шляхом виявлення антитіл анти-А і анти-В в сироватці крові людини, для контролю якості (специфічності та активності) діагностичних моноклональних реагентів шляхом виявлення моноклональних антитіл за допомогою реакції прямої аглютинації на площині, в пробірках та мікроплатах; а також для визначення імунних антиеритроцитарних антитіл за системою антигенів АВ0 та Rhesus з використанням розчину желатину 10% або непрямим антиглобуліновим тестом (НАГТ) в пробірках. Відтворюваність результатів складає 100% Термін придатності Стандартних еритроцитів - не менше 30 діб. Опис:  1. 0 Rh + поз. CcDEe - суспензія еритроцитів червоного кольору без ознак гемолізу або помутніння у надосадовій рідині; 2. 0 Rh - нег. сcdee - суспензія еритроцитів червоного кольору без ознак гемолізу або помутніння у надосадовій рідині; 3. А1 Rh + поз. - суспензія еритроцитів червоного кольору без ознак гемолізу або помутніння у надосадовій рідині; 4. В Rh + поз. - суспензія еритроцитів червоного кольору без ознак гемолізу або помутніння у надосадовій рідині. |
| 29 | КМ-10 РенаУ Плазма -У контрольна НОРМА. Плазма контрольна НОРМА. 1 мл №10; ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні" (33696500-0 «Лабораторні реактиви»); код НК 024:2023 -55996- Численні чинники зсідання IVD (діагностика in vitro ), набір, аналіз утворення згустку | набір | 18 | ПРИЗНАЧЕННЯ. Плазма контрольна призначена для щоденного внутрішньолабораторного контролю правильності і відтворюваності системи реагент - аналізатор при визначенні наступних показників гемостазу: • протромбин за Квіком в% від норми; • протромбіновий індекс,%; • протромбінове відношення (Міжнародне Нормализоване Відношення, МНВ); • тромбіновий час, сек; • активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), сек; • вміст фібриногену за Клаусом, г/л; • активність антитромбіну Ха (хромогенний метод), %; • протеїн С, (хромогенний метод), %. Плазма-У контрольна призначена для роботи, як ручним методом, так і на всіх видах напівавтоматичних і автоматичних коагулометрів. Склад: Ліофільно висушена пулірована донорська плазма крові (плазма з нормальними параметрами гемостазу) - 10 фл х 1 мл. Кількість визначень. Один набір призначений для проведення 120 визначень, при витраті реагентів по 50 мкл на 1 аналіз. Термін придатності - 24 місяці. |
| 30 | КМ-11 РенаУ Плазма-У контрольна ПАТОЛОГІЯ. Плазма контрольна ПАТОЛОГІЯ. 1 мл №10; ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні" (33696500-0 «Лабораторні реактиви»); код НК 024:2023 -55996- Численні чинники зсідання IVD (діагностика in vitro ), набір, аналіз утворення згустку | набір | 18 | ПРИЗНАЧЕННЯ. Плазма контрольна призначена для щоденного внутрішньолабораторного контролю правильності і відтворюваності системи реагент - аналізатор при визначенні наступних показників гемостазу: • протромбин за Квіком в% від норми; • протромбіновий індекс,%; • протромбінове відношення (Міжнародне Нормализоване Відношення, МНВ); • тромбіновий час, сек; • активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), сек; • вміст фібриногену за Клаусом, г/л; • активність антитромбіну Ха (хромогенний метод), %; • протеїн С, (хромогенний метод), %. Плазма-У контрольна призначена для роботи, як ручним методом, так і на всіх видах напівавтоматичних і автоматичних коагулометрів. Склад: Ліофільно висушена пулірована донорська плазма крові (плазма із патологічними параметрами гемостазу) - 10 фл х 1 мл. Кількість визначень. Один набір призначений для проведення 120 визначень, при витраті реагентів по 50 мкл на 1 аналіз. Термін придатності - 24 місяці. |
| 31 | ПГ-5/541 РенаУ РенаУпластин. Тромбопластин (з головного мозку кролика) для визначення протромбінового часу. 5 мл № 4 в комплекті з контрольною плазмою.; ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні" (33696500-0 «Лабораторні реактиви»); код НК 024:2023 -30591- Набір реагентів для вимірювання протромбінового часу (ПЧ) IVD (діагностика in vitro ) | набір | 60 | ПРИЗНАЧЕННЯ. РенаУпластин призначений для визначення протромбінового часу (ПВ) в плазмі венозної крові і розрахунку протромбінового відношення (ПВ), протромбінового індексу (ПІ) і Міжнародного нормалізованого відношення (МНВ), а також для визначення протромбіну за Квіком у % від норми. РенаУпластин призначений для роботи на всіх типах напівавтоматичних і автоматичних коагулометрів і ручним методом. Склад набору. РенаУпластин - тромбопластин-кальцієва суспензія, виготовлена з екстракту тканини мозку кролика та 0,025М розчину хлориду кальцію - 4 фл х 5 мл. Кількість визначень. Набір призначений для проведення 200 аналізів при витраті 100 мкл РенаУпластину на один аналіз або 100 аналізів при витраті 200 мкл РенаУпластину на один аналіз. АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Чутливість: до 12,5%. - Лінійність визначення від 12,5 до 100%. Термін придатності - 24 місяці. Зовнішній вигляд: суспензія бежевого кольору, в якій може бути пластівчастий осад бежевого кольору, що розчиняється при збовтуванні. Активність РенаУпластину в пулі донорської плазми: 10-18 сек. Міжнародний Індекс Чутливості (МІЧ): 1,0-1,2. Допустиме відхилення активності РенаУпластину від атестованого зяачення: не більше 10%. Допустиме відхилення МІЧ РенаУпластину від атестованого значення: не більше 10%. Коефіцієнт варіації результатів визначенн: не більше 10%. Стабільність РенаУпластину розкритого флакону, готового до використання: при +2-8 С - 2 місяці; при +15 С - 5 діб на борту Sysmex СА-1500; +37 С - 6 годин на борту АС-4. |
| 32 | ПГ-10/2 РенаУ Фібриноген-тест-У. Набір реагентів для визначення вмісту фібриногену. 160-320 визначень. Набори реагентів для визначення параметрів гемостазу людини "РенаУ" ТУ У 20.5-37763514-001:2015; ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні" (33696500-0 «Лабораторні реактиви»); код НК 024:2023 -56245- Фібриноген (чинник I) IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | пак | 45 | ПРИЗНАЧЕННЯ. Тест призначений для вимірювання вмісту фібриногену в плазмі при гіперфібриногенемії, яка пов'язана з тяжкістю запальних, імунних, деструктивних процесів, а також є одним з факторів підвищеного ризику розвитку гіпервіскозного синдрому, артеріальних тромбозів і інфарктів органів, а також при гострому ДВС-синдромі, при лікуванні фібринолітиками, при вроджених гіпо і дисфібріногенеміях. Набір реагентів призначений для роботи на всіх типах напівавтоматичних і автоматичних коагулометрів. Склад набору: - Тромбін людини, ліофільно висушений 2 фл х 4 мл; - Плазма-калібратор з атестованою концентрацією фібриногену, ліофільно висушена 1 фл х 1 мл; - Буфер імідазоловий 1 фл х 25 мл. Кількість визначень. Один набір призначений для проведення 160 випробувань при витраті 50 мкл тромбіну на один аналіз або 80 випробувань при витраті 100 мкл тромбіну на один аналіз. АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: - Чутливість становить 1,8 - 4,0 г/л. - Коефіцієнт варіації не перевищує 5%.  - Лінійність визначення від 0,6 до 6,0 г/л. Термін придатності набору - 24 місяці.  Зовнішній вигляд тромбіну: Пориста маса білого кольору. Зовнішній вигляд буфера імідазолового: Прозора безкольорова рідина. Зовнішній вигляд плазми-калібратора: Пориста маса жовтого кольору. Розчинність тромбіну і плазми-калібратору: не більше 3 хв. Вміст фібриногену в плазмі-калібраторі: 1.8-4,0 г / л. |
| 33 | EOЗИН, мoдифікований спиртовий розчин для контрастування, 1000 мл; ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні" (33696500-0 «Лабораторні реактиви»); код НК 024:2023 -43500- Розчин для фарбування гематоксиліну та еозину, IVD (діагностика in vitro ), одностадійний | л | 6 | Склад: Еозин G чи Y; Флоксин В; Етиловий спирт; Оцтова кислота; Деіонізована вода. Призначення: Гістологічні зрізи, цитологічні препарати та кров'яні мазки. Результати: - Ядро: синьо-фіолетове - Цитоплазма, сполучна тканина, міжклітинні речовини: від Темно-Рожевого до Пурпурового (Фуксія). |
| 34 | ПГ-7/5 РенаУ АЧТЧ-тест-У. Набір реагентів для визначення активованого часткового тромбопластинового часу (АЧТЧ-тест). 500 визначень; ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні" (33696500-0 «Лабораторні реактиви»); код НК 024:2023 -30591- Набір реагентів для вимірювання протромбінового часу (ПЧ) IVD (діагностика in vitro ) | набір | 5 | Склад набору: АЧТЧ-реагент (розчин 0,1 мМ елагової кислоти з суспензією фосфоліпідів, екстрагованих з мозку кролика, з додаванням буферу та стабілізатору (включаючи 0,2% фенол) - 10 фл х 5 мл. Кількість визначень: Один набір призначений для проведення 500 випробувань при витраті по 100 мкл реагентів на один аналіз. Принцип методу: До плазми крові, що досліджується, послідовно додають АЧТЧ-реагент, що представляє собою реагент, який містить активатор околоколлоідних частинок (Силікат магнію-алюмінію) для оптимальної чутливості додефіцитів фактора і до гепарину, реагент також містить фосфоліпіди з буфером, і хлорид кальцію. В процесі вимірювання АЧТЧ реєструють час від моменту додавання іонів кальцію до моменту утворення згустку. Коефіцієнт варіації не перевищує 5%.  ПРИГОТУВАННЯ РЕАГЕНТІВ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ. Реагент готовий до проведення аналізу. Термін придатності набору - 24 місяці.  Зовнішній вигляд АЧТЧ-реагенту: гомогенний розчий блідо-рожевого кольору. АЧТЧ здорових донорів: 24-35 сек. |
| 35 | Швидкий тест на визначення Тропоніну І; ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні" (33696500-0 «Лабораторні реактиви»); код НК 024:2023 - 46989- Тропонін I IVD, набір, імунохроматографічний аналіз, експрес-аналіз | шт | 10 | ПРИЗНАЧЕННЯ. Тест на виявлення Тропоніну І являє собою одноступеневий імунохроматографічний тест in vitro. Він призначений для якісного визначення серцевого тропоніну I (cTnI) у зразках цільної крові, сироватки та плазми людини, як засіб діагностики гострого інфаркту міокарда. РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: чутливість 98,3%; специфічність 100%. Термін придатності: 2 роки. Фізичні характеристики: Смужка всередині повинна бути ширшою ніж 4,0 мм. Швидкість міграції рідини не нижче 10 мм/хв. Коефіцієнт відповідності негативних зразків: 10/10. Коефіцієнт відповідності позитивних зразків: 10/10. Найнижча концентрація визначення: ≤ 1,0 нг/мл. |
| 36 | Тест для визначення D-дімеру; ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні" (33696500-0 «Лабораторні реактиви»); код НК 024:2023 -61389- D-димер ІВД, набір, імунофлюоресцентний аналіз | шт | 10 | ПРИЗНАЧЕННЯ. Тест для визначення D-димеру використовується для якісного виявлення D-димеру в цільній крові та плазмі людини.  ПРИНЦИП. Тест для визначення D- димеру (у цільній крові / плазмі) дозволяє виявити D-димер за допомогою візуальної інтерпретації зміни кольору на внутрішніх тестових лініях. Антитіла до D-димеру іммобілізуються в області тестування мембрани, тоді як антитіла до Ig миші іммобілізуються в області контролю. Під час тестування зразок вступає в реакцію з антигенами D-димеру, кон'югованими із забарвленими частинками на пластинці зі зразком. Суміш потім рухається мембраною вгору під впливом капілярних сил та взаємодіє з реагентами на мембрані. Якщо в зразку буде достатня концентрація антитіл до D-димеру, в області тестування на мембрані з’явиться забарвлена смужка. Наявність цієї забарвленої смужки вказує на позитивний результат, тоді як її відсутність вказує на негативний результат. Забарвлена смужка на контрольній ділянці кожної тестової лінії служить контролем дійсності тесту, вказуючи на достатній об'єм доданого зразка та нормальне функціонування мембрани. Термін придатності: 2 роки. |
| 37 | Тромбо-тест, 50 визн.; код НК 024:2023 -30591- Набір реагентів для вимірювання протромбінового часу (ПЧ) IVD (діагностика in vitro ) | пак | 1 | Призначення. Набір призначений для визначення тромбінового часу при діагностиці порушень кінцевого етапу згортання. Склад набору: 1. Тромбін (ліофільно висушений, 6-8 од. NIH у фл.) - 4 фл. 2. Контрольна плазма (нормальна ліофільно висушена) - 1 фл. 3. Інструкція з використання. 4. Паспорт. Аналітичні характеристики: - Коефіцієнт варіації результатів визначення тромбінового часу не перевищує 10%. - Допустимий розкид не перевищує 10%. Термін зберігання становить 12 міс. |
| 38 | 1-239 Лактатдегідрогеназа 30 (ЛДГ); ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні" (33696500-0 «Лабораторні реактиви»); код НК 024:2023 -53099- Лактатдегідрогеназа (ЛДГ), кишковий ізофермент IVD (діагностика in vitro ), реагент | набір | 1 | ПРИЗНАЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ. Діагностичний набір для визначення активності лактатдегідрогенази, призначений для ручного аналізу та в декількох автоматичних аналізаторах. ПРИНЦИП МЕТОДУ. Метод кінетичний, рекомендований Німецьким Товариством Клінічної Хімії (DGKC). Швидкість зміни оптичної щільності на довжині хвилі λ=340 нм (nm) прямо пропорційна активності лактатдегідрогенази. РЕАГЕНТИ. Пакування. 1-РЕАГЕНТ - 5 х 24 мл; 2-РЕАГЕНТ - 1 х 30 мл. Концентрації в тесті: - Фосфатний буфер (рH 7.5) - 50 ммоль/л; - Піруват - 0.6 ммоль/л; - НАДФ - 0.25 ммоль/л; - консервант. Термін придатності робочого реагенту: 5 днів при 2-8 °С; 24 години при 15-25 °С. ЗРАЗКИ. Сироватка, гепаринізована плазма, без слідів гемолізу. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИЗНАЧЕННЯ. § Чутливість: 20.1 О/л (0.36 мккат/л). § Лінійність: до 2000 О/л (33.3 мккат/л). |
| 39 | 4-583 Трансферин; ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні" (33696500-0 «Лабораторні реактиви»); код НК 024:2023 -53631- Вуглевод-дефіцитний трансферин IVD (діагностика in vitro ), реагент | набір | 1 | ВИКОРИСТАННЯ. Діагностичний набір для визначення концентрації трансферину, призначений для використання в автоматичних аналізаторах. ПРИНЦИП МЕТОДУ. Трансферин, присутній у зразку, формує разом зі специфічним антитілом імунологічний комплекс. Збільшення каламутності після додавання антисироватки є пропорційним концентрації трансферину в зразку. РЕАГЕНТИ: РЕАГЕНТ-1 - 1 x 63 мл; РЕАГЕНТ-2 - 1 x 18 мл. Буфер (РЕАГЕНТ-1), що зберігається при температурі 2-25 °C (°C), та антисироватка (РЕАГЕНТ-2), що зберігається при температурі 2-8 °C (°C), є стабільними до закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. Компоненти реагентів: - РЕАГЕНТ-1: імідазоловий буфер, полімер, неорганічна сіль, буфер, консервант. - РЕАГЕНТ-2: антисироватка проти трансферину людини, неорганічна сіль, буфер, консервант. ЗРАЗКИ. Сироватка або плазма.  ХАРАКТЕРИСТИКИ: • Межа кількісного визначення (LOQ): 0,076 г/л. • Лінійність: до 8 г/л. |
| 40 | 3-243 Фосфор 30 (зі стандартом); ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні" (33696500-0 «Лабораторні реактиви»); код НК 024:2023 -59123- Неорганічний фосфат (PO43-) IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний аналіз | набір | 1 | Діагностичний набір для визначення концентрації неорганічного фосфору використовується як для ручного аналізу, так і для декількох автоматичних аналізаторів. ПРИНЦИП МЕТОДУ. Пряма реакція фосфоромолібдату без депротеїнізації. Фосфатні іони утворюють з молібдат-іонами в кислому середовищі пропорційні кількості неослабленого фосфоромолібдатного комплексу. Концентрація утвореного комплексу визначається шляхом вимірювання його абсорбції. Склад набору: 1- PHOSPHORUS - 6 х 30 мл; 2-STANDARD (стандартний розчин фосфатних іонів: 1.6 ммоль/л (5.0 мг/дл) - 1 х 2 мл. Реагент при температурі 2-8 °С зберігає стабільність протягом усього терміну придатності, зазначеного на упаковці. На борту стабільність реагентів залежить від типу аналізатора, який використовується для аналізу. Концентрації в тесті: молібдат амонію - 0.4 ммоль/л; сірчана кислота - 150 ммоль/л; соляна кислота - 100 ммоль/л; детергенти. ЗРАЗКИ. Сироватка, плазма з гепарином (рекомендується: гепарин літію, натрію або солі амонію) вільна від гемолізу, добова сеча. РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Чутливість: 0.95 мг/дл (0.307 ммоль/л) - Multi +; 0.21 мг/дл (0.068 ммоль/л) - Biolis 24i Premium. Лінійність: до 18.0 мг/дл (5.81 ммоль/л) - Multi +; до 18.5 мг/дл (5.98 ммоль/л) - Biolis 24i Premium. |
| 41 | 1-220 Креатинкіназа 60 (CК); ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні" (33696500-0 «Лабораторні реактиви»); код НК 024:2023 -61787- Креатинкіназа, м'язовий ізофермент IVD (діагностика in vitro ), набір, імунофлюоресцентний аналіз | набір | 1 | ПРИЗНАЧЕННЯ. Діагностичний набір для визначення активності креатинкінази, призначений для використання як для ручного аналізу, так і в декількох автоматичних аналізаторах. ПРИНЦИП МЕТОДУ Оптимізований кінетичний метод, розроблений з урахуванням рекомендацій Міжнародної Федерації Клінічної Хімії (IFCC). Швидкість утворення NADPH, виміряна як зміна абсорбції при λ=340 нм прямо пропорційна активності креатинкінази. РЕАГЕНТИ. Склад набору. 1-РЕАГЕНТ - 5 х 50 мл; 2-РЕАГЕНТ - 1 х 50 мл. Реагенти при температурі 2-8 °С (°С) зберігають стабільність протягом усього терміну придатності, зазначеного на упаковці. Реагенти на борту аналізатора (Prestige 24i) при температурі 2-10 °С (°С) стабільні 4 тижні. Термін придатності робочого реагенту: 4 дні при 2-8 °С. Концентрації в тесті: - 1-Реагент: буфер імідазолу - 100 ммоль/л; глюкоза - 20 ммоль/л; N-ацетилцистеїн - 20 ммоль/л; ацетат магнію - 10 ммоль/л; ЕДТA - 2 ммоль/л; NADP - 2 ммоль/л; ADP - 2 ммоль/л; AMP - 5 ммоль/л; HK > 2.5 О/мл. - 2-Реагент: діаденозинпентафосфат - 10 мкмоль/л; глюкозо-6-фосфат-дегідрогенази (G6P-DH) > 1.5 О/мл; креатин фосфат - 30 ммоль/л; консервант. РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  Чутливість: 4.4 О/л (0.072 мккат/л). Лінійність: до 1600 О/л (26.7 мккат/л ). |
| 42 | 1-227 Креатинкіназа-МВ 30 (CK-MB); ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні" (33696500-0 «Лабораторні реактиви»); код НК 024:2023 -61787- Креатинкіназа, м'язовий ізофермент IVD (діагностика in vitro ), набір, імунофлюоресцентний аналіз | набір | 1 | ПРИЗНАЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ. Діагностичний набір для визначення активності фракції КK-MB. Ці реагенти можуть бути використані як для ручного аналізу (метод Reagent Start), так і в автоматичних аналізаторах. ПРИНЦИП МЕТОДУ. Оптимізований кінетичний метод, розроблений з урахуванням рекомендацій Міжнародної Федерації Клінічної Хімії (IFCC) з використанням антитіл до фракції КК-М. Специфічні антитіла до КК-М інгібують повну активність КК-ММ (який є основною частиною загальної діяльності КК) і КК-М субодиниці КK-MB. Вимірюється тільки КK-B активність. Швидкість зміни оптичної щільності при λ=340 нм (nm) прямо пропорційна половині активності КK-MB (активність В субодиниці). РЕАГЕНТИ. Склад набору. 1-РЕАГЕНТ - 5 х 25 мл; 2-РЕАГЕНТ - 1 х 25 мл. Приготування та стабільність реагентів. Реагенти готові до використання. Реагенти при температурі 2-8 °С (°С) зберігають стабільність протягом усього терміну придатності, зазначеного на упаковці. Стабільність реагентів на борту аналізатора (Biolis 24i Premium) при зберіганні за температури 2-10 °С (°С) становить 12 тижнів. Концентрації в тесті: - 1-РЕАГЕНТ: буфер імідазолу - 100 ммоль/л; глюкоза - 20 ммоль/л ; N-ацетилцистеїн - 20 ммоль/л; ацетат магнію - 10 ммоль/л ; ЕДТА - 2 ммоль/л; НАДФ - 2 ммоль/л; АДФ - 2 ммоль/л; AMP - 5 ммоль/л; HK - > 2.5 О/мл; поліклональні антитіла до КК-М; інгібуюча здатність - 8000 О/л; - 2-РЕАГЕНТ: діаденозин пентафосфат - 10 мкмоль/л; глюкозо-6-фосфат-дегідрогенази (G6PDH) - > 1.5 О/мл; креатин фосфат - ; консерванти. ЗРАЗКИ. Сироватка без слідів гемолізу. РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Чутливість: 6 О/л (0.10 мккат/л). Лінійність: до 2100 О/л (35.1 мккат/л). |
| 43 | 2-315 Мікроальбумін 60; ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні" (33696500-0 «Лабораторні реактиви»); код НК 024:2023 - 53476- Мікроальбумін IVD (діагностика in vitro ), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | набір | 1 | ПРИЗНАЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ. Діагностичний набір для визначення концентрації альбуміну в сечі та спинномозковій рідині призначений для використання як для ручного аналізу, так і в декількох автоматичних аналізаторах.  ПРИНЦИП МЕТОДУ. Імунотурбідиметричний метод. Альбумін у зразку формує з антитілами до альбуміну в реагенті нерозчинний комплекс. Каламутність, спричинена комплексами, вимірюється спектрофотометрично при 340 нм (nm) і пропорційна кількості альбуміну у зразку. РЕАГЕНТИ: 1-Реагент 4 х 50 мл; 2-Реагент 1 х 40 мл.  Реагенти при зберіганні при температурі 2-8 °С (°С) стабільні до дати, зазначеної на упаковці. Стабільність на борту аналізатора при 2-10 °С (°С) становить 12 тижнів. Концентрації в тесті: - 1-Реагент: Трис буфер (рН 7.6) - 18.2 ммоль/л; Натрію хлорид - 123.2 ммоль/л; PEG - < 4%;  - 2-Реагент: натрію хлорид - 154 ммоль/л; антитіла до альбуміну людини; консерванти. ЗРАЗКИ. Сеча. Спинномозкова рідина. РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Чутливість: 4.1 мг/л; Лінійність: до концентрації найвищого калібратора |
| 44 | 08160 Аміак; ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні" (33696500-0 «Лабораторні реактиви»); код НК 024:2023 -53208- Аміак IVD (діагностика in vitro ), реагент | набір | 1 | Призначення. Для кількісного IN VITRO визначення аміаку у людській плазмі на фотометричний системах. Конфігурація: Одиночний реагент. ТЕСТОВІ ПАРАМЕТРИ: - Метод: Ферментативний, УФ, 2-точковий кінетичний, спадаючої реакції. - Довжина хвилі: 340 нм, 380 нм. - Температура: 37 °C. - Зразок: ЕДТА плазма або гепаринова плазма. КОМПОЗИЦІЯ РЕАГЕНТІВ (Компоненти / Концентрація): - Буфер, рН 8,0; - альфа-КГ - 10 ммоль/л; - GLDH (мікробний) ≥ 24 KОд/л; - Аналог NADPH 0.2 ммоль/л; - стабілізатори, консерванти, миючий засіб. РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: - ЛІНІЙНІСТЬ, ДІАПАЗОН ВИМІРЮВАННЯ - від 8.8 до 1174 мкмоль/л (0.15 – 20.0 мкг/мл). - ЧУТЛИВІСТЬ / МЕЖА ВИЯВЛЕННЯ - нижня межа виявлення складає 4.1 мкмоль/л (0.07 мкг/мл). |
| 45 | Глікозильований гемоглобін, кількісне визначення HbA1C методом латексної турбідиметрії; ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні" (33696500-0 «Лабораторні реактиви»); код НК 024:2023 -61010- Глікозильований гемоглобін (HbA1c) IVD (діагностика in vitro ), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз | набір | 1 | Фасування: не менше Р1: 5 х 7.5 мл; Р2: 5 х 2.5 мл; Р3: 5 х 20 мл. Клінічне значення. Глікозильований гемоглобін - з'єднання гемоглобіну і глюкози, утворене в результаті неферментативної реакції. Процес повільний і незворотний, триває протягом усього життя еритроцита близько 120 діб. Швидкість утворення глікозильованого гемоглобіну прямо пропорційна швидкості концентрації глюкози в крові. Таким чином, процентний вміст глікозильованого гемоглобіну в загальному гемоглобіні відображає середню концентрацію глюкози протягом попередніх 1-3 міс. Принцип методу. У методі використовуються мічені антитіла і антигени для прямого визначення процентного вмісту HbА1С в цільної крові. Визначення грунтується на конкурентному зв'язуванні загального гемоглобіну і HbА1С зі специфічними латексними частинками пропорційно їх концентрації. Моноклональні антитіла до HbА1С людини, перехресно мічені козячими антитілами до IgG миші, специфічно взаємодіють з HbА1С з розвитком аглютинації латексних частинок. Ступінь аглютинації залежить від кількості пов'язаного HbА1С. Збільшення мутності суміші вимірюється на фотометрі. Склад набору: 1. Реагент 1. Латексна суспензія 13%. Буфер, стабілізатор. 2. Реагент 2. Мишачі антилюдські моноклональні антитіла – 0.05 mg/ml (мг/мл). Поліклональні козячі антитіла до IgG миші – 0.8 mg/l (мг/л). 3. Реагент 3. Гемолітичний реагент 4. Інструкція з використання. 5. Паспорт. Аналітичні характеристики: 1. Лінійність вимірювального діапазону: 2-15%. Відхилення від лінійності не перевищує 5%. 2. Чутливість не менш 2%. 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. Матеріал для дослідження. Венозна кров з ЕДТА. Зберігання та стабільність. Усі компоненти набору стабільні до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці, якщо зберігати його щільно закритим при 2-8ºC.  Терміну придатності 12 міс. |

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ:**

1. Якість товару повинна відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам) ДСТУ та підтверджуватися сертифікатами відповідності, або сертифікатами якості виробника, або іншими документами, передбаченими чинним законодавством (завірені належним чином копії надаються на кожну окрему партію товару при доставці).
2. Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника медико-технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим Замовником.
3. Постачальник відповідає за якість поставлених товарів.
4. Запропонований учасником товар повинен відповідати характеристикам, що наведені в МЕДИКО-ТЕХНІЧНИХ ВИМОГАХ. На підтвердження цієї відповідності у складі тендерної документації учасник повинен надати копії відповідних документів (інструкції / сертифікати якості / паспорти).
5. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, які передбачено цією Документацією, Учасник надає оригінал гарантійного/авторизаційного листа виробника (**уповноваженого представника**, представництва, філії виробника, якщо її відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені цією Документацією та Пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист виробника повинен включати: повне найменування Учасника, номер оголошення, а також повну назву предмету закупівлі відповідно до оголошення.

Дана вимога захищає замовника торгів від можливої поставки неякісних та фальсифікованих товарів. Це пов’язано з тим, що у зв’язку з непростою ситуацією в країні, є вірогідність поставки лікарських засобів та виробів медичного призначення, що є неоригінальними, неякісними, фальсифікованими, а також такі, які можуть потрапити на територію України неофіційними шляхами. Замовник має бути впевнений в тому, що товар, який пропонується учасниками, є дійсно того виробника, який вказується цими учасниками.

1. Строк придатності товару на момент поставки на склад замовника повинен становити не менше 80% від передбаченого.
2. Поставка товару повинна здійснюватися транспортом учасника до місць використання товару, спеціалізованим транспортом, що забезпечує зберігання, комплектність і якість товару, та який обладнаний у відповідності з вимогами затвердженими у відповідному порядку щодо транспортування діагностичних тест-систем та хімічних реактивів з рахуванням фізико-хімічних властивостей та температурного режиму транспортування.
3. Товар повинен постачатися Замовнику у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні та відповідає установленим стандартам. Маркування - згідно з діючими ТУ або ГОСТами.
4. Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою. При наявності браку упаковки, порушення цілісності товарів повинна проводитись заміна якісним товаром протягом трьох днів без додаткових витрат Замовника (за рахунок Учасника)
5. Разом з кожною партією товару повинна надаватися супровідна первинна документація: рахунок, накладна (3 екземляри), копію сертифікату якості (паспорт якості), санітарно-гігієнічного висновку.
6. Тендерна пропозиція, що не відповідає медико-технічним вимогам, буде відхилена як не відповідна вимогам Тендерної документації*.*

У разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз «або еквівалент».

У випадку, якщо Учасник закупівлі запропонує еквівалент товару, він додатково повинен надати у складі пропозиції детальний опис товару, відомості про виробника та документальне підтвердження від виробника обладнання повної відповідності технічних характеристик запропонованого товару.

Запропонований еквівалент повинен мати офіційне підтвердження еквівалентності Державного органу, акредитованого чи підпорядкованого Міністерству охорони здоров'я України (завірений протокол проведення порівняльних досліджень) додається обов’язково.

Еквівалентом (аналогом) в розумінні даної тендерної документації є товар, якість, діюча речовина препарату, дозування, форма випуску, концентрація та інші стандартні характеристики якого абсолютно співпадають з характеристиками товару, що є предметом закупівлі. товару, що запропонований Замовником в медико-технічних вимогах (МТВ), учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в МТВ з відомостями, щодо відповідності вимогам Замовника.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи

підприємства/фізичної особи, завірені печаткою \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) м.п.

**ДОДАТОК 3**

*до тендерної документації*

**ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ**

*\*Проект договору подається Учасником у складі пропозиції та є її невід’ємною частиною.*

**ДОГОВІР №\_\_\_\_\_**

**Відповідно до проведеної процедури закупівель UA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**м. Кривий Ріг «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 року**

**Комунальне підприємство «Криворізький онкологічний диспансер» Дніпропетровської обласної ради»,** в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі - Замовник), з однієї сторони, та **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (далі – Постачальник), в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з іншої сторони, разом - Сторони, керуючись Цивільним та Господарським кодексами України, законом України «Про публічні закупівлі», постановою Кабінету міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі-Особливості), уклали цей договір про таке (далі - Договір):

**І. Предмет договору**

1.1. Постачальник зобов'язується поставити Замовнику товар за кодом **ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні"**

**(33696500-0 «Лабораторні реактиви»),** зазначені в специфікації (Додаток 1), яка є невід’ємною частиною договору, а Замовник - прийняти і оплатити такі товари.

1.2. Повне найменування, одиниці виміру, загальна кількість, та ціна (вартість) Товару визначаються у додатку 1 до Договору, медико-технічні вимоги у додатку 2 до Договору.

**II. Якість товарів**

2.1 Постачальник повинен передати (поставити) Замовнику товар (товари) якість яких відповідає умовам нормативно технічної документації і підтверджуватися сертифікатом якості виробника при кожній поставці.

2.2. Товар підлягає обов’язковому маркуванню відповідно до вимог діючих стандартів.

2.3. Можливе покращення якості товару за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі.

**III. Ціна та порядок здійснення оплати договору**

* 1. Загальна сума Договору складає: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. \_\_\_коп. (сума прописом), в тому числі ПДВ \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) / Без ПДВ. Сума без ПДВ складає \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.2. Ціна товару повинна ураховувати всі витрати: вартість сировини, податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені в країні Замовника, завантаження та розвантаження; вартість упаковки та маркування, перевезення до міста призначення, експедирування та інші витрати. Торгові надбавки повинні бути встановлені в межах чинного законодавства України.

3.3. Закупівля здійснюється за кошти отримані Замовником на підставі договору укладеного з Національною службою здоров’я України. Ціна договору може бути зменшена у зв’язку із зменшенням обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків, кількості товару необхідного Замовнику та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю шляхом укладання додаткових угод до договору.

3.4. Замовник проводить оплату за поставлений товар на умовах відстрочення платежу протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту поставки товару шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника згідно виставленого рахунку на оплату та після підписання Сторонами видаткової накладної. Датою (моментом) оплати вважається дата списання грошових коштів з банківського рахунку Замовника.

**IV.** **Поставка товарів**

4.1 Поставка товару здійснюється транспортом Постачальника. Розвантаження товару в склад Замовника здійснюється власними силами Постачальника. Заявка подається Постачальнику за 10 (десять) робочих днів до поставки товару на електронну поштою ***(адреса)*** або в телефонному режимі ***(номер відповідальної особи, ПІБ)***. Замовлення на поставку Товару здійснюється Замовником в залежності від його потреби. Поставка товару здійснюється Постачальником протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту заявки.

4.2. Передача товару здійснюється в присутності матеріально-відповідальних осіб Сторін, які перевіряють Товар за асортиментом, кількістю, якістю, відповідністю тари та/або упаковки Товару. Датою поставки партії Товару є дата, коли Товар був переданий у власність Замовника в місці поставки, що підтверджується підписаними, уповноваженими на те особами з обох Сторін, відповідними документами (видаткові накладні, акти, товарно-транспортні накладні, тощо). В накладній чи іншому відповідному документі обов'язково зазначається: торговельна назва, кількість, назва виробника, ціна за одиницю Товару, загальна вартість поставки, термін придатності, відомості про реєстраційне посвідчення та номер сертифікату.

Передача товару здійснюється за адресою приміщення складу Замовника: 50048, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Дніпровське шосе, будинок №41.

4.3. При кожній поставці партії товару Постачальник повинен надавати документи, що підтверджують її якість та безпеку (посвідчення/декларація виробника про якість, санітарно-гігієнічні висновки тощо).

4.4. Постачальник несе відповідає за збереження цілісності та якості товару при транспортуванні.

4.5. Поставка Товару від Постачальника до Замовника за цим Договором здійснюється транспортом та за рахунок Постачальника. Завантаження, розвантаження, занесення Товару здійснюється представниками Постачальника та за його рахунок.

4.6. Постачальник одночасно з передачею Товару передає Замовнику:

4.6.1. Рахунок, накладну / видаткову накладну, складену у двох примірниках;

4.6.2. Документи, що стосуються Товару та підлягають передачі разом з Товаром.

4.7. У разі передання Товару в асортименті, кількості, якості, що не відповідає умовам Договору, в неналежній упаковці, чи у разі пошкодження цілісності упаковки, в яких поставляється Товар, Замовник має право не приймати Товар та не підписувати накладну / видаткову накладну.

4.8. За відсутності зауважень щодо кількості, якості, тари та/або упаковки Товару, уповноважений представник Замовника підписує накладну / видаткову накладну. Дата видаткової накладної проставляється уповноваженим представником Замовника в день її підписання.

4.9. Документи, передбачені у пункті 4.8 цього Договору, є підставою для здійснення оплати за поставлений Товар.

**V. Права та обов'язки сторін**

5.1. Замовник зобов'язаний:

5.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;

5.1.2. Приймати поставлені товари по кількості відповідно до товарно-супровідних документів, по якості - відповідно до документів, що засвідчують якість товарів.

5.2. Замовник має право:

5.2.1. Достроково в односторонньому порядку розірвати цей Договір у разі невиконання, чи не належного виконання зобов'язань або через одноразове грубе порушення умов договору Постачальником, повідомивши його за 5 робочих днів з дня настання такої події. Грубим порушенням умов договору вважається:

- порушення терміну поставки товару, що передбачено розділом IV даного Договору.

- поставка товару з порушенням терміну придатності, що передбачено п.2.1. даного Договору.

- здійснення поставки товару не в повному обсязі, асортименті чи кількості, що не відповідає пропозиції постачальника та специфікації що є невід’ємною частиною даного договору.

5.2.2. При виявленні порушення умов договору, що передбачені п. 5.2.1. даного Договору, Замовник складає та надсилає Постачальнику акт-претензію.

5.2.3. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором.

5.2.4. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

5.2.5. Повернути рахунок Постачальника без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність печатки, підписів тощо);

5.3. Постачальник зобов'язаний:

5.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

5.3.2. Забезпечити поставку товарів , якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

5.3.3. У разі виявлення неякісного товару, невідповідності по кількості, асортименту, пошкодження Тари, цілісності упаковки, простроченого терміну придатності Постачальник має замінити протягом 3 (трьох) годин Товар неякісний на якісний, допоставити Товар в кількості згідно замовлення Замовника відповідно до умов договору.

**5.3.4 У разі невиконання зобов’язань Постачальником умов договору, останній повинен забезпечити поставку якісного товару у кількості, що забезпечить потребу підприємства, на період проведення нової процедури закупівлі та укладення договору, згідно заявки Замовника.**

5.4. Постачальник має право:

5.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

5.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника.

**VI. Відповідальність сторін**

6.1. У разі несвоєчасної поставки товару або прострочення поставки товару, Постачальник зобов'язаний сплатити Замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від ціни договору за кожен день прострочення поставки товару. У разі прострочення поставки товару більше, ніж на 10 календарних днів, Постачальник зобов’язаний додатково сплатити Замовнику штраф в розмірі 20% ціни договору.

6.2. Ніяка відповідальність не може бути наслідком невиконання або неналежного виконання будь-якого із положень даного Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком причин, що знаходяться поза контролем виконавчої Сторони, таких як пожежі, стихійні лиха, воєнні дії тощо.

При виникненні таких обставин, які роблять неможливим повне або часткове виконання кожного із сторін зобов’язань за даним Договором, виконання умов договору відсувається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини.

6.3. Якщо вищевказані обставини і їхні наслідки тривають більше 10 календарних днів, Сторона вправі вимагати розірвання даного Договору.

6.4. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за даним Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

***6.5. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України або іншими компетентними органами.***

6.6. Сторони підтверджують, що уразі невиконання або неналежного виконання умов договору, що матиме наслідком застосування штрафних санкцій до Постачальника та/або розірвання договору з цих підстав, Замовник в подальшому може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у наступних процедурах закупівлі та може відхилити тендерні пропозицію Постачальника на підставі пункту 44 Особливостей.

6.7. У разі невиконання або ж неналежного виконання умов даного Договору щодо поставки товару належної якості або ж із порушенням строків визначених цим Договором, Покупцем до Продавця можуть бути застосовані оперативно-господарські санкції, що передбачені ст.ст.217, 235 та п.4 ч.1 ст.236 Господарського кодексу України, зокрема:

1) встановлення в односторонньому порядку на майбутнє додаткових гарантій належного виконання зобов'язань Продавцем, який порушив зобов'язання: зміна порядку оплати продукції переведення платника на оплату після перевірки їх якості тощо;

2) відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов'язання.

**VІI. Антикорупційне застереження**

7.1. Сторони зобов’язуються забезпечити повну відповідальність свого персоналу вимогам антикорупційного законодавства України.

7.2. Сторони погоджуються не здійснювати, прямо чи опосередковано, жодних грошових виплат, передачі майна, надання переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів, будь якої іншої вигоди нематеріального чи грошового характеру без законних на те підстав з метою чинити вплив на рішення іншої Сторони чи її службових осіб з тим щоб отримати будь-яку вигоду або перевагу.

7.3. Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не пойменованими у цьому пункті особами, що ставить працівника в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

7.4. Сторони підтверджують, що їх працівники не використовують надані їм службові повноваження чи пов’язані з ними можливості з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, в тому числі щоб схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостями.

7.5. Сторони підтверджують, що їх працівники ознайомлені про кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.

**VIII. Обставини непереборної сили**

8.1. Укладаючи цей Договір, Сторони розуміють та усвідомлюють, що на момент його підписання:

8.1.1. Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-IX, Указом від 12 серпня 2022 року № 573/2022, затвердженим Законом України від 15 серпня 2022 року № 2500-IX, Указом від 7 листопада 2022 року № 757/2022, затвердженим Законом України від 16 листопада 2022 року № 2738-IX, Указом від 6 лютого 2023 року № 58/2023, затвердженим Законом України від 7 лютого 2023 року № 2915-IX, Указом від 1 травня 2023 року № 254/2023, затвердженим Законом України від 2 травня 2023 року № 3057-IX, Указом від 26 липня 2023 року № 451/2023, затвердженим Законом України від 27 липня 2023 року № 3275-IX, та Указом від 6 листопада 2023 року № 734/2023, затвердженим Законом України від 8 листопада 2023 року № 3429-IX); Указ Президента України "Про подовження строку дії воєнного стану в Україні" за №50/2024 від 05.02.2024 року, затвердженим Законом України від 6 лютого 2023 року № 3565-IX, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 14 лютого 2024 строком на 90 діб.

8.1.2. відповідно до загального офіційного листа Торгово-промислової палати України (надалі- «ТПП України») від 28.02.2022р. № 2024/02.0-7.1 військова агресія Російської Федерації проти України, що стала підставою для введення воєнного стану, засвідчена ТПП України як форс-мажорна обставина (обставина непереборної сили); цим листом ТПП України підтверджує, що зазначені обставини з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення, є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами для суб'єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по договору, окремим податковим та/чи іншим зобов’язанням/обов’язком, виконання яких/-го настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання яких/-го стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили);

8.1.3. Строк дії воєнного стану може бути змінений та/або подовжений в будь-який час після укладання цього Договору. Таким чином, Сторони свідомо укладають Договір, який буде виконуватися протягом строку дії офіційно встановленого і визнаного воєнного стану, який не буде вважатися Сторонами форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) у розумінні цього розділу Договору.

8.2. При настанні надзвичайних та невідворотних форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), зокрема тих, які передбачені в частині другій статті 14-1 Закону України “Про торгово-промислові палати в Україні”, які об’єктивно унеможливлюють повне або часткове виконання Сторонами зобов’язань, передбачених умовами Договору, строк виконання таких зобов’язань може бути відкладений на час, протягом якого діятимуть такі обставини, за умови, якщо Сторони не знайдуть інших прийнятних альтернативних способів виконання таких зобов’язань.

8.3. У разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) Сторона, яка підпала під їх дію, має негайно упродовж 3 (трьох) робочих днів повідомити про це іншу Сторону на електронну пошту, що зазначена в розділі 13 цього Договору (одночасно з цим відповідне повідомлення дублюється та направляється в паперовій формі на фактичну адресу, що зазначена в розділі 13 Договору), вказавши характер цих обставин та очікуваний строк їхньої тривалості. Якщо інша Сторона не надає інших письмових інструкцій, Сторона, що підпадає під дію обставин непереборної сили, має докласти всіх можливих зусиль для того, щоб і надалі виконувати свої зобов’язання за цим Договором, наскільки це буде можливо в конкретних обставинах, та шукати інших прийнятних альтернативних способів виконання своїх зобов’язань, яким би не заважала дія форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Після закінчення дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) Сторона, яка підпала під дію таких обставин, повинна повідомити про це іншу Сторону протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту припинення дії таких обставин у порядку зазначеному вище.

8.4. Не зважаючи на будь-які інші положення цієї статті Договору, дефекти або неналежна якість Товару не вважатимуться обставинами непереборної сили.

8.5. Сторона не має права посилатися на обставини непереборної сили, як на підставу звільнення її від відповідальності, якщо на момент виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка підпала під їх дію, прострочила виконання своїх зобов’язань за Договором.

**IX. Вирішення спорів**

9.1. Усі спори, пов’язані з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства.

**X. Строк дії договору**

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2024 року, а в частині розрахунків до повного виконання сторонами своїх зобов’язань в межах кошторисних призначень.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.

**XІ. Інші умови**

11.1. В усьому, що не врегульовано даним договором, сторони керуються нормами чинного законодавства України.

11.2. Усі додатки, додаткові угоди та зміни до договору набувають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками сторін та діють протягом строку дії даного договору.

11.3. Договір може бути припинений: за згодою сторін, внаслідок повного виконанням сторонами своїх зобов’язань за договором, з інших підстав передбачених цим договором та чинним законодавством України.

11.4. Жодна із сторін не має права передавати права та обов’язки за даним договором третій особі без отримання письмової згоди іншої сторони.

11.5. Даний договір укладено українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін.

**ХІІ. Порядок внесення змін до Договору.**

12.1. Істотні умови цього Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених пунктом 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178, а саме:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника *Сторони можуть внести зміни до договору про закупівлю у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, а також у випадку зменшення обсягу споживчої потреби товару. У такому випадку ціна договору про закупівлю зменшується залежно від зміни таких обсягів;*

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення *У разі коливання ціни такого товару  на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару, Постачальник письмово звертається до Замовника щодо зміни ціни за одиницю товару. Наявність факту коливання ціни такого товару на ринку підтверджується довідкою/ами або листом/ами (завіреними копіями цих довідки/ок або листа/ів) відповідних органів, установ, організацій, які уповноважені надавати відповідну інформацію щодо коливання ціни такого товару на ринку. До розрахунку ціни за одиницю товару приймається ціна щодо розміру ціни на товар на момент укладання Договору (з урахуванням внесених раніше змін до Договору про закупівлю) та на момент звернення до вказаних органів, установ, організацій, що підтверджує коливання (зміни) цін на ринку такого товару, що є предметом закупівлі за цим Договором;*

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю *Сторони можуть внести зміни до договору у разі покращення якості предмета закупівлі за умови, що така зміна не призведе до зміни предмета закупівлі та відповідає тендерній документації в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості. Підтвердженням можуть бути документи технічного характеру з відповідними висновками, наданими уповноваженими органами, що свідчать про покращення якості, яке не впливає на функціональні характеристики предмета закупівлі;*

4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю *Форма документального підтвердження об’єктивних обставин визначатиметься Замовником у момент виникнення об’єктивних обставин (з огляду на їхні особливості) з дотриманням чинного законодавства;*

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг) *Сторони можуть внести зміни до Договору в разі узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів));*

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування *У цьому випадку Сторони погоджуються, що зміну ціни здійснюють у такому порядку:*

*підставою для зміни ціни є письмове звернення Сторони Договору та набрання чинності документом / чинний (введений в дію) нормативно-правовий акт Держави, яким затверджені чи встановлені такі ставки податків і збори та/або зміни умов щодо надання пільг з оподаткування,  та/або зміна системи оподаткування;*

*сторони погоджуються, що Сторона, яка звертається з пропозицією про внесення змін з підстав, визначених даним пунктом, обов’язково до письмового звернення надає документ / чинний (введений в дію) нормативно-правовий акт Держави, який встановлює / змінює такі ставки податків і збори та/або змінює умови щодо надання пільг з оподаткування; та/або змінює систему оподаткування;*

*нову (змінену) ціну Сторони застосовують з дня набрання чинності відповідним документом / нормативно-правовим актом Держави, яким затверджені чи встановлені такі ставки податків і зборів та/або зміни щодо надання умов пільг з оподаткування, та/або зміни системи оподаткування;*

*зміна ціни відбувається пропорційно зміненій (зміненим) частині (частинам) складової такої ціни, як в бік збільшення, так і в бік зменшення, сума Договору може змінюватися залежно від таких змін без зміни обсягу закупівлі;*

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни *Сторони можуть внести відповідні зміни в разі зміни регульованих цін (тарифів), при цьому підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти відповідного уповноваженого органу або Держави щодо встановлення регульованих цін;*

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону *Ці зміни можуть бути внесені до закінчення терміну дії договору про закупівлю. 20 % будуть відраховуватись від початкової суми укладеного договору про закупівлю на момент укладення договору про закупівлю згідно з ціною переможця процедури закупівлі;*

12.2. Зміни до даного Договору повинні бути викладені у письмовій формі шляхом укладення додаткової угоди.

12.3. У випадку, якщо зміни до цього Договору пов’язані із зміною його істотних умов, сторона, що є ініціатором таких змін, надає іншій стороні два примірники підписаної додаткової угоди про внесення змін до договору. Сторона, яка отримала зміни до договору повинна розглянути їх у строк 10 (десять) календарних днів з дати отримання звернення, та за відсутності заперечень, підписати і повернути однин примірник додаткової угоди про внесення змін іншій стороні. У випадку, якщо сторона, що отримала зміни до Договору не підписала їх та не повернула іншій стороні у вказаний строк з урахуванням часу поштового обігу, спір може бути вирішений у судовому порядку.

12.4. Якщо зміни до істотних умов цього Договору пов’язані зі збільшенням ціни за одиницю товару, Постачальник разом з проектом змін до Договору повинен надати Замовнику обґрунтування причин внесення змін до Договору, а також документи, які підтверджують зміну ціни на ринку даного товару або сторонніх показників, які на неї впливають, в тому числі: довідку Торгово-промислової палати України про зміну ціни на товар; довідку державних компетентних органів про зростання цін та тарифів, що безпосередньо впливають на формування ціни на товар.

**ХІІІ. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ**

13.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

Додаток №1 Специфікація

Додаток №2 Медико-технічні вимоги

**ХІІІ. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАМОВНИК**  **КП «Криворізький ОД» ДОР»**  Місцезнаходження:  Банківські реквізити:  IBAN:UA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код ЄДРПОУ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ІПН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  e-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | **ПОСТАЧАЛЬНИК**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Місцезнаходження:  Банківські реквізити:  IBAN:UA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код ЄДРПОУ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ІПН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  свідоцтво платника ПДВ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  e-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

*Додаток №1*

*до договору № \_\_\_\_\_\_\_*

*від «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 р.*

**СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні"**

**(33696500-0 «Лабораторні реактиви»)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Найменування предмету закупівлі\**** | ***Од. вим.*** | ***Кількість предмету закупівлі*** | ***Ціна за од., грн., без ПДВ*** | ***Ціна за од., грн., з ПДВ\**** | ***Всього, грн., з ПДВ\**** | ***Виробник та країна виробника*** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом без ПДВ: | | | | | |  |  |
| У т.ч. ПДВ\*: | | | | | |  |  |
| Всього з ПДВ\*: | | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАМОВНИК**  **КП «Криворізький ОД» ДОР»**  Місцезнаходження:  Банківські реквізити:  IBAN:UA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код ЄДРПОУ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ІПН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  e-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | **ПОСТАЧАЛЬНИК**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Місцезнаходження:  Банківські реквізити:  IBAN:UA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код ЄДРПОУ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ІПН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  свідоцтво платника ПДВ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  e-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

**Додаток № 2**

До договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2024 р.

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

***ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні"***

***(33696500-0 «Лабораторні реактиви»)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування предмету закупівлі\*** | **Медико-технічні вимоги** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАМОВНИК**  **КП «Криворізький ОД» ДОР»**  Місцезнаходження:  Банківські реквізити:  IBAN:UA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код ЄДРПОУ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ІПН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  e-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | **ПОСТАЧАЛЬНИК**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Місцезнаходження:  Банківські реквізити:  IBAN:UA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код ЄДРПОУ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ІПН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  свідоцтво платника ПДВ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  e-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

**ДОДАТОК 4**

*до тендерної документації*

ФОРМА "ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ"

Ми,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*назва Учасника/Переможця*) надаємо свою пропозицію для підписання договору за результатами аукціону на закупівлю: **ДК 021:2015 – 33690000-3 - "Лікарські засоби різні" (33696500-0 «Лабораторні реактиви»)**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування учасника |  |
| Керівництво (ПІБ, посада, контактні телефони) |  |
| Код за ЄДРПОУ (за наявності) |  |
| Місцезнаходження |  |
| Службова (посадова) особа учасника ,яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (ПІБ, посада, контактні телефони) |  |
| Електронна адреса |  |
| Реквізити банку: назва, в якому  обслуговується учасник та номер рахунку |  |

Вивчивши тендерну документацію та технічні, якісні та кількісні вимоги на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання договору про закупівлю (далі - Договір), маємо можливість та погоджуємося виконати усі вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції, за цінами, вказаними в таблиці:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Найменування предмету закупівлі\**** | ***Од. вим.*** | ***Кількість предмету закупівлі*** | ***Ціна за од., грн. (заповнюється учасником), без ПДВ*** | ***Ціна за од., грн. (заповнюється учасником), з ПДВ\*\**** | ***Всього, грн. (заповнюється учасником), з ПДВ\*\**** | ***Виробник та країна виробника*** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом без ПДВ\*\*: | | | | | | |  |
| У т.ч. ПДВ\*\*: | | | | | | |  |
| Всього з ПДВ\*\*: | | | | | | |  |
| **Примітки (обов’язково для виконання Учасником):**  ***\** При поданні цінової інформації у складі тендерної пропозиції Учасник надає заповнену форму «ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ», де у рядку графи "Найменування предмету закупівлі" спочатку зазначається найменування товару з специфікації Замовника, а потім через двокрапку Учасник жирним шрифтом вказує назву товару, що пропонується, у тому вигляді, як він буде зазначатися у специфікації до майбутнього договору про закупівлю та у видаткових накладних Учасника у разі обрання його переможцем закупівлі.**  ***\*\* для платників ПДВ*** | | | | | | | |

Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в тендерній документації.

З істотними умовами, які будуть включені до договору про закупівлю ознайомлені та згодні.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації.

Якщо нас буде визначено переможцем торгів, ми беремо на себе зобов’язання підписати договір (відповідно до проекту, викладеного у Додатку 4 до тендерної документації) із замовником протягом строку дії пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (Посада) | (підпис, М. П.) | (ініціали та прізвище) |

*завірені печаткою\*,*

***М П***

*\*Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно чинного законодавства.*