# Додаток 3
до тендерної документації

## ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
та вимоги до послуг

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Знімання контрольних показів | лічильн. | 820 |  |
| 2 | Періодичний піший обхід ПЛ у сприятливу погоду | км | 330 |  |
| 3 | Верховий огляд залізобетонної проміжної опори при сумісному підвішуванні проводів | опора | 178 |  |
| 4 | Перевірка роботи світильників | км | 274 |  |
| 5 | Заміна пошкоджених світильників вуличного освітлення (демонтаж, монтаж) | шт | 120 |  |
| 6 | Світильник ЛЕД консольний 100 Вт. | шт | 20 |  |
| 7 | Світильник ЛЕД консольний 50 Вт. | шт | 30 |  |
| 8 | Світильник ЛЕД консольний 30 Вт. | шт | 70 |  |
| 9 | Установлення кронштейнів КНО | шт | 40 |  |
| 10 | Кронштейн КНО | шт | 40 |  |
| 11 | Заміна пошкодженого самонесучого iзольованого провода на опорах | км | 4 |  |
| 12 | Самонесучий ізольований провід, марка СІП-4, перерiз 2х16 мм2 | 1000м | 4 |  |
| 13 | Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію SL 21.1 | шт | 130 |  |
| 14 | Затискач анкерний [натяжний] [2х16-25] ЗА-1.1 | шт | 100 |  |
| 15 | Ремонт ЛЕД-світильників зовнішнього освітлення 100 Вт. | шт | 15 |  |
| 16 | Пуско-регулювальна апаратура до ЛЕД- свiтильника 100 Вт | шт | 15 |  |
| 17 | Ремонт ЛЕД-світильників зовнішнього освітлення 50 Вт. | шт | 40 |  |
| 18 | Пуско-регулювальна апаратура до ЛЕД- свiтильника 50 Вт | шт | 40 |  |
| 19 | Ремонт ЛЕД-світильників зовнішнього освітлення 30 Вт. | шт | 210 |  |
| 20 | Пуско-регулювальна апаратура до ЛЕД- свiтильника 30 Вт | шт | 210 |  |

Вимоги до закупівлі:

- Забезпечення своєчасного включення та виключення мереж вуличного  освітлення відповідно до графіку.

-Ліквідація аварійних ситуацій в мережах вуличного освітлення:

- Усунення коротких замикань,побічної напруги в лінії ,напруги на відключеній фазі,пошук причин пошкодження  освітлення в нічний час та їх усунення ;

- Визначення характеру пошкоджень в мережах вуличного освітлення ,заміри пофазного навантаження в лінії та інше.

Послуги повинні надаватися відповідно до наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України  від 21.08.2008 року №253 « Про затвердження Методичних рекомендацій з утримання об’єктів зовнішнього освітлення населених пунктів», Правил улаштування електроустановок, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів та інших чинних документів в даній галузі.

Послуги повинні бути надані в установлений термін.

Учасник гарантує, що предмет закупівлі  не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачатиме заходи щодо захисту довкілля.

# У разі, якщо товар, представлений на тендерних торгах, не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, висунуті Замовником, пропозиція тендерних торгів може бути відхилена.

До обов'язків виконавця робіт входить:

Технічне обслуговування (заміна, ревізія, поточний ремонт обладнання системи вуличного освітлення) системи вуличного освітлення населених пунктів Новобузької міської ради виконують протягом 48 годин від моменту надходження письмової заявки від Замовника. Контроль роботи таймерів включення зовнішнього освітлення. Оперативна зміна часу включення в залежності від пори року, святкових днів та іншої необхідності. Своєчасне  реагування на будь-яку аварійну ситуацію (падіння опори, обрив лінії зовнішнього освітлення, падіння дерев на лінію зовнішнього освітлення тощо), виконання аварійних робіт в будь-який час доби. Нагляд за справністю електромереж, устаткування та споруд, ліквідація обривів та перетяжка провисаючих дротів, кронштейнів. Ремонт та заміна реле часу для керування зовнішнім освітленням. Фарбування кронштейнів світильників. Щомісячне зняття показників лічильників встановлених в щитах керування зовнішнім освітленням по території ради, складання довідки, надання її балансоутримувачу.

Технічні характеристики:

| 1. Led Ліхтар вуличний 30W Світловий потік (lm): 2700 Розміри (Д*В*Ш), мм: 355*125*55 Температура (К): 6400 Температура світла: холодна Напруга (V): 220 Ресурс годин: 30000 Аналог енергозатратної лампи: 300Вт Температурний режим: від -40С +60°C Гарантія: 2 роки 2. LED ЛІХТАР вуличний 50W Світловий потік: 4500 Температура світла: 6400 Напруга (V): 220 Ресурс годин: 30000 Кут розсіювання, (C): 120 IP захист: IP 65 Колір світіння: холодний Посадковий діаметр (мм): 50 Температурний режим: від -40 до +60 C Гарантія: 2 роки | 3. LED ЛІХТАР вуличний 100W Світловий потік: 9000 Температура світла: 6400 Напруга (V): 220 Гарантія: 2 роки Ресурс годин: 30000 Кут розсіювання, (C): 120 IP захист: IP 65 Колір світіння: холодний Посадковий діаметр (мм): 60 Температурний режим: від -40 до +60 C Гарантія: 2 роки 4. LED ЛІХТАР вуличний 20W Потужність: 20 Світловий потік 1400 Тип світлодіода: SMD 2835 Колірна температура 6500 IP захист: IP 65 Напруга (V): 220 Гарантія: 1 рік 5. Фото реле Напруга (V): 220 Гарантія: 1 роки |
| --- | --- |

Керівник (Уповноважена особа)                   __________                ______________

(підпис)   М.П.                  П.І.Б.