**ДОДАТОК 5**

1. **Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування | Од.вим. | Кількість |
| 1. | Послуги зі встановлення Станції асептичної обробки  Перелік робіт:  1. Визначення методу демонтажу. Визначення кількості частин, що розділяються. Виміри геометричних розмірів отворів, дверей, коридорів та ін. з урахуванням ваги фрагментів та можливості навантаження – розвантаження компонентів.  2. Розбирання ізолятора на фрагменти  – Зняття навісного обладнання  – Маркування пневматичних та електричних з'єднань. Фотореєстрація  – Роз'єднання пневматичних та електричних з'єднань відповідно до обраного ступеня розбирання. Фотореєстрація.  – Відділення розвантажувального модуля.  – Відокремлення камери ізолятора від основи (ніжок)  3. Упаковка частин та навісного обладнання. Фіксація дверей, рухомих деталей та ін.  4. Складання ізолятора у вихідній конфігурації.  5. Підключення пневматичних та електричних з'єднань.  6. Перевірка повноти та якості монтажу.  7. Перевірка та підтвердження працездатності ізолятора на новому місці  – Перевірка подачі електроживлення  – Перевірка функціонування системи керування  – Виконує тест герметичності камери, всієї системи, рукавичок.  – Виконання перевірки цілісності фільтрів НЕРА  – Виконання циклу із використанням індикаторів. (Порожня камера)  – Виконання циклу із використанням індикаторів. (Повна камера) | послуга | 1 |

У разі неякісного надання послуг постачальник зобов’язується усунути виявлені недоліки.

1. **Документи, які повинен надати Учасник закупівлі для підтвердження відповідності технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі:**

1) Довідка у довільній формі, в якій повинна міститися інформація про технічні характеристики послуги, яка пропонується до постачання.

2) Гарантійний лист, відповідно до якого Учасник гарантує надання послуг належної якості та в установлені строки.

3) Лист виробника обладнання про те, що постачальник послуг є авторизованим дистриб’ютором продукції Bioquell та його переклад на українську мову.

4) Учасник повинен гарантувати дотримання норм чинного законодавства із захисту довкілля, основних вимог державної політики України в галузі захисту довкілля та вимог чинного природоохоронного законодавства України під час надання послуг, що є предметом закупівлі (надати довідку в довільній формі).

***Примітка:*** *Технічна та інша документація, передбачена умовами Оголошення або вимогами до предмета закупівлі викладаються українською мовою. Документи, що мають відношення до пропозиції, надані мовою оригіналу повинні мати переклад українською мовою.*