**Додаток №1 до Оголошення**

**Технічні характеристики предмета закупівлі**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Код НК 024:2019 | МТВ | Пакування | Кіл-ть |
| 1 | LX-12D Тест смужки для сечі, наб. 100 шт. | 30227 Тестовий комплект для осаду сечі | Тест-смужки серії LX використовуються з аналізом сечі  Є діагностичним реактивом vitro (реагент IVD)  Склад смужки складається з пластикового субстрату, двостороннього клею і спеціального реагенту, встановленого на модулі реагенту.  Принципи тестування: Вітамін C , Кетонові тіла, Питома вага, Застосування показників рН, Білок, Нітрит, WBC, Мікроальбумін | набір | 5 |

Вимоги до поставки товару:

1. При поставці повинна додержуватись цілісність стандартної упаковки з необхідними реквізитами виробника.
2. При поставці повинні надаватися Свідоцтво про державну реєстрацію, або Декларація Відповідності.
3. Товар повинен мати залишковий термін зберігання не менше 80%.
4. **Доставка товарів, завантажувально-розвантажувальні роботи за рахунок постачальника**.
5. Строк поставки товару повинен становити не більше 3 днів з моменту отримання заявки та сама поставка товару повинна здійснюватися на протязі робочого часу підприємства.

**Інформація про відповідність запропонованих товарів технічним характеристикам оголошення повинна бути наведена наступними документами:**

1. копією **документа про державну реєстрацію товару** (копія реєстраційного посвідчення, свідоцтва про державну реєстрацію тощо) або сертифікату чи декларації про відповідність;
2. копією **інструкції з використання** або **офіційної друкованої документації виробника** (каталог, проспект тощо);
3. **гарантійного листа виробника** *(представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України)*, про постачання товару необхідної кількості, відповідної якості, із зазначенням виробника та терміну зберігання, і в зазначені терміни. Якщо гарантійний лист виданий представництвом чи філією виробника, то учасник повинен в складі пропозиції надати документальне підтвердження таких повноважень, наданих виробником товару.

Пропозиція, що не відповідає технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі буде відхилена як така, що не відповідає вимогам оголошення.

**Учасник, який надав найменшу ціну, протягом двох робочих днів після проведення аукціону, за вимогою Замовника, подає зразки товарів (еквіваленти) в упаковці виробника за адресою: вул. Каштанова, 52, (поліклініка, 4 поверх), м. Обухів. Відсутність зразків, або невідповідність зразків технічним вимогам веде до дискваліфікації Учасника. У разі дискваліфікації, наступний Учасник з найнижчою ціною, який не дискваліфікований, протягом двох робочих днів також подає зразки товарів на цих же умовах.**