Затверджено протокольним рішенням уповноваженої особи №153 від 20.07.2022

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення спрощеної закупівлі

- Замовник:

  - Найменування: Комунальне некомерційне підприємство «Бердичівська міська лікарня» Бердичівської міської ради

  - Код за ЄДРПОУ: 01992015

  - Місце знаходження: 13300, м. Бердичів, Житомирська область, вул. Здоров’я, 1

  - Категорія Замовника: п.3, ч.1.ст.2. Закон України «Про публічні закупівлі», юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

  - Уповноважена особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса): Коваль Р.С., бухгалтер, 04143 4-30-71, ritakoval_cml@ukr.net, Тел./факс: (04143) 4-30-72

- Очікувана вартість закупівлі:  36200,00 грн. з ПДВ

- Інформація про предмет закупівлі:

Найменування предмету закупівлі: ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (послуги з ремонту та технічного обслуговування рентгенологічного обладнання).

  - Кількість:  1 послуга (обсяг згідно технічного завдання Додаток №1).

  - Місце надання послуг: 13300, Житомирська обл., м. Бердичів вул. Здоров’я, 1

  - Строк надання послуг: з дати підписання договору до 31.12.2022 року.

  - Умови оплати: Оплата здійснюється Замовником шляхом безготівкового перерахування грошових коштів згідно акту приймання-передачі наданих послуг, упродовж 10 робочих днів після підписання акту приймання-передачі послуг.

  - Джерело фінансування закупівлі – кошти НСЗУ та власні кошти від надання платних послуг.

4. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 0,5% - 181,00 грн.

5. Дата та час початку і закінчення періоду уточнень інформації про закупівлю: початок 20.07.2022 о 15-30, закінчення 26.07.2022р. о 15-30.

6. Дата та час початку і закінчення отримання пропозицій учасників: початок

26.07.2022 р. о 15-31, закінчення 29.07.2022р. о 17-00.

7. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв: „Ціна – 100%”.

8. Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається.

9. Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається.

10. Процедура закупівлі проводиться за спрощеною процедурою.

11. Технічні (якісні) вимоги до послуги: викладено в додатку № 1  до оголошення.

12. Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження - викладено в додатку  № 2  до оголошення.

13. Пропозиція подається у форматі PDF або jpeg за формою, що викладено в додатку № 4 до оголошення, і підписується керівником.

14. Інша інформація:

14.1.Учасник визначає ціну на послугу, яку він пропонує надати за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на  транспортування, навантаження, розвантаження. До розрахунку ціни пропозиції не  включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю.

14.2. Учасник-переможець повинен підписати договір з Замовником не пізніше, ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю.

14.3. Під час використання електронної системи закупівель з метою подання пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України “Про електронні документи та електронний документообіг та “Про електронні довірчі послуги”. Пропозиція повинна містити накладений кваліфікований/удосконалений електронний підпис уповноваженої особи Учасника.

15. Перелік документів, що надаються переможцем під час укладання договору в паперовому вигляді (завірені копії):

- відповідну інформацію про праву підписання договору про закупівлю;

- копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом та у разі якщо про це було зазначено у тендерній документації /оголошення про проведення спрощеної закупівлі чи вимагаються замовником під час переговорів у разі застосування переговорної процедури закупівлі.

Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію.

16. Відхилення пропозиції учасника:

16.1.Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо:

1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі;

2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю;

4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю.

17. Відміна закупівлі:

17.1. Замовник відміняє спрощену закупівлю в разі:

1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;

2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель;

3) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

17.2. Спрощена закупівля автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі:

1) відхилення всіх пропозицій згідно з частиною 13 статті 14 Закону;

2) відсутності пропозицій учасників для участі в ній.

Повідомлення про відміну закупівлі оприлюднюється в електронній системі закупівель:

замовником протягом одного робочого дня з дня прийняття замовником відповідного рішення;

електронною системою закупівель протягом одного робочого дня з дня автоматичної відміни спрощеної закупівлі внаслідок відхилення всіх пропозицій згідно з частиною тринадцятою цієї статті або відсутності пропозицій учасників для участі у ній.

Повідомлення про відміну закупівлі автоматично надсилається всім учасникам електронною системою закупівель в день його оприлюднення.

18. Цінова пропозиція спрощеної закупівлі.

18.1.Цінова пропозиція Учасника, оформлена на фірмовому бланку (за наявності) у відповідності до вимог Додатку №4 до цього Оголошення, подається Учасником у вигляді сканованої копії у pdf  або jpag форматі. Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію.

19. Додатки до оголошення:

Додаток №1 - Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Додаток №2 – Вимоги до кваліфікації учасника та спосіб їх підтвердження.

Додаток №3 – Проект договору про закупівлю.

Додаток №4 – Форма «Цінова пропозиція спрощеної закупівлі»

Додаток №5 – Лист-згода на обробку персональних даних

Додаток № 1

до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (послуги з ремонту та технічного обслуговування рентгенологічного обладнання)

ПЕРЕЛІК РЕНТГЕНІВСЬКОГО ОБЛАДНАННЯ

| № | Назва (тип) ДІВ | ТИП апарату, установки | Рік виготовлення | Макс. прискорювальна напруга | Заводський номер | К-сть оглядів за рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс рентгенівський діагностичний з цифровою обробкою зображення РДК-ВСМ-18 | Стаціонарний рентгенівський апарат | 2013 | 150 | 612305 | 2 |
| 2 | Апарат рентгенівський діагностичний переносний «АРМАН-1» 8Л3Д УХЛ4” | Палатний рентгенапарат | 1984 | 90 | 1161 | 2 |
| 3 | Апарат рентгенівський діагностичний переносний «АРМАН-1» 8Л3Д УХЛ4” | Палатний рентгенапарат | 1985 | 90 | 996 | 2 |
| 4 | Апарат рентгенівський діагностичний пересувний 12П6 | Пересувний рентгенапарат | 1990 | 90 | 111 | 2 |
| 5 | Апарат рентгенівський діагностичний пересувний 12П5 | Пересувний рентгенапарат | 1977 | 90 | 303 | 2 |
| 6 | Система рентгенівська мобільна PLX102 | Пересувний рентгенапарат | 2009 | 90 | 2007-48 | 2 |
| 7 | Система рентгенівська мобільна PLX102 | Пересувний рентгенапарат | 2009 | 90 | 0208360/2009-28 | 2 |
| 8 | Флюрограф стаціонарний «12Ф9-Україна» | Стаціонарний рентгенофлюрографічний апарат | 2009 | 125 | 10092 | 2 |
| 9 | Апарат рентгенофлюорографічний пересувний (перевізний) «Індіарс-П» шасі автобуса А-091 | Пересувний рентгенапарат | 2009 | 90 | 13052 | 2 |
| 10 | Апарат рентгенівський стоматологічний інтраоральний «Image-X System» | Дентальний рентгенапарат | 2011 | 70 | С-103283 | 2 |

Загальні вимоги до учасника:

- Копія ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання (надати у складі пропозиції);

Загальні вимоги до надання послуг з ремонту та технічного обслуговування рентгенологічного обладнання:

1. Послуги з ремонту і технічного обслуговування рентгенологічного обладнання включають в себе огляди рентгенологічного обладнання в процесі їх експлуатації з одночасним проведенням поточних ремонтів, контроль технічного стану, технічне обслуговування, ремонт та перевірка на відповідність вимогам експлуатаційної документації та техніки безпеки.

2. Гарантійний термін роботи обладнання повинен складати не менше 6 (шести) місяців з моменту уведення приладу в експлуатацію.

3. У разі виявлення Замовником недоліків, допущених при проведенні поточного ремонту, технічного обслуговування, Учасник повинен усунути їх безоплатно, у термін не більше 5 (п'яти) робочих днів з моменту надходження відповідного звернення замовника.

4. Учасник, при проведенні робіт з технічного обслуговування та поточного ремонту рентген обладнання повинен забезпечувати дотримання вимог нормативних документів в галузі охорони праці і техніки безпеки.

5.Технічне обслуговування та ремонт обладнання проводиться на місці в Замовника, виїзд працівника за рахунок Виконавця.

6.Роботи щодо технічного обслуговування та ремонту проводяться на основі вимог і рекомендацій технічної і експлуатаційної документації кожного виду ренгтген обладнання.

Виконавець проводить технічне обслуговування та ремонт обладнання відповідно до узгодженого обома сторонами графіку.

7. Приступати до обслуговування та ремонту рентген обладнання протягом 1-го робочого дня з моменту отримання заявки.

8. Замовник вимагає від Учасників подавати пропозиції на весь комплекс робіт з технічного обслуговування та ремонту та на весь перелік обладнання в таблиці.

9. Строк надання послуг – з дня підписання договору до 31.12.2022 р.

Технічне обслуговування рентген-діагностичного обладнання включає:

1. Перевірка надійності з'єднання корпусів складених (стикових) частин комплексу з шиною заземлення, перевірка випромінювачів на герметичність. Зовнішній огляд апарату, перевірка на наявність зовнішніх пошкоджень, слідів зносу, запиленості; діагностика кожного робочого режиму.

2. Дрібний ремонт (підтяжка контактів на резисторах схеми накалу, кріплення діафрагми, кріплення пульта на стійці знімків, кріплення випромінювачів).

3. Обслуговування електромеханічної апаратури керування рентгенівськими апаратами (чистка, промивання та змащування контактів: магнітних пускачів, реле, роз'ємних з'єднань, кнопок та ключів керування).

4. Регулювання або заміна  (за потреби) запобіжників, кнопок, лампочок, вимикачів та ін.

5. Налагоджувально-регулювальні роботи (схеми керування накалом, схеми керування постачальних пристроїв, схеми керування знімками, режим «скопії»).

6. Центрування та юстування апаратів згідно технічної документації (суміщення рентгенівського та світлового променя, калібрування знімальних струмів).

7. Перевірка радіаційного виходу рентгенівської трубки в контрольній точці.

8. Заміна комплектуючих запасних частин, котрі не перевищують місячної/квартальної вартості обслуговування.

9. Навчання медичного персоналу особливостям роботи з рентгенівськими апаратами.

Для проведення технічного обслуговування рентгенівського обладнання передбачений відповідний регламент. Він визначає рекомендовану періодичність сервісу рентген-діагностичних апаратів з урахуванням інтенсивності їх використання, обсяг і порядок профілактичних робіт.

Інженером з ремонту (техніком) ведеться облік профілактичних робіт по кожній конкретній установці. Це дозволяє аналізувати статистичні дані, виявляти так звані «слабкі місця», застосовувати ефективні рішення для запобігання серйозних поломок, збоїв в роботі апарату.

Технічні особливості обслуговування рентгенівських установок.

Обслуговування рентген обладнання передбачає ретельну перевірку найбільш схильних до зносу деталей. Особлива увага приділяється діагностиці екранів (чистота, термін експлуатації, тримач замків касети), штативів, температурний режим нагріву рентгенівської трубки (системи охолодження рентгенівської трубки). Всі динамічні частини при ТО регулюються відповідно до технічного регламенту на кожен апарат. Останнє дозволяє зробити роботу рентгенівського обладнання  більш надійною, та подовжити строк використання.

Надавати послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту ренгенівського обладнання в обсязі та з періодичністю передбаченою технічною документацією (2 рази в рік).

Додаток №2

До оголошення про проведення спрощеної закупівлі

ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЇ УЧАСНИКІВ ТА СПОСІБ ЇХ ПІДТВЕРДЖЕННЯ

Учасник повинен надати в сканованому вигляді у форматі pdf або jpeg  в складі своєї пропозиції наступні документи:

1.	Свідоцтво про державну реєстрацію або  Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (сканований оригінал чи завірена копія).

2.	Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ або витягу з реєстру платників ПДВ (якщо Учасник є платником ПДВ) або платника єдиного податку (якщо Учасник є платником єдиного податку) (сканований оригінал чи завірена копія;

3. Довідку в довільній формі, яка містить відомості про компанію-учасника:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів, e-mail, банківські реквізити);

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) ;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма - завірені підписом та печаткою учасника (за наявності);

- Копії документів, що підтверджують право представника учасника на укладання (підписання) договору (протокол зборів учасників та наказ про призначення керівника або довіреність, тощо), копія статуту (іншого установчого документу, а також іншого документу (за наявності), що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю). Ці документи також в паперовому вигляді, завірені підписом та печаткою учасника (за наявності), надаються замовнику переможцем перед укладанням договору про закупівлю.

- Цінова пропозиція спрощеної процедури згідно Додатку 4 до Оголошення.

- Проект договору про закупівлю, погоджений з боку Учасника (Додаток 3 до Оголошення).

- Лист-згода на обробку персональних даних (для фізичних осіб, суб‘єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб);

- Копії аналогічних договорів з підтвердженням їх виконання (відгуки або акти наданих послух/виконаних робіт) за  2020 та/або 2021 та/або 2022 роки;

- Довідку, складену учасником у довільній формі, про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

- Довідка в довільній формі з погодженням на весь комплекс робіт з ремонту та технічного обслуговування ренгенологічного обладнання згідно Додатку №1 до Оголошення.

- Копію дозвільних документів (ліцензія або дозвіл) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання таких дозвільних документів передбачено законодавством.

Всі довідки подаються Учасником на фірмовому бланку  (за наявності) із  зазначенням дати та вихідного номера реєстрації за підписом керівника (прізвище, ініціали) Учасника з проставленням печатки (за наявності).

Додаток №3

до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ

ДОГОВІР  № ____

м. Бердичів    	    					 ___ __________ 2022 р.

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЕРДИЧІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" БЕРДИЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, в особі _____________________, який діє на підставі Статуту (далі – ЗАМОВНИК), з однієї сторони, і ________________________________ в особі _________________________________, який (яка) діє на підставі _____________ (далі – ВИКОНАВЕЦЬ), з іншої сторони, разом – Сторони,  уклали цей Договір про таке (далі – Договір):

I. Предмет Договору

1.1. Виконавець зобов'язується надати Замовникові послуги за кодом: ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (послуги з ремонту та технічного обслуговування рентгенологічного обладнання) відповідно до Специфікації (Додаток № 1), а Замовник - прийняти і оплатити дані послуги.

II. Якість послуг

2.1. Виконавець повинен надати Замовнику послуги, якість яких відповідає умовам Договору, поданій пропозиції та вимогам діючого законодавства України.

2.2. Учасник зобов’язується у випадку надання послуг неналежної якості усунути недоліки послуги та компенсувати шкоду, заподіяну Замовнику цими неякісними послугами.

2.3. У разі виявлення послуг, якість яких не відповідає вимогам даного Договору,  уповноваженою особою Замовника складається акт про виявлені недоліки, який є підставою для відшкодування (компенсації) Учасником заподіяної внаслідок неякісної послуги шкоди. Акт невідкладно, але не пізніше 3-денного строку, направляється Учаснику.

III. Ціна Договору

3.1. Валютою Договору є гривня України.

3.2. Ціна цього Договору становить _______________________, у тому числі ПДВ _____ грн.

3.3. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Оплата здійснюється Замовником шляхом безготівкового перерахування грошових коштів згідно акту приймання-передачі наданих послуг, упродовж 10 робочих днів після підписання акту приймання-передачі послуг.

4.2. У разі затримки фінансування розрахунок за надані Послуги здійснюється протягом 3-х банківських днів з дати отримання Замовником фінансування закупівлі на свій рахунок.

4.3. Розрахунки за договором проводяться у безготівковій формі шляхом банківського перерахування коштів на рахунок Виконавця.

V. Надання послуг

5.1. Строк виконання послуг – з дати підписання договору і до 31 грудня 2022 року.

5.2. Місце надання послуг: 13300, Житомирська обл., місто Бердичів, ВУЛИЦЯ ЗДОРОВ’Я, буд. 1, м. Бердичів вул. Богунська, буд. 22.

5.3. При завершенні послуг Виконавець надає Замовнику акт виконаних послуг .

VI. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги;

6.1.2. приймати надані  послуги згідно з актом наданих послуг;

6.1.3. якщо при здаванні-прийманні послуг будуть виявлені суттєві недоліки, що виникли з вини Виконавця, Замовник не підписує акт виконаних послуг і затримує оплату послуг, виконаних з порушенням.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши про це його у строк протягом трьох днів;

6.2.2. контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором;

6.2.4. повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного  оформлення документів, зазначених у пункті 4.2. розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо);

6.2.5. негайно письмово повідомити Виконавця про виявлені недоліки в роботі;

6.3. Виконавець зобов'язаний:

6.3.1. забезпечити  надання послуг у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.

6.4. Виконавець має право:

6.4.1. своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;

6.4.2. у разі невиконання зобов'язань Замовником Виконавець має право достроково  розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника протягом трьох календарних днів з дня невиконання Замовником своїх зобов'язань.

VII. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2.  У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі послуг за бюджетні кошти Виконавець сплачує Замовнику штрафні санкції.

7.3. За порушення строків виконання зобов'язання, стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

7.4. У випадку несвоєчасної оплати з вини Замовника Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі 0,1 відсотка від неоплаченої суми, за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

7.5. Сплата Стороною пені та відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір, якщо інше прямо не передбачено чинним в Україні законодавством.

VIII. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання  зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не  існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом одного дня з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються компетентними органами.

8.4. У разі коли строк дії обставин  непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

IX. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

X. Строк дії Договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2022 року включно, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

10.3. Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

XI. Інші умови

11.1. Жодна із сторін не передає свої права за даним договором третій стороні без
письмової згоди іншої сторони.

11.2. При зміні місцезнаходження або банківських реквізитів Сторони зобов'язані попередити одна одну на протязі 10 календарних днів.

11.3. Учасник має статус _______________________________________________.

11.4. Замовник має статус платника податку на додатну вартість (індивідуальний податковий номер: 019920106039).

11.5. Сторони дійшли до взаємної згоди про те, що відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та Закону України «Про публічні закупівлі», істотними (основними) умовами договору є: предмет договору, якість послуг, сума, що визначена у договорі, місце та строки надання послуг, строк дії договору.

11.6.Істотні умови цього договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених діючим законодавством, в тому числі ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (із змінами).

11.7. Зміна істотних (основних) умов договору може здійснюватися за згодою сторін у випадках, які передбачені ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», про що укладається відповідна додаткова угода, яка оприлюднюється відповідно до вимог ст. 10 Закону України «Про публічні закупівлі».

11.8. Інші зміни, що не стосуються істотних (основних) умов договору, згідно ЦКУ, ГКУ та ЗУ «Про публічні закупівлі», вносяться шляхом укладання додаткової угоди без оприлюднення таких змін відповідно до вимог ст.10 Закону України «Про публічні закупівлі».

11.9. Своїм підписом під цим Договором Учасник погоджується з оприлюдненням власних персональних даних на єдиному Веб-порталі використання публічних коштів, які мають бути розміщені Замовником  згідно п.1 ст.2 Закону України «Про відкритість використання публічних коштів».

11.10. Учасник - переможець процедури закупівлі під час укладення договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством

XII. Додатки до договору

12.1 Невід'ємною частиною цього Договору є: – Калькуляція (Додаток 1)

Юридичні адреси Сторін та платіжні реквізити:

| ЗАМОВНИК КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БЕРДИЧІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» БЕРДИЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 13300, м. Бердичів, вул. Здоров’я , буд. 1, Код ЄДРПОУ 01992015, Р/р UA UA453052990000026003016402380 МФО 305299 в АК КБ Приватбанк ІПН 019920106039 Витяг з реєстру платників ПДВ №1906244500011 berdcml2016@ukr.net | ВИКОНАВЕЦЬ |
| --- | --- |
| _______________/_________/ | _____________/___________/ |

Додаток № 1

до договору №____  від «___» ____ 2022 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

| № | Назва (тип) ДІВ | ТИП апарату, установки | Рік виготовлення | Макс. прискорювальна напруга | Заводський номер | К-сть оглядів за рік | Ціна за од. без ПДВ | Сума, грн без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс рентгенівський діагностичний з цифровою обробкою зображення РДК-ВСМ-18 | Стаціонарний рентгенівський апарат | 2013 | 150 | 612305 | 2 |  |  |
| 2 | Апарат рентгенівський діагностичний переносний «АРМАН-1» 8Л3Д УХЛ4” | Палатний рентгенапарат | 1984 | 90 | 1161 | 2 |  |  |
| 3 | Апарат рентгенівський діагностичний переносний «АРМАН-1» 8Л3Д УХЛ4” | Палатний рентгенапарат | 1985 | 90 | 996 | 2 |  |  |
| 4 | Апарат рентгенівський діагностичний пересувний 12П6 | Пересувний рентгенапарат | 1990 | 90 | 111 | 2 |  |  |
| 5 | Апарат рентгенівський діагностичний пересувний 12П5 | Пересувний рентгенапарат | 1977 | 90 | 303 | 2 |  |  |
| 6 | Система рентгенівська мобільна PLX102 | Пересувний рентгенапарат | 2009 | 90 | 2007-48 | 2 |  |  |
| 7 | Система рентгенівська мобільна PLX102 | Пересувний рентгенапарат | 2009 | 90 | 0208360/2009-28 | 2 |  |  |
| 8 | Флюрограф стаціонарний «12Ф9-Україна» | Стаціонарний рентгенофлюрографічний апарат | 2009 | 125 | 10092 | 2 |  |  |
| 9 | Апарат рентгенофлюорографічний пересувний (перевізний) «Індіарс-П» шасі автобуса А-091 | Пересувний рентгенапарат | 2009 | 90 | 13052 | 2 |  |  |
| 10 | Апарат рентгенівський стоматологічний інтраоральний «Image-X System» | Дентальний рентгенапарат | 2011 | 70 | С-103283 | 2 |  |  |
| Всього, грн без ПДВ |  |
| ПДВ |  |
| Всього, грн з ПДВ |  |

Загальні вимоги до надання послуг з ремонту та технічного обслуговування рентгенологічного обладнання:

- Послуги з ремонту і технічного обслуговування рентгенологічного обладнання включають в себе огляди рентгенологічного обладнання в процесі їх експлуатації з одночасним проведенням поточних ремонтів, контроль технічного стану, технічне обслуговування, ремонт та перевірка на відповідність вимогам експлуатаційної документації та техніки безпеки.

- Гарантійний термін роботи обладнання повинен складати не менше 6 (шести) місяців з моменту уведення приладу в експлуатацію після ремонту (технічного обслуговування).

3. У разі виявлення Замовником недоліків, допущених при проведенні поточного ремонту, технічного обслуговування, Виконевець повинен усунути їх безоплатно, у термін не більше 5 (п'яти) робочих днів з моменту надходження відповідного звернення замовника.

4. Виконавець, при проведенні робіт з технічного обслуговування та поточного ремонту рентген обладнання повинен забезпечувати дотримання вимог нормативних документів в галузі охорони праці і техніки безпеки.

5.Технічне обслуговування та ремонт обладнання проводиться на місці в Замовника, виїзд працівника за рахунок Виконавця.

6.Роботи щодо технічного обслуговування та ремонту проводяться на основі вимог і рекомендацій технічної і експлуатаційної документації кожного виду ренгтген обладнання.

7. Виконавець проводить технічне обслуговування та ремонт обладнання відповідно до узгодженого обома сторонами графіку.

8. Приступати до обслуговування та ремонту рентген обладнання протягом 1-го робочого дня з моменту отримання заявки.

Технічне обслуговування рентген-діагностичного обладнання включає:

1. Перевірка надійності з'єднання корпусів складених (стикових) частин комплексу з шиною заземлення, перевірка випромінювачів на герметичність. Зовнішній огляд апарату, перевірка на наявність зовнішніх пошкоджень, слідів зносу, запиленості; діагностика кожного робочого режиму.

2. Дрібний ремонт (підтяжка контактів на резисторах схеми накалу, кріплення діафрагми, кріплення пульта на стійці знімків, кріплення випромінювачів).

3. Обслуговування електромеханічної апаратури керування рентгенівськими апаратами (чистка, промивання та змащування контактів: магнітних пускачів, реле, роз'ємних з'єднань, кнопок та ключів керування).

4. Регулювання або заміна  (за потреби) запобіжників, кнопок, лампочок, вимикачів та ін.

5. Налагоджувально-регулювальні роботи (схеми керування накалом, схеми керування постачальних пристроїв, схеми керування знімками, режим «скопії»).

6. Центрування та юстування апаратів згідно технічної документації (суміщення рентгенівського та світлового променя, калібрування знімальних струмів).

7. Перевірка радіаційного виходу рентгенівської трубки в контрольній точці.

8. Заміна комплектуючих запасних частин, котрі не перевищують місячної/квартальної вартості обслуговування.

9. Навчання медичного персоналу особливостям роботи з рентгенівськими апаратами.

Для проведення технічного обслуговування рентгенівського обладнання передбачений відповідний регламент. Він визначає рекомендовану періодичність сервісу рентген-діагностичних апаратів з урахуванням інтенсивності їх використання, обсяг і порядок профілактичних робіт.

Інженером з ремонту (техніком) ведеться облік профілактичних робіт по кожній конкретній установці. Це дозволяє аналізувати статистичні дані, виявляти так звані «слабкі місця», застосовувати ефективні рішення для запобігання серйозних поломок, збоїв в роботі апарату.

Технічні особливості обслуговування рентгенівських установок.

Обслуговування рентген обладнання передбачає ретельну перевірку найбільш схильних до зносу деталей. Особлива увага приділяється діагностиці екранів (чистота, термін експлуатації, тримач замків касети), штативів, температурний режим нагріву рентгенівської трубки (системи охолодження рентгенівської трубки). Всі динамічні частини при ТО регулюються відповідно до технічного регламенту на кожен апарат. Останнє дозволяє зробити роботу рентгенівського обладнання  більш надійною, та подовжити строк використання.

Надавати послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту ренгенівського обладнання в обсязі та з періодичністю передбаченою технічною документацією (2 рази в рік).

| ЗАМОВНИК: | ВИКОНАВЕЦЬ: |
| --- | --- |

Додаток № 4

До Оголошення про проведння спрощеної закупівлі

## ціновА ПРОПОЗИЦІЯ

## (подається Учасником на фірмовому бланку(у разі наявності))

Ми, ___________________________________________(назва Учасника), надаємо свою цінову пропозицію щодо участі у закупівлі ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (послуги з ремонту та технічного обслуговування рентгенологічного обладнання) відповідно до вимог, що запропоновані Замовником – КНП «Бердичівська  міська  лікарня» Бердичівської міської ради»

###### Повне найменування учасника  	__________________________________________

- Адреса (юридична та фактична)

- Телефон/факс

- Керівник (прізвище, ім’я по батькові)

- Код ЄДРПОУ

- Форма власності та юридичний статус підприємства (організації)

- Особа, уповноважена вести переговори щодо укладання договору (прізвище, ім’я, по батькові, посада, телефон, e-mail)

Вивчивши всі вимоги Замовника, згодні надати Послуги на загальну вартість _________ (сума цифрами та прописом) гривень, в тому числі ПДВ ______ (сума цифрами) гривень (або без ПДВ у разі якщо учасник не є платником ПДВ).

Ознайомившись з технічними вимогами та вимогами щодо обсягу та термінів надання послуг, що закуповуються, ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити надання послуг, в необхідному обсязі та в установлені замовником строки.

Разом з цією пропозицією ми надаємо документи, передбачені Додатком №2 Оголошення про проведення процедури закупівлі на підтвердження заявлених вимог.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою, у разі наявності.

*ПДВ зазначається лише тими учасниками, які є платниками ПДВ, іншими учасниками зазначається сума з урахуванням тих податків, платниками яких вони є.

Додаток №5 до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі

Лист-згода на обробку персональних даних

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Я__________________________ (прізвище, ім’я, по-батькові) даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі», а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у закупівлі, цивільно-правових та господарських відносин.

_______________                    ________________        	____________________

Дата                                                 Підпис                   	   Прізвище та ініціали