Додаток 3

до тендерної документації

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

- До ціни тендерної пропозиції включаються наступні витрати:

- податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством;

- витрати на навантаження, розвантаження, на поставку до місця поставки (передачі) товару;

- інші витрати, передбачені для товару даного виду згідно з чинним законодавством та тендерною документацією.

2. До розрахунку ціни тендерної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням договору.

3. Бюджетні зобов’язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

4. Якість товару має відповідати вимогам державних стандартів, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду.

5. Поставка (передача) товару здійснюється транспортом учасника-переможця або транспортом перевізника за рахунок Постачальника.

6. Розвантаження товару здійснюється представниками учасника-переможця.

7. Строк (термін) поставки (передачі) товару: до 31.12.2023 р.

8. Місце поставки (передачі) товару: 22300, Україна, Вінницька область, Вінницький район, смт. Літин, вул. Пирогова, 17

9. Обладнання повинно бути новим (не раніше 2022 року випуску), таким, що не перебувало в експлуатації (надати гарантійний лист від Учасника).

10. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження Учасник повинен надати копії документів наведених нижче, або гарантійний лист, що один із нижче зазначених документів буде надано під час поставки:

а) завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість  введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту на момент подання пропозицій або підписання договору про закупівлю або при поставці, або

б) з урахуванням вимог постанов Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753*, №754**, №755***, якщо Учасником торгів пропонується медичні вироби, які пройшли державну реєстрацію, внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення і дозволені для застосування на території України та були введені в обіг до дати обов’язкового застосування технічного регламенту, дозволяється пропонувати  такі вироби до закінчення строку їх придатності і не більш як п’ять років з дати введення в обіг, без проходження процедури оцінки відповідності та маркування національним знаком відповідності.

*  - Постанова КМУ від 02.10.2013. № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів».

** - Постанова КМУ від 02.10.2013  № 754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro».

*** -Постанова КМУ від 02.10.2013. № 755 «Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують».

11. Гарантійний термін на апарат  - не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (надати гарантійний лист від учасника у складі тендерної пропозиції).

12. Наявність при поставці інструкцій українською або російською мовами на апарати (надати гарантійний лист від учасника у складі тендерної пропозиції).

13. Спроможність учасника  поставити запропоноване обладнання повинна підтверджуватись оригіналом або копією гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі.

14. Проведення монтажних, сервісних робіт фахівцями виробника, або офіційним представником виробника (надати оригінал листа виробника або його офіційного представника).

15.Документ, що підтверджує наявність сервісного центру виробника або сертифікованого виробником сервісного центру на території України для забезпечення гарантійного та післягарантійного ремонту/обслуговування. Після введення обладнання в експлуатацію обов’язково надати акти введення в експлуатацію.

16. Кількість, обсяг поставки та інші характеристики товару:

| № | НК | Найменування | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НК 024:2019: 11407 Електрокардіограф основного призначення | Електрокардіограф | шт. | 1 |

| № | Вимоги до технічних характеристик | Відповідність Згідно з технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов) |
| --- | --- | --- |
|  | Реєстрація електрокардіограм, передача ЕКГ на відстані, розширений аналіз та діагностика порушень серцевої діяльності |  |
|  | Синхронна реєстрація 12-ти стандартних відведень |  |
|  | Синхронна реєстрація відведень за Небом і Слопаком |  |
|  | Надійна реєстрація ЕКГ в салоні автомобіля ШМД |  |
|  | Вбудована система аналізу та інтерпретації ЕКГ та формування попереднього висновку |  |
|  | Режим безперервного моніторингу частоти серцевих скорочень |  |
|  | Зберігання в незалежній пам’яті фрагментів ЕКГ по всіх 12-ти відведенням |  |
|  | Введення картки пацієнта: ПІБ, зріст, вага, рік народження, стать, частота пульсу, артеріальний тиск крові. |  |
|  | Введення відомостей про пацієнта та лікаря в файл ЕКГ для телеметричної передачі |  |
|  | Вбудований кольоровий дисплей для візуалізації ЕКГ |  |
|  | Вбудований термопринтер з шириною паперу 80 мм. |  |
|  | Вбудований телеметричний модуль для бездротової передачі ЕКГ по каналах мобільного зв’язку, що не потребує використання зовнішніх периферичних пристроїв (WiFi модеми, GSM модеми, смартфони, аккустичні перетворювачі тощо) (можливість при дооснащені) |  |
|  | Здійснення голосових дзвінків безпосередньо за допомогою аудіо гарнітури під’єднаної до електрокардіографа та без використання сторонніх пристроїв (мобільні телефони, смартфони) (можливість при дооснащені) |  |
|  | Отримання висновку від консультанта-кардіолога на електрокардіограф з подальшою можливістю його перегляду та друку (можливість при дооснащені) |  |
|  | Захист від імпульсів дефібрилятора |  |
|  | Швидкість розгортки 5, 10, 25, 50 мм / с |  |
|  | Цифрові фільтри 50 Гц і 35 Гц |  |
|  | Автоматична компенсація дрейфу ізолінії |  |
|  | Придушення синфазних перешкод > 100 дБ |  |
|  | Діапазон вимірювань ЧСС 20 - 280 1 / хв |  |
|  | Живлення від мережі змінного струму 220В, вбудованого акумулятора або бортової мережі автомобіля |  |
|  | Автономна робота не менше 2 годин |  |
|  | Можливість введення інформації з використанням стандартної клавіатури (можливість при дооснащені) |  |
|  | Компактний, переносний, вага 2 кг |  |
|  | Комплект постачання: Електрокардіограф ЕКГ кабель 10-ти електродний. ЕКГ електрод-прищіпка ЕКГ електрод-присоска Термопапір Сумка для транспортування |  |

Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент".