**Додаток № 1**

**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі.**

**Вимоги:**

* + Поставка та розвантаження товару здійснюється згідно заявки Замовника та власними ресурсами учасника за адресою : 43000, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Винниченка, 15;
  + Ціна за одиницю товару повинна бути сформована з урахуванням витрат на завантаження, розвантаження, занесення до приміщень, транспортних витрат до місця поставки та інших витрат;
  + Строк поставки товарів: до 28.10.2022 року;
  + Очікувана вартість предмета закупівлі: 77 637,00 грн з ПДВ;
  + Загальна кількість товару: 1 шт.;
  + Рік виготовлення: 2021-2022 рр;
  + Гарантія: **офіційна гарантія від виробника** не менше 24 місяці;
  + Товар має бути якісним, таким, що раніше не використовувався, та поставлятися в новій цілій упаковці. Постачальник повинен гарантувати високу якість товару, надійність упаковки, яка уберігає товар від зовнішніх дій, а також в момент постачання;
  + Учасник процедури закупівлі повинен надати в складі пропозиції документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним вимогам предмета закупівлі зазначених в Таблиці 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Товар | Кількість | Характеристики |
| 1 | **Дизельний генератор**  **Konner&Sohnen**  **KS 9102 HDE1/3 ATSR** | 1 | Категорія товару: Дизельні генератори  Країна бренду: Німеччина  Гарантія: 24 місяців  Виробник: Konner&Sohnen  Тип: Мобільні  Напруга, В: 1 фаза (220 В) / 3 фази (380 В)  Макс. потужність, Вт: min7500 Вт  Номін. потужність при 220 В, Вт min 5900 Вт  Номін. потужність при 380 В, Вт- min 7000 Вт  Тип запуску: Ручний/Електростарт -Автозапуск (АВР)  Опція:  Стабілізатор напруги (AVR) - Так  Час роботи, г: 11 г  Тип двигуна: 4-тактний  Об'єм двигуна, см3: 498 см3  Ємність паливного баку, л: 11 л  Об'єм масла, л 1,65 л  Тип кожуха Відкритий  Охолодження Повітряне  Силові роз'єми / виходи  **12V , 230V/32A , 380V/16A**  Додаткові функції Лічильник мотогодин  Вага, кг 122 кг |

Технічні (якісні) характеристики товару мають бути ідентичними вимогам що в Таблиця 1. **Аналог товару відмінний від технічної специфікації не допускається.** Пропозиції з аналогом та/або еквівалентом до предмета закупівлі не розглядаються. Тільки виробник може вносити зміни та корективи в дані моделі. Допускається подання пропозиції дизельного генератора даної моделі у разі вищих показників по потужності.

Обґрунтування: модель даного генератора підходить по технічних параметрах та набору необхідних функцій, крім того, широко представлена на ринку.