**Додаток 3**

*до тендерноїдокументації на закупівлю –*

*Вугіллякам’яне*

*(код ДК 021:2015: 09110000-3 - Твердепаливо)*

**Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі**

1. До ціни тендерноїп ропозиціївключаються наступні витрати:

податки і збори, обов’язковіплатежі, щосплачуютьсяабомають бути сплачені згідно з чинним законодавством;

витрати на поставку товару до місця поставки (передачі) товару;

навантаження, розвантаження, зважування;

інші витрати, передбачені для товару даного виду згідно з чиннимзаконодавством та тендерною документацією.

2. Учасник-переможець повинен забезпечити поставку товару, якістьякоговідповідаєвимогамстандартів, а такожумовам, встановленимчиннимзаконодавствомдо товаруданого виду та тендерноїдокументації.

3.**Технічні, якісні характеристики предмета закупівліповиннівідповідати наступним вимогам**:

4. Учасник надає чинну(-і) копію(-ї) діючого(-х) сертифікату(-ів) генетичних, технологічних та якісних характеристик вугілля, що є предметом закупівлі, завірений(-і) печаткою виробника (або його офіційного представника, дилера, дистриб’ютора, продавця вищевказаних марок вугілля або протокол випробувань або інший документпро якість на вугілля, що є предметом закупівлі, із зазначенням виробника продукції, виданого акредитованою лабораторією, що підтверджує технічні, якісні характеристики вугілля вимогам ДСТУ 3472:2015.

5. Інформацію (складену учасником в довільнійформі) про те, що технічні, якісні характеристики товару, що пропонується для постачання, відповідатимуть встановленим/зареєстрованимдіючимнормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічнимумовам)), якіпередбачають застосуванн язаходів із захисту довкілля.

7.**Технічна специфікація:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування товару** | **Зольність на**  **сухий стан**  **палива, % не**  **більшеніж** | **Загальна**  **волога на**  **робочий стан**  **палива, %**  **не більшеніж** | **Нижча теплота згорання на робочий стан палива, ккал/кг не менще ніж** | **Кількість, тонн** |
| 1 | Вугіллякам’яне марки ГЖ (0-200) | 30,0 | 8,0 | 55600 | 150 |
|  |  |  |  |  |  |

8. Строк (термін) поставки (передачі) товару: **до 31.12. 2023 р.**

9.Місце поставки товару: **82092,Львівська область, Старосамбірський район, с. Стрілки, вул. Сагайдачного,21**

*\*Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

*Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

***«З умовами технічного завдання ознайомлені, з вимогами погоджуємось»***

*Датовано: "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 року*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |