Додаток 3

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Клас наслідків (відповідальності) об’єкту будівництва: СС1

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Роздiл 1. Під'їзди |  |  |  |
|  | *** ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |
| 1 | Демонтаж першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 | м | 136 |  |
| 2 | Демонтаж наступного проводу перерізом до 35 мм2 | м | 408 |  |
| 3 | Демонтаж відкритої електропроводки /у підвалі/ | м | 1648 |  |
| 4 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 56 |  |
| 5 | Демонтаж щитків | шт | 40 |  |
|  | *** МОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |
| 6 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 40 |  |
| 7 | Щиток розподільчий E.NEXT (e.mbox.stand.n.06.z) | шт | 40 |  |
| 8 | DІN-рейка оцинкована ІЕК | м | 4 |  |
| 9 | Шина N ноль в корпусе ізол. на DIN-рейку IEK | шт | 40 |  |
| 10 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 120 |  |
| 11 | Автоматичний вимикач 1полюс HL-С32/1 | шт | 120 |  |
| 12 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 50 мм до 80 мм, укладених по конструкціях /у під'їздах/ | м | 136 |  |
| 13 | Труби сталеві електрозварні, діаметр 50 мм | м | 138,72 |  |
| 14 | Хомут | шт | 68 |  |
| 15 | Скоби | шт | 136 |  |
| 16 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм (затягування у сталеві труби) | м | 408 |  |
| 17 | Гофра диам. 16 мм (черная) | м | 416,16 |  |
| 18 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби | м | 408 |  |
| 19 | Провід АПВ1 1х35 | м | 416,16 |  |
| 20 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм (затягування у сталеві труби) | м | 136 |  |
| 21 | Гофра диам. 20 мм (черная) | м | 138,72 |  |
| 22 | Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби | м | 136 |  |
| 23 | Провід АПВ1 1х50 | м | 138,72 |  |
| 24 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм /по підвалу/ | м | 1600 |  |
| 25 | Гофра диам. 20 мм (черная) | м | 1632 |  |
| 26 | Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби | м | 1600 |  |
| 27 | Провід АПВ1 1х50 | м | 1632 |  |
| 28 | Кришка декоративна та інші вироби [без приєднування проводів] | шт | 160 |  |
| 29 | Клема прохідна SSV 35 K Kлемна колодка | шт | 160 |  |
| 30 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 35 мм2 | жил | 60 |  |
| 31 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 70 мм2 | жил | 60 |  |
| 32 | Наконечники мідний DT-35мм | шт | 60 |  |
| 33 | Наконечники мідний DT-50мм | шт | 60 |  |
| 34 | Будівельно-монтажна клема Вого или СMK "ІЕK" 4 контакта | шт | 32 |  |
| 35 | Повід АППВнгд 2х2,5 | м | 120 |  |
| 36 | Провід АПВ1 1х10 | м | 60 |  |
| 37 | Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення | шт | 48 |  |
| 38 | Світильник LЕD 10W-220V-960L-4200K- ІР65(комунальний) | шт | 40 |  |
| 39 | Світильник LЕD 10W-220V-960L-4200K- ІР65(комунальний) | шт | 8 |  |
| 40 | Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання | шт | 8 |  |
| 41 | Лед прожектор 10Вт, алюм.корпус ІР65 800Іm 6500K | шт | 8 |  |
| 42 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 16 |  |
| 43 | Вимикач 1-кл. при схованій проводці | шт | 16 |  |
| 44 | Підрозетник | шт | 16 |  |
| 45 | Коробка відгалуджувальна 100х100х50мм | шт | 16 |  |
| 46 | Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 2 | шт | 16 |  |
| 47 | Датчик "День-ніч" | шт | 8 |  |
| 48 | Датчік руху | шт | 8 |  |
| 49 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях /для світильників/ | м | 48 |  |
| 50 | Труби сталеві зварні, діаметр умовного проходу 25 мм | м | 48,96 |  |
| 51 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 48 |  |
| 52 | Повід АППВнгд 2х2,5 | м | 48 |  |
| 53 | Хомут нейлоновый 4x200 белый | шт | 600 |  |
| 54 | Ізоляційна стрічка 0.18х19 мм синя 20 метрів ІЕК | шт | 16 |  |
| 55 | Коробка розподільча 200х200 | шт | 8 |  |
| 56 | Коробка КМ41234 розпаювальна для в/п 100х100х50мм | шт | 16 |  |
| 57 | Хомут із шурупом діам. 32/40 мм | шт | 800 |  |
| 58 | Кріпильні анкери (цанги) М8 | шт | 80 |  |
| 59 | Болти,гайки, шайби, шпильки | т | 0,038 |  |
| 60 | ДШМ "грибок" 6х40 з шур. | шт | 3000 |  |
| 61 | Скоба (ёлочка) ф 16 мм | шт | 300 |  |
|  | Роздiл 2. Ел.щітова |  |  |  |
|  | *** ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |
| 62 | Демонтаж відкритої електропроводки | м | 4 |  |
| 63 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 1 |  |
| 64 | (Демонтаж) Демонтаж увідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |  |
| 65 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |  |
| 66 | Увідно-росподільчий устрій ВРУ 1-630-250 | шт | 1 |  |
| 67 | Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення | шт | 1 |  |
| 68 | Світильник LЕD 10W-220V-960L-4200K- ІР65(комунальний) | шт | 1 |  |
| 69 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 1 |  |
| 70 | Вимикач 1-кл. при схованій проводці | шт | 1 |  |
| 71 | Підрозетник | шт | 1 |  |
| 72 | Коробка відгалуджувальна 100х100х50мм | шт | 1 |  |
| 73 | Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 2 | шт | 1 |  |
| 74 | Датчік руху | шт | 1 |  |
| 75 | Прокладання коробів пластикових | м | 4 |  |
| 76 | Кабель канал 10х16 | м | 4 |  |
| 77 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 4 |  |
| 78 | Повід АППВнгд 2х2,5 | м | 4,08 |  |
|  | Роздiл 3. Інші роботи |  |  |  |
| 79 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм /для сталевих труб/ | шт | 48 |  |
| 80 | Навантаження сміття вручну | т | 0,262 |  |
| 81 | Перевезення сміття до 15 км | т | 0,262 |  |

Примітка: У разі, якщо у технічній специфікації йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічне завдання містить вираз «або еквівалент». Матеріали та комплектуючі вироби, конструкції та системи, що застосовуватимуся учасником для виконання робіт, обладнання, що підлягає встановленню, повинно бути новим, тобто таким, що раніше не використовувалося і повинно повністю відповідати вимогам щодо його якості, а також усім технічним вимогам/державним стандартам, та мають відповідні сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують їх якість та безпечність, висновки про дозвіл їх використання, про що учасник повинен письмово підтвердити у довільній формі. Учасники під час виконання договору повинні враховувати заходи щодо захисту довкілля та дотримуватися положень чинних нормативно-правових актів у галузі охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки (інформація про це подається учасником у вигляді довідки у довільній формі за підписом уповноваженої особи).