ДОДАТОК 1

до тендерної документації

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

та інші вимоги щодо предмета закупівлі тендерної документації

1. Предмет закупівлі: Електрична енергія (ДК 021:2015: 09310000-5 – Електрична енергія )

| Найменування товару | Одиницю виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Електрична енергія | кВт*рік | 40 000 |

Клас напруги – ІІ.

Місце постачання товару: 61100, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Танкопія, б.8-В.

Постачання – безперебійне; 24 години на добу, 7 діб на тиждень.

Строк постачання: до 31.12.2022 року.

Перелік об’єктів та точок комерційного обліку споживача - КСП «Харківгорліфт» :

| № з/п | вид об’єкта | Адреса за об’єктом споживача | ЕІС код точки комерційного обліку за об’єктом споживача |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | гуртожиток | 61100, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Танкопія, б.8-В | 62Z332395956168В |

2. Нормативно-правові акти:

Умови постачання електричної енергії Споживачу повинні відповідати наступним нормативно-правовим актам:

Закону України “Про ринок електричної енергії” від 13.04.2017 № 2019-VIII;

Правилам роздрібного ринку електричної енергії, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг  від 14.03.2018 № 312;

Кодексу систем розподілу, затвердженому постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг  від 14.03.2018 № 310;

Кодексу системи передачі, затвердженому постановою Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг  від 14.03.2018 № 309;

Іншим нормативно-правовим актам, прийнятим на виконання Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII;

Закону України «Про публічні закупівлі».

3. Якість електричної енергії:

Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживача (замовника) у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення».

Для забезпечення безперервного надання послуг з постачання електричної енергії споживачу постачальник зобов'язується здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах, що за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання електричної енергії споживачем (замовником). Постачальник зобов’язується дотримуватись гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника згідно вимог постанови НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання».

Постачальник зобов'язується забезпечити комерційну якість послуг, які надаються Споживачу за цим Договором, що передбачає вчасне та повне інформування Споживача про умови постачання електричної енергії, ціни на електричну енергію та вартість послуг, що надаються, надання роз’яснень положень актів чинного законодавства, якими регулюються відносини Сторін, ведення точних та прозорих розрахунків із Споживачем, а також можливість вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання.

Електрична енергія повинна постачатися із дотриманням граничних показників якості електричної енергії, визначених державними стандартами, на межі балансової належності електромереж в точці продажу електричної енергії, а саме:

відхилення напруги (тривалість часу відхилення напруги понад нормально припустиме визначається у відповідності до ГОСТ 13109-97): нормально припустиме значення для рівня напруги 0,4 кВ та вище — +/- 5%.

провал напруги (зниження рівня нижче гранично припустимого значення) — не більше 30 секунд.

4. Інформація про учасника повинна міститись в переліку (ліцензійному реєстрі НКРЕКП) суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, який розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП.

Для підтвердження відповідності зазначеним вимогам Учасник у складі пропозиції надає копії відповідних дозволів, ліцензій тощо або гарантійний(-і) лист(-и), складені у довільній формі, про відповідність технічним вимогам до предмету закупівлі.