**Додаток 4**до тендерної документації

*НА БЛАНКУ УЧАСНИКА (за наявності)*

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**на закупівлю:** **«Арматура трубопровідна: трійник латунний ф1/2"; кран америк. кульовий 1/2нв; кран кульовий 1/2зв; кран кульовий кутовий 1/2з\*1/2з; ніпель латунний ф1/2"; шланг водяний ½\*1/2 ВВ 0,5м нержавійка; кут ½ нв; муфта з різьбою внутрішньою 20-1/2\* d; муфта з різьбою зовнішньою 20-1/2\* d; водорозетка 20\*1/2; коліно 20 (90\*); коліно 25 (45\*); муфта зєднувальна 20 ASG (50/400); обвід 20 ASG; труба ППР д-20; трійник 20», код ДК 021:2015:42130000-9 Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої  (номенклатурні позиції – 42131260-6 Кульові крани; 42131100-7 Арматура, що визначена за функціональними ознаками)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вимоги замовника** | **Підтвердження вимог учасником****(так/ні)** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. *Загальні положення*
 |
| **1** | 1. **Трійник латунний ф1/2" – 4 шт.**
2. **Кран америк. кульовий 1/2нв – 4 шт.**
3. **Кран кульовий 1/2зв – 2 шт.**
4. **Кран кульовий кутовий 1/2з\*1/2з – 4 шт.**
5. **Ніпель латунний ф1/2" - 6 шт.**
6. **Шланг водяний ½\*1/2 ВВ 0,5м нержавійка - 4 шт.**
7. **Кут ½ нв – 1 шт.**
8. **Муфта з різьбою внутрішньою 20-1/2\* d – 4 шт.**
9. **Муфта з різьбою зовнішньою 20-1/2\* d – 4 шт.**
10. **Водорозетка 20\*1/2 – 4 шт.**
11. **Коліно 20 (90\*) – 16 шт.**
12. **Коліно 25 (45\*) – 6 шт.**
13. **Муфта зєднувальна 20 ASG (50/400) – 4 шт.**
14. **Обвід 20 ASG – 2 шт.**
15. **Труба ППР д-20 – 24 шт.**
16. **Трійник 20 – 2 шт.**
 |  |
| *2. Організаційні положення* |
| **2.1.** | Місце поставки товару – **29016, м. Хмельницький, вул. Львівське шосе, 14/1.**Строк поставки **– до 31.12.2022 року** |  |
| **2.2.** | Предмет закупівлі поставляється учасником-переможцем, за його рахунок. |  |
| **2.3.** | При невідповідності якості товару, постачальник зобов’язаний замінити товар.Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товару, що не відповідає замовленому, покладаються на Учасника. |  |
| **2.4.** | Учасник гарантує, що якість Товару, який закуповується, відповідає вимогам Замовника, сертифікатам якості виробника, санітарно-гігієнічним нормам та іншій документації, яка встановлює якість товару. |  |
| **2.5.** | Учасник гарантує, що предмет закупівлі (товар, тара, пакування) не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачатиме заходи щодо захисту довкілля. |  |
| **2.6.** | При невідповідності якості товару, постачальник зобов’язаний замінити товар. |  |
| **2.7.** | Строк поставки: **протягом 5-и (п’яти) банківських днів з дати заявки.** |  |

***Примітка:***

 *Замовник не вимагає від учасників документальне підтвердження того, що пропоновані ними Товари за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у цій технічній специфікації.*

 *Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *посада уповноваженої особи Учасника* | *підпис та печатка (за наявності)* | *прізвище, ініціали* |