|  |  |
| --- | --- |
|  | Оголошення.Додаток 1 |

**Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі**

**код ДК 021:2015-50510000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів**

**(Послуги з технічного обслуговування та опосвідчення балонів)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування обладнання** | **Од.****вим.** | **К-ть** | **Вид послуг** |
| 1 | Балони малолітражні 6,8л (повітряні),металокомпозитні, робочий тиск 29,4МПа, тиск випробування-44,1МПа | шт. | 30 | технічне обслуговування та опосвідчення |
| **Всього** | **шт.** | **30** |  |

**Умови надання послуг -** послуги повинні бути надані, відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском».

**Вимоги до послуг:**

Технічне посвідчення балонів передбачає наступне:

- зовнішній, внутрішній огляд;

- гідравлічний іспит;

- ремонт або заміна вентиля (у разі потреби);

- вибраковка балонів з подальшим складанням Акту вибраковки;

- нанесення на верхній сферичній частині балона клейма підприємства, яке провело посвідчення, дату проведеного та наступного посвідчення.

**Місце надання послуг**:

Доставка балонів Виконавцю та у зворотньому напрямку здійснюється транспортом і силами Замовника на відстань не більш 300км від місця розташування Замовника (м. Павлоград, вулиця Дніпровська 597).

Виконавець гарантує безвідмовну роботу при дотриманні Замовником умов транспортування, зберігання та експлуатації балонів - протягом 5 років після надання послуг.

Замовник зобов'язується отримати балони після завершення надання послуг протягом 3-х днів з дня отримання повідомлення про готовність замовлення.

Для запобігання розкомплектованості балонів, які підлягають посвідченню, їх перевірка відбувається в присутності Замовника.

**Строк надання послуг:** Виконавець зобов'язується провести технічне обслуговування та опосвідчення балонів протягом одного місяця, після підписання акта прийому-здачі балонів на технічне обслуговування та випробування балонів але пізніше 01.12.2022р.

 **Гарантія якості послуг:** Виконавець гарантує якість наданих послуг протягом строку дії

посвідчення. При виявленні недоліків (дефектів), Виконавець зобов’язується за власний рахунок виправити протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання повідомлення від Замовника про виявлені недоліки (дефекти).