**Додаток 3 до Тендерної документації**

**Технічне завдання**

**для проведення лабораторних досліджень в межах бюджетної програми КПКВК 0412040 за предметом «Проведення лабораторних досліджень приладів побутових електричних, світлотехнічної продукції, ламп та побутових ламп неспрямованого випромінення під час здійснення державного контролю (нагляду) на 2024 рік»**

Класифікація за ДК 021:2015: 73110000-6 - Дослідницькі послуги

|  |  |
| --- | --- |
| **Зразки продукції для дослідження та види досліджень** | **Кількість**  **зразків для досліджень** |
| **Послуги з дослідження нехарчової продукції – «Прилади побvтові електричні, світлотехнічна продукція, лампи»** | |
| **Прилади побvтові електричні, світлотехнічна продукція, лампи:**  Маркування та інструкції.  Захист від небезпек, що можуть виникнути внаслідок використання електрообладнання. | 4 |
| **Прилади побvтові електричні, світлотехнічна продукція, лампи:**  Рівень створюваних електромагнітних завад.  Завадостійкість до дії електромагнітних завад. | 3 |
| **Послуги з дослідження нехарчової продукції – «Побутові лампи неспрямованого випромінення»** | |
| Випромінювання ефективності споживання електроенергії (середній світловий потік та середня потужність для компактних люмінесцентних ламп та ламп розжарювання) | 3 |
| **ВСЬОГО:** | **10** |

**Вимоги до лабораторій:**

1. Випробувальна лабораторія повинна бути акредитована на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» за стандартами, які поширюються на продукцію, що перевіряється **(надати завірену копію Атестату про акредитацію відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 з із сферою акредитації).**
2. Випробувальна лабораторія повинна входити до складу органу з оцінки відповідності, включеного до Реєстру ООВ, призначених Мінекономрозвитку України на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, що перевіряється, вимогам технічних регламентів (**надати завірену копію витягу з реєстру ООВ).**
3. Сфера акредитації випробувальної лабораторії повинна надавити можливість в повній мірі визначити показники продукції, визначені цим Технічним завданням. **(надати чинний атестат акредитації лабораторії учасника з додатками, які визначають відповідну сферу акредитації для зразків продукції, визначених цією документацією.)**
4. Відповідно до частини 7 статті 27 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» термін дослідження не може перевищувати тридцяти робочих днів з дня прийняття рішення про її проведення. Цей строк може бути більшим у разі, якщо методикою проведення експертизи (випробування) зразків продукції передбачено більш тривалий час для її проведення (**надати гарантійний лист про можливість виконання випробувань протягом не більше 20 робочих днів після надання зразків на випробування**).
5. За результатами досліджень Виконавцем надається протокол випробувань з висновком щодо відповідності (невідповідності) встановленим вимогам стандартів які включені до Переліків національних стандартів, які застосовуються для цілей Технічних регламентів (**надати гарантійний лист**).
6. Відповідно до Порядку реалізації та знищення використаних під час проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду, затвердженого Постановою KMY від 26 грудня 2011 року N 1406 «Питання реалізації та знищення використаних під час проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду», Виконавець в обов'язковому порядку встановлює значення коефіцієнта зносу використаної продукції внаслідок проведення експертизи (випробування) (далі- коефіцієнта зносу (Кзн), за винятком зразків продукції, що є небезпечними, становлять ризик та/або не відповідають встановленим вимогам щодо ïx безпечності, та разом з протоколом випробувань надають довідку про значення коефіцієнта зносу, для визначення залишкової вартості використаного зразка продукції (**надати гарантійний лист**).