**Додаток № 2**

**до оголошення про**

**проведення закупівлі**

**МЕДИКО-ТЕХНічні вимоги**

**код за ДК 021:2015: 33790000-4 - Скляний посуд лабораторного, санітарно-гігієнічного чи фармацевтичного призначення»: - Слайди силанізовані, Наконечники одноразові, Розчин цитологічний фіксуючий СІТ-АЛЛ / CYT-ALL, Етикетки для пляшок та слайдів, Покривне скло 24х24 мм 1.0, 0.13-0.16мм індивідуально загорнуті в алюмінієвий вакуумний пакет з осушувачем**

**Загальні вимоги:**

1. Товар повинен бути дозволений для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) в Україні відповідно до законодавства. Учасник повинен надати гарантійний лист.
2. При поставці товару повинна додержуватись цілісність стандартної упаковки з необхідними реквізитами виробника.
3. Гарантійний лист, щодо строку придатності товару, який на момент поставки складатиме залишковий термін зберігання не менше 70% від загального терміну придатності, встановленого виробником.
4. Учасник повинен надати копію дозволу або чинної ліцензії на здійснення оптової або роздрібної торгівлі товаром або копію чинної ліцензії на виробництво товару якщо Учасник є вітчизняним виробником запропонованого Товару; якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством, у разі не надання копії вище зазначеного документа надати лист- пояснення з посиланням на норми чинного законодавства про відсутність дозволу або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності
5. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та підтвердження своєчасного постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дистриб’ютора, дилера, уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені тендерною документацією.
6. Строк поставки товару протягом 5 діб після отримання заявки від Замовника. Надати гарантійний лист.
7. У складі своєї пропозиції учасник повинен надати довідку на фірмовому бланку у довільній формі про те, що запропонований учасником товар буде поставлено із врахуванням екологічних вимог, що викладені в законі України від 25 червня 1991р №1264-ХII “Про охорону навколишнього природного середовища”, а також розроблених відповідно до нього [Земельн](http://dbn.at.ua/load/19-1-0-276)ого, [Водн](http://dbn.at.ua/load/19-1-0-273)ого, [Лісового кодекс](http://dbn.at.ua/load/19-1-0-271)ів, Законів “[Про охорону атмосферного повітря](http://dbn.at.ua/load/pro_povitrja/20-1-0-938)”, “Про відходи”, “Про поводження з радіоактивними відходами” та передбачати усі заходи спрямовані на захист довкілля
8. Відповідно до Закону України Про публічні закупівлі , розділ III загальні умови здійснення закупівлі, Стаття 14, частина 4 у разі здійснення спрощеної закупівлі у вимогах до предмета закупівлі, що містять посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, замовник може вказати, які аналоги та/або еквіваленти приймаються у пропозиціях учасників.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування предмета закупівлі** | **Кіл-сть** | **Од.** | **Технічні вимоги** | **Од.****виміру** | **Відповідність****(так/ні)** |
| 1 | Слайди силанізовані, 72шт або еквівалент | 12 | упаковка | Скло повинне мати сіланізіроване покриття |  |  |
| 2 | Наконечники одноразові, 2000 шт або еквівалент | 1 | упаковка | Одноразові наконечники повинни використовуватися в цітопроцессоре мазків IDC-20 (ILSA, Франція) для приготування цервікальних про що повинно бути зазначено в інструкції до цітопроцессору IDC-20.Обсяг упаковки не менше 2000 шт |  |  |
| 3 | Розчин цитологічний фіксуючий СІТ-АЛЛ / CYT-ALL, 1 х 25шт | 60 | упаковка | Віали повинні містити фіксуючий розчин, обеспечівающі фіксацію і сохарненіе цитологічних зразків. Фіксуючий розчин не повинен містити формальдегіду і бути не токсичний. Фіксуючий розчин повинен володіти муколітічекім і гемолитическим властивістю, а таже повинен дозволяти надалі використовувати зразок для виявлення вірусу папіломи людини (HPV) протягом не менше 80 днів.Фіксуючий розчин повинен дозволяти працювати як з гінекологічним матеріли (мазок з шийки матки), так і негінекологіческіх (сеча, матеріал біопсії пункції, мокрота).Обсяг упаковки не менше 25 шт |  |  |
| 4 | Етикетки для пляшок та слайдів, 2000шт або еквівалент | 1 | упаковка | Етикетки повинні бути призначені для друку штрих коду і наклейки їх на скла і віаль.Обсяг упаковки не менше 2000 шт |  |  |
| 5 | Покривне скло 24х24 мм 1.0, 0.13-0.16мм індивідуально загорнуті в алюмінієвий вакуумний пакет з осушувачем уп.100 або еквівалент | 10 | упаковка | Скло покривне 24х24 пл. уп. 100 шт.Плоска та рівна поверхня.Рівномірна товщина.Прямокутна форма.Товщина 0,13-0,17 мм.Хімічна стійкість до дії соляної кислоти та дистильованої води.Без сколів по краяхВисокий ступінь прозорості та однорідна структура (без бульбашок та інших включень), що гарантує найвищу якість зображення.Придатний для використання з будь-якими оптичними мікроскопами.Використовуються у процесі самостійного виготовлення мікроскопічних препаратів із тривалим терміном зберігання без втрати якості. |  |  |