Додаток №2

до оголошення

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

**1. Технічні (якісні) вимоги до товару:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № н/п | Характеристики товару | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | Смужки діагностичні Urine RS H10 \*  Адаптовані до аналізатора сечі HTI CL-50 Plus  Тест-смужки призначені для лабораторного скринінгу та індивідуального моніторингу пацієнта.  Реагентні тест-смужки визначають 10 параметрів сечі:  біохімічні компоненти (глюкоза, білок, кетони, нітрити, білірубін, уробіліноген); клітини крові (прихована кров, лейкоцити); фізико-хімічні показники (рН, питома [вага](/g95475942-vesy)).  Результати аналізу тест смужок дають інформацію про стан вуглеводного обміну (первинний скринінг діабету), функції нирок, печінки, порушеннях білкового обміну, кислотно-лужному балансі і інфекціях сечовивідних шляхів.  Чутливість:  Лейкоцити 15-60 клітин/мкл гранулоцитів  Кетони 0,5-1,0 ммоль/Л ацетооцтової кислоти  Нітрити 18-26 мкмоль/Л  Уробіліноген 17-33 мкмоль/Л  Білірубін 8,6-17 мкмоль/Л  Білок 0,1-0,3 г/Л альбуміну  Глюкоза 2,2-2,8 ммоль/Л  Кров 0,15-0,3 мг/Л гемоглобіну (близько 5-10 Ері / мкл) '  Фасування: по 100 шт. у пластиковому пеналі з вологопоглиначем і повинні зберігатися щільно закритими.  Умова зберігання: температурний режим 2-30°С, виключення попадання прямих сонячних променів. | штуки | 300 |

\* *Замовник здійснює закупівлю товару із встановленням посилань на конкретну торгову назву, оскільки таке посилання є необхідним для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії, ефективності та пропорційності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю саме даного товару.*

**Документи та інформація на підтвердження якості:**

1. Товар повинен бути сертифікований та зареєстрований в Україні (надати оригінал або копію дійсного реєстраційного посвідчення (або свідоцтва про державну реєстрацію) МОЗ України (або уповноваженою ним установою) на товар, що закуповується (у разі якщо товар підлягає реєстрації)).
2. Надати документ щодо відповідності якості Товару (декларація, звіт, висновок, свідоцтво, сертифікат) або будь-який інший документ, що підтверджує виконання вимог, які стосуються об’єкта оцінки відповідності, або завірену його копію, а також переклад документу, якщо мова оригіналу відмінна від української.
3. Надати інструкцію із застосування, а також копію (зразок) етикетки, та/або іншу інформацію яка містить відомості для ідентифікації виробника.

**2. Інша інформація:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Документи, що підтверджують право представника Учасника на підписання пропозиції та/або договору про закупівлю (свідоцтво про державну реєстрацію (для фізичних осіб-підприємців), Статут (або витяг зі Статуту щодо повноважень керівника), наказ про призначення керівника Учасника на посаду, довіреність (доручення) на підписання пропозиції та/або договору). |
| 2 | Достовірна інформація у вигляді Довідки довільної форми в якій зазначити дані про наявність чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. |
| 3 | Виписка, або Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців |
| 4 | Витяг з Реєстру платників ПДВ, або [Витяг з Реєстру платників єдиного податку](https://bit.ly/3FNlyJ7), або Свідоцтво платника податку. |
| 5 | Достовірна інформація у вигляді Довідки довільної форми в якій зазначити про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), або що учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення наявної заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством. |
| 6 | Достовірна інформація у вигляді Довідки довільної форми, або Довідка (витяг) про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність/наявність судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України. |
| 7 | Гарантійний  лист від Учасника  наступного змісту:  “Даним листом підтверджуємо, що (зазначити найменування Учасника)  не перебуває під дією спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, передбачених Законом України «Про санкції», чи спеціальних санкцій за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність, а також будь-яких інших обставин та заходів нормативного, адміністративного чи іншого характеру, що перешкоджають укладенню та/або виконанню договору про закупівлю.  (Зазначити найменування Учасника)  забезпечує додержання мораторію, визначеного Постановою КМУ «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» , вимог Постанови КМУ «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» ”. |
| 8 | Довідка (інформація) про відсутність застосування санкцій, передбачених статтею 236 ГКУ наступного змісту:  “Даним листом підтверджуємо, що у попередніх взаємовідносинах між Учасником (Зазначити найменування Учасника) та Замовником оперативно-господарську/і санкцію/ії, передбачену/і пунктом 4 частини 1 статті 236 ГКУ, як відмова від встановлення господарських відносин на майбутнє не було застосовано”. |
| 9 | Лист-погодження Учасника з умовами проекту Договору, що міститься в Додатку 3 до Оголошення |
| 10 | Переможець спрощеної закупівлі (не пізніше 2 (двох) робочих днів після визнання Учасника переможцем та до укладення договору про закупівлю) надає:  1) відповідні документи про право підписання договору про закупівлю;  2) достовірну інформацію про наявність у нього чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. |