ДОДАТОК 1

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Послуги з технічного обслуговування   систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ) (технічне обслуговування зовнішніх та внутрішніх газопроводів, газових кранів, перевірка на щільність, відключення та підключення газопостачання)

код ДК 021:2015 - 50530000-9 послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки

Учасник має забезпечити технічне обслуговування систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ) відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання, Кодексу газорозподільчих систем та документації з експлуатації заводів – виробників газового обладнання.

Учасник під час надання послуг з експлуатації складових газорозподільної системи повинен керуватись наступними документами:

-	Законом України «Про охорону праці» № 2694-XII від 14.10.1992;

-	Правилами безпеки систем газопостачання України, затвердженими наказом  Міністерства енергетики та вугільної  промисловості 08.06.2015 №674/27119;

-	Правилами охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 05.03.2018 № 333;

-	Порядком технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання, затвердженого наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 24.10.2011 №640;

-	Правилами підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України,  Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 №620/378;

-	іншими нормативними документами, що діють на території України;

-	паспортами та інструкціями по експлуатації заводів-виробників обладнання;

-	нормами органів Держнагляду.

Учасник повинен надавати послуги з експлуатації складових газорозподільної системи протягом 2022р. за їх місцезнаходженням (таблиця 1).

Таблиця1

Інформація

про об’єкт газопостачання, наданий Замовником для експлуатації Виконавцем

| № п/п | Об’єкт | Згідно акту розмежування |
| --- | --- | --- |
| 1 | Красилівська ДПІ Головного управління ДПС у Хмельницькій області, за адресою: Хмельницька область, м.Красилів, вул..Центральна,38 | -газорегулююче обладнання кран Ду 25 кран Ду 40 -газопровід-ввід низького тиску підземний Ду 48*3 - 104 м (0,1040 км) |
| 2 | Волочиська ДПІ Головного управління ДПС у Хмельницькій області, за адресою: Хмельницька область,м Волочиськ, пл..Центральна,3А | -газопровід-ввід низького тиску Ду – 32 – 19,3 м.п (0,0193 км) -стальний газопровід наземний Ду – 25 – 0,4 м.п (0,0004 км) -стальний газопровід наземний Ду-25 – 0,4 м.п (0,0004 км) -стальний газопровід наземний Ду – 32 – 1,4 м.п (0,0014 км) -стальний газопровід наземний Ду – 32 – 1,8 м.п (0,0018 км) -стальний газопровід наземний Ду – 25 – 1,1 м.п (0,0011 км) -стальний газопровід наземний Ду – 25 – 0,4 м.п (0,0004 км) |
| 3 | Деражнянська ДПІ Головного управління ДПС у Хмельницькій області, за адресою: Хмельницька область,м Деражня вул.Грушевського, 6 | -ввідний газопровід від місця врізки Ду 32 – 25 м (0,0250 км) -внутрішній газопровід Ду 32 – 10 м (0,0100 км) -внутрішній газопровід Ду 20 – 12 м (0,0120 км) -внутрішній газопровід Ду 15 – 8 м (0,0080 км) |
| 4 | Старосинявська ДПІ Головного управління ДПС у Хмельницькій області, за адресою: Хмельницька область, смт.Стара Синява, вул. І.Франка,5А | -наземний сталевий газопровід – ввід н/т Ду 57 – 8 м (0,0080 км) |
|  | Кам’янець-Подільська ДПІ Головного управління ДПС у Хмельницькій області м.Кам’янець-Подільський вул..Огієнка.74 | -газопровід ввід Ду 57-0,015; -ввідний газопровід Ду 57-0,052; -внутрішній газопровід Ду 45- 0,007; -внутрішній газопровід Ду 25-0,004. |
|  | Дунаєвецька ДПІ Головного управління ДПС у Хмельницькій області м.Дунаївці вул..Партизанська,21 | -підземний газопровід низького тиску Ду 50- 0,0210 км -надземний газопровід низького тиску Ду 50- 0,0490 км |
|  | Городоцька ДПІ Головного управління ДПС у Хмельницькій області м.Городок вул.. Грушевського,90 | -газопровід ввід підземний Ду 50-0,005; -ввідний газопровід надземний Ду 32-0,002; |
|  | Віньковецька ДПІ Головного управління ДПС у Хмельницькій області смт. Віньківці вул..Соборної України,7 | -газопровід ввід Ду 32-0,030; -ввідний газопровід Ду 25-0,003; -внутрішній газопровід Ду 20- 0,004; -внутрішній газопровід Ду 15-0,003. |
|  | Новоушицька ДПІ Головного управління ДПС у Хмельницькій області смт. Нова Ушиця пров. Український 6а | -газопровід ввід Ду 40-0,005; -внутрішній газопровід Ду 38;25;20;15 - 0,039; |
|  | Головне управління ДПС у Хмельницькій області, м. Хмельницький, вул.Пилипчука, 17 | -газопровід низького тиску Ду 57-53 м.п.(0,0530 км) |
|  | Автобаза Головного управління ДПС у Хмельницькій області, м.Хмельницький, вул.. Кобилянської, 19/1 | -газопровід низького тиску надземний Ду 25х2 – 86 м.п.(0,0860км) -газопровід середнього тиску надземний Ду 57*30 – 166м.п. (0,1660 км) |

Перелік

послуг (робіт) з експлуатації об’єкта газопостачання, що надаються Виконавцем Замовнику

Перелік послуг з технічного обслуговування обєкта газопостачання,що надаються виконавцем Замовнику за адресою: смт. Віньківці, Соборної України,   7,

| № | Назва послуг(робіт) | Строк виконання | Вартість без ПДВ, грн | ПДВ грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата початку | Дата закінчення |  |  |
| 1 | Обстеження та технічне обслуговування підземного газопроводу-вводу, відрізок до 20 м.п. |  | 31.12.2022 |  |  |
| 2 | Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах Ду до 100мм Ду більше 100мм |  | 31.12.2022 |  |  |
| 3 | Перевірка справності електроізолюючого фланця |  | 31.12.2022 |  |  |
| 4 | Технічне обслуговування запірних пристроїв внутрішніх мереж |  | 31.12.2022 |  |  |
| 5 | Технічне обслуговування г/п з перевіркою наявності та герметичності футлярів в місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку, наявності вільного доступу до газопроводів та газового обладнання, перевіркою стану кріплень газопроводу |  | 31.12.2022 |  |  |
| 6 | Технічне обслуговування конвектора |  | 31.12.2022 |  |  |
| 7 | Передпускова підготовка газифікованої теплогенераторної з пуском котлів |  | 31.12.2022 |  |  |
| 8 | Перевірка спрацювання сигналізаторів/відсікаючих клапанів |  | 31.12.2022 |  |  |
| 9 | Відключення теплогенераторної |  | 31.12.2022 |  |  |
| 10 | Випробування на щільність газових мереж тиском повітря (500мм в ст.) відрізок до 50 м.п. г/п |  | 31.12.2022 |  |  |
| 11 | Пуск теплогенераторної |  | 31.12.2022 |  |  |
|  | Всього,грн |  |  |  |

Перелік послуг з технічного обслуговування обєкта газопостачання,що надаються виконавцем Замовнику за адресою: м.Волочиськ, вул. Центральна,  3а,

| № | Назва послуг(робіт) | Строк виконання | Вартість без ПДВ, грн | ПДВ грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата початку | Дата закінчення |  |  |
| 1 | Обстеження та технічне обслуговування зовнішнього(надземного) газопроводу низького тиску, відрізок до 21-50 м.п. |  | 31.12.20222 |  |  |
| 2 | Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах Ду до 100мм Ду більше 100мм |  | 31.12.2022 |  |  |
| 3 | Перевірка на щільність надземного газопроводу за допомогою газу під робочим тиском |  | 31.12.2022 |  |  |
| 4 | Технічне обслуговування запірних пристроїв внутрішніх мереж |  | 31.12.2022 |  |  |
| 5 | Технічне обслуговування г/п з перевіркою наявності та герметичності футлярів в місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку, наявності вільного доступу до газопроводів та газового обладнання, перевіркою стану кріплень газопроводу |  | 31.12.2022 |  |  |
| 6 | Перевірка на щільність внутрішнього газопроводу за допомогою газу під робочим тиском, відрізок до 50 м.п.г/п |  | 31.12.2022 |  |  |
| 7 | Передпускова підготовка газифікованої теплогенераторної з пуском котлів |  | 31.12.2022 |  |  |
| 8 | Відключення теплогенераторної |  | 31.12.2022 |  |  |
| 9 | Випробування на щільність газових мереж тиском повітря (500мм в ст.) відрізок до 50 м.п. г/п |  | 31.12.2022 |  |  |
| 10 | Пуск теплогенераторної |  | 31.12.2022 |  |  |
|  | Всього,грн |  |  |  |

Перелік послуг з технічного обслуговування обєкта газопостачання,що надаються виконавцем Замовнику за адресою: м.Деражня, вул.Грушевського,  6,

| № | Назва послуг(робіт) | Строк виконання | Вартість без ПДВ, грн | ПДВ грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата початку | Дата закінчення |  |  |
| 1 | Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах Ду до 100мм Ду більше 100мм |  | 31.12.2022 |  |  |
| 2 | Перевірка на щільність надземного газопроводу за допомогою газу під робочим тиском |  | 31.12.2022 |  |  |
| 3 | Технічне обслуговування запірних пристроїв внутрішніх мереж |  | 31.12.2022 |  |  |
| 4 | Технічне обслуговування г/п з перевіркою наявності та герметичності футлярів в місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку, наявності вільного доступу до газопроводів та газового обладнання, перевіркою стану кріплень газопроводу |  | 31.12.2022 |  |  |
| 5 | Передпускова підготовка газифікованої теплогенераторної з пуском котлів |  | 31.12.2022 |  |  |
| 7 | Відключення теплогенераторної |  | 31.12.2022 |  |  |
| 8 | Випробування на щільність газових мереж тиском повітря (500мм в ст.) відрізок до 50 м.п. г/п |  | 31.12.2022 |  |  |
| 9 | Пуск теплогенераторної |  | 31.12.2022 |  |  |
|  | Всього, грн |  |  |  |

Перелік послуг з технічного обслуговування обєкта газопостачання,що надаються виконавцем Замовнику за адресою: м.Дунаївці, вул. Партизанська,  21,

| № | Назва послуг(робіт) | Строк виконання | Вартість без ПДВ, грн | ПДВ грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата початку | Дата закінчення |  |  |
| 1 | Обстеження та технічне обслуговування підземного газопроводу низького тиску, відрізок до 50 м.п. |  | 31.12.2022 |  |  |
| 2 | Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах Ду до 100мм Ду більше 100мм |  | 31.12.2022 |  |  |
| 3 | Технічне обслуговування запірних пристроїв внутрішніх мереж |  | 31.12.2022 |  |  |
| 4 | Технічне обслуговування г/п з перевіркою наявності та герметичності футлярів в місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку, наявності вільного доступу до газопроводів та газового обладнання, перевіркою стану кріплень газопроводу |  | 31.12.202 |  |  |
| 5 | Відключення теплогенераторної |  | 31.12.2022 |  |  |
| 6 | Випробування на щільність газових мереж тиском повітря |  | 31.12.2022 |  |  |
| 7 | Пуск теплогенераторної |  | 31.12.2022 |  |  |
|  | Всього, грн |  |  |  |

Перелік послуг з технічного обслуговування обєкта газопостачання,що надаються виконавцем Замовнику за адресою: м.Городок, вул. Грушевського,  90,

| № | Назва послуг(робіт) | Строк виконання | Вартість без ПДВ, грн | ПДВ грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата початку | Дата закінчення |  |  |
| 1 | Обстеження та технічне обслуговування зовнішнього(надземного) газопроводу низького тиску, відрізок до 20 м.п. |  | 31.12.2022 |  |  |
| 2 | Перевірка на щільність за допомогою газу під робочим тиском |  | 31.12.2022 |  |  |
| 3 | Технічне обслуговування КБРТ |  | 31.12.2022 |  |  |
| 4 | Технічне обслуговування запірних пристроїв внутрішніх мереж |  | 31.12.2022 |  |  |
| 5 | Технічне обслуговування г/п з перевіркою наявності та герметичності футлярів в місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку, наявності вільного доступу до газопроводів та газового обладнання, перевіркою стану кріплень газопроводу |  | 31.12.2021 |  |  |
| 6 | Передпускова підготовка газифікованої теплогенераторної з пуском котлів |  | 31.12.2022 |  |  |
| 7 | Відключення теплогенераторної |  | 31.12.202 |  |  |
| 8 | Пуск теплогенераторної |  | 31.12.2022 |  |  |
|  | Всього, грн |  |  |  |

Перелік послуг з технічного обслуговування обєкта газопостачання,що надаються виконавцем Замовнику за адресою: м.Камянець-Подільський, вул. Огієнка,  74,

| № | Назва послуг(робіт) | Строк виконання | Вартість без ПДВ, грн | ПДВ грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата початку | Дата закінчення |  |  |
| 1 | Технічне обслуговування запірних пристроїв на надземному газопроводі |  | 31.12.2022 |  |  |
| 2 | Перевірка на щільність внутрішнього газопроводу за допомогою газу під робочим тиском, відрізок до 50 м.п. г/п |  | 31.12.2022 |  |  |
| 3 | Технічне обслуговування запірних пристроїв |  | 31.12.2022 |  |  |
| 4 | Технічне обслуговування г/п з перевіркою наявності та герметичності футлярів в місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку, наявності вільного доступу до газопроводів та газового обладнання, перевіркою стану кріплень газопроводу |  | 31.12.2022 |  |  |
| 5 | Технічне обслуговування конвектора |  | 31.12.2022 |  |  |
| 6 | Передпускова підготовка газифікованої теплогенераторної з пуском котлів |  | 31.12.2022 |  |  |
| 7 | Перевірка спрацювання сигналізаторів/відсікаючих клапанів |  | 31.12.2022 |  |  |
| 8 | Відключення теплогенераторної |  | 31.12.2022 |  |  |
| 9 | Пуск теплогенераторної |  | 31.12.2022 |  |  |
|  | Всього, грн |  |  |  |

Перелік послуг з технічного обслуговування обєкта газопостачання,що надаються виконавцем Замовнику за адресою: смт. Нова Ушиця, провул. Український,  6а,

| № | Назва послуг(робіт) | Строк виконання | Вартість без ПДВ, грн | ПДВ грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата початку | Дата закінчення |  |  |
| 1 | Обстеження та технічне обслуговування зовнішнього(підземного) газопроводу низького тиску, відрізок до 20 м.п. |  | 31.12.2022 |  |  |
| 2 | Перевірка на щільність підземного газопроводу |  | 31.12.2022 |  |  |
| 3 | Технічне обслуговування запірних пристроїв |  | 31.12.2022 |  |  |
| 4 | Перевірка стану ізоляційного покриття |  | 31.12.2022 |  |  |
| 5 | Перевірка на щільність внутрішнього газопроводу за допомогою газу під робочим тиском, відрізок до 50 м.п. г/п |  | 31.12.2022 |  |  |
| 6 | Технічне обслуговування КБРТ |  | 31.12.2022 |  |  |
| 7 | Випробування на щільність газових мереж під тиском повітря- відрізок до 50 м.п. г/п |  | 31.12.2022 |  |  |
| 8 | Технічне обслуговування г/п з перевіркою наявності та герметичності футлярів в місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку, наявності вільного доступу до газопроводів та газового обладнання, перевіркою стану кріплень газопроводу |  | 31.12.2022 |  |  |
| 9 | Передпускова підготовка газифікованої теплогенераторної з пуском котлів |  | 31.12.2022 |  |  |
| 10 | Перевірка спрацювання сигналізаторів/відсікаючих клапанів |  | 31.12.2022 |  |  |
| 11 | Відключення теплогенераторної |  | 31.12.2022 |  |  |
| 12 | Пуск теплогенераторної |  | 31.12.2022 |  |  |
|  | Всього, грн |  |  |  |

Перелік послуг з технічного обслуговування обєкта газопостачання,що надаються виконавцем Замовнику за адресою: м.Красилів, вул. Центральна,  38,

| № | Назва послуг(робіт) | Строк виконання | Вартість без ПДВ, грн | ПДВ грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата початку | Дата закінчення |  |  |
| 1 | Обстеження та технічне обслуговування зовнішнього(надземного) газопроводу низького тиску, відрізок до 20 м.п. |  | 31.12.2022 |  |  |
| 2 | Обстеження та технічне обслуговування зовнішнього(підземного) газопроводу Відрізок до 20м.п. Відрізок 21-50 м.п. Відрізок 51-100м.п. |  | 31.12.2022 |  |  |
| 3 | Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах Ду до 100мм Ду більше 100мм |  | 31.12.2022 |  |  |
| 4 | Перевірка на щільність внутрішнього газопроводу за допомогою газу під робочим тиском, відрізок більше 50 м.п. г/п |  | 31.12.2022 |  |  |
| 5 | Технічне обслуговування запірних пристроїв |  | 31.12.2022 |  |  |
| 6 | Технічне обслуговування г/п з перевіркою наявності та герметичності футлярів в місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку, наявності вільного доступу до газопроводів та газового обладнання, перевіркою стану кріплень газопроводу |  | 31.12.2022 |  |  |
| 7 | Передпускова підготовка газифікованої теплогенераторної з пуском котлів |  | 31.12.2022 |  |  |
| 8 | Перевірка спрацювання сигналізаторів/відсікаючих клапанів |  | 31.12.2022 |  |  |
| 9 | Відключення теплогенераторної |  | 31.12.2022 |  |  |
| 10 | Пуск теплогенераторної |  | 31.12.2022 |  |  |
|  | Всього, грн |  |  |  |

Перелік послуг з технічного обслуговування обєкта газопостачання,що надаються виконавцем Замовнику за адресою: смт.Стара Синява, вул. І.Франка,  5а,

| № | Назва послуг(робіт) | Строк виконання | Вартість без ПДВ, грн | ПДВ грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата початку | Дата закінчення |  |  |
| 1 | Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах Ду до 100мм Ду більше 100мм |  | 31.12.2022 |  |  |
| 2 | Випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря |  | 31.12.2022 |  |  |
| 3 | Перевірка на щільність за допомогою газу під робочим тиском(надземний газопровід) |  | 31.12.2022 |  |  |
| 4 | Технічне обслуговування г/п з перевіркою наявності та герметичності футлярів в місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку, наявності вільного доступу до газопроводів та газового обладнання, перевіркою стану кріплень газопроводу |  | 31.12.2022 |  |  |
| 5 | Передпускова підготовка газифікованої теплогенераторної з пуском котлів |  | 31.12.2022 |  |  |
| 6 | Перевірка спрацювання сигналізаторів/відсікаючих клапанів |  | 31.12.2022 |  |  |
| 7 | Відключення теплогенераторної |  | 31.12.2022 |  |  |
| 8 | Пуск теплогенераторної |  | 31.12.2022 |  |  |
|  | Всього, грн |  |  |  |

Перелік послуг з технічного обслуговування обєкта газопостачання,що надаються виконавцем Замовнику за адресою: м.Хмельницький, вул. Кобилянської,  19/1,

| № | Назва послуг(робіт) | Строк виконання | Вартість без ПДВ, грн | ПДВ грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата початку | Дата закінчення |  |  |
| 1 | Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах Ду до 100мм Ду більше 100мм |  | 31.12.20212 |  |  |
| 2 | Випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря |  | 31.12.2022 |  |  |
| 3 | Технічне обслуговування запірних пристроїв внутрішніх мереж |  | 31.12.2022 |  |  |
| 4 | Технічне обслуговування г/п з перевіркою наявності та герметичності футлярів в місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку, наявності вільного доступу до газопроводів та газового обладнання, перевіркою стану кріплень газопроводу |  | 31.12.2022 |  |  |
| 5 | Передпускова підготовка газифікованої теплогенераторної з пуском котлів |  | 31.12.2022 |  |  |
| 6 | Перевірка спрацювання сигналізаторів/відсікаючих клапанів |  | 31.12.2022 |  |  |
| 7 | Пуск теплогенераторної |  | 31.12.2022 |  |  |
|  | Всього, грн |  |  |  |

Перелік послуг з технічного обслуговування обєкта газопостачання,що надаються виконавцем Замовнику за адресою: м.Хмельницький, вул. Пилипчука,  17,

| № | Назва послуг(робіт) | Строк виконання | Вартість без ПДВ, грн | ПДВ грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата початку | Дата закінчення |  |  |
| 1 | Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах Ду до 100мм Ду більше 100мм |  | 31.12.2022 |  |  |
| 2 | Випробування на щільність газових мереж тиском повітря Відрізок до 50м.п. г/п Відрізок більше 50м.п. г/п |  | 31.12.2022 |  |  |
| 3 | Перевірка на щільність за допомогою газу під робочим тиском До 50м.п. г/п Більше 50м.п.г/п |  | 31.12.2022 |  |  |
| 4 | Технічне обслуговування запірних пристроїв внутрішніх мереж |  | 31.12.2022 |  |  |
| 5 | Технічне обслуговування г/п з перевіркою наявності та герметичності футлярів в місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку, наявності вільного доступу до газопроводів та газового обладнання, перевіркою стану кріплень газопроводу |  | 31.12.2022 |  |  |
| 6 | Передпускова підготовка газифікованої теплогенераторної з пуском котлів |  | 31.12.2022 |  |  |
| 7 | Перевірка спрацювання сигналізаторів/відсікаючих клапанів |  | 31.12.2022 |  |  |
| 8 | Пуск теплогенераторної |  | 31.12.2022 |  |  |
|  | Всього, грн |  |  |