Департамент з питань будівництва та архітектури

Рівненської обласної державної адміністрації

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| --- | --- |
|  | Рішенням уповноваженої особи |
|  | Протокол від 08.07.2022 |
|  | Уповноважена особа |
| _________________ Жилка О.В. |

Тендерна документація

на закупівлю

Код ДК 021:2015: 45215000-7  Будівництво закладів охорони здоров’я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень (Будівництво нового хірургічного корпусу обласної клінічної лікарні за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 78-Г (І черга))

Процедура закупівлі: відкриті торги з публікацією англійською мовою

Рівне – 2022

| № | І. Загальні положення |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Терміни, які вживаються в тендерній документації | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» № 114-ІХ (далі – Закон) від 19.09.2019р. Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі |
| 2 | Інформація про замовника торгів |  |
| 2.1 | повне найменування | Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації |
| 2.2 | місцезнаходження | Майдан Просвіти, 1, м. Рівне, 33028 |
| 2.3 | посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | З організаційних та технічних питань – Жилка Олександр Володимирович – провідний інспектор відділу юридичної роботи та публічних закупівель Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації (уповноважена особа), Майдани Просвіти, 1, м. Рівне, 33013, тел.: (0362) 26-68-63, ел. адреса: zhylka.sasha2021@gmail.com; |
| 3 | Процедура закупівлі | Відкриті торги з публікацією англійською мовою |
| 4 | Інформація про предмет закупівлі |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | Код ДК 021:2015: 45215000-7 Будівництво закладів охорони здоров’я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень (Будівництво нового хірургічного корпусу обласної клінічної лікарні за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 78-Г (І черга)) |
| 4.2 | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | Визначення окремих частин предмета закупівлі (лотів) тендерною документацією не передбачається. Тендерна пропозиція подається стосовно предмету закупівлі в цілому |
| 4.3 | місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | вул. Київська, 78-Г , м. Рівне, Рівненська область, Україна 33000, Обсяг робіт – згідно із проектно-кошторисною документацією; |
| 4.4 | строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | З дати укладання договору до 26.12.2023 року, але до повного виконання зобов’язань сторонами |
| 4.5 | інформація про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам | Не вимагається |
| 5 | Недискримінація учасників | Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах з урахуванням вимог Указу Президента України від 15 травня 2017 року № 133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"» (далі – рішення РНБО). У зв’язку із забороною здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції не можуть бути учасниками цієї процедури закупівлі суб’єкти господарювання, визначені додатками 1-2 до рішення РНБО до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) в частині заборони здійснення державних закупівель. Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівельна рівних умовах. Учасник процедури закупівлі (далі - Учасник) - фізична особа, фізична особа - підприємець чи юридична особа - резидент або нерезидент, у тому числі об'єднання учасників, яка подала тендерну пропозицію. Філії (представництва, відокремлені підрозділи) юридичних осіб, які не мають статусу юридичних осіб, не можуть від свого імені виступати учасником, відповідно не можуть подавати тендерну пропозицію. В такому випадку учасником повинна виступати саме юридична особа, яка здійснює закупівлю через уповноважені належним чином філію (представництво, відокремлений підрозділ). Таким чином, тендерна пропозиція повинна бути надана від імені юридичної особи. Учасник, яким не дотримані вимоги цього пункту 5 вважається таким, що не відповідає встановленим абзацом 1 частини 3 статті 22 Закону вимогам до Учасника відповідно до законодавства та тендерна пропозиція такого Учасника підлягає відхиленню на підставі абзацу 3 пункту 1 частини 1 статті 31 Закону. Замовник при розгляді тендерних пропозицій Учасників керується Законом України «Про санкції» та Указом Президента № 133/2017 від 15.05.2017 Про рішення Ради Національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». У разі недотримання Учасниками вимог вищезазначених нормативних документів - замовник відхиляє таку пропозицію Учасника на підставі абзацу 2, 3 пункту 1 частини 1 статті 31 Закону. |
| 6 | Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції | Валютою тендерної пропозиції є гривня. Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті України згідно з умовами укладеного договору. Учасник при розрахунку ціни пропозиції не має права включати в ціну будь-які витрати, понесені ним у процесі підготовки пропозиції. До ціни пропозиції не включаються витрати, пов’язані з укладенням договору. Ціна тендерної пропозиції має бути вказана з урахуванням всіх податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені до другого знаку після коми (соті). |
| 7 | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції | Усі документи, що стосуються процедури закупівлі, готуються замовником та викладаються українською мовою. У разі автентичного перекладу на іншу мову цих документів, визначальним є текст, викладений українською мовою. Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно адреси мережі «інтернет», адреси електронної пошти, торговельної марки (знаку для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Тендерна пропозиція та усі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються Учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом на українську мову. Переклад має бути підписаний або завірений особою, уповноваженою на підписання тендерної пропозиції та може бути засвідчений печаткою Учасника, в разі її використання. Допускається без перекладу бланк підприємства /установи/організації та штампи в кресленнях або тому подібне. Відповідальність за достовірність перекладу несе Учасник. У разі викладення документів, передбачених Додатком 3 тендерної документації, російською мовою, їх переклад не вимагається. Примітка. Ця вимога не стосується оригіналів або належним чином засвідчених копій оригіналів документів виданих органами державної влади, підприємствами / установами / організаціями іноземних держав. Разом з такими документами обов’язково подається їх переклад українською мовою. Переклад (або справжність підпису перекладача) мають бути засвідчені нотаріально або легалізовані у встановленому законодавством України порядку. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою. |
| ІІ. Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації |
| 1 | Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз'ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. У разі несвоєчасного надання замовником роз'яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично призупиняє перебіг тендеру. Для поновлення перебігу тендеру замовник повинен розмістити роз'яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на сім днів. Замовник залишає за собою право не розглядати звернення Учасників, які звернулися до Замовника в інший спосіб, ніж через електронну систему закупівель. Зазначене стосується отримання не через електронну систему закупівель будь-яких звернень, листів тощо протягом всього періоду проведення процедури закупівлі. |
| 2 | Унесення змін до тендерної документації | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 9 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше семи днів. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону |
| ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції |
| 1 | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції * - ця вимога не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством. | Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, наявність/відсутність підстав, установлених у статті 17 Закону і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації , а саме: 1) Документ “Тендерна пропозиція”, складений і заповнений за формою, що наведена у Додатку 1 до тендерної документації; 2) Інформація та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, згідно з переліком, наведеним у пункті 5 цього Розділу тендерної документації (подається в окремому файлі). 3) Інформація щодо наявності/відсутності підстав, установлених у статті 17 Закону, надана у вигляді довідки (довідок) у довільній формі або за формою, наведеною у Додатку 4 до тендерної документації. У разі, якщо учасником процедури закупівлі є об’єднання учасників, то на кожного з учасників такого об’єднання надається окрема довідка в довільній формі або за формою, наведеною згідно з Додатком 4 для підтвердження відповідності кожного з учасників такого об’єднання вимогам, визначеним у статті 17 Закону. У разі якщо учасник процедури закупівлі має намір залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядника(-ів)/співвиконавця(-ів) в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону, учасник повинен надати на кожного субпідрядника/співвиконавця інформацію, що підтверджує відсутність підстав, визначених у частині 1 статті 17 Закону, яка надається у довільній формі або за формою, наведеною у Додатку 4 до тендерної документації. 4) Довідку, яка містить відомості про учасника (Додаток № 6 до тендерної документації) 5) Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація, згідно з переліком, визначеним у пункті 7 цього Розділу тендерної документації та згідно Додатку № 5 до тендерної документації. 6) Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції та договору про закупівлю, наприклад: для керівника учасника - виписка з протоколу зборів засновників або протокол зборів засновників та/або наказ про призначення (витяг з наказу) та/або інший документ, що підтверджує повноваження керівника учасника; для іншої посадової особи учасника – довіреність (доручення) керівника учасника на ім’я уповноваженої особи учасника та виписка з протоколу зборів засновників та/або протокол зборів засновників та/або наказ (витяг з наказу) про призначення керівника, який надав довіреність (доручення) та/або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника. 7) Інформація щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, згідно з переліком, визначеним у пункті 7 цього Розділу ІІІ тендерної документації. 8) Статут учасника (положення, установчий договір або інший документ, який його замінює) у повному обсязі із змінами (у разі наявності таких змін) (якщо учасник здійснює діяльність відповідно до статуту). У разі, якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати копію документа щодо рішення засновників про створення такої юридичної особи (вимога стосується учасника – юридичної особи). У разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання. 9) Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість або витяг з Реєстру платників податку на додану вартість – для учасника, який є платником податку на додану вартість. 10) Свідоцтво платника єдиного податку або витяг з Реєстру платників єдиного податку – для учасника, який є платником єдиного податку. У разі, якщо учасник не є платником податку на додану вартість та не є платником єдиного податку, він (учасник) повинен надати довідку у довільній формі з відповідними поясненнями та обґрунтуваннями. 11) Для учасника - фізичної особи: а) Паспорт. б) Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера/коду. в) Лист-згода на обробку персональних даних, надана за формою, наведеною у Додатку 3 до тендерної документації. 12) Лист-згода з істотними умовами договору, а також проект договору завірений підписом та печаткою* посадової особи або представника учасника процедури (згідно Додатку 7 до тендерної документації). Документи у складі пропозиції учасника рекомендується надавати у тій послідовності, в якій вони наведені у тендерній документації замовника, а також надавати окремим файлом кожний документ, що іменується відповідно до змісту документа. Усі документи (довідки, інформаційні довідки, листи тощо), які складаються безпосередньо Учасником та завантажуються в електронну систему закупівель, повинні бути складені на фірмовому бланку (в разі наявності) та містити:, посаду, прізвище, ініціали та власноручний підпис посадової особи або представника учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки* Документи, які підтверджують статус учасника-нерезидента та повноваження його представника на укладання договорів повинні бути легалізовані у встановленому порядку відповідно до Віденської конвенції “Про консульські зносини” 1963 року. Тендерна пропозиція учасника-нерезидента повинна містити відповідні документи, передбачені законодавством країни, в якій цей учасник зареєстрований – для учасника-нерезидента України. Документи, що не передбачені законодавством для учасників – юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Усі документи, які подаються учасником, мають бути чинними на момент розкриття тендерних пропозицій. За достовірність наданої інформації та документів у складі тендерної пропозиції відповідальність безпосередньо несе Учасник. Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". Учасник повинен накласти кваліфікований електронний підпис (КЕП) на тендерну пропозицію (якщо учасник надає в складі тендерної пропозиції хоча б один сканований документ) або на кожен електронний документ тендерної пропозиції окремо (якщо такі документи надані у формі електронного документа). Замовник перевіряє КЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify. Під час перевірки КЕП повинні відображатися прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (власника ключа). У випадку відсутності даної інформації, учасник вважається таким, що не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства та його пропозицію буде відхилено на підставі підпункту 2 пункту 1 частини1 статті 31 Закону. Всі документи, що вимагаються цією тендерною документацією учасник повинен розмістити (шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів) в електронній системі закупівель (далі – Система) до кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Документи, що розміщуються учасником в Системі, повинні бути належного рівня зображення та доступні до перегляду (чіткими та розбірливими для читання). Документи тендерної пропозиції, що розміщуються учасником в Системі у сканованому вигляді, не повинні містити різних накладень, малюнків, рисунків (наприклад, накладених підписів тощо). У випадку, якщо визначені цієї документацією документи (за винятком документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців) не завантажені учасником до моменту розкриття тендерних пропозицій електронною системою закупівель відповідно до абз. 3 ч. 1 ст. 28 Закону, пропозиція такого учасника відхиляється згідно зі ст. 31 Закону як така, що не відповідає вимогам тендерної документації. Окрім документів тендерної пропозиції, перелік яких визначено цією тендерною документацією, учасник може додатково завантажити інші документи, які не входять до складу тендерної пропозиції. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію. Якщо завантажені в Системі документи сформовані не у відповідності з вимогами тендерної документації, або мають неякісне, неповне, нечітке зображення, мають частково сканований документ та інше, замовник може прийняти рішення про відхилення тендерної пропозиції такого учасника. Допущення учасниками формальних (несуттєвих) помилок не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов'язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме - технічні помилки та описки. Перелік формальних помилок: 1. Інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: • уживання великої літери; • уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; • використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; • зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах; • застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; • написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; • нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі). 2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі. 3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації. 4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання). 5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації. 6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис. 7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера. 8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа. 9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо). 10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані). 11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною. 12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду. |
| 2 | Забезпечення тендерної пропозиції | Тендерна пропозиція обов'язково супроводжується документом, що підтверджує надання учасником забезпечення тендерної пропозиції. Вид забезпечення тендерної пропозиції: електронна банківська гарантія. Банківська гарантія оформляється відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України (далі - НБУ) від 15.12.2004 № 639 “Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах” із зобов’язанням банку у разі виникнення обставин, передбачених документацією процедури закупівлі, відшкодувати на рахунок Замовника кошти у сумі забезпечення пропозиції процедури закупівлі. Банківська гарантія повинна бути оформлена в електронному вигляді, на бланку банку-гаранта та підписана керівником банку-гаранта або уповноваженою ним посадовою особою, з дотриманням вимог законодавства про електронний документообіг та електронний цифровий підпис. У тексті (або колонтитулах) банківської гарантії має бути вказано посилання на програмний комплекс, яким накладено ЕЦП/КЕП. При цьому зазначений у тексті банківської гарантії підписант має співпадати з підписантом, який наклав ЕЦП/КЕП. Банківська гарантія подається учасником у складі пропозиції процедури закупівлі через електронну систему закупівель. Подання, отримання електронної банківської гарантії здійснюється відповідно до положень Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг”. Учасник в складі тендерної пропозиції надає копією ліцензії НБУ на право здійснення банківських операцій банком, що надає банківську гарантію учаснику, завірену цим банком. Розмір забезпечення тендерної пропозиції: 1423634,62 грн. (один мільйон чотириста двадцять три тисячі шістсот тридцять чотири гривні шістдесят дві коп.) (встановлюється в грошовому виразі, для закупівлі робіт не більше 0,5% очікуваної вартості закупівлі). Реквізити для зарахування забезпечення тендерної пропозиції: р/р UA158999980000031414556017001, одержувач ГУК у Рівнен.обл./Рівнен.обл./24061900, код ЄДРПОУ 38012494, МФО 899998, Банк Казначейство України (ЕАП), Адреса: 33028, Україна, м. Рівне, вул. С.Петлюри, 13. Строк дії забезпечення тендерної пропозиції повинен бути не меншим, ніж строк дії тендерної пропозиції, який складає 120 днів з дати розкриття тендерних пропозицій. В разі продовження строку дії тендерної пропозиції, строк дії забезпечення тендерної пропозиції повинен бути продовжений учасником на відповідний строк. Усі витрати, пов'язані з оформленням та поданням забезпечення тендерної пропозиції, здійснюються за рахунок коштів учасника. Гарантія має містити: назву документа; - номер, дату та місце складання; - повне найменування та юридична адреса принципала - юридичної особи, для принципала - фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) та його місцезнаходження; - код згідно з ЄДРПОУ - для принципала - юридичної особи- резидента; - реєстраційний номер облікової картки платника податків - для принципала - фізичної особи-резидента або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків); - суму гарантії цифрами та словами і назву валюти, у якій надається гарантія; - реквізити тендеру, щодо назви закупівлі та її номеру на веб- порталі Уповноваженого органу; - назву бенефіціара, його місцезнаходження та код згідно з ЄДРПОУ; - назву банку бенефіціара – його назву та адресу; - назву банку-гаранта; - строк дії гарантії - “строк дії банківської гарантії до “___” ____ 20___ р. включно”; - обставини, за яких строк дії гарантії є закінченим, які зазначені в п.3 розділу 3 даної тендерної документації; - умови, за яких надається право вимагати платіж, які зазначені в п.3 розділу 3 даної тендерної документації; - умови щодо зменшення/збільшення суми гарантії – “сума гарантії залишається незмінною”; - безвідкличне зобов'язання банку-гаранта протягом п’яти банківських днів, з дати отримання банком-гарантом першої письмової вимоги від бенефіціара (замовника), сплатити бенефіціару визначену у вимозі суму грошових коштів, що дорівнює сумі забезпечення тендерної пропозиції, без необхідності для бенефіціара обґрунтовувати свою вимогу, за умови, що в тексті вимоги буде зазначено, що сума, яка вимагається, повинна бути сплачена у зв'язку з виникненням обставин, за яких бенефіціару надається право вимагати платіж, визначених частиною третьою статті 25 Закону України “Про публічні закупівлі”; - вказівку на безвідкличність, непередаваність та неможливість переуступлення зобов’язання по банківській гарантії без попередньої згоди зі сторони банку-гаранта, принципала та бенефіціара; - електронні цифрові підписи (накладені за допомогою систем “клієнт-банк”, “клієнт Інтернет-банк”, “телефонний банкінг”, M.E.Doc, ЦСК-1 тощо. Текст банківської гарантії не може містити: - умов про зменшення відповідальності гаранта в будь якому випадку (окрім випадку прострочення подання вимоги, а також зменшення зобов'язань за гарантією на всі суми, виплачені банком за гарантією); - умов про ускладнення процедури повернення забезпечення пропозиції процедури закупівлі (додаткового підтвердження повноважень підписанта, отримання будь-яких підтверджень щодо правомірності стягнення забезпечення процедури закупівлі тощо). Банківська гарантія повинна бути оформлена з повним грошовим покриттям на весь строк дії такої гарантії. На підтвердження наявності грошового покриття, надається довідка з банку про залишок коштів на рахунку, виданої Банком-гарантом, завіреної печаткою Банку-гаранта та підписом уповноваженої особи такого Банку-гаранта із надання підтвердження повноважень таї Уповноваженої особи від Банку-гаранта. Грошове покриття прередбачає списання (перерахування) грошових коштів із поточного рахунку Учасника на рахунок покриття за банківською гарантією. Забороняється надання гарантій, на умовах перерахування грошових коштів на депозитний рахунок. Грошове покриття не може виступати забезпеченням за будь-якими іншими фінансовими зобов’язаннями. |
| 3 | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | Забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику протягом п’яти банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції в разі: - закінчення строку дії забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації; - укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем тендеру; - відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання; - завершення процедури закупівлі в разі неукладення договору про закупівлю із жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції. Забезпечення тендерної пропозиції не повертається в разі: відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються чинними: - не підписання учасником, який став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю; - ненадання переможцем у строк, визначений в абзаці другому частини третьої статті 17 Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону; - ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією |
| 4 | Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | 4.1. Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 120 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, яка вказана в оголошенні на веб-порталі Уповноваженого органу. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій. 4.2. Учасник має право: - відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції. До закінчення встановленого у тендерній документації строку, замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерної пропозиції, про що у складі тендерної пропозиції Учасник надає довідку довільної форми про погодження з продовженням строку дії тендерної пропозиції у разі отримання відповідної вимоги від замовника. Датою розкриття тендерної пропозиції є дата проведення аукціону. |
| 5 | Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону | Перелік документів на підтвердження відповідності Учасника кваліфікаційним критеріям викладений у Додатку 3 до тендерної документації. Замовник приймає до уваги інформацію, документи Учасника на підтвердження відповідності Учасника кваліфікаційним критеріям згідно Додатку 3 до тендерної документації та залишає за собою право приймати рішення щодо відповідності/не відповідності Учасника кваліфікаційним критеріям. У разі участі об’єднання Учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного Учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації. Замовник приймає рішення про відмову Учаснику в участі у процедурі закупівлі та відхиляє тендерну пропозицію Учасника в разі, якщо (частина 1 статті 17 Закону): 1) замовник має незаперечні докази того, що Учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі; 2) відомості про юридичну особу, яка є Учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; 3) службову (посадову) особу Учасника процедури закупівлі, яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є Учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією; 4) суб’єкт господарювання (Учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів; 5) фізична особа, яка є Учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, учинений з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 6) службова (посадова) особа Учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинений з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 7) тендерна пропозиція подана Учасником конкурентної процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими Учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника; 8) Учасник процедури закупівлі визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура; 9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (крім нерезидентів); 10) юридична особа, яка є Учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом) (цей пункт стосується лише закупівель, очікувана вартість яких перевищує 20 мільйонів гривень); 11) Учасник процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції»; 12) службова (посадова) особа Учасника процедури закупівлі, яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є Учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми; 13) Учасник процедури закупівлі має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім випадку, якщо такий учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого Учасника. До уваги Учасників! 1) У випадку визнання вчинення суб’єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених п. 1 ст. 50, п. 4 ч. 2 ст.6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді спотворення результатів торгів (тендерів), які розміщені на офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету України (www.amc.gov.ua), наявна інформація про Учасника та Учасник має документальне підтвердження скасування такого рішення органів Антимонопольного комітету України, Учасник в складі пропозиції повинен надати вичерпні роз’яснення з цього приводу та долучити документи, що підтверджують скасування рішення органів Антимонопольного комітету України (Не стосується випадку, коли на офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету України (www.amc.gov.ua) міститься інформація про скасування рішення органів Антимонопольного комітету України та дане рішення набуло чинності). У випадку не надання таких роз’яснень та підтверджуючих документів та в період перевірки або судового оскарження рішення органів Антимонопольного комітету України про притягнення до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів Учасник вважається притягненим до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів). Замовник приймає рішення про відмову Учаснику в участі у процедурі закупівлі та відхиляє тендерну пропозицію Учасника в разі, якщо (частина 2 статті 17 Закону): замовник може прийняти рішення про відмову Учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію Учасника в разі, якщо Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків – протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині другій статті 17 Закону, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього Учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник на власний розсуд вважає таке підтвердження: • достатнім - Учаснику не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі; • не достатнім - Учаснику може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі. У разі якщо Учасник процедури закупівлі має намір залучити спроможності (потужності) інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю у випадку закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини 3 статті 16 Закону, замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав, визначених у частині 1 статті 17 Закону. З цією метою частиною 7 Розділу ІІІ тендерної документації встановлена вимога про надання Учасником необхідної інформації для такої перевірки про кожного з субпідрядників/ співвиконавців, щодо яких одночасно виконуються дві умови: 1. а) Учасник планує залучити субпідрядника/ співвиконавця до виконання робіт / надання послуг в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, 2. б) Учасник має намір залучити спроможності (потужності) субпідрядника/співвиконавця для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини 3 статті 16 Закону. У випадку ненадання Учасником процедури закупівлі інформації, передбаченої частиною 7 Розділу ІІІ цієї документації або надання її не у відповідності до вимог передбачених частиною 7 Розділу ІІІ, Учасник вважається таким, що не відповідає встановленим абзацом 1 частини 3 статті 22 Закону вимогам до Учасника відповідно до законодавства та тендерна пропозиція такого Учасника підлягає відхиленню на підставі абзацу 3 пункту 1 частини 1 статті 31 Закону. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5 (для фізичних осіб), 6 (для юридичних осіб), 8, 12 і 13 частини 1 і та частиною 2 статті 17 Закону в спосіб, що передбачено цією документацією. Учасники процедури закупівлі – нерезиденти надають замовнику документи та інформацію на підтвердження відповідності встановленим у тендерній документації вимогам з урахуванням законодавства країни реєстрації такого Учасника. У випадку ненадання Переможцем процедури закупівлі документів вищезазначених або надання документів з порушенням строку або вимог, передбачених цією документацією, Переможець вважається таким, що не надав документи, у спосіб, встановлений в тендерній документації та тендерна пропозиція такого Учасника підлягає відхиленню на підставі абзацу 3 пункту 3 частини 1 статті 31 Закону. |
| 6 | Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | 6.1. Документи, що містять технічній опис предмета закупівлі, а також підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника необхідним технічним, якісним, кількісним та іншим характеристикам предмета закупівлі, готуються / оформляються учасником відповідно до вимог, наведених у Додатку 5 до тендерної документації і подаються ним в окремому файлі (файлах), який завантажується в електронну систему закупівель у складі тендерної пропозиції відповідно до частини першої статті 26 Закону. Учасник повинен виконати роботи, що є предметом закупівлі, в обсягах та у строки, які визначені замовником. 6.2. Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі зазначена у Додатку 5 до тендерної документації. 6.3. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі у складі тендерної пропозиції учасник подає інформацію та документи передбачені у Додатку 5 до тендерної документації. Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою ст. 22 Закону. Учасники закупівлі у складі тендерної пропозиції зобов’язані подати гарантійний лист, що під час виконання робіт згідно розробленого проекту будуть неухильно дотримуватись діючих нормативних документів щодо охорони праці і промислової безпеки у будівництві. Роботи повинні бути виконанні з дотриманням технології виробництва робіт, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам встановленим для виконання такого виду робіт, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання/матеріалів, про що у складі тендерної пропозиції учасники надають гарантійний лист. |
| 7 | Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт) | Учасник у складі тендерної пропозиції надає інформацію про повне найменування та місцезнаходження щодо кожного суб’єкта господарювання, якого Учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, або інформацію у довільній формі щодо незалучення такого (таких) субпідрядника/співвиконавця (або так само залучення їх в обсязі, що не перевищує 20 відсотків від вартості договору про закупівлю). У разі залучення субпідрядників, Учасник в пропозиції зазначає повне найменування та місцезнаходження щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати як субпідрядника до виконання робіт у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю У разі, якщо учасник буде залучати до надання послуг субпідрядника (субпідрядників) в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, у складі тендерної пропозиції необхідно надати відскановані з оригіналів підписаних уповноваженою особою учасника та завірених печаткою (при наявності) документи: 1). довідку щодо залучення субпідрядних організацій до виконання робіт, складеною за формою: ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ СУБПІДРЯДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ* (*надається у разі залучення учасником субпідрядних організацій до виконання робіт) Найменування суб'єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника, його реквізити Місцезнаходження субпідрядника (повна адреса, телефони Види робіт або обсяги, які передбачається доручити субпідряднику | 2). Відомості про субпідрядника за формою: ВІДОМОСТІ ПРО СУБПІДРЯДНИКА 1. Повне найменування: 2. Код за ЄДРПОУ: 3. Місцезнаходження: юридична адреса: поштова адреса: 4. Телефон, телефакс: 5. Адреса електронної пошти: 6. Профілюючий вид діяльності: 7. Чисельність працівників: 8. Досвід роботи у відповідній сфері діяльності: 9. Перелік суб’єктів господарювання, яким надавалися послуги (роботи) (найменування, місцезнаходження, телефон): 10. Найменування обслуговуючого банку, МФО: 11. Прізвище, ім’я, по-батькові керівника, контактний телефон: ______________________________________________________ (Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника субпідрядника, завірені печаткою (у разі наявності)) М.П. “___” ___________ ________ року ______________________________________________________ (Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника учасника, завірені печаткою (у разі наявності)) М.П. “___” ___________ ________ року. Відомості про субпідрядника готуються суб’єктом господарювання, який залучатиметься до надання послуг (виконання робіт), на фірмовому бланку (у разі наявності такого бланку) за підписом керівника та засвідчуються печаткою (у разі наявності), а також дані відомості підписуються керівником учасника та засвідчуються його печаткою(у разі наявності); 3). За умови залучення субпідрядних організацій для виконання окремих видів або обсягів робіт в пропозиції Учасника необхідно надати: - лист-згоду від субпідрядної організації, що залучається, завірену підписом керівника та печаткою субпідрядної організації, або копію Договору субпідряду (Договору наміру), завірену печаткою Учасника. - копію ліцензії (дозволу) субпідрядної організації на виконання робіт, визначених Договором субпідряду (Договору наміру), завірену печаткою Учасника. Учасник-переможець процедури закупівлі під час укладення договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності Субпідрядника(ків), якщо отримання такого дозволу або ліцензії передбачено законодавством. 4). Інформацію та документи, що підтверджують відповідність субпідрядника кваліфікаційним критеріям (згідно з частиною 1 додатку № 3). У разі, якщо учасник не буде залучати до надання послуг субпідрядника (субпідрядників) в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, у складі тендерної пропозиції необхідно надати гарантійний лист у довільній формі, в якій учасник зазначає, що він не буде залучати до надання послуг (виконання робіт) субпідрядника (субпідрядників) та щодо спроможності виконання робіт за рахунок власного резерву учасника. |
| 8 | Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Зміни тендерної пропозиції вносяться шляхом завантаження в електронну систему закупівель коригованого документу. Назва файлу повинна бути відмічена словом «зміни», наприклад, «Технічна частина- зміни». У випадку, якщо в електронній системі закупівель розміщено декілька документів з однаковою назвою або однакових документів на виконання однієї тої самої вимоги документації, але різного змісту без примітки «зміни» (наприклад, два файли з технічною пропозицією) замовник розглядає документ, завантажений пізніше. |
| IV. Подання та розкриття тендерної пропозиції |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 08 серпня 2022 року. Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій, у якому відображається інформація про надані тендерні пропозиції, а саме: 1) унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель; 2) найменування та ідентифікаційний код учасника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; 3) дата та час подання тендерної пропозиції. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу. Тендерні пропозиції після закінчення строку їх подання або ціна яких перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, не приймаються електронною системою закупівель. |
| 2 | Дата та час розкриття тендерної пропозиції | 2.1. Дата і час розкриття тендерних пропозицій визначаються електронною системою закупівель автоматично та зазначаються в оголошенні про проведення процедури відкритих торгів. 2.2. Розкриття тендерних пропозицій з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та інформацією і документами, що містять технічний опис предмета закупівлі, здійснюється автоматично електронною системою закупівель відразу після закінчення електронного аукціону. Перед початком електронного аукціону автоматично розкривається інформація про ціни тендерних пропозицій. 2.3. Під час розкриття тендерних пропозицій автоматично розкривається вся інформація, зазначена в пропозиціях учасників, та формується перелік учасників у порядку від найнижчої до найвищої запропонованої ними ціни. Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником конфіденційною. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 і вимогам, установленим статтею 17 Закону. 2.4. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється електронною системою закупівель автоматично в день розкриття пропозицій |
| V. Оцінка тендерної пропозиції |
| 1 | Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію | 1.1. Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, та шляхом застосування електронного аукціону. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної пропозиції. Критерії та методика оцінки. 1.2. Оцінка пропозицій здійснюється на основі критерію - «Ціна» , що включає сплату усіх податків та зборів, в тому числі ПДВ. Питома вага критерію «Ціна» становить 100%. Пропозиція, яка матиме найнижчу ціну за підсумками електронного аукціону (оцінки) вважатиметься найбільш економічно вигідною. 1.3. Ранжування всіх поданих пропозицій здійснюється системою автоматично за ціною, формуючи рейтинги позиції учасників від найбільш економічно вигідної до найменш вигідної. Дана інформація автоматично оприлюднюються системою одразу після завершення електронного реверсивного аукціону. 1.4. Після оцінки пропозицій замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність вимогам тендерної документації з переліку учасників, починаючи з учасника, пропозиція якого за результатом оцінки визначена найбільш економічно вигідною. Строк розгляду тендерної пропозиції, яка за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Строк розгляду тендерної пропозиції може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку розгляду тендерної пропозиції замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель. 1.5. У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію з переліку учасників, що вважається найбільш економічно вигідною. 1.6. Не врахована Учасником вартість окремих робіт не сплачуються Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній його ціні тендерної пропозиції, про що надається відповідна письмова згода. |
| 2 | Інша інформація * - ця вимога не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством. | 2.1. Електронний аукціон полягає в повторювальному процесі пониження цін, що проводиться у три етапи в інтерактивному режимі реального часу. Аномально низька ціна тендерної пропозиції (далі - аномально низька ціна) - ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної пропозиції за результатами аукціону, яка є меншою на 40 або більше відсотків від середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників на початковому етапі аукціону, та/або є меншою на 30 або більше відсотків від наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції за результатами проведеного електронного аукціону. Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота) у разі проведення закупівлі по лотах. Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг пропозиції. Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, у разі якщо учасник не надав належного обґрунтування вказаної у ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію у разі ненадходження такого обґрунтування. Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про: 1) досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва; 2) сприятливі умови, за яких учасник може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальна цінова пропозиція (знижка) учасника; 3) отримання учасником державної допомоги згідно із законодавством. Учасник процедури закупівлі має надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист про те, що ціна робіт запропонована на торги з урахування зниження під час аукціону є актуальною та відповідає реальним ринковим цінам на час подання цінової пропозиції. Учасник у складі своєї пропозиції надає гарантійний лист про те що під час участі в аукціоні зобов’язується дотримуватись принципів добросовісної конкуренції та не буде штучно або неправдиво занижувати (демпінгувати) свої ціни. Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції та/або подання яких вимагалось тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Замовник не може розміщувати щодо одного й того ж учасника процедури закупівлі більш ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції. Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей. Для проведення електронного аукціону ціни всіх пропозицій розташовуються в електронній системі закупівель у порядку від найвищої до найнижчої без зазначення найменувань учасників. Стартовою ціною визначається найвища ціна. Перед початком кожного наступного етапу аукціону визначається нова стартова ціна за результатами попереднього етапу аукціону. У разі якщо учасники подали пропозиції з однаковим значенням ціни, першим в електронному аукціоні пониження ціни буде здійснювати учасник, який подав свою пропозицію пізніше, ніж інші учасники з аналогічним значенням ціни пропозиції. Учасник може протягом одного етапу аукціону один раз понизити ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону – зазначено в оголошенні про проведення відкритих торгів та складає 0,5% очікуваної вартості предмету закупівлі. 2.2. Після оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі кожна фізична/юридична особа має право безоплатно отримати тендерну документацію, яка безоплатно оприлюднюється Замовником на веб-порталі Уповноваженого органу для загального доступу. Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені. 2.3. Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) на товар, роботи, послуги, які пропонується постачати/виконувати за Договором, та інших документів, пов’язаних із поданням тендерної пропозиції та самостійно несе всі витрати на їх отримання, про що у складі тендерної пропозиції надати гарантійний лист. 2.4. Витрати пов’язані з підготовкою та поданням тендерної пропозиції Учасник несе самостійно. До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені Учасником у процесі проведення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю, витрати, пов’язані із оформленням забезпечення тендерної пропозиції, у тому числі і ті, що пов’язані із його нотаріальним посвідченням. Зазначені витрати сплачуються Учасником за рахунок його прибутку. Понесені витрати Учасника не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися). 2.5. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів усіх інших витрат. 2.6. Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї документації та вимоги, викладені замовником при підготовці цієї процедури закупівлі. 2.7. Вимоги тендерної документації, які дублюються в частині надання учасником одного і того ж документа декілька разів, можуть надаватися ним лише один раз. Спосіб подання переможцем торгів документального підтвердження відсутності обставин для відмови в участі у процедурі закупівлі. 2.8. Переможець торгів у строк, що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, повинен надати замовнику документи та інформацію, що підтверджують відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачених статтею 17 Закону та підготовлених у відповідності до Додатку № 4 тендерної документації. Документальне підтвердження відсутності обставин для відмови в участі у процедурі закупівлі надається шляхом завантаження переможцем відповідних документів та інформації через електронну систему закупівель. Спосіб подання переможцем торгів документального підтвердження розрахунку ціни аукціону. 2.9. Після проведення аукціону, з метою дотримання вимог частини 4 статті 41 Закону, уникнення порушення статті 43 Закону учасник, пропозиція якого визначена найбільш економічно вигідною, надає протягом 10 (десяти) календарних днів договір з усіма додатками та розрахунками для узгодження та підписання. * Примітка: у випадку відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, та розгляду наступної тендерної пропозиції, учасник, пропозиція якого є найбільш економічно вигідною, після аукціону, з метою дотримання вимог частини 4 статті 41 Закону, уникнення порушення статті 43 Закону, надає протягом 10 (десяти) календарних днів з дня оприлюднення інформації про відхилення тендерної пропозиції попереднього учасника, надає договір з усіма додатками та розрахунками для узгодження та підписання. Закупівля здійснюється на очікувану вартість предмета закупівлі. |
| 3 | Відхилення тендерних пропозицій | Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, якщо: 1) учасник процедури закупівлі: - не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 Закону та/або наявні підстави, встановлені частиною першою статті 17 Закону; - не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства; - зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з частиною п’ятнадцятою статті 29 Закону; - не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені замовником у тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції; - не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; - не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного в частині чотирнадцятій статті 29 Закону; - визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог частини другої статті 28 Закону; 2) тендерна пропозиція учасника: - не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації; - викладена іншою мовою (мовами), аніж мова (мови), що вимагається тендерною документацією; - є такою, строк дії якої закінчився; 3) переможець процедури закупівлі: - відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; - не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону; - не надав копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) відповідно до частини другої статті 41 Закону; - не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником. Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо: 1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі; 2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; 3) службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією; 4) суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів; 5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 6) службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 7) тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника; 8) учасник процедури закупівлі визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура; 9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів); 10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом); 11) учасник процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"; 12) службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми; 13) учасник процедури закупівлі має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім випадку, якщо такий учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника. Тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність переможця процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, підставам, установленим частиною першою статті 17 Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника. Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону. Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні норми Закону та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дня ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. У разі якщо учасник, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні та протоколі розгляду тендерних пропозицій, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через п’ять днів з дня надходження такого звернення через електронну систему закупівель. |
| VI. Результати торгів та укладання договору про закупівлю |
| 1 | Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | 1) Замовник відміняє тендер у разі: - відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг; - неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень, які неможливо усунути. 2) Тендер автоматично відміняється електронною системою закупівель та автоматично оприлюднює інформацію про відміну тендеру у разі подання для участі: – менше двох тендерних пропозицій; – допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій у процедурі відкритих торгів, у разі якщо оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднено відповідно до частини третьої статті 10 Закону; – відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з цим Законом. 3) Замовник має право визнати тендер таким, що не відбувся, у разі: - якщо здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії непереборної сили; - скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг. 4) У разі відміни тендеру замовником або визнання тендеру таким, що не відбувся, замовник протягом одного робочого дня з дня прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття рішення. |
| 2 | Строк укладання договору | Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником у день визначення учасника переможцем процедури закупівлі та протягом одного дня з дати ухвалення такого рішення замовник оприлюднює в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. Переможцю процедури закупівлі та іншим учасникам електронною системою закупівель автоматично у день визначення учасника переможцем процедури закупівлі направляється інформація про переможця процедури закупівлі із зазначенням його найменування та місцезнаходження. Учасник, якого не визнано переможцем процедури закупівлі за результатами оцінки та розгляду його тендерної пропозиції, може звернутися через електронну систему закупівель до замовника з вимогою щодо надання інформації про тендерну пропозицію переможця процедури закупівлі, у тому числі щодо зазначення її переваг порівняно з тендерною пропозицією учасника, який надіслав звернення, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладання договору може бути продовжений до 60 днів. |
| 3 | Проект договору про закупівлю | Проект договору складений замовником з урахуванням особливостей предмету закупівлі. Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. В складі цієї тендерної документації в Додатку 7 замовником поданий проект договору про закупівлю з зазначенням порядку змін його умов (проект договору є складовою та невід’ємною частиною цієї Тендерної документації). Оплата проводиться в межах кошторису видатків замовника, виключно за наявності коштів згідно з кошторисом та за наявності відповідного бюджетного призначення. У разі затримки фінансування, оплата вартості виконаних робіт здійснюється протягом 10-ти банківських днів з дня отримання Замовником коштів. Замовник не несе відповідальності: за укладеним за результатами торгів договором; у разі несвоєчасного фінансування відповідної статті видатків; за несвоєчасну оплату виконаних робіт, що виникла внаслідок затримки фінансування відповідної статті видатків або у разі затримки проведення платежів відповідним органом Державної казначейської служби України. Учасник повинен додатково в складі тендерної пропозиції подати лист відповідно якого бере на себе зобов'язання у разі визначення його переможцем процедури закупівлі укласти договір відповідно проекту договору (Додаток 7 до тендерної документації), вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та погоджується з проектом договору (Додаток 7 до цієї тендерної документації), строком оплати за якісні та в повному обсязі виконані роботи, істотними умовами, відповідальністю та зобов'язаннями сторін, що передбачені проектом договору (Додаток 7 до цієї тендерної документації) (в довільній формі). Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати (в період оскарження результатів процедури закупівлі): - документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підписання договору за результатами закупівлі (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність, доручення або ін. документ) - копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. У разі якщо переможцем процедури закупівлі є об’єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об’єднання учасників. Учасником в складі тендерної пропозиції надається заповнений проект договору (заповнюються реквізити Учасника). Невід’ємною частиною договору, який буде укладений за результатами відкритих торгів, є договірна ціна. Вартість тендерної пропозиції учасника на виконання робіт/послуг – це договірна ціна на весь обсяг робіт з реконструкції, за яку учасник згоден виконати запропоновані роботи. Договірна ціна розраховуються по об’єкту в цілому. Згідно з частиною першою статті 41 Закону договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Вимоги щодо формування договірної ціни. Договірна ціна динамічна, повинна бути розрахована на усі об’єми Технічної специфікації (Додаток № 5 ТД), з урахуванням наступного: Ціна тендерної пропозиції Учасника означає суму, за яку Учасник передбачає виконати замовлення на виконання всіх видів робіт, передбачених в технічних вимогах Замовника (Технічна специфікація Додаток № 5 до Тендерної документації), з урахуванням робіт що будуть виконувати субпідрядні організації, які планує залучити до виконання Учасник. Договірна ціна є динамічною. Розрахунок (складання) ціни пропозиції учасником виконувати відповідно до Технічної специфікації, по Формі Договірної ціни (Додаток 30 до п.5.2 Настанови з визначення вартості будівництва) в цілому по об’єкту замовлення. Договірна ціна має бути складена з використанням будь–якого рекомендованого Мінрегіоном програмного комплексу, в якому враховані останні зміни в галузевих стандартах з ціноутворення. Учасник – переможець на стадії укладання договору (динамічна договірна ціна) надає Замовнику до ціни пропозиції (Договірної ціни) підтверджуючі обґрунтування (розділ 2 Додаток 30 до п.5.2 Настанови з визначення вартості будівництва) до Договірної ціни. Технічні,якісні характеристики предмета закупівлі передбачають всі вимоги законодавства щодо заходів із захисту довкілля. Договірна ціна повинна бути розрахована на об’єми Технічної специфікації (Додаток № 5 до цієї тендерної документації), з урахуванням наступного: Учасник-переможець повинен розцінити всі позиції переліку Технічної специфікації (Додаток № 5 до цієї тендерної документації); Учасник-переможець погоджує договірну ціну з Замовником. При цьому переможець визначає ціну тендерної (договірну ціну) згідно з нормами і правилами Настанови з визначення вартості будівництва. Вартість людино-години, обчислюється з урахуванням положень, викладених у порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів , затвердженому наказом Мінрегіону 27 липня 2018 року № 196 та зареєстрованому у Міністерстві Юстиції України 16 серпня 2018 р. за № 931/32383. Поточні ціни на матеріали приймаються на підставі проведеного учасником процедури закупівлі (підрядником) аналізу цін (при рівних якісних характеристиках), за обґрунтованою ціною матеріальних ресурсів, що склалася на дату оформлення ціни пропозиції та яка не повинна перевищувати середню ціну в регіоні згідно з 5.10 Настанови з визначення вартості будівництва. Вартість окремих будівельних матеріалів, виробів і комплектів виготовлених на другорядних виробництвах, що є в структурі учасника-переможця, ціни на такі матеріальні ресурси приймаються за калькуляціями на матеріали, що виконуються згідно до МР Д.1.2-218-03450778-767:2010, затвердженими учасником-переможцем в установленом порядку (за виробничою собівартістю), при цьому ціни на ці матеріальні ресурси разом з прибутком та адміністративними витратами не повинні перевищувати середні ціни інших виробників на ті самі ресурси, що склалися в регіоні з урахуванням транспортних витрат з доставки цих ресурсів. Прибуток та адміністративні витрати враховуються в ціні пропозиції (договірній ціні) в цілому по об’єкту будівництва і обчислюються з урахуванням трудовитрат структурного підрозділу учасника-переможця, який виготовляє ці матеріальні ресурси. Вартість машино-години експлуатації власної будівельної техніки розрахувати відповідно до п.5.4-5.9 Настанови з визначення вартості будівництва, орендованої техніки відповідно до п.5.8 Настанови з визначення вартості будівництва за ціною, що склалася в регіоні, яка визначена на підставі аналізу ринку послуг з оренди будівельних машин і механізмів в регіоні При узгодженні із замовником договірної ціни показники для обчислення загальновиробничих витрат (ЗВ) визначаються розрахунково-аналітичним методом відповідно до п.5.14, 5.15, 5.16 та додатку 10 Настанови з визначення вартості будівництва на підставі аналізу цих витрат за попередній звітний період за даними бухгалтерського обліку та загальної нормативно-кошторисної трудомісткості виконаних ремонтних робіт за той самий період за актами приймання виконаних будівельних робіт. Розмір відрахувань на єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне стразування (II блок ЗВ витрат) приймається згідно законодавства. При узгодженні з замовником договірної ціни показники для обчислення адміністративних витрат (АВ) обчислюються виходячи зі структури цих витрат, яка склалася в підрядній організації за попередній період відповідно до п. 5.17, 5.18 та додатку 26 Настанови з визначення вартості будівництва. Визначення коштів на інші роботи та витрати для забезпечення здійснення будівництва вцілому розраховуються згідно п. 5.19-5.29, 5.31, 5.33, 5.34 Настанови з визначення вартості будівництва. Розмір кошторисного прибутку визначається відповідно до п.5.30 Настанови з визначення вартості будівництва. Вартість пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені та обґрунтовані. Розрахунок договірної ціни може здійснюватись переможцем з використанням будь-якого рекомендованого Мінрегіоном програмного комплексу, в якому враховані останні зміни в галузевих стандартах з ціноутворення. Договірна ціна повинна бути розрахована відповідно до технічної специфікації/технічного завдання, технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій з урахування їх якісних характеристик, строків та об’ємів їх постачання, якості робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічною експлуатацією будівельної техніки і безпечних умов праці. Ціна тендерної пропозиції учасника повинна бути розрахована відповідно до Кошторисних Норм України Настанови з визначення вартості будівництва та Відомчих будівельних норм із урахуванням змін та доповнень. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів. До ціни тендерної пропозиції не включаються витрати, пов'язані з укладенням договору. Вимоги щодо погодження договірної ціни. З урахуванням листа Мінекономрозвитку України від 05.08.2016 № 3302-06/24782-06, а також відповідно до п.5.2 Настанови з визначення вартості будівництва ціна пропозиції Переможця торгів є договірною ціною на об’єкт будівництва, яка формується Генпідрядником із залученням субпідрядних організацій, та погоджується із Замовником. договірна ціна – кошторис, яким визначається вартість будівельних робіт, узгоджена Відповідно до вимог Настанови з визначення вартості будівництва Замовник, розглядаючи складові договірної ціни, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими цінами на відповідні ресурси, що склалися на дату оформлення ціни пропозиції та які не повинні перевищувати середню ціну в регіоні. Договір за результатами торгів складається після погодження ціни тендерної пропозиції (договірної ціни). Переможець торгів надає Замовнику на погодження договірну ціну сформовану відповідно до вимог та у строк передбачений розділом 6 цієї тендерної документації. Ненадання договірної ціни Переможцем у строки передбачені розділом 6 цієї тендерної документації, а також ненадання договірної ціни сформованої у відповідності до вимог розділом 6 цієї тендерної документації є відмовою Переможця від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації. Договірна ціна повинна бути узгоджена не пізніше ніж через двадцять днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю. Замовник залишає за собою право повернути договірну ціну на доопрацювання (виправлення помилок, тощо), не пізніше ніж за три дні до кінцевого строку укладання договору про закупівлю. Договір вважається не укладеним з вини Переможця, якщо договірна ціна не узгоджена Замовником і Переможцем у строк, визначений ч.6 ст.33 Закону для укладання договору. Замовник відхиляє тендерну пропозицію Переможця відповідно до вимог п.3, ч.1, ст.31 Закону (відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом) та визначає Переможця серед тих Учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув. Інформація про відхилення тендерної пропозиції протягом одного дня з дня прийняття рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається переможцю, тендерна пропозиція якого відхилена через електронну систему закупівель. |
| 4 | Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю | 4.1. Зазначається замовником відповідно до вимог ст.41 і 43 Закону. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, визначених ст.41 Закону. Учасник, який в складі пропозиції надав інформацію чи документи, що містить будь-які інші умови договору та/або застереження (коментарі) з приводу його умов, вважається таким, що не відповідає встановленим абзацом 1 частини 3 статті 22 Закону вимогам до Учасника відповідно до законодавства та тендерна пропозиція такого Учасника підлягає відхиленню на підставі абзацу 3 пункту 1 частини 1 статті 31 Закону. Інші зміни, що не стосуються істотних (основних) умов договору, згідно ЦКУ, ГКУ та ЗУ «Про публічні закупівлі», вносяться шляхом укладання додаткової угоди без оприлюднення таких змін відповідно до вимог ст.10 Закону України «Про публічні закупівлі». Учасник процедури закупівлі у складі своєї тендерної пропозиції надає гарантійний Лист щодо погодження з Істотними (основними) умовами договору визначеними у проєкті договору . У разі незгоди учасника з істотними умовами договору, відсутності гарантійного листа щодо погодження його з ними або відсутності проєкту договору, пропозиція такого учасника відхиляється як така, що не відповідає вимогам тендерної документації. У зв’язку з необхідністю забезпечення потреб оборони під час дії правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях можуть бути змінені істотні умови договору про закупівлю (після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі) замовником за яким є суб’єкт, визначений у частині першій статті 2 Закону України "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони", а саме: обсяг закупівлі, сума договору, строк дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг. Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку. У разі невиконання або ж неналежного виконання умов договору про закупівлю, зокрема, виконання робіт/надання послуг з відхиленням від проектно-кошторисної документації, технічної специфікації, використання неякісних матеріалів та обладнання, порушення/недотримання термінів/строків визначених Договором та недотримання інших взятих на себе зобов`язань, до учасника-переможця можуть бути застосовані оперативно - господарські санкції, що передбачені ст.ст. 217, 235 та п.4 ч.1 ст.236 Господарського кодексу України про, що у складі тендерної пропозиції учасники надають лист-згоду про можливе застосування оперативно-господарських санкцій. Поняття та порядок визначення неналежного виконання договірних зобов’язань щодо якості виконаних робіт тощо: неналежне виконання учасником договірних обов’язків вважається випадок (випадки), коли Учасник (Підрядник/Виконавець) надавав послуги/ виконував роботи: із затримкою початку надання частини послуг/виконання частини робіт; Учасник (Підрядник/Виконавець) порушив строки/терміни надання частини послуг/виконання частини робіт, що передбачені календарним графіком виконання робіт; якість частини послуг/робіт Учасника (Підрядника/Виконавця) не відповідала чинним вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів України у галузі будівництва, проектної/кошторисної документації, технічної специфікації та договору закупівлі; Замовник видавав (направляв) Учаснику (Підряднику/Виконавцю) або його уповноваженій особі на об’єкті письмовий(і) припис(и) (з виявленими недоліками/дефектами/ порушеннями, про призупинення робіт тощо) в частині виконаних робіт/наданих послуг, складав (оформляв) акт(и) щодо виявлених недоліків/ дефектів/ порушень в частині виконаних робіт/наданих послуг, двічі застосовував до Учасника (Підрядника/Виконавця) штрафну санкцію за одним і тим же видом (найменуванням) робіт, в т.ч. за порушення строків/термінів надання частини послуг/виконання частини робіт, застосовував оперативно-господарську санкцію в наслідок неналежного виконання учасником договірних обов’язків; інші дії Учасника (Підрядника/Виконавця), що призвели до невиконання договірних обов’язків (договору закупівлі) в повній мірі (частково); невиконанням учасником договірних обов’язків вважається випадок (випадки), коли Учасник (Підрядник/Виконавець) надавав послуги/ виконував роботи: із затримкою початку надання усіх послуг/виконання усіх робіт; Учасник (Підрядник/Виконавець) порушив строки/терміни надання усіх послуг/виконання усіх робіт, що передбачені календарним графіком виконання робіт; якість всіх послуг/робіт Учасника (Підрядника/Виконавця) не відповідала чинним вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів України у галузі будівництва, проектно-кошторисної документації, технічній специфікації та договору закупівлі; Замовник видавав (направляв) Учаснику (Підряднику/Виконавцю) або його уповноваженій особі на об’єкті письмовий(і) припис(и) (з виявленими недоліками/дефектами/ порушеннями, про призупинення робіт тощо) по усіх виконаних роботах/наданих послугах, складав (оформляв) акт(и) щодо виявлених недоліків/ дефектів/ порушень по усіх виконаних роботах/наданих послугах; неодноразово застосовував до Учасника (Підрядника/Виконавця) штрафні санкції, оперативно-господарську санкцію; інші дії Учасника (Підрядника/Виконавця), що призвели до розірвання або припинення договірних обов’язків (договору закупівлі); неякісними послугами/роботами вважаються послуги/ роботи, що повністю або частково надавалися/виконувалися Учасником (Підрядником/Виконавцем) на об’єкті виконаних робіт з недотриманням або порушенням чинних вимог нормативно-правових актів і нормативних документів України у галузі будівництва, проектно-кошторисної документації, технічної специфікації та договору закупівлі, в т.ч. тих недоліків/дефектів об’єкта виконаних робіт, що встановлені (виявлені) протягом гарантійного строку/терміну по договору закупівлі, і підтверджуються складеними (оформленими) актами, приписами, висновками та іншими відповідними документами. |
| 5 | Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | 5.1. У разі відмови переможця процедури закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, не укладення договору про закупівлю з вини Учасника або ненадання замовнику підписаного договору у строк, визначений Законом, або ненадання переможцем процедури закупівлі документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого Учасника, визначає переможця процедури закупівлі серед тих Учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону. |
| 6 | Порядок подання Учасником та переможцем цінової пропозиції (перерахунку ціни за результатами електронного аукціону) | На виконання вимог ч.4 статті 41 Закону, згідно якої умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами електронного аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі, крім випадків перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної пропозиції Учасника без зменшення обсягів закупівлі, замовником встановлена вимога про подання Учасниками «Тендерної пропозиції». «Тендерна пропозиція» Учасника повинна відповідати формі, що встановлена замовником. |
| 7 | Забезпечення виконання договору про закупівлю | Забезпечення не вимагається |

Додаток №1 до тендерної документації

ФОРМА «ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ»

(форма, яка подається на фірмовому бланку (при наявності))

Код ДК 021:2015: 45215000-7  Будівництво закладів охорони здоров’я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень (Будівництво нового хірургічного корпусу обласної клінічної лікарні за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 78-Г (І черга))

Ми, _________________________________________ (в цьому місці зазначається повне найменування юридичної особи/ ПІБ фізичної особи - Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у тендері на закупівлю робіт по об’єкту: Код ДК 021:2015: Код ДК 021:2015: 45215000-7  Будівництво закладів охорони здоров’я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень (Будівництво нового хірургічного корпусу обласної клінічної лікарні за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 78-Г (І черга)) згідно з технічними та іншими вимогами Замовника.

Вивчивши тендерну документацію та технічні вимоги на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на подання тендерної пропозиції, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника, зазначені у цій тендерний пропозиції.

1. Ціна включає в себе всі витрати, сплату податків і зборів тощо.

2. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від потреб Замовника та реального фінансування видатків.

3. У разі визначення нас переможцем та прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором який наведений у тендерній документації.

4. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас до закінчення зазначеного терміну.

5. Наступним підтверджуємо, що ознайомлені з проектно-кошторисною документацією по об’єкту, який є предметом даної закупівлі та під час виконання робіт не матимемо претензій з цього приводу до Замовника.

6. Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

7. Ми розуміємо та погоджуємося, що Ви можете відмінити процедуру закупівлі у разі наявності обставин для цього згідно із Законом.

8. Якщо нас визначено переможцем торгів, ми беремо на себе зобов’язання підписати договір із замовником не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладання договору може бути продовжений до 60 днів. З метою забезпечення права на оскарження рішень Замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

9. Роботи відповідно до договору про закупівлю будуть виконані згідно з дотриманням вимог діючих нормативних документів. Строк  виконання робіт  ___________ календарних днів.

(зазначається учасником)

10. Уповноважена особа учасника, щодо  підпису документів цієї Тендерної пропозиції ___________________________________. (зазначити П.І.Б. та посаду уповноваженої особи)

11. Уповноважена  особа учасника  на  підписання  документів  щодо  укладення договору про закупівлю _________________________. (зазначити П.І.Б. та посаду уповноваженої особи)

12. Гарантій строк експлуатації об’єкта складає ______________ років.

(зазначається учасником)

13. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в тендерній документації.

_____________________________             __________________                     ________________

(Посада уповноваженої особи Учасника)                    (Підпис)	М.П.*                         (Прізвище та ініціали)

Примітка:

*

Учасники повинні дотримуватись встановленої форми.

Відповідальність за помилки друку у документах, наданих Замовнику через електронну систему закупівель та підписаних відповідним чином, несе Учасник.

Додаток № 2 до тендерної документації

Перелік документів, що має оприлюднити (завантажити) в електронній системі закупівель у

сканкопіях переможець торгів у строк, що не перевищує десять днів з дати оприлюднення на

веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір.

на закупівлю за предметом: Код ДК 021:2015: 45215000-7  Будівництво закладів охорони здоров’я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень (Будівництво нового хірургічного корпусу обласної клінічної лікарні за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 78-Г (І черга)):

І. Документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і

другою статті 17 Закону:

1. Оригінал (або нотаріально завірену копію) довідки з правоохоронних органів видана не раніше 60 календарних днів до дати оприлюднення на веб-порталі повідомлення про намір укласти договір про те, що:

- фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

- службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

- службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.

2. Довідка/інформація у довільній формі про те, що учасник процедури закупівлі виконав/не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з замовником, що призвело/не призвело до його дострокового розірвання, і було/не було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору.

Примітки:

а) вся інформація та документи, повинні бути засвідчені відповідно до вимог цієї тендерної документації;

б) документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції, про що такий Учасник повинен зазначити у довідці, з посиланням на норми відповідних законодавчих актів України;

Додаток № 3 до тендерної документації

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

Код ДК 021:2015: 45215000-7  Будівництво закладів охорони здоров’я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень (Будівництво нового хірургічного корпусу обласної клінічної лікарні за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 78-Г (І черга)):

Документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям :

1.1. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору - довідка в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою* з інформацією про виконання  аналогічного договору із зазначенням назви, коду за ЄДРПОУ, адреси замовника, номеру та дати укладення договору, предмету договору, суми договору, П.І.Б., номеру телефону контактної особи цього замовника.

Аналогічним вважається договір про закупівлю робіт на будівництво та/або капітальний ремонт та/або реконструкцію закладів охорони здоров’я.

Крім зазначених документів, Учасник, який подає тендерну пропозицію надає наступні документи:

В якості документального підтвердження досвіду виконання аналогічного/их договору/ів надати не менше одного сканованого оригіналу або належним чином завіреної копії договору на будівництво та/або капітальний ремонт та/або реконструкцію будівель та споруд закладів охорони здоров’я, виконаного протягом останніх п’яти років, що передують даті оголошення даної закупівлі, з усіма додатками або іншими невід’ємними його частинами (специфікаціями, рахунками, додатковими угодами тощо), які вказані у довідці відповідно до підпункту 1.1. пункту 1 Додатку № 3 тендерної документації з оригіналом (оригіналами) або належним чином завіреною копією (копіями) документу (документів) передбаченого умовами договору, що підтверджують його виконання, а також не менш одного  (оригіналу або завіреного учасником копії) листа-відгука до наданого договору за підписом контрагента за договором. Відгук має містити: інформацію про номер та дату договору до якого надається відгук, якість виконаних робіт, своєчасність виконання робіт, наявність чи відсутність зауважень Замовника, факт повного виконання робіт та інформацію про наявність сертифіката відповідності закінченого будівництвом об’єкта та/або декларації про готовність об’єкта в експлуатацію.

Якщо в договорі є посилання на додатки до нього або інші невід’ємні його частини, а учасником додатки або інші невід’ємні його частини надано не було, це означає, що учасник не виконав вимогу замовника про надання сканованого оригіналу або копії аналогічного договору.

1.2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід -	Довідка у формі табл. 1.1, що містить інформацію про наявність в Учасника працівників, які мають необхідні знання та досвід у відповідній галузі та будуть безпосередньо зайняті виконанням робіт, що є предметом цієї закупівлі.

Крім зазначених документів, Учасник, який подає тендерну пропозицію, подає наступні документи: штатний розпис учасника; накази про прийняття /цивільно-правові угоди працівників, що зазначені в довідці.

Таблиця 1.1 Наявність працівників відповідної  кваліфікації (інженерно-технічних робітників, робочих), які мають необхідні знання та досвід

| Спеціалісти |
| --- |
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові працівника | Освіта, спеціальність за документом про освіту. | Посада | Досвід роботи за спеціальністю, років | За штатним розписом, за договором ЦПХ, робітник субпідрядної організації або інше. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Робітники |
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові працівника | Робоча професія | Залучені за штатним розписом, або за договором цивільно-правового характеру, або робітник субпідрядної організації (зазначає учасник) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Учасник має надати інформацію про наявність не менше 40-ка осіб працівників у штаті або за іншою формою трудових відносин. Наявність кваліфікованих працівників підтверджується Податковим розрахунком сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (витягом з розрахунку) за перший квартал 2022 року. До уваги беруться працівники, які працювали в учасника за трудовими договорами (контрактами), а також можливість перебування працівників у цивільно-правових відносинах.

Учасник повинен підтвердити наявність не менше 5-ти осіб із кваліфікацією «інженер-будівельник».

На всіх спеціалістів вказаних у вищезазначеній довідці надати копії дипломів про освіту.

додатково: - надати оригінал посвідчення про перевірку знань з електробезпеки з одержанням кваліфікаційної IV групи допуску до роботи в електроустановках (дійсне на момент розкриття тендерної пропозиції).

При цьому) надати підтвердження – оригінали посвідчень про проходження навчання не менше 3-ох працівників із:

-загального курсу по охороні праці (законодавство з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки);

-правил безпечної роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13);

-правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18);

- мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках (НПАОП 45.2-7.03-17);

-охорони праці і промислової безпеки у будівництві (НПАОП 45.2-7.02-12);

-правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07);

- правил охорони праці під час зварювання металів (НПАОП 28.52-1.31-13).

- правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт

На підтвердження надається оригінал або копія протоколу або витягу з протоколу перевірки знань, що містить інформацію про результати перевірки знань з охорони праці

1.3.  Наявність обладнання та матеріально-технічної бази - довідка в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою*, в якій зазначається наступна інформація про наявність в Учасника обладнання, будівельних машин та/або механізмів (у формі табл. 1.2).

Таблиця 1.2 Наявність обладнання, будівельних машин та/або механізмів

| № | Найменування обладнання, будівельних машин (спецтехніки) та/або механізмів | Термін експлуатації (років) | Стан (нове обладнання, справне) | Власне, орендоване, субпідрядника або залучене іншим способом, а також наявна кількість | Номер, дата та найменування організації, з якою заключений чинний договір оренди (лізингу) обладнання, або інший договір, підтверджуючий залучення обладнання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Учасник в складі тендерної пропозиції надає завірені копії документів, що підтверджують право власності або завірені копії договорів оренди, тощо, щодо зазначеного обладнання, будівельних машин та/або механізмів на кожну одиницю вказану учасником у вищенаведені таблиці. Документи повинні бути чинними на дату подання пропозиції.

Учасник повинен мати:

- приміщення на території Рівненської області та надати у складі своєї пропозиції відповідне підтвердження – копії документів на право власності або договори оренди (засвідчені уповноваженими особами орендаря та орендодавця) та з терміном дії не менше ніж до періоду завершення подачі пропозицій по даній закупівлі

2. Інша необхідна інформація та документи:

2.1. Повноваження щодо підпису документів, що входять до складу тендерної пропозиції учасника, договору за результатами закупівлі підтверджуються наступними документами:

- у разі, якщо учасником є юридична особа:

1) якщо тендерну пропозицію підписує уповноважена посадова (службова) особа учасника  - копією протоколу зборів засновників (учасників) про призначення директора/президента/голови правління та ін., або випискою (витягом) з нього або копією наказу про його призначення або про вступ на посаду;

2) якщо тендерну пропозицію підписує представник учасника – довіреністю, або дорученням разом з наданням документів, що підтверджують право уповноваженої посадової (службової) особи учасника надавати такі повноваження.

- у разі, якщо учасником є фізична особа, або фізична особа-підприємець  – копією   паспорту**,

- копія ідентифікаційного номера за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів (для фізичних осіб).

2.2. Тендерна пропозиція, відповідно до Додатку № 1 до тендерної документації.

2.2. Інформація про відсутність підстав відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі, визначених у статті 17 Закону (Додаток № 4 до тендерної документації).

2.3. Інформація та документи на підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі (згідно Додатку № 5 до тендерної документації).

2.4.  Довідка по формі відповідно до Додатку № 6 до тендерної документації, з підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою* з відомостями про учасника.

2.5. Лист-згода в довільній формі з істотними умовами договору з підписом уповноваженої особи учасника та завірений печаткою* та Додаток № 7 до тендерної документації (Проект договору) завірений підписом та печаткою* Учасника (як підтвердження згоди учасника із умовами договору).

2.6. Копія діючого Статуту (остання редакція) або інший установчий документ (для Учасників -  юридичних осіб).

2.7. Копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або виписка/довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримана не раніше, ніж за 15 днів до кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

2.8. Копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість або свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість (для платників ПДВ).

2.9. Копія витягу з реєстру платників єдиного податку або свідоцтво про право сплати єдиного податку (для платників єдиного податку).

2.10. Скановану копію довідки(-ок) з обслуговуючого(-их) банку(-ів), реквізити якого зазначені у додатку 6, про наявність відкритих рахунків та відсутність простроченої заборгованості за кредитами, видану не раніше ніж за 20 днів відносно дати розкриття тендерних пропозицій.

2.11. Надання згоди на використання інформації на виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних”  згідно поданої нижче форми:

Лист – згода

на обробку персональних даних

Я, ________________________________, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі», а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (в т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, свідоцтво платника податків, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у торгах, цивільно-правових та господарських відносин.

_________________________________        ________________________  __________________

(Посада)				      (Підпис)    		            (ПІБ)

2.12. Копія ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такої ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством, у разі, якщо учасник відповідно до норм чинного законодавства, або учасник-нерезидент відповідно до норм законодавства країни реєстрації  не зобов’язаний  складати один або декілька з вказаних документів, такий учасник надає лист-роз’яснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи учасника, в якому зазначає законодавчі підстави ненадання тих чи інших документів. (Об'єкт відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС3).

2.13. Копію «Баланс» та «Звіт про фінансові результати (для юридичних осіб) або «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» (для суб’єктів підприємницькою діяльності – фізичних осіб та юридичних осіб – суб’єктів малого підприємництва) за останній звітний період з відміткою органу статистики або скановану квитанцію про отримання.

2.14. Довідка – гарантійний лист учасника (у довільній формі), що містить інформацію про забезпечення виконання робіт на об’єкті у відповідності до будівельних норм та стандартів України.

2.15. Довідка у довільній формі про те, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам)), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

2.16. Замовником при здійсненні публічних закупівель враховано вимоги Закону України «Про санкції» від 14.08.2014 р. № 1644-VII (із змінами), а саме – замовник не здійснює державні закупівлі товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державні закупівлі у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом.

Якщо учасником торгів подано тендерну пропозицію, але до нього застосовано такі санкції, його пропозиція буде вважатися такою, що не відповідає вимогам тендерної документації та буде відхилена відповідно до пункту 4 частини першої статті 30 Закону. На підтвердження відсутності застосованих до учасника закупівлі санкцій, надати гарантійний лист, що учасник закупівлі не перебуває у списку суб’єктів господарювання до яких застосовані санкції.

2.17. Скановану копію з оригіналу документа (посвідчення, сертифікат, тощо) в кольоровому вигляді про проходження навчання не менше ніж одного працівника учасника по програмі внутрішнього аудиту систем менеджменту згідно з вимогами ISO 19011:2018.

2.18. Копію декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

2.19. Копію чинного сертифікату ДСТУ ІSO 9001:2015 на електромонтажні роботи, монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, штукатурні роботи, малярні роботи та скління, покриття підлоги й облицювання стін.

2.20. Копію Сертифікату ISO 14001:2015 на електромонтажні роботи, монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування,

2.21. Копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки.

2.22. Учасник надає інформацію про наявність комплексу АВК-5 або іншого програмного комплексу, який взаємодіє з комплексом АВК-5 в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін (із зазначенням відомостей про, те на якій правовій підставі він (вони) залучається Учасником до виконання робіт за договором про закупівлю

Примітки:

копії документів учасника (за винятком оригіналів документів, виданих іншими установами) завіряються підписом уповноваженої особи учасника та скріплюються печаткою*  учасника.

у разі, якщо учасник відповідно до норм чинного законодавства, або учасник-нерезидент відповідно до норм законодавства країни реєстрації  не зобов’язаний  складати один або декілька з вказаних документів, такий учасник надає лист-роз’яснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірений печаткою*, в якому зазначає законодавчі підстави ненадання тих чи інших документів.

документи, які не передбачені Господарським кодексом та іншими діючими нормативно-правовими актами для суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї тендерної пропозиції про що надається відповідне письмове пояснення.

учасники торгів нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених Додатком №2-3 до тендерної документації подають у складі своєї тендерної пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.

-	на підставі ч.15 ст.29 Закону, замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність переможця процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, підставам, установленим частиною першою статті 17 цього Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.

у разі якщо згідно з вимогами різних пунктів цієї тендерної документації учасник включає до складу тендерної пропозиції один і той самий документ, такий документ може бути наданий в одному примірнику.

* Вимога щодо печатки  не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

** - копія паспорту - сторінка 1-6 та місце проживання (у випадку, якщо такий паспорт оформлено у вигляді книжечки) - завірена належним чином, або паспорт громадянина України (а саме обидві сторони ID-картки з Витягом або Довідкою про реєстрацію місця проживання), якщо такий паспорт оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій,  або копія іншого документу, передбаченого статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний  демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 № 5492­VI, (зі змінами).

ЯКЩО БУДЬ-ЯКИЙ З ДОКУМЕНТІВ НЕ МОЖЕ БУТИ НАДАНИЙ З ПРИЧИН ЙОГО ВТРАТИ ЧИННОСТІ АБО ЗМІНИ ФОРМИ, НАЗВИ ІТД, УЧАСНИК НАДАЄ ІНШИЙ РІВНОЗНАЧНИЙ ДОКУМЕНТ АБО ПИСЬМОВЕ ПОЯСНЕННЯ.

Додаток № 4 до тендерної документації

Документи, які повинен надати учасник у складі тендерної пропозиції, для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі відповідно до ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі»

Код ДК 021:2015: 45215000-7  Будівництво закладів охорони здоров’я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень (Будівництво нового хірургічного корпусу обласної клінічної лікарні за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 78-Г (І черга))

| № з/п | Замовник приймає рішення про відмову учасникові в участі у процедурі закупівлі та зобов′язаний відхилити тендерну пропозицію учасника у випадках, наведених нижче | Учасник на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену нижче | Переможець торгів на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену нижче |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Відомості про юридичну особу, яка є учасником, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (пункт 2 ч.1 ст.17 Закону) | Інформацію про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій статті 17 (крім пунктів 1 і 7 частини першої), надається в довільній формі, із виокремленням кожної підстави визначеної у частинах першій і другій статті 17 (крім пунктів 1 і 7 частини першої) (однією довідкою в довільній формі) за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності). | Інформацію в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи переможця та завірена печаткою (у разі наявності) про те, що відомості про юридичну особу, яка є переможцем, не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення **. |
| 2 | Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією. (пункт 3 ч. 1 ст. 17 Закону) | Інформацію про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій статті 17 (крім пунктів 1 і 7 частини першої), надається в довільній формі, із виокремленням кожної підстави визначеної у частинах першій і другій статті 17 (крім пунктів 1 і 7 частини першої) (однією довідкою в довільній формі) за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності). Додатково замовник самостійно перевіряє інформацію, що міститься у відкритому реєстрі, а також для підтвердження роздруковує її. Відкритий реєстр за посиланням - https://corruptinfo.nazk.gov.ua | Замовник самостійно перевіряє інформацію, що міститься у відкритому реєстрі, а також для підтвердження роздруковує її. Відкритий реєстр за посиланням - https://corruptinfo.nazk.gov.ua |
| 3. | Суб’єкта господарювання (учасника) протягом останніх трьох років притягнуто до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини 2 статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України „Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення анти конкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) (пункт 4 ч.1 ст.17 Закону) | Інформацію про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій статті 17 (крім пунктів 1 і 7 частини першої), надається в довільній формі, із виокремленням кожної підстави визначеної у частинах першій і другій статті 17 (крім пунктів 1 і 7 частини першої) (однією довідкою в довільній формі) за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності). | Замовник самостійно перевіряє інформацію, що міститься у відкритому реєстрі, а також для підтвердження роздруковує її. Відкритий реєстр за посиланням https://amcu.gov.ua/ |
| 4. | Фізична особа, яка є учасником, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку. (пункт 5 ч.1 ст.17 Закону) | Інформацію про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій статті 17 (крім пунктів 1 і 7 частини першої), надається в довільній формі, із виокремленням кожної підстави визначеної у частинах першій і другій статті 17 (крім пунктів 1 і 7 частини першої) (однією довідкою в довільній формі) за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності). | Оригінал або нотаріально завірену копію документа (-ів), виданого (-их) відповідним органом, який має такі повноваження, з інформацією про те, що фізичну особу, яка є переможцем, до кримінальної відповідальності не було притягнуто, засудженою (за кримінальними справами), що вона не значиться та в розшуку не перебуває**. |
| 5. | Службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку. (пункт 6 ч.1 ст.17 Закону) | Інформацію про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій статті 17 (крім пунктів 1 і 7 частини першої), надається в довільній формі, із виокремленням кожної підстави визначеної у частинах першій і другій статті 17 (крім пунктів 1 і 7 частини першої) (однією довідкою в довільній формі) за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності). | Оригінал або нотаріально завірена копія документа (-ів), виданого (–их) відповідним органом, який має такі повноваження, з інформацією про те, що службову (посадову) особу переможця, яка підписала тендерну пропозицію, до кримінальної відповідальності не притягують, засудженою (за кримінальними справами) вона не значиться та в розшуку не перебуває**. |
| 6. | Учасника визнано у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрито ліквідаційну процедуру. (пункт 8 ч. 1 ст. 17 Закону) | Інформацію про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій статті 17 (крім пунктів 1 і 7 частини першої), надається в довільній формі, із виокремленням кожної підстави визначеної у частинах першій і другій статті 17 (крім пунктів 1 і 7 частини першої) (однією довідкою в довільній формі) за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності). Додатково замовник самостійно перевіряє інформацію, що міститься у відкритому реєстрі, а також для підтвердження роздруковує її. Відкритий реєстр за посиланням - https://kap.minjust.gov. ua/services/registry | Замовник самостійно перевіряє інформацію, що міститься у відкритому реєстрі, а також для підтвердження роздруковує її. Відкритий реєстр за посиланням - https://kap.minjust.gov. ua/services/registry |
| 7. | У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб , фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (пункт 9 ч. 1 ст. 17 Закону) | Інформацію про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій статті 17 (крім пунктів 1 і 7 частини першої), надається в довільній формі, із виокремленням кожної підстави визначеної у частинах першій і другій статті 17 (крім пунктів 1 і 7 частини першої) (однією довідкою в довільній формі) за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності). Додатково замовник самостійно перевіряє інформацію, що міститься у відкритому реєстрі, а також для підтвердження роздруковує її. Відкритий реєстр за посиланням - https://usr.minjust.gov.ua/ ua/freesearch | Замовник самостійно перевіряє інформацію, що міститься у відкритому реєстрі, а також для підтвердження роздруковує її. Відкритий реєстр за посиланням - https://usr.minjust.gov.ua/ ua/freesearch |
| 8. | Юридична особа, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом) (пункт 10 ч.1 ст.17 Закону) | Інформацію про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій статті 17 (крім пунктів 1 і 7 частини першої), надається в довільній формі, із виокремленням кожної підстави визначеної у частинах першій і другій статті 17 (крім пунктів 1 і 7 частини першої) (однією довідкою в довільній формі) за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності). | Не вимагається замовником. |
| 9. | Учасник процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції» (пункт 11 ч.1 ст.17 Закону) | Інформацію про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій статті 17 (крім пунктів 1 і 7 частини першої), надається в довільній формі, із виокремленням кожної підстави визначеної у частинах першій і другій статті 17 (крім пунктів 1 і 7 частини першої) (однією довідкою в довільній формі) за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності). | Підтверджується Учасником шляхом подачі відповідної довідки (довільної форми). |
| 10. | Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми (пункт 12 ч.1 ст.17 Закону) | Інформацію про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій статті 17 (крім пунктів 1 і 7 частини першої), надається в довільній формі, із виокремленням кожної підстави визначеної у частинах першій і другій статті 17 (крім пунктів 1 і 7 частини першої) (однією довідкою в довільній формі) за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності). | Підтверджується Учасником шляхом подачі відповідної довідки (довільної форми). |
| 11. | Учасник процедури закупівлі має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім випадку, якщо такий учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого Учасника. (пункт 13 ч.1 ст.17 Закону) | Інформацію про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій статті 17 (крім пунктів 1 і 7 частини першої), надається в довільній формі, із виокремленням кожної підстави визначеної у частинах першій і другій статті 17 (крім пунктів 1 і 7 частини першої) (однією довідкою в довільній формі) за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності). | Замовник самостійно перевіряє публічну інформацію, що оприлюднена у формі відкритих даних на веб-ресурсі http://sfs.gov.ua/businesspartner У разі, якщо Учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), але здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого Учасника, такий Учасник у складі тендерної пропозиції може надати документ про розстрочення/відстрочення такої заборгованості, виданий відповідним уповноваженим органом. |
| 12. | Учасник учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору (ч.2 ст.17 Закону) | Інформацію про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій статті 17 (крім пунктів 1 і 7 частини першої), надається в довільній формі, із виокремленням кожної підстави визначеної у частинах першій і другій статті 17 (крім пунктів 1 і 7 частини першої) (однією довідкою в довільній формі) за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності). | Підтверджується Учасником шляхом подачі відповідної довідки щодо надання підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі, та повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків.**. |

**Документи та інформацію, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою ст.17 Закону, переможець повинен подати замовникові у строк, що не перевищує 10 календарних днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір.

У разі якщо учасник процедури закупівлі має намір залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 цього Закону, замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав, визначених у ч.1ст.17 Закону

У разі ненадання переможцем процедури закупівлі документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 цього Закону, замовник відхиляє тендерну пропозицію/пропозицію такого учасника, визначає переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, відповідно до частини 7 ст. 33 Закону.

Додаток № 5 до тендерної документації

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Технічне   завдання

Предмет закупівлі:

Код ДК 021:2015: 45215000-7  Будівництво закладів охорони здоров’я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень (Будівництво нового хірургічного корпусу обласної клінічної лікарні за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 78-Г (І черга))

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики:

| № | Обґрунту- |  | Одиниця | Кіль- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вання |  | виміру | кість |
|  | (шифр |  |  |  |
|  | норми) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| на Підготовчі роботи |
| Підготовчі роботи |
| 1 | Е1-191-10 | Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів до 28 см | 100шт | 0,15 |
| 2 | Е1-192-2 | Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 59 кВт [80 к.с.], діаметр стовбурів до 30 см | 100шт | 0,15 |
| 3 | Е1-193-12 | Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 28 см | 100шт | 0,15 |
| 4 | Е1-197-8 | Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 118 кВт [160 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 32 см | 100 пнів | 0,15 |
| 5 | Е1-202-1 | Вивезення пнів тракторними причепами 2 т на відстань до 100 м, діаметр дерев до 32 см | 100шт | 0,15 |
| 6 | С112-244 (зворотнi матерiали) | Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, з ясеня, бука, берези, ільма, в'яза, дуба, модрини, клена, граба (зворотнi матерiали) | м3 | 11, 0835648 |
| на Конструкції бетонні |
| Будівництво хірургічного корпусу |
| 1 | Е1-12-14 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 5, 9268125 |
| 2 | Е1-163-8 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100м3 | 3,119375 |
| 3 | Е1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 6,23875 |
| 4 | ЕН6-1-1 | Улаштування бетонної підготовки | 100м3 | 2,626508 |
| 5 | С1424-11608 варіант 1 | Бетон С8/10 | м3 | 267, 903816 |
| 6 | Е30-78-3 | Обмазувальна гідроізоляція бітумною мастикою двошарова | 100м2 | 21,2474 |
| 7 | ЕН6-1-17 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних із пазами, стаканами і підколонниками висотою до 2 м, при товщині плити до 1000 мм | 100м3 | 15,64 |
| 8 | С1424-11600 варіант 1 | Бетон С25/30 W6 | м3 | 1587,46 |
| 9 | С124-37 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм | т | 115 |
| 10 | С147-4-12 | Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 12 мм | 100кг | 1150 |
| 11 | ЕН6-14-4 | Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м (підвал) | 100м3 | 0,828 |
| 12 | С1424-11600 варіант 1 | Бетон С25/30 W6 | м3 | 84,042 |
| 13 | С124-37 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм | т | 13,8 |
| 14 | С147-4-12 | Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 12 мм | 100кг | 138 |
| 15 | ЕН6-14-4 | Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м (поверхові) | 100м3 | 4,646 |
| 16 | С1424-11600 варіант 2 | Бетон С25/30 | м3 | 471,569 |
| 17 | С124-37 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм | т | 78,2 |
| 18 | С147-4-12 | Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 12 мм | 100кг | 782 |
| 19 | ЕН6-13-3 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм | 100м3 | 4,255 |
| 20 | С1424-11600 варіант 1 | Бетон С25/30 W6 | м3 | 431,8825 |
| 21 | С124-37 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм | т | 45,54 |
| 22 | С147-4-12 | Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 12 мм | 100кг | 455,4 |
| 23 | ЕН6-17-3 | Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм | 100м3 | 5,405 |
| 24 | С1424-11600 варіант 2 | Бетон С25/30 | м3 | 548,6075 |
| 25 | С124-37 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм | т | 57,96 |
| 26 | С147-4-12 | Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 12 мм | 100кг | 579,6 |
| 27 | ЕН6-22-1 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м | 100м3 | 31,28 |
| 28 | С1424-11600 варіант 2 | Бетон С25/30 | м3 | 3174,92 |
| 29 | С123-526 | Стояки інвентарні дерево-металеві розсувні | шт | 813,28 |
| 30 | С124-37 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм | т | 322 |
| 31 | С147-4-12 | Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 12 мм | 100кг | 3220 |
|  |  | сходи 30 м3 |  |  |
| 32 | ЕН6-50-1 | Збирання та розбирання блочної опалубки стін | м2 | 345 |
| 33 | ЕН6-58-8 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: товщина понад 160 мм до 250 мм | 100 м3 | 0,69 |
| 34 | С1424-11600 варіант 2 | Бетон С25/30 | м3 | 70,035 |
| 35 | С124-37 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм | т | 9,2 |
| 36 | С147-4-12 | Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 12 мм | 100кг | 92 |
|  |  | балки |  |  |
| 37 | ЕН6-18-2 | Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм | 100м3 | 0,368 |
| 38 | С1424-11600 варіант 2 | Бетон С25/30 | м3 | 37,352 |
| 39 | С124-37 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм | т | 4,6 |
| 40 | С147-4-12 | Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 12 мм | 100кг | 46 |
|  |  | Крокв"яна система покрівлі |  |  |
| 41 | Е9-72-1 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 92 |
| 42 | Е9-22-1 | Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т | т | 92 |
| 43 | С111-826 варіант 1 | Профілі гнуті сталеві з гарячекатаного листового прокату | т | 94,944 |
|  |  | Вогнезахист металоконструкцій |  |  |
| 44 | Е13-73-13 | Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій | 100м2 | 30,636 |
| 45 | Е13-73-15 | На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-13 | 100м2 | 30,636 |
| 46 | С1113-290 варіант 1 | днокомпонентна вогнезахисна фарба ФЕНИКС СТВ для металевих конструкцій | кг | 5483,844 |
|  |  | Цегляна кладка стін |  |  |
| 47 | ЕН8-5-3 | Мурування зовнішніх середньої складності стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м | 1 м3 | 1485,156 |
| 48 | С1422-10932 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200 | 1000шт | 594,0624 |
|  |  | Цегляна кладка підвальної стіни |  |  |
| 49 | ЕН8-5-7 | Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м | 1 м3 | 442,635 |
| 50 | С1422-10934 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150 | 1000шт | 174, 840825 |
|  |  | Роздiл 1. Заходи з влаштування додаткового перекриття між масандрим поверхом та 6 поверхом |  |  |
| 51 | ЕН6-22-1 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м | 100м3 | 4,83 |
| 52 | С1424-11600 варіант 2 | Бетон С25/30 | м3 | 490,245 |
| 53 | С124-37 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм | т | 57,5 |
| 54 | С147-4-12 | Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 12 мм | 100кг | 5,75 |
| 55 | С123-526 | Стояки інвентарні дерево-металеві розсувні | шт | 125,58 |
| на Дах , утеплення та оздоблювальні роботи |
| Будівництво хірургічного корпусу |
|  |  | А. Підземна частина |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Оздоблювальні роботи |  |  |
|  |  | СТЕЛІ |  |  |
| 1 | ЕН15-50-3 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм | 100м2 | 4,7889 |
| 2 | ЕН15-179-8 | Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці | 100м2 | 4,7889 |
|  |  | СТІНИ |  |  |
| 3 | ЕН15-46-5 | Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом | 100м2 | 30,57 |
| 4 | ЕН15-179-3 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці | 100м2 | 30,57 |
| 5 | ЕН15-46-5 | Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом | 100м2 | 18,03 |
| 6 | ЕН15-25-2 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 18,03 |
| 7 | С111-2000-1 варіант 1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 12480 |
| 8 | С111-2001-1 варіант 1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 1087,2 |
| 9 | & С111- 1714-Х | Хрестики для укладання плитки | шт | 17328 |
| 10 | & С111-256- 1 варіант 1 | Плитка INTER GRES Pompeo бежевий 60х60 /51 021/L (полірований) | м2 | 2424 |
|  |  | ПІДЛОГИ |  |  |
|  |  | ТИП П01 |  |  |
| 11 | ЕН11-4-1 | Улаштування гідроізоляції обклеювальної євроруберойдом на мастиці бітуміноль, перший шар | 100м2 | 18,5622 |
| 12 | ЕН11-4-2 | Улаштування гідроізоляції обклеювальної євроруберойдом на мастиці бітуміноль, наступний шар | 100м2 | 18,5622 |
| 13 | ЕН11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 18,5622 |
| 14 | ЕН11-11-2 к=10 | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 70 мм | 100м2 | 18,5622 |
| 15 | ЕН11-5-1 | Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї, перший шар | 100м2 | 18,5622 |
| 16 | & С111- 1720-П | Плiвка пароізоляційна | м2 | 2041,842 |
| 17 | ЕН11-11-5 | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм | 100м2 | 18,5622 |
| 18 | ЕН11-11-6 к=6 | Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок до товщини 50 мм | 100м2 | 18,5622 |
| 19 | ЕН11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 18,5622 |
| 20 | & С113- 2085-В1 | Фiксатор пластмасовий | шт | 11646 |
| 21 | С111-1781 варіант 1 | Сiтка 150х150мм , Вр1 дiаметр 3 мм | м2 | 2041,842 |
| 22 | ЕН11-29-1 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 18,5622 |
| 23 | С111-2000-1 варіант 1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 12065,43 |
| 24 | С111-2001-1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 753, 62532 |
| 25 | & С111- 1714-Х | Хрестики для укладання плитки | шт | 7870, 3728 |
| 26 | & С111-283- 3 варіант 1 | Плитка INTER GRES Calacatta сірий 120x60 35 071/L | м2 | 1893, 3444 |
|  |  | ТИП П02 |  |  |
| 27 | ЕН11-4-1 | Улаштування гідроізоляції обклеювальної євроруберойдом на мастиці бітуміноль, перший шар | 100м2 | 5,8836 |
| 28 | ЕН11-4-2 | Улаштування гідроізоляції обклеювальної євроруберойдом на мастиці бітуміноль, наступний шар | 100м2 | 5,8836 |
| 29 | ЕН11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 5,8836 |
| 30 | ЕН11-11-2 к=10 | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 70 мм | 100м2 | 5,8836 |
| 31 | ЕН11-5-1 | Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї, перший шар | 100м2 | 5,8836 |
| 32 | & С111- 1720-П | Плiвка пароізоляційна | м2 | 647,196 |
| 33 | ЕН11-11-5 | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм | 100м2 | 5,8836 |
| 34 | ЕН11-11-6 к=6 | Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок до товщини 50 мм | 100м2 | 5,8836 |
| 35 | ЕН11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 5,8836 |
| 36 | & С113- 2085-В1 | Фiксатор пластмасовий | шт | 3528 |
| 37 | С111-1781 варіант 1 | Сiтка 150х150мм , Вр1 дiаметр 3 мм | м2 | 647,196 |
| 38 | ЕН11-11-13 | Улаштування гідроізоляції з суміші Cerezit CR-66 товщиною 5 мм | 100м2 | 5,8836 |
| 39 | ЕН11-29-1 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 5,8836 |
| 40 | С111-2000-1 варіант 1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 3824,34 |
| 41 | С111-2001-1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 238, 87416 |
| 42 | & С111- 1714-Х | Хрестики для укладання плитки | шт | 2494, 6464 |
| 43 | & С111-283- 3 варіант 1 | Плитка INTER GRES Calacatta сірий 120x60 35 071/L | м2 | 600,1272 |
|  |  | Б. Надземна частина |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Фасад |  |  |
| 44 | ЕН8-36-2 | Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт | 100м2 вп | 108,72 |
| 45 | ЕН8-36-4 К=2 | Додавати на кожні наступні 4 м висоти зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих | 100м2 вп | 108,72 |
| 46 | ЕН15-78-1 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі | 100 м2 | 91,926 |
| 47 | С114-4-У варіант 1 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, щільність 125 кг/м3 | м3 | 1475, 4123 |
| 48 | ЕН15-78-3 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм | 100 м2 | 13,34565 |
|  |  | ДЕКОРАТИВНИЙ КАРНИЗ |  |  |
| 49 | ЕН26-35-1 | Теплоізоляція виробами з пінопласту стін | 1 м3 | 37,26 |
| 50 | С114-97 варіант 1 | Плити теплоізоляційні з пінопласту екструдованого полістирольного, марка 25 | м3 | 39,123 |
| 51 | С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 24,84 |
| 52 | С1555-218 | Дюбелі забивні з металевим сердечником із розпірною зоною 90 мм, довжина понад 160 мм до 280 мм | 100 шт | 10,08 |
| 53 | С111-2011-2 | Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit СT 83 pro | кг | 745,2 |
| 54 | ЕН15-42-1 | Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю карнизів прямолінійних | 100м2 | 1,242 |
| 55 | С111-2012-8 | Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СT 64 | кг | 3353,4 |
| 56 | ЕН15-157-2 | Фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | 100м2 | 1,242 |
| 57 | С111-2014-5 | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 Pro | кг | 21,114 |
| 58 | С111-2016-2 | Акрилова фарба Ceresit CT 42 | л | 62,3484 |
|  |  | Роздiл 2. Цоколь |  |  |
|  |  | ПІДВАЛ |  |  |
| 59 | ЕН8-3-5 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари | 100м2 | 10,944 |
| 60 | ФН1-6-5 | Утеплення нижче рівня землі бетонних цоколів плитами пінополістирольними, товщиною 100 мм з улаштуванням армованого гідрозахисного шару з риштувань, з використанням клейових сумішей Р-20 та Р-20 | 100 м2 | 10,944 |
|  |  | ЦОКОЛЬ |  |  |
| 61 | ЕН8-3-7 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | 100м2 | 4,605 |
| 62 | ЕН26-35-1 | Теплоізоляція виробами з пінопласту стін | 1 м3 | 46,05 |
| 63 | С114-97 варіант 1 | Плити теплоізоляційні з пінопласту екструдованого полістирольного, марка 25 | м3 | 46,05 |
| 64 | Е12-15-1 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі | 100м2 | 4,68 |
| 65 | ЕН15-20-1 | Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін плитками фасадними керамічними кольоровими на розчині із сухої клеючої суміші | 100м2 | 4,605 |
| 66 | С111-2001-1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 186,963 |
| 67 | С111-2000-3 | Клеюча суміш для керамограніту Ceresit СМ 12 | кг | 2993,25 |
| 68 | С111-1624-2 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 92,1 |
| 69 | С111-1638 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 4,6971 |
|  |  | ВІДМОСТКА |  |  |
| 70 | Е1-164-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,96 |
| 71 | С311-1 | Перевезення грунту до 1 км | т | 96 |
| 72 | ЕН11-1-2 | Ущільнення грунту щебенем | 100м2 | 4,35 |
| 73 | ЕН11-2-9 | Улаштування підстилаючих бетонних шарів | м3 | 43,5 |
| 74 | РН18-30-1 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 480 |
| 75 | К589921- А003 | Поребрики П7 із бетону М-300 ГОСТ 6665-74 | шт | 480 |
| 76 | РН18-49-1 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | 100м2 | 4,35 |
|  |  | Роздiл 3. ПРОРІЗИ |  |  |
|  |  | ДВЕРІ ЗОВНІШНІ |  |  |
| 77 | ЕН10-96-2 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | 100м2 | 0,8703 |
| 78 | & С121- 2391-20 варіант 1 | Металеві двері з вставками скла, з доводчиком та електромагнітним замком, ручкою, 1000х2100 | шт | 6 |
| 79 | & С121- 2391-20 варіант 2 | Металеві двері з вставками скла, з доводчиком та електромагнітним замком, ручкою, 1250х2100 | шт | 12 |
| 80 | & С121- 2391-20 варіант 3 | Металеві двері з вставками скла, з доводчиком та електромагнітним замком, ручкою, 1800х3000 | шт | 3 |
| 81 | & С121- 2391-20 варіант 4 | Металеві двері з вставками скла, з доводчиком та електромагнітним замком, ручкою, 1650х2700 | шт | 6 |
|  |  | ВІКНА |  |  |
| 82 | ЕН10-20-1 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,0405 |
| 83 | ЕН10-20-2 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,61155 |
| 84 | ЕН10-20-3 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 3,05505 |
| 85 | ЕН10-20-4 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 19,57896 |
| 86 | & С123-81-1 варіант 1 | Блоки вiконнi з 5-ти камерного ПВХ профілю, склопакет 4-104-10Аr-4і | м2 | 2328,606 |
| 87 | & С188888- 100 | Дюбель-шуруп 10х100мм | шт | 6972 |
| 88 | & С10000- 109П | Піна монтажна. | л | 536,1 |
| 89 | С1632-102-1 варіант 1 | Герметик силіконовий водостійкий | кг | 237,6 |
| 90 | ЕН10-25-3 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 11,5926 |
| 91 | & С10000- 109П | Піна монтажна. | л | 160,905 |
| 92 | & С123-395- 1 | Пластикові пiдвiконні дошки | м | 1182, 4452 |
| 93 | & С1551-19- ВП | Заглушки підвіконних дошок | шт | 1566 |
| 94 | ЕН10-25-4 | Установлення віконних зливів | 100м | 11,5926 |
| 95 | С1632-102-1 варіант 1 | Герметик силіконовий водостійкий | кг | 340,47 |
| 96 | & С123-382- В1 варіант 1 | Зливи віконні шир.330мм | м | 1217,223 |
|  |  | ВІТРАЖІ |  |  |
| 97 | ЕН10-20-4 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею бiльше 3 м2 в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель | 100м2 | 2,17008 |
| 98 | & С123-36В варіант 1 | Вітраж 5480х3300 | шт | 12 |
| 99 | & С188888- 100 | Дюбель-шуруп 10х100мм | шт | 603 |
| 100 | & С10000- 109П | Піна монтажна. | л | 46,65 |
| 101 | С1632-102-1 варіант 1 | Герметик силіконовий водостійкий | кг | 21,24 |
|  |  | Роздiл 4. Покрівля |  |  |
| 102 | Е9-42-1 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | 100м2 | 34,509 |
| 103 | С188888-11 варіант 1 | Профнастил оцинкований Т35 | м2 | 3623,445 |
| 104 | Е12-20-3 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | 100м2 | 34,509 |
| 105 | С111-1720 варіант 1 | Плівка пароізоляційна | м2 | 3795,99 |
| 106 | Е12-18-3 | Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати в один шар | 100м2 | 34,509 |
| 107 | С114-4-У варіант 2 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, щільність 38 кг/м3 | м3 | 426, 53124 |
| 108 | Е12-18-4 | Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати на кожний наступний шар | 100м2 | 34,509 |
| 109 | С114-4-У варіант 2 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, щільність 38 кг/м3 | м3 | 426, 53124 |
| 110 | Е12-20-3 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | 100м2 | 34,509 |
| 111 | С111-1720 варіант 2 | Супердифузійна мембрана Strotex 1300 Basic ( покрівельна супердифузійна мембрана стротекс для покрівлі ) | м2 | 3795,99 |
| 112 | РН8-27-1 | Улаштування лат [решетування] складної конфігурації з прозорами, з бруса 50х50 мм | 100 м2 | 34,509 |
| 113 | РН8-27-2 | Улаштування суцільних лат [решетування] складної конфігурації | 100 м2 | 34,509 |
| 114 | & С112-268- 1 | Плити OSB, товщина 20 мм | м2 | 3623,445 |
| 115 | Е13-71-2 | Нанесення механізованим способом в один шар вогнезахисного покриття з антипірену ВАНН-1 на стельові поверхні дерев'яних конструкцій | 100м2 | 69,018 |
| 116 | Е13-71-4 | На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену ВАНН- 1 додавати до норми 13-71-2 | 100м2 | 69,018 |
| 117 | РН8-27-4 | Улаштування покриття з черепиці покрівлі складної конфігурації | 100 м2 | 34,509 |
| 118 | С111-855 варіант 1 | Бітумна черепиця гнучка TECHNONICOL Фінська соната червона 3 кв.м | м2 | 3968,535 |
| 119 | РН8-39-1 | Огородження покрівель перилами | 100м | 10,506 |
|  |  | ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА |  |  |
| 120 | РН8-42-3 | Улаштування суцільних лат під жолоби та завіси | 100м2 | 8,688 |
| 121 | & С112-268- 1 | Плити OSB, товщина 20 мм | м2 | 912,24 |
| 122 | Е12-14-1 | Улаштування жолобів настінних | 100м | 8,688 |
| 123 | РН8-41-2 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | 100м | 20,22 |
| 124 | & С130- 1156-1 | Воронка ринви, Bryza 100 мм | шт | 48 |
| 125 | & С130- 1156-2 варіант 1 | Ринва водостічна 3м, Bryza 100 мм | шт | 291 |
| 126 | & С130- 1156-3 | Муфта ринви, Bryza 100 мм | шт | 96 |
| 127 | & С130- 1156-4 | Заглушка ринви, Bryza 100 мм | шт | 96 |
| 128 | & С130- 1156-5 | Кут внутрішній 90 гр. ринви, Bryza 100 мм | шт | 72 |
| 129 | & С130- 1156-6 | Кронштейн ринви, Bryza 100 мм | шт | 873 |
| 130 | & С130- 1156-7 | Труба водостічна 3м, Bryza 100 мм | шт | 384 |
| 131 | & С130- 1156-8 | Муфта труби, Bryza 100 мм | шт | 384 |
| 132 | & С130- 1156-9 | Кронштейн труби, Bryza 100 мм | шт | 1152 |
| 133 | & С130- 1156-10 | Хомут труби, Bryza 100 мм | шт | 1152 |
| 134 | & С130- 1156-11 | Коліно труби, Bryza 100 мм | шт | 696 |
| 135 | & С113- 1878-1 | Шуруп з дюбелем, довж. 200 мм | шт | 1152 |
|  |  | ОБІГРІВ ВОДОСТІЧНОЇ СИСТЕМИ |  |  |
| 136 | Е21-11-2 | Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | 100м | 51,96 |
| 137 | & С188888- 43-1 | Кабель саморегулювальний нагрівальний для обігріву водостічної системи HEMSTEDT DAS 30 в комплекті зі стяжками | м | 5299,92 |
| 138 | & С130-592- 1 | Терморегулятор | шт | 48 |
|  |  | ЗАЗЕМЛЕННЯ |  |  |
| 139 | М8-472-6 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 | 100 м | 0,03 |
| 140 | & С1551-26- 2 варіант 1 | Полоса 40х4 мм оцинкована | м | 8280 |
|  |  | Роздiл 5. Майданчик для обладнання на горищі |  |  |
| 141 | ЕН11-29-1 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 3,174 |
| 142 | С111-2000-1 варіант 1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 2063,1 |
| 143 | С111-2001-1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 128,8644 |
| 144 | & С111- 1714-Х | Хрестики для укладання плитки | шт | 1345,776 |
| 145 | & С111-283- 3 варіант 1 | Плитка INTER GRES Calacatta сірий 120x60 35 071/L | м2 | 323,748 |
| 146 | Е9-75-2 | Виготовлення м/конструкцiй рам під обладнання | т | 7,06257 |
| 147 | & С111- 10191 | Швелер 12П | т | 0, 87561936 |
| 148 | & С111- 10191 варіант 1 | Швелер 16П | т | 1, 4227002 |
| 149 | & С111- 1814-В10 варіант 1 | Сталь кутова 100х100х7 мм | т | 5, 18800464 |
| 150 | & С1545- 291-1-18 | Шпилька М12 L=400 мм | комплект | 270 |
| 151 | Е9-34-5 | Монтаж м/конструкцiй рам під обладнання | т | 7,06257 |
| 152 | Е13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 2,7126 |
| 153 | Е13-26-6 к=2 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | 100м2 | 2,7126 |
|  |  | Роздiл 6. Оздоблювальні роботи |  |  |
|  |  | СТЕЛІ |  |  |
| 154 | ЕН15-64-1 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | 100м2 | 34,509 |
| 155 | ЕН15-66-1 к=2 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | 100 м2 | 23,006 |
| 156 | & С111-829- 2-2А | Профіль для гіпсокартону CD-60 | м | 8799,795 |
| 157 | & С111-829- 3 | Профіль для гіпсокартону UD-27 | м | 3105,81 |
| 158 | & С111-829- К | Підвіс універсальний прямий Супер 60/125 мм | шт | 6901,8 |
| 159 | & С111- 1480-Ш1 | Шурупи з буром , дiаметр стрижня 3,5 мм, довжина 9,5 мм | шт | 69018 |
| 160 | & С111- 1480-Ш2 | Шурупи по металу , дiаметр стрижня 3,5 мм, довжина 25 мм | шт | 6901,8 |
| 161 | & С111- 1609-1 | Стрiчка для швів | м | 3416,391 |
| 162 | С111-741 варіант 1 | Листи гiпсокартоннi, вологостійкі, товщина 12,5 мм | м2 | 7246,89 |
| 163 | ЕН15-76-1 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | 100м2 | 104,538 |
| 164 | & С111-147- 1-Щ | Дюбелi 6х40 мм | шт | 31047, 786 |
| 165 | & С126- 1311-А1 | Т-профiлi металеві основні напрямні , довжина 3600мм | м | 9931,11 |
| 166 | & С126- 1311-А2 | Т-профiлi металеві поперечні , довжина 1200мм | м | 19862,22 |
| 167 | & С126- 1311-А3 | Т-профiлi металеві поперечні , довжина 600мм | м | 9931,11 |
| 168 | & С126- 1311-А4 | Кутик пристінний металевий, довжина 3000мм | м | 11290, 104 |
| 169 | & С126- 1311-С5 | Підвіси в комплекті * | шт | 8363,04 |
| 170 | & С126- 1311-С7 | Тяга підвісу | шт | 8363,04 |
| 171 | ЕН15-76-2 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | 100м2 | 104,538 |
| 172 | & С111- 1598-2 | Плити підвісної стелі "Армстронг" | м2 | 10976,49 |
| 173 | ЕН15-50-3 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм | 100м2 | 4,0767 |
| 174 | ЕН15-179-8 | Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці | 100м2 | 4,0767 |
|  |  | СТІНИ та ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |
| 175 | ЕН15-47-1 | Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами МП-75 з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | 100м2 | 115,38 |
| 176 | ЕН15-179-7 | Високоякісне фарбування стін акриловими фарбами по штукатурці | 100м2 | 115,38 |
| 177 | ЕН15-46-5 | Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом | 100м2 | 9 |
| 178 | ЕН15-179-3 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці | 100м2 | 9 |
| 179 | ЕН15-46-5 | Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом | 100м2 | 66 |
| 180 | ЕН15-25-2 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 66 |
| 181 | С111-2000-1 варіант 1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 34320 |
| 182 | С111-2001-1 варіант 1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 2989,8 |
| 183 | & С111- 1714-Х | Хрестики для укладання плитки | шт | 47652 |
| 184 | & С111-256- 1 варіант 1 | Плитка INTER GRES Pompeo бежевий 60х60 /51 021/L (полірований) | м2 | 6666 |
| 185 | ЕН15-47-1 | Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами МП-75 з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | 100м2 | 219 |
| 186 | ЕН15-179-7 | Високоякісне фарбування стін акриловими фарбами по штукатурці | 100м2 | 219 |
|  |  | ПІДЛОГИ |  |  |
|  |  | ТИП П3 |  |  |
| 187 | ЕН11-5-1 | Улаштування гідроізоляції зі спіненого поліетилену , перший шар | 100м2 | 35,8752 |
| 188 | ЕН11-5-2 | Улаштування гідроізоляції зі спіненого поліетилену, наступний шар | 100м2 | 35,8752 |
| 189 | & С111- 1720-2 | Спінений поліетилен, товщ. 5 мм | м2 | 8036, 0448 |
| 190 | ЕН11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200 | 100м2 | 35,8752 |
| 191 | ЕН11-11-2 к=10 | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 70 мм розчин М 200 | 100м2 | 35,8752 |
| 192 | ЕН11-29-1 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 35,8752 |
| 193 | С111-2000-1 варіант 1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 23318,88 |
| 194 | С111-2001-1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 1456, 53312 |
| 195 | & С111- 1714-Х | Хрестики для укладання плитки | шт | 15211, 0848 |
| 196 | & С111-283- 3 варіант 1 | Плитка INTER GRES Calacatta сірий 120x60 35 071/L | м2 | 3659, 2704 |
|  |  | ТИП П4 |  |  |
| 197 | ЕН11-5-1 | Улаштування гідроізоляції зі спіненого поліетилену , перший шар | 100м2 | 56,361 |
| 198 | ЕН11-5-2 | Улаштування гідроізоляції зі спіненого поліетилену, наступний шар | 100м2 | 56,361 |
| 199 | & С111- 1720-2 | Спінений поліетилен, товщ. 5 мм | м2 | 12624, 864 |
| 200 | ЕН11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200 | 100м2 | 56,361 |
| 201 | ЕН11-11-2 к=12 | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 80 мм розчин М 200 | 100м2 | 56,361 |
| 202 | ЕН11-15-7 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів | 100м2 | 56,361 |
| 203 | ЕН11-39-3 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ- TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | 100м2 | 56,361 |
|  |  | ТИП П5 |  |  |
| 204 | ЕН11-5-1 | Улаштування гідроізоляції зі спіненого поліетилену , перший шар | 100м2 | 4,0767 |
| 205 | ЕН11-5-2 | Улаштування гідроізоляції зі спіненого поліетилену, наступний шар | 100м2 | 4,0767 |
| 206 | & С111- 1720-2 | Спінений поліетилен, товщ. 5 мм | м2 | 913,1808 |
| 207 | ЕН11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200 | 100м2 | 4,0767 |
| 208 | ЕН11-11-2 к=12 | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 80 мм розчин М 200 | 100м2 | 4,0767 |
| 209 | ЕН11-15-7 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів | 100м2 | 4,0767 |
| 210 | ЕН11-39-3 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ- TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | 100м2 | 4,0767 |
|  |  | ТИП П6 |  |  |
| 211 | ЕН11-4-1 | Улаштування гідроізоляції обклеювальної євроруберойдом на мастиці бітуміноль, перший шар | 100м2 | 10,8972 |
| 212 | ЕН11-4-2 | Улаштування гідроізоляції обклеювальної євроруберойдом на мастиці бітуміноль, наступний шар | 100м2 | 10,8972 |
| 213 | ЕН11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200 | 100м2 | 10,8972 |
| 214 | ЕН11-11-2 к=11 | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 75 мм розчин М 200 | 100м2 | 10,8972 |
| 215 | ЕН11-29-1 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 10,8972 |
| 216 | С111-2002-2 | Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66 | кг | 7083,18 |
| 217 | С111-2001-1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 442, 42632 |
| 218 | & С111- 1714-Х | Хрестики для укладання плитки | шт | 4620, 4128 |
| 219 | & С111-283- 3 варіант 1 | Плитка INTER GRES Calacatta сірий 120x60 35 071/L | м2 | 1111, 5144 |
|  |  | ТИП П8 |  |  |
| 220 | ЕН11-5-1 | Улаштування гідроізоляції зі спіненого поліетилену , перший шар | 100м2 | 1,4046 |
| 221 | ЕН11-5-2 | Улаштування гідроізоляції зі спіненого поліетилену, наступний шар | 100м2 | 1,4046 |
| 222 | & С111- 1720-2 | Спінений поліетилен, товщ. 5 мм | м2 | 314,6304 |
| 223 | ЕН11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200 | 100м2 | 1,4046 |
| 224 | ЕН11-11-2 к=12 | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 80 мм розчин М 200 | 100м2 | 1,4046 |
| 225 | ЕН11-29-1 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 1,4046 |
| 226 | С111-2000-1 варіант 1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 912,99 |
| 227 | С111-2001-1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 57,02676 |
| 228 | & С111- 1714-Х | Хрестики для укладання плитки | шт | 595,5504 |
| 229 | & С111-283- 3 варіант 1 | Плитка INTER GRES Calacatta сірий 120x60 35 071/L | м2 | 143,2692 |
|  |  | ТИП П9 |  |  |
| 230 | ЕН26-30-1 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | 10 м2 | 271,365 |
| 231 | ЕН26-33-1 | Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо" | 1 м3 | 217,092 |
| 232 | ЕН26-30-1 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | 10 м2 | 271,365 |
| 233 | ЕН11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 200 | 100м2 | 27,1365 |
| 234 | ЕН11-11-2 к=8 | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних до 60 мм розчин М 200 | 100м2 | 27,1365 |
|  |  | Роздiл 7. Внутрішні дверні прорізи |  |  |
| 235 | ЕН10-28-5 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни | 1 блок | 969 |
| 236 | & С123-199- 2 варіант 3 | Блоки двернi деревяні , Д1, з ручкою та замком, 900х2100 | шт | 96 |
| 237 | & С123-199- 2 варіант 2 | Блоки двернi деревяні , Д2, з ручкою та замком, 910х2100 | шт | 18 |
| 238 | & С123-199- 2 варіант 4 | Блоки двернi деревяні , Д3, з ручкою та замком, 810х2100 | шт | 267 |
| 239 | & С123-199- 2 варіант 1 | Блоки двернi деревяні , Д4, з ручкою та замком, 1000х2100 | шт | 249 |
| 240 | & С123-199- 2 варіант 5 | Блоки двернi деревяні , Д5, з ручкою та замком, 1350х2100 | шт | 264 |
| 241 | & С123-199- 2 варіант 6 | Блоки двернi деревяні , Д6, з ручкою та замком, 1800х2100 | шт | 72 |
| 242 | & С123-199- 2 варіант 7 | Блоки двернi деревяні , Д7, з ручкою та замком, 1650х2700 | шт | 3 |
| 243 | & С10000- 109П | Піна монтажна. | л | 529,074 |
| 244 | ЕН10-96-2 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | 100м2 | 1,09305 |
| 245 | & С121- 2391-20 варіант 5 | Металеві двері ,ЕІ 60, ПД4, з доводчиком та електромагнітним замком, ручкою, 1000х2100 | шт | 48 |
| 246 | & С121- 2391-20 варіант 6 | Металеві двері ,ЕІ 60, ПД5, з доводчиком та електромагнітним замком, ручкою, 1350х2100 | шт | 3 |
| на санвузол МГН |
| Будівництво хірургічного корпусу |
|  |  | Роздiл 1. Облаштування санвузла для людей з обмеженими можливостями |  |  |
| 1 | Е17-3-1 | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | 10компл. | 0,6 |
| 2 | & С130-901- У варіант 1 | Унiтаз для людей з обмеженими можливостями , кріплення до підлоги | шт | 6 |
| 3 | Е17-5-4 | Установлення раковин | 10компл. | 0,6 |
| 4 | & С130-568- 1 варіант 1 | Раковина для людей з обмеженими можливостями, кріплення до стіни | шт | 6 |
| 5 | Е17-2-4 | Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. | 10шт | 6 |
| 6 | & С111-825- 1 варіант 1 | Поручень для людей з обмеженими можливостями, нержавіюча сталь, консольний, відкидний L=600мм Н=150 мм | шт | 6 |
| 7 | & С111-825- 2 варіант 1 | Поручень для людей з обмеженими можливостями, нержавіюча сталь, горизонтальний L=1050мм Н=90мм | шт | 6 |
| 8 | & С111-825- 3 варіант 1 | Поручень для людей з обмеженими можливостями, нержавіюча сталь, вертикальний L=450мм Н=90мм | шт | 6 |
| 9 | & С111-825- 4 варіант 1 | Поручень для людей з обмеженими можливостями, нержавіюча сталь, горизонтальний L=600мм Н=90мм | шт | 6 |
| 10 | С130-142 варіант 1 | Вішалки-гачки для одягу та милиць (консольні) | шт | 12 |
| 11 | & С111-825- 5 варіант 1 | Дзеркало настінне (поворотне), розмір 450х400 мм | шт | 6 |
| 12 | & С111-825- 6 | Дозатор мила | шт | 6 |
| 13 | & С111-825- 7 | Утримувач туалетного паперу | шт | 6 |
| 14 | & С130- 54900 варіант 1 | Сушарка для рук | шт | 6 |
| на Силове обладнання (монтажні роботи) |
| Будівництво хірургічного корпусу |
| 1 | М39-3-1 | Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідно-розподільного пристрою ВРП-АВР | пристрій | 0,47 |
| 2 | М8-633-8 | Щит розподільний або шафа вводу в комплекті (ЩРп) | шт | 3,29 |
| 3 | М8-633-8 | Щит розподільний або шафа вводу в комплекті (ЩО) | шт | 3,76 |
| 4 | М8-633-8 | Щит розподільний або шафа вводу в комплекті (ЩВ) | шт | 3,76 |
| 5 | М8-633-8 | Щит розподільний або шафа вводу в комплекті (ЩН) | шт | 0,47 |
| 6 | М10-349-3 | Монтаж щита димовидалення з рубільником (ЩДВ) | шт | 0,47 |
| 7 | М8-395-2 | Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 400 мм | 100 м | 1,41 |
| 8 | М8-147-2 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 2 кг | 100 м | 146,64 |
| 9 | Е21-12-2 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 14,1 |
| 10 | Е21-13-2 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах | 100м | 56,4 |
| 11 | М8-411-1 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | 100 м | 2,35 |
| 12 | М8-148-2 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг | 100 м | 9,4 |
| 13 | & С1-372-5 варіант 1 | Лоток металевий перфорований 300х80 | шт | 141 |
| 14 | & С116-02- 16 варіант 1 | Короб ПВХ TA-GN 100х60 | м | 1410 |
| 15 | & С10000- 582-23-1 варіант 1 | Металлорукав з ПВХ-ізоляцією РЗ-ЦП-32 | м | 235 |
| 16 | С152-50 варіант 1 | Кабель мідний ВВНгнд 3х1,5 мм2 | 1000м | 5,64 |
| 17 | С152-51 варіант 1 | Кабель мідний ВВНгнд 3х2,5 мм2 | 1000м | 11,75 |
| 18 | С152-52 варіант 1 | Кабель мідний ВВНгнд 3х4 мм2 | 1000м | 0,376 |
| 19 | С153-32 варіант 1 | Кабель мідний ВВНгнд 5х2,5 мм2 | 1000м | 0,1645 |
| 20 | & С100- 15093-3513- 3 варіант 1 | Кабель мідний ВВНгнд 5х4 мм2 | 1000м | 0,0705 |
| 21 | & С100- 15093-3514- 3 варіант 1 | Кабель мідний ВВНгнд 5х6 мм2 | 1000м | 0,047 |
| 22 | & С153-1-9 варіант 1 | Кабель мідний ВВНгнд 5х10 мм2 | м | 94 |
| 23 | & С1511-68- 89-97-56 варіант 1 | Кабель мідний ВВНгнд 5х25 мм2 | м | 47 |
| 24 | & С10000- 459-4 варіант 1 | Кабель мідний ВВНгнд 5х50 мм2 | 1000м | 0,705 |
| 25 | & С151-45-7 варіант 1 | Кабель мідний ВВНгнд 5х70 мм2 | км | 0,705 |
| 26 | С152-50 варіант 2 | Кабель HXHFE 180/E30 силовий з мідними жилами, з межею вогнестійкості 30 хв. перетин 3х1,5 мм | 1000м | 0,94 |
| 27 | & С100- 15093-3513- 3 варіант 2 | Кабель HXHFE 180/E30 силовий з мідними жилами, з межею вогнестійкості 30 хв. перетин 5х4 мм 2 | 1000м | 0,0705 |
| 28 | & С158-11- Н310-Ю варіант 1 | Провід ПВ3 1х10 | 1000м | 0,47 |
| 29 | & С1110-88- 1 варіант 1 | Кронштейн гакоподібний а=300 мм | шт | 141 |
| 30 | М8-472-6 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 | 100 м | 0,47 |
| 31 | & С1110- 170-1 варіант 1 | Полоса оцинкована 25х4мм | м | 47 |
| 32 | & С118-13- 34 варіант 1 | Тримач полоси для прокладання по стінам | шт | 47 |
| 33 | Е21-31-3 | Установлення розподільних коробок | 100шт | 2,35 |
| 34 | & С110-31- 7-В2 варіант 1 | Коробка розподільча 80х80х40 IP44 | шт | 141 |
| 35 | & С110-31- 7-В2 варіант 2 | Коробка розподільча 120х80х50 IP44 | шт | 94 |
| 36 | М8-591-9 | Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці з заземленням | 100 шт | 4,7 |
| 37 | & С100- 290902-225 варіант 1 | Розетка для прихованої установки з заземленням | шт | 470 |
| 38 | & С1512-1- В12 варіант 1 | Коробка монтажна для прихованої установки для суцільних стін (цегла, бетон) | шт | 47 |
| 39 | Е21-18-2 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4 | 100шт | 3,9433 |
| 40 | & С100- 1507-1025 варіант 1 | Світлодіодний світильник, що вбудовується, 3600 Лм, NOL/R EBN LEC 484 4000K, ІР20 | шт | 75,2 |
| 41 | & С100- 1507-1025 варіант 3 | Світильник люмінесцентний IP54 ALS.OPL 236 IP54 | шт | 52,64 |
| 42 | & С100- 1507-1025 варіант 4 | Світильник люмінесцентний IP54 ALS.OPL 1х18 IP54 | шт | 45,59 |
| 43 | & С100- 1507-1025 варіант 5 | Світильник люмінесцентний OWP/R 418 | шт | 108,1 |
| 44 | & С100- 1507-1025 варіант 6 | Світильник люмінесцентний IP65 ЛПП02 - 2х18 | шт | 9,4 |
| 45 | & С100- 1507-1025 варіант 7 | OPL/R 418 /595/ (U) світильник вбудований з розсіювачем IP20 4х18 | шт | 94 |
| 46 | & С100- 1507-1025 варіант 8 | Світильник IP65 T8 ARCTIC 236 | шт | 4,7 |
| 47 | & С100- 1507-1025 варіант 9 | Світильник світлодіодний ДБУ01В-30-011У1 | шт | 4,7 |
| 48 | Е21-17-12 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | 100шт | 0,658 |
| 49 | & С100- 1507-1025 варіант 2 | Аварійний світильник світлодіодний, із джерелом автономного живлення на 3 SIRAH 2023-3 LED | шт | 18,8 |
| 50 | & С100- 1507-1025 варіант 10 | Інформаційний знак "Вихід" ДБО01ВСП-6-а- 107У3.1 | шт | 47 |
| 51 | М8-591-2 | Вимикач одноклавішний заглибленого типу при схованій проводці | 100 шт | 0,94 |
| 52 | & С100- 290902-55 варіант 1 | Вимикач одноклавішний для вбудованої установки 10A, 220 B | шт | 94 |
| 53 | М8-591-5 | Вимикач двоклавішний заглибленого типу при схованій проводці | 100 шт | 0,47 |
| 54 | & С100- 290902-256- 1Д варіант 1 | Вимикач двоклавішний для вбудованої установки 10A, 220 B | шт | 47 |
| 55 | М8-591-9 | Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці двополюсна | 100 шт | 2,585 |
| 56 | & С113- 2106-3 варіант 1 | Штепсельна розетка двополюсна із третім заземлюючим контактом для прихованої установки, вологозахищена, із захисними шторками HO44 Legrand 7710 64 | шт | 47 |
| 57 | & С113- 2106-3 варіант 2 | Штепсельна розетка двополюсна із третім заземлюючим контактом для прихованої установки | шт | 211,5 |
| 58 | & С1512-1- В12 варіант 2 | Установочна коробка під розетку і вимикач для стін із цегли | шт | 258,5 |
| 59 | М8-395-1 | Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм | 100 м | 1,41 |
| 60 | & С1-111-1 варіант 1 | Лоток кабельний металевий перфорований, а=100 мм, L=3 м 35264 | м | 423 |
| 61 | М8-147-2 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 2 кг | 100 м | 9,964 |
| 62 | Е21-31-3 | Установлення розподільних коробок | 100шт | 0,705 |
| 63 | & С1512-1- 17 варіант 1 | Коробка розподільна з кришкою 80х40, IP54 для відкритої установки арт.ІМТ35094 | шт | 47 |
| 64 | & С1545-90- 1-Л варіант 1 | Коробка з'єднувальна вогнестійка PMO1(5/3) | 100шт | 0,235 |
| 65 | М8-411-1 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | 100 м | 0,846 |
| 66 | & С1551-1-1 варіант 1 | ПВХ гофро труба 12 PA611216F0 | м | 84,6 |
| 67 | М8-148-2 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг | 100 м | 0,846 |
| 68 | & С100- 5001-44-1-1 варіант 1 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5-0,66 ВВГнг(А)-LS | м | 846 |
| 69 | & С1- ПРНБ6-1-Щ варіант 1 | Кабель ВВГнг(А)-LS 2х1,5-0,66 | м. | 235 |
| Силове обладнання (придбання обладнання) |
| Будівництво хірургічного корпусу |
| 1 | & 1517-1090-В3 | Ввідно-розподільчий пристрій, 380В, на два вводи по 850 А та АВР, з ланцюгами балансового обліку, напольного встановлення; (маса=0,11387) | шт | 3 |
|  | варіант 1 |  |  |  |
| 2 | & 100000-659-3 | Щит розподільний у складі: - корпус металевий навісний на 52 модулі - ввідний автоматичний вимикач 3ф, Ін=63 А або Ін=80А - пристрій захисного відключення (ПЗВ) 3ф комбінований з авт. вимикачем - 10х16А/0,03mА, 10х25А/0,03mА,5х10А/0,03mА ; ( маса=0,2) | шт | 21 |
|  | варіант 1 |  |  |  |
| 3 | & 100000-659-3 | Щит розподільний у складі: - корпус металевий навісний на 36 модулі - ввідний автоматичний вимикач 3ф, Ін=40 А - фідерний автомат 1ф - 15х10А - фідерний автомат 1ф - 10х16А; ( маса=0,2) | шт | 24 |
|  | варіант 2 |  |  |  |
| 4 | & 100000-659-3 | Щит розподільний вентиляції у складі: - корпус металевий навісний на 72 модулі - ввідний автоматичний вимикач 3ф, Ін=125 А з незалежним розц. (сухий контакт) - фідерний автомат 1ф - 5х16А - фідерний автомат 1ф - 5х16А - фідерний автомат 1ф - 5х25А - фідерний автомат 3ф - 5х25А - фідерний автомат 3ф - 5х32А - фідерний автомат 3ф - 5х40А; ( маса=0,2) | шт | 24 |
|  | варіант 3 |  |  |  |
| 5 | & 100000-659-3 | Щит розподільний насосної у складі: - корпус металевий навісний на 24 модулі - ввідний автоматичний вимикач 3ф, Ін=40 А - фідерний автомат 1ф - 10х10А - фідерний автомат 1ф - 10х16А; ( маса=0,2) | к-т | 3 |
|  | варіант 4 |  |  |  |  |
| 6 | & 75135-1-62 варіант 3 | Щит димовидалення з рубільником Ін=25А; ( маса=0) | шт | 6 |

«або еквівалент»

* У тих випадках, коли у  найменуванні робіт та  витрат  містяться посилання на конкретні торгівельні марки чи фірму, конструкцію, тип механізму або матеріалів, джерело його походження або виробника –  слід читати як «або еквівалент», який відповідає зазначеним технічним характеристикам.

Розрахунок ціни тендерної пропозиції здійснюється відповідно до «Настанови з визначення вартості будівництва».

Крім того, Учасник повинен виконувати роботи, що передбачені в технічному завданні, з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених Настанов, національних стандартів та чинному законодавству. Про що у складі пропозицій надати гарантійний лист.

Усі матеріали та обладнання, що монтуються повинні бути новими та такими, що не були у використанні, про що учасник надає гарантійний лист  у складі своєї пропозиції.

Роботи виконуються на підставі затвердженої проектної документації. Внесення змін до проектної документації, в тому числі зміна технології можлива лише після погодження з автором проекту, про що надається письмова згода.

Додаток №6 до тендерної документації

Код ДК 021:2015: 45215000-7  Будівництво закладів охорони здоров’я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень (Будівництво нового хірургічного корпусу обласної клінічної лікарні за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 78-Г (І черга)):

(форма, яка подається учасником на фірмовому бланку (при навності)

заповнюється учасником та надається у складі тендерної пропозиції)

ВІДОМОСТІ   ПРО   УЧАСНИКА

Повна назва: ____________________________________________________________________

Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код (для фізичних осіб):_______________________________

Індивідуальний податковий номер_________________________________________________________

Основний вид економічної діяльності Учасника процедури закупівлі____________________________

Юридична адреса: ________________________________________________________________

Поштова адреса: _________________________________________________________________

Телефон: _______________________________________________________________________

Факс: __________________________________________________________________________

Е-mail: _________________________________________________________________________

Найменування банку, що обслуговує учасника: _______________________________________

Розрахунковий рахунок: __________________________________________________________

МФО: __________________________________________________________________________

Прізвище, ім’я, по-батькові керівника: ______________________________________________

Посада керівника: ________________________________________________________________

Посада               ___________________________________________         П.І.Б.

(М.П., підпис уповноваженої посадової особи учасника)

Додаток №7 до тендерної документації

Договір підряду № ________

м. Рівне		                                                                                      ___________202_

Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації, в особі ________________________________________________________________, котрий  діє на підставі Положення про департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної держаної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 06.11.2019 № 926 , далі – Замовник з однієї сторони та __________________________ в особі директора ____________________________, діючого на підставі Статуту, далі Підрядник, з другої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір, за результатами проведення тендерної процедури закупівлі: відкриті торги відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 19.09.2019р. № 114-ІХ, про таке (далі – Договір):

1. Предмет Договору

1.1. Підрядник за дорученням Замовника зобов'язується на свій ризик виконати комплекс робіт за кодом ______________________________________________________________________ по об’єкту «________________________________________________________________________» далі – Роботи, згідно із проектно-кошторисною документацією та умов цього Договору,  а Замовник зобов’язується надати Підряднику будівельний майданчик, передати проектно-кошторисну документацію, прийняти та оплатити виконані Роботи, згідно з умовами чинного Договору.

1.2. Підрядник підтверджує, що він наділений спеціальною правосуб’єктністю щодо виконання Робіт передбачених даним Договором.

1.3. Замовник зобов’язаний забезпечити Підрядника проектно-кошторисною документацією. Забезпечення Робіт технологічним, енергетичним, електротехнічним устаткуванням та іншими матеріалами (ресурсами) покладається на Підрядника. Вартість матеріалів (ресурсів), що забезпечуються Підрядником для виконання Робіт за чинним договором згідно цього пункту, відшкодовуються Замовником, крім матеріальних ресурсів і обладнання, постачання  яких Замовник залишає за собою.

1.4. Обсяг робіт за чинним Договором, визначаються на підставі проектно-кошторисної  документації, затвердженої у встановленому  законодавством порядку. Види робіт та обсяги, які підлягають виконанню повинні відповідати технічному завданню та договірній ціні, зміни вносяться тільки після коригування проектно-кошторисної документації, відповідно до чинного законодавства.

1.5. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від фактичного обсягу видатків та потреб Замовника.

2. Ціна Договору

2.1. Ціна предмету Договору визначається на підставі динамічної договірної ціни (Додаток 3) і становить ________________  грн ___ коп. (з ПДВ) в тому числі на 202__ р. – ________________грн. ___ коп. з (ПДВ).

Згідно із п. 2.1. Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 р. № 309, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.03.2012 р. за № 419/20732, бюджетні зобов’язання за даним Договором приймаються в межах бюджетних асигнувань установлених кошторисами За спеціальним фондом бюджету бюджетні фінансові зобов’язання за даним Договором приймаються виключно в межах фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету (відкритих асигнувань, виділених коштів) та бюджетних асигнувань встановлених кошторисами.

2.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

2.3. Договірна ціна є приблизною (динамічною) і може уточнюватися протягом усього строку виконання робіт при зміні норм законодавства у період будівництва, які впливають на вартість будівництва, обсяги робіт, зміні цін на ресурси, зміні умов робіт, уточненні загально виробничих, адміністративних та інших витрат, якщо такі зміни не призведуть до збільшення договірної ціни і змін характеру робіт.

2.4. Поточні ціни на матеріальні ресурси не повинні перевищувати ціни, яка склалася в регіоні найнижчою ціною виробників та погоджена з Мінекономрозвитку України.

2.5. Усі зміни початкової договірної ціни оформлюються відповідними розрахунками та угодами Сторін у письмовій формі.

3. Порядок розрахунків

3.1. Розрахунки за виконані роботи на об’єкті здійснюється на підставі п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України (проміжними платежами за фактично виконані роботи) в національній валюті України.

3.2. Розрахунки за чинним Договором здійснюються Замовником шляхом перерахування коштів на розрахунковий  рахунок Підрядника:

- попередня оплата може здійснюватися на строк не більше трьох місяців в розмірі 30% вартості річного обсягу робіт за чинним Договором та протягом поточного бюджетного періоду. Підрядник використовує  попередню оплату для придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів за капітальними видатками відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти». Постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами). По закінченню тримісячного строку невикористані суми попередньої оплати повертаються Замовнику (у разі, коли строк повернення авансу припадає на кінець грудня поточного року, то невикористані протягом трьох місяців суми попередньої оплати повертаються Замовнику у триденний термін, але не пізніше 25 грудня поточного року). Ненадання авансу не може бути підставою для невиконання договірних умов;

- в подальшому розрахунки здійснюються за фактично виконані роботи на підставі актів форми № КБ-2в  та форми № КБ-3  згідно об’ємів виконаних робіт, але не більше як 95% загальної вартості за договірною ціною. Остаточний розрахунок проводиться після здачі об’єкта в експлуатацію.

3.3. Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3 та Акта приймання-передачі виконаних робіт за формою № КБ-2В, які складаються і підписуються Підрядником в трьох примірниках та передаються Замовникові станом на 25 число місяця, не пізніше, як за два останніх робочих дні звітного періоду. Замовник перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень підписує їх і передає один примірник Підрядникові.

3.4. Акти виконаних робіт розраховуються Підрядником відповідно до вимог чинних державних стандартів, з урахуванням положень Держбуду, рекомендованих до будов, будівництво яких здійснюється за бюджетні кошти.

3.5.Розрахунки за чинним договором проводяться згідно плану фінансування, що є невід’ємною частиною до чинного договору (Додаток 1), або по мірі надходження державних коштів на рахунок Замовника. У разі необхідності внесення змін в план фінансування сторонами буде укладено Додаткову угоду.

3.6. У разі  затримки бюджетного фінансування розрахунок за виконані роботи здійснюватиметься протягом 10-ти банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення та фінансування закупівлі на свій розрахунковий рахунок.

3.7. Замовник має право затримати кінцеві  розрахунки за роботи, виконані з недоробками і дефектами, виявленими при прийманні об’єкту в експлуатацію, до їх усунення.

3.8. При незабезпеченості фінансування вартості робіт в поточному році порядок виконання умов Договору переноситься на наступний рік в межах запланованого фінансування.

4. Виконання робіт

4.1. Підрядник виконує Роботи в обсязі, передбаченому проектно-кошторисною документацією.

4.2. Строки виконання всіх видів робіт визначаються календарним графіком виконання робіт, який є невід’ємною частиною Договору (Додаток 2).

4.3. Сторони погодилися, що строк закінчення виконання Робіт затверджено  календарним графіком виконання робіт (Додаток 2).

4.4. Місце виконання робіт: ____________________________________________

____________________________________________________________________

4.5.Підрядник має право достроково виконати роботи за Договором.

4.6. Договір вважається виконаним після виконання робіт, закінчення всіх взаєморозрахунків між Сторонами за цим Договором, здачі об’єкта в експлуатацію, та передачі об’єкта на баланс.

4.7. Строки виконання Робіт та термін дії договору можуть бути змінені Сторонами з внесенням відповідних змін до чинного договору в разі:

- відсутність фінансування;

- виникнення обставин непереборної сили;

- дій третіх осіб, що унеможливлює належне виконання Підрядником Робіт, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від Підрядника обставинами;

- виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання Робіт за чинним договором.

При цьому замовник має право прийняти рішення про уповільнення темпів виконання Підрядником Робіт, їх зупинення з внесенням відповідних змін у даний договір. Про прийняте рішення згідно даного пункту, Замовник зобов’язується письмово повідомити Підрядника в триденний термін про таке рішення з наведенням відповідних підстав.

4.8. При несвоєчасному початку, з вини Підрядника, виконання робіт, відставанні його руху від графіків, Замовник попереджає Підрядника про порушення ним умов договору і, якщо у місячний термін не відбудеться істотних змін, може розірвати Договір і вимагати відшкодування збитків.

4.9 Підрядник несе повну відповідальність за збереження матеріальних цінностей на об’єкті на протязі всього періоду виконання робіт, забезпечує охорону будівельного майданчика, можливість доступу до нього Замовника субпідрядників, залучених до виконання робіт згідно з умовами чинного договору, до моменту здачі об’єкту в експлуатацію.

4.10. Підрядник залучає для виконання Робіт працівників в достатній кількості і потрібної кваліфікації, створює для них необхідні умови праці на будівельному майданчику.

4.11. На виконання п.3 розділу ІІ наказу Мінсоцполітики України від 23.06.2017 р. № 1050, підрядник зобов’язаний не пізніше 30 календарних днів до початку виконання будівельних робіт направити у територіальний орган Державної служби України з питань праці попередню інформацію про виконання будівельних робіт за формою встановленою законодавством.

5. Права та обов’язки Сторін

5.1. Кожна сторона зобов’язується виконувати обов’язки, покладені на неї цим Договором та сприяти другій Стороні у виконанні її обов’язків.

5.2. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору.

5.3. Замовник має право:

- не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, здійснювати технічний нагляд за будівництвом, контроль за відповідністю обсягів виконуваних робіт проектам, перевіряти якість;

- приймати участь в проведенні виробничих нарад з питань, що стосуються виконання чинного Договору;

- достроково розірвати цей Договір  у  разі  невиконання зобов'язань Підрядником, повідомивши  про це його у строк 20 календарних днів до дати розірвання договору;

- ініціювати внесення змін у Договір підряду, вимагати розірвання Договору підряду та відшкодування збитків за наявності істотних порушень підрядником умов договору підряду. Розміри збитків Замовник визначає самостійно;

- відмовитися від прийняття закінчених робіт (об'єкта будівництва) у разі виявлення недоліків,  які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та договорі підряду, i не можуть бути усунені підрядником, замовником або третьою особою;

- вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли в наслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено договором підряду. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни;

- Замовник має право узгоджувати перелік субпідрядників, що залучаються Підрядником, і відхиляти залучення фінансово неспроможних виконавців, та виконавців які здійснюють роботи не відповідно до діючих державних стандартів, та неякісно.

- відмовитися від чинного договору підряду та вимагати від Підрядника відшкодування збитків, якщо останній своєчасно не розпочав Роботи за чинним договором або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк вказаний в п. 4.3. чинного договору стає неможливим;

- на інші дії, передбачені умовами чинного Договору.

5.4. Замовник зобов'язаний:

- забезпечити передачу Підряднику проектно-кошторисної  документації, будівельного майданчику, інші необхідні вихідні дані відповідно до даного договору;

- прийняти виконані Підрядником Роботи, відповідно до умов чинного Договору;

- оплатити виконані Підрядником Роботи, відповідно до умов чинного Договору.

5.5. Підрядник має право:

- за згодою Замовника залучати для виконання умов чинного договору субпідрядні організації, що мають відповідні повноваження встановлені чинним законодавством на будівельні,  монтажні,  інженерно-вишукувальні роботи;

- укладати з іншими суб’єктами господарювання цивільно-правові угоди з метою придбання товарно-матеріальних цінностей для проведення Робіт за чинним договором;

- використовувати власні матеріали для виконання Робіт за чинним договором;

- виконати власними силами і засобами підключення тимчасово водо- та електропостачання на будівельному майданчику на період будівництва об’єкта до визначених точок підключення;

- на виконання інших дій для забезпечення виконання чинного договору.

5.6. Підрядник зобов'язаний:

- забезпечити виконання Робіт у відповідності до проектно-кошторисної документації та будівельних норм і правил, стандартів;

- передати Замовнику в строки та порядку передбаченому чинним договором закінченні Роботи (об’єкт будівництва);

- усунути, на вимогу Замовника, за свій рахунок виявлені недоліки, за які він несе відповідальність  не пізніше 14 календарних днів з моменту виявлення таких недоліків Замовником;

- надати, на вимогу Замовника, сертифікати якості та інші документи, які посвідчують якість матеріалів, що будуть використовуватись при виконанні робіт за цим Договором;

- залучити до робіт фахівців відповідної кваліфікації у кількості, яка повинна забезпечити якість та термін виконання робіт та нести повну відповідальність за виконання та дотримання працівниками нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища;

- в обов’язковому порядку з’являтися на наради по запрошенню Замовника.

- нести  відповідальність за цільове використання  коштів, одержаних  від Замовника.

- за письмовою вимогою Замовника, в рамках гарантійного терміну, усувати за власний рахунок дефекти та недоробки, які виникли в процесі експлуатації об'єкту  з вини  Підрядника, про що складається відповідний акт.

- до введення  об'єкта в експлуатацію та передачі на баланс експлуатуючій організації нести відповідальність за охорону майна й виконання  робіт на будівельному майданчику.

- підрядник повинен гарантувати надійність і якість виконаних робіт протягом гарантійного строку експлуатації встановленого відповідно до Цивільного кодексу України. Строк гарантії збільшується на період, протягом якого роботи з усунення недоробок заважали нормальній експлуатації об'єкта.

5.7. Підрядник несе відповідальність за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини переданих йому замовником матеріальних ресурсів.

- інформувати Замовника про хід виконання обов’язків за чинним договором, про обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

- координувати та контролювати роботу залучених ним до виконання Робіт субпідрядних організацій;

- забезпечити повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, що передбачена діючим законодавством і будівельними нормами;

- забезпечити уникнення нещасних випадків, безпеку  працівників та інших осіб  на період ведення робіт, проводити інструктаж працівників та нести відповідальність  за порушення вимог техніки безпеки.

5.8. Підрядник зобов’язаний повідомити Замовника  про будь-які зміни в статусі платника податків протягом трьох днів з моменту реєстрації вказаних змін.

5.9. Повну відповідальність за достовірність  наданих в актах виконаних робіт цін на матеріальні ресурси, їх кількість  та відповідність первинним бухгалтерський документам  несе керівництво підрядної організації, що засвідчує своїми підписами та печаткою на ресурсних відомостях. Крім того,  підрядник щомісяця надає довідку про фактичне використання  загальновиробничих та адміністративних витрат при здійсненні робіт на даному об’єкті.

6. Організація виконання робіт та контроль за якістю робіт та матеріальних ресурсів

6.1.Підрядник забезпечує охорону (огородження, освітлення тощо) будівельного майданчика, можливість доступу до нього  Замовника, субпідрядників, залучених до виконання робіт згідно з умовами Договору та контролюючих органів до прийняття закінчених робіт (об’єкта) Замовником.

6.2. Підрядник забезпечує виконання робіт відповідно до Календарного плану виконання робіт, що є додатком до Договору, та є його невід’ємною частиною.

6.3. Підрядник зобов’язаний у визначеному Договором порядку інформувати Замовника про:

- хід виконання робіт,  у тому числі про відхилення від графіку їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);

- забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами;

- залучення до виконання робіт робочої сили та субпідрядників;

- результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів.

6.4. Підрядник у порядку, визначеному законодавством України та Договором, забезпечує оформлення журналу виконання робіт, виконавчої документації, складання актів прихованих робіт та передачу Замовнику після виконання робіт всіх документів про виконання Договору.

6.5. Підрядник зобов’язаний звільнити будівельний майданчик після завершення робіт (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо) та відновити благоустрій території будівництва. Якщо Підрядник не виконає зазначені зобов’язання, Замовник після попередження Підрядника може звільнити будівельний майданчик своїми  силами або із залученням третіх осіб. Витрати Замовника, пов’язані за виконання зазначених робіт, компенсуються Підрядником.

6.6. Роботи  і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектно-кошторисній документації та Договору.

6.7. З метою забезпечення контролю за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник здійснює авторський та технічний нагляд з метою контролю за виконанням робіт.

6.8. Здійснення авторського та технічного нагляду з метою контролю за виконанням робіт Замовник може доручити спеціалізованій організації або спеціалісту з визначенням їх повноважень у Договорі.

6.9. Для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт Підрядник зобов’язаний на вимогу Замовника надавати йому необхідну інформацію та документи.

6.10. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт встановленим вимогам Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків за рахунок та силами Підрядника або про зупинення виконання робіт.

6.11. У разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів встановленим вимогам Підрядник за свій рахунок та своїми силами зобов’язаний негайно провести заміну цих ресурсів.

6.12. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

6.13. При наявності суттєвих недоліків на одному з етапів робіт, які ведуть до неможливості виконання робіт, визначених Договором згідно з вимогами діючого законодавства, будівельних норм, стандартів, інших нормативно-правових актів в галузі будівництва, проектно-кошторисної, технічної та іншої документації, Замовник має право відмовитись від Договору в односторонньому порядку без оплати виконаних Підрядником робіт.

6.14. Відповідальність за дотримання техніки безпеки та за безпеку праці при виконанні робіт, санітарних та пожежних вимог визначених законодавством та Договором несе Підрядник.

6.15. Відповідальність за якість виконаних робіт, випробування матеріалів, устаткування несе Підрядник.

6.16. Матеріали та устаткування, що не відповідають нормативним вимогам, мають негайно усуватися з будівельного майданчика і змінюватись за рахунок Підрядника. Неякісно виконані роботи не будуть оплачуватися, і Підрядник у визначені Замовником терміни зобов’язаний привести їх у відповідність  до встановлених вимог.

6.17. Якщо Підрядник не усуне в обумовлені строки виявлені вади, Замовник має право залучати для цього третіх осіб з компенсацією витрат на їх  послуги за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання відповідних сум при розрахунках за виконані роботи.

6.18. Підрядник зобов’язаний надавати Замовнику необхідну допомогу під час проведення ним перевірок якості виконаних робіт, матеріалів та устаткування, в тому числі надавати необхідну інформацію, документи, устаткування, робочу силу тощо. Під час проведення за вимогою Замовника повторних перевірок і випробувань, додаткові витрати на їх здійснення у разі виявлення невідповідності робіт, матеріалів, устаткування нормативним вимогам або у разі несвоєчасності запрошення Замовника Підрядником для участі в поточних перевірках і випробуваннях, будуть відшкодовуватися за рахунок Підрядника.

6.19 Перевірки Замовником якості виконаних робіт, матеріалів, устаткування не звільняють Підрядника від відповідальності за їх відповідність визначеним вимогам.

6.20. За попередньою письмовою згодою Замовника Підрядник має право залучати до виконання Робіт інших осіб (субпідрядників). При цьому субпідрядні договори укладаються та виконуються з дотриманням загальних вимог, передбачених чинним законодавством України. Підрядник відповідає за результати роботи субпідрядників і виступає перед  Замовником як Генеральний підрядник, а перед субпідрядниками – як Замовник.

6.21.Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати кваліфікаційним вимогам встановленим чинним законодавством України на виконання робіт, визначених договором субпідряду, мати досвід виконання аналогічних робіт та ресурси достатні для їх виконання та ін.

7. Гарантійні строки якості закінчених робіт та порядок їх усунення недоліків

7.1. Гарантійний строк експлуатації об’єкта встановлюється відповідно до вимог Державних будівельних норм: _________ років  з дати підписання Акту закінчених робіт.

7.2. Підрядник  зобов’язаний за свій рахунок та своїми силами усувати недоліки (дефекти), несправності (зумовлені використанням неякісних матеріалів, іншими порушеннями, допущеними з його вини, і які не пов’язані із природним зносом об’єкту в процесі експлуатації), виявлені протягом гарантійного терміну (строку). У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти) Замовник може усунути їх із залученням третіх осіб. У такому разі Підрядник зобов’язаний повністю компенсувати  Замовнику витрати, пов’язані  з усуненням зазначених недоліків та завдані збитки.

7.3. Усунення недоліків потягом гарантійного терміну здійснюється в 10-денний термін з дня повідомлення про ці недоліки Підрядника Замовником.

7.4. Перелік недоліків визначається дефектним актом, складеним Сторонами. У дефектному акті фіксуються недоліки і терміни (строки) їх усунення. Для складання дефектного акту Підрядник зобов’язаний надіслати представника протягом п’яти робочих днів з моменту отримання відповідного повідомлення Замовника. За відсутності представника Підрядника протягом вказаного строку Замовник складає дефектний акт самостійно і надсилає такий акт Підряднику, що є підставою для усунення виявлених недоліків у строки (термін), що встановлені в акті.

У випадку виникнення суперечок з приводу причин недоліків виконаних робіт, кожна із Сторін вправі провести незалежну експертну організацію  для їх визначення. Витрати на проведення експертизи покладаються на Підрядника, крім випадку, коли результатами  експертизи  буде встановлено відсутність порушень умов договору Підрядником або відсутність причинного зв’язку між діями Підрядника та виявленими недоліками. У такому випадку витрати на проведення експертизи несе Сторона, яка її призначила.

За затримку усунення дефектів, передбачених дефектним актом, у визначені терміни, Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 0,1% від вартості робіт за кожен день затримки виконання, але не більше облікової ставки НБУ на день прострочення.

7.5. Перебіг гарантійного терміну починається з дня підписання Сторонами Акта закінчених робіт.

8. Відповідальність

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність у  порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Договором.

8.2. У разі невиконання робіт або виконання не в повному обсязі, Підрядник сплачує неустойку у розмірі подвійної облікової ставки з НБУ від ціни договору за кожний день затримки, а за порушення строків понад 30 днів Підрядник додатково сплачує штраф у розмірі 7% ціни Договору.

8.3. Підрядник несе відповідальність за якість і строки виконання робіт.

8.4. За порушення Підрядником зобов’язань за даним Договором щодо якості робіт стягується штраф у розмірі 20 % відсотків від вартості неякісних робіт (визначеної дефектним актом).

8.5. При несвоєчасному усуненню недоробок і дефектів, виявлених при прийманні об’єкта в експлуатацію та в гарантійний строк, Підрядник сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,2 % від вартості неякісно виконаних робіт (визначеної дефектним актом) за кожний день прострочення.

8.6. Підрядник несе відповідальність перед Замовником, контролюючими органами та третіми особами під час виконання робіт та протягом гарантійного строку експлуатації об’єкта.

8.7. Підрядник несе відповідальність за збереження придбаних будівельних матеріалів, обладнання тощо, а також за шкоду заподіяну об’єкту на якому виконувались будівельні роботи протягом дії Договору та за збереження виконаних робіт до їх передачі Замовнику по акту.

8.8. Ризик випадкового знищення або  псування матеріалів, технологічного, енергетичного, електротехнічного та іншого устаткування, що поставляються на об’єкт несе Підрядник

8.9. Сторони зобов’язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення  або пошкодження об’єкта будівництва, а якщо таке пошкодження відбулося, приймати відповідні рішення та узгоджувати свої дії щодо усунення негативних наслідків.

8.10. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження об’єкта будівництва до його прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від Замовника.

8.11. Штрафні санкції підлягають стягненню у повному обсязі незалежно від відшкодування збитків. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону, яка їх сплатила, від виконання зобов’язань за цим Договором.

8.12. Замовник не несе відповідальність за несвоєчасну оплату виконаних робіт у випадку, якщо це сталося внаслідок затримки бюджетного фінансування.

8.13. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції ) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов’язань сторонами, крім випадків передбачених чинним Законодавством.

8.14. Підрядник несе відповідальність за якість використаних матеріалів та відповідність державним стандартам  та технічним умовам, що діють в Україні.

8.15. Підрядник несе відповідальність за  дотриманням виробничої дисципліни.

8.16. Підрядник несе відповідальність за дотриманням  Правил техніки безпеки працівниками.

9. Форс-мажор

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникла поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, війна тощо).

9.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

9.3. Доказом виникнення непереборної сили та строку їх дії є довідка, яка видається торгово промисловою палатою.

9.4. У разі коли строк дії обставини непереборної сили продовжується більше ніж 15 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Генпідрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

10. Порядок розгляду спорів

10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій, докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку, в тому числі  шляхом  внесення змін в умови Договору (якщо це дозволяється законодавством) тощо.

10.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

11. Заключні положення

11.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до ___________, але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

11.2. Дія Договору може бути припинена: за згодою Сторін, повним виконанням Сторонами своїх зобов’язань за даним Договором, з інших підстав передбачених чинним законодавством України. Розірвання Договору за ініціативою однієї із Сторін можливе при попередженні у письмовій формі іншої Сторони не менше ніж за 20 (двадцять) днів до передбаченої дати розірвання Договору. Розірвання договору не звільняє Сторони від своїх обов’язків щодо виконання об’ємів робіт на момент розірвання Договору.

11.3. Усі виправлення за текстом даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку. Зміни, доповнення до Договору, а так само розірвання Договору оформлюються в письмовій формі, як додаткові угоди та підписуються уповноваженими представниками обох Сторін та є невід’ємними частинами до Договору.

11.4. Істотні умови договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, прямо визначених законодавством.

11.5. Усі додатки, оформлені письмово та підписані сторонами є невід’ємною частиною цього Договору.

11.6. Договір складено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному кожній із Сторін.

11.7. Всі зобов’язання за чинним Договором не носять особистого характеру.

11.8. По всіх інших питаннях, неврегульованих чинним Договором, сторони керуються нормами Господарського та Цивільного  кодексів України.

11.9.  При зміні юридичної адреси, банківських реквізитів Сторони повинні повідомити про такі зміни іншу Сторону в розумний строк з моменту зміни.

12. Адреси, банківські реквізити та підписи сторін, що скріплені печаткою:

| Підрядник: _______________________________ Адреса: ____________________________ р/р ___________________________ МФО ______________________ Код _______________________ Св. платника ПДВ № ____________________ Інд код платника __________________ тел.________________ _____________________________________ |  | Замовник: Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської облдержадміністрації Адреса: 33028 м. Рівне, майдан Просвіти, 1 IBAN: UA______________________________ Держказначейська служба України м.Київ МФО 820172, код ЄДРПОУ 36565276 Тел./факс +38(0362) 63-29-74 Не платники ПДВ _____________________________________ |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

Додаток 1

Найменування об'єкту

рік

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Всього

(тис.грн.)

в т.ч.ПДВ

\

до договору підряду № _____від _______  року

На 2020 р.(тис.грн.)

в т.ч. ПДВ

#ССЫЛКА!

Підрядник

Департамент з питань будівництва та

архітектури Рівненської обласної

державної адміністрації

Замовник

фінансування робіт по об'єкту:

План

___________

____________

Загальний план фінансування

2022

На  2022 р.(тис.грн.)

в т.ч. ПДВ

Найменування об'єкту

Підрядник

Найменування об'єкту

виконання   робіт в 2015 році по об'єкту:

виконання робіт в 2020 році по об"єкту:

01.01.

2

Дата закінчення робіт

3

26.12.

Дата закінчення робіт

Дата початку робіт

Найменування об'єкту

Найменування об'єкту

3

Дата початку робіт

1

виконання робіт в 2022 році по об"єкту:

_______

Дата закінчення робіт

2

Дата початку робіт

1

___________

____________

Департамент з питань будівництва та архітектури

Рівненської обласної державної адміністрації

Замовник

Додаток 2

до договору підряду № _____від _______  року

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК

2

1

3