**Перелік змін до тендерної документації**

за процедурою відкритих торгів (з особливостями)

**ДК021:2015- 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні.**

**Вироби медичного призначення для лабораторій**

оголошення  UA-2024-04-19-011993-a

1. З таблиці **Додатка 2** ***МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ*** видалити останній рядок, привести у відповідність нумерацію рядків та викласти вказаний додаток у наступній редакції:

***Додаток 2***

***до тендерної документації***

***МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ***

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ,**

**ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ.**

*Предмет закупівлі:* ***ДК 021:2015- 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні. Вироби медичного призначення для лабораторій*** ***.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Торгова назва, дозування, форма випуску, кількість в упаковці | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | Очищувачна насадка для аналізатора Liasys (Ellipse ) | шт | 2 |
| 2 | Контейнер для фарбування мазків на 20 лунок | шт | 3 |
| 3 | Контейнер для фарбування мазків на 10 лунок | шт | 1 |
| 4 | Контейнер для предметного скла, ПП, 50 місць | шт | 3 |
| 5 | Лоток ниркоподібний з нержавіючої сталі | шт | 5 |
| 6 | Крафт – пакети 100 мм\*200 мм (100 шт в 1 уп.) | уп | 10 |
| 7 | Контейнери для хімічної стерилізації медичних відходів  5 л. | шт | 3 |
| 8 | Контейнери для хімічної стерилізації медичних відходів 3л. | шт | 7 |
| 9 | Контейнери для хімічної стерилізації медичних відходів 0,6 л | шт | 9 |
| 10 | Ванночка 50 мл.  для багатоканальних дозаторів | шт | 200 |
| 11 | Штатив для наконечників 1000 мкл на 60 місць | шт | 8 |
| 12 | Штатив для наконечників 200 мкл на 96 місць | шт | 12 |
| 13 | Опромінювач бактерициднитй ОБП 1-30 | шт | 7 |
| 14\* | Transplant Pretreatment Tubes Пробірки для попередньої пробопідготовки ARCHITECT Transplant Pretreatment Tubes 100 шт | компл | 10 |
| 15 | Змінні леза Accu-Thrive 35 для мікротомів 50 шт. (персона) | пак | 24 |
| 16 | Мультикювета (100\*15 шт) для Stur Dust HC 15 Dia Sys Diagnostics | уп | 2 |
| 17 | Штатиф для ШОЕ - метру капілярів Панченкова | шт | 5 |
| 18\*\* | Набір трубок Easy Lyte ( 1 трубка для зразка, 1 трубка для насоса) | уп | 6 |
| 19\*\* | Експлуатаційний набір (мембрана 1шт, внутрішній заповнюючий розчин 125 мл, трубка помпи, трубка зразка.) EasyLyte | шт | 5 |
| 20\*\* | Клапан розчинів EasyLyte | шт | 1 |
| 21\*\* | Зонд зразків EasyLyte | шт | 1 |
| 22\*\*\* | Адаптер для педіатричних/стандартних пробірок, (8 шт. в уп.) для біохімічного аналізатора COMBI | уп | 1 |
| 23\*\*\* | Чашки педіатричні/для розведення (1000 шт. в уп.) для біохімічного аналізатора COMBI | уп | 12 |
| 24 | Контейнери для реагентів, 22,5 мм, 100 шт./упаковці Coatron X | уп | 3 |
| 25 | Контейнери для реагентів 50 шт для Тромботаймер 2 | уп | 1 |
| 26 | Штатив для дозаторів | шт | 2 |
| 27 | Штатив для пробірок типу Еппендорф , 96 гнізд | шт | 8 |
| 28 | Контейнер для утилізації гострих предметів 1 літр | шт | 100 |
| 29 | Штативи для пробірок універсальні | шт | 2 |
| 30 | Smart Sed ( опромінені вакуумні кюветиі V) для Smart Rate (100 шт / упаковка) | уп | 100 |
| 31 | Планшет для визначення групи крові на 10 лунок | шт | 20 |
| 32 | Галогенова лампа 6В 10Вт для аналізатора Ellipse | шт | 2 |
| 33 | Рулон для стерилізації Optimality 75х200 (пар/етилен оксид) | шт | 10 |
| 34 | Рулон для стерилізації Optimality 150х200 (пар/етилен оксид) | шт | 10 |
| 35 | Рулон для стерилізації Optimality 300х200 (пар/етилен оксид) | шт | 10 |
| 36 | Пакети для утилізаціі медичних відходів класу В (для епідемічно небезпечних відходів) 30 л 100 шт | уп | 16 |

Всі торгові назви, які застосовуються до предмета закупівлі з метою його лаконічного та зрозумілого для фахівців опису, необхідно вважати такими, що містять вираз **"аналог або еквівалент"**,якості не гіршої, ніж зазначена в медико –технічних вимогах.

1. За пунктом 14\* вимагається від Учасника обов'язкове надання гарантійного листа (оригіналу) від виробника на підтвердження сумістності з апаратами ARCHITECT із зазначенням повної назви Учасника, повної назви Замовника, назви предмета закупівлі згідно оголошення, номера оголошення про проведення процедури закупівлі, назви товару, кількості.

2. За пунктами 18\*\*, 19\*\*, 20\*\*, 21\*\* вимагається від Учасника обов'язкове надання участником гарантийного листа (оригіналу) від виробника на підтвердження сумітності з напівавтоматичним коагулометром Easy Lyte із зазначенням: повної назви учасника, повної назви Замовника, назви предмету закупівлі згідно оголошення, номера оголошення про проведення процедури закупівлі, назви товару, кількості .

3. За пунктами 22\*\*\*, 23\*\*\* вимагається від Учасника обов'язкове надання гарантійного листа (оригіналу) від виробника на підтвердження сумістності з аналізатором COMBI із зазначенням повної назви Учасника, повної назви Замовника, назви предмета закупівлі згідно оголошення, номера оголошення про проведення процедури закупівлі, назви товару, кількості.

Форма випуску, упаковка товару повинні відповідати таким, що вказані  в документації електронних торгів. Апарати відкалібровані під реактиви, які закуповуються; вказані реагенти перевірені контрольними матеріалами і відповідають акредитаційним вимогам та стандартам якості.

Якість товару повинна відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам) ДСТУ та підтверджуватися сертифікатами відповідності, або сертифікатами якості виробника, або іншими документами, передбаченими чинним законодавством.

Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:

- довідку в довільній формі про гарантії наявності сертифікатів відповідності, або сертифікатів якості виробника та реєстраційних посвідчень на товар, або інших документів, що засвідчують якість товару, передбачених чинним законодавством;

- гарантійний лист про те, що на кожною партію товару, яка постачається, Учасник зобов’язується надати документи, встановлені діючим законодавством, на підтвердження якості (сертифікат відповідності, або сертифікат/паспорт якості);

- гарантійний лист в довільній формі про те, що залишковий термін придатності предмета закупівлі на момент поставки не менше ніж 80 % від терміну придатності, встановленого виробником.

Невідповідність запропонованого Учасником товару встановленим медико - технічним вимогам розцінюється як невідповідність пропозиції умовам тендерної документації