Затверджено

Протокольним рішенням (протоколом)

уповноваженої особи

КНП «Стрийська ЦРЛ»

№2 від «11» липня 2022 року

**ОГОЛОШЕННЯ**

**про проведення спрощеної закупівлі**

**1. Замовник:**

1.1. Найменування: **Комунальне некомерційне підприємство Стрийської міської ради «Стрийська центральна районна лікарня»**

1.2. Місцезнаходження: вулиця Ольги Басараб, 15, м. Стрий, Львівська область, 82400;

1.3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 13802089;

1.4. Категорія замовника: **юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями (крім тих, які визначені у пунктах 1 і 2 цієї частини) та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, якщо така діяльність не здійснюється на промисловій чи комерційній основі;**

 **1.5.** Уповноважена особа Замовника, яка здійснює зв'язок з учасниками: Савчин Іванна Олексіївна, фахівець з публічних закупівель, ***тел.(03245)7-09-14, +380991226695,*** конт. email: ivanna21011981@ukr.net

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): **Реактиви**

**ДК 021:2015: 33690000-3 - Лікарські засоби різні**

**ЛОТ №1 Лабораторні реактиви**

**ЛОТ № 2 Реагенти для гематологічного аналізатора D Cell-60**

**ЛОТ № 3 Набір реагентів для коагулометра HTI TS 4000**

3. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі викладено в Додаток 2*до  оголошення про проведення спрощеної закупівлі.*

4. Кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг:

Кількість (обсяг) поставки товарів: 3 лоти.

місце поставки товарів вул. О. Басараб, 15, м. Стрий, Львівська обл., 82400

5. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:

Протягом 2022 року (з моменту підписання договору до 31.12.2022).

6. Умови оплати:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подія  | Тип оплати | Період,(днів)  | Тип днів | Розміроплати,(%) |
| Поставка товару | Післяплата | 30 | календарних | 100 |

7. Очікувана вартість предмета закупівлі: **125025,00 грн.**

ЛОТ №1 Лабораторні реактиви - 32755,00 грн.

ЛОТ № 2 Реагенти для гематологічного аналізатора D Cell-60 - 63510,00 грн.

ЛОТ № 3 Набір реагентів для коагулометра HTI TS 4000 -28760,00 грн.

8. Період уточнення інформації про закупівлю (не менше трьох робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі в електронній системі закупівель): до **15.07.2022 р.**

9. Кінцевий строк подання пропозицій (строк для подання пропозицій не може бути менше ніж два робочі дні з дня закінчення періоду уточнення інформації про закупівлю): до **21.07.2022 р.**

10.Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв: ***„Ціна”.***

11.Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (якщо замовник вимагає його надати): **не вимагається.**

12.Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає його надати): **не вимагається.**

13.Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону в межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків або в грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі:.

**ЛОТ №1 Лабораторні реактиви - 163,78 грн. (0,5 %).**

**ЛОТ № 2 Реагенти для гематологічного аналізатора D Cell-60 - 317,55грн.** **(0,5 %).**

**ЛОТ № 3 Набір реагентів для коагулометра HTI TS 4000 -143,80 грн.** **(0,5 %).**

**14. Інша інформація:**

Оголошення розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон). Терміни, які використовуються в цьому оголошенні, вживаються у значенні, наведеному в Законі.

**Під час використання електронної системи закупівель з метою подання пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги" .**

Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію.

1. **Відхилення пропозиції учасника:**

***Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо:***

1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі;

2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю;

4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю.

**Відміна закупівлі:**

***1. Замовник відміняє спрощену закупівлю в разі:***

1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;

2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель;

3) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

**2. *Спрощена закупівля автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі:***

1) відхилення всіх пропозицій згідно з частиною 13 статті 14 Закону;

2) відсутності пропозицій учасників для участі в ній.

Повідомлення про відміну закупівлі оприлюднюється в електронній системі закупівель:

замовником ***протягом одного робочого дня*** з дня прийняття замовником відповідного рішення;

електронною системою закупівель ***протягом одного робочого дня*** з дня ***автоматичної*** відміни спрощеної закупівлі внаслідок відхилення всіх пропозицій згідно з частиною тринадцятою цієї статті або відсутності пропозицій учасників для участі у ній.

Повідомлення про відміну закупівлі автоматично надсилається всім учасникам електронною системою закупівель в день його оприлюднення.

1. **Строк укладання договору:**

Замовник може укласти договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем спрощеної закупівлі, на наступний день після оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, але не пізніше ніж через 20 днів

Договір про закупівлю укладається згідно з вимогами статті 41 Закону.

1. **Порядок укладення договору, його умови.**

Проєкт Договору про закупівлю викладено в ***Додатку 3*** до цього Оголошення.

Договір про закупівлю укладається відповідно до норм [Цивільного](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15) та [Господарського Кодексів України](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15) з урахуванням особливостей, визначених Законом.

Остаточна редакція договору про закупівлю складається замовником з урахуванням особливостей предмету закупівлі та результатів аукціону на базі проєкту договору про закупівлю, що є Додатком 3 до цього Оголошення, та надсилається переможцю у спосіб, обраний замовником. Переможець повинен підписати 2 примірники договору у строки, визначені частиною 3 цього розділу та у день підписання передати замовнику один примірник договору. Непідписання переможцем договору та/або не передання одного примірника цього договору у вказаний строк буде розцінено як відмова переможця від укладення договору про закупівлю, що спричиняє наслідки передбачені п. 3 ч. 13 ст. 14 Закону (***Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо:*** учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю).

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції за результатами електронного аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця спрощеної закупівлі, крім випадків перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі.

Переможець спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати:

1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю;

2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом.

**Додатки до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі:**

Додаток № 1 – Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження;

Додаток 2 – Технічна специфікація;

Додаток 3– Проєкт договору про закупівлю;

Додаток 4 – Форма пропозиція;

Додаток 5 – Зразок надання згоди на використання інформації на виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

Додаток 6 – Загальні відомості про Учасника.

**Додаток 1**

*до  оголошення про проведення спрощеної закупівлі*

**Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження.**

**-** копія виписки (свідоцтва) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

- копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або копія свідоцтва про право сплати єдиного податку;

- документи, що підтверджують правомочність представника учасника на укладання договору про закупівлю (копія протоколу загальних зборів засновника(ів) або копію наказу про призначення керівника підприємства на посаду, копія довіреності, або інший документ);

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);

- копія паспорту (для фізичних осіб);.

|  |
| --- |
|  |

- Контактну інформацію учасника (з зазначенням реквізитів учасника: назви, коду ЄДРПОУ, місцезнаходження, поштової адреси, телефону, електронної адреси; відомостей про контактну особу (прізвище, ім’я, по-батькові, посада, контактний телефон) Додаток 6;

- Технічна специфікація у Додатку №2.

- Цінова пропозиція відповідно до Додатку №4

- Погоджений проєкт договору згідно Додатку №3.

Додаток 2

*до  оголошення про проведення спрощеної закупівлі*

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**ЛОТ №1 Лабораторні реактиви**

Загальні вимоги:

Учасники закупівлі повинні надати в складі пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, а саме:

1. Довідка в довільній формі про гарантії наявності сертифікатів якості та реєстраційних посвідчень на товар, що пропонується згідно ТС.
2. Довідка в довільній формі про гарантії належного терміну придатності на товари що на момент поставки повинен складати не менше 80 % від загального терміну придатності.
3. Спроможність учасника поставити товар повинна підтверджуватись оригіналом листів авторизації від виробника (у разі якщо товар не виробляється на території України, листом авторизації від представника товаровиробника в Україні, (інформація щодо представництва документально підтверджується у складі тендерної пропозиції офіційним документом від товаровиробника) про передачу повноважень на продаж (реалізацію) товару в Україні у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни, виданим із зазначенням замовника торгів та номером закупівлі, що опубліковане в Prozorro.( Дана вимога стосується позицій 1-16)
4. В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в технічній специфікації, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в ТС з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Код НК 2019 | Найменування товару  | Одиниця виміру | Орієнтовна кількість |
| 1 | 30167 – Набір реагентів для вимірювання глюкози | Глюкоза Ф-набір для визначення концентрації глюкози у біологічних рідинах глюкозооксидазним методом (REF НР009.02)(200 мл/ 200 макс. визнач.) | набір | 15 |
| 2 | 63234 С-реактивний білок | СРБ - латекс-тест | пач | 4 |
| 3 | 55112 Ревматоїдний фактор | РФ | пач | 3 |
| 4 | 46781 Антистрептолізин O | АСЛО | пач | 3 |
| 5 | 53362-холестерин IVD,реагент | Фірма “Соrmay” холестерин,120 | набір | 3 |
| 6 | 53462 – Тригліцериди IVD, реагент | Фірма “Соrmay” тригліцериди,60 | набір | 2 |
| 7 | 47869 Контрольна сироватка норма | Фірма “Соrmay” контрольна сироватка, норма | шт | 3 |
| 8 | 52928 - Загальна лужна фосфатаза | Фірма “Соrmay” лужна фосфатаза,30 | набір | 1 |
| 9 | 53030 — Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) IVD, реагент | Фірма “Соrmay” гамма-глутамінтранспептидаза,30 | набір | 2 |
| 10 | 44696 - Холестерин ліпопротеїнів високої щільності | Преципітат для визначення ЛПВП-холестерину | шт | 1 |
| 11 | 33354 Добавка для культурного середовища | Забарвлення за Ціль-Нільсеном, Філісіт | набір | 1 |
| 12 |  47002 - Кетон (ацетоацетат) IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз | Смужки індикаторні Ацетонтест № 50 | пак | 6 |
| 13 | 54518- Глюкоза сечі IVD,набір | Смужки індикаторні Глюкотест №100 | пак | 3 |
| 14 | 54522 - рН сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка | Смужки індикаторні рН-тест №-50 | пак | 6 |
| 15 | 52869 - Множинні електроліти IVD, реагент | Набір реагентів (Калібрант А, Калібрани В)ELTP -2002-Mg-UA | шт | 2 |
| 16 | 53229-Загальний білірубін IVD, набір | Білірубін-набір для визначення концентрації загального та прямого білірубіну у сироватці крові (REF НР005.01)(250 мл/ 55+ 55 макс. визнач.) | набір | 1 |
| 17 | 42959 Барвник Май-Грюнвальда, IVD | Еозин-метиленовий синій по Май-Грюнвальду р-н у флаконі по 1 літру | пляш | 3 |
| 18 | 43550 Фіксуюча рідина для мікроскопії,IVD | Олія імерсійна (100мл) | пач | 2 |
| 19 | 30211 Сироватка контрольна для біохімічних досліджень | Набір контрольних матеріалів “ Сироватка контрольна для біохімічних досліджень Біоконт-С” “Агат” 3 мл | фл | 5 |
| 20 | 30597 Діагностичний моноклональний Реагент Анти-Д (10мл) | Діагностичний моноклональний реагент анти-D | шт | 5 |

*Посада, прізвище, ініціали, власноручний підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою*

**ЛОТ № 2 Реагенти для гематологічного аналізатора D Cell-60, Угорщина**

**Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:**

1. Для підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам замовника, Учасник у складі пропозиції повинен надати таблицю відповідності запропонованого учасником товару.

2. Учасник повинен надати у складі пропозиції скан-копію дозволу (ліцензії) відповідного органу на провадження такого виду діяльності або лист-пояснення про відсутність потреби у такому дозволі.

3. На запропонований товар під час його транспортування, виготовлення, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України та/або міжнародним законодавством (**надати гарантійний лист в довільній формі**).

4. Учасник повинен надати гарантійний лист, що термін придатності на момент поставки Товару складатиме не менше 75% від загального терміну придатності, визначеного виробником та що на момент поставки Товару разом з первинними документами Постачальник надасть документ, що підтверджує термін придатності Товару.

5. Усі реагенти та витратні матеріали визначені в Додатку до документації мають бути сумісними з **вказаним аналізатором** та повинні бути дозволені до застосування на території України.

В підтвердження Постачальник повинен надати завірені копії декларації або копії документів, що підтверджують можливість застосування медичних виробів за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог Технічного регламенту, або інший документ, що підтверджує, що запропонований ним товар ввезений на митну територію України (вироблений на території України) до закінчення терміну дії Декларації відповідності щодо медичних виробів для діагностики INVITRO).

6. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та з термінами придатності, яких вимагає Замовник, Учасник повинен надати гарантійного листа виробника або представника, дилера, дистриб’ютора (уповноваженого на це виробником, якщо їх відповідні повноваження (надати копію повноважень представника, або дилера, або дистриб’ютора) поширюються на територію України), яким підтверджується можливість поставки запропонованого товару, який є предметом закупівлі та пропонується учасником із зазначенням: повної назви учасника, назви предмету закупівлі згідно оголошення та номер Закупівлі. (надається у складі пропозиції)

7. Строк поставки Товару – протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту надання заявки. Заявка подається Замовником шляхом направлення на офіційну електронну адресу Постачальника. Поставка Товару здійснюється транспортом Постачальника, Транспортні витрати та розвантаження за рахунок учасника.

8. Під час кожної поставки Товару Постачальник надає Замовнику:

- сертифікати або посвідчення якості, на кожну окрему партію товару оформлених відповідно чинного законодавства.

- інструкції з медичного використання лікарських засобів українською

9. Тара та упаковка повинна відповідати вимогам встановленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Класифікатор медичних****виробів НК 024:2019** | **Назва реактиву** | **Вимоги** | **Од. вим.** | **К-ть** | **Відповідність****Так/ні** |
| 1 | 58237 Буферний розчинник зразків ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи | Ізотонічний розчин Dia-Diluent-D/Діа-Ділюент-D 20 л  | Неорганічна сіль < 2,1 %Органічний буфер < 1,1 %Стабілізатор < 0,01 %Стабільність не менше 60 днів | шт | 13 |  |
| 2 | 61165 Реагент для лізису клітин крові ІВД | Діалайз -Діфф-D-CF 500mL  | Хлорид лаурил триметил амонію < 20 %Органічний буфер < 1,1 %Гліоксалін < 0,5 %Стабільність не менше 60 днів | шт | 6 |  |
| 3 | 63377 Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД | Миючий розчин Dia-Probe-Cleaner-D/Діа-Пробе-Клінер-D 0,05 л | Гіпохлорит натрію < 25,0 %Стабільність не менше 60 днів | шт | 2 |  |
| 4 | 63377 Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД  | Миючий розчин Dia-Rinse-D/Діа-Рінз-D 20л,  | Неорганічна сіль < 2,1 % органічний буфер < 1,1 % детергент < 1,0 % стабілізатор < 0.01 % | шт  | 6 |  |
| 5 | 55866 - Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал | Контрольний матеріал CBC-3D, 2 мл, нормальний | Тільки для діагностики «іn vitro», використовується як контрольний матеріал на автоматичних гематологічних аналізаторах Контрольний матеріал може містити один або всі наступні компоненти: стабілізовані еритроцити, лейкоцити і тромбоцити людини і/або ссавців, або їх імітатори, інші клітини крові в розчині з консервантами і стабілізаторами.Стабільність після відкривання пробірки: від 8 до 21 діб. Об’єм 2 мл | шт | 6 |  |

*Посада, прізвище, ініціали, власноручний підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою*

**ЛОТ № 3**  **Набір реагентів для коагулометра HTI TS 4000**

**Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:**

1. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись наданням в складі пропозиції сканкопії з оригіналу гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується Учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені документацією конкурсних торгів та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати номер оголошення закупівлі оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі та назву замовника згідно оголошення.

2. Гарантійний лист про надання копії документів що засвідчують якість товару, а саме копії свідоцтв про державну реєстрацію МОЗ України з додатками, або копії декларації відповідності (сертифіката відповідності), або сертифіката якості під час поставки товару.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **НК 024:2019** | **Найменування** | **Одиниця виміру** | **К-сть** |
| 1 |  38553 - Активізований часовий комплект для тромбопластину | HT-Coag Набір реагентів для визначення активованого часткового тромбопластинового часу: АЧТЧ 5\*2мл+Кальцію хлорид 5\*2мл | шт | 1 |
| 2 | 38553 - Активізований часовий комплект для тромбопластину | HT-Coag Набір реагентів для визначення Протромбінового часу:5\*2мл. | шт | 18 |
| 3 |  38553 - Активізований часовий комплект для тромбопластину | HT-Coag Набір реагентів для визначення Тромбінового часу:5\*2мл | шт | 2 |
| 4 |  55985 - Протромбіновий час (ПВ) IVD, контрольний матеріал | HT-Coag Набір контролів 1: Контроль 1,1\*1 мл. | шт | 4 |
| 5 |  61032 - Кювету для лабораторного аналізатора ІВД, одноразового використання | Кювети реакційні  | шт | 3 |
| 6 |  55996 - Численні фактори згортання IVD, набір, аналіз утворення згустку | Кулі для фіксації часу утворення згустку | шт | 2 |
| 7 |  54551 - Скринінг біологічних рідин на приховану кров IVD, реагент | Азопірамова проба (2000 проб) | уп | 4 |
| 8 |  54551 - Скринінг біологічних рідин на приховану кров IVD, реагент | Фенолфталеїнова проба (50г) | уп | 2 |

*Посада, прізвище, ініціали, власноручний підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою*

**ДОДАТОК 4**

 *до  оголошення про проведення спрощеної закупівлі*

**Форма «Цінова пропозиція»**

 *(форма, яка подається Постачальником на фірмовому бланку (для юридичних осіб)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(назва предмета закупівлі)*

*(назва замовника)*

згідно технічним, якісним та кількісними характеристикам предмета закупівлі надаємо цінову пропозицію.

Повне найменування Постачальника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса (юридична і фактична) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон (факс) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Е-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Цінова пропозиція (з або без ПДВ):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування та опис товару** | **Одиниця****виміру** | **Кількість** | **Ціна за одиницю, грн.** | **Загальна вартість, грн.** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| **Загальна вартість з ПДВ\*, грн.** |  |
| **в т. ч. ПДВ, грн.** |  |

**\*** *Вартість комерційної пропозиції повинна враховувати доставку на територію замовника:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ми, (назва Учасника) , надаємо Вам свою Пропозицію стосовно закупівлі **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (далі – Товар) та підтверджуємо, що у разі визнання нас переможцем, зобов'язані укласти договір з урахуванням всіх вимог, зазначених в Додатку № 2 *до  оголошення про проведення спрощеної закупівлі*, а також здійснити поставку вказаного Товару в терміни, передбачені договором.

Керівник організації-учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (м.п.) (підпис) (ініціали та прізвище)

*Рекомендації щодо заповнення наданої форми:*

*Друкується на бланку Постачальника.*

*Ціни, ПДВ, що відображаються цифрами у цій формі - визначаються з точністю до другого десяткового знаку (другий розряд після коми).*

*\* Розраховується Постачальником з урахуванням положень Податкового кодексу України. У разі надання пропозицій Постачальником - не платником ПДВ, такі пропозиції надаються без врахування ПДВ та графи «Ціна за од., грн. з ПДВ», «Загальна сума/ціна, грн. з ПДВ» не заповнюється та Постачальником робляться позначки «---»*

**ДОДАТОК 5**

 *до  оголошення про проведення спрощеної закупівлі*

**Лист – згода**

**на обробку персональних даних**

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі», а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (в т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, свідоцтво платника податків, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством ), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у спрощеній закупівлі, цивільно-правових та господарських відносин.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою, персональні дані якого є в складі пропозиції .*

**ДОДАТОК 6**

 *до  оголошення про проведення спрощеної закупівлі*

**Загальні відомості про Учасника**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | **Загальні відомості про Учасника торгів** | **Відповіді** |
| 1 | Повне найменування Учасника для юридичних осіб або прізвище ім’я по батькові (для фізичних осіб) |  |
| 2 | Форма власності  |  |
| 3 | Юридична адреса |  |
| 4 | Місцезнаходження: Поштова адреса: |  |
| 5 | Телефон, факс: |  |
| 6 | Код ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер для фізичних осіб |  |
| 7 | Індивідуальний податковий номер (для платника податку на додану вартість) |  |
| 8 | Назва банку (банків) та банківські реквізити: |  |
| 9 | Відомості про керівника (П.І.Б., посада, контактний телефон) |  |
| 10 | Перелік контактних осіб та їх телефони, які уповноважені діяти від імені Учасника і які мають право підписувати юридичні документи щодо виконання зобов’язань за результатами торгів.  |  |
| 11 | Основна спеціалізація, напрямки діяльності. | Увага! Повинна відповідати витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, та враховувати предмет закупівлі |

*Посада, прізвище, ініціали, власноручний підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою*